## Pirkimas
SPS 1 priedas "Techninė specifikacija ir įkainiai"
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR ĮKAINIAI
Reagentai tyrimams atliekamiems skysčių chromatografijos-masių spektrometrijos metodu (11145)
1. Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.
2. Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
3. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateiki siūlomų prekių gamintojo parengtus katalogus arba naudojimo instrukcijas arba technines.
4. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti prekės gamintojo parengtus dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, anglų kalba: prekės gamintojo parengtą katalogą arba prekės gamintojo parengtą naudojimo instrukciją arba prekės gamintojo parengtą techninę specifikaciją. Šie dokumentai turi būti pilnos apimties, o ne jų fragmentai - iškarpos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
5. Tiekėjas privalo įrašyti reagentus, tyrimo kalibravimui skirtas medžiagas, kontrolines medžiagas ir kitas priemones, kurių reikia tyrimui atlikti taip kaip numatyta gamintojo parengtoje tyrimo metodikoje, bei nurodyti jų kainas su PVM. Turi būti nurodyti tokie reagentų, tyrimo kalibravimui skirtų medžiagų, kontrolinių medžiagų ir kitų priemonių kiekiai, kad būtų galima atlikti reikiamą tyrimų skaičių. Jei nurodytos prekės yra sunaudotos, o reikiamas tyrimų skaičius neatliktas, arba kartu su pasiūlymu prekės nenurodytos, tačiau būtinos tyrimams atlikti, tuomet tiekėjas privalo nemokamai tiekti prekes tol, kol bus atliktas reikiamas tyrimų skaičius.
6. Pasirašius sutartį, reagentų ir pagalbinių priemonių tiekėjas turi pateiki tyrimų protokolus, aprašymus, naudojimo instrukcijas (lietuviu ir anglų kalbomis), saugos duomenų lapus ir kitą su tyrimo procesu susijusią svarbią informaciją. Sutarties vykdymo laikotarpiu betkokius gamintojo atliekamus pakeitimus tiekėjas turi nedelsiant pranešti vartotojui.
7. Prekių pristatymo perkančiajai organizacijai (pirkėjui) dieną prekių galiojimas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai.
LC-MS/MS reagentų ir pagalbinių priemonių poreikio apimtis nurodyta atitinkamų analičių tyrimų kiekiais - A lentelė. Atsižvelgiant į nurodytą poreikį (A lentelė), pasiūlymas turi būti teikiamas B lentelėje (1.1. - 1.n.) tokiomis prekėmis ir jų pakuotėmis kokiomis bus tiekiama perkančiąjai organizacijai (t.y. kokiai pakuotei bus išrašoma sąskaita). Reagentų ir priemonių pasiūlymas turi būti teikiamas 1.1. - 1.n. punktuose, kur nurodyta "įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo", o n - reiškia skirtingų prekių skaičių. Turi būti pasiūlyti visi reagentai ir priemonės, kuriuos savo metodikoje gamintojas numatė kaip būtinus tiriamajai medžiagai (serumas/plazma/kraujas) paruošti iki injekcijai tinkamo mėginio ir tyrimui atlikti LC-MS/MS sistema (pvz. analitinė kolonėlė su sertifikavimo chromatograma, mobili (-ios) fazė (-ės), vidinis standartas, kalibracinė (-ės) medžiaga (-os), kontrolinės medžiagos (≥2 lygių), prieškolonėlė, filtrai, praplovimo tirpalai, ir visa kita kas numatyta gamintojo metodikoje). Kolonėlė, mobili (-ios) fazė (-ės), vidinis standartas, kalibracinė (-ės) medžiaga (-os), kontrolinės medžiagos (≥2 lygių), prieškolonėlė, kiti tirpalai būtini mėginio paruošimui turi būti ženklinti CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti CE ženklinimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvą 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas dokumentus (CE sertifikatas arba EB atitikties deklaracija) anglų kalba. A lentelėje nurodytam diagnostiniam rinkiniui terapiniam vaistų monitoringui (Lentelė A 1 punktas) naudojami rinkiniai mikofenolinei rugščiai (A lentelė 1.12 punktas), antiepileptiniam vaistam (A lentelė 1.10 punktas) ir antibiotikams ( A lentelė 1.11 punktas) nustatyti, privalo būti suderinami su mėginių paruošimo sistema Shimadzu CLAM-2040 t.y mėginio paruošimą galima atlikti automatizuotai. (A lentelės 1.10, 1.11, 1.12 punktai) automatizuotas mėginių paruošimas įrodomas pateikiant oficialius dokumentus, kuriuose nurodoma, kad mėginio paruošimo eiga analizei yra verifikuota remiantis CLSI EP06, EP15-A3 ir EP17-A2 gairėmis. Taip pat perkačioji organizacija turi turėti galimybę įsigyti atskirų reagentų rinkinio komponentų (pvz:. mobilios fazės, praplovimo tirpalų, kontrolinių ir kalibracinių medžiagų ir kt.) ar kitų priemonių priklausomai nuo sutarties metu iškylančio poreikio.
A lentelė
Eil. Nr. | Rinkinio/reagento/priemonės pavadinimas | Metodas | Reikalavimai | matricos tipas | Tyrimų kiekis | Kontrolių/Kalibracijų leidimo dažnis
1 | Diagnostinis rinkinys terapiniam vaistų monitoringui | LC-MS/MS | Rinkinio komponentai : analitinė kolonėlė, skirta įvairių vaistų grupių išvardytų punktuose 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 identifikacijai, filtrai analitinėms kolonėlėms, mėginių įvedimo modulio praplovimo tirpalas, mėginio paruošimui skirti reagentai ir mobilios fazės. Rinkiniui pateikiami atskiri reagentai (kalibratoriai, vidiniai standartai ir kontroliniai mėginiai), kurie būtini identifikuoti įvairias vaistų grupes. | Serumas ir/ar plazma arba kraujas | 33200 | _
1.1 | Analitinė kolonėlė | LC-MS/MS | Suderinama su didelio spekro vaistų grupių nustatymų (1.9, 1.10, 1.11, 1.12), naudojant diagnostinį rinkinį terapiniam vaistų monitoringui. Turi būti pateikta su testavimo chromatograma. | Serumas ir/ar plazma arba kraujas | _ | _
1.2 | Priešfiltrai analitinei kolonėlei | LC-MS/MS | Suderinama su terapinio vaistų monitoringo rinkinio analitine kolonėle (1.1). Turi apsaugoti kolonėlę nuo mėginio priemaišų, galinčio sukelti cheminį degradavimą. | Serumas ir/ar plazma arba kraujas | _ | _
1.3 | Automatinio mėginio įvedimo praplovimo skystis | LC-MS/MS | Suderinamas su terapinio vaistų monitoringo rinkinio visais komponentais. Talpa nemažesnė nei 1000 ml. Skirtas LC-MS/MS automatinės mėginių įvedimo sistemos plovimui. | Serumas ir/ar plazma arba kraujas | _ | _
1.4 | Mobili fazė A | LC-MS/MS | Suderinamas su terapinio vaistų monitoringo rinkinio visais komponentais. Talpa nemažesnė nei 1000 ml ir rinkinyje nemažiau kai 2 vnt.Skirta analičių atskyrimui viena nuo kitos. | Serumas ir/ar plazma arba kraujas | _ | _
1.5 | Mobili fazė B | LC-MS/MS | Suderinamas su terapinio vaistų monitoringo rinkinio visais komponentais. Talpa nemažesnė nei 1000 ml ir rinkinyje nemažiau kaip 1 vnt. Skirta analičių atskyrimui viena nuo kitos. | Serumas ir/ar plazma arba kraujas | _ | _
1.6 | Precipitantas | LC-MS/MS | Skirtas baltymų išsodinimui kraujyje. Suderinamas su terapinio vaistų monitoringui. | Serumas ir/ar plazma arba kraujas | _ | _
1.7 | Skiedimo tirpalas | LC-MS/MS | Skirtas vidiniam standartui ir baltymų išsodinimui serume. Suderinamas su terapinio vaistų monitoringo rinkiniu. | Serumas ir/ar plazma arba kraujas | _ | _
1.8 | Optimizacijos mišiniai | LC-MS/MS | Skirti terapinio vaistų monitoringo grupėms išvardytoms 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 punktuose | Serumas ir/ar plazma arba kraujas | _ | _
1.9 | Diagnostinis rinkinys terapiniam imunosupresantų monitoringui | LC-MS/MS | Rinkinys suderinamas su terapiniu vaistų monitoringo rinkiniu. Rinkinys leidžia identifikuoti imunosupresantus (Takrolimas, ciklosporinas, evorolimas ir sirolimas). Visos analitės turi būti nustatomos vienu metu, ne ilgiau nei per 2 min. | Serumas ir/ar plazma arba kraujas | 25000 | _
1.9.1 | Vidinis standartas | LC-MS/MS | Vidinis standartas, skirtas siūlomam imunosupresantų monitoringo rinkiniui. | Serumas ir/ar plazma arba kraujas | _ | _
1.9.2 | Kalibracinių medžiagų rinkinys | LC-MS/MS | Kalibracinių medžiagų rinkinys skirtas siūlomam imosupresantų monitoringo rinkiniui. Kalibracijos lygių turi būti nemažiau nei 7 | Serumas ir/ar plazma arba kraujas | _ | du kartus į savaitę, 36 mėn.
1.9.3 | Kontrolinių medžiagų rinkinys | LC-MS/MS | Kontrolinių medžiagų rinkinys skirtas siūlomam imunosupresantų monitoringo rinkiniui. Turi būti pateikti ne mažiau kaip 3 skirtingų koncentracijų lygiai | Serumas ir/ar plazma arba kraujas | _ | kiekvieną dieną po 2 lygius, 36 mėn.
1.10 | Diagnostinis rinkinys terapiniam antiepileptinių vaistų monitoringui | LC-MS/MS | Rinkinys suderinamas su terapiniu vaistų monitoringo rinkiniu. Rinkinys leidžia identifikuoti antiepileptinius vaistus (lamotriginas, okskarbazepinas, sultiamas, 10-hidroksikarbamazepinas, etosuksimidas, zonisamidas, primidonas, fenobarbitalis, karbamazepino-10,11 epoksidas, fenitoinas, levetiracetamas ir kt.). Visos analitės turi būti nustatomos vienu metu, ne ilgiau nei per 4,5 min. | Serumas ir/ar plazma arba kraujas | 3500 | _
1.10.1 | Kalibracinių medžiagų rinkinys | LC-MS/MS | Kalibracinių medžiagų rinkinys skirtas antiepileptinių vaistų monitoringo rinkiniui. Kalibracijos lygių turi būti nemažiau nei 3 | Serumas ir/ar plazma arba kraujas | _ | vieną kartą per savaitę, 36 mėn.
1.10.2 | Kontrolinių medžiagų rinkinys | LC-MS/MS | Kontrolinių medžiagų rinkinys skirtas antiepileptinių vaistų rinkiniui. Turi būti pateikti ne mažiau kaip 2 skirtingų koncentracijų lygiai | Serumas ir/ar plazma arba kraujas | _ | du kartus į savaitę po 2 lygius, 36 mėn.
1.10.3 | Vidinis standartas | LC-MS/MS | Vidinis standartas, skirtas antiepiletpinių vaistų monitoringo rinkiniui. | Serumas ir/ar plazma arba kraujas | _ | _
1.11 | Diagnostinis rinkinys terapiniam antibiotikų monitoringui | LC-MS/MS | Rinkinys suderinamas su terapiniu vaistų monitoringo rinkiniu. Rinkinys leidžia identifikuoti antibiotikus (ne mažiau nei 14 analičių). Visos analitės turi būti nustatomos vienu metu, ne ilgiau nei per 10 min. | Serumas ir/ar plazma arba kraujas | 1200 | _
1.11.1 | Kalibracinių medžiagų rinkinys | LC-MS/MS | Kalibracinių medžiagų rinkinys skirtas antibiotikų monitoringo rinkiniui. Kalibracijos lygių turi būti nemažiau nei 3 | Serumas ir/ar plazma arba kraujas | _ | kas dvi savaites vieną kartą, 36 mėn.
1.11.2 | Kontrolinių medžiagų rinkinys | LC-MS/MS | Kontrolinių medžiagų rinkinys skirtas antibiotikų monitoringo rinkiui. Turi būti pateikti ne mažiau kaip 2 skirtingų koncentracijų lygiai | Serumas ir/ar plazma arba kraujas | _ | kas dvi savaites vieną kartą, po 2 lygius. 36 mėn.
1.11.3 | Vidinis standartas | LC-MS/MS | Vidinis standartas, skirtas antibiotikų monitoringo rinkiniui. | Serumas ir/ar plazma arba kraujas | _ | _
1.12 | Diagnostinis rinkinys terapiniam mikofenolinės rūgšties monitoringui | LC-MS/MS | Rinkinys suderinamas su terapiniu vaistų monitoringo rinkiniu. Rinkinys leidžia idetifikuoti mikofenolinę rūgštį. Analitė turi būti nustatoma ne ilgiau nei per 3 min. | Serumas ir/ar plazma arba kraujas | 3500 | _
1.12.1 | Kalibracinių medžiagų rinkinys | LC-MS/MS | Kalibracinių medžiagų rinkinys skirtas terapiniam mikofenolinės rūgšties monitoringo rinkiniui. Kalibracijos lygių turi būti nemažiau nei 3 | Serumas ir/ar plazma arba kraujas | _ | vieną kartą per savaitę, 36 mėn.
1.12.2 | Kontrolinių medžiagų rinkinys | LC-MS/MS | Kontrolinių medžiagų rinkinys skirtas terapiniam mikofenolinės rūgšties monitoringo rinkiniui. Turi būti pateikti ne mažiau kaip 2 skirtingų koncentracijų lygiai | Serumas ir/ar plazma arba kraujas | _ | kiekvieną dieną po 2 lygius, 36 mėn.
1.12.3 | Vidinis standartas | LC-MS/MS | Vidinis standartas, skirtas terapiniam mikofenolinės r. monitoringo rinkiniui. | Serumas ir/ar plazma arba kraujas | _ | _
2 | Diagnostinis rinkinys laisvųjų metanefrinų nustatymui | LC-MS/MS | Rinkinys naudojamas dirbti su skysčių chromatografu ir masių spektrofotometru. Skirtas nustatyti laisviems metanefrinams (ne mažiau nei 3 analičių). Analizės laikas ne ilgiau nei 5 min. | Serumas ir/ar plazma arba kraujas | 3500 | _
2.1 | Kalibracinių medžiagų rinkinys | LC-MS/MS | Kalibracinių medžiagų rinkinys skirtas laivųjų metanefrinų nustatymo rinkiniui. Kalibracijos lygių turi būti nemažiau nei 4 | Serumas ir/ar plazma arba kraujas | _ | vieną kartą per savaitę, 36 mėn.
2.2 | Kontrolinių medžiagų rinkinys | LC-MS/MS | Kontrolinių medžiagų rinkinys skirtas laisvųjų metanefrinų nustatymo rinkiniui. Turi būti pateikti ne mažiau kaip 2 skiritingų koncentracijų lygiai | Serumas ir/ar plazma arba kraujas | _ | vieną kartą per savaitę, po 2 lygius, 36 mėn.
2.4 | Analitinė kolonėlė | LC-MS/MS | Analitinė kolonėlė suderinama su siūlomu diagnostiniu laisvųjų metanefrinų nustatymo rinkiniu. Privalo atskirti identifikuojamas analites tarpusavyje ir nuo matricos komponentų | Serumas ir/ar plazma arba kraujas | 3500 | _
2.5 | Mėginio paruošimo kolonėlės | LC-MS/MS | Mėginio paruošimo kolonėlės suderinamos su siūlomu diagnostiniu laisvųjų metanefrinų nustatymo rinkiniu. | Serumas ir/ar plazma arba kraujas | 3500 | _
2.6 | Plovimo tirpalų komplektas mėginio paruošimui | LC-MS/MS | Plovimo tirpalų rinkinys suderinamas su siūlomu diagnostiniu laisvųjų metanefrinų nustatymo rinkiniu. Komplektas susideda iš ne mažiau nei 3 skirtingų plovimo tirpalų | Serumas ir/ar plazma arba kraujas | 3500 | _
2.7 | Išplovimo (eliucijos) reagentas mėginio paruošimui | LC-MS/MS | Eliucijos reagentas suderinamas su siūlomu diagnositiniu laisvųjų metanefrinų nustatymo rinkiniu. | Serumas ir/ar plazma arba kraujas | 3500 | _
2.8 | Plovimo skystis mėginio įvedimo sistemai | LC-MS/MS | Plovimo skystis mėginio įvedimo sistemai suderinamas su siūlomu diagnostiniu laisvųjų metanefrinų nustatymo rinkiniu | Serumas ir/ar plazma arba kraujas | 3500 | _
2.9 | Mobili fazė A | LC-MS/MS | Suderinama su siūlomu diagnostiniu laisvųjų metanefrinų nustatymo rinkiniu | Serumas ir/ar plazma arba kraujas | 3500 | _
2.10 | Mobili fazė B | LC-MS/MS | Suderinama su siūlomu diagnostiniu laisvųjų metanefrinų nustatymo rinkiniu | Serumas ir/ar plazma arba kraujas | 3500 | _
2.11 | Optimizacijos mišiniai | LC-MS/MS | Skirti siūlomam diagnostiniam laisvųjų metanefrinų nustatymo rinkiniui | Serumas ir/ar plazma arba kraujas | _ | _
B lentelėje tiekėjas turi nurodyti siūlomų prekių spektrą ir jų kiekius pagal aukščiau pateiktus reikalavimus. Pvz. Jei fenobarbitalio tyrimui siūloma kolonėle galima atlikti 1000 tyrimų tuomet kolonėlių kiekis apskaičiuojamas taip: 2200/1000=2,2=3 (pasiūlymas teikiamas sveikaisiais skaičiais trupmeninius skaičius visuomet apvalinant į didesnę pusę). Jei fenobarbitalio tyrimui siūloma mobili fazė arba reagentų rinkinys, kuriuo galima atlikti 100 tyrimų tuomet mobilių fazių arba reagentų rinkinių kiekis apskaičiuojamas taip: 2200/100=22. Jei fenobarbitalio ir primidono tyrimą galima atlikti ta pačia kolonėle, tuomet kolonėlių teikti kiekvienai analitei atskirai nereikia (t.y. nedvigubinti siūlomo kiekio). Jei fenobarbitalio ir primidono tyrimą galima atlikti ta pačia mobilia faze ar reagentų rinkiniu, tuomet mobilių fazių ar reagentų rinkinių teikti kiekvienai analitei atskirai nereikia (t.y. nedvigubinti siūlomo kiekio). Kontrolinių medžiagų turi būti pasiūlyta tiek, kad jų užtektų 36 mėnesiams, atsižvelgiant į nurodytą jų atlikimo dažnį A lentelėje. Jei viena kontrolė turi kelias analites (pvz.: takrolimas, ciklosporinas, evorolimas, sirolimas), tai įvertinama kaip viena injekciją. Pagal kontrolų injekcijų skaičių įvertinamas papildomas rinkinių kiekis 36 mėnesiams. Pvz:. imunosupresantų kontrolės bus atliekamos kievieną dieną po 2 lygius, per metus iš viso: 365 dienos x 2 lygiai lygu 730 tyrimų, jei gamintojas nenurodo, kad jų rinkinių užteks papildomoms kontrolėms, B lenteleje nurodomas papildomų rinkinių ir kolonėlių kiekis kontrolėms atlikti. Jei su viena kontroline medžiaga galima atlikti kelių analičių kontrolę (pvz.: takrolimas, ciklosporinas ir kt.) kontrolinių medžiagų kiekvienai analitei atskirai teikti nereikia. Kalibracinių medžiagų turi būti pasiūlyta tiek, kad jų užtektų 36 mėnesiams, pagal A lentelėje nurodytą atlikimo dažnį. Jei su viena kalibracine medžiaga galima atlikti kelių analičių kalibracijas (pvz.: takrolimas, ciklosporinas ir kt.) kalibracinių medžiagų kiekvienai analitei atskirai teikti nereikia. Pagal kalibracijų injekcijų skaičių įvertinamas papildomas rinkinio kiekis 36 mėnesiams. Pvz:. imunosupresantų kalibracija susideda iš 7 skirtingų koncentracijų taškų, bus atliekama 2 kartus į savaitę, per metus iš viso: 52 savaitės x 2 kartus po 7 taškus lygu 728 tyrimų, jei gamintojas nenurodo, kad jų rinkinių užteks kalibracijoms atlikti, B lentelėje nurodomas papildomų rinkinių ir kolonėlių kiekis kalibracijoms.
B lentelė
Eil. Nr. | Reagento ar pagalbinės priemonės pavadinimas | Reagento ar pagalbinės priemonės apibūdinimas | Siūlomas mato vienetas | Siūlomas preliminarus kiekis | Mato vieneto įkainis be PVM (Eur) | Numat. PVM % | Mato vieneto įkainis su PVM (Eur) | Suma be PVM (Eur) | Suma su PVM (Eur) | Gamintojas, katalogo Nr.
1.1. | ........................ Rinkiniai, kalibracinės, kontrolinės medžiagos, kolonėlės ir/ar papildomos tyrimų priemonės, reikalingos tyrimams atlikti, (įrašyti tikslius pavadinimus - Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo) | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo |  |  |  |  | 0 | 0 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
.... | ........................ Rinkiniai, kalibracinės, kontrolinės medžiagos, kolonėlės ir/ar papildomos tyrimų priemonės, reikalingos tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus - Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo) | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo |  |  |  |  | 0 | 0 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
1.n. | ........................ Rinkiniai, kalibracinės, kontrolinės medžiagos, kolonėlės ir/ar papildomos tyrimų priemonės, reikalingos tyrimams atlikti, (įrašyti tikslius pavadinimus - Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo) | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo |  |  |  |  | 0 | 0 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina, Eur be PVM | [7 empty] | 0
PVM suma, Eur | [7 empty] | 0
Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina, Eur su PVM | [7 empty] | 0