SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATO- GAISRINĖS SU PRIEDANGA, LAUKO G.19, JURBARKAS, STATYBOS DARBAI

Pirkimo objektui taikomi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 9 dalies reikalavimai susiję su nacionaliniu saugumu: taikoma projekto dalims pagal dokumentus  08_IN2410-01-TP-LER  (lauko elektroniniai ryšiai)  kuriai pagal BVŽP rodyklę suteikiamas 45314000-1 kodas (įvairios telekomunikacijų įrangos įrengimas), 09_IN2410-01-TP-AS (apsauginės signalizacijos) ir 10_IN2410-01-TP-GSS (gaisro aptikimo ir signalizacijos), kurių montuotinai įrangai pagal BVŽP rodyklę suteikiamas 35120000-1 kodas (įvairios stebėjimo ir apsaugos sistemos bei prietaisai)

Tiekėjas privalo įrodyti, kad prekės ar paslaugos nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui, nėra toliau nurodytų aplinkybių:

- prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose;

- paslaugų teikimas būtų vykdomas iš VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

Perkančioji organizacija pasiūlymo atitikties Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalies reikalavimams patvirtinimui, iš tiekėjo reikalauja  KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKTI užpildytą pirkimo dokumentą „Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija“ (8 PAGD PD ATITIKTIES DEKLARACIJA), o iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo reikalaus pateikti (kartu su pasiūlymu šių dokumentų tiekėjas pateikti neturi) – vieną ar kelis šiuos dokumentus: juridinio asmens vadovo patvirtintą juridinio asmens steigimo dokumentų kopiją, Juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą su istorija, Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos išrašą, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (tapatybės kortelės ar paso) kopiją, leidimo verstis atitinkama ūkine veikla patvirtinančio dokumento (pavyzdžiui, verslo liudijimo, individualios veiklos pažymėjimo ir pan.) kopiją, pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba atitinkamus valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentus, ar kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus.

Dokumentai, kuriuose nenurodytas jų galiojimo terminas, turi būti išduoti ar atspausdinti iš informacinės sistemos ne anksčiau kaip likus 3 mėnesiams iki tos dienos, kurią perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas turi pateikti dokumentus.

Jeigu prekių gamintojas ar paslaugų teikėjas ar jį kontroliuojantis asmuo yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, taip pat valstybės valdoma bendrovė ir jų dukterinės bendrovės, išvardytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, šiems subjektams aukščiau nurodytas reikalavimas (VPĮ 37 straipsnio 9 dalis) yra netaikomas.

SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATO- GAISRINĖS SU PRIEDANGA, LAUKO G.19, JURBARKAS, STATYBOS DARBŲ

TECHNINĖ UŽDUOTIS (TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)

1.	Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau - Departamentas/Perkančioji organizacija) atlieka Specialiosios paskirties pastato – gaisrinės su priedanga, inžinerinių tinklų, teritorijos sutvarkymo bei išvažiavimo į Lauko g. Jurbarke, statybos darbų pirkimą.

Adresas: Lauko g. 19, Jurbarkas.

Statinio paskirtis: Specialioji;

Statinio kategorija: Ypatingas statinys;

Statinių klasifikatorius: 7.16 specialiosios paskirties pastatai – pastatai skirti specialiesiems tikslams (kareivinių pastatai, kalėjimai, pataisos darbų kolonijos, tardymo izoliatoriai, policijos, priešgaisrinių ir gelbėjimo tarnybų pastatai, slėptuvės, pasienio kontrolės punktai ir kiti pastatai);

Bendras pastato plotas: 1846,36 m²;

Tūris: 10155 m³;

Pastato aukštis: 11,50 m;

Lauko vandentiekio tinklai: d110 – 130, 30 m; d160 – 185,32 m; d250 – 37,60 m;

Lauko buitinių nuotekų tinklai: d90 – 85,29 m; d110 – 2,85 m; d160 – 68,87 m; d200 – 25,99 m;

Lauko lietaus nuotekų tinklai L1: d110 – 15,47 m; d200 – 57,90 m;

Lauko lietaus nuotekų tinklai L2 (drenažas): d160 – 16,20 m; d200 – 76,90 m; d250 – 15,24 m; d315 	– 12,0 m;

Drenažas: d63 – 5,35 m; d110 – 2,96 m; d128 – 268,26 m;

Elektros tinklai: 970 m;

Ryšių tinklai: 150 m;

Teritorijos sutvarkymas:

Aikštelė (automobilių) – 1182 m2;

Aikštelė (pėsčiųjų takai) – 300 m2;

Aikštelė (sporto) – 576 m2;

Kiti statiniai:

Rūkymo vietos stoginė – 4,5 m2;

Tvora h=1,6m – 290 m;

Tvora h=4,5m – 98 m;

Buitinių nuotekų siurblinė 3 l/s

Drenažo nuotekų siurblinė 3 l/s

Naftos rinktuvas 6 l/s

2. Detali informacija apie perkamus darbus pateikiama UAB “IN ACE” parengtame techniniame projekte Nr. IN2410-01-TP*.

3. Statybos darbai bus atliekami pagal UAB ,,IN ACE“ parengtą darbo projektą.

4. Teikdamas pasiūlymą dalyvis turi įvertinti reikiamus atlikti darbus pagal techninio projekto technines specifikacijas, parengtus brėžinius ir darbus, kuriuos reikia atlikti, kad būtų pasirašytas statybos užbaigimo aktas. Į siūlomą kainą būtina įskaičiuoti visas rangos darbų išlaidas ir visus mokesčius. Dalyvis turi prisiimti riziką už visas išlaidas, kurias, teikdamas pasiūlymą ir laikydamasis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjo įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

5. Sutarties galiojimo terminas įskaitant pratęsimus ir atsiskaitymus ne ilgesnis kaip 16 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

6. Statybvietė Rangovui perduodama ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties įsigaliojimo.

7. Darbų atlikimo vieta – Lauko g. 19, Jurbarkas.

8. Pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje ar techniniame projekte galimai nurodyti (jei yra) konkretūs modeliai ar tiekimo šaltiniai, konkretūs procesai, būdingi konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti konkrečių gamintojų produkciją, o standartai gali būti taikomi lygiaverčiai nurodytiems.