Pirkimo sąlygų

6 priedas

PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS „KOKYBĖS KRITERIJAI IR JŲ VERTINIMAS“

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal kainos ir kokybės santykį šiame priede nurodyta tvarka.

1.2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.

2. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI

2.1. Nustatomas maksimalus bendras balų skaičius - 100 balų. Taikomi šie vertinimo kriterijai ir jų reikšmės:

| Dalis | Kriterijus | Kriterijaus pavadinimas | Blogiausia reikšmė | Geriausia reikšmė | Lyginamasis svoris (maksimalus balas) | Formulė | Pastaba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. dalis | S1. | Tonometras akispūdžio, bekontaktis |  |  |  | S1 = K1 + T1 |  |
|  | K1. | Kaina | Netaikoma | Netaikoma | 90 | K1 = ( K1 Geriausia tiekėjų pasiūlyta kaina / vertinamo pasiūlymo kaina ) * Lyginamasis svoris |  |
|  | T1. | Techniniai kriterijai pirkimo objekte |  |  | 10 | T1 = Σ ( T1.X ) * Lyginamasis svoris |  |
| 1.10.3 | T1.1 | Akumuliatorių su įkrovikliu komplektas ne mažiau kaip 1 vnt. | Ne | Taip | 10/10 | T1.1= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 1 |
| 2. dalis | S2 | Analizatorius kūno sudėties |  |  |  | S2 = K2 + T2 |  |
|  | K2 | Kaina | Netaikoma | Netaikoma | 90 | K2 = ( K1 Geriausia tiekėjų pasiūlyta kaina / vertinamo pasiūlymo kaina ) * Lyginamasis svoris |  |
|  | T2 | Techniniai kriterijai pirkimo objekte. |  |  | 10 | T2 = Σ ( T2.X ) * Lyginamasis svoris |  |
| 2.22 | T2.1 | Garantija ilgesnė nei 24 mėn. | Ne | Taip | 10/10 | T2.1= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 1 |
| 3. dalis | S3 | Aparatas dirbtinės plaučių ventiliacijos |  |  |  | S3 = K3 + T3 |  |
|  | K3. | Kaina | Netaikoma | Netaikoma | 70 | K3 = ( K3 Geriausia tiekėjų pasiūlyta kaina / vertinamo pasiūlymo kaina ) * Lyginamasis svoris |  |
|  | T3. | Techniniai kriterijai pirkimo objekte. |  |  | 30 | T3 = Σ ( T3.X ) * Lyginamasis svoris |  |
| 3.4.3 | T3.1 | Atitinka standartą MIL-STD-810G | Ne | Taip | 6/30 | T3.1= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,2 |
| 3.9.2 | T3.3 | Neinvazinės ventiliacijos režimas CPAP+PS | Ne | Taip | 9/30 | T3.2= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,3 |
| 3.9.2 | T3.3 | Neinvazinės ventiliacijos režimas AC | Ne | Taip | 9/30 | T3.3= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,3 |
| 3.11.3 | T3.4 | Neinvazinės ventiliacijos režimas BL | Ne | Taip | 6/30 | T3.4= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,2 |
| 4. dalis | S4. | Sterilizatorius, medicininis kompaktiškas |  |  |  | S4 = K4 + T4 |  |
|  | K4. | Kaina | Netaikoma | Netaikoma | 80 | K4 = ( K1 Geriausia tiekėjų pasiūlyta kaina / vertinamo pasiūlymo kaina ) * Lyginamasis svoris |  |
|  | T4. | Techniniai kriterijai pirkimo objekte. |  |  | 20 | T4 = Σ ( T4.X ) * Lyginamasis svoris |  |
| 4.12 | T4.1 | Sterilizatoriaus ekrane pateikiamų pranešimų kalba lietuvių | Ne | Taip | 8/20 | T4.1= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,4 |
| 4.18 | T4.2 | Papildoma jungtis išoriniam švaraus vandens tiekimui į sterilizatorių | Ne | Taip | 6/20 | T4.2= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,4 |
| 4.19 | T4.3 | Vandens laidumo matavimas ir pateikimas ekrane | Ne | Taip | 6/20 | T4.3= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,2 |
| 5. dalis | S5. | Dioptrimetras automatinis |  |  |  | S5 = K5 + T5 |  |
|  | K5. | Kaina | Netaikoma | Netaikoma | 90 | K5 = ( K5 Geriausia tiekėjų pasiūlyta kaina / vertinamo pasiūlymo kaina ) * Lyginamasis svoris |  |
|  | T5. | Techniniai kriterijai pirkimo objekte. |  |  | 10 | T5 = Σ ( T5.X ) * Lyginamasis svoris |  |
| 5.17 | T5.1 | Garantija ilgesnė kaip 24 mėn. | 24 | 48 | 10/10 | T5.1 = ( ( T5.1. Vertinamo pasiūlymo reikšmė - Minimali reikšmė) / ( Maksimali leidžiama reikšmė – 48 mėn Minimali reikšmė- 24 mėn ) ) * Lyginamasis svoris | 1 |
| 6. dalis | S6. | Dozatorius švirkštinis vaistams |  |  |  | S6 = K6 + T6 |  |
|  | K6. | Kaina | Netaikoma | Netaikoma | 70 | K6 = ( K1 Geriausia tiekėjų pasiūlyta kaina / vertinamo pasiūlymo kaina ) * Lyginamasis svoris |  |
|  | T6. | Techniniai kriterijai pirkimo objekte. |  |  | 30 | T6 = Σ ( T6.X ) * Lyginamasis svoris |  |
| 6.5 | T6.1 | Automatinis infuzijos greičio skaičiavimas, įvedus vaisto koncentraciją, vaisto dozę ir paciento duomenis | Ne | Taip | 9/30 | T6.1= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,3 |
| 6.6.2 | T6.2 | Automatinis vaisto koncentracijos nustatymas | Ne | Taip | 6/30 | T6.2= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,2 |
| 6.17 | T6.3 | Galimybė sujungti kelias švirkštines infuzines pompas tarpusavyje ir transportuoti jas viena rankena/fiksatoriumi | Ne | Taip | 6/30 | T6.3= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,2 |
| 6.20.2 | T6.4 | Atsparumas išoriniams veiksniams geresnis kaip IPX2 klasės. | IPX2 | IPX6 | 9/30 | T6.4 = ( ( T6.4 Vertinamo pasiūlymo reikšmė - Minimali reikšmė) / ( Maksimali leidžiama reikšmė _ IPX6 Minimali reikšmė- IPX2 ) ) * Lyginamasis svoris | 0,3 |
| 7. dalis | S7. | Registratorius EKG 24 val. Su kompiuteriu ir programine analizės įranga |  |  |  | S7 = K7 + T7 |  |
|  | K7. | Kaina | Netaikoma | Netaikoma | 80 | K7 = ( K7 Geriausia tiekėjų pasiūlyta kaina / vertinamo pasiūlymo kaina ) * Lyginamasis svoris |  |
|  | T7. | Techniniai kriterijai pirkimo objekte. |  |  | 20 | T7 = Σ ( T7.X ) * Lyginamasis svoris |  |
| 7.13 | T7.1 | Automatiškai sugeneruojama išvada lietuvių kalba | Ne | Taip | 10/20 | T7.1= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,5 |
| 7.14 | T7.2 | Komplektacijoje pakraunami to paties tipo akumuliatoriai sukomplektuoti su įkrovikliu. | Ne | Taip | 10/20 | T7.2= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,5 |
| 8. dalis | S8. | Infuzinių skysčių šildytuvas |  |  |  | S8 = K8 + T8 |  |
|  | K8. | Kaina | Netaikoma | Netaikoma | 90 | K8 = ( K8 Geriausia tiekėjų pasiūlyta kaina / vertinamo pasiūlymo kaina ) * Lyginamasis svoris |  |
|  | T8. | Techniniai kriterijai pirkimo objekte. |  |  | 10 | T8 = Σ ( T8.X ) * Lyginamasis svoris |  |
| 8.5.2 | T8.1 | Ekrane rodomas skysčio infuzijos slėgis | Ne | Taip | 5/10 | T8.1= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,5 |
| 8.7 | T8.2 | Apsaugos klasė didesnė nei IP55 | IP55 | IP68 | 5/10 | T8.2 = ( ( T8.2 Vertinamo pasiūlymo reikšmė - Minimali reikšmė) / ( Maksimali leidžiama reikšmė – IP68 Minimali reikšmė- IP55 ) ) * Lyginamasis svoris | 0,5 |
| 9. dalis | S9. | Kabina audiometrijai |  |  |  | S9 = K9 + T9 |  |
|  | K9. | Kaina | Netaikoma | Netaikoma | 90 | K9 = ( K9 Geriausia tiekėjų pasiūlyta kaina / vertinamo pasiūlymo kaina ) * Lyginamasis svoris |  |
|  | T9. | Techniniai kriterijai pirkimo objekte. |  |  | 10 | T9 = Σ ( T9.X ) * Lyginamasis svoris |  |
| 9.11 | T9.1 | Garantija ilgesnė nei 24 mėn. | 24 | 48 | 10/10 | T9.1 = ( ( T9.1 Vertinamo pasiūlymo reikšmė - Minimali reikšmė) / ( Maksimali leidžiama reikšmė – 48 mėn Minimali reikšmė- 24 mėn ) ) * Lyginamasis svoris | 1 |
| 10. dalis | S10. | Kapnometras |  |  |  | S10 = K10 + T10 |  |
|  | K10. | Kaina | Netaikoma | Netaikoma | 80 | K10 = ( K1 Geriausia tiekėjų pasiūlyta kaina / vertinamo pasiūlymo kaina ) * Lyginamasis svoris |  |
|  | T10. | Techniniai kriterijai pirkimo objekte. |  |  | 20 | T10 = Σ ( T10.X ) * Lyginamasis svoris |  |
| 10.3 | T10.1 | Matavimo rezultatus pateikia greičiau nei per 15 sek. po įjungimo | Ne | Taip | 10/20 | T10.1 = ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,5 |
| 10.9 | T10.2 | Garantijos laikotarpis daugiau nei 24 mėn. | 24 | 48 | 10/20 | T10.2 = ( ( T10.2 Vertinamo pasiūlymo reikšmė - Minimali reikšmė) / ( Maksimali leidžiama reikšmė – 48 mėn Minimali reikšmė- 24 mėn ) ) * Lyginamasis svoris | 0.5 |
| 11. dalis | S11. | Perimetras kompiuterinis |  |  |  | S11 = K11 + T11 |  |
|  | K11. | Kaina | Netaikoma | Netaikoma | 80 | K11 = ( K1 Geriausia tiekėjų pasiūlyta kaina / vertinamo pasiūlymo kaina ) * Lyginamasis svoris |  |
|  | T11. | Techniniai kriterijai pirkimo objekte. |  |  | 20 | T11 = Σ ( T11.X ) * Lyginamasis svoris |  |
| 11.1 | T11.1 | Stimulai projektuojami uždaro tipo pusrutulio formos ekrane su ventiliacija. | Ne | Taip | 10/20 | T11.1= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,5 |
| 11.18 | T11.2 | Garantinis laikotarpis daugiau 24 mėn. | 24 | 48 | 10/20 | T11.2 = ( ( T11.2 Vertinamo pasiūlymo reikšmė - Minimali reikšmė) / ( Maksimali leidžiama reikšmė – 48 mėn Minimali reikšmė- 24 mėn ) ) * Lyginamasis svoris | 0,5 |
| 12. dalis | S12. | Lempa šviesos terapijos |  |  |  | S12 = K12 + T12 |  |
|  | K12. | Kaina | Netaikoma | Netaikoma | 90 | K12 = ( K12 Geriausia tiekėjų pasiūlyta kaina / vertinamo pasiūlymo kaina ) * Lyginamasis svoris |  |
|  | T12. | Techniniai kriterijai pirkimo objekte. |  |  | 10 | T12 = Σ ( T1.X ) * Lyginamasis svoris |  |
| 12.9 | T12.1 | Garantinis laikotarpis daugiau 24 mėn. | 24 | 48 | 10/10 | T12.1 = ( ( T12.1 Vertinamo pasiūlymo reikšmė - Minimali reikšmė) / ( Maksimali leidžiama reikšmė – 48 mėn Minimali reikšmė- 24 mėn ) ) * Lyginamasis svoris | 1 |
| 13. dalis | S13. | Lempa operacinė, mobili |  |  |  | S13 = K13 + T13 |  |
|  | K13. | Kaina | Netaikoma | Netaikoma | 80 | K13 = ( K1 Geriausia tiekėjų pasiūlyta kaina / vertinamo pasiūlymo kaina ) * Lyginamasis svoris |  |
|  | T13. | Techniniai kriterijai pirkimo objekte. |  |  | 20 | T13 = Σ ( T1.X ) * Lyginamasis svoris |  |
| 13.4.1 | T13.1 | Šviesos intensyvumas daugiau kaip 60.000 liuksų, ne mažesniame kaip 1m atstume; | Ne | Taip | 4/20 | T13.1= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,2 |
| 13.4.6 | T13.2 | LED lempučių tarnavimo laikas ilgesnis nei 50000 val. | Ne | Taip | 4/20 | T13.2= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,2 |
| 13.4.7 | T13.3 | Veikia nuo maitinimo įtampos: AC110-240v, 50/60Hz | Ne | Taip | 12/20 | T13.3= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,6 |
| 14. dalis | S14. | Limfodrenažo masažo aparatas |  |  |  | S14 = K14 + T14 |  |
|  | K14. | Kaina | Netaikoma | Netaikoma | 70 | K14 = ( K14 Geriausia tiekėjų pasiūlyta kaina / vertinamo pasiūlymo kaina ) * Lyginamasis svoris |  |
|  | T14. | Techniniai kriterijai pirkimo objekte. |  |  | 30 | T14 = Σ ( T14.X ) * Lyginamasis svoris |  |
| 14.3.9 | T14.1 | Galimybė reguliuoti intervalus tarp kompresijų. | Ne | Taip | 12/30 | T14.1= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,4 |
| 14.3.10 | T14.2 | Galimybė procedūros metu įjungti/išjungti atskiras aplikatoriaus sritis | Ne | Taip | 12/30 | T14.2= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,4 |
| 14.3.11 | T14.3 | Galimybė pacientui pačiam sustabdyti procedūrą | Ne | Taip | 6/30 | T14.3= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,2 |
| 15. dalis | S15. | Matuoklis kraujospūdžio 24 val. |  |  |  | S15 = K15 + T15 |  |
|  | K15. | Kaina | Netaikoma | Netaikoma | 80 | K15 = ( K1 Geriausia tiekėjų pasiūlyta kaina / vertinamo pasiūlymo kaina ) * Lyginamasis svoris |  |
|  | T15. | Techniniai kriterijai pirkimo objekte. |  |  | 20 | T15 = Σ ( T1.X ) * Lyginamasis svoris |  |
| 15.11. | T15.1 | Galimybė sukonfigūruoti aparatą neprijungus prie kompiuterio | Ne | Taip | 10/20 | T15.1= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0.5 |
| 15.16 | T15.2 | Garantija ilgesnė nei 24 mėn. | 24 | 48 | 10/20 | T15.2 = ( ( T15.2 Vertinamo pasiūlymo reikšmė - Minimali reikšmė) / ( Maksimali leidžiama reikšmė – 48 mėn Minimali reikšmė- 24 mėn ) ) * Lyginamasis svoris | 0.5 |
| 16. dalis | S16 | Monitorius gyvybinių funkcijų, transportinis |  |  |  | S16 = K16 + T16 |  |
|  | K16 | Kaina | Netaikoma | Netaikoma | 70 | K16 = ( K16 Geriausia tiekėjų pasiūlyta kaina / vertinamo pasiūlymo kaina ) * Lyginamasis svoris |  |
|  | T16 | Techniniai kriterijai pirkimo objekte. |  |  | 30 | T16 = Σ ( T16X ) * Lyginamasis svoris |  |
| 16.2.5 | T16.1 | Braižymui atsparus monitoriaus ekranas | Ne | Taip | 6/30 | T16.1= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,2 |
| 16.5.2 | T16.2 | Atsparumas išoriniams veiksniams geresnis kaip IP32 | IP32 | IP67 | 6/30 | T5.1 = ( ( T5.1. Vertinamo pasiūlymo reikšmė - Minimali reikšmė) / ( Maksimali leidžiama reikšmė – IP67 mėn Minimali reikšmė- IP32 ) ) * Lyginamasis svoris | 0,2 |
| 16.16.3 | T16.3 | Atitinka standartą MIL-STD-461 | Ne | Taip | 6/30 | T16.3= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,2 |
| 16.16.4 | T16.4 | Atitinka standartą MIL-STD-810G | Ne | Taip | 6/30 | T16.4= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,2 |
| 16.17.2 | T16.4 | 5 elektrodų 12 kanalų EKG kabelis – 1vnt. | Ne | Taip | 6/30 | T16.5= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,2 |
| 17. dalis | S17. | Smūginės bangos terapijos aparatas |  |  |  | S17 = K17 + T17 |  |
|  | K17. | Kaina | Netaikoma | Netaikoma | 80 | K17 = ( K17 Geriausia tiekėjų pasiūlyta kaina / vertinamo pasiūlymo kaina ) * Lyginamasis svoris |  |
|  | T17 | Techniniai kriterijai pirkimo objekte. |  |  | 20 | T17 = Σ ( T17.X ) * Lyginamasis svoris |  |
| 17.4 | T17.1 | Smūginės bangos pasikartojimo dažnis reguliuojamas 0,1 Hz žingsniu | Ne | Taip | 10/20 | T17.1 = ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,5 |
| 17.10.3 | T17.2 | Aplikatoriaus rankena atlaiko ne mažiau kaip 2 milijonus snūgių | Ne | Taip | 10/20 | T17.2= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,5 |
| 18. dalis | S18 | Testų projektorius/ ekranas |  |  |  | S18 = K18 + T18 |  |
|  | K18 | Kaina | Netaikoma | Netaikoma | 90 | K18 = ( K18 Geriausia tiekėjų pasiūlyta kaina / vertinamo pasiūlymo kaina ) * Lyginamasis svoris |  |
|  | T18 | Techniniai kriterijai pirkimo objekte. |  |  | 10 | T18 = Σ ( T18.X ) * Lyginamasis svoris |  |
| 18.10 | T18.1 | Garantinis laikotarpis didesnis nei 24 mėn. | 24 | 48 | 10/10 | T18.1 = ( ( T18.1 Vertinamo pasiūlymo reikšmė - Minimali reikšmė) / ( Maksimali leidžiama reikšmė – 48 mėn Minimali reikšmė- 24 mėn ) ) * Lyginamasis svoris | 1 |
| 19. dalis | S19 | Lempa plyšinė |  |  |  | S19 = K19 + T19 |  |
|  | K19. | Kaina | Netaikoma | Netaikoma | 80 | K19 = ( K19 Geriausia tiekėjų pasiūlyta kaina / vertinamo pasiūlymo kaina ) * Lyginamasis svoris |  |
|  | T19. | Techniniai kriterijai pirkimo objekte. |  |  | 20 | T19 = Σ ( T19.X ) * Lyginamasis svoris |  |
| 19.12.3 | T19.1 | Filtrai- šviesą sugeriantis (Heat absorption) | Ne | Taip | 8/20 | T19.1= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,4 |
| 19.12.4 | T19.2 | Filtrai- pilkas | Ne | Taip | 6/20 | T19.2= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,3 |
| 19.12.5 | T19.3 | Filtrai- geltonas | Ne | Taip | 6/20 | T19.3= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,3 |