TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Klientas – UAB Kauno kogeneracinė jėgainė.

  - Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Klientas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Kliento ir Paslaugų teikėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Paslaugos – turbinos ir generatoriaus techninės priežiūros ir remonto paslaugos.

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Paslaugų teikėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Kliento nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Paslaugų kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.

  - Susijusios paslaugos –  tai paslaugos, kurios nėra nurodytos Techninėje specifikacijoje, tačiau kurios yra susijusios su perkamu Pirkimo objektu.

  - Prekės - būtinosios, eksploatacinės medžiagos bei atsarginės dalys, reikalingos Paslaugų suteikimui.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Turbinos ir generatoriaus techninės priežiūros ir remonto paslaugos ir būtinosios, eksploatacinės medžiagos bei atsarginės dalys.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Paslaugų kiekiai pateikiami žemiau esančioje Lentelėje Nr. 1:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Inspekcija A – Turbina / Inspection A – Turbine | Vnt. | 2 |
|  | Inspekcija B – Turbina / Inspection B – Turbine | Vnt. | 1 |
|  | Inspekcija C – Turbina / Inspection B – Turbine | Vnt. | 1 |
|  | Inspekcija L1 – Generatorius /Inspection L1 - Generator | Vnt. | 2 |
|  | Inspekcija L2 – Generatorius / Inspection L2 - Generator | Vnt. | 1 |
|  | Inspekcija L3 – Generatorius / Inspection L - Generator | Vnt. | 1 |
|  | Aptarnaujantis specialistas / Field service specialist | Val. | 50 |
|  | Aptarnaujantis atstovas / Field service representative | Val. | 50 |
|  | Aptarnaujantis technikas /Field service technician | Val. | 50 |
|  | Projektų vadovas / Project manager | Val. | 50 |
|  | Darbų saugos atstovas /HS representative | Val. | 50 |
|  | Apgyvendinimas /Daily accommodation | d. | 10 |
|  | Dienpinigiai /Daily allowance | d. | 10 |
|  | Transportas / Daily transportation | d. | 10 |
|  | Specialisto moblizacija /Specialist mobilizadion | Vnt. | 10 |

  - Turbinos atsarginių dalių kiekiai reikalingi turbinos inspekcijai „C“ pateikiami priede „Priedas Nr. 2“.

  - Generatoriaus atsarginių dalių kiekiai reikalingi generatoriaus inspekcijai „L3“ pateikiami priede „Priedas Nr. 5“.

  - Turbinos atsarginių dalių kiekiai reikalingi turbinos inspekcijai „B“ pateikiami priede „Priedas Nr. 3“.

  - Generatoriaus specialių įrankių kiekiai, reikalingi atlikti generatoriaus inspekcijai „L3“ pateikiami priede „Priedas Nr. 6“.

  - Turbinos specialių įrankių kiekiai reikalingi atlikti turbinos inspekcijai „C“ pateikiami priede „Priedas Nr. 7“.

  - Jeigu apibūdinant objektą Techninėse specifikacijose ar kituose pirkimo dokumentuose ar jų prieduose nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, toks nurodymas Tiekėjo turi būti suprantamas kaip nurodytas „arba lygiavertis“.

  - Jeigu apibūdinant objektą Techninėse specifikacijose ar kituose pirkimo dokumentuose ar jų prieduose nurodyti standartai, techniniai liudijimai ar bendrosios techninės specifikacijos, toks nurodymas Tiekėjo turi būti suprantamas kaip nurodytas „arba lygiavertis“.

  - Esant poreikiui, Klientas turės teisę pirkti ir kitas Techninės specifikacijos 2 punkte nenurodytas, tačiau su Pirkimo objektu susijusias paslaugas arba prekes, pvz. kiti saugos ženklai turbinos arba generatoriaus dalys, kurios nenurodytos techninėje specifikacijoje, tačiau yra neatsiejama įrenginio dalis (toliau – Susijusios paslaugos arba prekės). Susijusių paslaugų arba prekių pirkimui taikomos visos šioje Techninėje specifikacijoje ir Sutartyje nustatytos sąlygos (garantijos, trūkumų šalinimo ir t.t.), nebent aiškiai bus nustatyta kitaip. Tokių Susijusių paslaugų arba prekių bendra kaina negalės sudaryti daugiau kaip 10 % pradinės Sutarties vertės.

- PASLAUGŲ TEIKIMO VIETA

  - Paslaugos teikiamos: UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, Jėgainės g. 6, Biruliškių k., Kauno r. 54469.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

Pirkimo objekto aprašymas

5.1. Bendra informacija:

5.1.1. Turbinos gamintojas ir tipas – Siemens SST-300

5.1.2. Turbinos Gamyklinis Nr. 6051

5.1.3. Generatoriaus gamintojas ir tipas – ABB AMS 1120 LG 4 LBS

5.1.4. Generatoriaus gamyklinis Nr. 8269322

5.2. Paslaugos turi būti suteikiamos laikantis Techninės specifikacijos priede „Priedas Nr. 1“ ir „Priedas Nr. 2“ nurodytų reikalavimų.

5.3. Paslaugų teikėjas privalės suteikti Paslaugas (darbus) naudodamasis savais ištekliais, infrastruktūra ir įranga, savo rizika ir lėšomis įsigydamas konstrukcijas, įrenginius, įtaisus, gaminius, medžiagas ir kitą įrangą, reikalingą Paslaugoms suteikti.

5.4. Paslaugų teikėjas Paslaugoms (darbams) suteikti galės naudotis Kliento teritorijoje sumontuota stacionaria specializuota įranga.

5.5. Paslaugų teikėjas vykdydamas Sutartyje numatytas Paslaugas objekte bus atsakingas už darbų saugą.

5.6. Paslaugų teikėjas, likus ne daugiau kaip  5 (penkioms) d. d.  iki Paslaugų (darbų) pradžios, užpildęs laisvos formos dokumentą pateikia Klientui du sąrašus:

5.6.1. Darbuotojų,  kurie suteiks Paslaugas (darbus) ar kontroliuos Paslaugų (darbų) eigą bei kokybę, sąrašą. Sąraše turi būti nurodyta darbuotojų kvalifikacija, pareigos;

5.6.2. Paslaugų teikėjo naudojamų mechanizmų sąrašą įvažiavimui į Kliento teritoriją ir išvažiavimui.

5.7. Paslaugų teikėjo darbuotojai turi laikytis Kliento vidaus darbo tvarkos taisyklių, su kuriomis Paslaugų teikėjo darbuotojai bus supažindinami Paslaugų teikėjo darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimo metu.

5.8. Paslaugų teikėjo darbuotojai turi dėvėti spec. rūbus su Paslaugų teikėjo skiriamaisiais ženklais.

5.9. Paslaugų teikėjas ne vėliau kaip prieš 3 (tris) d. d. iki Paslaugų (darbų) pradžios Klientui pateikia laisvos formos raštišką paraišką savo elektros įrenginių prijungimui prie Kliento elektros tinklo, paraiškoje nurodo atsakingą asmenį už elektros ūkį.

5.10. Paslaugų teikėjas savo lėšomis remontuoja savo įrankius, įrangą ir mechanizacijos priemones.

5.11. Paslaugų teikėjas savo lėšomis apsirūpina būtinomis apsaugos, higieninėmis ir priešgaisrinėmis priemonėmis.

5.12. Paslaugų teikėjas savo lėšomis apsirūpina techninėmis priemonėmis, reikalingomis suteikti Paslaugas aukštyje.

5.13. Prekės turi atitikti Techninės specifikacijos prieduose: Priedas Nr. 3, Priedas Nr. 4, Priedas Nr. 5, Priedas Nr. 6, Priedas Nr. 7 keliamus reikalavimus.

5.14. Paslaugų teikėjas per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties pasirašymo įsipareigoja susipažinti ir pasirašyti Priedą Nr.8 „Rangovų darbų organizavimo standartas“.

- PASLAUGŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Paslaugos turės būti suteiktos ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo Užsakymo pateikimo Paslaugų teikėjui dienos. Konkretus Paslaugų suteikimo ir/ ar Prekių pristatymo terminas bus nurodomas Užsakyme.

  - Paslaugos bus teikiamos, o Prekės pristatomos tik pagal atskirus Kliento pateiktus Užsakymus Sutarties galiojimo metu.

  - Paslaugų teikėjas turės teikti Paslaugas, ir Prekes pristatyti Techninės specifikacijos 4 skyriuje nurodytu adresu Kliento darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.).

  - Paslaugos bus teikiamos, o Prekės pristatomos šioje Techninėje specifikacijoje nustatyta tvarka.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ PAŠALINIMAS

  - Paslaugų/ Prekių ir (ar) Paslaugų/ Prekių rezultato trūkumais laikomi neatitikimai Techninės specifikacijos reikalavimams ir teisės aktams, reglamentuojantiems Paslaugų ir/ ar Prekių kokybę.

  - Klientas turi teisę kreiptis į Paslaugų teikėją dėl Paslaugų/ Prekių ir (ar) Paslaugų/ Prekių rezultato trūkumų pašalinimo ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo suteiktų Paslaugų ir/ ar pristatytų Prekių trūkumų užfiksavimo dienos.

  - Kliento nustatytiems Paslaugų ir/ ar Prekių rezultato trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimt) dienų terminas.

  - Prekėms nustatomas Paslaugų teikėjo arba Prekių gamintojo taikomas (nustatomas ilgesnis taikomas terminas) garantijos terminas, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Prekės turi būti paženklintos CE ženklu.

- APMOKĖJIMO SĄLYGOS

  - Klientas sumoka Paslaugų teikėjui už faktiškai Užsakyme nurodytas ir suteiktas kokybiškas Paslaugas ir/ ar pristatytas Prekes per 30 (trisdešimt) dienų nuo Paslaugų rezultato perdavimo - priėmimo akto pasirašymo ir Sąskaitos gavimo dienos.

- KARTU SU TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Turbinos ir generatoriaus inspekcijų arba remontų protokolai ar ataskaitos (jei reikalinga);

  - Atsarginių dalių dokumentacija, jei dalys perkamos į sandėlį.

  - Dokumentai turi būti pateikiami anglų arba lietuvių kalba.

  - Prekių techninė dokumentacija.

- PRIEDAI

  - Priedas Nr.1 - Priedas_Nr_1_techniniai_reikalavimai_A_B_L1_L2_L3;

  - Priedas Nr.2 - Priedas_Nr_2_techniai_reikalavimai_C;

  - Priedas Nr.3 - Priedas_Nr_3_atsarginės_dalys_turbina_B;

  - Priedas Nr.4 - Priedas_Nr_4_atsarginės_dalys_turbina_C;

  - Priedas Nr.5 - Priedas_Nr_5_atsarginės_dalys_generatorius_L3;

  - Priedas Nr.6 - Priedas_Nr_6_specialus_irankiai_generatorius;

  - Priedas Nr.7 - Priedas_Nr_7_specialus_irankiai_turbina;

  - Priedas Nr. 8 - Priedas_Nr_8_Rangovų darbų organizavimo standartas_2024_KKJ;

  - Priedas Nr. 9 - Priedas_Nr_9_EN;

  - Priedas Nr. 10 - Priedas_Nr_10_LT;

  - Priedas Nr. 11 - Priedas_Nr_11_LT.

Su Techninės specifikacijos Priedais Nr. 1-2 ir 9-11 turi teisę susipažinti kandidatai, kurie pateiks pasirašytą Įsipareigojimą dėl konfidencialios informacijos apsaugos (žr. Paraiškos formos Priedas Nr. 3).

Nurodytas preliminarus Paslaugų kiekis. Sutarties galiojimo laikotarpiu Klientas turi teisę koreguoti perkamų Paslaugų kiekį, neviršijant sutartyje nurodytos maksimalios Sutarties kainos. Klientas neįsipareigoja išpirkti viso Paslaugų kiekio ar bet kokios jų dalies

Užtikrina bet kurį iš šių įgūdžių: specializuota projektavimas, montavimas ir paleidimo darbai, specialus derinimas, kontrolės ir matavimo priemonių trikčių šalinimas, aikštelės valdymas arba kitos srities ekspertų paslaugos ir aptarnavimas.

Teikia mechanines konsultacines paslaugas, techninę pagalbą ir palaikymą mašinoms ir pagalbinei įrangai.

Prižiūrint aptarnaujančiam atstovui, taikydamas specialų produkto apmokymą ir patirtį, atlieka besisukančios įrangos nustatymus.

Teikia aplinkos, sveikatos ir saugos priežiūrą ir kontrolę.

Kai apgyvendinimas nesuteikiamas, už visas kelionės ir darbo dienas, įskaitant budėjimo ir poilsio dienas, gali būti taikomas vienkartinis apgyvendinimo mokestis vienam asmeniui.

Maitinimas ir kitos atsitiktinės išlaidos gali būti priskaičiuojamos kaip vienkartinė dienpinigių suma vienam asmeniui už visas kelionės ir darbo dienas, įskaitant budėjimo ir poilsio dienas.

Jei taikoma, už kasdienę standartinių automobilių nuomą, įmonės ir specialiųjų transporto priemonių (sunkvežimių, furgonų, visureigių) nuomą gali būti taikomas vienkartinis kasdienio transportavimo mokestis vienai transporto priemonei už kiekvieną naudojimo dieną, įskaitant draudimo ir degalų išlaidas.

Visų rūšių specialistams gali būti taikoma vienoda mobilizacijos suma už vieną mobilizaciją, kad būtų padengtos pasirengimo laiko, kelionės į vietą ir iš jos, vizų administracinio tvarkymo, ataskaitų rašymo ir apibendrinimo išlaidos. Į kelionės išlaidas įeina 1 dienos apgyvendinimas kelionės metu, 2 dienpinigiai ir kasdienis transportas pradinei mobilizacijai / demobilizacijai į / iš statybvietės. Į mobilizacijos / demobilizacijos vienkartinę sumą neįskaičiuotas asmenų kelionės laikas.