Pirkimo sąlygų 12 priedas

TIEKĖJŲ KLAUSIMAI/TASAKYMAI pateikti nutrauktame Pirkime ID 5148854

SA dalis

- Vitrina LV-12. Žiniaraštyje rašoma EN1125, o gaisrinėje dalyje EN179. Koks standartas turi būti?

ATSAKYMAS: Pagrindiniuose įėjimuose daromos vienos stilistikos durys, todėl taikomas EN1125 užraktas.

- Vitrinos LV-14; LV-15; LV-17; LV-16.1. Specifikacijose langai dūmams šalinti (su prailginta rankena/paspaudus mygtuką ar pan.), o GS dalyje ir TP-AS apie tai nieko nerašoma. Ar reikalingas dūmų šalinimas?

ATSAKYMAS Reikalingas dūmų šalinimas. GS dalyje taip pat sužymėtos vietos kur reikalingas DŠ, jos analogiškos mūsų numatytoms vietoms.

- Projekte nurodyta

Prašome pateikti emblemos ir pavadinimo technines charakteristikas
Prašome nurodyti, koks yra emblemų skersmuo?

ATSAKYMAS. Pridėtas brėžinys.

- Kokio aukščio raidės?

ATSAKYMAS. Raidžių aukštis 450mm, tarpas tarp eilučių 200mm. Pridėtas brėžinys.

- Koks medžiagiškumas?

ATSAKYMAS. Fasade K-L, turiniai elementai iš PVC, RAL 9016 (balta) matinė, su integruotu viduje LED apšvietimu (3500K-4000K).

ATSAKYMAS. Fasade L-K logotipas formuojamas su šilkografija RAL 9016 (balta).

- Ar pavadinimui bus reikalingas apšvietimas? 
ATSAKYMAS. Tūrinis logotipas bus su integruotu LED apšvietimu.

- KLAUSIMAS.

SA dalis

Projekte nurodyta

Prašome pateikti emblemos ir pavadinimo technines charakteristikas. Prašome nurodyti, koks yra emblemų skersmuo? Kokio aukščio raidės? Koks medžiagiškumas? Ar pavadinimui bus reikalingas apšvietimas?

ATSAKYMAS. Pateikiamas atskiru dokumentu, kaip priedas Nr. 1

Nuolatinė viešųjų pirkimų komisija