Atsakome į Tiekėjo paklausimus:

1.Paklausimas. Prašome informuoti pagal kokius generatorių modelius buvo suformuotos generatorių techninės specifikacijos ? 100 kW - Generatoriui - 4500 cm3 variklis ir 4 cilindrų, bei neįtikėtinai žemom kuro sąnaudom - esant 75 proc. apkrovai - 16 l/val. 10kW Generatoriui - vieno cilindro vandeniu aušinamas variklis - prašom pateikti bent vieną modelį.

1.Atsakymas. Perkančioji organizacija šiuo pirkimu 100 kW generatoriaus neperka. Taip pat prie pirkimo dokumentų pateiktoje techninėje specifikacijoje nėra nurodyta, kad 10 kW generatorius turi būti aušinamas vandeniu.