## Priedas Nr. 1
SA sąlygų 2 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
"Medžiagos, atsarginės dalys ir įrankiai telekomunikacijų sprendimų priežiūrai ir remontui (Nr. 10498)"
Bendrieji reikalavimai: 1) Pirkimo objektui apibūdinti nurodyti konkretūs techniniai parametrai, technologijos, procesai, gamintojai ar prekės ženklai, standartai, tipai yra tik informacinio pobūdžio. Tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius produktus, tačiau siūlomų analogiškų arba lygiaverčių produktų parametrai negali būti prastesni nei reikalaujami. Siūlomų „lygiaverčių“ prekių lygiavertiškumą turi įrodyti tiekėjas.
2) Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto preliminaraus prekių kiekio, prekės bus užsakomos ir apmokamos pagal faktinį perkančiosios organizacijos poreikį. Preliminarūs prekių kiekiai nelaikomi maksimaliais kiekiais. Perkančioji organizacija gali išpirkti mažesnį kiekį nei preliminarus. Užsakymai tiekėjui bus siunčiami elektroniniu paštu. Prekių pristatymo terminas – 30 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo datos. Į prekių kainą turi būti įtraukti prekių pristatymo kaštai.
Aplinkos apsaugos reikalavimai: Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo"" (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) (toliau - Įsakymas). Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Įsakymu, 4.4.4 papunktį:
1) Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 9 iki 15 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 9 iki 14 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais; pakrovimo/iškrovimo laiką, fiksuojant krovinio važtaraštyje.
2) Tiekėjas įsipareigoja sutarties vykdymo metu teikti susijusią dokumentaciją elektroninėse laikmenose (sąskaitas faktūras, priėmimo perdavimo aktus ir kt.).
Visos pasiūlyme nurodytos kainos turi būti nurodytos dviejų skaičių po kablelio tikslumu (suapvalintos iki šimtųjų skaičiaus dalių).
Medžiagos, atsarginės dalys ir įrankiai telekomunikacijų sprendimų priežiūrai ir remontui
Eil. Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Siūlomos prekės techninės charakteristikos (užildo Tiekėjas) | Prekės pavadinimas/modelis (užpildo Tiekėjas) | Mato vnt. | Prelinimarus kiekis | Įkainis už vieną mato vienetą Eur be PVM | Suma viso Eur be PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | (7 x 8)
1 | Vamzdis instaliacinis lygus | - Ilgis 3 m (+/- 2 proc.) - Pagamintas iš PVC - Vamzdžio gale suformuota mova kitam vamzdžiui - Išorinis diametras, 20 mm |  |  | m | 20
2 | Mova instaliaciniam vamzdžiui 90 laips. | - Deranti 20mm instaliaciniam vamzdžiui - Sujungimas 90 laipsniu kampu |  |  | vnt. | 5
3 | Lanksti vamzdžių jungtis | - Pagamintas iš PVC - Derantis 20mm instaliaciniam vamzdžiui |  |  | vnt. | 10
4 | Vamzdžio laikiklis | - Pagamintas iš PVC - Derantis 20mm instaliaciniam vamzdžiui |  |  | vnt. | 30
5 | Grindinis instaliacinis kanalas | -4 skyriai; -Ilgis 2 metrai; -Kanalas su dangteliu; -Matmenys: 92x20 mm; -Klijuojamas; -Matmenys (+/- 5 proc.) |  |  | vnt. | 6
6 | Grindinis kanalas | -Ilgis 2 metrai; -Kanalas su dangteliu; -Matmenys: 50x10 mm; -Matmenys (+/- 5 proc.) |  |  | vnt. | 6
7 | Kabelių pratraukėjas 10m | - Sustiprinto stiklo pluošto su polipropileno apvalkalu - Ilgis 10m - Diametras 3,5 mm |  |  | vnt. | 1
8 | Kabelių pratraukėjas 30m | - Sustiprinto stiklo pluošto su polipropileno apvalkalu - Ilgis 30m - Diametras 3,5 mm |  |  | vnt. | 1
9 | Krepšys nešiojamam kompiuteriui | - Svoris ne daugiau 1,5 kg - Medžiaga "Nylon" - Matmenys (PxGxA) 500x120x370 (+/- 10 proc.) - Derantis 17"-18" kompiuteriui -Skyriai įrankiams - Du atskyri užsegami skyriai |  |  | vnt. | 1
10 | Nešiojamo kompiuterio ir įrankų dėklas E-05505 | - Svoris ne daugiau 2,5 kg - Matmenys (PxGxA) 425x170x350 (+/- 10 proc.) - Speciali vieta nešiojamam kompiuteriui įdėti (turi būti) - Ne mažiau 30 vnt. vietos ir laikikliai įrankiams prtvirtinti |  |  | vnt. | 3
11 | Metalo pjūklo rėmelis | -Ašmenų ilgis: 300 mm -Plastikinė danga -Ašmenų įtempimo mechanizmas |  |  | vnt. | 1
12 | Pjūklo ašmenys | -Ašmenų ilgis 300 mm -Apdirbama medžiaga: Metalas |  |  | vnt. | 1
13 | Peilis lygiais ašmenimis | - Ašmenų ilgis 95 mm (+/- 10 proc) - Bendras ilgis 210mm (+/- 10 proc) - Komplektuojamas su dėklu |  |  | vnt. | 3
14 | Laužomos geležtės | -Matmenys 18 mm -Pakuoteje 10 vnt. |  |  | komp. | 10
15 | Pakopinis grąžtas Ø4-20mm | - Ilgis 75 mm - Gręžimo kryptis - Dešininis gręžimas - Galiuko kampas - 118° - Pakopos: 4,0, 6,0, 8,0, 10,0, 12,0, 14,0, 16,0, 18,0, 20,0 mm. - Pakopos kampas: 90° - Kotelis: 8 mm |  |  | vnt. | 2
16 | Kirpimo replės 7002125 | - Ilgis 125 mm - Svoris ne daugiau 130 gr. - Kietos vielos kirpimas ne mažiau - 1,5 mm - Minkštos vielos kirpimas ne mažiau - 3 mm |  |  | vnt. | 3
17 | Valiklis LC/MU 1.25mm | - Tinka valyti MU ir LC jungtis ir adapterius; - Ne mažiau 500 valymų; - Valymo būdas: vienas paspaudimas. |  |  | vnt. | 2
18 | Valiklis SC/ST/FC 2.5mm | - Tinka valyti SC, ST, FC jungtis ir adapterius; - Ne mažiau 500 valymų; - Valymo būdas: vienas paspaudimas. |  |  | vnt. | 2
19 | Žalvarinis inkaras M8 | - Vidinis diametras M8; - Ilgis 28mm; - Išorinis diametras 10mm. |  |  | vnt. | 50
20 | Įrankis kabelio nužievintojas | - Paskirtis kabelio nužievinimui - Kabeliu tipai: UTP/FTP/STP |  |  | vnt. | 3
21 | Koaksialinio kablelio testavimo prietaisas | - Koaksialinio kablelio testavimo prietaisas - TV F jungtis - toninio garso generavimas - kabelio sekimo funkcija - atviro, užtrumpinto kabelio testavimo funkcija. FORSCHER FS8114 arba analogiškas. |  |  | vnt. | 1
22 | Prisisiurbiantis kėliklis | - Korpusas: metalinis; - Diametras 115 mm; - Keliamoji galia ne mažiau 40 kg. |  |  | vnt. | 1
23 | Montavimo įrankis LSA PLUS Krone | - Tinka sujungti vielutes, kurių skersmuo (0,4 - 0,9 mm), izoliacijos 0,7 - 1.9mm - Naudojamas sujungti ir nukirpti laidams, tinka visiems ADC KRONE komunikaciniams moduliams ir RJ rozetėms - Turi būti galimybė visiškai išjungti kirpimo funkciją. |  |  | vnt. | 2
24 | Kabelių lokatorius | - Kabelių lokatorius MT-8200-60-KIT IntelliTone Pro 200 (komplektas), arba analogiškas |  |  | vnt. | 1
25 | LAN kabelių matuoklis | - LAN kabelių matuoklis IDEAL VDV II arba analogiškas; - Turi matuoti kabelio ilgį; - Turi numatyti atstuą iki gedimo; - prievadai RJ-11, RJ-12, RJ-45, COAX |  |  | vnt. | 1
26 | Profesionalios RJ jungčių užspaudimo replės | - Svoris ne daugiau 600gr. - Spaudžiami antgaliai ne blogiau: 4P4C, 6P6C, 8P8C (RJ11, RJ12, RJ45) |  |  | vnt. | 2
27 | Kandyklės elektronikai | -Tipas: Kandyklės Z41103 arba lygiavertės -Aukštos kokybės įrankio plienas -Ilgis ne daugiau kaip 140 mm. -Maksimalus pjovimo skersmuo ne blogiau 1,3 mm |  |  | vnt. | 3
28 | Antgalių užspaudimo replės su savaiminiu susireguliavimu 975314 | - Svoris ne daugiau 450gr; - Ilgis 180 mm (+/- 5 proc.) - Automatinis prisitaikymas prie antgalių dydžio - Tinka kabeliams nuo 0,08 iki 10 mm². |  |  | vnt. | 1
29 | Kompiuterinio tinklo kabelis | - Vytos poros kabelis: Atitinka 6 kategoriją; - Darbo dažnis: ne blogiau kaip 250 MHz; - Laidininkas – vienvėle varinė gysla ne blogiau 0,5 mm² ± 0,02 mm²; - Išorinis apvalkalas: ne blogiau LSZH; - Darbinė temperatūra: ne blogiau kaip nuo -10 °C - iki +40°C; - Spalva: balta/pilka; - Standartas: ISO/IEC 11801:2002 |  |  | m. | 5000
30 | Kompiuterinio tinklo kabelis | - Vytos poros kabelis: Atitinka 6 kategoriją; - Darbo dažnis: ne blogiau kaip 250 MHz; - Laidininkas – vienvėle varinė gysla ne blogiau 0,5 mm² ± 0,02 mm²; - Išorinis apvalkalas: ne blogiau LSZH; - Darbinė temperatūra: ne blogiau kaip nuo -10 °C - iki +40°C; - Spalva: geltona; - Standartas: ISO/IEC 11801:2002 |  |  | m. | 1400
31 | Kabelis plokščias telefoninis | - Spalva: juoda; - Laidininko medžiaga: varis; - Gyslų skaičius: 4 vnt; - Gysla: daugiagyslis. |  |  | m. | 100
32 | Jungiamasis LAN kabelis 0,5 m. | - Kompiuterinio ryšio kabelis, skirtas aktyvinės tinklo įrangos sujungimui su komutacinę įranga; - Darbo dažnis 250 MHz; - Atitinka 6 cat.; - Spalva: balta/pilka; - Ilgis 0,5 m; - Abu galai turi būti gamykliškai užbaigti RJ45 antgaliais. |  |  | vnt. | 10
33 | Jungiamasis LAN kabelis 1 m. | - Kompiuterinio ryšio kabelis, skirtas aktyvinės tinklo įrangos sujungimui su komutacinę įranga; - Darbo dažnis 250 MHz; - Atitinka 6 cat.; - Spalva: balta/pilka; - Ilgis 0,5 m; - Abu galai turi būti gamykliškai užbaigti RJ45 antgaliais. |  |  | vnt. | 10
34 | Jungiamasis LAN kabelis 2 m. | - Kompiuterinio ryšio kabelis, skirtas aktyvinės tinklo įrangos sujungimui su komutacinę įranga; - Darbo dažnis 250 MHz; - Atitinka 6 cat.; - Spalva: balta/pilka; - Ilgis 0,5 m; - Abu galai turi būti gamykliškai užbaigti RJ45 antgaliais. |  |  | vnt. | 10
35 | Jungiamasis LAN kabelis 3 m. | - Kompiuterinio ryšio kabelis, skirtas aktyvinės tinklo įrangos sujungimui su komutacinę įranga; - Darbo dažnis 250 MHz; - Atitinka 6 cat.; - Spalva: balta/pilka; - Ilgis 0,5 m; - Abu galai turi būti gamykliškai užbaigti RJ45 antgaliais. |  |  | vnt. | 10
36 | Kabelis ryšio RKK 2x0,5 | - Apvalkalo medžiaga: PVC; - Laidininko medžiaga: Vario monolitas; - Gyslos skerspjūvis: 0.5 mm² |  |  | m. | 100
37 | Kištukas RJ45 viengysliam kabeliui | - Jungiklio, kištuko tipas: RJ45 (8P8C); - Kabelių instaliacijos tipas UTP cat6- neekranuotas 4 porų; - Spalva: Permatoma. |  |  | vnt. | 1000
38 | Kištukas RJ11 4 kontaktų | - Jungiklio, kištuko tipas: (6P4C); - Kabelių instaliacijos tipas: Telefoniniam kabeliui; - Spalva: Permatoma. |  |  | vnt. | 200
39 | Kištukas telefono rageliui RJ10 | - Jungiklio, kištuko tipas: 4P4C; - Kabelių instaliacijos tipas: Telefoniniam kabeliui; - Spalva: Permatoma. |  |  | vnt. | 50
40 | Panelė komutacinė Cat6 1U 24 prievadų | - Prievadų skaičius: 24 vnt.; - Kategorija: 6 cat.; Neekranuota; - Tinkama montuoti į 19‘‘ komutacinę spintą; - Aukštis 1U; - Komplekte su (RJ45) 6cat. lizdais (24 vnt.). |  |  | vnt. | 3
41 | LSA telefoninis plintas, 10 porų | - Porų numeracija nuo 0 (1) iki 9 (10); - Atjungiami kontaktai; - Užkalamo varinio laido diametras-0,4-0,8 mm²; |  |  | vnt. | 5
42 | LSA telefoninių plintų laikiklis 1U | - 19″ 1U plintų laikiklis skirtas telefoniniams LSA ar analogiškiems plintams montuoti, su sutvarkymo žiedais. |  |  | vnt. | 2
43 | Potinkinės dvigubos RJ45 rozetės komplektas | - Spalva: Balta; - Taikymas: Potinkinė; - Komplektuojamos su neekranuotu 2xRJ45 lizdu (darbo dažnis 250MHz). - Atitinka 6 kategoriją. - Komplektuojama su rėmeliu. - Lizdai atitinka standartus ISO/IES 11801. |  |  | vnt. | 50
44 | Virštinkinės dvigubos RJ45 rozetės komplektas | - Spalva: Balta; - Taikymas: Virštinkinė; - Komplektuojamos su neekranuotu 2xRJ45 lizdu (darbo dažnis 250MHz). - Atitinka 6 kategoriją. - Lizdai atitinka standartus ISO/IES 11801. |  |  | vnt. | 20
45 | Lizdas RJ45 Cat6 110 IDC kompaktiškas | 1 jungtis, tipas: RJ45 lizdas (8P8C); 2 jungtis, tipas: IDC jungtis; Kategorija: 6; Standartas: TIA 568A/B. |  |  | vnt. | 40
46 | Varžtas M6 | Galvos tipas: + (pliusas); Ilgis: 38 mm ± 3 mm; standartas: ISO 14583. |  |  | vnt. | 50
47 | Speciali veržlė M6 | Suderinamumas: tinkama naudojimui su M6 varžtu. Tipas: įsegama veržlė M6 (skirta įrangos montavimui į 19 colių komutacines spintas) |  |  | vnt. | 50
48 | Lovelis 16x16 | Matmenys: 16x16 mm (+/- 10 proc.); Spalva: balta; Darbinė temperatūra: –10°С iki +40°С (+/- 10 proc.). |  |  | m. | 25
49 | Lovelis 32x16 | Matmenys: 32x16 mm; (+/- 10 proc.) Spalva: balta; Darbinė temperatūra: –10°С iki +40°С. (+/- 10 proc.) |  |  | m. | 25
50 | Kaiščiai plastikiniai | Medžiaga: plastikas; Diametras: 6 mm; Ilgis: 30 mm; Kiekis: 100 vnt. |  |  | vnt. | 5
51 | Medvaržčiai | Medvaržčiai 3,9x32 mm. Kiekis: 100 vnt. |  |  | vnt. | 10
52 | Juosta izoliacinė | Spalva: Juoda; Plotis: 19 mm; Kiekis rulone: 20 m; Atsparumas temperatūrai ne blogiau kaip: +80°C. |  |  | vnt. | 30
53 | Juosta dvipuse lipni | Lipnios juostos tipas: Dvipusė; Atspari drėgmei; Ilgis: 25 m.; Plotis: 19 mm. |  |  | vnt. | 10
54 | Kabelio laikiklis TC5-7 | Tinka 5-7 mm kabeliui; Vinutė: 1,2x20mm; Kiekis pakuotėje: 100 vnt. |  |  | vnt. | 20
55 | Kabelio laikiklis 6x10 | Tinka 6-10 mm kabeliui; Vinutė: 1,5x25mm; Kiekis pakuotėje: 100 vnt. |  |  | vnt. | 20
56 | Dirželiai tvirtinimo 100x2.5, balti | Spalva: balta/juoda; Kiekis: 100 vnt; Ilgis: 100 mm; Plotis: 2.5 mm. Matmenys (+/- 10 proc.) |  |  | komp. | 5
57 | Dirželiai tvirtinimo 200x2.5, balti | Spalva: balta/juoda; Kiekis: 100 vnt; Ilgis: 200 mm; Plotis: 2.5 mm. Matmenys (+/- 10 proc.) |  |  | komp. | 30
58 | Dirželių laikiklis | Lipnus dirželių laikiklis 27x27 mm, Spalva: balta Pakuotėje 100 vnt. |  |  | komp. | 3
59 | Vamzdis gofruotas (25 mm) | Naudojamas kaip izoliacinis ir montavimo vamzdis tiek atvirame paviršiuje, tiek ir po tinku. Išorinis diametras (D): 25 mm. (komp. 50 m). |  |  | komp. | 1
60 | Panelė maitinimo 19“ UPS tipo | Maitinimo panelė 19'' Aukštis: 1U Įtampa: 220V Lizdų tipas: C13 Lizdų skaičius: Ne mažiau 8 vnt. Įvadinio kabelio jungtis: Schuko arba C13 |  |  | vnt. | 2
61 | Panelė maitinimo 19“ | Maitinimo panelė 19'' Aukštis: 1U Įtampa: 220V Lizdų tipas: Schuko Lizdų skaičius: Ne mažiau 8 vnt. Įvadinio kabelio jungtis: Schuko arba C13 |  |  | vnt. | 2
62 | Kabelių sutvarkymo panelė | Tinkama montuoti į 19‘‘ komutacinę spinta; Aukštis: 1U. |  |  | vnt. | 4
63 | Optinis kabelis MM tipo 12 skaidulų | Kabelio tipas: daugiamodis, OM4; Kabelio gyslų skaičius: 12 vnt.; Kabelio diametras, ne blogiau kaip: 6 mm; Kabelio skaidulos diametras,ne blogiau kaip: 50+/-2 µm; Maksimali kabelio tempimo apkrova, ne blogiau kaip 1000 N; Trumpalaikė kabelio tempimo apkrova, ne blogiau kaip: 750 N; |  |  | m | 50
64 | Optinės panelės komplektas (ODF) 8 sk. | Tai šviesolaidinio kabelio skaidulų sujungimo ar paskirstymo funkciją atliekančios dėžutės. ODF dėžutės skirtos šviesolaidinių kabelių užbaigimui komutacinėse spintose (dedant ant lentynos) ar tvirtinant prie sienos. Aukštis: neturi viršyti 1U; Jungčių skaičius: ne mažiau 4 SC (duplex); Komplektuojamas su optine kasete (skirta SM arba MM tipo kabeliui) 4 SC tipo dvigubais adapteriais, 8 jungiamaisiais kabeliais (pigteilais) su optinėmis SC tipo jungtimis viename gale. Be jungties esantis pigteilo galas virinamas prie ateinančio optinio kabelio šviesolaidžio (skaidulos). Komplekte turi būti bei klijuojami skaidulų kreiptuvai; Viena dėžutė talpina ne mažiau kaip 8 skaidulų (skirta SM/MM tipo kabeliui). |  |  | vnt. | 5
65 | Optinės panelės komplektas (ODF) 12 sk. | Tai šviesolaidinio kabelio skaidulų sujungimo ar paskirstymo funkciją atliekančios dėžutės, talpinamos į 19 colių pločio komutacines spintas ar rėmus. 19" ODF panelės skirtos šviesolaidinių kabelių užbaigimui komutacinėse spintose. Tai teleskopinis (ištraukiamas) 19"/1U optinio paskirstymo blokas su ne mažiau 6 SC (duplex) dvigubu jungčių priekine panele. Pasižymi tuo, kad įvadinis optinis kabelis fiksuojamas galinėje ODF dalyje ir, ištraukinėjant ODF-ą, įvadinis kabelis lieka fiksuotas pirminėje padėtyje, o optinio kabelio rezervas juda skaiduliniame vamzdelyje. Komplektuojamas su optine kasetė (skirta SM/MM tipo kabeliui) 6 SC tipo dvigubais adapteriais 12 jungiamaisiais kabeliais (pigteilais) su optinėmis SC tipo jungtimis viename gale. Be jungties esantis pigteilo galas virinamas prie ateinančio optinio kabelio šviesolaidžio (skaidulos). Plotis:19" (482,6mm); Aukštis:1U; Ištraukiama panelė turi suteikti patogų aptarnavimą eksploatacijos metu bei montuojant; Komplekte priekinės panelės fiksatoriai bei klijuojami skaidulų kreiptuvai; Viena kasetė talpina ne mažiau kaip 12 skaidulų (skirta SM/MM tipo kabeliui) |  |  | vnt. | 1
66 | Kaištis kalamas (100 vnt) | Ilgis: 35 mm; Skersmuo: 6 mm; Vienetai pakuotėje: 100 vnt. |  |  | vnt. | 3
67 | Optinis jungiamasis kabelis, SM OS2 (SC/SC) 1 m. | Tipas: Skirtas SM tipo kabeliui, duplex; Kabelio ilgis: 1 m; Jungtis 1: SC; Jungtis 2: SC; Kabelio spalva: Geltona; |  |  | vnt. | 2
68 | Optinis jungiamasis kabelis, SM OS2 (SC/SC) 1.5 m. | Tipas: Skirtas SM tipo kabeliui, duplex; Kabelio ilgis: 1.5 m; Jungtis 1: SC; Jungtis 2: SC; Kabelio spalva: Geltona; Poliravimas; UPC. |  |  | vnt. | 2
69 | Optinis jungiamasis kabelis, SM OS2 (SC/SC) 2 m. | Tipas: Skirtas SM tipo kabeliui, duplex; Kabelio ilgis: 2 m; Jungtis 1: SC; Jungtis 2: SC; Kabelio spalva: Geltona; Poliravimas; UPC. |  |  | vnt. | 2
70 | Optinis jungiamasis kabelis, SM OS2 (SC/SC) 2.5 m. | Tipas: Skirtas SM tipo kabeliui, duplex; Kabelio ilgis: 2.5 m; Jungtis 1: SC; Jungtis 2: SC; Kabelio spalva: Geltona; Poliravimas; UPC. |  |  | vnt. | 2
71 | Optinis jungiamasis kabelis, SM OS2 (SC/SC) 3 m. | Tipas: Skirtas SM tipo kabeliui, duplex; Kabelio ilgis: 3 m; Jungtis 1: SC; Jungtis 2: SC; Kabelio spalva: Geltona; Poliravimas; UPC. |  |  | vnt. | 2
72 | Optinis jungiamasis kabelis, SM OS2 (SC/SC) 5 m. | Tipas: Skirtas SM tipo kabeliui, duplex; Kabelio ilgis: 5 m; Jungtis 1: SC; Jungtis 2: SC; Kabelio spalva: Geltona; Poliravimas; UPC. |  |  | vnt. | 2
73 | Optinis jungiamasis kabelis, SM OS2 (SC/SC) 7 m. | Tipas: Skirtas SM tipo kabeliui, duplex; Kabelio ilgis: 7 m; Jungtis 1: SC; Jungtis 2: SC; Kabelio spalva: Geltona; Poliravimas; UPC. |  |  | vnt. | 2
74 | Optinis jungiamasis kabelis, SM OS2 (SC/SC) 10 m. | Tipas: Skirtas SM tipo kabeliui, duplex; Kabelio ilgis: 10 m; Jungtis 1: SC; Jungtis 2: SC; Kabelio spalva: Geltona; Poliravimas; UPC. |  |  | vnt. | 2
75 | Optinis jungiamasis kabelis, SM OS2 (SC/SC) 15 m. | Tipas: Skirtas SM tipo kabeliui, duplex; Kabelio ilgis: 15 m; Jungtis 1: SC; Jungtis 2: SC; Kabelio spalva: Geltona; Poliravimas; UPC. |  |  | vnt. | 2
76 | Optinis jungiamasis kabelis, SM OS2 (SC/LC) 1 m. | Tipas: Skirtas SM tipo kabeliui, duplex; Kabelio ilgis: 1 m; Jungtis 1: SC; Jungtis 2: LC; Kabelio spalva: Geltona; Poliravimas; UPC. |  |  | vnt. | 2
77 | Optinis jungiamasis kabelis, SM OS2 (SC/LC) 1.5 m. | Tipas: Skirtas SM tipo kabeliui, duplex; Kabelio ilgis: 1.5 m; Jungtis 1: SC; Jungtis 2: LC; Kabelio spalva: Geltona; Poliravimas; UPC. |  |  | vnt. | 2
78 | Optinis jungiamasis kabelis, SM OS2 (SC/LC) 2 m. | Tipas: Skirtas SM tipo kabeliui, duplex; Kabelio ilgis: 2 m; Jungtis 1: SC; Jungtis 2: LC; Kabelio spalva: Geltona; Poliravimas; UPC. |  |  | vnt. | 2
79 | Optinis jungiamasis kabelis, SM OS2 (SC/LC) 2.5 m. | Tipas: Skirtas SM tipo kabeliui, duplex; Kabelio ilgis: 2.5 m; Jungtis 1: SC; Jungtis 2: LC; Kabelio spalva: Geltona; Poliravimas; UPC. |  |  | vnt. | 2
80 | Optinis jungiamasis kabelis, SM OS2 (SC/LC) 3 m. | Tipas: Skirtas SM tipo kabeliui, duplex; Kabelio ilgis: 3 m; Jungtis 1: SC; Jungtis 2: LC; Kabelio spalva: Geltona; Poliravimas; UPC. |  |  | vnt. | 2
81 | Optinis jungiamasis kabelis, SM OS2 (SC/LC) 5 m. | Tipas: Skirtas SM tipo kabeliui, duplex; Kabelio ilgis: 5 m; Jungtis 1: SC; Jungtis 2: LC; Kabelio spalva: Geltona; Poliravimas; UPC. |  |  | vnt. | 2
82 | Optinis jungiamasis kabelis, SM OS2 (SC/LC) 7 m. | Tipas: Skirtas SM tipo kabeliui, duplex; Kabelio ilgis: 7 m; Jungtis 1: SC; Jungtis 2: LC; Kabelio spalva: Geltona; Poliravimas; UPC. |  |  | vnt. | 2
83 | Optinis jungiamasis kabelis, SM OS2 (SC/LC) 10 m. | Tipas: Skirtas SM tipo kabeliui, duplex; Kabelio ilgis: 10 m; Jungtis 1: SC; Jungtis 2: LC; Kabelio spalva: Geltona; Poliravimas; UPC. |  |  | vnt. | 2
84 | Optinis jungiamasis kabelis, SM OS2 (SC/LC) 15 m. | Tipas: Skirtas SM tipo kabeliui, duplex; Kabelio ilgis: 15 m; Jungtis 1: SC; Jungtis 2: LC; Kabelio spalva: Geltona; Poliravimas; UPC. |  |  | vnt. | 2
85 | Optinis jungiamasis kabelis, SM OS2 (LC/LC) 1 m. | Tipas: Skirtas SM tipo kabeliui, duplex; Kabelio ilgis: 1 m; Jungtis 1: LC; Jungtis 2: LC; Kabelio spalva: Geltona; Poliravimas; UPC. |  |  | vnt. | 2
86 | Optinis jungiamasis kabelis, SM OS2 (LC/LC) 1.5 m. | Tipas: Skirtas SM tipo kabeliui, duplex; Kabelio ilgis: 1.5 m; Jungtis 1: LC; Jungtis 2: LC; Kabelio spalva: Geltona; Poliravimas; UPC. |  |  | vnt. | 2
87 | Optinis jungiamasis kabelis, SM OS2 (LC/LC) 2 m. | Tipas: Skirtas SM tipo kabeliui, duplex; Kabelio ilgis: 2 m; Jungtis 1: LC; Jungtis 2: LC; Kabelio spalva: Geltona; Poliravimas; UPC. |  |  | vnt. | 2
88 | Optinis jungiamasis kabelis, SM OS2 (LC/LC) 2.5 m. | Tipas: Skirtas SM tipo kabeliui, duplex; Kabelio ilgis: 2.5 m; Jungtis 1: LC; Jungtis 2: LC; Kabelio spalva: Geltona; Poliravimas; UPC. |  |  | vnt. | 2
89 | Optinis jungiamasis kabelis, SM OS2 (LC/LC) 3 m. | Tipas: Skirtas SM tipo kabeliui, duplex; Kabelio ilgis: 3 m; Jungtis 1: LC; Jungtis 2: LC; Kabelio spalva: Geltona; Poliravimas; UPC. |  |  | vnt. | 2
90 | Optinis jungiamasis kabelis, SM OS2 (LC/LC) 5 m. | Tipas: Skirtas SM tipo kabeliui, duplex; Kabelio ilgis: 5 m; Jungtis 1: LC; Jungtis 2: LC; Kabelio spalva: Geltona; Poliravimas; UPC. |  |  | vnt. | 2
91 | Optinis jungiamasis kabelis, SM OS2 (LC/LC) 7 m. | Tipas: Skirtas SM tipo kabeliui, duplex; Kabelio ilgis: 7 m; Jungtis 1: LC; Jungtis 2: LC; Kabelio spalva: Geltona; Poliravimas; UPC. |  |  | vnt. | 2
92 | Optinis jungiamasis kabelis, SM OS2 (LC/LC) 10 m. | Tipas: Skirtas SM tipo kabeliui, duplex; Kabelio ilgis: 10 m; Jungtis 1: LC; Jungtis 2: LC; Kabelio spalva: Geltona; Poliravimas; UPC. |  |  | vnt. | 2
93 | Optinis jungiamasis kabelis, SM OS2 (LC/LC) 15 m. | Tipas: Skirtas SM tipo kabeliui, duplex; Kabelio ilgis: 15 m; Jungtis 1: LC; Jungtis 2: LC; Kabelio spalva: Geltona; Poliravimas; UPC. |  |  | vnt. | 2
94 | Optinis jungiamasis kabelis, MM OM4 (SC/SC) 1 m. | Tipas: Skirtas MM tipo kabeliui, duplex; Kabelio ilgis: 1 m; Jungtis 1: SC; Jungtis 2: SC; Kabelio spalva: Aqua; Poliravimas; UPC. |  |  | vnt. | 2
95 | Optinis jungiamasis kabelis, MM OM4 (SC/SC) 1.5 m. | Tipas: Skirtas MM tipo kabeliui, duplex; Kabelio ilgis: 1.5 m; Jungtis 1: SC; Jungtis 2: SC; Kabelio spalva: Aqua; Poliravimas; UPC. |  |  | vnt. | 2
96 | Optinis jungiamasis kabelis, MM OM4 (SC/SC) 2 m. | Tipas: Skirtas MM tipo kabeliui, duplex; Kabelio ilgis: 2 m; Jungtis 1: SC; Jungtis 2: SC; Kabelio spalva: Aqua; Poliravimas; UPC. |  |  | vnt. | 2
97 | Optinis jungiamasis kabelis, MM OM4 (SC/SC) 2.5 m. | Tipas: Skirtas MM tipo kabeliui, duplex; Kabelio ilgis: 2.5 m; Jungtis 1: SC; Jungtis 2: SC; Kabelio spalva: Aqua; Poliravimas; UPC. |  |  | vnt. | 2
98 | Optinis jungiamasis kabelis, MM OM4 (SC/SC) 3 m. | Tipas: Skirtas MM tipo kabeliui, duplex; Kabelio ilgis: 3 m; Jungtis 1: SC; Jungtis 2: SC; Kabelio spalva: Aqua; Poliravimas; UPC. |  |  | vnt. | 2
99 | Optinis jungiamasis kabelis, MM OM4 (SC/SC) 5 m. | Tipas: Skirtas MM tipo kabeliui, duplex; Kabelio ilgis: 5 m; Jungtis 1: SC; Jungtis 2: SC; Kabelio spalva: Aqua; Poliravimas; UPC. |  |  | vnt. | 2
100 | Optinis jungiamasis kabelis, MM OM4 (SC/SC) 7 m. | Tipas: Skirtas MM tipo kabeliui, duplex; Kabelio ilgis: 7 m; Jungtis 1: SC; Jungtis 2: SC; Kabelio spalva: Aqua; Poliravimas; UPC. |  |  | vnt. | 2
101 | Optinis jungiamasis kabelis, MM OM4 (SC/SC) 10 m. | Tipas: Skirtas MM tipo kabeliui, duplex; Kabelio ilgis: 10 m; Jungtis 1: SC; Jungtis 2: SC; Kabelio spalva: Aqua; Poliravimas; UPC. |  |  | vnt. | 2
102 | Optinis jungiamasis kabelis, MM OM4 (SC/SC) 15 m. | Tipas: Skirtas MM tipo kabeliui, duplex; Kabelio ilgis: 15 m; Jungtis 1: SC; Jungtis 2: SC; Kabelio spalva: Aqua; Poliravimas; UPC. |  |  | vnt. | 2
103 | Optinis jungiamasis kabelis, MM OM4 (SC/LC) 1 m. | Tipas: Skirtas MM tipo kabeliui, duplex; Kabelio ilgis: 1 m; Jungtis 1: SC; Jungtis 2: LC; Kabelio spalva: Aqua; Poliravimas; UPC. |  |  | vnt. | 2
104 | Optinis jungiamasis kabelis, MM OM4 (SC/LC) 1.5 m. | Tipas: Skirtas MM tipo kabeliui, duplex; Kabelio ilgis: 1.5 m; Jungtis 1: SC; Jungtis 2: LC; Kabelio spalva: Aqua; Poliravimas; UPC. |  |  | vnt. | 2
105 | Optinis jungiamasis kabelis, MM OM4 (SC/LC) 2 m. | Tipas: Skirtas MM tipo kabeliui, duplex; Kabelio ilgis: 2 m; Jungtis 1: SC; Jungtis 2: LC; Kabelio spalva: Aqua; Poliravimas; UPC. |  |  | vnt. | 2
106 | Optinis jungiamasis kabelis, MM OM4 (SC/LC) 2.5 m. | Tipas: Skirtas MM tipo kabeliui, duplex; Kabelio ilgis: 2.5 m; Jungtis 1: SC; Jungtis 2: LC; Kabelio spalva: Aqua; Poliravimas; UPC. |  |  | vnt. | 2
107 | Optinis jungiamasis kabelis, MM OM4 (SC/LC) 3 m. | Tipas: Skirtas MM tipo kabeliui, duplex; Kabelio ilgis: 3 m; Jungtis 1: SC; Jungtis 2: LC; Kabelio spalva: Aqua; Poliravimas; UPC. |  |  | vnt. | 2
108 | Optinis jungiamasis kabelis, MM OM4 (SC/LC) 5 m. | Tipas: Skirtas MM tipo kabeliui, duplex; Kabelio ilgis: 5 m; Jungtis 1: SC; Jungtis 2: LC; Kabelio spalva: Aqua; Poliravimas; UPC. |  |  | vnt. | 2
109 | Optinis jungiamasis kabelis, MM OM4 (SC/LC) 7 m. | Tipas: Skirtas MM tipo kabeliui, duplex; Kabelio ilgis: 7 m; Jungtis 1: SC; Jungtis 2: LC; Kabelio spalva: Aqua; Poliravimas; UPC. |  |  | vnt. | 2
110 | Optinis jungiamasis kabelis, MM OM4 (SC/LC) 10 m. | Tipas: Skirtas MM tipo kabeliui, duplex; Kabelio ilgis: 10 m; Jungtis 1: SC; Jungtis 2: LC; Kabelio spalva: Aqua; Poliravimas; UPC. |  |  | vnt. | 2
111 | Optinis jungiamasis kabelis, MM OM4 (SC/LC) 15 m. | Tipas: Skirtas MM tipo kabeliui, duplex; Kabelio ilgis: 15 m; Jungtis 1: SC; Jungtis 2: LC; Kabelio spalva: Aqua; Poliravimas; UPC. |  |  | vnt. | 2
112 | Optinis jungiamasis kabelis, MM OM4 (LC/LC) 1 m. | Tipas: Skirtas MM tipo kabeliui, duplex; Kabelio ilgis: 1 m; Jungtis 1: LC; Jungtis 2: LC; Kabelio spalva: Aqua; Poliravimas; UPC. |  |  | vnt. | 2
113 | Optinis jungiamasis kabelis, MM OM4 (LC/LC) 1.5 m. | Tipas: Skirtas MM tipo kabeliui, duplex; Kabelio ilgis: 1.5 m; Jungtis 1: LC; Jungtis 2: LC; Kabelio spalva: Aqua; Poliravimas; UPC. |  |  | vnt. | 2
114 | Optinis jungiamasis kabelis, MM OM4 (LC/LC) 2 m. | Tipas: Skirtas MM tipo kabeliui, duplex; Kabelio ilgis: 2 m; Jungtis 1: LC; Jungtis 2: LC; Kabelio spalva: Aqua; Poliravimas; UPC. |  |  | vnt. | 2
115 | Optinis jungiamasis kabelis, MM OM4 (LC/LC) 2.5 m. | Tipas: Skirtas MM tipo kabeliui, duplex; Kabelio ilgis: 2.5 m; Jungtis 1: LC; Jungtis 2: LC; Kabelio spalva: Aqua; Poliravimas; UPC. |  |  | vnt. | 2
116 | Optinis jungiamasis kabelis, MM OM4 (LC/LC) 3 m. | Tipas: Skirtas MM tipo kabeliui, duplex; Kabelio ilgis: 3 m; Jungtis 1: LC; Jungtis 2: LC; Kabelio spalva: Aqua; Poliravimas; UPC. |  |  | vnt. | 2
117 | Optinis jungiamasis kabelis, MM OM4 (LC/LC) 5 m. | Tipas: Skirtas MM tipo kabeliui, duplex; Kabelio ilgis: 5 m; Jungtis 1: LC; Jungtis 2: LC; Kabelio spalva: Aqua; Poliravimas; UPC. |  |  | vnt. | 2
118 | Optinis jungiamasis kabelis, MM OM4 (LC/LC) 7 m. | Tipas: Skirtas MM tipo kabeliui, duplex; Kabelio ilgis: 7 m; Jungtis 1: LC; Jungtis 2: LC; Kabelio spalva: Aqua; Poliravimas; UPC. |  |  | vnt. | 2
119 | Optinis jungiamasis kabelis, MM OM4 (LC/LC) 10 m. | Tipas: Skirtas MM tipo kabeliui, duplex; Kabelio ilgis: 10 m; Jungtis 1: LC; Jungtis 2: LC; Kabelio spalva: Aqua; Poliravimas; UPC. |  |  | vnt. | 2
120 | Optinis jungiamasis kabelis, MM OM4 (LC/LC) 15 m. | Tipas: Skirtas MM tipo kabeliui, duplex; Kabelio ilgis: 15 m; Jungtis 1: LC; Jungtis 2: LC; Kabelio spalva: Aqua; Poliravimas; UPC. |  |  | vnt. | 2
121 | DAC jungiamasis kabelis, suderinamas su Cisco įrangą SFP-H10GB-CU 1 m. | Tipas: SFP-H10GB-CU; Kabelio ilgis: 1 m; Jungtis 1: SFP+; Jungtis 2: SFP+; Jungties tipas: Kištukinis / kištukinis; Kabelio spalva: Juoda; Pasyvus |  |  | vnt. | 2
122 | DAC jungiamasis kabelis, suderinamas su Cisco įrangą SFP-H10GB-CU 1.5 m. | Tipas: SFP-H10GB-CU; Kabelio ilgis: 1.5 m; Jungtis 1: SFP+; Jungtis 2: SFP+; Jungties tipas: Kištukinis / kištukinis; Kabelio spalva: Juoda; Pasyvus |  |  | vnt. | 2
123 | DAC jungiamasis kabelis, suderinamas su Cisco įrangą SFP-H10GB-CU 2 m. | Tipas: SFP-H10GB-CU; Kabelio ilgis: 2 m; Jungtis 1: SFP+; Jungtis 2: SFP+; Jungties tipas: Kištukinis / kištukinis; Kabelio spalva: Juoda; Pasyvus |  |  | vnt. | 2
124 | DAC jungiamasis kabelis, suderinamas su Cisco įrangą SFP-H10GB-CU 2.5 m. | Tipas: SFP-H10GB-CU; Kabelio ilgis: 2.5 m; Jungtis 1: SFP+; Jungtis 2: SFP+; Jungties tipas: Kištukinis / kištukinis; Kabelio spalva: Juoda; Pasyvus |  |  | vnt. | 2
125 | DAC jungiamasis kabelis, suderinamas su Cisco įrangą SFP-H10GB-CU 3 m. | Tipas: SFP-H10GB-CU; Kabelio ilgis: 3 m; Jungtis 1: SFP+; Jungtis 2: SFP+; Jungties tipas: Kištukinis / kištukinis; Kabelio spalva: Juoda; Pasyvus |  |  | vnt. | 2
126 | DAC jungiamasis kabelis, suderinamas su Cisco įrangą SFP-H10GB-CU 5 m. | Tipas: SFP-H10GB-CU; Kabelio ilgis: 5 m; Jungtis 1: SFP+; Jungtis 2: SFP+; Jungties tipas: Kištukinis / kištukinis; Kabelio spalva: Juoda; Pasyvus |  |  | vnt. | 2
127 | DAC jungiamasis kabelis, suderinamas su Cisco įrangą SFP-H10GB-CU 7 m. | Tipas: SFP-H10GB-CU; Kabelio ilgis: 7 m; Jungtis 1: SFP+; Jungtis 2: SFP+; Jungties tipas: Kištukinis / kištukinis; Kabelio spalva: Juoda; Pasyvus |  |  | vnt. | 2
128 | DAC jungiamasis kabelis, suderinamas su Cisco įrangą SFP-H10GB-CU 10 m. | Tipas: SFP-H10GB-CU; Kabelio ilgis: 10 m; Jungtis 1: SFP+; Jungtis 2: SFP+; Jungties tipas: Kištukinis / kištukinis; Kabelio spalva: Juoda; Pasyvus |  |  | vnt. | 2
129 | DAC jungiamasis kabelis, suderinamas su Cisco įrangą SFP28-H25GB-CU 1.5 m. | Tipas: SFP28-H25GB-CU; Kabelio ilgis: 1.5 m; Jungtis 1: SFP28; Jungtis 2: SFP28; Jungties tipas: Kištukinis / kištukinis; Kabelio spalva: Juoda; Pasyvus |  |  | vnt. | 2
130 | DAC jungiamasis kabelis, suderinamas su Cisco įrangą SFP28-H25GB-CU 2 m. | Tipas: SFP28-H25GB-CU; Kabelio ilgis: 2 m; Jungtis 1: SFP28; Jungtis 2: SFP28; Jungties tipas: Kištukinis / kištukinis; Kabelio spalva: Juoda; Pasyvus |  |  | vnt. | 2
131 | DAC jungiamasis kabelis, suderinamas su Cisco įrangą SFP28-H25GB-CU 2.5 m. | Tipas: SFP28-H25GB-CU; Kabelio ilgis: 2.5 m; Jungtis 1: SFP28; Jungtis 2: SFP28; Jungties tipas: Kištukinis / kištukinis; Kabelio spalva: Juoda; Pasyvus |  |  | vnt. | 2
132 | DAC jungiamasis kabelis, suderinamas su Cisco įrangą SFP28-H25GB-CU 3 m. | Tipas: SFP28-H25GB-CU; Kabelio ilgis: 3 m; Jungtis 1: SFP28; Jungtis 2: SFP28; Jungties tipas: Kištukinis / kištukinis; Kabelio spalva: Juoda; Pasyvus |  |  | vnt. | 2
133 | DAC jungiamasis kabelis, suderinamas su Cisco įrangą SFP28-H25GB-CU 5 m. | Tipas: SFP28-H25GB-CU; Kabelio ilgis: 5 m; Jungtis 1: SFP28; Jungtis 2: SFP28; Jungties tipas: Kištukinis / kištukinis; Kabelio spalva: Juoda; Pasyvus |  |  | vnt. | 2
134 | DAC jungiamasis kabelis, suderinamas su Cisco įrangą SFP28-H25GB-CU 7 m. | Tipas: SFP28-H25GB-CU; Kabelio ilgis: 7 m; Jungtis 1: SFP28; Jungtis 2: SFP28; Jungties tipas: Kištukinis / kištukinis; Kabelio spalva: Juoda; Pasyvus |  |  | vnt. | 2
135 | DAC jungiamasis kabelis, suderinamas su Cisco įrangą SFP28-H10GB-CU 10 m. | Tipas: SFP28-H25GB-CU; Kabelio ilgis: 10 m; Jungtis 1: SFP28; Jungtis 2: SFP28; Jungties tipas: Kištukinis / kištukinis; Kabelio spalva: Juoda; Pasyvus |  |  | vnt. | 2
136 | DAC jungiamasis kabelis, suderinamas su Cisco įrangą QSFP-H40G-CU 1.5 m. | Tipas: QSFP-H40G-CU; Kabelio ilgis: 1.5 m; Jungtis 1: QSFP; Jungtis 2: QSFP; Jungties tipas: Kištukinis / kištukinis; Kabelio spalva: Juoda; Pasyvus |  |  | vnt. | 2
137 | DAC jungiamasis kabelis, suderinamas su Cisco įrangą QSFP-H40G-CU 2 m. | Tipas: QSFP-H40G-CU; Kabelio ilgis: 2 m; Jungtis 1: QSFP; Jungtis 2: QSFP; Jungties tipas: Kištukinis / kištukinis; Kabelio spalva: Juoda; Pasyvus |  |  | vnt. | 2
138 | DAC jungiamasis kabelis, suderinamas su Cisco įrangą QSFP-H40G-CU 2.5 m. | Tipas: QSFP-H40G-CU; Kabelio ilgis: 2.5 m; Jungtis 1: QSFP; Jungtis 2: QSFP; Jungties tipas: Kištukinis / kištukinis; Kabelio spalva: Juoda; Pasyvus |  |  | vnt. | 2
139 | DAC jungiamasis kabelis, suderinamas su Cisco įrangą QSFP-H40G-CU 3 m. | Tipas: QSFP-H40G-CU; Kabelio ilgis: 3 m; Jungtis 1: QSFP; Jungtis 2: QSFP; Jungties tipas: Kištukinis / kištukinis; Kabelio spalva: Juoda; Pasyvus |  |  | vnt. | 2
140 | DAC jungiamasis kabelis, suderinamas su Cisco įrangą QSFP-H40G-CU 5 m. | Tipas: QSFP-H40G-CU; Kabelio ilgis: 5 m; Jungtis 1: QSFP; Jungtis 2: QSFP; Jungties tipas: Kištukinis / kištukinis; Kabelio spalva: Juoda; Pasyvus |  |  | vnt. | 2
141 | DAC jungiamasis kabelis, suderinamas su Cisco įrangą QSFP-H40G-CU 7 m. | Tipas: QSFP-H40G-CU; Kabelio ilgis: 7 m; Jungtis 1: QSFP; Jungtis 2: QSFP; Jungties tipas: Kištukinis / kištukinis; Kabelio spalva: Juoda; Pasyvus |  |  | vnt. | 2
142 | DAC jungiamasis kabelis, suderinamas su Cisco įrangą QSFP-H40GB-CU 10 m. | Tipas: QSFP-H40GB-CU; Kabelio ilgis: 10 m; Jungtis 1: QSFP; Jungtis 2: QSFP; Jungties tipas: Kištukinis / kištukinis; Kabelio spalva: Juoda; Pasyvus |  |  | vnt. | 2
143 | DAC jungiamasis kabelis, suderinamas su Cisco įrangą QSFP-100G-CU 1.5 m. | Tipas: QSFP-100G-CU; Kabelio ilgis: 1.5 m; Jungtis 1: QSFP; Jungtis 2: QSFP; Jungties tipas: Kištukinis / kištukinis; Kabelio spalva: Juoda; Pasyvus |  |  | vnt. | 2
144 | DAC jungiamasis kabelis, suderinamas su Cisco įrangą QSFP-100G-CU 2 m. | Tipas: QSFP-100G-CU; Kabelio ilgis: 2 m; Jungtis 1: QSFP; Jungtis 2: QSFP; Jungties tipas: Kištukinis / kištukinis; Kabelio spalva: Juoda; Pasyvus |  |  | vnt. | 2
145 | DAC jungiamasis kabelis, suderinamas su Cisco įrangą QSFP-100G-CU 2.5 m. | Tipas: QSFP-100G-CU; Kabelio ilgis: 2.5 m; Jungtis 1: QSFP; Jungtis 2: QSFP; Jungties tipas: Kištukinis / kištukinis; Kabelio spalva: Juoda; Pasyvus |  |  | vnt. | 2
146 | DAC jungiamasis kabelis, suderinamas su Cisco įrangą QSFP-100G-CU 3 m. | Tipas: QSFP-100G-CU; Kabelio ilgis: 3 m; Jungtis 1: QSFP; Jungtis 2: QSFP; Jungties tipas: Kištukinis / kištukinis; Kabelio spalva: Juoda; Pasyvus |  |  | vnt. | 2
147 | DAC jungiamasis kabelis, suderinamas su Cisco įrangą QSFP-100G-CU 5 m. | Tipas: QSFP-100G-CU; Kabelio ilgis: 5 m; Jungtis 1: QSFP; Jungtis 2: QSFP; Jungties tipas: Kištukinis / kištukinis; Kabelio spalva: Juoda; Pasyvus |  |  | vnt. | 2
148 | DAC jungiamasis kabelis, suderinamas su Cisco įrangą QSFP-100G-CU 7 m. | Tipas: QSFP-100G-CU; Kabelio ilgis: 7 m; Jungtis 1: QSFP; Jungtis 2: QSFP; Jungties tipas: Kištukinis / kištukinis; Kabelio spalva: Juoda; Pasyvus |  |  | vnt. | 2
149 | DAC jungiamasis kabelis, suderinamas su Cisco įrangą QSFP-100G-CU 10 m. | Tipas: QSFP-100G-CU; Kabelio ilgis: 10 m; Jungtis 1: QSFP; Jungtis 2: QSFP; Jungties tipas: Kištukinis / kištukinis; Kabelio spalva: Juoda; Pasyvus |  |  | vnt. | 2
150 | Modulis tinkantis Cisco įrangai 1000BASE-T SFP, jungtis RJ-45 | Tipas: 1000BASE-T SFP; Laido tipas:Varinis vyta pora (copper twisted-pair) Privalo palaikyti 1Gbps SFP-RJ45 |  |  | vnt. | 1
151 | Modulis tinkantis Cisco įrangai SFP-1G-LR, jungtis LC | Tipas: SFP-1G-LR; Optikos tipas: Privalo palaikyti 1Gbps SFP Singlemode Fibers, duplex |  |  | vnt. | 1
152 | Modulis tinkantis Cisco įrangai SFP-1G-SR, jungtis LC | Tipas: SFP-1G-SR ; Optikos tipas: Privalo palaikyti 1Gbps SFP Multimode Fibers, duplex |  |  | vnt. | 1
153 | Modulis tinkantis Cisco įrangai SFP28-25G-LR, jungtis LC | Tipas: SFP28-25G-LR; Optikos tipas: Privalo palaikyti 25Gbps SFP28 Singlemode Fibers, duplex |  |  | vnt. | 1
154 | Modulis tinkantis Cisco įrangai SFP28-25G-SR, jungtis LC | Tipas: SFP28-25G-SR ; Optikos tipas: Privalo palaikyti 25Gbps SFP28 Multimode Fibers, duplex |  |  | vnt. | 1
155 | Modulis tinkantis Cisco įrangai QSFP-40G-LR, jungtis LC | Tipas: QSFP-400G-LR; Optikos tipas: Privalo palaikyti 40Gbps QSFP Singlemode Fibers, duplex |  |  | vnt. | 1
156 | Modulis tinkantis Cisco įrangai QSFP-40G-SR, jungtis LC | Tipas: QSFP-40G-SR; Optikos tipas: Privalo palaikyti 40Gbps QSFP Multimode Fibers, duplex |  |  | vnt. | 1
157 | Modulis tinkantis Cisco įrangai QSFP-100G-LR, jungtis LC | Tipas: QSFP-100G-LR; Optikos tipas: Privalo palaikyti 100Gbps QSFP Singlemode Fibers, duplex |  |  | vnt. | 1
158 | Modulis tinkantis Cisco įrangai QSFP-100G-SR, jungtis LC | Tipas: QSFP-100G-SR; Optikos tipas: Privalo palaikyti 100Gbps QSFP Multimode Fibers, duplex |  |  | vnt. | 1
159 | Modulis tinkantis Fortinet įrangai 1000BASE-T SFP, jungtis RJ-45 | Tipas: 1000BASE-T SFP; Laido tipas:Varinis vyta pora (copper twisted-pair) Privalo palaikyti 1Gbps SFP-RJ45 |  |  | vnt. | 1
160 | Modulis tinkantis Fortinet įrangai SFP-1G-LR, jungtis LC | Tipas: SFP-1G-LR; Optikos tipas: Privalo palaikyti 1Gbps SFP Singlemode Fibers, duplex |  |  | vnt. | 1
161 | Modulis tinkantis Fortinet įrangai SFP-1G-SR, jungtis LC | Tipas: SFP-1G-SR ; Optikos tipas: Privalo palaikyti 1Gbps SFP Multimode Fibers, duplex |  |  | vnt. | 1
162 | Modulis tinkantis Fortinet įrangai SFP-10G-LR, jungtis LC | Tipas: SFP-10G-LR; Optikos tipas: Privalo palaikyti 10Gbps SFP Singlemode Fibers, duplex |  |  | vnt. | 1
163 | Modulis tinkantis Fortinet įrangai SFP-10G-SR, jungtis LC | Tipas: SFP-10G-SR ; Optikos tipas: Privalo palaikyti 10Gbps SFP Multimode Fibers, duplex |  |  | vnt. | 1
164 | Modulis tinkantis Fortinet įrangai SFP28-25G-LR, jungtis LC | Tipas: SFP28-25G-LR ; Optikos tipas: Privalo palaikyti 25Gbps SFP28 Singlemode Fibers, duplex |  |  | vnt. | 1
165 | Modulis tinkantis Fortinet įrangai SFP28-25G-SR, jungtis LC | Tipas: SFP28-25G-SR ; Optikos tipas: Privalo palaikyti 25Gbps SFP28 Multimode Fibers, duplex |  |  | vnt. | 1
166 | Modulis tinkantis Fortinet įrangai QSFP-40G-LR, jungtis LC | Tipas: QSFP-40G-LR ; Optikos tipas: Privalo palaikyti 40Gbps QSFP Singlemode Fibers, duplex |  |  | vnt. | 1
167 | Modulis tinkantis Fortinet įrangai QSFP-40G-SR, jungtis LC | Tipas: QSFP-40G-SR ; Optikos tipas: Privalo palaikyti 40Gbps QSFP Multimode Fibers, duplex |  |  | vnt. | 1
168 | Modulis tinkantis Fortinet įrangai QSFP-100G-LR, jungtis LC | Tipas: QFP-100G-LR ; Optikos tipas: Privalo palaikyti 100Gbps QSFP Singlemode Fibers, duplex |  |  | vnt. | 1
169 | Modulis tinkantis Fortinet įrangai QSFP-100G-SR, jungtis LC | Tipas: QSFP-100G-SR ; Optikos tipas: Privalo palaikyti 100Gbps QSFP Multimode Fibers, duplex |  |  | vnt. | 1
170 | Maitinimo kabelis, C14/C15 2 m. | Kabelio ilgis: 2 m; Jungtis 1: C14; Jungtis 2: C15; Jungties tipas: Kabelio spalva: Juoda. |  |  | vnt. | 3
171 | Maitinimo kabelis, C14/C15 3 m. | Kabelio ilgis: 3 m; Jungtis 1: C14; Jungtis 2: C15; Jungties tipas: Kabelio spalva: Juoda. |  |  | vnt. | 3
172 | Vamzdis gofruotas (50 mm) | Naudojamas kaip izoliacinis ir montavimo vamzdis tiek atvirame paviršiuje, tiek ir po tinku. • Išorinis diametras (D): 50 mm; Vidinis diametras (d): 46,4 mm; Darbo aplinkos temperatūra: -5 - +50° C; •Standumo klasė 320 N. |  |  | m | 50
173 | Optinis kabelis SM tipo | Kabelio tipas: vienmodis, OS2; Kabelio gyslų skaičius: 24 vnt.; Kabelio diametras, ne blogiau kaip: 7,5 mm; Maksimali kabelio tempimo apkrova darbo rėžimu, ne blogiau kaip: 520 N; Apsauga nuo graužikas (GRP); Darbo aplinkos temperatūra, ne blogau kaip - 20 - +60 °C; |  |  | m | 50
174 | Precizinių atsuktuvų rinkinys | 1) Plokšti atsuktuvai: (antgalio dydis ¦ašmenų ilgis. Bendras ilgis) 0,25 x 1,5 mm ¦ 40 mm ¦ 134 mm, 0,4 x 2,0 mm ¦ 40 mm ¦ 140 mm, 0,4 x 2,5 mm ¦ 50 mm ¦ 150 mm, 0,5 x 3,0 mm ¦ 50 mm ¦ 150 mm 2) „Phillips“ kryžminiai atsuktuvai (antgalio dydis ¦ ašmenų ilgis. ¦ Bendras ilgis) PH00 ¦ 40 mm ¦ 134 mm, PH0 ¦ 50 mm ¦ 150 mm. |  |  | vnt. | 1
175 | Vamzdžių laikikliai 25 mm | 25 mm gofruoto vamzdžio laikiklis, pritvirtinamas prie sienos. |  |  | vnt. | 20
176 | Vamzdžių laikikliai 50 mm | 50 mm gofruoto vamzdžio laikiklis, pritvirtinamas prie sienos. |  |  | vnt. | 20
177 | Vamzdžių sujungimai 25 mm | Lankstus vamzdžių sujungimas skirtas 25 mm gofruotiems vamzdžiams |  |  | vnt. | 20
178 | Vamzdžių sujungimai 50 mm | Lankstus vamzdžių sujungimas skirtas 50 mm gofruotiems vamzdžiams |  |  | vnt. | 20
179 | RJ45 rozetė (mozaika) | -Jungties tipas RJ45-CAT6 -Modulių skaičius 1 -Montuojama į kanalą -Plotis 22.5mm -Aukštis 45mm -Gylis 33.7mm -Apsaugos klasė IP20 -Spalva balta -Lizdo kryptis - Tiesus -Su apdailos dangteliu |  |  | vnt. | 1
180 | Jumgiamasis kabelis SM (Pigtail) | -Jungtis tipas SC -Kabelio tipas SM -Kabelio tipas G657A -Ilgis 2m. -Poliravimas UPC -Apvalkalo tipas LSZH |  |  | vnt. | 1
181 | Jumgiamasis kabelis MM OM3 (Pigtail) | -Jungtis tipas SC -Kabelio tipas MM -Kabelio tipas OM3 -Ilgis 2m. -Poliravimas UPC -Apvalkalo tipas LSZH |  |  | vnt. | 1
182 | Jumgiamasis kabelis MM OM4 (Pigtail) | -Jungtis tipas SC -Kabelio tipas MM -Kabelio tipas OM4 -Ilgis 2m. -Poliravimas UPC -Apvalkalo tipas LSZH |  |  | vnt. | 1
183 | Suvirintų optinių skaidulų apsauga (termofitai) | -Diametras ne daugiau 3,0 mm. -Diametras po pakaitinimo ne daigiau 2,5 mm. -Metalinės šerdies diametrasne mažiau 1,3 mm. -Ilgis 45 mm. |  |  | vnt. | 1
184 | Optinių skaidulų valymo servetėlės | -Skirtos optinių skaidulų valymui -Be pūkelių -Sugeriančios skysčius ir nebražaičios lygių paviršių |  |  | vnt. | 1
185 | Optikių skaidulų valymo skystis | -Skirtas optinių skaidulų valymui -Nepalieka nuosėdų ant valomo pavrišiaus |  |  | vnt. | 1
186 | Maitinimo šaltinis (POE Injector) | -POE standartas 802.3af -Galia nemažiau 15.4W -Srovės įtampos diapozonas 100-240VAC -Srovės dažnis 50-60Hz -Darbinė aplinkos temperatūra 0-40ºC -Darbinė aplinkos drėgmė 10%-85% -Jungtys 2xRJ45 -Trumpo jungimo ir perkrovos apsaugos -Certifikatai FCC, CE, RCM, IC |  |  | vnt. | 1
187 | Nešiojamas lipnių etikečių spausdintuvas laidų žymėjimui | -LCD apšviečiamas ekranas -Pilna raidžių ir skaičių klaviatūra -Galimybė įterpti specialiuosius simbolius -Atspausdinto lipduko nukirpimo funkcija (rankinė arba automatinė) |  |  | vnt. | 2
188 | Lipnios juostelės kasetė nešiojamam spausdintuvui | -Tinkama spausdinimui su rankiniu lipnių etikečių spausdintuvu -Matinė |  |  | vnt. | 10
Bendra pasiūlymo kaina (vertinamoji), Eur be PVM
PVM ( 21 %) suma, Eur
Bendra pasiūlymo kaina (vertinamoji) Eur su PVM