TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Prekės – biokuro tiekimo, rūšiavimo ir smulkinimo įrangos atsarginės dalys.

  - Avariniai darbai – biokuro tiekimo, rūšiavimo ir smulkinimo įrangos avarinių gedimų šalinimo darbai.

  - Planinio aptarnavimo paslaugos – biokuro tiekimo, rūšiavimo ir smulkinimo įrangos patikra jėgainės planinio stojimo metu.

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Tiekėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Pirkėjo nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Prekių kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.

  - Susijusios prekės / paslaugos – prekės / paslaugos, kurios nėra nurodytos Techninėje specifikacijoje, tačiau kurios yra susijusios su perkamu Pirkimo objektu. Tokių Susijusių prekių / paslaugų bendra kaina negalės sudaryti daugiau kaip 10 % pradinės Sutarties vertės.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Biokuro tiekimo, rūšiavimo ir smulkinimo  įrangos atsarginės dalys ir aptarnavimo paslaugos.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Preliminarūs Prekių, Avarinių darbų ir Planinių aptarnavimo paslaugų kiekiai pateikiami Techninės Specifikacijos Priede Nr. 1.

  - Esant poreikiui, Pirkėjas turės teisę pirkti ir kitas Techninės specifikacijos priede Nr. 1 nenurodytas, tačiau su Pirkimo objektu susijusias paslaugas / prekes, pvz. remontiniai komplektai, spec. žiedai, įvorės ir pan. (toliau – Susijusios prekės). Susijusių prekių / paslaugų pirkimui taikomos visos šioje Techninėje specifikacijoje ir Sutartyje nustatytos sąlygos (garantijos, trūkumų šalinimo ir t.t.), nebent aiškiai bus nustatyta kitaip.

  - Nesant galimybės atvykti į objektą dėl Avarinių darbų šalinimo, Tiekėjas privalo suteikti Pirkėjui konsultacijas, naudojant MS Teams programą, telefonu, el. paštu ar kitomis ryšio priemonėmis, ir taip užtikrinti sklandų gedimų šalinimą.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Prekės turės būti pristatomos ir Paslaugos teikiamos: Paneriškių g. 25, LT-02300 Vilnius.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Reikalavimai Prekėms:

    - Techniniai reikalavimai Prekėms pateikiami Techninės specifikacijos priede Nr. 1.

    - Prekės turi atitikti galiojančių Lietuvos Respublikos ir/ar  Europos Sąjungoje galiojančių standartų reikalavimus. Už ES ribų sertifikuotos Prekės turi būti lygiavertės ir atitikti Lietuvos ir (ar) ES sertifikatų reikalavimus.

    - Prekės turi būti naujos, kokybiškos, atitikti įrangos gamintojo Raumaster Oy galiojančius standartus ir būti tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį.

    - Visos perkamos Prekės privalo būti suderinamos su Pirkėjo naudojamais įrenginiais, nurodytais Techninės specifikacijos priede Nr. 1. Vietoj šių Techninės specifikacijos priede Nr. 1 nurodytų Prekių Tiekėjas gali pasiūlyti kito gamintojo Prekių analogus (lygiavertes Prekes). Jeigu siūlomos lygiavertės Prekės, Tiekėjas turi pateikti:

      - Laisvos formos raštišką patvirtinimą, kad Tiekėjas garantuoja pilną Pirkėjo nuostolių atlyginimą, jeigu Tiekėjo pasiūlytos Prekės padarys žalą Pirkėjo naudojamai įrangai.

      - Siūlomos Prekės gamintojo patvirtinimą, kad siūlomos lygiavertės Prekės tinka pakeitimui ir kad pakeitus atsarginę dalį lygiaverte įranga dirbs sklandžiai.

  - Reikalavimai Avariniams darbams:

    - Atsiradus gamybiniam būtinumui ar ištikus avarinei situacijai Pirkėjas turi teisę išsikviesti Tiekėją   avarinių defektų šalinimui.

    - Pirkėjas Avarinių darbų Užsakymą pateikia Tiekėjui telefonu arba elektroniniu paštu.

    - Laikoma, kad Avarinių paslaugų Užsakymas gautas ir priimtas nuo telefoninio skambučio arba el. laiško gavimo datos ir laiko.

    - Į faktines darbo valandas, už kurias Užsakovas pagal Sutartyje numatytus įkainius atsiskaitys, Tiekėjas privalo įtraukti:

      - Komandiruotpinigius;

      - Transporto išlaidas;

      - Apgyvendinimą viešbutyje;

      - Atvykimo laiką į Užsakovo teritoriją iki faktinės darbų pradžios;

      - Darbams atlikti reikalingus įrankius.

    - Avarinių darbų atlikimo pradžia su Tiekėjo atstovu derinama papildomai, bet neturi būti ilgesnė nei 5 darbo dienos nuo avarinio atvejo pranešimo datos.

    - Avarinio gedimų šalinimo darbus atliekantis arba nuotolines konsultacijas teikiantis Tiekėjo atstovas (asmuo) privalo kalbėti lietuvių, anglų arba rusų kalbomis. Kitu atveju, Tiekėjas savo lėšomis privalo užtikrinti kokybiškas vertimo paslaugas, kurias teiktų techninį išsilavinimą turintis asmuo.

  - Reikalavimai Planinio aptarnavimo paslaugoms:

    - Planinės aptarnavimo paslaugos bus teikiamos pagal atskirus Užsakymus pagal Pirkėjo numatytą bendro jėgainės stojimo grafiką. Grafikas bus pateiktas Tiekėjui ne vėliau, kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų iki jėgainės stojimo datos.

    - Planinių aptarnavimo paslaugų apimtis – visos Pirkėjo turimos Raumaster gamintojo įrangos patikra, defektų nustatymas, ataskaitos apie įrangos būseną po paslaugų suteikimo pateikimas, defektų šalinimas, įrangos ar komponentų keitimas.

- PREKIŲ PRISTATYMO IR PASLAUGŲ SUTEIKIMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prekės turi būti pristatytos Techninės Specifikacijos priede Nr. 1 nustatytą terminą, tačiau bet kuriuo atveju ne ilgiau kaip per 30 savaičių nuo Užsakymo pateikimo dienos.

  - Tiekėjas turės pristatyti Prekes Techninės specifikacijos 4 skyriuje nurodytu adresu Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.).

  - Prekės bus perkamos ir tiekiamos pagal atskirus Pirkėjo Užsakymus Sutarties galiojimo metu.

  - Prekės bus perkamos ir tiekiamos pagal Pirkėjo gamybos poreikius.

  - Prekių pristatymo kaina turi būti įskaičiuota į Prekės kainą.

  - Nutikus Avariniam gedimui, Tiekėjo atstovas įsipareigoja atvykti į objektą, kurio adresas nurodytas Techninės specifikacijos 4.1 punkte, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakymo pateikimo dienos.

  - Šalių sutarimu Techninės specifikacijos 6.6. punkto reikalavimas gali būti netaikomas tik tokiu atveju, jeigu Tiekėjas ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo Užsakymo pateikimo dienos suteikia nuotolinę konsultaciją remonto klausimais Techninės specifikacijos 3.3 punkte nurodytomis ryšio priemonėmis.

  - Planinės aptarnavimo paslaugos ir Avariniai darbai turi būti atlikti per Užsakyme nurodytą terminą, bet ne ilgiau kaip per 30 kalendorinių dienų.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Prekėms nustatomas Tiekėjo arba Prekių gamintojo taikomas (nustatomas ilgesnis taikomas terminas) garantijos terminas, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip 12 (dvylika) mėnesių garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Prekių perdavimo - priėmimo ar Garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas iki 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes. Tiekėjas netinkamas/sugedusias Prekes privalo pasiimti iš Pirkėjo nurodytų adresų ir suremontuotas Prekes savo lėšomis grąžinti Pirkėjo nurodytais adresais, iš kurių jos buvo paimtos.

  - Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.

  - Prekių grąžinimas ir keitimas turi būti vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – Civilinis kodeksas) pakeitimo ir papildymo įstatymu Nr. XII-700 įsigaliojusia Civilinio kodekso 6.362 straipsnio 4 dalies nuostata, kad daiktų keitimo ir grąžinimo tvarka, taip pat nekeičiamų ir negrąžinamų daiktų sąrašas nustatyti Mažmeninės prekybos taisyklėse (taisyklės patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d nutarimu Nr. 738 (aktualia redakcija). Daiktų pardavimas ir paslaugų teikimas, kai Sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones turi būti vykdomas vadovaujantis Civilinio kodekso 6.366 straipsnio nuostatomis

- APMOKĖJIMO SĄLYGOS

  - Pirkėjas sumoka Tiekėjui už faktiškai pristatytas kokybiškas Prekes, šalims pasirašius Prekių perdavimo – priėmimo aktą, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos.

  - Sąskaitas už faktiškai pristatytas kokybiškas Prekes ir Prekių perdavimo - priėmimo aktus Tiekėjas pateikia Pirkėjui iki sekančio mėnesio 2 (antros) kalendorinės dienos.

- KARTU SU PRISTATOMOMIS PREKĖMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Prekių pasai anglų kalba;

  - Komplektuojamų įrenginių pasai anglų kalba;

  - Transportavimo, montavimo instrukcijos anglų kalba;

  - Eksploatavimo instrukcija anglų (jeigu gamintojas ne Lietuvos įmonė) kalba;

  - Prekių bandymo protokolai, darbų ataskaitos. Dokumentai pateikiami anglų kalba;

  - Montavimo instrukcijos anglų kalba;

  - Prekių priėmimo-perdavimo aktai;

  - 9.1-9.7 dokumentai pateikiami tik Pirkėjui paprašius pateikiant Užsakymus.

- PRIEDAI

  - Techninės Specifikacijos Priedas Nr. 1 – Preliminarūs prekių kiekiai