## Lapas1
Chriruginiai siūlai ir tinkleliai
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ | Produkto aprašas | Mato vnt. | Orientacinis poreikis 2 metams | Kaina vnt. be PVM, Eur | Kaina viso be PVM | Kaina viso su PVM | Gamintojas/ katalogo numeris
1 | 33141120-7 | Nesirezorbuojantis monofilamentinis didelių porų standartinio svorio polipropileno arba lygiavertės medžiagos chirurginis tinklelis 20 x 20 ± 1 cm. Tinklą karpant turi nesikeisti struktūra. Porų dydis 2,4±0,2 x 2,5±0,2 mm, storis 0,5mm ±0,1mm. Optimalus tankis 45 g/m2 ± 2. Supakuota po vieną tinklą sterilioje pakuotėje. | vnt. | 200
2 | 33141120-7 | Pusiau besirezorbuojantis savaime prikimbantis chirurginis tinklas pilvo sienos išvaržoms su poliaktinės rūgšties ar lygiavertės medžiagos besirezorbuojančiais kabliukais (monofilamentinis poliesteris arba lygiavertė medžiaga su poliaktinės rūgšties ar lygiavertės medžiagos besirezorbuojančiais lipniais kabliukais, porų dydis 1,1±0,1 x 1,7±0,1 mm, tinklo storis prieš absorbciją 70±2 g/m2, po absorbcijos 38±2 g/m2, tinklelio dydis 15±1 x 30±1 cm). Supakuota po vieną tinklą sterilioje pakuotėje. | vnt. | 100
3 | 33141120-7 | Besirezorbuojantis (pilna rezorbcija per 56-70 dienų), sterilus, sintetinis, polifilamentinis, pagamintas iš poliglaktino ar lygiavertės medžiagos čhirurginis siūlas (siūlo storis - 1, siūlo ilgis 90±1 čm, adatos ilgis 48±1 mm, adatos lenktumas - 1/2, adata - buka, apsauganti nuo atsitiktinio įsidūrimo). Visa informacija apie siūlo charakteristikas nurodyta ant sterilios pakuotės. | tuzinas/12vnt. | 12
4 | 33141120-7 | Besirezorbuojantis (pilna rezorbcija per 56-70 dienų), sterilus, sintetinis, polifilamentinis, pagamintas iš poliglaktino ar lygiavertės medžiagos chirurginis siūlas (siūlo storis -2-0, siūlo ilgis 70±1 cm, adatos ilgis 36±1 mm, adatos lenktumas - 1/2, adata - buka, apsauganti nuo atsitiktinio įsidūrimo). | tuzinas/12vnt. | 10
5 | 33141120-7 | Nesirezorbuojantis,sintetinis, polifilamentinis siūlas(dengtas,pintas), pagamintas iš polyethylene terephthalate ar kitos lygiavertės medžiagos. Dengtas silikonu arba lygiaverte medžiaga. Spalva žalia. Adatos pagamintos iš 300 serijos plieno. Pateikti tai įrodančius dokumentus. 2/0(kisetinis)siūlas, skirtas širdies chirugijai. Ilgis 90cm±1cm. Adatos 2 apvalios, pakelyje supakuotos atskirai viena nuo kitos, 1/2 lenktumas, ilgis 26mm±1mm. | vnt. | 11000