Tiekėjams	       			                                                              2024-12-17

(CVP IS susirašinėjimo priemonėmis)

DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS

AB Vilniaus šilumos tinklai (toliau – Perkantysis subjektas) skelbiamos apklausos būdu vykdo Akumuliatorinės baterijos AKB-1 akumuliatorių celių pirkimą, CVP IS pirkimo ID 207584 (toliau – Pirkimas / Apklausa). Informuojame, kad Pirkime yra gauti tiekėjų klausimai dėl pirkimo objekto. Teikiame atsakymus į klausimus:

Klausimas. Prašau atsiųsti esamų 2V 260Ah akumuliatorių išdėstymo schemą. Ar esami akumuliatoriai išdėstyti akumuliatorių spintose, ar stelaže/stelažuose?

Atsakymas: Teikiame nuotrauką (pridedama). Esami akumuliatoriai išdėstyti stelažuose.

Klausimas. Ar galima siūlyti elementus, kurių ilgis 124 mm ir aukštis 395 mm. Visi, kiti parametrai atitinka.

Atsakymas: Tiekėjai turi siūlyti elementus tik Techninėje specifikacijoje nurodytų matmenų ribose.

Pagarbiai,

Perkantysis subjektas

Aurelija Žvynakytė-Bargailienė, mob. tel. +370 67219561