Pirkimo sąlygų 2 priedas „Pasiūlymo forma“

Rokiškio rajono savivaldybės administracijai

PASIŪLYMAS

DĖL ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO PRIEIGŲ ĮRENGIMO ROKIŠKIO RAJONE PIRKIMO

____________

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas, kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Tiekėjo a. s., banko pavadinimas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us)

| Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai) |  |
| Įsipareigojimų dalis (pavadinimas ir procentai), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us) |  |

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti kvazisubtiekėją (-us)

| Kvazisubtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Kvazisubtiekėjo (-ų) adresas (-ai) |  |
| Įsipareigojimų dalis (pavadinimas ir procentai), kuriai ketinama pasitelkti kvazisubtiekėją (-us) |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- mažos vertės pirkimo skelbiamos apklausos būdu skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

- mažos vertės pirkimo skelbiamos apklausos būdu sąlygose;

- kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Mes siūlome:

| Pavadinimas | Kaina, Eur be PVM | PVM, Eur | Kaina, Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- |
| Elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas Rokiškio rajone |  |  |  |

Pasiūlymo kaina yra........................................................Eur..................................ct (su PVM).

(žodžiais)

Ar uždrausta dalyvauti viešuosiuose pirkimuose pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 21 dalį?______________

(įrašyti TAIP/NE)

Pastabos:

- kaina pasiūlyme nurodoma, paliekant du skaitmenis po kablelio;

- į kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, tame tarpe ir SABIS pateikimo sąnaudos;

- tais  atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių  nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka_________________________________________________

Reikalavimai stotelėms:

| Eil. Nr. | Reikalaujamos techninės charakteristikos. | Tiekėjo siūlomos techninės specifikacijos (nurodyti failo, dokumento pavadinimą ir puslapio Nr., pažymint vietą, kurioje yra siūlomus techninės specifikacijos reikalavimus patvirtinanti reikšmė) Pildo tiekėjas, įrašydamas tikslias specifikacijas (reikšmes). Nuorodų į internetinius puslapius pateikti negalima. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prieigų skaičius - 1 x 22 kW (32 A) | Siūloma _________________. Dokumento pavadinimas(įrašyti) Dokumento psl. (įrašyti) |
| 2. | Kintamos srovės su dinaminio galios valdymo funkcija | Siūloma _________________. Dokumento pavadinimas(įrašyti) Dokumento psl. (įrašyti) |
| 3. | Įkrovimo lizdo tipas – 1 x „Type 2“ | Siūloma _________________. Dokumento pavadinimas(įrašyti) Dokumento psl. (įrašyti) |
| 4. | Atitinka standarto EN IEC 61851-1:2017 reikalavimus | Siūloma _________________. Dokumento pavadinimas(įrašyti) Dokumento psl. (įrašyti) |
| 5. | Apsauga nuo vandens ir dulkių klasė ne mažesnė nei IP 54 | Siūloma _________________. Dokumento pavadinimas(įrašyti) Dokumento psl. (įrašyti) |
| 6. | Stotelė turi palaikyti ne žemesnį nei OCPP 1.6 duomenų apsikeitimo protokolą | Siūloma _________________. Dokumento pavadinimas(įrašyti) Dokumento psl. (įrašyti) |
| 7. | Mechaninio atsparumas smūgiams klasė ne mažesnė nei IK 10 | Siūloma _________________. Dokumento pavadinimas(įrašyti) Dokumento psl. (įrašyti) |
| 8. | Integruota elektros energijos apskaita | Siūloma _________________. Dokumento pavadinimas(įrašyti) Dokumento psl. (įrašyti) |
| 9. | Apsauga nuo srovės nutekėjimo ir trumpojo jungimo | Siūloma _________________. Dokumento pavadinimas(įrašyti) Dokumento psl. (įrašyti) |
| 10. | Įranga turi veikti esant aplinkos temperatūrai ne siauresniame diapazone nei nuo -30 iki + 50°C ribose | Siūloma _________________. Dokumento pavadinimas(įrašyti) Dokumento psl. (įrašyti) |
| 11. | Prieigos taškas turi turėti gamintojo integruotą reikiamą stacionarų krovimo kabelį, ne trumpesnį kaip 5 metrų ilgio | Siūloma _________________. Dokumento pavadinimas(įrašyti) Dokumento psl. (įrašyti) |
| 12. | LED šviesos indikacija apie stotelės būseną | Siūloma _________________. Dokumento pavadinimas(įrašyti) Dokumento psl. (įrašyti) |
| 13. | Įranga turi būti nauja ir nenaudota | Siūloma _________________. Dokumento pavadinimas(įrašyti) Dokumento psl. (įrašyti) |
| 14. | Turi turėti programinę įrangą, leidžiančią nuotoliniu būdu stebėti pagrindinius stotelės duomenis, valdyti stotelę, įjungti ar išjungti krovimą ir t.t. | Siūloma _________________. Dokumento pavadinimas(įrašyti) Dokumento psl. (įrašyti) |
| 15. | Garantinis terminas – ne mažiau kaip 24 mėn. | Siūloma _________________. Dokumento pavadinimas(įrašyti) Dokumento psl. (įrašyti) |

3. Patvirtiname, kad siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo sąlygose nurodytus reikalavimus.

4. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija pateikti („prisegti“) atskirai):

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. | Jungtinės veiklos sutarties skaitmeninė kopija (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė) |  |
| 2. | Įgaliojimo ar kito dokumento (pvz., pareigybės aprašymo), suteikiančio teisę pasirašyti tiekėjo pasiūlymą, skaitmeninė kopija (taikoma, kai pasiūlymą pasirašo ne įmonės vadovas, o įgaliotas asmuo) |  |
| 3. | Dokumentų, įrodančių stotelių atitikimą techniniams reikalavimams: pvz., gamintojo katalogai, bukletai, techniniai aprašai ar kiti dokumentai originalo ir lietuvių kalba, juose tiksliai pažymint atitikimo vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinanti reikšmė. |  |

Atkreipiame dėmesį, kad pateiktas dokumentų sąrašas yra tik pavyzdinis ir tiekėjas gali jį koreguoti pritaikydamas pagal jo su pasiūlymu pateikiamus dokumentus.

| 6. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo sąlygose. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |