Specialiųjų pirkimo sąlygų

2 priedas

REAGENTŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus poreikis 24 mėn. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 pirkimo objekto dalis. Reagentai ir priemonės biocheminiam analizatoriui su analizatoriaus nuoma: Siūlyti biocheminį analizatorių ir su juo dirbti reikalingus reagentus ir priemones pagal nurodytą preliminarų tyrimų skaičių per 24 mėn.: |  |  |  |
| 1.1. | GPT(ALT) (alaninaminotransferazė) | Tyr. | 2400 |
| 1.2. | Bendras bilirubinas | Tyr. | 2000 |
| 1.3. | Gliukozė kraujyje, plazmoje, serume | Tyr. | 2000 |
| 1.4. | Kreatininas | Tyr. | 2400 |
| 1.5. | Alfa amilazė | Tyr. | 350 |
| 1.6. | GOT (aspartataminotransferazė) | Tyr. | 2400 |
| 1.7. | Urea | Tyr. | 2000 |
| 1.8. | Bendras baltymas kraujyje, plazmoje, serume | Tyr. | 600 |
| 1.9. | GGT (gamagliutamiltransferazė) | Tyr. | 1800 |
| 1.10. | ALP (šarminė fosfatazė) | Tyr. | 1800 |
| 1.11. | Kontrolinės, kalibracinės ir kitos papildomos medžiagos/priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi |  |  |
| PASTABOS: 1. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti gamintojo atstovavimo dokumentą siūlomam analizatoriui bei reagentams tiekti. 2. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti. 3. Pateikti reikalingą reagentų, kontrolinių, kalibracinių medžiagų (jeigu reikalingos) ir kitų papildomų medžiagų/priemonių kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 24 mėn. atlikti, kai dirbama 5-ias darbo dienas per savaitę, t. y. 500-us darbo dienų per 24 mėn. Kokybės kontrolė priklauso nuo siūlomo analizatoriaus. Ji gali būti dviejų - trijų lygių. Reagentų kiekis reikalingas kokybės kontrolės procedūrai atlikti (kokybės kontrolė atliekama 250 dienų per 24 mėnesius) yra įskaičiuotos į tyrimų skaičių. 4. Tiekėjas turi siūlyti tokį reagentų kiekį, atsižvelgiant į reagentų galiojimą atidarius pakuotę, kad būtų užtikrintas numatomų tyrimų skaičiaus atlikimas per 24 mėn. pagal 3-iame punkte nurodytą darbo modelį. 5. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu. 6. Reagentų galiojimo laikas ne mažiau 6 mėn. nuo prekių pristatymo dienos. 7. Reagentų pristatymas per 5 (penkias) darbo dienas. 8. Prekės turi turėti gamintojų kokybės sertifikatus, kurie pateikiami pirkėjui pareikalavus. 9. Techniniai reikalavimai siūlomam biocheminiam analizatoriui: automatinis ar pusiau automatinis, tinkamas mažoms laboratorijoms ir ligoninėms. Mėginys – kraujas, serumas arba plazma. Naudojimo instrukcijos originalo ir lietuvių kalbomis, CE sertifikatas (pateikiami analizatoriaus pristatymo metu).. |
| 2 pirkimo objekto dalis. Reagentai ir priemonės elektrolitų analizatoriui su analizatoriaus nuoma: Siūlyti analizatorių ir su juo dirbti reikalingus reagentus bei priemones pagal nurodytą preliminarų tyrimų skaičių per 24 mėn: |  |  |  |
| 2.1. | Kalis, natris | Tyr. | 2400 |
| 2.2. | Kontrolinės, kalibracinės ir kitos papildomos medžiagos/priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi |  |  |
| PASTABOS: 1. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo atstovavimo dokumentą siūlomam analizatoriui bei reagentams tiekti. 2. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti. 3. Pateikti reikalingą reagentų, kontrolinių, kalibracinių medžiagų (jeigu reikalingos) ir kitų papildomų medžiagų/priemonių kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 24 mėn. atlikti, kai dirbama 5-ias darbo dienas per savaitę, t. y. 500-us darbo dienų per 24 mėn. Kokybės kontrolė priklauso nuo siūlomo analizatoriaus. Ji gali būti dviejų - trijų lygių. Reagentų kiekis reikalingas kokybės kontrolės procedūroms atlikti (kokybės kontrolė atliekama 500 dienų per 24 mėn.) yra įskaičiuotos į tyrimų skaičių. 4. Tiekėjas turi siūlyti tokį reagentų kiekį, atsižvelgiant į reagentų galiojimą atidarius pakuotę, kad būtų užtikrintas numatomų tyrimų skaičiaus atlikimas per 24 mėn. pagal 3-iame punkte nurodytą darbo modelį. 5. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu. 6. Reagentų galiojimo laikas ne mažiau 6 mėn. nuo prekių pristatymo dienos. 7. Reagentų pristatymas per 5 (penkias) darbo dienas. 8. Prekės turi turėti gamintojų kokybės sertifikatus, kurie pateikiami pirkėjui pareikalavus. 9. Techniniai reikalavimai siūlomam elektrolitų analizatoriui: automatinis ar pusiau automatinis, tinkamas mažoms laboratorijoms ir ligoninėms. Matuoja elektrolitus Na/K, gali turėti ir daugiau matavimo parametrų, bet papildomos analitės nebus atliekamos. Mėginys – kraujas, serumas arba plazma. Naudojimo instrukcijos originalo ir lietuvių kalbomis, CE sertifikatas (pateikiami analizatoriaus pristatymo metu).. |
| 3 pirkimo objekto dalis. Reagentai ir priemonės tinkantys C reaktyvinio baltymo (CRB) analizatoriui NycoCard Reader II arba reagentai ir priemonės su analizatoriaus nuoma: Analizatorius NycoCard Reader II yra įstaigos nuosavybė. Galima siūlyti kitą lygiavertį analizatorių, kuriuo atliekamas C reaktyvinio baltymo (CRB) tyrimas ir su juo dirbti reikalingus reagentus bei priemones pagal nurodytą tyrimų skaičių per 24 mėn.: |  |  |  |
| 3.1. | C reaktyvinis baltymas | Tyr. | 2400 |
| 3.2. | Kontrolinės, kalibracinės ir kitos papildomos medžiagos/priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (kontrolės įtrauktos į tyrimų skaičių) |  |  |
| PASTABOS: 1. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo atstovavimo dokumentą siūlomam analizatoriui bei reagentams tiekti. 2. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti. 3. Pateikti reikalingą reagentų, kontrolinių, kalibracinių medžiagų (jeigu reikalingos) ir kitų papildomų medžiagų/priemonių kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 24 mėn. atlikti, kai dirbama 5-ias darbo dienas per savaitę, t. y. 500-us darbo dienų per 24 mėn. Kokybės kontrolė priklauso nuo siūlomo analizatoriaus (dviejų, trijų lygių). Reagentų kiekis, reikalingas kontrolės procedūroms atlikti (kokybės kontrolė atliekama 500 dienų per 24 mėn.), yra įskaičiuotos į tyrimų skaičių. 4. Tiekėjas turi siūlyti tokį reagentų kiekį, atsižvelgiant į reagentų galiojimą atidarius pakuotę, kad būtų užtikrintas numatomų tyrimų skaičiaus atlikimas per 24 mėn. pagal 3-iame punkte nurodytą darbo modelį. 5. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu. 6. Reagentų galiojimo laikas ne mažiau 6 mėn. nuo prekių pristatymo dienos. 7. Reagentų pristatymas per 5 (penkias) darbo dienas. 8. Prekės turi turėti gamintojų kokybės sertifikatus, kurie pateikiami pirkėjui pareikalavus. 9. Techniniai reikalavimai siūlomam C reaktyvinio baltymo (CRB) analizatoriui (taikoma, jei siūlomas analizatorius): automatinis ar pusiau automatinis, tinkamas mažoms laboratorijoms ir ligoninėms. Matuoja CRB, gali turėti ir daugiau matavimo parametrų, bet papildomos analitės nebus atliekamos. Mėginys – kraujas, serumas arba plazma. Tyrimo atlikimo laikas iki 5 min. Naudojimo instrukcijos originalo ir lietuvių kalbomis, CE sertifikatas (pateikiami analizatoriaus pristatymo metu).. |