VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ SANTAROS KLINIKOS

Automatinio rezervo įvedimo įrenginio įrengimo darbai , (Santariškių g. 2)

9, 11   el. skydinė (E korpusas) 10210

SPECIALIOSIOS PIRKIMO SĄLYGOS

1. VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (toliau Perkančioji organizacija - PO), vykdo viešąjį pirkimą ir numato įsigyti AUTOMATINIO REZERVO ĮVEDIMO ĮRENGINIO ĮRENGIMO DARBUS, (SANTARIŠKIŲ G. 2)  9, 11  EL. SKYDINĖ (E KORPUSAS).

2. PO vykdo supaprastintą pirkimą atviro konkurso būdu.

3. Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas.

4. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgaliotas palaikyti perkančiosios organizacijos atstovas Egidijus Taliejūnas, tel. +370 697 79038, el. p. egidijus.taliejunas@santa.lt, Santariškių g. 4, LT-08406 Vilnius.

5. Pirkimo objektas yra  AUTOMATINIO REZERVO ĮVEDIMO ĮRENGINIO ĮRENGIMO DARBAI , (SANTARIŠKIŲ G. 2) 9, 11   EL. SKYDINĖ (E KORPUSAS)

6. Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.

7. Reikalavimai pirkimo objektui nurodyti SPS 1 priede „Techninė specifikacija“, SPS 2 priede „Viešojo pirkimo sutarties projektas“.

8. Tiekėjo įsipareigojimų įvykdymo vieta nurodyta SPS 1 priede „Techninė specifikacija“.

9. EBVPD pildomas pagal SPS 3 priede pateiktą failą/šabloną.

10. Tiekėjo pašalinimo pagrindai ir jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti BPS 3 d.

11. Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi laikytis kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų: NETAIKOMA

Kvalifikaciniai reikalavimai Tiekėjui nurodyti SPS 1 priede „Techninė specifikacija“.

Dokumentai, patvirtinantys atitiktį tiekėjo kvalifikacijos reikalavimams, pateikiami kartu su pasiūlymu.

12. Kitų atrankos reikalavimų tiekėjams nenustatoma.

13. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas nereikalaujamas.

14. Pirkime pateikti pirkimo objekto pavyzdžių nereikalaujama.

15. PO atsako į CVPIS prašymą dėl pirkimo dokumentų, jei prašymas yra pateiktas likus 6 kalendorinėms dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

16. Tiekėjo CVPIS prašymu papildomi pirkimo dokumentai (paaiškinimai ar pataisymai) pateikiami ne vėliau kaip likus 4 kalendorinėms dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, jei jų paprašyta laiku.

17. Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (2017-06-28 VPT įsakymas Nr. 1S-95) 33.4 p. nurodyta, kad pirkimo vykdytojas turi suteikti galimybę tiekėjui apžiūrėti darbų atlikimo vietą, jog tiekėjas galėtų įvertinti išlaidas ir pateikti fiksuotos kainos pasiūlymą.

PO tiekėjams sudarys galimybę apžiūrėti objektą, jiems to pageidaujant. Perkančioji organizacija klausimų objekto apžiūros metu uždavinėti neleis ir į juos neatsakinės, protokolo neskelbs CVP IS. Dėl objekto apžiūros kreiptis ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos į APTARNAVIMO TARNYBA, EKSPLOATACIJOS IR REMONTO SKYRIUS VYRIAUSIASIS ENERGETIKAS ALBINAS  GLIEBUS, tel. +370 697 71646 (+37061215273), Albinas.Gliebus@Santa.Lt darbo dienomis nuo 09.00 iki 14.00 val.

18. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal mažiausią kainą.

Viršijus nustatytą maksimalią pasiūlymo (vertinamąją) kainą, pasiūlymas bus atmestas.

Atmesdama pasiūlymus dėl per didelės pasiūlymo kainos, perkančioji organizacija vertins galutines pasiūlymų kainas su visais mokesčiai, t. y., įskaitant tiekėjo nurodytą PVM bei dėl sutarties sudarymo su viešojo pirkimo laimėtoju perkančiosios organizacijos įgyjamas mokestines prievoles (ar teises).

19. Elektroninis aukcionas pirkime nebus rengiamas.

20. Tiekėjo pasiūlymo forma pateikta SPS 1 priede ,,Pasiūlymo forma”.

21. Netaikoma

22. Įsigyti prekių naudojantis Centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) elektroniniu katalogu galimybės nėra, nes tokių prekių CPO  LT elektroniniame kataloge nesiūloma.

23. Perkančiajai organizacijai paprašius tiekėjas turi pateikti techninės specifikacijos reikalavimus pagrindžiančius dokumentus

SPS priedai:

1. „Techninė specifikacija”

2. „Viešojo pirkimo–pardavimo sutarties projektas“.

3. ,,Pasiūlymo forma”

4. Tiekėjų specialistų sąrašas

5. ,,EBVPD failas/šablonas“.

Pirkimo dokumentų (SPS) 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Automatinio rezervo įvedimo įrenginio įrengimo darbai , Santariškių g. 2, (9, 11   el. skydinė Ekorpusas) 10210

Reikalavimai automatinio rezervo įvedimo skydams ir jų įdiegimui

Elektros skydinė Nr. 9

- Rangovo pasiūlymo apimtyje: Techninio darbo projekto rengimas (pateikiama PDF skaitmenoje ir 1 popierinė byla), ARĮ įrenginys (techninė dokumentacija), visos reikalingos medžiagos, darbai, varžų matavimo protokolai.

- Reikalavimai  skydui: ARĮ skyde turi būti suprojektuoti ir įrengti trys 400 A jungtuvai su elektrifikuotomis pavaromis: I sekcijos įvadas, II sekcijos įvadas ir sekcijinis jungtuvas, skydo priekinėje dalyje indikacinės lemputės nurodančios jungtuvų padėtį (įjungta/išjungta) ir valdymo mygtukai jungtuvus įjungti ir išjungti. Turi būti nepertraukiamo maitinimo šaltinis užtikrinantis valdiklio maitinimą ir operatyvinių perjungimų galimybę.

Galimybė pasirinkti rėžimus : Rankinis-0-Automatinis.  ARĮ turi būti suprojektuotas su laisvai programuojamu valdikliu, su galimybe jį praplėsti  ar  pakeisti veikimo algoritmą. Numatyti duomenų perdavimą apie ARĮ būsenas naudojant protokolus MODBUS arba PROFIBUS.

- Reikalavimai ARĮ įdiegimui: Esamas ĮPĮ-4 iš pastotės, I – osios ir II – osios sekcijų grupių užmaitintas AXPK0,6/1 – 4 x 120 kabeliais, po vieną iš kiekvienos sekcijos, viso 2. Šiuos kabelius iš ĮPĮ – 4 reikės perjungti į ARĮ skydą, o iš ARĮ skydo,  ĮPĮ – 4 užmaitinti naujais kabeliais. ARĮ skydo montavimo vieta šalia ĮPĮ-4.

Vykdant montavimo darbus visiškas įtampos atjungimas negalimas, atjungimas tik po vieną įvadą, per vieną iš įvadų visada tiekiamas maitinimas vartotojams. Operatyvinis atjungimas/perjungimas leistinas tik kelioms minutėms.

- Montavimo vietą, medžiagų kiekius ir darbų apimtį Rangovas įsivertina rengdamas Techninį darbo projektą.

- Sumontuotai įrangai suteikiama ne mažiau 24 mėnesių garantija. Garantinis aptarnavimas, jeigu tokio reikės privalo būti įtrauktas į pasiūlymo kainą.

- Reikalavimai Rangovui:

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) (iki 2019 m. liepos 1 d. Valstybinės energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos) išduodamų atestatų suteikiančių teisę verstis žemiau nurodytais darbais kopijos ar kitas lygiavertis dokumentas:

1) elektros įrenginių iki 1000 V įrengimo darbai;

2) elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V įtampos eksploatavimo darbai;

Darbams atlikti turi būti paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atestuoti darbų vadovas ir darbų vykdytojas turintys ne mažesnę nei apsaugos nuo elektros kvalifikacijos VK kategoriją, darbų vadovas ir darbų vykdytojas gali būti tas pat asmuo.

Vertinant objekto svarbą ir darbų atlikimo preciziškumą Tiekėjas turi turėti savo sertifikuotus programuotojus ir užtikrinti garantinį aptarnavimą atsiradus poreikiui.

Tiekėjams bus sudaryta galimybė viską įsivertinti atvykus į vietą adresu: Santariškių g. 2, Vilniuje. Tel. +37061215273.

Elektros skydinė Nr. 11

- Rangovo pasiūlymo apimtyje: Techninio darbo projekto rengimas (pateikiama PDF skaitmenoje ir 1 popierinė byla), ARĮ įrenginys (techninė dokumentacija), visos reikalingos medžiagos, darbai, varžų matavimo protokolai.

- Reikalavimai  skydui: ARĮ skyde turi būti suprojektuoti ir įrengti trys 630 A jungtuvai su elektrifikuotomis pavaromis: I sekcijos įvadas, II sekcijos įvadas ir sekcijinis jungtuvas, skydo priekinėje dalyje indikacinės lemputės nurodančios jungtuvų padėtį (įjungta/išjungta) ir valdymo mygtukai jungtuvus įjungti ir išjungti. Turi būti nepertraukiamo maitinimo šaltinis užtikrinantis valdiklio maitinimą ir operatyvinių perjungimų galimybę.

Galimybė pasirinkti rėžimus : Rankinis-0-Automatinis.  ARĮ turi būti suprojektuotas su laisvai programuojamu valdikliu, su galimybe jį praplėsti  ar  pakeisti veikimo algoritmą. Numatyti duomenų perdavimą apie ARĮ būsenas naudojant protokolus MODBUS arba PROFIBUS.

- Reikalavimai ARĮ įdiegimui: Esamas ĮPĮ-3 iš pastotės, I – osios ir II – osios sekcijų grupių užmaitintas SE-N1XV-AS-0.61 – 4 x 240 suporintais kabeliais, kiekvienos sekcijos maitinimui naudojami 2 kabeliai, viso 4. Šiuos kabelius iš ĮPĮ – 3 reikės perjungti į ARĮ skydą, o iš ARĮ skydo, ĮPĮ – 3 užmaitinti naujais kabeliais. ARĮ skydo montavimo vieta šalia ĮPĮ-3.

Vykdant montavimo darbus visiškas įtampos atjungimas negalimas, atjungimas tik po vieną įvadą, per vieną iš įvadų visada tiekiamas maitinimas vartotojams. Operatyvinis atjungimas/perjungimas leistinas tik kelioms minutėms.

- Montavimo vietą, medžiagų kiekius ir darbų apimtį Rangovas įsivertina rengdamas Techninį darbo projektą.

- Sumontuotai įrangai suteikiama ne mažiau 24 mėnesių garantija. Garantinis aptarnavimas, jeigu tokio reikės privalo būti įtrauktas į pasiūlymo kainą.

- Reikalavimai Rangovui:

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) (iki 2019 m. liepos 1 d. Valstybinės energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos) išduodamų atestatų suteikiančių teisę verstis žemiau nurodytais darbais kopijos ar kitas lygiavertis dokumentas:

1) elektros įrenginių iki 1000 V įrengimo darbai;

2) elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V įtampos eksploatavimo darbai;

Darbams atlikti turi būti paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atestuoti darbų vadovas ir darbų vykdytojas turintys ne mažesnę nei apsaugos nuo elektros kvalifikacijos VK kategoriją, darbų vadovas ir darbų vykdytojas gali būti tas pat asmuo.

Vertinant objekto svarbą ir darbų atlikimo preciziškumą Tiekėjas turi turėti savo sertifikuotus programuotojus ir užtikrinti garantinį aptarnavimą atsiradus poreikiui.

Tiekėjams bus sudaryta galimybė viską įsivertinti atvykus į vietą adresu: Santariškių g. 2, Vilniuje. Tel. +37061215273.

- Kvalifikaciniai reikalavimai:

Tiekėjo kvalifikaciniai reikalavimai:

| Nr. | Reikalavimai | Pateikiami dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas privalo turėti galiojantį Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotus atestatus: „Elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V įtampos įrengimo darbai“. „Elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V įtampos eksploatavimo darbai“ Tiekėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 22 straipsniu, Asmenų, turinčių teisę įrengti ir (ar) eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2024 m. lapkričio 5 d. nutarimu Nr. O3E-1388 „Dėl Asmenų, turinčių teisę įrengti ir (ar) eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių patvirtinimo ir Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. liepos 25 d. nutarimo Nr. O3E-279 „Dėl Energetikos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo veiklos atestatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“​ reglamentavimu ir nustatyta tvarka, turi teisę atlikti statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimo, paleidimo ir derinimo darbus. | Pateikiamos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) išduotas atestatas ar atitinkamos užsienio šalies institucijos nustatyta tvarka išduotų dokumentų, licencijų, leidimų, atestatų, teisės pripažinimo dokumentų ar kitų pirkimo sutarčiai vykdyti privalomų dokumentų kopijos. Dokumentai pateikiami elektroninėje formoje. Perkančioji organizacija informaciją apie Lietuvos Respublikoje išduotus kvalifikacijos dokumentus pasitikrina Licencijų informacinėje sistemoje: https://www.licencijavimas.lt/lis-epp-app/public Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys (-iai), pagal jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti; Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuomet, kai tie subjektai, kurių pajėgumais buvo pasiremta, patys tieks prekes, teiks paslaugas ar atliks darbus, kuriems reikia jų pajėgumų; Subtiekėjai, kuriuos tiekėjas pasitelks pirkimo sutarties vykdymui (kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus), privalo turėti teisę verstis ta veikla, kuriai jis pasitelkiamas. |

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Reikalavimus įrodantys dokumentai | Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą, kiti nurodymai ir paaiškinimai |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Tiekėjas pirkimo sutarties vykdymui turi paskirti ne mažiau kaip 1 (vieną) specialistą - statinio specialiųjų statybos darbų vadovą, turintį teisę eiti ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas ypatinguosiuose statiniuose, priskiriamuose pastatų tipui - negyvenamieji pastatai, pastatų paskirties grupei – visuomeniniai gydymo paskirties pastatai. Darbų sritis -specialieji statybos darbai: elektrotechnikos darbai – statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas, procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas, kiti panašūs darbai. (Reikalavimas nustatytas vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių ir patalpų klasifikavimas“ (aktuali redakcija 2025-05-21) ir STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (aktuali redakcija 2025-05-01)) | Pateikiama su pasiūlymu: EBVPD ir Tiekėjo patvirtintas specialistų (-o), kurie (-is) bus atsakingi (-as) už pirkimo sutarties vykdymą, sąrašas, kuriame nurodomi specialisto vardas, pavardė, darbovietė, įdarbinimo tiekėjo įmonėje data, jo pareigos, vykdant pirkimo sutartį, atestato Nr. Dokumentai, kuriuos turės pateikti galimas laimėtojas: 1. Dokumentai, įrodantys, jog siūlomi specialistai dirba tiekėjo įmonėje arba siūlomo specialisto pasirašyta deklaracija, kurioje jis įsipareigoja vykdyti pirkimo sutartį (tais atvejais, kai specialistas pasiūlymo pateikimo metu nėra Tiekėjo darbuotojas). 2. Lietuvos Respublikos ir trečiųjų šalių piliečiams ir kitiems fiziniams asmenims (išskyrus užsienio šalies specialistus) SSVA (iki 2022-04-30 SPSC) išduoti kvalifikacijos atestatai ar užsienio šalies specialistams išduoti teisės pripažinimo dokumentai, arba užsienio šalies specialistams išduoti dokumentai, patvirtinantys turimą kvalifikaciją kilmės šalyje, arba nuorodos į nacionalines duomenų bazes bet kurioje valstybėje narėje, prie kurių pirkimo vykdytojas turės galimybę tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungęs susipažinti su reikalaujamais dokumentais ir (ar) informacija. Užsienio šalies specialistai – Europos Sąjungos valstybės narių, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybių, pasirašiusių Europos ekonominės erdvės sutartį, piliečiai ir kiti fiziniai asmenys, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis - turi teisę eiti specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas, pripažinus jų kilmės valstybėje turimą teisę eiti analogiškų specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas. Užsienio šalies specialisto turimos kvalifikacijos patvirtinimo dokumentai Lietuvoje gali būti išduoti ir po pasiūlymų pateikimo datos, tačiau pačią teisę specialistas kilmės šalyje turi būti įgijęs iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Teisės pripažinimo dokumentai turi būti gauti iki pirkimo sutarties pasirašymo. Užsienio šalies specialistai turi pareigą kreiptis į SSVA ir gauti teisės pripažinimo dokumentą. Užsienio šalies specialistai turi siekti teisės pripažinimo dokumentą gauti per įmanomai trumpiausią laiką, t. y., iš anksto parengti ir operatyviai pateikti SSVA visus reikiamus dokumentus, esant poreikiui juos nedelsiant tikslinti, aktyviai bendradarbiauti. Pirkimo vykdytojas informaciją apie Lietuvoje išduotus kvalifikacijos dokumentus pasitikrina SSVA registruose https://www.ssva.lt/cms/registrai. Dokumentai pateikiami elektroninėje formoje | Tiekėjas. Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės nario (-ių) specialistai, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų. Jei tiekėjas (jo pasitelkiami specialistai) pats atitinka nustatytą reikalavimą, tačiau ketina pasitelkti subrangovus (jo specialistus), subrangovų specialistai privalo atitikti nustatytus reikalavimus, jeigu subrangovai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia nustatytos kvalifikacijos. |
| 3 | Tiekėjas pirkimo sutarties vykdymui turi turėti/paskirti ne mažiau kaip 1 (vieną) specialistą darbų vykdytoją, turintį reikalingą kvalifikaciją vykdyti nurodytus darbus elektros įrenginiuose iki 1000V, kuriam suteikta ne žemesnė kaip VK (vidurinė kategorija) apsaugos nuo elektros kategorija. (Reikalavimas nustatytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220 „Dėl Energetikos darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija nuo 2024-05-30)) | Pateikiama su pasiūlymu: EBVPD ir Tiekėjo patvirtintas specialistų (-o), kurie (-is) bus atsakingi (-as) už pirkimo sutarties vykdymą, sąrašas, kuriame nurodomi specialisto vardas, pavardė, darbovietė, įdarbinimo tiekėjo įmonėje data, jo pareigos, vykdant pirkimo sutartį, atestato Nr. Dokumentai, kuriuos turės pateikti galimas laimėtojas: 1. Dokumentai, įrodantys, jog siūlomi specialistai dirba tiekėjo įmonėje arba siūlomo specialisto pasirašyta deklaracija, kurioje jis įsipareigoja vykdyti pirkimo sutartį (tais atvejais, kai specialistas pasiūlymo pateikimo metu nėra Tiekėjo darbuotojas). 2. Pateikiamas energetikos darbuotojo pažymėjimas arba nuorodos į Energetikos darbuotojų atestavimo informacinę sistemą (EDAIS)) ar į kitas duomenų bazes, prie kurių pirkimo vykdytojas turės galimybę tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungti ir susipažinti su reikalaujamais dokumentais ir (ar) informacija. Dokumentai pateikiami elektroninėje formoje | Tiekėjas. Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės nario (-ių) specialistai, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų. Jei tiekėjas (jo pasitelkiami specialistai) pats atitinka nustatytą reikalavimą, tačiau ketina pasitelkti subrangovus (jo specialistus), subrangovų specialistai privalo atitikti nustatytus reikalavimus, jeigu subrangovai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia nustatytos kvalifikacijos |

Pastabos:

a)        Tas pats asmuo gali vykdyti kelių specialistų funkcijas, jei jis atitinka (turi reikiamą kvalifikaciją) atitinkamus kvalifikacijos reikalavimus, nustatytus dėl tų pareigų, į kuriuos būtų siūlomas.

b)        Jeigu tiekėjo kvalifikacija nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

c)        Ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus.

d)        Kvazisubtiekėjas – specialistas, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, ir kuris paraiškos ar pasiūlymo teikimo metu dar nėra tiekėjo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, darbuotojas, tačiau jį ketinama įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu.

e)        Subtiekėjas, kurio pajėgumais tiekėjas nesiremia  – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus.

f)         Tiekėjų grupė turi atitikti nustatytus kvalifikacijos reikalavimus kartu (ūkio subjektų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus.

g)        Tiekėjas, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus, gali remtis tik tokiais kitų ūkio subjektų pajėgumais, kuriais jis realiai galės disponuoti pirkimo sutarties vykdymo metu. Tiekėjas turi pareigą pasiūlyme įrodyti, kad per visą pirkimo sutarties vykdymo laikotarpį ūkio subjekto, kurio pajėgumais buvo pasiremta, ištekliai tiekėjui bus prieinami. Tikrindama PO, ar tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų, kurių pajėgumais jis remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus, turimi ištekliai, PO iš tiekėjo priima bet kokias tai patvirtinančias priemones.

h)        Tiekėjas privalo pasiūlyme pateikti informaciją, kokias pirkimo sutarties dalis vykdys ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, ir (ar) subtiekėjai, jeigu jie yra žinomi.

i)         Pirkimo dokumentuose nurodytą reikalaujamą kvalifikaciją tiekėjas ir jo personalas privalo būti įgiję iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Iš tiekėjų, registruotų Europos Sąjungos valstybėje narėje, Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje, Šveicarijos Konfederacijoje arba trečiojoje šalyje, priimami tiekėjo kilmės šalies kompetentingų institucijų išduoti dokumentai, tačiau toks užsienio šalies tiekėjas turi pareigą per protingą laiką kreiptis į atitinkamą Lietuvos Respublikos instituciją dėl teisės pripažinimo dokumento išdavimo. Užsienio tiekėjo turimos kvalifikacijos patvirtinimo dokumentai Lietuvoje gali būti išduoti ir po galutinės pasiūlymų pateikimo datos, šie dokumentai turės būti pateikti iki darbų vykdymo pradžios.

Dokumentai, patvirtinantys atitiktį tiekėjo kvalifikacijos reikalavimams pateikiami kartu su pasiūlymu.

- Montavimo darbai vykdomi veikiančioje įstaigoje

- Statybvietė perduodama per 14 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos.

- Siekiant sunaudoti mažiau gamtos išteklių, Šalys susitaria vykdant Sutartį nerengti ir nenaudoti popierinių dokumentų. Visa pagal šią Sutartį vykdoma komunikacija ir teikiama dokumentacija turi būti sudaryta elektronine forma ir teikiama elektroninėmis ryšio priemonėmis. Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai gali būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Užsakovas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo.

- Tiekėjas įsipareigoja sutarties vykdymo metu teikti susijusią dokumentaciją elektroninėse laikmenose (sąskaitas faktūras, priėmimo perdavimo aktus ir kt.).

- Paslaugas teikti ne piko valandomis (nuo 9.00 iki 15.00 val.), pakrovimo/iškrovimo laiką, fiksuojant krovinio važtaraštyje.

Pirkimo dokumentų (SPS) priedas Nr. 2

RANGOS SUTARTIS (PROJEKTAS)

| Vilnius | 2025 m. d. |
| --- | --- |

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (toliau – Užsakovas), atstovaujama generalinio direktoriaus ...................................., veikiančio pagal įstaigos įstatus, ir Rangovo pavadinimas (toliau – Rangovas), atstovaujama [nurodykite], veikiančio pagal ............................, vadovaujantis atviro supaprastinto viešojo pirkimo „Automatinio rezervo įvedimo įrenginio įrengimo darbai , Santariškių g. 2, 9, 11   el. skydinė (E korpusas) 10210 (pirkimo numeris ........) rezultatais, sudarė šią Rangos sutartį (toliau – sutartis).

- Sutarties dalykas ir darbų kaina

  - Šia sutartimi Rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą darbų atlikimo terminą ir Sutartyje nustatytomis sąlygomis atlikti automatinio rezervo įvedimo įrenginio įrengimo darbai , Santariškių g. 2,

9, 11 el. skydinė (E korpusas)), (toliau - darbai) kaip numatyta sutartyje, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas darbams atlikti, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą.

  - Pradinės sutarties vertė be PVM:___ [nurodyti] EUR ([nurodyti kainą žodžiais]).

PVM suma __  [nurodyti] EUR ([nurodyti kainą žodžiais]).

Sutarties kaina su PVM:____ [nurodyti] EUR ([nurodyti kainą žodžiais])

  - Sutarčiai taikomas fiksuotos kainos kainodaros metodas. Sutarties vertėje įvertintos visos darbų apimtys, Rangovo išlaidos, būtinos, kad objektas būtų atiduotas naudoti.

  - Rangovas įsipareigoja darbus baigti per 12 (dvylika) mėnesių nuo statybvietės perdavimo dienos. Statybvietė perduodama pasirašant perdavimo–priėmimo aktą per 14 (keturiolika) dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Darbų atlikimo termino pratęsimas nenumatomas.

  - Per 14 (keturiolika) dienų po sutarties įsigaliojimo dienos, Rangovas vadovaudamasis technine specifikacija, parengia ir pateikia, kaip priedą prie sutarties: patvirtintus darbų įkainių žiniaraščius (objektines ir lokalines sąmatas) Excel formatu.

  - Sutartis įsigalioja Šalims ją pasirašius ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo.

  - Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti darbai ir pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.

  - Darbų atlikimo vieta – Santariškių g. 2 Vilnius.

  - Padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Perskaičiuota Sutarties suma pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

  - Sutarties kaina dėl metinės infliacijos ar defliacijos gali būti didinama arba mažinama, jei Sutarties trukmė yra ilgesnė nei 6 (šeši) mėnesiai. Sutarties kaina gali būti perskaičiuojama kas 6 (šešis) mėnesius, skaičiuojant nuo Sutarties įsigaliojimo datos, kai Valstybės duomenų agentūros paskelbta statybos kainų vidutinė metinė infliacija/defliacija yra 5 (penki) proc. ir daugiau. Neatlikto iki perskaičiavimo dienos darbo sąmatinė vertė (dėl jo neišmokėta Sutarties kainos dalis) didinama/mažinama tiek procentų, kiek yra infliacija/defliacija. Kainos perskaičiavimą inicijuojanti Šalis turi informuoti kitą Šalį raštu apie pageidavimą perskaičiuoti Sutarties kainą. Susitarimas padidinti/sumažinti Sutarties kainą įsigalioja surašius jį raštu ir abiem Šalims patvirtinus parašais.

Jeigu Sutarties kaina buvo pakeista pagal šį papunktį, atitinkamai pakeičiama ir Pradinė sutarties vertė ir, taikant Pakeitimų nuostatas, atsižvelgiama į pakeistą Pradinę sutarties vertę. Sutarties kaina perskaičiuojama dėl kainų indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų Statybos darbų vertę padauginant iš kainų indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

K = IPb / IPr

Kur:

K – Indekso pokyčio koeficientas;

IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje.

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo Pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo Atliktų darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena.

- Užsakovo teisės ir pareigos

  - Užsakovas įsipareigoja:

    - Sudaryti sąlygas Rangovui pradėti darbus po sutarties pasirašymo.

    - Pagal kompetenciją kontroliuoti darbų apimtis ir kokybę, atlikimo terminų laikymąsi. Pastebėjus defektus, nedelsiant pranešti Rangovui.

    - Priimti iš Rangovo atliktus darbus ir pasirašyti pateiktus darbų perdavimo aktus per 5 (penkias) darbo dienas nuo jų pateikimo dienos arba pasirašyti aktus su išlygomis, nurodant esamus defektus, neatitikimus nuo sutarties, techninių specifikacijų bei Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų nuostatų. Šis terminas atidedamas, jeigu Užsakovas pageidauja papildomos ar detalizuotos informacijos apie atliktus darbus ar naudotas medžiagas.

    - Už tinkamai ir laiku atliktus darbus pagal pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą sumokėti sutartyje nustatyta tvarka.

    - Už Sutarties vykdymą atsakingu paskirti: vardas pavardė, tel. Nr. +370 ..., el. paštas ...@santa.lt.

    - Už sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas atsakingu paskirti:  vardas pavardė, el. paštas ...@santa.lt.

    - Bendradarbiauti su Rangovu ir per protingą terminą, bet ne ilgesnį kaip 5 (penkios) darbo dienos, jei Šalys nesusitaria kitaip, pareikšti savo nuomonę dėl visų dokumentų, kuriuos Rangovas pateikia Užsakovui derinimui, ir visų klausimų, kurie kyla vykdant darbus. Šalys aiškiai susitaria, kad visais atvejais bet kokia forma Užsakovo Rangovui teikiamas suderinimas, sutikimas, pritarimas, nepriklausomai nuo to, kokiu klausimu tai atliekama, nemažina Rangovo kaltės ir/ar atsakomybės už nustatytus darbų trūkumus bei defektus, teisės aktų privalomų reikalavimų pažeidimus ar dokumentų trūkumus.

  - Užsakovas turi teisę:

    - sulaikyti apmokėjimą kol bus pašalinti trūkumai, jeigu PVM sąskaitoje-faktūroje nurodyta neteisinga suma.

    - Nustatęs trūkumus, dėl kurių darbų rezultato neįmanoma naudoti pagal šioje sutartyje numatytą paskirtį ar jei Rangovas Užsakovo nurodomų trūkumų nepašalina, Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbų rezultatą.

- Rangovo pareigos ir teisės

  - Rangovas įsipareigoja:

    - Atlikti darbus pagal šios sutarties ir viešojo pirkimo dokumentų reikalavimus.

    - Darbų atlikimo eiliškumą, naudotinas medžiagas, įrengimus prieš atliekant darbus suderinti su asmeniu atsakingu už Sutarties vykdymą.

    - Sutartyje, techninėje specifikacijoje nustatytais terminais ir tvarka tinkamai atliktus darbų rezultatus perduoti Užsakovui.

    - Garantuoti, kad tretieji asmenys neturi teisės uždrausti ar kliudyti atlikti darbus pagal Rangovo parengtus techninius dokumentus.

    - Užtikrinti įstatymų ir normatyvinių statybos dokumentų laikymąsi, darbo saugumą statybos aikštelėje, statybos objekto priešgaisrinę, aplinkos ir materialinių vertybių apsaugą.

    - Užsakovui pareikalavus, pateikti medžiagų, įrenginių, detalių ir kitokių konstrukcijų sertifikatus, leidžiančius konkrečias medžiagas ar įrenginius naudoti Lietuvos Respublikoje.

    - Esant poreikiui, suderinus su Užsakovu sudaryti reikalingas sutartis su tinkamai kvalifikuotais subrangovais šioje sutartyje numatytiems darbams atlikti.

    - Medžiagas sandėliuoti laikantis teisės aktų bei atliktinų darbų aprašyme nustatytiems reikalavimams.

    - Darbų atlikimo metu padarius išvadą, kad reikalingi normatyviniuose darbų atlikimo dokumentuose nenumatyti darbai, apie tai pranešti Užsakovui. Rangovas šių darbų negali atlikti be raštiško Užsakovo leidimo.

    - Savo sąskaita per 20 (dvidešimt) dienų pašalinti statybos darbų atlikimo metu bei garantiniu laikotarpiu (sutarties 5.4 punktas) išryškėjusius defektus. Medžiagoms ir detalėms taikomas gamintojo garantinis terminas.

    - Pabaigus darbus, Rangovas per 3 (tris) dienas turi užpildyti atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą ir statybinių medžiagų atitikties deklaraciją bei pateikti juos Užsakovui.

    - Darbus vykdyti tvarkingai, neteršiant teritorijos, patalpų, tvarkingai laikyti statybos atliekas ir jas išvežti iš darbų atlikimo vietos bei pateikti pažymas/deklaracijas apie atliekų utilizavimą.

    - Vykdydamas darbus, tinkamai vesti ir įforminti normatyvinių statybos dokumentų nurodytą darbų atlikimo dokumentaciją, o ją praradęs – savo lėšomis atkurti.

    - Vykdant darbus naudoti naujas statybines medžiagas, gaminius, naujus įrenginius ir tik pagal techninių specifikacijų reikalavimus. Pateikti visų gaminių, medžiagų, pagamintų Lietuvoje, atitikties sertifikatus arba atitikties deklaracijas ir pasus, o importinių gaminių - Lietuvos Respublikoje galiojančius šalies gamintojos sertifikatus ir atitikties deklaracijas. Pagrindines medžiagas derinti su Užsakovu.

    - Savo lėšomis pašalinti defektus per technologiškai įmanomai trumpiausią laiką nuo defekto nustatymo momento darbų vykdymo metu bei garantiniu laikotarpiu.

    - Darbus vykdyti pagal statybos normų reikalavimus. Pirkimo pasiūlyme praleistus, sumažintus arba neįkainotus darbus ir medžiagas, kuriuos Rangovas, remiantis įprastine veiklos praktika, privalėjo ir galėjo įkainoti, tai taip pat buvo nurodyta Užsakovo pateiktoje dokumentacijoje, technologiškai būtinas atliekant Statinio konstruktyvą bei naudojant numatytą technologiją, papildomais darbais nepripažinti ir atlikti savo sąskaita.

    - Atsakyti į visų rūšių Užsakovo raštus (pretenzijas ir kitus aktus) ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas.

    - Per protingą terminą, bet ne ilgiau kaip per 5 (penkias) dienas profesionaliai reaguoti į Užsakovo nurodymus dėl darbų atlikimo, kitus teisėtus Užsakovo nurodymus bei Rangovui pareikštas pastabas dėl Sutarties vykdymo trūkumų.

  - Rangovas Sutarties galiojimo laikotarpiu turi teisę:

    - remtis subtiekėjais, kurie nurodyti Pasiūlyme, jeigu vykdant Sutartį jie pasitelkiami: /nurodyti/; taip pat tais subtiekėjais, kurie pakeisti ar pasitelkti naujai Sutarties vykdymo metu, laikantis šios Sutarties reikalavimų. Už visų šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymą atsako Rangovas;

    - Subtiekėjo, nurodyto Sutarties 3.2.1 punkte, keitimas galimas tik tais atvejais kai tai susiję su subtiekėjo bankrotu, restruktūrizavimu, teisės verstis veikla, reikalinga Sutarčiai vykdyti, atėmimu ir kitomis panašiomis aplinkybėmis. Subtiekėjo keitimas galimas tik prieš tai raštu pranešus Užsakovui apie tokio keitimo būtinybę ir gavus raštišką Užsakovo sutikimą. Keičiamas (-i) subtiekėjas (-ai) turi neturėti pašalinimo pagrindų (jei pirkimo dokumentuose tokie buvo keliami) ir turėti ne žemesnę, nei nurodyta pirkimo dokumentuose, kvalifikaciją (jei tokia buvo keliama) bei pateikti tai įrodančius dokumentus. Jeigu Rangovas Sutarties vykdymo metu nori pasitelkti naujus subtiekėjus, kurie nebuvo nurodyti Pasiūlyme, jis privalo apie tai raštu informuoti Užsakovą bei kartu su informacija apie naujus subtiekėjus pateikti ir subtiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus ir dokumentus, patvirtinančius kvalifikacijos reikalavimų atitikimą (jeigu tokie buvo keliami).

- Atsiskaitymai tarp šalių

  - Atsiskaitymai atliekami pagal Rangovo Užsakovui pateiktas PVM sąskaitas faktūras, išrašytas pasirašytų atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktų (be trūkumų) pagrindu, ir Užsakovo apmokamos per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos (vadovaujantis Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 5 str. 3 d. nustatytas 60 d. atsiskaitymo terminas yra objektyviai pagrįstas, nes Pirkėjas mokėjimus pagal sutartis atlieka gavęs finansavimą iš tarpinių finansuojančių institucijų. Finansavimo modelis – patirtų sąnaudų kompensavimas Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis). PVM  sąskaitoje faktūroje turi būti nurodytas Sutarties numeris ir data.

  - Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis. Mokėjimo dokumentų nepateikus „SABIS“ priemonėmis, Užsakovas turi teisę neatlikti mokėjimo.

  - Rangovas įsipareigoja už panaudotus energetinius bei kitokius resursus apmokėti Užsakovui pagal šalių pasirašytą išteklių sunaudojimo aktą.

  - Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo šios Sutarties 8.1 punkte nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Tais atvejais, kai subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, rangovo ir jo subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, kurioje numatoma teisė Rangovui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subrangovui.

- Šalių atsakomybė

  - Rangovas atsako Užsakovui už nukrypimus nuo normatyvinių dokumentų reikalavimų, už statinio patvarumo ar atsparumo sumažėjimą ar netekimą ir atlygina Užsakovui dėl to patirtą žalą.

  - Rangovui 1.4 punkte nurodytu laiku neįvykdžius darbų, Rangovo vėluojamų suteikti darbų kaina mažinama 0,02 % (dvi šimtąsias) procento dydžio delspinigiais nuo vėluojamos suteikti darbų vertės (be PVM) už kiekvieną termino praleidimo dieną.

  - Užsakovas delspinigius išskaičiuoja iš Rangovui mokėtinų sumų.

  - Garantinis terminas ne trumpesnis nei 24 mėn. nuo darbų priėmimo perdavimo akto pasirašymo dienos.

  - Jei Užsakovas dėl savo kaltės vėluoja atsiskaityti su Rangovu per sutarties 4.1. punkte numatytą terminą, Rangovas turi teisę iš Užsakovo reikalauti 0,02 % (dvi šimtąsias) procento dydžio delspinigių nuo vėluojamos sumokėti sumos (be PVM).

  - Rangovas privalo atlyginti žalą, kurią Užsakovo, Užsakovo turto nuomininkų, bendrasavininkių, kitų teisėtai Objekte esančių trečiųjų asmenų turtui ir/ar sveikatai darbų vykdymo metu padarė Rangovo darbuotojai ar pasitelkti tretieji asmenys. Praradus ar sužalojus Užsakovo turtą, o taip pat esant kitoms šiame papunktyje numatytoms aplinkybėms, Užsakovas apie tai turi būti nedelsiant informuotas ir jam ar kitiems asmenims turi būti atlyginta Rangovo darbuotojų ar pasitelktų trečiųjų asmenų padaryta žala.

  - Jei sutartis nutraukiama dėl esminio sutarties pažeidimo, kaltoji Šalis privalo sumokėti - 10 (dešimt) procentų baudą nuo pradinės sutarties vertės ir atlyginti kitus nukentėjusios Šalies ir (ar) trečiųjų šalių patirtas išlaidas, nuostolius.

  - Šalys visas pagal Sutartį priskaičiuotas netesybas (baudas, delspinigius) į kitos Šalies atsiskaitomąją banko sąskaitą privalo sumokėti per 10 (dešimt) darbo dienų (išskyrus atvejus kai gali būti taikoma sutarties 5.3 punkto nuostata).

- Asmens duomenų apsauga

6.1. Rinkdamos ir tvarkydamos asmens duomenis, Šalys privalo laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir taikomų įstatymų reikalavimų ir užtikrinti, kad duomenų subjektai būtų tinkamai informuoti apie jų asmens duomenų tvarkymą.

6.2.  Šalys vykdydamos sutartį privalo tinkamai tvarkyti viena kitos atstovų ir kito personalo asmens duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, pareigos, kontaktiniai duomenys ir kt. Šalys įsipareigoja šiuos asmens duomenis tvarkyti tik tiek, kiek reikia sutarties vykdymui. Šalys įsipareigoja apie asmens duomenų tvarkymą tinkamai informuoti savo atstovus ir kitą personalą, kurio asmens duomenys bus perduoti kitai Šaliai.

6.3. Šalis privalo informuoti kitą Šalį apie bet kokius atstovų ir kito personalo bei jų asmens duomenų pasikeitimus, jei šie duomenys buvo perduoti kitai Šaliai.

- Force majeure

  - Šalys neatsako, jei sutartis neįvykdyta dėl priežasčių, nepriklausančių nuo šalių, pasirašiusių šią sutartį (Force majeure aplinkybės). Force Majeure sąlygos taikomos vadovaujantis Atleidimo nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos (Force majeure) aplinkybėmis taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“.

- Sutarties galiojimas, nutraukimas ir sustabdymas

  - Sutartis įsigalioja šalims ją pasirašius ir galioja 14 (keturiolika) mėnesių (įskaičiuotas atsiskaitymas tarp šalių pagal sutarties 4.1 p.) arba iki visiško šalių įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo. Sutarties vykdymo (darbų atlikimo) terminas 12 (dvylika) mėnesių.

  - Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

  - Sutartį galima nutraukti šiais atvejais:

    - abiejų Šalių rašytiniu susitarimu.

    - Užsakovo sprendimu prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų raštu įspėjus Rangovą Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.

    - vienos Šalies sprendimu prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų raštu įspėjus kitą Šalį, jeigu ji nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Nustatydamos esminį sutarties pažeidimą Šalys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str. nuostatomis. Visais atvejais esminiais Sutarties pažeidimais laikoma:

      - vėlavimas atlikti darbus ir garantinius įsipareigojimus ilgiau nei 30 kalendorinių dienų;

      - darbų, naudojamų gaminių neatitikimas Sutarties prieduose nurodytiems reikalavimams ir jų neištaisymas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Užsakovo įspėjimo;

      - vėlavimas sumokėti netesybas ilgiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

      - Rangovui pagal sutartį priskaičiuotų netesybų (delspinigių ir/ar baudų) suma pasiekia 10 (dešimt) proc. pradinės sutarties vertės ir Rangovas nesumoka šios sumos per 10 (dešimt) darbo dienų;

      - Rangovas iš esmės pažeidžia sutartį: pakeičia ar pasitelkia subrangovą ar bet kokį trečiąjį asmenį ne sutartyje nustatyta tvarka ar jei Rangovas, įskaitant visas jo pasitelktas trečiąsias šalis, darbus vykdo nesilaikydamas(-i) privalomų teisės aktų reikalavimų ir (ar) sutarties reikalavimų, dėl ko Užsakovui pritaikomos sankcijos ar prasideda teisminiai ginčai ar Rangovas vienašališkai nutraukia sutartį arba jos nevykdo ar kitas Rangovo sutartyje nurodytas kaip esminis pažeidimas;

      - Rangovas ar (ir) jo pasitelktos trečiosios šalys neatitinka kvalifikacijos reikalavimų ir trūkumas neištaisomas per 10 (dešimt) dienų;

      - Užsakovas daugiau kaip 30 (trisdešimt) dienų vėluoja sumokėti už darbus Sutartyje nustatyta tvarka, kai jie buvo perduotos nustatyta tvarka ir terminais.

    - Užsakovas, įspėjęs Rangovą prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, turi teisę nutraukti Sutartį, neatsisakydamas kitų savo teisių gynimo būdų, kai Rangovas yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą, jo atžvilgiu vykdomas bankroto procesas arba teisės aktų nustatyta tvarka susidaro analogiška ar panaši situacija, taip pat kai keičiasi Rangovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties vykdymui. Rangovas įsipareigoja nedelsiant, bet ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas raštu informuoti Užsakovą apie jo atžvilgiu pradėtas minėtas procedūras ir/arba jo organizacinės struktūros keitimą.

  - Šalys žino, kad sutartį nutraukus dėl esminio pažeidimo, kaltoji Šalis bus įtrauktas į Nepatikimų tiekėjų sąrašą Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

  - Esant nuo Šalių nepriklausančioms aplinkybėms dėl kurių negali būti vykdomi darbai, Užsakovas turi teisę reikalauti sustabdyti darbų vykdymą iki atitinkamų aplinkybių pasibaigimo. Jei darbų vykdymo sustabdymas trunka ilgiau, kaip 90 (devyniasdešimt) dienų, Rangovas turi teisę nutraukti sutartį.

  - Nutraukus sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal sutartį, taip pat visos kitos sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta sutartis.

  - Jeigu sutartis nutraukiama bet kokiu sutartyje numatytu pagrindu ar dėl kitų nenumatytų priežasčių, tai atlikti darbai ir pristatytos medžiagos perduodami pagal aktą, jame fiksuojant visus atliktus darbus ir perduodamas (įmontuotas) medžiagas. Užsakovas moka už iki sutarties nutraukimo (pranešimo apie nutraukimą) faktiškai ir tinkamai atliktus darbus ir pristatytas, reikalavimus atitinkančias medžiagas, pagal Pirkimo metu pateiktą sąmatą, žiniaraštį ar kitą kainų išskaidymo dokumentą, jei tokio dokumento nėra ar ten nenustatyta atitinkama kaina, tada Šalys vadovaujasi Kainodaros taisyklių nustatymo metodika (56 punktas).

- Subtiekimas

  - Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

  - Sutartyje numatyto subtiekėjo pakeitimai atliekami vadovaujantis Sutarties 3.2.1-3.2.2 punkto reikalavimais.

  - Užsakovui sutikus su subtiekėjo pakeitimu, Užsakovas kartu su Rangovu raštu sudaro susitarimą dėl subtiekėjo pakeitimo, kurį pasirašo Šalys. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

- Darbų atlikimo terminai ir derinimo tvarka

  - Darbų trukmė – 12 (dvylika) mėnesių nuo statybvietės perėmimo.

  - Rangovas turi teisę užbaigti darbus anksčiau sutarto termino. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai užbaigti visi Sutartyje numatyti darbai, pateikti medžiagų sertifikatai ir atitikties deklaracijos bei kita išpildomoji dokumentacija, privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

  - Jei darbų negalima vykdyti dėl Užsakovo kaltės, tai jų vykdymo terminas sustabdomas vadovaujantis Sutarties 8.5 punktu.

  - Rangovas, įvykdęs darbus, pateikia Užsakovui darbų perdavimo–priėmimo aktą kartu su privaloma dokumentacija.

  - Užsakovas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo darbų perdavimo–priėmimo akto gavimo dienos privalo įvertinti atliktus darbus ir pasirašyti darbų perdavimo–priėmimo aktą arba pateikti motyvuotą atsisakymą pasirašyti darbų perdavimo–priėmimo aktą, nurodant darbų ir (arba) darbų perdavimo–priėmimo akto trūkumus ir jiems ištaisyti skirtą protingą terminą, kuris negali būti ilgesnis kaip 15 (penkiolika) darbo dienų.

  - Rangovas, gavęs Užsakovo atsisakymą pasirašyti darbų perdavimo–priėmimo aktą, kuriame nurodytas terminas trūkumams ištaisyti, privalo per jame nurodytą terminą savo sąskaita ištaisyti darbų ir (arba) darbų perdavimo–priėmimo akto trūkumus, raštu informuoti Užsakovą, nurodydamas, kaip tie trūkumai buvo pašalinti, ir dar kartą pateikti Užsakovui darbų perdavimo–priėmimo aktą.

  - Šalys, pasirašydamos darbų perdavimo–priėmimo aktą, patvirtina, kad Rangovas perdavė pagal Sutartį tinkamai atliktus darbus, o Užsakovas priėmė tinkamai atliktus darbus.

  - Terminas, skirtas Užsakovui priimti darbus, ir Užsakovo nurodytas protingas trūkumų ir (arba) pastabų pašalinimo terminas įskaičiuojami į Rangovo įsipareigojimų vykdymo terminą.

- Kitos sąlygos

  - Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias sutarties sąlygas, kurių keitimas numatytas Sutartyje ir (ar) galimas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis. Sutarties pakeitimai įforminami Šalims sudarant atskirą susitarimą.

  - Iškilusius nesutarimus Šalys sprendžia tarpusavio susitarimu, o kilusius ginčus sprendžia teismas.

  - Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi įstatymais, normatyviniais aktais ir šia sutartimi.

  - Sutartis sudaryta lietuvių kalba ir pasirašoma kvalifikuotais elektroniniais parašais. Sutartis, pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu, turi vienodą juridinę galią, kaip ir fiziniu parašu pasirašyta sutartis. Sutarties pasirašymo diena yra laikoma diena, kurią sutartį pasirašė abi šalys. Tuo atveju, jeigu šalys sutartį pasirašė skirtingomis dienomis, jos pasirašymo diena laikoma ta diena, kurią sutartį pasirašė paskutinė iš šalių.

11.5. Aplinkosauginiai reikalavimai: Siekiant sunaudoti mažiau gamtos išteklių, Šalys susitaria vykdant Sutartį nerengti ir nenaudoti popierinių dokumentų. Visa pagal šią Sutartį vykdoma komunikacija ir teikiama dokumentacija turi būti sudaryta elektronine forma ir teikiama elektroninėmis ryšio priemonėmis. Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai gali būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Užsakovas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo.

11.5.1. Tiekėjas įsipareigoja sutarties vykdymo metu teikti susijusią dokumentaciją elektroninėse laikmenose (sąskaitas faktūras, priėmimo perdavimo aktus ir kt.).

11.5.2. Paslaugas teikti ne piko valandomis (nuo 9.00 iki 15.00 val.), pakrovimo/iškrovimo laiką, fiksuojant krovinio važtaraštyje.

11.6. Šalys negali be raštiško kitos Šalies sutikimo perduoti savo teisių ir pareigų, prisiimtų šia sutartimi, trečiosioms Šalims.

  - Sutartis pagal Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas bus paviešinta Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, išskyrus informaciją, kurią Rangovas teikdamas pasiūlymą arba per 3 (tris) darbo dienas po Sutarties pasirašymo pagrįstai nurodė kaip konfidencialią.

  - Šalių tarpusavio prieštaravimai ir nesutarimai sprendžiami derybomis. Prieštaravimai ir nesutarimai, kurių nepavyksta išspręsti derybomis per 20 (dvidešimt) dienų terminą, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

  - Sutarties priedai, kurie yra neatskiriama jos dalis:

11.9.1. Techninė specifikacija.

11.9.2. Statybvietės priėmimo – perdavimo akto forma.

11.9.3. Darbų perdavimo–priėmimo akto forma.

Sutarties šalių adresai ir rekvizitai:

| UŽSAKOVAS | RANGOVAS |
| --- | --- |
| VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos | Pavadinimas |
| Santariškių g. 2, LT- 08406 Vilnius | [Rangovo buveinė] |
| Įm. k. 124364561 | Įm. k. |
| PVM mokėtojo kodas LT243645610 | PVM mokėtojo kodas: |
| A. s. Nr. LT71 7300 0100 0249 2260 „Swedbank“, AB, b.k.73000 | A/s Nr. |
| [pasirašančiojo asmens vardas, pavardė] A.V. | [pasirašančiojo asmens vardas, pavardė] A.V. |

Sutarties 2 priedas

Statybvietės perdavimo-priėmimo aktas (FORMA) [Data]

Rangos sutarties data, numeris:

Statybvietės adresas:

Užsakovas – [pavadinimas], vadovaudamasis Sutarties sąlygų nuostatomis šiuo Statybvietės perdavimo-priėmimo aktu suteikia Rangovui – [pavadinimas] Statybvietės valdymo teisę. Rangovas, šiuo aktu perėmęs Statybvietę, tampa atsakingu už Statybvietę ir jos prieigas pagal Sutartį. Rangovas, pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad: - Statybvietės ribos pažymėtos brėžinyje, fiziškai parodytos Rangovo atstovui. - Rangovui yra perduotas Statybvietės ribų brėžinys. Statybvietės perdavimo - priėmimo metu yra užfiksuota esama Statybvietės priklausinių būklė, už kurią Rangovas yra atsakingas:

Priedai: - Statybvietės ribų brėžinys; - Esamą Statybvietės priklausinių būklę apibūdinantys priedai, nuotraukos, aprašymai ar kita.

Užsakovo atstovas ____________________________________ Parašas:______________________ Data

Rangovo atstovas _____________________________________ Parašas:______________________ Data

Sutarties 3 priedas

DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS (FORMA)

[Akto sudarymo vieta], ......... m. ............................... ........... d.

[Rangovo pavadinimas], atstovaujama .............................................., veikiančio pagal ........................................................................................................., toliau vadinamas Rangovu, ir [Užsakovo pavadinimas], atstovaujama ..........................................., veikiančio pagal ......................................................................................, toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), vadovaudamiesi Šalių sudaryta [sutarties pavadinimas, sudarymo data] sutartimi (toliau – vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais Nr. _________ , sudarė šį Darbų perdavimo-priėmimo aktą:

1. Rangovas perduoda Užsakovui atliktus Darbus ...................................................... [Darbų pavadinimas, sutampantis su Sutartyje esančiu Darbų pavadinimu], o Užsakovas šiuos atliktus Darbus priima.

2. Už atliktus Darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui likusią....................... Eur (.................................................................................................... eurų) sumą Šalių sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka.

[3. 	Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl atliktų Darbų kokybės.]

[3. 	Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, išskyrus defektus, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį. Defektų sąrašas pridedamas. Defektai turi būti pašalinti per [nurodyti dienų skaičių, ne ilgesnį, nei 28 dienos] dienų po šio Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.]

[Pasirenkama pagal situaciją]

4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą teisinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui.

| Rangovas | Užsakovas |
| --- | --- |
| [Pavadinimas] | [Pavadinimas] |
| [Buveinės adresas] | [Buveinės adresas] |
| [Telefonas, faksas] | [Telefonas, faksas] |
| [Įmonės kodas] | [Įmonės kodas] |
| [PVM mokėtojo kodas] | [PVM mokėtojo kodas] |
| ______________________________ Parašas [Pareigos, vardas ir pavardė] | ______________________________ Parašas [Pareigos, vardas ir pavardė] |

| [PRIEDAS: Defektų sąrašas, taip pat nurodant pagrįstą laiką defektų taisymui ir įkainotą defektų vertę] | ______________________________ Parašas |
| --- | --- |

Pirkimo dokumentų (SPS) priedas Nr. 3

Pasiūlymo forma

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

________________________________

(Adresatas (perkančioji organizacija)

PASIŪLYMAS

Automatinio rezervo įvedimo įrenginio įrengimo darbai , Santariškių g. 2,

9, 11   el. skydinė (E korpusas) 10210

| Data: | Nr.: |
| --- | --- |
| Vieta: |  |

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė-visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo įmonės kodas |  |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė-visi dalyvių adresai/ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |
| 1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis viešojo pirkimo dokumentuose ir kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose). |  |  |
| 2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui |  |  |
| 3 Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. 4. Siūlomi darbai ( ir prekės) visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus: Eil. Nr.; Darbų pavadinimas; Kaina be PVM, EUR; PVM (21 %) suma, EUR; Kaina su 21 % PVM, EUR. 1; Automatinio rezervo įvedimo įrenginio įrengimo darbai , Santariškių g. 2, 9, 11 el. skydinė (E korpusas). Bendra pasiūlymo kaina su 21 proc. PVM –; EUR ct (žodžiais). Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro _____ EUR. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis ir teisinį pagrindą, dėl kurių PVM nemokamas. Teikdami šį pasiūlymą patvirtiname, kad: 1) Į mūsų siūlomą kainą įskaičiuoti visi reikalingi atliktini darbai, tiekėjo įrengimai bei mechanizmai Darbams atlikti, montavimas, tiekėjo personalo darbas, medžiagos, montažinės – tvirtinimo medžiagos, priežiūra, paleidimas, derinimas, baigiamieji bandymai (jei tokie reikalingi), netiesioginės išlaidos, tiekėjo mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimai numatoma tiekėjo rizika, prievolės ir įsipareigojimai apibrėžti sutartyje ar atsirandantys ją vykdant, darbas žiemos arba nakties metu (jei toks pasitaikytų) bei kitos išlaidos, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymą. 2) Visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties vykdymui. Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos ūkio subjektus: Lentelė Nr. 1. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us), ar subteikėją (-us)/ ir (ar) kitus ūkio subjektus, kurių pajėgumais (kvalifikacija) remsis: Eil. Nr.; Ūkio subjekto pavadinimas; Nuoroda į tikslų pirkimo sąlygų kvalifikacijos reikalavimą, kuriam atitikti remiamasi šio subjekto pajėgumais; Pirkimo objekto dalies, perduodamos vykdyti subjektui, aprašymas; Ūkio subjektui perduodamų įsipareigojamų apimtis (Eur arba %) (nuo pasiūlymo kainos Eur be PVM). 1.. 2.. Lentelė Nr. 2. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovus, kurių pajėgumais nesiremia: Eil. Nr.; Subrangovo pavadinimas; Subrangovams numatomi perduoti darbai/paslaugos (įvardinti konkrečius darbus/paslaugas); Subrangovams perduodama įsipareigojamų apimtis (Eur arba %) (nuo pasiūlymo kainos Eur be PVM). 1. 2. Lentelė Nr. 3. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti specialistus, kuriuos ketina įdarbinti (toliau - kvazisubrangovas)*: Eil. Nr.; Kvazisubrangovai. Vardas ir pavardė; Kokiems sutartiniams įsipareigojimams pasitelkiamas specialistas; Kokioje įmonėje (Tiekėjo ar subtiekėjo) bus įdarbintas šis specialistas sutarties laimėjimo atveju**. 1.; (..) (lentelė pildoma toliau, jei pasitelkiami specialistai). 2.. *Jei specialistas bus įdarbintas subtiekėjo įmonėje, o Tiekėjas nurodo kelis planuojamus pasitelkti subtiekėjus – nurodoma kurio konkrečiai subtiekėjo įmonėje bus įdarbintas specialistas sutarties laimėjimo atveju. |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai, kuriuose yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai ir pažymėti ,,Konfidencialu“)

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Konfidencialumas** (taip / ne) |
| --- | --- | --- |

**Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Informuojame, kad šioje lentelėje nenurodyti dokumentai nebus laikomi konfidencialiais ir tiekėjo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, konfidencialiais nenurodyti dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 d., bus paviešinti kartu su sudaryta sutartimi.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pastaba. Jeigu pasiūlymas pasirašomas tiekėjo įgalioto asmens, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas įgaliojimas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija) asmeniui pasirašyti pasiūlymą (ir kitus su pirkimu susijusius dokumentus).

Pirkimo dokumentų (SPS) priedas Nr. 4

TIEKĖJO vadovaujančių darbuotojų (specialistų) ir asmenų, atsakingų už sutarties Įvykdymą sąrašas

| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Darbuotojo esama (-os) darbovietė (-ės) | Pozicija (darbo vieta, pareigos), kuriai siūlomas darbuotojas (specialistas) pagal „Kvalifikacijos reikalavimai“ | Nurodomi atestatų Nr., pridedami reikalaujami darbuotojo (specialisto) kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai (atestatai, nuorodos į www.ssva.lt, pažymėjimai ir kt.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |