## Sheet1
Priedas Nr. 1
Techninė specifikacija
Eil. Nr. | Prekės ir jų techninės charakteristikos | Tiekėjo siūloma charakteristika (Pildo tiekėjas) | Gamintojas (pildo tiekėjas) | Modelis ir kodas (jeigu taikoma) (pildo tiekėjas) | Mato vnt. | Preliminarus kiekis per 12 mėn. | Vieneto kaina EUR be PVM | Bendra kaina EUR be PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Ventilis rutulinis chromuotas arba lygiavertis, ašis ir rutulys - žalvarinis arba lygiavertis, sriegis - vidus/vidus, d 15 mm (1/2"), ilga rankena, paskirtis - vandentiekiui |  |  |  | vnt. | 30
2 | Ventilis rutulinis chromuotas arba lygiavertis, ašis ir rutulys - žalvarinis arba lygiavertis, sriegis - vidus/vidus,d 20 mm (3/4"), ilga rankena paskirtis - vandentiekiui |  |  |  | vnt. | 20
3 | Ventilis rutulinis chromuotas arba lygiavertis, ašis ir rutulys - žalvarinis arba lygiavertis, sriegis - vidus/vidus, d 25 mm ( 1"), ilga rankena paskirtis - vandentiekiui |  |  |  | vnt. | 10
4 | Ventilis rutulinis chromuotas arba lygiavertis, ašis ir rutulys - žalvarinis arba lygiavertis, sriegis - vidus/vidus, d 32 mm (1 1/4"), ilga rankena paskirtis - vandentiekiui |  |  |  | vnt. | 10
5 | Ventilis rutulinis chromuotas arba lygiavertis, ašis ir rutulys - žalvarinis arba lygiavertis, sriegis - vidus/vidus, d 40 mm (1 1/2"), ilga rankena paskirtis - vandentiekiui |  |  |  | vnt. | 5
6 | Ventilis rutulinis chromuotas arba lygiavertis, ašis ir rutulys - žalvarinis arba lygiavertis, sriegis - vidus/vidus, d 50 mm (2"), ilga rankena paskirtis - vandentiekiui |  |  |  | vnt. | 5
7 | Ventilis rutulinis chromuotas arba lygiavertis, ašis ir rutulys - žalvarinis arba lygiavertis, sriegis - vidus/vidus, d 15 mm (1/2"), trunpa rankena paskirtis - vandentiekiui |  |  |  | vnt. | 30
8 | Ventilis rutulinis chromuotas arba lygiavertis, ašis ir rutulys - žalvarinis arba lygiavertis, sriegis - vidus/vidus, d 20 mm (3/4"), trunpa rankena paskirtis - vandentiekiui |  |  |  | vnt. | 20
9 | Ventilis rutulinis chromuotas arba lygiavertis, ašis ir rutulys - žalvarinis arba lygiavertis, sriegis - vidus/vidus, d 25 mm ( 1"), trunpa rankena paskirtis - vandentiekiui |  |  |  | vnt. | 10
10 | Ventilis rutulinis chromuotas arba lygiavertis, ašis ir rutulys - žalvarinis arba lygiavertis, sriegis - vidus/išorė d 15 mm (1/2"), ilga rankena paskirtis - vandentiekiui |  |  |  | vnt. | 20
11 | Ventilis rutulinis chromuotas arba lygiavertis, ašis ir rutulys - žalvarinis arba lygiavertis, sriegis - vidus/išorė, d 20 mm (3/4"), ilga rankena paskirtis - vandentiekiui |  |  |  | vnt. | 15
12 | Ventilis rutulinis chromuotas arba lygiavertis, ašis ir rutulys - žalvarinis arba lygiavertis, sriegis - vidus/išorė, d 25 mm (1"), ilga rankena paskirtis - vandentiekiui |  |  |  | vnt. | 10
13 | Ventilis rutulinis chromuotas arba lygiavertis, ašis ir rutulys - žalvarinis arba lygiavertis, sriegis - vidus/išorė, d 32 mm (1 1/4"), ilga rankena paskirtis - vandentiekiui |  |  |  | vnt. | 10
14 | Ventilis rutulinis chromuotas arba lygiavertis, ašis ir rutulys - žalvarinis arba lygiavertis, sriegis - vidus/išorė, d 40 mm (1 1/2"), ilga rankena paskirtis - vandentiekiui |  |  |  | vnt. | 5
15 | Ventilis rutulinis chromuotas arba lygiavertis, ašis ir rutulys - žalvarinis arba lygiavertis, sriegis - vidus/išorė, d 50 mm (2"), ilga rankena paskirtis - vandentiekiui |  |  |  | vnt. | 5
16 | Ventilis rutulinis chromuotas arba lygiavertis, ašis ir rutulys - žalvarinis arba lygiavertis, sriegis - vidus/išorė, d 15 mm (1/2"), trunpa rankena paskirtis - vandentiekiui |  |  |  | vnt. | 30
17 | Ventilis rutulinis chromuotas arba lygiavertis, ašis ir rutulys - žalvarinis arba lygiavertis, sriegis - vidus/išorė, d 20 mm (3/4"), trunpa rankena paskirtis - vandentiekiui |  |  |  | vnt. | 20
18 | Ventilis rutulinis chromuotas arba lygiavertis, ašis ir rutulys - žalvarinis arba lygiavertis, sriegis - vidus/išorė, d 25 mm (1"), trunpa rankena paskirtis - vandentiekiui |  |  |  | vnt. | 10
19 | Ventilis rutulinis chromuotas arba lygiavertis su nuorintoju, ašis ir rutulys - žalvarinis arba lygiavertis, sriegio d 15 mm (1/2") |  |  |  | vnt. | 30
20 | Ventilis rutulinis chromuotas arba lygiavertis su nuorintoju, ašis ir rutulys - žalvarinis arba lygiavertis, sriegio d 20 mm (3/4") |  |  |  | vnt. | 20
21 | Ventilis rutulinis chromuotas arba lygiavertis, ašis ir rutulys-žalvarinis arba lygiavertis, sriegio d 15 mm (1/2") su sodo laistymo žarnos pajungimu |  |  |  | vnt. | 10
22 | Ventilis rutulinis chromuotas arba lygiavertis, ašis ir rutulys-žalvarinis arba lygiavertis, sriegio d 20 mm(3/4"), su sodo laistymo žarnos pajungimu |  |  |  | vnt. | 10
23 | Ventilis rutulinis chromuotas arba lygiavertis, ašis ir rutulys - žalvarinis arba lygiavertis, sriegis - vidus/išorė su jungtimi d 15 mm (1/2"), paskirtis - vandentiekiui |  |  |  | vnt. | 20
24 | Ventilis rutulinis chromuotas arba lygiavertis, ašis ir rutulys - žalvarinis arba lygiavertis, sriegis - vidus/išorė su jungtimi d 20 mm (3/4"), paskirtis - vandentiekiui |  |  |  | vnt. | 15
25 | Ventilis rutulinis chromuotas arba lygiavertis, ašis ir rutulys - žalvarinis arba lygiavertis, sriegis - vidus/išorė su jungtimi d 25 mm(1"), paskirtis - vandentiekiui |  |  |  | vnt. | 10
26 | Ventilis rutulinis chromuotas arba lygiavertis, ašis ir rutulys - žalvarinis arba lygiavertis, sriegis - vidus/išorė su jungtimi d 32 mm ( 1/4"), paskirtis - vandentiekiui |  |  |  | vnt. | 5
27 | Ventilis rutulinis chromuotas arba lygiavertis kampinis, ašis ir rutulys - žalvarinis arba lygiavertis, sriegio d 15 mm x15mm (1/2"x1/2") |  |  |  | vnt. | 20
28 | Ventilis rutulinis chromuotas arba lygiavertis kampinis, ašis ir rutulys - žalvarinis arba lygiavertis, sriegio d 15 mm x 12 mm (1/2"x3/8") |  |  |  | vnt. | 20
29 | Ventilis rutulinis chromuotas arba lygiavertis kampinis, ašis ir rutulys - žalvarinis arba lygiavertis, sriegio d 15 mm x 20mm (1/2"x3/4") |  |  |  | vnt. | 15
30 | Ventilis rutulinis chromuotas arba lygiavertis, ašis ir rutulys - žalvarinis arba lygiavertis, sriegis - vidus/vidus d 15 mm (1/2"), paskirtis dujoms |  |  |  | vnt. | 10
31 | Ventilis rutulinis chromuotas arba lygiavertis, ašis ir rutulys - žalvarinis arba lygiavertis, sriegis - vidus/vidus d 20 mm (3/4"), paskirtis dujoms |  |  |  | vnt. | 10
32 | Ventilis rutulinis chromuotas arba lygiavertis, ašis ir rutulys - žalvarinis arba lygiavertis, sriegis - vidus/vidus d 25 mm (1"), paskirtis dujoms |  |  |  | vnt. | 5
33 | Ventilis rutulinis chromuotas arba lygiavertis, ašis ir rutulys - žalvarinis arba lygiavertis, sriegis - vidus/išorė d 15 mm (1/2"), paskirtis dujoms |  |  |  | vnt. | 15
34 | Ventilis rutulinis chromuotas arba lygiavertis, ašis ir rutulys - žalvarinis arba lygiavertis, sriegis - vidus/išorė d 20 mm (3/4"), paskirtis dujoms |  |  |  | vnt. | 10
35 | Ventilis rutulinis, jungimo būdas - virinamas arba lygiavertis, didžiausias atlaikomas slėgis ne mažiau kaip 25 bar, turi būti atsparus vandens ir glikolio mišinių terpems, skersmuo 65 mm, didžiausia tewrpės temperatūra ne mažiau kaip + 180⁰ C, paskirtis šildymas ir aušinimas, Kvs reikšmė ne mažiau 195 m³/h, svoris ne mažiau kaip 3,95 kg, ventilio rutulio ir ašies medžiaga nerūdijantis plienas arba lygiavertė, angų turi būti dvi, užsukimo kampas 90⁰ arba lygiavertis. |  |  |  | vnt. | 3
36 | Ventilis rutulinis, jungimo būdas - virinamas arba lygiavertis, didžiausias atlaikomas slėgis ne mažiau kaip 25 bar, turi būti atsparus vandens ir glikolio mišinių terpems, skersmuo 80 mm, didžiausia tewrpės temperatūra ne mažiau kaip + 180⁰ C, paskirtis šildymas ir aušinimas, Kvs reikšmė ne mažiau 495 m³/h, svoris ne mažiau kaip 6,00 kg, ventilio rutulio ir ašies medžiaga nerūdijantis plienas arba lygiavertė, angų turi būti dvi, užsukimo kampas 90⁰ arba lygiavertis. |  |  |  | vnt. | 3
37 | Vandens filtro kasetė, ne stambesnėms kaip 10 mikronų dalelėms, filtro korpuso aukštis 10" |  |  |  | vnt. | 50
38 | Vandens kasetinio filtro korpusas, aukštis 10", pajungimas 3/4" |  |  |  | vnt. | 7
39 | Vandens kasetinio filtro korpuso laikiklis, filtro korpuso aukštis 10" |  |  |  | vnt. | 8
40 | Vandens kasetinio filtro atsukimo raktas, filtro korpuso aukštis 10" |  |  |  | vnt. | 2
41 | Alkūnė - sujungimas daugiasluoksniams (ne mažiau trijų sluoksnių) vamzdžiams d 16 mm x d 16 mm, presuojama |  |  |  | vnt. | 5
42 | Alkūnė - sujungimas daugiasluoksniams (ne mažiau trijų sluoksnių) vamzdžiams d 16 mm x d 16 mm, suveržiama |  |  |  | vnt. | 5
43 | Alkūnė - sujungimas daugiasluoksniams (ne mažiau trijų sluoksnių) vamzdžiams d 18 mm x d 18 mm, presuojama |  |  |  | vnt. | 10
44 | Alkūnė - sujungimas daugiasluoksniams (ne mažiau trijų sluoksnių) vamzdžiams d 18 mm x d 18 mm, suveržiama |  |  |  | vnt. | 10
45 | Alkūnė - sujungimas daugiasluoksniams (ne mažiau trijų sluoksnių) vamzdžiams d 20 mm x d 20 mm, presuojama |  |  |  | vnt. | 5
46 | Alkūnė - sujungimas daugiasluoksniams (ne mažiau trijų sluoksnių) vamzdžiams d 20 mm x d 20 mm, suveržiama |  |  |  | vnt. | 5
47 | Alkūnė, tvirtinama arba prietaisinė, daugiasluoksniams (ne mažiau trijų sluoksnių) vamzdžiams d 16 mm x 1/2" vidiniu sriegiu, presuojama |  |  |  | vnt. | 5
48 | Alkūnė, tvirtinama arba prietaisinė, daugiasluoksniams (ne mažiau trijų sluoksnių) vamzdžiams d 16 mm x 1/2" vidiniu sriegiu, suveržiama |  |  |  | vnt. | 5
49 | Alkūnė, tvirtinama arba prietaisinė, daugiasluoksniams (ne mažiau trijų sluoksnių) vamzdžiams d 18 mm x 1/2" vidiniu sriegiu, presuojama |  |  |  | vnt. | 10
50 | Alkūnė, tvirtinama arba prietaisinė, daugiasluoksniams (ne mažiau trijų sluoksnių) vamzdžiams d 18 mm x 1/2" vidiniu sriegiu, suveržiama |  |  |  | vnt. | 10
51 | Alkūnė, tvirtinama arba prietaisinė, daugiasluoksniams (ne mažiau trijų sluoksnių) vamzdžiams d 20 mm x 1/2" vidiniu sriegiu, suveržiama |  |  |  | vnt. | 5
52 | Alkūnė, tvirtinama arba prietaisinė, daugiasluoksniams (ne mažiau trijų sluoksnių) vamzdžiams d 20 mm x 1/2" vidiniu sriegiu, presuojama |  |  |  | vnt. | 5
53 | Antgalis daugiasluoksniams (ne mažiau trijų sluoksnių) arba lygiaverčiamas vamzdžiams d 16 mm x 1/2" išoriniu sriegiu, presuojamas |  |  |  | vnt. | 5
54 | Antgalis daugiasluoksniams (ne mažiau trijų sluoksnių) vamzdžiams d 16 mm x 1/2" vidiniu sriegiu, presuojamas |  |  |  | vnt. | 5
55 | Antgalis daugiasluoksniams (ne mažiau trijų sluoksnių) vamzdžiams d 16 mm x 1/2" vidiniu sriegiu, suveržiamas |  |  |  | vnt. | 5
56 | Antgalis daugiasluoksniams (ne mažiau trijų sluoksnių) vamzdžiams d 16 mm x 3/4" vidiniu sriegiu, suveržiamas |  |  |  | vnt. | 5
57 | Antgalis daugiasluoksniams (ne mažiau trijų sluoksnių) vamzdžiams d 18 mm x 1/2" išoriniu sriegiu, presuojamas |  |  |  | vnt. | 10
58 | Antgalis daugiasluoksniams (ne mažiau trijų sluoksnių) vamzdžiams d 18 mm x 1/2" vidiniu sriegiu, presuojamas |  |  |  | vnt. | 10
59 | Antgalis daugiasluoksniams (ne mažiau trijų sluoksnių) vamzdžiams d 18 mm x 1/2" vidiniu sriegiu, suveržiamas |  |  |  | vnt. | 5
60 | Antgalis daugiasluoksniams (ne mažiau trijų sluoksnių) vamzdžiams d 18 mm x 3/4" vidiniu sriegiu, suveržiamas |  |  |  | vnt. | 5
61 | Antgalis daugiasluoksniams (ne mažiau trijų sluoksnių) vamzdžiams d 18 mm x 3/4" išoriniu sriegiu, presuojamas |  |  |  | vnt. | 5
62 | Antgalis daugiasluoksniams (ne mažiau trijų sluoksnių) vamzdžiams d 18 mm x 3/4"vidiniu sriegiu, presuojamas |  |  |  | vnt. | 5
63 | Antgalis daugiasluoksniams (ne mažiau trijų sluoksnių) vamzdžiams d 20 mm x 1/2" vidiniu sriegiu, suveržiamas |  |  |  | vnt. | 5
64 | Antgalis daugiasluoksniams (ne mažiau trijų sluoksnių) vamzdžiams d 20 mm x 1/2" išoriniu sriegiu, presuojamas |  |  |  | vnt. | 5
65 | Antgalis daugiasluoksniams (ne mažiau trijų sluoksnių) vamzdžiams d 20 mm x 1/2" vidiniu sriegiu, presuojamas |  |  |  | vnt. | 5
66 | Antgalis daugiasluoksniams (ne mažiau trijų sluoksnių) vamzdžiams d 20 mm x 3/4" išoriniu sriegiu, presuojamas |  |  |  | vnt. | 5
67 | Antgalis daugiasluoksniams (ne mažiau trijų sluoksnių) vamzdžiams d 20 mm x 3/4" vidiniu sriegiu, presuojamas |  |  |  | vnt. | 5
68 | Antgalis daugiasluoksniams (ne mažiau trijų sluoksnių) vamzdžiams d 20 mm x 3/4" vidiniu sriegiu, suveržiamas |  |  |  | vnt. | 5
69 | Mova daugiasluoksniams (ne mažiau trijų sluoksnių) vamzdžiams d 16 mm x d 16 mm, užveržiami |  |  |  | vnt. | 5
70 | Mova daugiasluoksniams (ne mažiau trijų sluoksnių) vamzdžiams d 16 mm x d 16 mm, presuojama |  |  |  | vnt. | 5
71 | Mova daugiasluoksniams (ne mažiau trijų sluoksnių) vamzdžiams d 18 mm x d 18 mm, presuojama |  |  |  | vnt. | 5
72 | Mova daugiasluoksniams (ne mažiau trijų sluoksnių) vamzdžiams d 18 mm x d 18 mm, užveržiama |  |  |  | vnt. | 5
73 | Mova daugiasluoksniams (ne mažiau trijų sluoksnių) vamzdžiams d 20 mm x d 20 mm, presuojama |  |  |  | vnt. | 5
74 | Mova daugiasluoksniams (ne mažiau trijų sluoksnių) avamzdžiams d 20 mm x d 20 mm, užveržiama |  |  |  | vnt. | 5
75 | Trišakis daugiasluoksniams (ne mažiau trijų sluoksnių) vamzdžiams d 16 mm x d 16 mm x d 16 mm, presuojamas |  |  |  | vnt. | 5
76 | Trišakis daugiasluoksniams (ne mažiau trijų sluoksnių) vamzdžiams d 16mm x d 16mm x d 16mm, užveržiamas |  |  |  | vnt. | 5
77 | Trišakis daugiasluoksniams (ne mažiau trijų sluoksnių) vamzdžiams d 18 mm x d 18 mm x d 18 mm, presuojamas |  |  |  | vnt. | 5
78 | Trišakis daugiasluoksniams (ne mažiau trijų sluoksnių) vamzdžiams d 18 mm x d 18 mm x d 18 mm, užveržiamas |  |  |  | vnt. | 5
79 | Trišakis daugiasluoksniams (ne mažiau trijų sluoksnių) arba lygiaverčiamas vamzdžiams d 20 mm x d 20 mm x d 20 mm, presuojamas |  |  |  | vnt. | 5
80 | Trišakis daugiasluoksniams (ne mažiau trijų sluoksnių) vamzdžiams d 20 mm x d 20 mm x d 20 mm, užveržiamas |  |  |  | vnt. | 5
81 | Vamzdis daugiasluoksnis (ne mažiau trijų sluoksnių) d 16 mm, sienelės storis - 2 mm ± 0,2 mm |  |  |  | m | 30
82 | Vamzdis daugiasluoksnis (ne mažiau trijų sluoksnių) d 18 mm, sienelės storis - 2 mm ± 0,2 mm |  |  |  | m | 200
83 | Vamzdis daugiasluoksnis (ne mažiau trijų sluoksnių) d 20 mm, sienelės storis - 2 mm ± 0,2 mm |  |  |  | m | 200
84 | Varinis arba lygiavertis vamzdelis maišytuvui, su chromo arba lygiaverčiu padengimu. Srieginis sujungimas į maišytuvą d 3/8". Vamzdelio skersmuo 10 mm ± 0,1 mm, ilgis 500 mm ± 100 mm. Turi atlaikyti didžiausią slėgį ne mažesnį kaip 10 bar. |  |  |  | vnt. | 20
85 | Varinių arba lygiaverčių vamzdelių jungtis - paskirtis sujungti vamzdelio gala su vamzdyno sriegine jungtim. Jungties montavimo tipas - suveržiama arba lygiavertė. Jungiamo vamzdelio skersmuo 10 mm ± 0,1 mm, jungties sriegis d 1/2", sriegis išorinis. Jungties medžiaga žalvaris arba lygiavertis, padengimas chromas arba lygiavertis. |  |  |  | vnt. | 20
86 | Varinių arba lygiaverčių vamzdelių jungtis - paskirtis sujungti vamzdelio gala su vamzdyno sriegine jungtim. Jungties montavimo tipas - suveržiama arba lygiavertė. Jungiamo vamzdelio skersmuo 10 mm ± 0,1 mm, jungties sriegis d 1/2", sriegis vidinis. Jungties medžiaga žalvaris arba lygiavertis, padengimas chromas arba lygiavertis. |  |  |  | vnt. | 20
87 | Varinių arba lygiaverčių vamzdelių dviguba jungtis - paskirtis sujungti dvejus vamzdelių galus (prailginti vamzdį). Jungiamų vamzdelių skersmuo 10 mm ± 0,1 mm. Jungties medžiaga žalvaris arba lygiavertis, padengimas chromas arba lygiavertis. |  |  |  | vnt. | 10
88 | Aklė plastmasinė arba lygiavertė vidaus kanalizacijos d 110 mm vamzdžiams |  |  |  | vnt. | 5
89 | Aklė plastmasinė arba lygiavertė vidaus kanalizacijos d 50 mm vamzdžiams |  |  |  | vnt. | 5
90 | Alkūnė plasmasinė arba lygiavertė vidaus kanalizacijai d 110 mm, kampas - 45° ± 5°, su gumine arba lygiaverte tarpine |  |  |  | vnt. | 50
91 | Alkūnė plasmasinė arba lygiavertė vidaus kanalizacijai d 110 mm, kampas - 90° ± 5°, su gumine arba lygiaverte tarpine |  |  |  | vnt. | 20
92 | Alkūnė plasmasinė arba lygiavertė vidaus kanalizacijai d 50 mm, kampas - 45° ± 5°, su gumine arba lygiaverte tarpine |  |  |  | vnt. | 50
93 | Alkūnė plasmasinė arba lygiavertė vidaus kanalizacijai d 50 mm, kampas - 90° ± 5°, su gumine arba lygiaverte tarpine |  |  |  | vnt. | 10
94 | Alsuoklis automatinis vidaus kanalizacijai d 110 mm |  |  |  | vnt. | 5
95 | Alsuoklis automatinis vidaus kanalizacijai d 50 mm |  |  |  | vnt. | 5
96 | Kanalizacijos perėjimas guminis arba lygiavertis d 50 mm x d 25 mm |  |  |  | vnt. | 10
97 | Kanalizacijos perėjimas guminis arba lygiavertis d 50 mm x d 32 mm |  |  |  | vnt. | 10
98 | Kanalizacijos perėjimas guminis arba lygiavertis d 50 mm x d 40 mm |  |  |  | vnt. | 10
99 | Kanalizacijos perėjimas turi būti vamzdžiams iš ketaus į plastiką, guminis arba lygiavertis d 110 mm |  |  |  | vnt. | 10
100 | Kanalizacijos perėjimas turi būti vamzdžiams iš ketaus į plastiką, guminis arba lygiavertis d 50 mm |  |  |  | vnt. | 10
101 | Kanalizacijos perėjimas vamzdžiams ketus/plastikas, plastmasinis arba lygiavertis d 110 mm |  |  |  | vnt. | 10
102 | Kanalizacijos perėjimas vamzdžiams ketus/plastikas, plastmasinis arba lygiavertis d 50 mm |  |  |  | vnt. | 10
103 | Mova vidaus kanalizacijos, dviguba, plastmasinė arba lygiavertė d 110 mm su gumine arba lygiaverte tarpine |  |  |  | vnt. | 10
104 | Mova vidaus kanalizacijos, dviguba, plastmasinė arba lygiavertė d 50 mm su gumine arba lygiaverte tarpine |  |  |  | vnt. | 10
105 | Mova vidaus kanalizacijos, remontinė, plastmasinė arba lygiavertė d 110 mm su gumine arba lygiaverte tarpine |  |  |  | vnt. | 10
106 | Mova vidaus kanalizacijos, remontinė, plastmasinė arba lygiavertė d 50 mm su gumine arba lygiaverte tarpine |  |  |  | vnt. | 10
107 | Pravala (revizija) plastmasinė arba lygiavertė vidaus kanalizacijai d 110 mm su gumine arba lygiaverte tarpine |  |  |  | vnt. | 10
108 | Pravala (revizija) plastmasinė arba lygiavertė vidaus kanalizacijai d 50 mm su gumine arba lygiaverte tarpine |  |  |  | vnt. | 10
109 | Trapas horizontalus d 110 mm su sauso išpildymo sifonu, reguliuojamo aukščio su nerūdijančio plieno arba lygiavertėmis grotelėmis ir sandarinimo žiedu |  |  |  | vnt. | 10
110 | Trapas horizontalus d 50 mm su sauso išpildymo sifonu, reguliuojamo aukščio su nerūdijančio plieno arba lygiavertėmis grotelėmis ir sandarinimo žiedu |  |  |  | vnt. | 10
111 | Trapas vertikalus d 110 mm su sauso išpildymo sifonu, reguliuojamo aukščio su nerūdijančio plieno grotelėmis arba lygiavertėmis ir sandarinimo žiedu |  |  |  | vnt. | 10
112 | Trapas vertikalus d 50 mm su sauso išpildymo sifonu, reguliuojamo aukščio su nerūdijančio plieno arba lygiavertėmis grotelėmis ir sandarinimo žiedu |  |  |  | vnt. | 10
113 | Trišakis vidaus kanalizacijai, plastmasinis arba lygiavertės medžiagos su gumine arba lygiaverte tarpine, d 110 mm x d 110 mm x d 110 mm, kampas - 45° ± 5° |  |  |  | vnt. | 10
114 | Trišakis vidaus kanalizacijai, plastmasinis arba lygiavertės medžiagos su gumine arba lygiaverte tarpine, d 110 mm x d 110 mm x d 110 mm, kampas - 90° ± 5° |  |  |  | vnt. | 20
115 | Trišakis vidaus kanalizacijai, plastmasinis arba lygiavertės medžiagos su gumine arba lygiaverte tarpine, d 110 mm x d 50 mm x d 110 mm, kampas - 45° ± 5° |  |  |  | vnt. | 30
116 | Trišakis vidaus kanalizacijai, plastmasinis arba lygiavertės medžiagos su gumine arba lygiaverte tarpine, d 110 mm x d 50 mm x d 110 mm, kampas - 90° ± 5° |  |  |  | vnt. | 10
117 | Trišakis vidaus kanalizacijai, plastmasinis arba lygiavertės medžiagos su gumine arba lygiaverte tarpine, d 50 mm x d 50 mm x d 50 mm, kampas - 45° ± 5° |  |  |  | vnt. | 10
118 | Trišakis vidaus kanalizacijai, plastmasinis arba lygiavertės medžiagos su gumine arba lygiaverte tarpine, d 50 mm x d 50 mm x d 50 mm, kampas - 90° ± 5° |  |  |  | vnt. | 10
119 | Vamzdis plastmasinis arba lygiavertis vidaus kanalizacijai, sienelės storis 1,8 mm ± 0,2 mm, d 50 mm, ilgis - 1000 mm ± 5 mm |  |  |  | vnt. | 10
120 | Vamzdis plastmasinis arba lygiavertis vidaus kanalizacijai, sienelės storis ne mažiau kaip 1,8 mm ± 0,2 mm, d 50 mm, ilgis - 2000 mm ± 5 mm |  |  |  | vnt. | 30
121 | Vamzdis plastmasinis arba lygiavertis vidaus kanalizacijai, sienelės storis ne mažiau kaip 1,8 mm ± 0,2 mm, d 50 mm, ilgis - 250 mm ± 5 mm |  |  |  | vnt. | 30
122 | Vamzdis plastmasinis arba lygiavertis vidaus kanalizacijai, sienelės storis ne mažiau kaip 1,8 mm ± 0,2 mm, d 50 mm, ilgis - 500 mm ± 5 mm |  |  |  | vnt. | 30
123 | Vamzdis plastmasinis arba lygiavertis vidaus kanalizacijai, sienelės storis ne mažiau kaip 3 mm ± 0,3 mm, d 110 mm, ilgis - 1000 mm ± 5 mm |  |  |  | vnt. | 30
124 | Vamzdis plastmasinis arba lygiavertis vidaus kanalizacijai, sienelės storis ne mažiau kaip 3 mm ± 0,3 mm, d 110 mm, ilgis - 2000 mm ± 5 mm |  |  |  | vnt. | 50
125 | Vamzdis plastmasinis arba lygiavertis vidaus kanalizacijai, sienelės storis ne mažiau kaip 3 mm ± 0,3 mm, d 110 mm, ilgis - 250 mm ± 5 mm |  |  |  | vnt. | 50
126 | Vamzdis plastmasinis arba lygiavertis vidaus kanalizacijai, sienelės storis ne mažiau kaip 3 mm ± 0,3 mm, d 110 mm, ilgis - 500 mm ± 5 mm |  |  |  | vnt. | 50
127 | Vamzdis WC pajungimo tiesus su gumine arba lygiaverte tarpine, d 110 mm, ilgis - 250 mm ± 5 mm |  |  |  | vnt. | 5
128 | Vidaus kanalizacijos perėjimas plastmasinis arba lygiavertis d 110 mm / d 50 mm su gumine arba lygiaverte tarpine |  |  |  | vnt. | 10
129 | Vidaus kanalizacijos perėjimas plastmasinis arba lygiavertis d 50 mm / d 40 mm su gumine arba lygiaverte tarpine |  |  |  | vnt. | 10
130 | Aklė žalvarinė arba bronzinė d 1/2" išoriniu sriegiu |  |  |  | vnt. | 10
131 | Aklė žalvarinė arba bronzinė d 1/2" vidiniu sriegiu |  |  |  | vnt. | 10
132 | Aklė žalvarinė arba bronzinė d 3/4" išoriniu sriegiu |  |  |  | vnt. | 10
133 | Aklė žalvarinė arba bronzinė d 3/4" vidiniu sriegiu |  |  |  | vnt. | 10
134 | Alkūnė, žalvarinė arba bronzinė, d 1/2" vidus/vidus sriegiu, kampas 90° |  |  |  | vnt. | 10
135 | Alkūnė, žalvarinė arba bronzinė, d 3/4" vidus/vidus sriegiu, kampas 90° |  |  |  | vnt. | 10
136 | Balnas santechninis be atšakų, metalinis arba lygiavertis, d 100 mm vamzdžiui |  |  |  | vnt. | 10
137 | Balnas santechninis be atšakų, metalinis arba lygiavertis, d 15 mm vamzdžiui |  |  |  | vnt. | 10
138 | Balnas santechninis be atšakų, metalinis arba lygiavertis, d 20 mm vamzdžiui |  |  |  | vnt. | 10
139 | Balnas santechninis be atšakų, metalinis arba lygiavertis, d 25 mm vamzdžiui |  |  |  | vnt. | 10
140 | Balnas santechninis be atšakų, metalinis arba lygiavertis, d 32 mm vamzdžiui |  |  |  | vnt. | 10
141 | Balnas santechninis be atšakų, metalinis arba lygiavertis, d 40 mm vamzdžiui |  |  |  | vnt. | 10
142 | Balnas santechninis be atšakų, metalinis arba lygiavertis, d 50 mm vamzdžiui |  |  |  | vnt. | 10
143 | Balnas santechninis be atšakų, metalinis arba lygiavertis, d 65 mm vamzdžiui |  |  |  | vnt. | 10
144 | Balnas santechninis be atšakų, metalinis arba lygiavertis, d 89 mm vamzdžiui |  |  |  | vnt. | 10
145 | Mova išardoma 90⁰ kampu, žalvarinė arba brozinė, vidus/išorė d 1/2" sriegiu |  |  |  | vnt. | 10
146 | Mova išardoma 90⁰ kampu, žalvarinė arba brozinė, vidus/išorė d 3/4" sriegiu |  |  |  | vnt. | 10
147 | Mova išardoma tiesi, žalvarinė arba brozinė, vidus/išorė d 1/2" sriegiu |  |  |  | vnt. | 10
148 | Mova išardoma tiesi, žalvarinė arba brozinė, vidus/išorė d 3/4" sriegiu |  |  |  | vnt. | 10
149 | Mova žalvarinė arba bronzinė, vidus/vidus d 1/2" sriegiu |  |  |  | vnt. | 10
150 | Mova žalvarinė arba bronzinė, vidus/vidus d 3/4" sriegiu |  |  |  | vnt. | 10
151 | Nipelis (sujungimas) pereinamas (redukuotas), žalvarinis arba brozinis išorė/išorė d 1/2" x d 3/4" sriegiu |  |  |  | vnt. | 10
152 | Nipelis (sujungimas) žalvarinis arba bronzinis, išorė/išorė, d 1/2" sriegiu |  |  |  | vnt. | 10
153 | Nipelis (sujungimas) žalvarinis arba bronzinis, išorė/išorė, d 3/4" sriegiu |  |  |  | vnt. | 10
154 | Nuorinimo ventilis radijatoriui d 1/2", reguliuojamas rakteliu su gumine arba lygiaverte tarpine |  |  |  | vnt. | 10
155 | Nuorintojas automatinis su atbuliniu vožtuvu d1/2" |  |  |  | vnt. | 10
156 | Perėjimas (redukcija), žalvarinis arba brozinis, d 3/4" x 1/2" išorė/vidus sriegiu |  |  |  | vnt. | 10
157 | Radijatoriaus termostatinio ventilio termostatinė galvutė |  |  |  | vnt. | 20
158 | Radijatoriaus termostatinis ventilis DN15 |  |  |  | vnt. | 20
159 | Trišakis žalvarinis arba brozinis d 1/2" x d 1/2" x d 1/2" vidus/vidus/vidus sriegiu |  |  |  | vnt. | 10
160 | Trišakis žalvarinis arba brozinis d 3/4" x d 3/4" x d 3/4" vidus/vidus/vidus sriegiu |  |  |  | vnt. | 10
161 | Užveržiama jungtis (gebo tipo arba lygiavertė) d 15 mm vamzdžiui, cinkuoto ketaus arba lygiavertė, perėjimas lygus vamzdis į d 1/2" vidinį sriegį |  |  |  | vnt. | 10
162 | Užveržiama jungtis (gebo tipo arba lygiavertė) d 20 mm vamzdžiui, cinkuoto ketaus arba lygiavertė, perėjimas lygus vamzdis į d 3/4" vidinį sriegį |  |  |  | vnt. | 10
163 | Užveržiama jungtis (gebo tipo arba lygiavertė) d 25 mm vamzdžiui, cinkuoto ketaus arba lygiavertė, perėjimas lygus vamzdis į d 1" vidinį sriegį |  |  |  | vnt. | 10
164 | Užveržiama jungtis (gebo tipo arba lygiavertė) d 32 mm vamzdžiui, cinkuoto ketaus arba lygiavertė, perėjimas lygus vamzdis į d 1 1/4" vidinį sriegį |  |  |  | vnt. | 10
165 | Užveržiama jungtis (gebo tipo arba lygiavertė) d 40 mm vamzdžiui, cinkuoto ketaus arba lygiavertė, perėjimas lygus vamzdis į d 1 1/2" vidinį sriegį |  |  |  | vnt. | 10
166 | Užveržiama jungtis (gebo tipo arba lygiavertė) d 50 mm vamzdžiui, cinkuoto ketaus arba lygiavertė, perėjimas lygus vamzdis į d 2" vidinį sriegį |  |  |  | vnt. | 10
167 | Aklė polipropileno arba lygiavertė d 20 mm, jungimo būdas - lituojama arba lygiavertė |  |  |  | vnt. | 20
168 | Aklė polipropileno arba lygiavertė d 25 mm, jungimo būdas - lituojama arba lygiavertė |  |  |  | vnt. | 20
169 | Alkūnė polipropileno arba lygiavertė d 20 mm, kampas - 45°, lituojama |  |  |  | vnt. | 10
170 | Alkūnė polipropileno arba lygiavertė d 20 mm, kampas - 90°, lituojama |  |  |  | vnt. | 10
171 | Alkūnė polipropileno arba lygiavertė d 25 mm, kampas - 45°, lituojama |  |  |  | vnt. | 10
172 | Alkūnė polipropileno arba lygiavertė d 25 mm, kampas - 90°, lituojama |  |  |  | vnt. | 10
173 | Alkūnė polipropileno arba lygiavertė su vidiniu metaliniu sriegiu d 20 mm x 1/2", kampas - 90°, tvirtinama arba prietaisinė, lituojama |  |  |  | vnt. | 10
174 | Mova polipropileno arba lygiavertė lituojamam vamzdiui d 25 mm x 3/4" su išorinių metaliniu arba lygiaverės medžiagos sriegiu |  |  |  | vnt. | 10
175 | Mova polipropileno arba lygiavertė d 20 mm lituojamam vamzdžiui |  |  |  | vnt. | 10
176 | Mova polipropileno arba lygiavertė d 25 mm lituojamam vamzdžiui |  |  |  | vnt. | 10
177 | Mova polipropileno arba lygiavertė lituojamam vamzdiui d 20 mm x 1/2" su išorinių metaliniu arba lygiaverės medžiagos sriegiu, lituojamam vamzdžiui |  |  |  | vnt. | 10
178 | Mova polipropileno arba lygiavertė lituojamam vamzdiui d 20 mm x 3/4" su išorinių metaliniu arba lygiaverės medžiagos sriegiu |  |  |  | vnt. | 10
179 | Mova polipropileno arba lygiavertė lituojamam vamzdiui d 25 mm x 1/2" su vidiniu metaliniu arba lygiaverės medžiagos sriegiu |  |  |  | vnt. | 10
180 | Mova polipropileno arba lygiavertė lituojamam vamzdiui d 25 mm x 1/2"su išorinių metaliniu arba lygiaverės medžiagos sriegiu |  |  |  | vnt. | 10
181 | Mova polipropileno arba lygiavertė lituojamam vamzdiui d 25 mm x 3/4" su vidiniu metaliniu arba lygiaverės medžiagos sriegiu |  |  |  | vnt. | 10
182 | Mova polipropileno arba lygiavertė lituojamam vamzdžiui d 20 mm x 1/2" su vidiniu metaliniu arba lygiaverės medžiagos sriegiu |  |  |  | vnt. | 10
183 | Mova polipropileno arba lygiavertė lituojamam vamzdžiui d 20 mm x 3/4" su vidiniu metaliniu arba lygiaverės medžiagos sriegiu |  |  |  | vnt. | 10
184 | Trišakis, polipropileno arba lygiavertis, d 20 mm x d 20 mm x d 20 mm, lituojamam vamzdžiui |  |  |  | vnt. | 10
185 | Trišakis, polipropileno arba lygiavertis, d 25 mm x d 25 mm x d 25 mm, lituojamam vamzdžiui |  |  |  | vnt. | 10
186 | Vamzdis polipropileno arba lygiavertis, lituojamas, PN20, d 20 mm, paskirtis - karštam geriamam vandeniui, aukščiausia temperatūra ne žemesnė kaip + 70° C, nestabilizuotas |  |  |  | m | 150
187 | Vamzdis polipropileno arba lygiavertis, lituojamas, PN20, d 20 mm, paskirtis - šaltam geriamam vandeniui |  |  |  | m | 200
188 | Vamzdis polipropileno arba lygiavertis, lituojamas, PN20, d 20 mm, paskirtis - šildymui, aukščiausia temperatūra ne žemesnė kaip + 95° C, stabilizuotas |  |  |  | m | 200
189 | Vamzdis polipropileno arba lygiavertis, lituojamas, PN20, d 25 mm, paskirtis - karštam geriamam vandeniui, aukščiausia temperatūra ne žemesnė kaip + 70° C, nestabilizuotas |  |  |  | m | 200
190 | Vamzdis polipropileno arba lygiavertis, lituojamas, PN20, d 25 mm, paskirtis - šaltam geriamam vandeniui |  |  |  | m | 200
191 | Vamzdis polipropileno arba lygiavertis, lituojamas, PN20, d 25 mm, paskirtis - šildymui, aukščiausia temperatūra ne žemesnė kaip + 95° C, stabilizuotas |  |  |  | m | 200
192 | Akmens vatos arba lygiavertis kevalas, dengtas aliumine folija arba lygiavertis, sienelės storis 30 mm ± 1 mm, vidinis skersmuo 22 mm ± 1 mm, ilgis 1000 mm ± 5 mm |  |  |  | vnt. | 20
193 | Akmens vatos arba lygiavertis kevalas, dengtas aliumine folija arba lygiavertis, sienelės storis 30 mm ± 1 mm, vidinis skersmuo 35 mm ± 1 mm, ilgis 1000 mm ± 5 mm |  |  |  | vnt. | 10
194 | Akmens vatos arba lygiavertis kevalas, dengtas aliumine folija arba lygiavertis, sienelės storis 30 mm ± 1 mm, vidinis skersmuo 48 mm ± 1 mm, ilgis 1000 mm ± 5 mm |  |  |  | vnt. | 10
195 | Akmens vatos arba lygiavertis kevalas, dengtas aliumine folija arba lygiavertis, sienelės storis 30 mm ± 1 mm, vidinis skersmuo 60 mm ± 1 mm, ilgis 1000 mm ± 5 mm |  |  |  | vnt. | 10
196 | Akmens vatos arba lygiavertis kevalas, dengtas aliumine folija arba lygiavertis, sienelės storis 30mm ± 1 mm, vidinis skersmuo 114 mm ± 2 mm, ilgis 1000 mm ± 5 mm |  |  |  | vnt. | 10
197 | Laikiklis d 110 mm vamzdžiams, metalinis su guma ir kaiščiu |  |  |  | vnt. | 10
198 | Laikiklis d 15 mm vamzdžiams, metalinis ar su guma ir kaiščiu |  |  |  | vnt. | 10
199 | Laikiklis d 20 mm vamzdžiams, metalinis ar lygiavertės medžiagos su guma ir kaiščiu |  |  |  | vnt. | 10
200 | Laikiklis d 25 mm vamzdžiams, metalinis su guma ir kaiščiu |  |  |  | vnt. | 10
201 | Laikiklis d 32 mm vamzdžiams, metalinis su guma ir kaiščiu |  |  |  | vnt. | 10
202 | Laikiklis d 40 mm vamzdžiams, metalinis su guma ir kaiščiu |  |  |  | vnt. | 10
203 | Laikiklis d 50 mm vamzdžiams, metalinis su guma ir kaiščiu |  |  |  | vnt. | 10
204 | Laikiklis daugiasluoksniam arba lygiaverčiui vamzdžiui d 16 mm su kaiščiu |  |  |  | vnt. | 10
205 | Laikiklis daugiasluoksniam arba lygiaverčiui vamzdžiui d 18 mm su kaiščiu |  |  |  | vnt. | 10
206 | Laikiklis daugiasluoksniam vamzdžiui d 20 mm su kaiščiu |  |  |  | vnt. | 10
207 | Laikiklis lituojamam polipropilen arba lygiaverčiui vamzdžiui d 20 mm su kaiščiu |  |  |  | vnt. | 10
208 | Laikiklis lituojamam polipropilen arba lygiaverčiui vamzdžiui d 25 mm su kaiščiu |  |  |  | vnt. | 10
209 | Lipni armuota aliuminio arba lygiavertė juosta, plotis 50 mm ± 1 mm, rulono ilgis 40000 mm ± 50 mm |  |  |  | rul. | 10
210 | Sandarinimo siūlas skirtas srieginių sujungimų sandarinimui. Turi būti tinkamas geriamo vandens ir dujinių sistemų srieginių sujungimų sandarinimui arba lygiavertis. Vienoje pakuotėje siūlo ilgis -160 m ± 0,5 m. |  |  |  | vnt. | 5
211 | Sandarinimo juostelė - tefloninė arba lygiavertė. Justelės matmenys: plotis - 12 mm ± 0,5 mm, ilgis - 12 m ± 0,5 m, storis 0,1 mm ± 0,02 mm. Juostelės pakuotės tipas susukta į ruloną. |  |  |  | vnt. | 10
212 | Pakulos lininės srieginių sujungimų sandarinimui, ne mažiau 100 g/pak. |  |  |  | vnt. | 10
213 | PVC kanalizacijos vamzdžių tepalas, ne mažiau 400 g/pak. |  |  |  | vnt. | 10
214 | Sandarinimo pasta naudojama kartu su lininėmis pakulomis buitinio vandens srieginių sujungimų sandarinimui, ne mažiau 250 g/pak. |  |  |  | vnt. | 10
215 | Sanitarinis arba lygiavertis silikonas, baltas, ne mažiau 310 ml/pak. |  |  |  | vnt. | 10
216 | Sanitarinis arba lygiavertis silikonas, bespalvis, ne mažiau 310 ml/pak. |  |  |  | vnt. | 10
217 | Tarpinė d 15 mm, guminė arba lygiavertė |  |  |  | vnt. | 30
218 | Tarpinė d 15 mm, paranitinė arba lygiavertė |  |  |  | vnt. | 30
219 | Tarpinė d 20 mm, guminė arba lygiavertė |  |  |  | vnt. | 30
220 | Tarpinė d 20 mm, paranitinė arba lygiavertė |  |  |  | vnt. | 30
221 | Tarpinė d 25 mm, guminė arba lygiavertė |  |  |  | vnt. | 30
222 | Tarpinė d 25 mm, paranitinė arba lygiavertė |  |  |  | vnt. | 30
223 | Tarpinė d 32 mm, guminė arba lygiavertė |  |  |  | vnt. | 30
224 | Tarpinė d 32 mm, paranitinė arba lygiavertė |  |  |  | vnt. | 20
225 | Tarpinė d 40 mm, paranitinė arba lygiavertė |  |  |  | vnt. | 10
226 | Tarpinė d 40 mm, guminė arba lygiavertė |  |  |  | vnt. | 30
227 | Tarpinė d 50 mm, guminė arba lygiavertė |  |  |  | vnt. | 30
228 | Tarpinė d 50 mm, paranitinė arba lygiavertė |  |  |  | vnt. | 30
229 | Tarpinė d 65 mm, paranitinė arba lygiavertė |  |  |  | vnt. | 15
230 | Tarpinė d 80 mm, paranitinė arba lygiavertė |  |  |  | vnt. | 15
231 | Vamzdžių termoizoliacinis pūsto polietileno kevalas, vidinis diametras 114 mm ± 1 mm, sienelės storis 9 mm ± 0,3 mm, ilgis 2000 mm ± 5 mm |  |  |  | vnt. | 10
232 | Vamzdžių termoizoliacinis pūsto polietileno kevalas, vidinis diametras 18 mm ± 0,3 mm, sienelės storis 6 mm ± 0,3 mm, ilgis 2000 mm ± 5 mm |  |  |  | vnt. | 10
233 | Vamzdžių termoizoliacinis pūsto polietileno kevalas, vidinis diametras 22 mm ± 0,3 mm, sienelės storis 6 mm ± 0,3 mm, ilgis 2000 mm ± 5 mm |  |  |  | vnt. | 10
234 | Vamzdžių termoizoliacinis pūsto polietileno kevalas, vidinis diametras 28 mm ± 0,3 mm, sienelės storis 6 mm ± 0,3 mm, ilgis 2000 mm ± 5 mm |  |  |  | vnt. | 10
235 | Vamzdžių termoizoliacinis pūsto polietileno kevalas, vidinis diametras 35 mm ± 0,3 mm, sienelės storis 6 mm ± 0,3 mm, ilgis 2000 mm ± 5 mm |  |  |  | vnt. | 10
236 | Vamzdžių termoizoliacinis pūsto polietileno kevalas, vidinis diametras 42 mm ± 0,3 mm, sienelės storis 9 mm ± 0,3 mm, ilgis 2000 mm ± 5 mm |  |  |  | vnt. | 10
237 | Vamzdžių termoizoliacinis pūsto polietileno kevalas, vidinis diametras 54 mm ± 0,5 mm, sienelės storis 9 mm ± 0,3 mm, ilgis 2000 mm ± 5 mm |  |  |  | vnt. | 10
238 | Žarnelė dujoms su vidus/vidus sriegiu d 1/2" x d 1/2", ilgis - 1500 mm ± 5 mm |  |  |  | vnt. | 10
239 | Nerūdijančio plieno arba lygiavertis gofruotas vamzdis, vamzdžio skersmuo 12 mm ± 0,5 mm |  |  |  | m | 10
240 | Plieniniam gofruotam vamzdžiui arba lygiaverčiui veržlė. Veržlė turi tikti 12 mm skersmens plieniniam gofruotam vamzdiui. Veržlės sriegis vidinis, sriegio skersmuo 1/2" |  |  |  | vnt. | 20
Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina eurais be PVM (skaičiais)
PVM suma (skaičiais)
Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina eurais su PVM (skaičiais)
Su Prekių pristatymu susiję aplinkosauginiai kriterijai: Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, (nauja redakcija nuo 2022 m. gruodžio 13 d. Nr. D1-401), 4.4.4.1. papunkčiu. Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais.