Priedas Nr.1.
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 pirkimo objekto dalis: Infūzinės sistemos ir jų priedai.
	Eil.
	 
	
	

	Nr.
	Rodiklis
	Reikalavimas rodikliui
	Siūlomas rodiklis
(pildo tiekėjas)

	 
	 
	 
	

	1.
	2.
	3.
	4.

	1.
	Infūzinės sistemos ir jų priedai:

	1.1
	Vienkartinė infuzijos sistema 
	150 cm ±1 cm ilgio, 
Ne daugiau kaip 20 laš./1 ml, 
sterili 
	

	1.2
	Vienkartinė infuzijos sistema 
	Ne mažiau kaip 180 cm ilgio,
 skersmuo 3mm x 4,1mm (±0,3 mm), Luer Lock arba lygiavertė jungtis, be latekso, sterili.
	

	1.3
	Vienkartinė sistema transfuzijai 
	Ne daugiau kaip 20 laš./1 ml, sterili.
	

	1.4
	Vienkartinės infuzijos sistemos prailgintojas 
	Ne mažiau kaip 200 cm ilgio, diametras 1,5 mm ±0,2 mm x 2,7 mm ±0,2 mm, sterilus.
	

	1.5
	Vienkartinės infuzijos sistemos prailgintojas 
	Ne mažiau 200 cm ilgio, 
diametras 3 mm x 4,1 mm (±0,1 mm), sterilus.
	

	1.6
	Kraujo perpylimo sistema
	Dviejų maišų 450 ml ±5 ml ir 300 ml ±5 ml, sterili.
	

	1.7
	Adatos vienkartinės 
	Dydis 18G, sterilios. 
Pakuotėje ne mažiau kaip 100 vnt.
	

	1.8
	Adatos vienkartinės 
	Dydis 21G, sterilios. 
Pakuotėje ne mažiau kaip 100 vnt.
	

	1.9
	Adatos vienkartinės 
	Dydis 20G, sterilios. 
Pakuotėje ne mažiau kaip 100 vnt.
	

	1.10
	Adatos vienkartinės 
	Dydis 16G, sterilios. 
Pakuotėje ne mažiau kaip 100 vnt.
	

	1.11
	Intraveninis kateteris  
	Dydis  14G x 45 mm (±1 mm), sterilus.  
	

	1.12
	Intraveninis kateteris  
	Dydis 18G x 45 mm ( ±1 mm), sterilus.  
	

	1.13
	Centrinės venos kateterizavimo rinkinys
	14G vieno kanalo kateteris, 
ne mažiau kaip  20 cm ilgio, poliuretaninis arba lygiavertis, 
RO-kontrastinis, graduotas, minkštu atraumatiniu arba lygiaverčiu galiuku; 
metalinis pravedėjas 0,8 mm ±1mm x 60 cm ± 2 cm su J tipo minkštu galu;  
punkcinė adata 18G x 6,35cm ±1 cm  ilgio;
5ml švirkštas su vožtuvu stūmoklyje; 
dilatorius; 
kateterio spaustukas;
fiksatorius.
	

	1.14
	Adata (smaigtis) į butelį 
	Su kamšteliu, gaubteliu ir ventiliaciniu 0,1 µm antibakteriniu filtru.
	

	1.15
	Adata spinalinė 
	Dydis 25G x 90 mm (±0,1 mm). Netraumuojanti, užapvalintais atvėrimo kraštais. Nupoliruotas vidinis ir išorinis kaniulės paviršius. Šoninis atvėrimas maksimaliai pritrauktas prie kaniulės galiuko greitam likvoro patekimui. Su padidinimo efektu kaniulės laikiklyje greitai likvoro indikacijai. Su introdiuseriu ir  pravedėju. 
	

	1.16
	Adatos vakutaineriams 
	Dydis 21G, sterilios. 
Pakuotėje ne mažiau kaip 100 vnt.
	

	1.17
	Adatos vakutaineriams 
	Dydis 18G, sterilios. 
Pakuotėje ne mažiau kaip 100 vnt.
	



2 pirkimo objekto dalis: Vienkartinės medicininės priemonės.
	Eil. Nr.
	 Rodiklis
	Reikalavimas rodikliui
	Siūlomas rodiklis
(pildo tiekėjas)

	1.
	2.
	3.
	4.

	2.
	Vienkartinės medicininės priemonės:

	2.1 
	Atsiurbimo kateteris
	Vienkartinio naudojimo, pagamintas iš netoksiško PVC arba lygiavertės medžiagos. 
Sudarytas iš adapterio ir vamzdelio. Sterilus. 
Turi dvi šonines angas, distalinis galas su anga, ilgis 500 mm ± 10 mm.  
Dydis Ch 20.
	

	2.2 
	Torakalinis kateteris su trokaru
	Trokaras aštriu galu. Smailas galiukas lengvam ir saugiam įterpimui, rentgenokontrastinė linija, graduotas kas 2 cm,  kūgio formos jungtis, šoninė skylute. Dydis FG 14.
	

	2.3 
	Šlapimo maišeliai prie šlapimo kateterių
	Ne mažiau kaip 2000 ml talpos, neužsilenkiantis vamzdelis 90 cm ±1 cm ilgio. Vožtuvas neleidžiantis skysčiui pratekėti atgal. Universali kūginė jungtis ir apsauginis dangtelis, sterilus, su išleidėju apačioje, graduotas.
	

	2.4 
	Šapimo maišeliai prie šlapimo kateterių
	Ne mažiau kaip 500 ml talpos, vamzdelis 45 cm ±1 cm ilgio, su universalia kūgine jungtimi.
	

	2.5 
	Užvalkalas kamerai 
	Sterilus  su perforuotu galu, 15 cm ±1 cm x 250 cm ±1 cm .
	

	2.6
	Tinklelis išvaržos plastikai
	Polipropileninis arba lygiavertis , išvaržų chirurgijai, 30 cm ± 2 cm x 30 cm ± 2 cm.
	

	2.7 
	Tinklelis išvaržos plastikai
	Polipropileninis arba lygiavertis, išvaržų chirurgijai 30 cm ±2 cm x 20 cm ±2 cm.
	

	2.8
	Apklotas sterilus 
	Ne mažiau kaip  2sl., 150 cm ±10 cm x 180 cm ±10 cm. 
	

	2.9
	Apklotas sterilus 
	Ne mažiau kaip  2sl., 45 cm ±5 cm x75cm ±5 cm. 
	

	2.10
	Apklotas sterilus 
	Ne mažiau kaip 2 sl., 45 cm ±5 cm x75cm ±5 cm, su lipnia anga 6 cm ±1 x 8 cm ±1 cm .
	

	2.11 
	Apklotas sterilus 
	Ne mažiau kaip 2 sl., 45 cm ±5 x 75 cm ±5 cm, su lipnia anga 10 cm ±1 cm x 10 cm ±1 cm .
	

	2.12 
	Apklotas sterilus 
	Ne mažiau kaip 2 sl., 75 cm ±10 cm x 90 cm ±10 cm, su 10 cm ±1 cm x 10 cm ±1 cm anga .
	

	2.13 
	Apklotas sterilus 
	Ne mažiau kaip 2 sl., 75 cm ±10 cm x 90 cm ±10 cm.
	

	  2.14 
	Apklotas sterilus staliukui
	Ne mažiau kaip 2 sl., 100 cm ±10 cm x150 cm ±10 cm .
	

	2.15 
	Apklotas sterilus 
	Ne mažiau kaip 2sl., 150 cm ±10 cm x 240 cm ±10 cm .
	

	2.16 
	Kapiliarinis  drenas 
	8 mm ±3 mm x 300 mm ±3 mm, ,,Penrose“ tipo ar lygiavertis.
	

	2.17 
	Chirurginio skalpelio peiliukai  
	Nr.15,  iš anglinio plieno arba lygiaverčio, pakuotėje ne mažiau kaip 100 vnt.
	

	2.18 
	Chirurginio skalpelio peiliukai  
	Nr. 21,  iš anglinio plieno arba lygiaverčio, pakuotėje ne mažiau kaip 100 vnt.
	





3 pirkimo objekto dalis: Tvarsliava.
	Eil. Nr.
	Rodiklis
	Reikalavimas rodikliui
	Siūlomas rodiklis
(pildo tiekėjas)

	1.
	2.
	3.
	4.

	3.
	Tvarsliava:

	3.1 
	Tvarsčiai marliniai 
	Apvalūs 5 cm ±0,5 cm skersmens, sterilūs. Pakuotėje ne mažiau  kaip po 5 vnt. 
	

	3.2 
	Tvarsčiai neaustiniai
	Apvalūs 3 cm ±0,5 cm skersmens, sterilūs. Pakuotėje ne mažiau  kaip po 5 vnt.
	

	3.3 
	Servetėlės
	Marlinės, ne mažiau kaip 8-nių sluoksnių, 10 cm ±0,5 cm x 10 cm ±0,5 cm, sterilios. Pakuotėje ne mažiau  kaip po 5 vnt.
	

	3.4 
	Servetėlės
	Neaustinės medžiagos, ne mažiau kaip 4-rių sluoksnių, 10 cm ± 0,5cm x 20 cm ± 0,5 cm, sterilios. Pakuotėje ne mažiau  kaip po 5 vnt..
	

	3.5
	Tvarstis 
	Medvilninis 7 m ±0,5 m x 14 cm ±1 cm, sterilus.
	

	3.6 
	Tvarstis 
	Medvilninis 7 m ±0,5 m x 14 cm ±1 cm, nesterilus. Pakuotėje 12 vnt.
	

	3.7 
	Tvarstis 
	Su medvilniniu tinkleliu, impregnuotas parafinu,10 cm ± 0,5 cm x 20 cm ± 0,5 cm, sterilus.
	

	3.8 
	Tvarsčiai 
	Medvilniniai, 45 cm ±1 cm x 45 cm ±1 cm su rentgenokontrastiniu siūlu ar raiščiu,  ne mažiau kaip 6 sluoksniai, sterilūs. Pakuotėje ne mažiau kaip 5 vnt.
	

	3.9
	Tvarsčiai 
	Medvilniniai, ne mažiau kaip 4 sl. 50 cm ±1 cm x 60 cm ±1 cm, su rentgenokontrastiniu siūlu ar raiščiu, sterilūs. Pakuotėje ne mažiau kaip 5 vnt.
	

	3.10 
	Servetėlės 
	10 cm ±1 cm x 10 cm ±1 cm, neaustinės medžiagos,  ne mažiau 4 sluoksnių. Pakuotėje ne mažiau kaip 100 vnt.
	

	3.11 
	Pleistras 
	Šilkinis  2,5 cm ±0,5 cm x 9,1 m ±0,5m, baltos spalvos, ritinėliais. Pakuotėje 12 vnt.
	

	3.12 
	Pleistras 
	Medžiaginis 2,5 cm ± 0,5 cm x 5m ± 0,5 m.  Medvilninis pagrindas, baltos spalvos, ritinėliais. Pakuotėje 10 vnt.
	

	3.13 
	Vata 
	Ruloninė 500 g ±50 g tvarstymui, rulonėlio skersmuo 20 cm ±1cm, susukta su perskiriamu papildomu popieriumi.
	

	3.14
	Vata 
	Zig zag  200 g ± 50 g 100% medvilnė, su įpjovomis.
	

	3.15 
	Tvarstis 
	Gipsinis 2,7 m ±0,3 m x 20 cm ±1 cm. Medvinės 100%  pagrindas, impregnuotas smulkaus dispersiškumo gipsu, lygiu paviršiumi, sukietėjantis per 3-6 min, individualiame, drėgmei nelaidžiame įpakavime.
	

	3.16 
	Tvarstis 
	Gipsinis 2,7 m ±0,3 m x 10 cm ±1 cm. Medvinės 100% pagrindas, impregnuotas smulkaus dispersiškumo gipsu, lygiu paviršiumi, sukietėjantis per 3-6 min, individualiame, drėgmei nelaidžiame įpakavime.
	

	3.17 
	Tvarstis 
	Tinklinis. Galvos, kaklo, galūnių fiksacijai, 9 dydis.
	

	3.18 
	Tvarstis 
	Tinklinis. Galvos, kaklo, galūnių fiksacijai, 10 dydis.
	

	3.19 
	Tvarstis 
	Tinklinis. Galvos, kaklo, galūnių fiksacijai, 11 dydis.
	

	3.20 
	Tvarstis 
	Sintetinis kompozicinis gipso įtvarui, 5 cm ±0,1 cm x 3,6 m ±0,05 m, iš stiklo pluošto arba lygiaverčio, impregnuoto poliuretano arba lygiavertės dervos mišiniu. 
	

	3.21 
	Tvarstis 
	Sintetinis kompozicinis gipso įtvarui, 10 cm ±0,1 cm x 3,6 m ±0,05 m, iš stiklo pluošto, impregnuoto poliuretano dervos arba lygiaverčiu mišiniu arba. 
	

	3.22
	Tvarstis
	Pamušalinis sintetinis po gipsu, pagamintas iš poliesterio arba lygiavertės medžiagos. Dydis 20 cm ±0,1 cm x 2,7 m ±0,05 m. Pakuotėje 12 vnt.
	

	3.23
	Pleistras 
	Neaustinis 10 cm ±0,5 cm x 10m ±0,5 m.  Medvilninis pagrindas, baltos spalvos, ritinėliais.  Pakuotėje 1 vnt.
	


Žalieji reikalavimai taikomi 1, 2 ir 3 pirkimo dalims:
Tiekėjas privalo vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija) (toliau – Įsakymas) patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 4.4.4. punktu 4.4.4.1 p. savarankiškai nustatomais kriterijais.
	Eil. Nr.
	Aplinkos apsaugos kriterijai
	Atitiktį aplinkos kriterijams pagrindžiantys dokumentai (jei reikalaujama)

	1.
	Reikalavimą, kad sutarties vykdymo metu prekės būtų pristatomos ne piko valandomis (pirmadieniais−ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val.) ir trumpiausiais galimais maršrutais, Perkančioji organizacija laiko aplinkos apsaugos kriterijumi, nurodytu 4.4.4. punkto 4.4.4.1. papunkčio aplinkosauginiu principu, kadangi prekių pristatymai ne piko metu mažiau teršia aplinką, nunaudoja mažiau gamtos išteklių.
	Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina - kartu su pasiūlymų pateikdamas laisvos formos Deklaraciją





Priedas Nr.1.   TECHNINĖ SPECIFIKACIJA     1   pirkimo objekto dalis :   Infūzinės   sistemos ir jų priedai .  

Eil.       

Nr.  Rodiklis  Reikalavimas rodikliui  Siūlomas  rodikli s   (pildo tiekėjas)  

          

1.  2.  3.  4.  

1.  Inf ūzinės   sistemos ir jų priedai :  

1.1  Vienkartinė infuzijos  sistema   150 cm ±1 cm ilgio,    Ne daugiau kaip  20 laš./1 ml,    sterili    

1.2  Vienkartinė infuzijos  sistema   Ne mažiau kaip 180 cm ilgio,     skersmuo 3mm x 4,1mm  ( ±0,3 mm ) ,  Luer Lock   arba lygiavertė jungtis, be  latekso, sterili.   

1.3  Vienkartinė sistema  transfuzijai   Ne daugiau kaip 20 laš./1 ml, sterili.   

1.4  Vienkartinės  infuzijos sistemos  prailgintojas   Ne mažiau kaip 200 cm ilgio,  diametras 1,5 mm   ±0,2 mm x 2,7  mm   ±0,2 mm, sterilus.   

1.5  Vienkartinės  infuzijos sistemos  prailgintojas   Ne mažiau 200 cm ilgio,    diametras 3 mm x 4,1 mm  ( ±0,1  mm ) , sterilus.   

1.6  Kraujo perpylimo  sistema  D viejų maišų 450 ml ±5 ml ir 300 ml   ±5 ml, sterili.   

1.7  Adatos vienkartinės   Dydis   18G, sterilios.    Pakuotėje ne mažiau kaip 100 vnt.   

1.8  Adatos vienkartinės   Dydis   21G, sterilios.    Pakuotėje ne mažiau kaip 100 vnt.   

1.9  Adatos vienkartinės   Dydis   20G, sterilios.    Pakuotėje ne mažiau kaip 100 vnt.   

1.10  Adatos vienkartinės   Dydis   16G, sterilios.    Pakuotėje ne mažiau kaip 100 vnt.   

1.11  Intraveninis kateteris    Dydis  14G x 45 mm  ( ±1 mm ) ,  sterilus.     

1.12  Intraveninis kateteris    Dydis 18G x 45 mm   (   ±1 mm ) ,  sterilus.     

1.13  Centrinės venos  kateterizavimo  rinkinys  14G vieno kanalo kateteris,    ne mažiau kaip  20 cm ilgio,  poliuretaninis arba lygiavertis,    RO - kontrastinis, graduotas, minkštu  atraumatiniu   arba lygiaverčiu   galiuku ;     

