## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
MEDICININĖ ĮRANGA. AUKŠTOS KLASĖS ULTRAGARSINĖ SISTEMA-APARATAS
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jeigu turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė (pavadinimas ir puslapio Nr.)
1.1. | Ultragarsinė diagnostinė sistema skirta smulkiųjų struktūrų, skydliaukės tyrimams | 1 | vnt
1.1.1. | Paskirtis (taikymo sritys) :smulkiųjų struktūrų, skydliaukės tyrimams
1.1.2. | Sistemos struktūra:sistema lengvai transportuojama, ant ratukų
1.1.3. | Sistemos struktūra: Reguliuojamas sistemos valdymo pulto aukščio diapazonas ≥ 16 cm
1.1.4. | Sistemos struktūra: Valdymo pulto pasukimo į šonus kampas ≥ ±30°
1.1.5. | Sistemos struktūra: ≥ 58 cm įstrižainės vaizdo monitorius
1.1.6. | Sistemos struktūra: Vaizdo monitorius kilnojamas aukštyn ir žemyn, pasukamas į šonus
1.1.7. | Sistemos struktūra: Valdymo panelėje integruotas liečiamas ekranas, kurio įstrižainė 10 colių arba didesnė;
1.1.8. | Sistemos struktūra: Jungtys davikliams ≥ 4 aktyvios
1.1.9. | Skenavimo režimai: B režimas
1.1.10. | Skenavimo režimai: Audinių harmonikų vaizdavimas
1.1.11. | Skenavimo režimai: Spalvinis doplerinis kraujotakos greičio vaizdavimo režimas
1.1.12. | Skenavimo režimai: Galios doplerinis kraujotakos intensyvumo vaizdavimo režimas
1.1.13. | Skenavimo režimai: Pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas;
1.1.14. | Skenavimo režimai: Praplėsto lauko (trapecinio vaizdavimo) režimas
1.1.15. | Skenavimo režimai: Tripleksinis režimas
1.1.16. | Skenavimo režimai: Specialus ypatingai smulkios kraujotakos vaizdavimo režimas
1.1.17. | Sistemos dinaminis diapazonas: ≥ 380 dB
1.1.18. | Vaizdo formavimo technologija, kuri sufokusuoja ultragarso spindulį visame gylyje: Būtina
1.1.19. | Maksimalus vaizduojamas gylis B režime: ≥ 40 cm
1.1.20. | Specialūs skenavimo režimai: Vaizdų sumavimo režimas - vaizdas sudaromas iš kelių vaizdų, gaunamų kreipiant skenavimo spindulį keliais skirtingais kampais
1.1.21. | Specialūs skenavimo režimai: Specialūs programiniai algoritmai triukšmams ir artefaktams mažinti
1.1.22. | B rėžimo konfigūruojami parametrai: Vieno mygtuko paspaudimu, automatiniam pilkosios skalės parametrų optimizavimui
1.1.23. | Pulsinės bangos doplerio konfigūruojami parametrai: Automatinis spektrinių kreivių matavimas realiame laike
1.1.24. | Pulsinės bangos doplerio konfigūruojami parametrai: Automatinė kraujotakos krypties, greičio skalės ir kampo korekcijos nustatymo funkcija
1.1.25. | Pacientų duomenų archyvas: ≥ 1 TB talpos vidinis diskas
1.1.26. | Pacientų duomenų archyvas: DICOM standarto palaikomos funkcijos: a) Storage arba store, arba send (arba lygiavertės)
1.1.27. | Pacientų duomenų archyvas: DICOM standarto palaikomos funkcijos: b) Modality Worklist (arba lygiavertės)
1.1.28. | Pacientų duomenų archyvas: DICOM standarto palaikomos funkcijos: c) Query/Retrieve (arba lygiavertės);
1.1.29. | Kartu su aparatu komplektuojami davikliai: Linijinis daviklis Nr. 1: Dažnio diapazonas ne mažesnėse ribose nei nuo 5,0 MHz iki 15,0 MHz
1.1.30. | Kartu su aparatu komplektuojami davikliai: Linijinis daviklis Nr. 1: Elementų skaičius ≥ 560
1.1.31. | Kartu su aparatu komplektuojami davikliai: Linijinis daviklis Nr. 1: Paviršiaus ilgis ne mažesnis kaip 38 mm
1.1.32. | Veikimas be elektros tinklo: Integruotas atsarginio maitinimo akumuliatorius arba apsauginis nepertraukiamo maitinimo šaltinis („UPS“ tipo arba lygiavertis)
1.1.33. | Įrangos pristatymas, instaliavimas ir vartotojų apmokymas: Turi būti įskaičiuoti į pasiūlymo kainą
1.1.34. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija: Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba
1.1.35. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija: Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba pagal pateiktus reikalavimus
1.1.36. | Garantija: ≥ 24 mėnesiai, į garantiją įskaičiuota metinė techninė priežiūra, jai reikiamų dalių, sunaudotų medžiagų kaštai.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
2251 2025-12-22 14:04