Suinteresuotiems tiekėjams	2025-12-22 Nr. 25SR-VPS- 5227

Siunčiama CVP IS priemonėmis

DĖL PIRKIMO

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (toliau - PO) vykdo tarptautinį pirkimą „Instrumentų pirkimas V (10728)“ CVP IS ID 5709269, atviro konkurso būdu.

PO viešojo pirkimo komisija (toliau - Komisija) 2025-12-18 14:33 val. gavo tiekėjo pranešimą (CVP IS ID 478299) „1 pirkimo objekto dalis. Laparoskopinių chirurginių instrumentų rinkinys, techninis patikslinimas“:

<... Susipažinus su pirkimo dokumentų technine specifikacija, prašytume patikslinti reikalavimą:TS1. eilės Nr. 30 „Reduktorius - dydis 5mm". Kadangi trokarų reduktoriai praktikoje apibrėžiami pagal įėjimo ir išėjimo diametrus, prašytume patikslinti, ar turimas omenyje:– reduktorius iš 10 mm į 5 mm,– ar kita reduktoriaus konfigūracija....>

Komisija, išnagrinėjusi pranešimo paklausimą, atsako:

„Informuojame, kad TS1 eil. Nr. 30 nurodytas „reduktorius – dydis 5 mm“ reiškia reduktorių 10 mm į 5 mm, skirtą naudoti 5 mm instrumentus per 10 mm trokarą.“

| Viešųjų pirkimų komisijos narė | Dainora Mažeikienė |
| --- | --- |

D. Mažeikienė +370 5 250 1819, dainora.mazeikiene@santa.lt