Pirkimo sąlygų 4 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

pASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

- Pasiūlymų vertinimo kriterijai:

| Vertinimo kriterijai |  |  | Kriterijaus parametro lyginamasis svoris | Kriterijaus lyginamasis svoris |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaina (C) |  |  |  | X=70 |
| Techniniai pranašumai (T) |  |  |  | Y=30 |
| Nr. | Parametrai | Vertinimo būdas |  |  |
| T1 | Maksimalus sistemos skenavimo gylis: ≥ 55 cm | Statinis: (taip/ne) | L1= 5 |  |
| T2 | Sistemos dinaminis diapazonas ≥ 380 dB | Statinis: (taip/ne) | L2 = 10 |  |
| T3 | Konvekcinio daviklio matymo kampas > 110⁰, (būtina nurodyti tinkrąjį kampą, o ne programiniu būdu išplėstą (angl. extended )) | Statinis: (taip/ne) | L3 = 5 |  |
| T4 | Galimybė ateityje ultragarso prietaise instaliuoti programinę įrangą antrojo nėštumo trimestro tyrimams, veikiančią dirbtinio intelekto pagrindu, kuri automatiškai realaus laiko vaizde atpažįsta vaisiaus anatomines struktūras ir atlieka matavimus automatiškai be vartotojo įsiterpimo. Anatominės ašys, kurias sistema turi atpažinti automatiškai: • Transtalaminė plokštuma; • Transcerebelinė plokštuma; • Veido profilio; • Akiduobės; • Keturių kamerų širdies bei krūtinės ląstos; • Pilvo; • Žastas; • Ranka; • Šlaunis; • Blauzda; • Stuburas; • Gimdos kaklelis. • Šlapimo pūslė. • Nosytė. • Lūpos. • Bambos virkštelės įsiterpimo vieta į pilvą. • Lytiniai organai. • Placenta. • Amniono skysčio indeksas. | Statinis: (taip/ne) | L4 = 10 |  |

- Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos C ir kitų kriterijų (T) balus:

S = C + T.

  - Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

.

  - Kriterijų (T) balai apskaičiuojami sudedant atskirų kriterijų (Ti) balus:

.

2.3. Siūlomo objekto T1, T2, T3, T4 techniniai parametrai vertinami statiniu vertinimo būdu ir neturi skaitinių išraiškų (taip arba ne), todėl parametro įvertinimas apskaičiuojamas pagal formulę:

Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą: T1 = L1 = 5; T2 = L2 = 10; T3 = L3 =5; T4 = L4 =10.

Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo: Ti = Li = 0.

- Tiekėjų surinkti ekonominio naudingumo balai bus perskaičiuojami, jei tiekėjo pasiūlymas, kurio pirkimo metu nustatyto parametro reikšmė buvo geriausia ir su ja buvo lyginamos kitų dalyvių parametrų reikšmės:

    - yra atmetamas;

    - tiekėjas atšaukia savo pasiūlymą.

  - Kriterijų balai apvalinami paliekant 2 (du) skaitmenis po kablelio.

- Tais atvejais, kai kelių dalyvių pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.

________