STATINIO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS (TECHNINĖ UŽDUOTIS)

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMO OBJEKTĄ |  |  |
| 1. | Pirkimo objektas | Oskaro Goeldnerio skvero atgaivinimo, pritaikant bendruomenės poreikiams projektavimo paslaugos |  |
| 2. | Projekto pavadinimas | Kitų inžinerinių statinių – Oskaro Goeldnerio skvero (Oskaro Goeldnerio skv. 1, Telšiai) naujos statybos, susisiekimo komunikacijų (unik. Nr. 4400-6349-9312 ir 4400-1762-5728) rekonstravimo ir inžinerinių tinklų naujos statybos projektas. Projektuotojas projekto pavadinimą suformuojama pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 6.8. punktą. Pavadinimas gali būti tikslinamas projektavimo metu, Projektuotojui suderinus pavadinimą su Telšių rajono savivaldybės administracija. |  |
| 3. | Užsakovas | Telšių rajono savivaldybės administracija, Žemaitės g. 14, Telšiai |  |
| 4. | Statytojas | Telšių rajono savivaldybė |  |
| 5. | Statinių grupės sudėtis – projektuojamų statinių sąrašas. | Pagrindinis objektas: Kiti inžineriniai statiniai – Oskaro Goeldnerio skveras (nauja statyba). Susisiekimo komunikacijos: gatvės važiuojamoji dalis su automobilių stovėjimo vietomis, pėsčiųjų takai ir šaligatviai (rekonstrukcija, unikalūs Nr. 4400-6349-9312 ir 4400-1762-5728). Inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai (nauja statyba) |  |
| 6. | Statinio statybos rūšis. | Nauja statyba, rekonstravimas (Statinio statybos rūšis nustatoma pagal projektuojamų darbų apimtį vadovaujantis STR1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“. Statybos rūšis tikslinama projektavimo metu). Kadangi projektuojama teritorijoje, kuri patenka į valstybės saugomą kultūros paveldo vietovę – Telšių senamiestį (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 17113), projektas priskiriamas statybos darbams saugomoje vietovėje. Projektavimo ir darbų vykdymo metu, nustačius išlikusias vertingąsias savybes ar kultūrinio sluoksnio fragmentus, gali būti atliekami paveldosaugos (tvarkybos) darbai. Tokiu atveju turi būti parengtas ir Kultūros paveldo departamente suderintas tvarkybos darbų projektas, vadovaujantis LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu, Tvarkomųjų paveldosaugos darbų tvarka ir KPD išduotais reikalavimais. |  |
| 7. | Statinio kategorija | Neypatingas, I - II grupės nesudėtingas |  |
| 8. | Statinių apibūdinimas, esama padėtis | Oskaro Goeldnerio skveras – Telšių miesto burmistro ir vaistininko Oskaro Goeldnerio iniciatyva XX a. pradžioje, Kalno ir Mažosios Kalno gatvių sankryžoje, buvo įrengtas pirmasis viešas miesto sodas. Oskaro Goeldnerio skveras patenka į valstybės saugomos kultūros paveldo vietovės – Telšių senamiesčio (KVR unikalus kodas 17113) – teritoriją. Šiuo metu skveras nėra pakankamai išnaudojamas ir dėl prastos techninės bei estetinės būklės neatlieka savo funkcijų kaip patraukli viešoji erdvė. Teritorijoje matomas infrastruktūros nusidėvėjimas: takai išsikraipę, danga nelygi ir nepatogi pėstiesiems, suoliukai bei kiti mažosios architektūros elementai pasenę ir pažeisti. Taip pat trūksta kokybiško apšvietimo, o esami želdiniai yra neprižiūrėti arba pasenę tiek kompoziciniu, tiek ekologiniu požiūriu. |  |
| 9. | Statinio projekto rengimo etapas | Projektinių pasiūlymų parengimas, statybą leidžiančio dokumento gavimas, techninio darbo projekto parengimas, statinio projekto vykdymo priežiūros atlikimas. Projektas rengiamas valstybės saugomoje kultūros paveldo vietovėje, todėl projektavimo metu turi būti gauti Kultūros paveldo departamento (KPD) specialieji paveldosaugos reikalavimai, o projektiniai sprendiniai derinami su KPD Telšių–Tauragės teritoriniu skyriumi. Esant poreikiui, prieš rengiant techninį projektą, gali būti atliekami istoriniai - ikonografiniai ir (ar) archeologiniai tyrimai, o nustačius vertingąsias savybes, projektiniai sprendiniai koreguojami, atsižvelgiant į tyrimų rezultatus ir KPD rekomendacijas. |  |
| 10. | Lėšų pobūdis | ES fondų lėšos ir savivaldybės biudžeto lėšos |  |
|  | II. PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ APIMTIS, STATYTOJO (UŽSAKOVO) PATEIKIAMI DUOMENYS |  |  |
| 11. | Projektavimo paslaugų apimtys: |  |  |
| 11.1 | Projektuotojas privalo: | - Atvykti į vietą (Oskaro Goeldnerio skv. 1, Telšiai) susipažinti su Oskaro Goeldnerio skvero ir prieigų esama situacija ir kontekstu, kartu dalyvaujant Telšių rajono savivaldybės administracijos darbuotojams. - Parengti Oskaro Goeldnerio skvero ir prieigų eskizinius projektinių pasiūlymų 3 variantus, kurių sudėtis: sklypo planai ir vizualizacijos. Parengtus eskizinius variantus pristatyti Telšių rajono savivaldybės administracijos darbuotojams. - Pagal Telšių rajono savivaldybės administracijos pasirinktą eskizinį variantą detalizuoti sprendinius ir parengti pilnos apimties projektinius pasiūlymus. Projektinius pasiūlymus derinti ir gauti pritarimą. - Visose projektavimo stadijose, gavus pastabų, atsižvelgti ir pakoreguoti projekto sprendinius. - Parengti architektūrinę dalį ir suderinti su Telšių rajono savivaldybės administracija; - Parengti statinio projektą taip, kad jis atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymų, statybos ir kitų normatyvinių dokumentų privalomus reikalavimus ir nustatytas; - Gauti projektavimo technines ir specialias sąlygas; Kadangi projektas rengiamas valstybės saugomoje kultūros paveldo vietovėje – Telšių senamiestyje (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 17113), projektuotojas privalo vadovautis Kultūros paveldo departamento (KPD) išduotais specialiaisiais paveldosaugos reikalavimais ir užtikrinti, kad projektiniai sprendiniai atitiktų vietovės vertingąsias savybes; - Užsakovui pageidaujant patikslinti techninę užduotį, parengti reikalingus dokumentus prisijungimo sąlygoms gauti, gauti reikalingas prisijungimo sąlygas; - Atlikti visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir visas su tuo susijusias procedūras (kai tai privaloma pagal teisės aktus); - Kai statinio statyba numatoma kitų statinių apsaugos zonose arba kitose teritorijose, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių, gauti tų statinių savininkų rašytinius sutikimus arba statinių valdytojų, naudotojų rašytinius sutikimus, kai jie įgalioti tokius sutikimus pateikti; - Atsižvelgiant į projektuojamo statinio specifiką, užtikrinti, kad būtų numatytas projekto parengimui reikiamų tyrinėjimo darbų atlikimas; Įvertinęs teritorijos kultūros paveldo statusą, projektuotojas privalo numatyti istorinės, ikonografinės, paveldosauginės ir (ar) archeologinės analizės atlikimą, o jų rezultatus integruoti į projektinius sprendinius; - Įvykdyti visus Techninės užduoties reikalavimus, įskaitant ir bet kokius kitus darbus, kurie nėra tiksliai apibrėžti Techninėje užduotyje, tačiau yra neatsiejamai susiję su Projektuotojo įvykdytinais Techninėje užduotyje nurodytais darbais; - Prioritetas turi būti teikiamas racionaliems bei ekonomiškai pagrįstiems sprendiniams, kurie užtikrintų efektyvų ir ekonomišką statinio eksploatavimą bei energijos išteklių naudojimą; Sprendiniai turi būti parenkami taip, kad išsaugotų Telšių senamiesčio vizualinį integralumą, urbanistinį mastelį ir kraštovaizdžio charakterį, vengiant architektūrinės stilizacijos ar istorinių formų imitavimo; - Suderinti projektą su Kultūros paveldo departamentu nustatyta tvarka. |  |
| 11.2 | Projektavimo paslaugos; | -Techninio darbo projekto parengimas; **Techninio darbo projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankamas Statytojo sumanymui suprasti, Projekto ekspertizei atlikti, statinio statybos skaičiuojamajai kainai nustatyti, statybą leidžiančiam dokumentui gauti (kai jis privalomas pagal teisės aktus) rangos darbams pirkti. Bendruoju atveju projekto sudedamosios dalys išdėstytos STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, tačiau kiekvienu atveju projekto sudedamosios dalus nustatomos atsižvelgus į projektuojamo statinio specifiką. Darbai: - Suprojektuoti Oskaro Goeldnerio skvero teritorijoje pėsčiųjų takus ir šaligatvį palei Kalno g. iš klinkerio trinkelių (analogiškos Respublikos gatvės); - Suprojektuoti gatvės važiuojamąją dalį palei Mažojo Kalno gatvę, grįstą akmens rieduliais; - Suprojektuoti automobilių stovėjimo vietas danga tašytas granitinis akmuo; - Suprojektuoti granitinius bortus; - Suprojektuoti Oskaro Goeldnerio skvero teritorijoje mažąją sceną / nedidelę aikštelę renginiams; - Suprojektuoti mažosios architektūros elementus (suoliukai / betoniniai suoliukai, šiukšliadėžės, medžių ir šaknų apsaugos, dviračių stovai); - Suprojektuoti meno kūrinio – atminties vietą, panaudojant tekančio vandens elementus; - Suprojektuoti šulinį, su vandens įvadu ir išvadu; - Suprojektuoti apšvietimą (papildomi šviestuvai prie jau esamų pastatytų senamiesčio tipo šviestuvų, spalva RAL 7021, takų požeminis apšvietimas, teritorijos apšvietimas prie medžių, augalų ir kitų vietų); - Suprojektuoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, išilginį drenažą kelkraščiuose; - Suprojektuoti sklypo išvalymą ir apželdinimą (medžių genėjimas, išsaugant brandžius medžius, naujų medžių ir želdynų sodinimas, žaliosios zonos sutvarkymas); Sklypas yra kultūros paveldo teritorija. Projektą derinti su KPD. Kadangi sklypas patenka į valstybės saugomos kultūros paveldo vietovės – Telšių senamiesčio (KVR unikalus kodas 17113) teritoriją, projektuotojas privalo laikytis Kultūros paveldo departamento (KPD) specialiųjų paveldosaugos reikalavimų, o visus sprendinius (dangų, apšvietimo, mažosios architektūros, želdinių, atminimo skulptūros vietos) suderinti su KPD Telšių–Tauragės teritoriniu skyriumi, užtikrinant jų atitiktį vietovės vertingosioms savybėms ir istorinės aplinkos charakteriui. Bendri reikalavimai: - Įvertinti esamų želdinių būklę ir esant poreikiui numatyti jų šalinimą; Įvertinant teritorijos paveldo statusą, želdinių šalinimo ir genėjimo sprendiniai turi būti derinami su Administracijos Architektūros ir paveldosaugos skyriumi ir KPD, siekiant išsaugoti vertingąsias vizualines ašis, istorinius kompozicinius ryšius ir kraštovaizdžio struktūrą. - Siekiant užtikrinti geriausius ir patogiausiu sprendimus naudoti judėjimo, regos, klausos ar kitą negalią turintiems asmenims, visi įgyvendinami sprendimai, diegiant universalaus dizaino ir kitas inžinerines priemones, rengiant statinio projektą turi būti suderinti su neįgaliųjų organizacijomis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka; projekte turi būti užtikrinami universalaus dizaino principai - takai turi būti pritaikyti ir asmenims su negalia, aiškiais ženklais. Projektuojant universalaus dizaino elementus, būtina atsižvelgti į Telšių senamiesčio istorinės aplinkos charakterį – išlaikyti vientisą mastelį, medžiagiškumą ir spalvinę dermę. - Suprojektuoti paviršinių nuotekų nuvedimą; - Suprojektuoti nuovažą sklypo ribose; - Sodinamų medžių ir krūmų (jei bus) rūšis ir kiekius derinti su Užsakovu; - Suprojektuoti apšvietimą su LED šviestuvais pateikiant apšvietimo elementus, jų tvirtinimą ir spalvinį sprendimą; - Apšvietimo sprendinius ir pajungimo vietas derinti su Užsakovu ir Telšių miesto apšvietimą prižiūrinčia įmonę UAB „Telšių keliai“; Apšvietimo sprendiniai turi būti suderinti su KPD, atsižvelgiant į senamiesčio aplinkos siluetą, panoramas ir naktinio apšvietimo intensyvumą. Šviestuvų tipas, spalva (RAL 7021), aukštis ir šviesos intensyvumas turi atitikti senamiesčio vizualinės apsaugos reikalavimus bei netrikdyti istorinių perspektyvų. - Suprojektuoti teritorijos sutvarkymą; Teritorijos sutvarkymo sprendiniai turi užtikrinti istorinės vietovės reljefo, senosios gatvių struktūros ir autentiškų medžiagų išsaugojimą. Projektuojant naujas dangas ir bortus rekomenduojama naudoti natūralaus akmens ir / ar klinkerio gaminius, derančius su Respublikos gatvės medžiagiškumu ir spalvine gama. - Suprojektuoti ESO dalį (jei toks reikalavimas bus keliamas); - Visi darbai projektuojami ir vykdomi taikant archeologo priežiūrą. Aptikus kultūrinio sluoksnio ar archeologinių radinių, darbai stabdomi iki KPD sprendimo. Apie radinius privaloma nedelsiant informuoti KPD Telšių–Tauragės teritorinį skyrių ir veikti pagal jo nurodymus. |
| 11.3 | Kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis. | Pasiūlymo kainoje turi būti numatyti: - inžinerinių geodezinių, topografinių tyrinėjimo dokumentų parengimas (statybos sklypo, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų trasų), ar, esant reikalui, jų papildymas, atnaujinimas, duomenų patikslinimas; Topografinėje nuotraukoje privaloma pažymėti kultūros paveldo vietovės ribas, vertingųjų savybių išsidėstymą ir archeologinių sluoksnių buvimo zonas (pagal KPD pateiktus duomenis). Tyrinėjimų metu aptikti kultūrinio sluoksnio ar archeologinių radinių požymiai turi būti pažymėti, dokumentuoti ir pranešti KPD Telšių–Tauragės teritoriniam skyriui, dalyvaujant kvalifikuotam archeologui. - geologijos tyrimai, ataskaitų parengimas ir jų užregistravimas teisės aktų nustatyta tvarka Geologijos tarnyboje (jei privaloma registruoti); Atliekant gręžinius ar kitus geologinius tyrimus paveldo teritorijoje, darbai turi būti vykdomi archeologo priežiūroje, o gręžinių vietos ir gyliai – iš anksto suderinti su KPD Telšių–Tauragės teritoriniu skyriumi. - poveikio aplikai vertinimas (jei reikės); Jeigu poveikio aplinkai vertinimas nebus privalomas pagal teisės aktus, vis tiek turi būti įvertintas poveikis kultūros paveldo vietovei – vizualinis, urbanistinis, estetinės aplinkos, reljefo ir kraštovaizdžio aspektai, pateikiant paveldosauginį vertinimą. - visų šiam objektui reikalingų sąlygų užsakymas, gavimas ir jų realizavimas rengiamame projekte, kitų projektų parengimui reikalingų sąlygų ar leidimų gavimas; Projektuotojas privalo gauti ir įgyvendinti KPD specialiuosius paveldosaugos reikalavimus, o visus su kultūros paveldu susijusius derinimus (dangų, želdinių, mažosios architektūros, apšvietimo, atminimo vietų sprendinius) suderinti su KPD Telšių–Tauragės teritoriniu skyriumi, vadovaujantis LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu. - informacijos apie pradėtą rengti projektą pateikimas reikiamoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka; - atsakymų ir paaiškinimų per Statytojo nurodytą terminą į Teikėjų paklausimus (pagal parengtą Projektą) parengimas ir pateikimas Statytojui, vykdant Rangovo ir Techninės priežiūros parinkimo procedūras; projekto techninės specifikacijos turi būti parašytos konkrečiai šitam projektui, išsamios ir detalios. Statinio projekte, techninėje specifikacijoje negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikroms įmonėms ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti. Toks nurodymas yra leistinas išimties tvarka, kai statinio statybos yra neįmanoma tiksliai ir suprantamai aprašyti ir apibūdinti. Šiuo atveju nurodymas pateikiamas įrašant žodžius „arba lygiavertis“; Techninėse specifikacijose, rengiant sprendinius kultūros paveldo vietovėje, būtina nurodyti medžiagiškumo, spalvų ir faktūrų suderinamumą su istorine aplinka bei išvengti formų ar stilių imitacijų. - projektinės dokumentacijos klaidų, neatitikimų normatyviniams dokumentams neatlygintinas taisymas per sutartyje nurodytą terminą. - ESO kabelių apsaugojimo projektas (jei to bus reikalaujama) Kiti reikalavimai: - paslaugos teikėjas privalo vietoje susipažinti su esama būkle; Projektuotojas privalo vietoje įvertinti esamos kultūros paveldo vietovės kontekstą – vizualines ašis, reljefo struktūrą, panoramas ir pastatų siluetus, kad projektiniai sprendiniai išlaikytų Telšių senamiesčio urbanistinį integralumą. - teikėjas visus iškilusius klausimus ir problemas, susijusias su šioje techninėje užduotyje nustatytų tikslų ir užduočių vykdymu, turi spręsti savarankiškai (savo pastangomis), tačiau galutinius sprendimus priimti tik suderinus su Statytoju; - Atlikti želdinių ir želdinių būklės ekspertizę, jei tai privaloma pagal Lietuvos Respublikos želdinių įstatymo 23 straipsnį; Želdinių vertinimas ir projektiniai sprendiniai dėl šalinimo ar atsodinimo turi būti derinami su KPD ir Administracijos Architektūros ir paveldosaugos skyriumi, siekiant išsaugoti istorinę skvero kompoziciją ir vizualinius ryšius. - Projektuotojas turi įvertinti nenumatytus projektavimo darbus, kurie gali atsirasti projektavimo eigoje ir privalo parengti visas projekto dalis (įskaitant statybos kainos skaičiuojamąją dalį), kurios yra būtinos projektą suderinti ir gauti teigiamą ekspertizės aktą; - Numatomų naudoti darbams medžiagų ir gaminių techniniai rodikliai turi atitikti Lietuvos Respublikos techninių normatyvų ir standartų reikalavimus; - Išlaidas, kurias užsakovas gali patirti dėl projektavimo klaidų (kai nenumatomi būtini atlikti darbai pagal techninių reglamentų ir darbų technologinius reikalavimus) dengia sutartį pasirašęs pasiūlymo tiekėjas; - prieš projektuotojui išpildant priimtus galutinius sprendimus, siūlomi variantai turi būti suderinti su Statytoju; - Pateikti sąmatinius skaičiavimus. Jei objekte yra elektros linijos ar dujų tinklai, projekto sprendiniai turi būti rengiami išvengiant šių tinklų iškėlimo ar pertvarkymo. Jei yra kiti inžineriniai tinklai (ryšių, telekomunikacijų, vandentiekio, nuotekų ir t. t.), sprendiniai turi būti parengti taip, kad būtų išvengta šių tinklų iškėlimo, pertvarkymo ar apsaugojimo. Jei be minėtų tinklų iškėlimo, pertvarkymo ar apsaugojimo neįmanoma įgyvendinti projekto sprendinių, turi būti parengta šių tinklų iškėlimo / perkėlimo / apsaugojimo projekto dalis (-ys). Jei yra gautos inžinerinių tinklų savininkų sąlygos, kuriose nepagrįstai reikalaujama pagerinti esamų tinklų būklę ir/ar įrengti papildomas priemones (įrenginius), projekto rengėjas, suderinęs skundo projektą dėl išduotų prisijungimo (techninių) sąlygų su Statytoju (Užsakovu), turi raštu kreiptis į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos šios institucijos nustatyta tvarka. Atkreiptinas dėmesys, kad inžinerinių tinklų iškėlimas turi būti taikomas tik išskirtiniais atvejais, išanalizavus esamų inžinerinių tinklų situaciją (jų gylius / aukščius), kai tai būtina projekto sprendiniams įgyvendinti. Visi inžinerinių tinklų projektavimo ir klojimo darbai paveldo vietovėje turi būti atliekami archeologo priežiūroje, užtikrinant, kad nebūtų pažeistas kultūrinis sluoksnis. Aptikus archeologinių radinių ar struktūrų, darbai stabdomi iki KPD Telšių–Tauragės teritorinio skyriaus sprendimo. |
| 12. | Statytojo pateikiamų dokumentų sąrašas | - Situacijos schema, 1 lapas; |
| 13. | Universaliojo dizaino principų taikymo reikalavimai | Privalomas. Turi būti prisidedama prie universalaus dizaino principų taikymo reikalavimų, kaip tai apibrėžta Statybos įstatymo 2 straipsnio 109 dalyje, principų įgyvendinimo ir laikomasi universalaus dizaino reikalavimų, nustatytų Statybos techniniame reglamente STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. D1-653 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ patvirtinimo“; informacija apie universalaus dizaino principus skelbiama interneto svetainėje https://www.ndt.lt/universalus-dizainas |
|  | III. PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  |
| 14. | Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai. | Telšių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimas. TPD registracijos Nr. T00082799; Telšių senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 17113) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis planas: teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas, tvarkymo planas. TPD registracijos Nr. T00087470; Teritorijos tarp Respublikos g., Žemaitės g., Kalno g., Katedros a., Telšių mieste, detalusis planas. TPD registracijos Nr. T00081453; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas; Tvarios miesto plėtros strategijų ir funkcinių zonų strategijų rengimo ir įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2023 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1V-30 „Dėl Tvarios miesto plėtros strategijų ir funkcinių zonų strategijų rengimo ir įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo; Teritorijų planavimo normos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-7 „Dėl Teritorijų planavimo normų patvirtinimo“; Lietuvos Respublikos statybos įstatymas ir jį reglamentuojantis teisės aktai; STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; STR 2.06.04:2014 „Gatvės vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“; Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės; TRA TRINKELĖS 14 Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas; ĮT TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės; Dviračių ir pėsčiųjų eismo infrastruktūros planavimo ir projektavimo taisyklės patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2024 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 3-415; Telšių rajono savivaldybės želdynų ir želdynų apsaugos taisyklės; EĮĮT Elektros įrenginių įrengimo taisyklės; Turi būti prisidedama prie universalaus dizaino principų įgyvendinimo ir laikomasi universalaus dizaino reikalavimų, nustatytų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. D1-653 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ patvirtinimo“. Turi būti laikomasi aplinkos apsaugą ir statybas reglamentuojančių įstatymų ir juos įgyvendinančių teisės aktų; Turi būti laikomasi Statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-933 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“, 1071 punkte nustatyto reikalavimo; Elektros įranga turi atitikti reikalavimus, nustatytus su energija susijusiems gaminiams Ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemos ir jos įgyvendinimo priemonių taikymo techniniame reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2007 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. 4-438 „Dėl Ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemos ir jos įgyvendinimo priemonių taikymo techninio reglamento patvirtinimo“. Vadovautis ir kitais Regioninės pažangos priemonės 01-004-07-02-01 (RE) „Pagerinti viešųjų paslaugų prieinamumą, darbo vietų pasiekiamumą ir tam reikalingų išteklių naudojimo efektyvumą“ finansavimo gairių 2 priede numatytais reikalavimais, patvirtintais 2023 m. balandžio 7 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-199 „Dėl regioninės pažangos priemonės 01-004-07-02-01 (RE) „Pagerinti viešųjų paslaugų prieinamumą, darbo vietų pasiekiamumą ir tam reikalingų išteklių naudojimo efektyvumą“ finansavimo gairių patvirtinimo“. Kiti LR įstatymai ir normatyviniai statybos techniniai dokumentai. Projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu, Kultūros ministro patvirtintais paveldosaugos darbų, archeologinių tyrimų ir specialiųjų paveldosaugos reikalavimų rengimo tvarkos aprašais, taip pat Kultūros paveldo departamento Telšių–Tauragės teritorinio skyriaus išduotais reikalavimais. |
| 15. | Reikalavimai susiję su „Žaliųjų pirkimų“ nuostatų įgyvendinimu bei statinio tvarumo kriterijai | Projektuotojas rengdamas projektą turi vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau - Tvarkos aprašas) 4.1. punktu, pirkimo objektas yra Tvarkos aprašo 1 priede nurodytame sąraše, XVII skyriuje „Kelių projektavimo paslaugos ir statybos darbai, kelio elementai“. Rengiamam projektui taikomi minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, nustatyti 26.2.1., 26.2.3, 26.3 papunkčiuose. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Žaliųjų pirkimų tikslų nustatymo ir įgyvendinimo“, turi būti taikomi žaliųjų pirkimų reikalavimai pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašą, patvirtintą aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“. |
| 16. | Kiti derinimai, projekto ekspertizės, statybos leidimo gavimas | Kiti derinimai: *Techninio darbo projekto sprendinius derinti su Telšių rajono savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriumi ir Architektūros ir paveldosaugos skyriumi (architektu); * Projektas privalomai derinamas su KPD Telšių–Tauragės teritoriniu skyriumi. Prieš išduodant statybą leidžiantį dokumentą turi būti gauti Kultūros paveldo departamento specialieji paveldosaugos reikalavimai, o techninio darbo projekto sprendiniai – suderinti su šiuo skyriumi, užtikrinant jų atitiktį vietovės vertingosioms savybėms.; * prieš projektuotojui išpildant priimtus galutinius sprendimus, siūlomi variantai turi būti suderinti su Statytoju. * Techninį darbo projektą suderinti normatyvinių statybos dokumentų nustatyta tvarka su Statytoju ir su atitinkamomis valstybės ir savivaldybių institucijomis; * Nacionalinės žemės tarnybos sutikimo gavimas projektuojant statybos darbus valstybės žemėje; * Statinio rodiklių pateikimas Statytojui patvirtinti; Projektiniai pasiūlymai (taikomi jeigu tai privaloma pagal teisės aktus): Projektinių pasiūlymų parengimas ir patalpinimas į Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“; Statybos leidimo gavimas (taikomi jeigu tai privaloma pagal teisės aktus): - Tiekėjas (Projektuotojas) privalo pateikti prašymą su reikalingais dokumentais, nurodytais STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantis dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžianti dokumentą padarinių šalinimas“, Telšių rajono savivaldybės administracijai ir gauti statybą leidžiantį dokumentą; *Projekto patalpinimas į Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“; * Statybą leidžiančio dokumento Statytojo vardu gavimas; Projekto ekspertizė (privaloma): * Projekto ekspertizė privaloma; * Projekto ekspertizę užsako ir už ją apmoka Statytojas (Užsakovas). * Laiku ištaisyti netikslumus ir pašalinti pagrįstus techninio darbo projekto trūkumus, pateiktus ekspertizės išvadose. |
| 17. | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų įforminimui, sudėčiai ir pan. | Techninis darbo projektas įforminamas, komplektuojamas ir perduodamas Statytojui STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, kitų reglamentų, standartų ir projektavimo darbų sutarties nustatyta tvarka. Po teigiamo ekspertizės akto ir (ar) statybą leidžiančio dokumento gavimo: a. 1 kompiuterinę laikmeną su įrašyta projektinių pasiūlymų ir techninio darbo projekto kopiją. b. Kompiuterinėje laikmenoje įrašomos kopijos minimalus raiškos reikalavimas – 200 dpi. Formatas – privalomi: *.docx, *.xls, *.pdf, *.dwg*** (arba kiti projektavimo programų failai); kiti galimi formatai: *.jpg, *.gif, *.tif, *.png, *.rtf. c. Autocad brėžiniai pateikiami originaliu dwg formatu. |
| IV. STATYTOJO PASKIRTAS ASMUO KONSULTAVIMUI |  |  |
| Dėl statybos ir projektavimo sprendinių |  | Telšių rajono savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus vyriausiais specialistas Sigitas Činga, tel. +370 62298272, el. paštas. sigitas.cinga@telsiai.lt |
| Dėl kultūros paveldo apsaugos ir derinimo klausimų |  | Telšių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir paveldosaugos skyriaus Giedrė Gudavičienė , tel. +370-665-44587 , el. p. giedre.gudaviciene@telsiai.lt |

Pastaba: Projektavimo užduotis gali būti tikslinama projektavimo eigoje.

PRIDEDAMA:

- Situacijos schema, 1 priedas.

- Registrų centro išrašas 8 lapai

PARENGĖ

Telšių rajono savivaldybės administracijos

Statybos ir urbanistikos skyriaus  vyriausiais specialistas

Sigitas Činga