# GYNYBOS RESURSŲ AGENTŪRA PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS

# LABORATORINIŲ REAGENTŲ IR KITŲ MEDICINOS PRIEMONIŲ

# VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJA

Konkurso dalyviams					2024-12-23

DĖL GAUTOS PRETENZIJOS

Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau - Perkančioji organizacija) 2024 m. gruodžio 13 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS, https://viesiejipirkimai.lt) paskelbė Laboratorinių reagentų ir kitų medicinos priemonių atvirą konkursą (pirkimo numeris 386550) (toliau – Konkursas).

Laboratorinių reagentų ir kitų medicinos priemonių viešojo pirkimo komisija (toliau – Viešojo pirkimo komisija), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 103 str. 1 d., 103 str. 3 d. ir konkurso sąlygų 16.5 p. įtvirtintomis nuostatomis, išnagrinėjo CVP IS priemonėmis 2024 m. gruodžio 16 d. gautą Tiekėjo pretenziją (toliau – Pretenzija) ir priėmė sprendimą pretenziją atmesti kaip nepagrįstą.

- Tiekėjo Pretenzijoje pateikti prašymai ir nurodyti argumentai:

1. Iš pateiktos Pretenzijos matyti, kad Tiekėjas ginčija pirkimo sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija“ (toliau – Techninė specifikacija) 14 pirkimo dalies „Testas gripo virusui A+B nustatyti“ (toliau – 14 pirkimo dalis) 4 punkte nustatytą techninį reikalavimą.

2. Tiekėjas Pretenzijoje prašo pakeisti 14 pirkimo dalies techninės specifikacijos 4 punkto reikalavimą „4. Pakuotė - ne didesnė, kaip 25 vnt. testų.“ į ,, 4. Pakuotė - ne didesnė, kaip 40 vnt. testų.“.

3. Dėl 2 punkte nurodyto prašymo Tiekėjas nurodo, kad „<<...Tokie nepagrįsti apribojimai mažina tiekėjų konkurenciją ir apriboja perkančiosios organizacijos galimybę pasirinkti ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą. Pakuotės dydžio pakeitimas jokiu būdu neturi įtakos nei įsigyjamų testų kokybei, nei jų diagnostinių rezultatų tikslumui...>>“.

II. Viešųjų pirkimų komisijos vertinimas

4. Viešųjų pirkimų komisija, išnagrinėjusi Tiekėjo pateiktą pretenziją, konstatuoja:

4.1. Dėl Tiekėjo 2 punkte nurodyto prašymo ir jį pagrindžiančių argumentų:

Tiekėjas nepagrįstai nurodo, kad 14 pirkimo dalyje siekiamų įsigyti testų gripo virusui A+B nustatytas techninės specifikacijos 4 punkte reikalavimas „<…> apriboja perkančiosios organizacijos galimybę pasirinkti ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą <…>“. Pažymėtina, kad techninės specifikacijos 5 punkte yra nustatytas reikalavimas pakuotės komplektacijai: „Pakuotės komplektacijoje privalo būti visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (atitinkamai pakuotėje esančiam testų kiekiui): vienkartiniai mėgintuvėliai su lašintuvais, buferinis tirpalas, sterilūs tamponėliai nosiaryklės išskyrų tepinėliui paimti ir kt., taip pat instrukcija lietuvių kalba.“ Atitinkamai perkančioji organizacija nurodydama maksimalų testų, esančių pakuotėje kiekį „ne daugiau kaip 25 vnt.“, o 5 techninės specifikacijos punkte nurodydama, kad pakuotės komplektacijoje privalo būti visos papildomos priemonės, siekia gauti ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą. Perkančioji organizacija pagal iki pirkimo pradžios vykdyto rinkos tyrimo duomenis nustatė kad ekonomiškai naudingiausi pasiūlymai yra tie, kuriuose papildomos tyrimui atlikti priemonės yra pateikiamos kartu bendrojoje pakuotėje atitinkamai visam testų (kasečių) kiekiui. Tokiu atveju pakuotę sudaro vienas buteliukas buferinio tirpalo, viena naudojimo instrukcija, vienoje pakuotėje esantys vienkartiniai mėgintuvėliai su lašintuvais ir kt., skirti visam pakuotėje esančiam testų kiekiui. Esant tokiai pakuotės sudėčiai nebūtų jokios galimybės dalinti buferinio tirpalo, esančio viename buteliuke ir skirto visiems pakuotėje esantiems testams atlikti, į atskiras mažesnes dalis tuo atveju, jeigu yra perkančiosios organizacijos poreikis galutiniam vartotojui išduoti mažesnį nei pakuotėje esantį, testų kiekį su visomis papildomomis priemonėmis. Atsižvelgiant į tai, kad įsigyti testai nebus naudojami vienoje Lietuvos kariuomenės karių sveikatos priežiūros įstaigoje, o bus dalinami į visoje šalyje esančias įstaigas, priklausomai nuo jų teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų apimties ir specifikos, didesnė nei 25 vnt. testų pakuotė gali būti per didelė, ir neužtikrins racionalaus valstybės lėšų panaudojimo, nes tam tikruose vienetuose, kur teikiamos mažesnės apimties sveikatos priežiūros paslaugos, testai nebus pilnai sunaudoti, o atidarius pakuotės komplektacijoje privalančią būti papildomą priemonę – buferinio tirpalo buteliuką – šios priemonės galiojimo laikas sutrumpėja. Techninėje specifikacijoje nurodyta ne didesnė kaip 25 vnt. testų pakuotė buvo pasirinkta kaip optimali savo dydžiu, priklausomai nuo teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų apimties ir specifikos.

Atkreiptinas dėmesys, kad prieš pradedant vykdyti pirkimo procedūras Perkančioji organizacija atliko rinkos analizę, kurios metu buvo nustatyta, kad rinkoje yra daugiau nei vienas gamintojas galintis pasiūlyti prekes, atitinkančias Techninėje specifikacijoje nustatytus parametrus, pavyzdžiui:

https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/R24600

https://www.ivymedicalshop.com/en/flu-a-b-test-flurolit-instrument/?srsltid=AfmBOopWlpgISXIypGl52lf3tou1iYqnZXMVTHWb5c0WYVo6a9G4zEYk

https://www.turklab.com.tr/influenza-a/b-test

https://labteamet.com/wp-content/uploads/Nal-von-minden/NADAL-portfolio-(Medicinska-tester)/NADAL%C2%AE-Influenza-AB-rapid-tests/NADAL%C2%AE-Influenza-AB-rapid-tests.pdf

Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad Tiekėjo pateiktas prašymas pakeisti 14 pirkimo dalies Techninės specifikacijos 4 punkte nustatytą reikalavimą testams gripo virusui A+B nustatyti yra nepagrįstas, todėl atmestinas.

III. Viešųjų pirkimų komisijos sprendimas

Perkančioji organizacija, atstovaujama viešojo pirkimo komisijos, atsižvelgdama į nurodytus argumentus ir vadovaudamasi VPĮ 103 str. 3 d., priėmė sprendimą:

1. Atmesti pretenziją dėl 14 pirkimo dalies Techninės specifikacijos 4 punkte nustatyto techninio reikalavimo kaip nepagristą.

2. Apie priimtą sprendimą CVP IS priemonėmis pranešti Pretenziją pateikusiam Tiekėjui ir informuoti suinteresuotus dalyvius.

Perkančiosios organizacijos sprendimas, priimtas išnagrinėjus Tiekėjo Pretenziją, gali būti skundžiamas teismui VPĮ VII skyriuje nustatyta tvarka.

Viešojo pirkimo komisija