KLAIPĖDOS  MIESTO 3-IOSIOS  VANDENVIETĖS APSAUGOS SPRENDIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Pirkėjas  – AB „Klaipėdos vanduo“

Tiekėjas  – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

Sutartis - sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

Prekės – TS nurodytas pirkimo objektas.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Esamos situacijos aprašymas. Šiuo metu trečios vandenvietės teritorijoje nėra tinkamai užtikrinama apsauga pagal LR aplinkos ministro keliamus reikalavimus.

  - Siekiamas rezultatas. Pakeisti ir įrengti papildomas vaizdo kameras atitinkančias keliamus kibernetinius reikalavimus bei pasiūlyti ir įrengti radarais grindžiama  apsaugos sprendimą.

  - Detali Techninė specifikacija pateikiama,  CVP IS priemonėmis, jei bus pareikšti tokie pageidavimai ir tik pasirašius tiekėjo konfidencialumo pasižadėjimą.

  - Bendrieji reikalavimai tiekėjui:

    - Jei neužtenka techninėje specifikacijoje pateiktos informacijos, Tiekėjui rekomenduojama atvykti į objektą ir pilnai įsivertinti reikalaujamas apimtis. Visos išlaidos susijusios su objekto apžiūra yra išskirtinai Tiekėjo sąskaita.

    - Patikslinti kartu su Prekėmis teikiamų paslaugų apimtis, pagal esamą padėtį objekte ir nustačius neatitikimus su numatytais techninėje specifikacijoje, raštiškai informuoti Užsakovą prieš pateikiant pasiūlymą.

    - Tiekėjas įvertina, kad įranga ir montavimo paslaugas bei sprendimai bus integruojami į veikiančius elektros-automatikos įrenginius, todėl privalo būti užtikrintas pilnas techninis suderinamumas su veikiančiomis sistemomis.

    - Tiekėjas tiekdamas Prekes, teikdamas paslaugas ir atlikdamas darbus privalo vadovautis Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu ir Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams valdantiems ypatingos svarbos informacinę infrastruktūrą, aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1209 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“ (galiojančiomis aktualiomis redakcijomis).

    - Siūlomos įrangos gamintojas turi būti registruotas Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje, pasirašiusioje PĮ 29 str. 5 dalyje nurodytus tarptautinius susitarimus.

  - Teikiamos Paslaugos ir prekės turi atitikti Akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ minimalūs kibernetinio saugumo reikalavimai išorės šalims (www.vanduo.lt/standartai).

    - Konkursą laimėjęs tiekėjas įpareigojamas:

- Iki sutarties pasirašymo dienos pateikti tikslų darbų, paslaugų atlikimo ir prekių tiekimo grafiką, o prieš pradedant informuoti Pirkėją apie jos pradžią ir tam gauti rašytinį Pirkėjo pritarimą.

- Paslaugų teikimo metu, vadovautis Lietuvos Respublikos norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais konkrečius vykdomus veiksmus, teritorijoje dėvėti spec. darbinius drabužius su Tiekėjo skiriamaisiais ženklais.

- Vykdomas sistemos remontas ir paleidimas, derinimas neturi trukdyti kitų šalia esančių įrenginių funkcionavimo.

- Darbų eigoje saugoti greta sumontuotus įrengimus ir juos supančią aplinką. Juos užteršus, mechaniškai pažeidus, sugadinus ar kitaip sutrikdžius jų veiklą – sutvarkyti arba padengti su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

- Užtikrinti kasdienį darbo vietos išvalymą nuo atsiradusių atliekų ir pasirūpinti atliekų pridavimu atliekų tvarkytojams teisės aktų nustatyta tvarka.