PAGE  
4

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
UKMERGĖS RAJONO  SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATŲ (PATALPŲ) IR SOCIALINIŲ BŪSTŲ PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ PIRKIMAS
1. Užsakovas: Ukmergės rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188752174, adresas Kęstučio a. 3, LT-20114, Ukmergė, tel. (0 340) 60302, el. paštas: savivaldybe@ukmerge.lt
1. Pirkimo pavadinimas: Ukmergės rajono savivaldybės valdomų gyvenamosios paskirties pastatų (patalpų) ir socialinių būstų paprastojo remonto darbų, pagal fiksuotus įkainius, pirkimas.
2. Statybos rūšis: Paprastasis remontas. 
3. Statybos vieta: Ukmergės rajono savivaldybės teritorija.
4. Darbų tikslas ir pirkimo objektas:
5.1. Atlikti paprastojo remonto darbus Ukmergės rajono savivaldybei priklausančiuose socialiniuose būstuose bei gyvenamosios paskirties pastatuose, pagal darbo grupės patvirtintus numatomų atlikti remonto darbų defektinius aktus. 
5.2. Šiuo pirkimu perkami preliminarūs darbų kiekiai pagal fiksuotus įkainius, kuriais bus vadovaujamasi, atliekant savivaldybei priklausančių socialinio būsto ir kitų gyvenamosios paskirties patalpų paprastojo remonto darbus per visą sutarties laikotarpį. 
5.3. Darbų poreikius ir apimtis nustato rangovo ir savivaldybės sudaryta darbo grupė. Skubios, avarinės situacijos atveju (trūko vamzdynas, šildymo sezono metu sugedo šildymo prietaisas, katilas ir pan.)  gyvenamąsias patalpas ir būstus administruojanti  įmonė lokalizuoja avariją ir informuoja Rangovą.  Rangovas privalo nedelsiant imtis reikalingų priemonių avarijos padariniams pašalinti, t. y. atvažiuoti į vietą, įvertinti avarijos pasekmes, susitarti su užsakovu dėl darbo pradžios ir sutartu laiku pradėti darbus pagal šios specifikacijos p.5.4. ir p.5.5 nustatytą tvarką. 
5.4. Darbo grupė, apžiūrėjusi objektą, nustato remonto darbų poreikį ir apimtis, paruošia ir parašais patvirtina defektinį aktą. Defektiniame akte nurodoma: objekto adresas, darbų pavadinimas/aprašymas, mato vnt., kiekis, pagrindžiamas darbų būtinumas. Darbai nurodomi su įmanomai tikslesniais kiekiais, darbų pavadinimas/aprašymas turi atitikti kiekių žiniaraštyje išvardintus darbus. Nustačius radiatorių, katilų, viryklių keitimo poreikį, akte nurodomi pagrindiniai keičiamos įrangos parametrai.
5.5. Remonto darbai vykdomi pagal patvirtintame defektiniame akte nustatytas apimtis/kiekius ir technologinį atlikimo eiliškumą, o apmokami pagal fiksuotus įkainius. Maksimalus darbų atlikimo terminas  - 2 (du) mėn. nuo defektinio akto patvirtinimo datos arba derinama su užsakovu atskirai.
5.6. Perkami preliminarūs darbų kiekiai visam sutarties galiojimo terminui. Atsiradus poreikiui, bei atsižvelgiant į užsakovo turimus finansinius išteklius, darbų kiekiai gali būti keičiami (didinami/mažinami). Perkančioji organizacija neįsipareigoja pirkti visų nurodytų darbų ir jų apimčių.
5.7 Tiekėjai pasiūlyme privalo įvertinti visas pirkimo sutarčiai įvykdyti reikalingas sąnaudas nurodytiems Darbams atlikti: reikalingų medžiagų, gaminių, mechanizmų eksploatacijos ir darbo užmokesčio vertę, socialinio draudimo mokesčius, pridėtinės vertės mokesčius, kitus reikalingus mokesčius bei kitas reikalingas, Tiekėjui priklausančios pagal teisės aktus, išlaidas, išskyrus pridedamo kiekių žiniaraščio darbų ir išlaidų aprašyme nurodytas pozicijas (Eil. Nr. 37, 39, 40,  91, 111). Šiose pozicijose pasiūlyme teikiamas valandinis įkainis. 
5.8. Teikiant pasiūlymą pagal kiekių žiniaraščio poz. 35, radiatorių vidutinės kainos eurais įvertinamos pagal sekančius parametrus: plieniniai, renovaciniai, 22 tipo, matmenys 550x1000 mm. ir įskaičiuojamos į bendrą kainą.
5.9. Teikiant pasiūlymą pagal kiekių žiniaraščio poz. 37.1, 40.1, 111.1, katilų ir viryklių kainos eurais įvertinamos pagal sekančius, tik įkainio nustatymui skirtus, parametrus: 
5.9.1. Kieto kuro katilų: plieniniai, centrinio šildymo, skirti tik šildymui, degimo tipas – tiesioginis, valdymas – mechaninis, šilumokaitis iš 6 mm storio katilinio plieno, galia – iki 10 kW.
5.9.2. Dujinių katilų:  katilo tipas – pakabinamas, kondensacinis, dūmų šalinimas – priverstinis (turbo),  karšto vandens ruošimas - momentinis šildytuvas, galia - 24 kW.
5.9.3. Viryklių: elektrinė arba dujinė, kaitviečių skaičius – 4, orkaitės tipas – elektrinė, uždegimas – elektrinis, privaloma apsauga nuo dujų nuotėkio (tik dujinėms viryklėms).
5.9.4. Katilų ir viryklių keitimui reikalingos papildomos medžiagos įskaičiuojamos į keičiamos įrangos kainą, ir nurodomos kiekių žiniaraščio poz. 37.1, 40.1, 111.1.
5.10.  Jei nėra nurodyti papildomi paruošimo darbai, jie turi būti įskaičiuoti į įkainį. Taip pat įkainiuose turi būti numatomos keltuvų ir pastolių sąnaudos darbams, vykdomiems aukštyje. 
5.11. Pasiūlymo kainos apskaičiavimo būdas – fiksuoto įkainio nustatymas. Tiekėjo pasiūlymas bus vertinamas pagal įkainių sumą. Fiksuotas darbų įkainis yra nustatomas visam sutarties galiojimo laikotarpiui. 
5.12.  Atliktiems darbams bus taikomas garantinis terminas, numatytas CK.
    6.    Reikalavimai Rangovui: 
          6.1. Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebus tikrinama. Taip pat nebus tikrinama tiekėjo pajėgumai ir galimybės skubiai likviduoti avarijos padarinius, tačiau Rangovas Perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys, o remonto darbai, susiję su avarijų likvidavimu, bus atlikti per trumpiausią terminą. 
         6.2. Rangovas Darbus turės atlikti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, galiojančiais normatyviniais statybos techniniais reglamentais, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais šią sritį reglamentuojančiais teisės aktais, užsakovo nurodytais terminais ir nurodytoje vietoje savo jėgomis, naudojant savo medžiagas, priemones ir mechanizmus, ir prisiimant visą su tuo susijusią riziką. 
         6.3. Naudojamų statybos produktų savybės turi būti tokios, kad juos tinkamai naudojant ir prižiūrint, statinys ar jo atskiros dalys atitiktų savo paskirtį bei esminius reikalavimus ekonomiškai pagrįstą naudojimo laiką. Visi naudojami statybos produktai turi būti nauji ir ženklinti CE ženklu. 
         6.4. Darbus atlikti, laikantis ir nepažeidžiant galiojančių Lietuvos Respublikos norminių aktų, taip pat teisėtų visuomenės, savivaldybės ir kitų valdžios organų reikalavimų, kurie yra susiję su darbų atlikimu. Užtikrinti higienos ir darbų saugos reikalavimų laikymąsi darbo vietoje, priešgaisrinę saugą, ekologinę aplinkos saugą, taikyti triukšmo prevencijos priemones ir nepažeisti trečiųjų asmenų teisių. 
PRIDEDAMA: Darbų kiekių žiniaraštis, 4 lapai.
