KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

| Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės cherakteristikos | Žymėjimas | Mato vnt. | Kiekis | Papildomi duomenys |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AB "Telia Lietuva" Montavimo darbai |  |  |  |  |  |
| 1 | Išpildomoji geodezinė nuotrauka |  | m | 4212 |  |
| 2 | Tranšėjos kasimas ir užpylimas kabeliams(viso): |  | m | 4114 |  |
|  | a) rankiniu būdu 20%; |  | m | 823 |  |
|  | b) mechanizuotu būdu 80%; |  | m | 3291 |  |
| 3 | d 110mm vamzdžio paklojimas tranšėjoje |  | m | 4114 |  |
| 4 | d 110mm vamzdžio paklojimas uždaru būdu |  | m | 98 |  |
| 5 | Signalinės juostos montavimas |  | m | 4212 |  |
| 6 | G/B žiedų montavimas |  | kompl. | 65 |  |
| 7 | Sunkaus tipo liuko montavimas |  | vnt. | 65 |  |
| 8 | Perdengimo plokštės montavimas |  | vnt. | 65 |  |
| 9 | KL šurfavimas |  | vnt. | 130 |  |
| 10 | Šulinio atkasimas |  | m3 | 65 |  |
| 11 | Įvado šulinyje įrengimas |  | vnt | 130 |  |
| 12 | Šulinio hermetizavimas |  | vnt | 130 |  |
| 13 | Grunto išlyginimas |  | m2 | 2057 |  |
| 14 | Grunto tankinimas |  | m3 | 1440 |  |
| Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės cherakteristikos | Žymėjimas | Mato vnt. | Kiekis | Papildomi duomenys |
| AB "Telija Lietuva" Medžiagos |  |  |  |  |  |
| 1 | Kabelių apsaugos vamzdžiai 1x∅110mm 1250N | 110mm | m | 4212 | TS 1.1 |
| 2 | Signalinė juosta 100mm | 100mm | m | 4212 | TS 1.5 |
| 3 | Sunkaus tipo liukas | MTT-S | vnt. | 65 | TS 1.2 |
| 4 | Perdengimo plokštė | Tipas tikslinamas rangos metu | vnt. | 65 | TS 1.4 |
| 5 | G/B žiedai |  | kompl. | 65 | TS 1.3 |