TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I DALIS FIZIKOS EKSPERIMENTŲ RINKINIAI

- Pirkimo objektas – Fizikos eksperimentiniai rinkiniai I dalis (toliau – Prekės);

- Pristatymo vieta – Vienybės g. 52, Vilkaviškis;

- Į pasiūlymo kaina turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas Pirkėjo nurodytu adresu, įnešimas ir pristatymo vietoje apmokymas ja naudotis.

- Gali būti siūlomos tik naujos, nenaudotos Prekės, be paslėptų trūkumų ir defektų.

- Garantija – Prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėnesių garantija. Garantiją patvirtinantys dokumentai pateikiami kartu su pristatomomis prekėmis (Sutarties vykdymo sąlyga).

- Perkama elektros ir (ar) elektroninė įranga turi būti paženklinta CE ženklu. CE ženklinimą patvirtinantys dokumentai turės būti pateikti kartu su pristatomomis prekėmis. (Sutarties vykdymo sąlyga).

- Atskirų rinkinių elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, kad šiais rinkiniais būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus/eksperimentus. Įranga turi būti komplektuojama su visais reikalingais priedais, tvirtinimo elementais, turi turėti aiškius jungčių, maitinimo ir valdymo elementus. Siūlomi rinkiniai turi būti komplektuojami nešiojamose, uždaromose dėžėse/lagaminuose.

- Kartu su įranga/rinkiniais turi būti pateikiama naudojimo instrukcija lietuvių kalba, aprašanti veikimo principą, saugaus naudojimo rekomendacijas ir pavyzdinius eksperimentus.

- Visi elektros įrenginiai turi atitikti saugos reikalavimus, būti pritaikyti darbui su standartinio tinklo įtampa (230 V).

- Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogus, brošiūras, nurodant tikslią informacijos vietą, dokumento puslapį, numerį ir pan..) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) arba ekranvaizdžius iš viešai prieinamos prekės gamintojo interneto svetainės, kuriuose matoma reikiama informacija, kad Perkančioji organizacija galėtų patikrinti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems lentelėje (nurodant tikslią informacijos vietą ekranvaizdyje) arba kitus dokumentus.

Pastaba: Jei tiekėjas pateikia ekranvaizdžius, juose turi būti aiškiai matoma prekės identifikacinė informacija ir atitiktį pagrindžiantys duomenys. Ekranvaizdžiai turi būti fiksuoti prieš pasiūlymo pateikimo terminą, siekiant užtikrinti pateiktos informacijos išliekamumą ir tikslumą.

- Kai techninėje specifikacijoje, yra nurodyta pateiktų medžiagų, naudotinos įrangos modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dizainas, tuo atveju laikoma, kad šalia minėtų apibūdinimų yra įrašytas žodis „lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

Fizikos eksperimentų rinkiniai:

| Nr. | Techninės charakteristikos (parametrai) | Siūlomos prekės parametrai ir parametrų reikšmės (PILDO TIEKĖJAS) | Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą gamintojo pateiktuose dokumentuose (psl. Nr.). Dokumentuose būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamos parametrų reikšmės. (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bėgių stendui rinkinys – 1 vnt. |  |  |
|  | Nurodyti gamintoją |  |  |
|  | Nurodyti modelį |  |  |
|  | Stovo laikančios konstrukcijos ne mažiau kaip 2 vnt. ne trumpesni kaip 300 mm |  |  |
|  | Turi būti stalo spaustukas |  |  |
|  | Strypai ne mažiau kaip 2 vnt. ne mažesni kaip 250x10 mm |  |  |
|  | Turi būti dinamometro laikiklis |  |  |
|  | Turi būti žirklės |  |  |
|  | Įdėklas su išlietais intarpais, skirtais sudėti į savo vietas kiekvieną komponentą |  |  |
|  | Atraminis apvalus strypas ne mažesnis kaip 100 mm |  |  |
|  | Turi būti dėžutė skirta visų rinkinio komponentų laikymui |  |  |
| 2. | Eksperimentų rinkinys Vibracijos ir bangos - 1 vnt. |  |  |
|  | Nurodyti gamintoją |  |  |
|  | Nurodyti modelį |  |  |
|  | Guminė virvelė turi būti ne trumpesnė kaip 3 m |  |  |
|  | Pieštuko laikiklis turi būti ne mažiau kaip 1 vnt. |  |  |
|  | Plieninė plokštė turi būti ne plonesnė kaip 0,5 mm ne mažesnio kaip 300 mm ilgio |  |  |
|  | Bangų žadinimo priemonė turi būti su atraminiu strypu |  |  |
|  | Švytuoklės rutuliai (ŠR) turi būti mediniai ir plastikiniai ne mažiau kaip 3 vnt. |  |  |
|  | ŠR turi būti su kabliuku |  |  |
|  | ŠR diametras turi būti ne mažesnis kaip 50 mm |  |  |
|  | Mediniai laikikliai turi būti ne mažiau kaip 2 vnt. ne trumpesni kaip 35 mm |  |  |
|  | Įdėklas/rūšiavimo forma turi būti su išlietais intarpais, skirtais sudėti į savo vietas kiekvieną komponentą |  |  |
|  | Turi būti dėžutė skirta priemonių su įdėklu sudėjimui |  |  |
| 3. | Eksperimentų rinkinys Ultragarsas - 10 vnt. |  |  |
|  | Nurodyti gamintoją |  |  |
|  | Nurodyti modelį |  |  |
|  | Turi būti ultragarso (UL) valdymo blokas |  |  |
|  | UL siųstuvai ne mažiau kaip 2 vnt. |  |  |
|  | UL imtuvas ne mažiau kaip 1 vnt. |  |  |
|  | UL parabolinis veidrodis ne mažiau kaip 1 vnt. |  |  |
|  | Slankikliai su prispaudimo mechanizmu ne mažiau kaip 3 vnt. ne trumpesni kaip 40 mm |  |  |
|  | Įdėklas/rūšiavimo forma su išlietais intarpais, skirtais sudėti į savo vietas kiekvieną komponentą |  |  |
|  | Turi būti dėžutė skirta priemonių su įdėklu sudėjimui |  |  |
| 4. | Mokymo rinkinys Elektra Nr. 1 - 10 vnt. |  |  |
|  | Nurodyti gamintoją |  |  |
|  | Nurodyti modelį |  |  |
|  | Turi būti grandinės plokštė |  |  |
|  | Jungiamieji laidai (JL) ne mažiau kaip 2 vnt. ne trumpesnių kaip 25 cm, juodi |  |  |
|  | JL ne mažiau kaip 1 vnt. ne trumpesnių kaip 50 cm, raudoni |  |  |
|  | JL ne mažiau kaip 1 vnt. ne trumpesnių kaip 50 cm, mėlyni |  |  |
|  | JL ne mažiau kaip 1 vnt. ne trumpesnių kaip 75 cm, raudoni |  |  |
|  | JL ne mažiau kaip 1 vnt. ne trumpesnių kaip 75 cm, mėlyni |  |  |
|  | Turi būti įjungimo/išjungimo (ang. ON/OFF) jungiklis |  |  |
|  | Rezistorius ne mažiau kaip 100 Ohm |  |  |
|  | Rezistorius ne mažiau kaip 500 Ohm |  |  |
|  | Rezistorius ne mažiau kaip 1 kOhm |  |  |
|  | Baterijos įtampa ne mažiau kaip 1 V |  |  |
|  | Baterijų kiekis ne mažiau kaip 2 vnt. |  |  |
|  | Ritės ne mažiau kaip 3 vnt. |  |  |
|  | Elektrodai ne mažiau kaip 8 vnt. |  |  |
|  | Turi būti elektrolizės talpa |  |  |
|  | Rūšiavimo forma su išlietais intarpais, skirtais sudėti į savo vietas kiekvieną komponentą |  |  |
|  | Turi būti dėžutė skirta priemonių su rūšiavimo forma sudėjimui |  |  |
|  | Turi būti nuimamas dėžutės dangtis |  |  |
|  | Galimybė sudėti ne mažiau kaip 20 vnt. dėžučių vieną ant kitos |  |  |
| 5. | Mokymo rinkinys Alternatyvios energijos konversija - 5 vnt. |  |  |
|  | Nurodyti gamintoją |  |  |
|  | Nurodyti modelį |  |  |
|  | Rankinis generatorius su valdikliu ne mažiau kaip 1 vnt. |  |  |
|  | Energijos saugojimo sistema ne mažiau kaip 1 vnt. |  |  |
|  | Sprogimo cilindro sistema turi būti su slėgio sudarymo plokštele, medvilnės ir uždegimo sistema bei ne mažesne kaip 80 mm darbine eiga; ne mažiau kaip 1 vnt. su dyzelinio variklio didelės kompresijos demonstravimu |  |  |
|  | Uždegimo cilindras ne mažiau kaip 1 vnt. |  |  |
|  | Dvigubas saulės kolektorius ne mažiau kaip 1 vnt. |  |  |
|  | Hidroturbinos korpusas ne mažiau kaip 1 vnt. |  |  |
|  | Variklio/generatoriaus sistema ne mažiau kaip 1 vnt. |  |  |
|  | Propeleris ne mažiau kaip 1 vnt. |  |  |
|  | Elektrinio automobilio modelis ne mažiau kaip 1 vnt. |  |  |
|  | Elektroninis aukštimatis ne mažiau kaip 1 vnt. |  |  |
|  | Lemputės ne mažiau kaip 1 vnt. ne mažesnės kaip 5 V įtampos ne mažesnės kaip 50 mA srovės ir ne didesnio kaip E10 cokolio |  |  |
|  | Silikoninis tepalas ne mažiau kaip 1 vnt. ne mažesnės kaip 2 ml talpos |  |  |
|  | Lempos įsukimo korpusas ne mažiau kaip 1 vnt. ne mažesnio kaip E10 cokolio |  |  |
|  | Plastikinė įlaida su įlaidomis skirtomis komponentų sudėjimui ir rūšiavimui |  |  |
|  | Turi būti plastikinė dėžė su dangčiu su galimybe sudėti ne mažiau kaip 10 dėžių vieną ant kitos, su apkrova ne mažesne kaip 100 kg., viršutinė dalis su užraktu |  |  |
|  | Plastikinės dėžės su dangčiu vidinės dalies išmatavimai turi būti ne mažesni kaip 500x300x100 mm |  |  |
| 6. | Magnetizmo eksperimentų rinkinys - 10 vnt. |  |  |
|  | Nurodyti gamintoją |  |  |
|  | Nurodyti modelį |  |  |
|  | Juostiniai magnetai ne mažiau kaip 2 vnt. |  |  |
|  | Atraminė plokštė juostiniams magnetams ne mažiau kaip 2 vnt. |  |  |
|  | Turi būti geležies drožlės dėžutėje |  |  |
|  | Turi būti kišeninis kompasas |  |  |
|  | Žemės gaublys ne mažiau kaip 80 mm diametro |  |  |
|  | Turi būti magnetinio lauko jutiklis |  |  |
|  | Turi būti magnetinio lauko plokštė |  |  |
|  | Turi būti minkštas geležinis žiedas |  |  |
|  | Rūšiavimo forma su išlietais intarpais, skirtais sudėti į savo vietas kiekvieną komponentą |  |  |
|  | Turi būti dėžutė skirta priemonių su rūšiavimo forma sudėjimui |  |  |
|  | Turi būti nuimamas dėžutės dangtis |  |  |
|  | Galimybė sudėti ne mažiau kaip 20 vnt. dėžutes vieną ant kitos |  |  |
| 7. | Elektromagnetizmas mokomasis rinkinys - 10 vnt. |  |  |
|  | Nurodyti gamintoją |  |  |
|  | Nurodyti modelį |  |  |
|  | Turi būti kaitinimo lempa |  |  |
|  | Turi būti bimetalinė juostelė |  |  |
|  | Geležinė šerdis ne trumpesnė kaip 50 mm |  |  |
|  | Turi būti elementas su kaitinimo spirale |  |  |
|  | Turi būti elementas su mygtuku |  |  |
|  | Magneto laikiklis turi būti besisukantis |  |  |
|  | Turi būti variklis |  |  |
|  | Ritės ne mažiau kaip 1 vnt. su ne mažiau kaip 750 vijų |  |  |
|  | Ritės ne mažiau kaip 1 vnt. su ne mažiau kaip 2x750 vijų |  |  |
|  | Turi būti komutatoriaus ir surinkimo žiedo diskai |  |  |
|  | Įdėklas/rūšiavimo forma su išlietais intarpais, skirtais sudėti į savo vietas kiekvieną komponentą |  |  |
|  | Turi būti dėžutė skirta priemonių su įdėklu sudėjimui |  |  |
| 8. | Elektrodinamikos mokymo rinkinys - 10 vnt. |  |  |
|  | Nurodyti gamintoją |  |  |
|  | Nurodyti modelį |  |  |
|  | Rinkinyje turi būti ne mažiau kaip: Ašis skirta judančiai ritei; Indukcinė ritė; Kišeninis kompasas ir laikas; Svarstyklės ritės judėjimui; Rodyklė ritės judėjimui; Judanti ritė su skylute; Elektromagnetinės svarstyklės; Plokštelė varikliui arba generatoriui ne mažesnė kaip 50 x 20 mm; Variklio ir generatoriaus modelis; Ne mažiau kaip 2 magnetai, kurių diametras ne mažesnis kaip 10 mm, ilgis ne mažesnis kaip 50 mm; Ne mažiau kaip 5 lemputės ne mažesnė kaip 4 V, ne mažesnės kaip 40 mA srovės bei tipas E10 arba lygiavertis; Ne mažiau kaip 2 elektrodai palenkti kampu; Kieta geležies šerdis ne trumpesnė kaip 50 mm; Plokštelė skirta magnetiniam laukui demonstruoti; Dėžutės įdėklas su komponentų rūšiavimu (įlaidomis); Saugojimo dėžutė su dangteliu ir vidinio įrangos išdėstymo planu. |  |  |
|  | Turi būti ne mažiau kaip šie eksperimentai: Ritės magnetinio lauko ne mažiau kaip 5 pratimai; Variklio ir generatoriaus ne mažiau kaip 5 pratimai; Kinetinės energijos gavimas iš elektros energijos ne mažiau kaip 2 pratimai; Žemės magnetinio lauko ne mažiau kaip 4 pratimai. |  |  |
| 9. | Mokymo rinkinys Magnetinės srovės laukas - 10 vnt. |  |  |
|  | Nurodyti gamintoją |  |  |
|  | Nurodyti modelį |  |  |
|  | Turi būti ne mažiau kaip šie komponentai rinkinyje: Magnetinio lauko laidininkų modeliai ne mažiau kaip 3 vnt.; Baterija ne mažesnė kaip 6 V įtampos ir ne mažesnė kaip 1 Ah talpos; Ne mažiau kaip 8 demonstravimo kompasai ne mažesnio kaip 20 mm diametro; Dėžutės įdėklas su komponentų rūšiavimu (įlaidomis); Saugojimo dėžutė su dangteliu ir vidinio įrangos išdėstymo planu. |  |  |
|  | Turi būti ne mažiau kaip šie eksperimentai: Ritės magnetinio lauko linijos; Magnetinio lauko linijos esančios laidininko kilpoje; Magnetinio lauko linijos esančios aplink tiesų laidininką |  |  |
| 10. | Elektronikos mokymo rinkinio priedas - 10 vnt. |  |  |
|  | Nurodyti gamintoją |  |  |
|  | Nurodyti modelį |  |  |
|  | Rezistoriai turi būti ne mažiau kaip 1 vnt. ne mažesnės kaip 1 kΩ varžos, ne mažiau kaip 1 vnt. ne mažesnės kaip 45 kΩ varžos |  |  |
|  | Turi būti fotorezistorius |  |  |
|  | Zenerio diodo įtampa turi būti ne mažesnė kaip 4,5 V |  |  |
|  | Turi būti ausinės |  |  |
|  | Turi būti mikrofonas |  |  |
|  | Reostatas turi būti ne mažesnės kaip 10 kΩ varžos |  |  |
|  | Turi būti varistorius |  |  |
|  | Turi būti saulės sistemos sudedamasis elementas |  |  |
|  | Kondensatorių talpa: Ne mažiau kaip 1 vnt. ne mažesnės kaip 0,1 µF; Ne mažiau kaip 1 vnt. ne mažesnės kaip 1 µF; Ne mažiau kaip 1 vnt. ne mažesnės kaip 2 µF. |  |  |
|  | Elektrolitinių kondensatorių talpa: Ne mažiau kaip 1 vnt. ne mažesnės kaip 100 µF; Ne mažiau kaip 1 vnt. ne mažesnės kaip 1000 µF. |  |  |
|  | Liuminescenciniai diodai turi būti ne mažiau kaip 2 vnt. |  |  |
|  | Potenciometras turi būti ne mažesnės kaip 450 Ω varžos |  |  |
|  | Tranzistoriai turi būti ne mažiau kaip 3 vnt. |  |  |
|  | Įdėklas/rūšiavimo forma turi būti su išlietais intarpais, skirtais sudėti į savo vietas kiekvieną komponentą |  |  |
|  | Turi būti dėžutė skirta priemonių su įdėklu sudėjimui |  |  |
| 11. | Elektronikos rinkinių komplektas - 10 vnt. |  |  |
|  | Nurodyti gamintoją |  |  |
|  | Nurodyti modelį |  |  |
|  | Rinkinyje turi būti ne mažiau nei 1 vnt. spausdintinė plokštė |  |  |
|  | Rinkinyje turi būti: Ne mažiau nei 2 vnt. 25 cm jungiamasis laidas, juodas Ne mažiau nei 1 vnt. jungiamasis laidas 50 cm, raudonos spalvos Ne mažiau nei 1 vnt. jungiamasis laidas 50 cm, mėlynos spalvos Ne mažiau nei 1 vnt. jungiamasis laidas 75 cm, raudonos spalvos Ne mažiau nei 1 vnt. jungiamasis laidas 75 cm, mėlynos spalvos |  |  |
|  | Rinkinyje turi būti ne mažiau nei 1 vnt. saulės elementų statybinis blokas |  |  |
|  | Rinkinyje turi būti ne mažiau nei 1 vnt. mikrofonas, dinaminis |  |  |
|  | Rinkinyje turi būti ne mažiau nei 1 vnt. kaitrinė lempa E10 / 10 V / 0,05 A |  |  |
|  | Rinkinyje turi būti ne mažiau nei 2 vnt. cilindrinis magnetas, D = 10 mm, L = 50 mm. |  |  |
|  | Rinkinyje turi būti ne mažiau nei 1 vnt. kietoji geležies šerdis, L = 50 mm |  |  |
| 12. | Elektrostatikos eksperimentų rinkinys – 10 vnt. |  |  |
|  | Nurodyti gamintoją |  |  |
|  | Nurodyti modelį |  |  |
|  | Fluorescencinė lemputė ne mažiau kaip 1 vnt. |  |  |
|  | Strypas ne mažiau kaip 1 vnt. akrilinis ne mažesnis kaip 140x10 mm |  |  |
|  | Strypas ne mažiau kaip 1 vnt. plastikinis ne mažesnis kaip 140x10 mm |  |  |
|  | Strypas ne mažiau kaip 1 vnt. plastikinis ne mažesnis kaip 140x10 mm su skylutėmis |  |  |
|  | Elektroskopas ne mažiau kaip 2 vnt. |  |  |
|  | Stiklinis indas ne mažiau kaip 1 vnt. ne mažesnės kaip 150 ml talpos |  |  |
|  | Faradėjaus indas ne mažiau kaip 1 vnt. |  |  |
|  | Aliuminės juostelės ne mažiau kaip 2 vnt. |  |  |
|  | Prijungiama adata ne mažiau kaip 1 vnt. |  |  |
|  | Dėžutės skirtos komponentų prijungimui ne mažiau kaip 1 vnt. jungtys ne mažesnės kaip 4 mm |  |  |
|  | Strypas ne mažiau kaip 1 vnt. akrilo su skylute |  |  |
|  | Strypas ne mažiau kaip 1 vnt. aliuminis ne mažesnis kaip 145x3 mm |  |  |
|  | Guminė pagalvė ne mažiau kaip 1 vnt. polietileno |  |  |
|  | Sudėjimo dėžė su galimybe sudėti ne mažiau kaip 20 vnt. dėžių viena ant kitos |  |  |
|  | Sudėjimo dėžė su ne mažiau kaip 2 užraktais ant dėžės dangčio |  |  |
| 13. | Mokymo rinkinys Optika 2 – 10 vnt. |  |  |
|  | Nurodyti gamintoją |  |  |
|  | Nurodyti modelį |  |  |
|  | Objektyvo stiklas laikiklyje: Ne mažiau kaip 1 vnt., kurio židinio nuotolis ne mažesnis kaip +50 mm; Ne mažiau kaip 1 vnt., kurio židinio nuotolis ne didesnis kaip -100 mm; Ne mažiau kaip 1 vnt., kurio židinio nuotolis ne mažesnis kaip +300 mm; Ne mažiau kaip 1 vnt., kurio židinio nuotolis ne mažesnis kaip +100 mm. |  |  |
|  | Turi būti žemės ir mėnulio modelis |  |  |
|  | Laikiklis stikliukams ir diafragmoms ne mažiau kaip 2 vnt. |  |  |
|  | Turi būti įgaubtas ir išgaubtas veidrodžiai laikikliuose |  |  |
|  | Turi būti lygiakraštė prizmė |  |  |
|  | Turi būti spalvų filtrų rinkinys |  |  |
|  | Apvalios diafragmos ne mažiau kaip 3 vnt. |  |  |
|  | Turi būti permatomas ekranas laikiklyje |  |  |
|  | Diodinės lempos turi būti ne mažiau kaip 3 vnt., turi būti maitinimo blokas diodinėms lempoms |  |  |
|  | Įdėklas turi būti su išlietais intarpais, skirtais sudėti į savo vietas kiekvieną komponentą |  |  |
|  | Turi būti dėžutė skirta priemonių su rūšiavimo forma sudėjimui su nuimamu dangčiu |  |  |
| 14. | Mokymo rinkinys Optika 3 - 10 vnt. |  |  |
|  | Gamintojas |  |  |
|  | Modelis |  |  |
|  | Turi būti optinis ir bėgių stendas |  |  |
|  | Apskrita diafragma turi būti su laikikliu |  |  |
|  | Apskrita diafragma turi būti ne mažiau 20mm diametro |  |  |
|  | Difrakcinė gardelė ne mažesnė kaip 300 linijų/mm |  |  |
|  | Apskritas diskas turi būti su laikikliu |  |  |
|  | Apskritas diskas turi būti ne mažiau 30 mm diametro |  |  |
|  | Turi būti laikiklis lęšiams ir diafragmoms |  |  |
|  | Poliarizatorius turi būti su laikikliu |  |  |
|  | Poliarizatorius ne mažiau kaip 2 vnt. ne didesnio kaip 50 mm diametro |  |  |
|  | Turi būti poliarizacijos paruošimui reikalingas kvarcas |  |  |
| 15. | Eksperimentų rinkinys Branduolinis mokslas – 10 vnt. |  |  |
|  | Nurodyti gamintoją |  |  |
|  | Nurodyti modelį |  |  |
|  | Galimybė atlikti eksperimentus ne mažiau kaip 10 vnt. |  |  |
|  | Torio spinduliavimo modulis ne mažiau kaip 1 vnt. |  |  |
|  | Aliuminio plokštelės ne mažiau kaip 1 vnt. ne plonesnė kaip 1 mm storio ir ne mažiau kaip 2 vnt. ne storesnė kaip 0.5 mm storio |  |  |
|  | Magnetas (nukreipiamasis) ir magneto laikiklis ne mažiau kaip 1 vnt. |  |  |
|  | Pagrindas ne mažiau kaip 1 vnt. ne mažiau kaip 330x250mm |  |  |
| 16. | Fotoelektrinio efekto aparatas - 5 vnt. |  |  |
|  | Gamintojas |  |  |
|  | Modelis |  |  |
|  | Voltmetras turi būti ne mažesnis kaip 3 su puse skaitmens, ekranas skystųjų kristalų arba lygiavertis, tikslumas ne didesnis kaip 0.5% |  |  |
|  | Ampermetras turi būti ne mažesnis kaip 3 su puse skaitmens, ekranas skystųjų kristalų arba lygiavertis, tikslumas ne didesnis kaip 1 % |  |  |
|  | Planko konstantos nustatymas turi būti su klaidos galimybe ne didesne kaip 7% |  |  |
|  | Turi būti integruotas intensyvumo reguliatorius |  |  |
|  | Šviesos šaltiniai turi būti ne mažiau kaip 5 vnt. su skirtingais šviesos bangos ilgiais |  |  |
|  | Maitinimas turi būti per fiksuotos įtampos transformatorių |  |  |
|  | Turi būti eksperimentų vadovas |  |  |
|  | Vertinimo skaičiuoklė turi būti Excel arba lygiaverčiu formatu |  |  |
|  | Nuokrypio/paklaidos skaičiavimas programoje turi būti automatinis |  |  |
| 17. | Galios, darbo ir našumo mokomasis rinkinys - 10 vnt. |  |  |
|  | Gamintojas |  |  |
|  | Modelis |  |  |
|  | Rankinis generatorius turi būti su valdikliu |  |  |
|  | Rankinis variklis turi būti su skriemuliu |  |  |
|  | Jungiamieji laidai: Ne mažiau kaip 3 vnt. ne trumpesnių kaip 10 cm; Ne mažiau kaip 3 vnt. ne trumpesnių kaip 25 cm. |  |  |
|  | Svoriai su kabliuku turi būti ne mažiau kaip 5 vnt. ne lengvesnių kaip 100 g |  |  |
|  | Lemputė turi būti ne mažiau kaip 5 vnt. |  |  |
|  | Lempučių lizdai turi būti ne mažiau kaip 3 vnt. |  |  |
|  | Turi būti Peltier elementas su 2 kištukais |  |  |
|  | Turi būti šildymo spiralė |  |  |
|  | Dinamometras turi būti permatomas, ne mažesnio kaip 2 N tamprumo |  |  |
|  | Įdėklas/rūšiavimo forma turi būti su išlietais intarpais, skirtais sudėti į savo vietas kiekvieną komponentą |  |  |
|  | Turi būti dėžutė skirta priemonių su įdėklu sudėjimui |  |  |

PRIVALOMIEJI ŽALIEJI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalavimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Instrukcijos, naudotojų vadovai | Naudotojo vadovai ir instrukcijos turi būti teikiamos (kai taikoma) elektroniniame variante, pateikiant internetinę nuorodą į siūlomos prekės gamintojo svetainę, iš kur nemokamai galima atsisiųsti minėtus dokumentus. Tuo atveju, kai kartu su prekėmis turi būti teikiami popieriniai dokumentai, Užsakovui pareikalavus, kartu su prekėmis turi būti pateiktas aprašymas arba gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai, kad minėti dokumentai pagaminti iš perdirbtų žaliavų ir (arba gamintojas dalyvauja miškų atstatymo programose, ir (arba) tokių dokumentų gamybai naudoja technologijas ir priemones kitaip tausojančias aplinką. |
| 2. | Pakuotės | Jeigu naudojama kartoninė pakuotė, ji turi būti pagaminta ne mažiau kaip iš 80% perdirbtų žaliavų (jeigu naudojama plastikinė pakuotė, ji turi būti pagaminta ne mažiau kaip iš 60% perdirbtų žaliavų) arba pakuotė ir jos dalys turi būti pagaminta taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti. Užsakovui pareikalavus, Tiekėjas kartu su prekėmis turi pateikti aprašymą arba gamintojo deklaraciją, arba kitus lygiaverčius įrodymus dėl atitikimo nurodytiems reikalavimams. |