## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
OPERACINIAI RINKINIAI
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | VEIDO IR ŽANDIKAULIŲ CHIRURGIJAI (ĮRANKIŲ KOMPLEKTAS) - 1 KOMPL.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jei turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr. (puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
1. | Veido ir žandikaulių chirurgijai (įrankių komplektas) - 1 kompl.
1.1. | Optika | 1 | vnt.
1.1.1. | Matymo kryptis 15 ± 5°.
1.1.2. | Skersmuo 4 ± 1 mm.
1.1.3. | Ilgis 17 ± 1 cm.,
1.1.4. | Okuliaras lenktas 45 ± 50 kampu, autoklavuojama
1.2. | Laringoskopas: Kantor-Berci arba lygiavertis. | 1 | vnt.
1.2.1. | Suaugusiems ir paaugliams, ilgis – 17 ± 1 cm.
1.2.2. | Padidinta proksimalinė anga ir lenktas distalinis galas.
1.2.3. | Suderinamas su siūloma optika.
1.3. | Žnyplės: Kleinsasser tipo arba lygiavertės. | 1 | vnt.
1.3.1. | Darbinė dalis lenkta aukštyn, 2 ± 0,1 mm.
1.3.2. | Diametro kaušeliai, darbinis ilgis 23 ± 1 cm.
1.3.3. | Su jungtimi valymui.
1.4. | Injekcinė adata: Peretti tipo arba lygiavertė, | 1 | vnt.
1.4.1. | Distalinis galas lenktas 45 ± 50 kampu aukštyn.
1.4.2. | Darbinis ilgis 23 ± 1 cm.
1.5. | Injekcinė adata: Kleinsasser tipo arba lygiavertė | 1 | vnt.
1.5.1. | Lenkta.
1.5.2. | Darbinis ilgis 23 ± 1 cm.
1.6. | Žirklės: Kleinsasser tipo arba lygiavertės | 1 | vnt.
1.6.1. | Lenktos dešnėn, darbinis ilgis 23 ± 1 cm.
1.6.2. | Su jungtimi valymui.
1.7. | Žirklės: Kleinsasser tipo arba lygiavertės | 1 | vnt.
1.7.1. | Lenktos kairėn, darbinis ilgis 23 ± 1 cm.
1.7.2. | Su jungtimi valymui.
1.8. | Žirklės: Kleinsasser tipo arba lygiavertės, | 1 | vnt.
1.8.1. | Tiesios, darbinis ilgis 23 ± 1 cm.
1.8.2. | Su jungtimi valymui.
1.9. | Operacinis video laringoskopas | 1 | vnt.
1.9.1. | Weerda tipo arba lygiavertis
1.9.2. | Išsiplečiantis, suaugusiems ir paaugliams
1.9.3. | Ilgis 17 ± 1 cm.
1.9.4. | Suderinamas su siūloma optika.
1.10. | Operacinis laringoskopas: Hinni tipo arba lygiavertis | 1 | vnt.
1.10.1. | Su sparneliais kairėje ir dešinėje
1.10.2. | Ilgis 16 ± 1 cm.
1.11. | Vamzdelis dūmams | 1 | vnt.
1.11.1. | Lenktas, 11 ± 1 cm. ilgio.
1.11.2. | Suderinamas su siūlomu laringoskopu.
1.12. | Žirklės: Laryngoforce II tipo arba lygiavertės | 1 | vnt.
1.12.1. | Stambiems navikams, ašmenys 10 ± 1 mm.
1.12.2. | Mova – 3 ± 0,1 mm. diametro.
1.12.3. | Darbinis ilgis 23 ± 1 cm.
1.13. | Biopsinės žnyplės: Kleinsasser tipo arba lygiavertės | 1 | vnt.
1.13.1. | Darbinė dalis ovalo formos, 3 ± 0,1 x 4 ± 0,1 mm. dydžio.
1.13.2. | Juda viena žiauna.
1.13.3. | Darbinis ilgis 23 ± 1 cm. Su jungtimi valymui.
1.14. | Siurbimo vamzdelis: Kleinsasser tipo arba lygiavertis | 1 | vnt.
1.14.1. | 3 ± 0,1 mm. diametro.
1.14.2. | Darbinis ilgis 23 ± 1 cm.
1.14.3. | Bendri reikalavimai chirurginiams instrumentams:
1.14.4. | Būtinas žymėjimas CE ženklu;
1.14.5. | Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai.
1.14.6. | Instrumentai turi būti daugkartinio naudojimo, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo/dezinfekavimo mašinose ir autoklavavimui.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | UROLOGIJAI (INSTRUMENTŲ RINKINYS) - 1 KOMPL.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jei turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr. (puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
2. | Urologijai (instrumentų rinkinys) - 1 kompl.
2.1. | Optika | 1 | vnt.
2.1.1. | Matymo kampas 30˚;
2.1.2. | Skersmuo 4 ± 0,2 mm;
2.1.3. | Ilgis 30 ± 2 cm;
2.1.4. | Autoklavuojama;
2.1.5. | Su konteineriu sterilizavimui bei laikymui.
2.2. | Šviesolaidis | 1 | vnt.
2.2.1. | Fibrooptinis;
2.2.2. | Skersmuo 3,5 ± 0,8 mm;
2.2.3. | Ilgis 250 ± 50 cm;
2.2.4. | Su tiesia jungtimi.
2.3. | Rezektoskopo darbinis elementas | 1 | vnt.
2.3.1. | Bipolinis;
2.3.2. | Ramybės būsenoje elektrodas išlindęs iš movos;
2.3.3. | Komplektuojamas su aukšto dažnio bipoliniu laidu – 1 vnt;
2.4. | Rezektoskopo mova | 1 | vnt.
2.4.1. | Išorinis diametras 24-26 Fr.
2.4.2. | Rotuojama;
2.4.3. | Vidinė mova su keramikine arba lygiavertės medžiagos izoliacija;
2.4.4. | Komplekte: Standartinis obturatorius.
2.5. | Pjovimo kilpa | 10 | vnt.
2.5.1. | Bipolinė;
2.5.2. | Tinkama siūlomam rezektoskopo darbiniam elementui
2.5.3. | Tinkama siūlomai rezektoskopo optikai
2.6. | Elektrodas koaguliacijai | 10 | vnt.
2.6.1. | Rutuliuko formos;
2.6.2. | Bipolinis;
2.6.3. | Tinkamas siūlomam rezektoskopo darbiniam elementui
2.6.4. | Tinkamas siūlomai rezektoskopo optikai
2.7. | Konteineris rezektoskopo komplekto instrumentams laikyti ir sterilizuoti | 1 | vnt.
2.7.1. | Perforuotas;
2.7.2. | Su permatomu dangčiu;
2.7.3. | Su silikoniniu arba lygiavertės medžiagos kilimėliu.
2.8. | Ureterorenoskopo komplektas | 1 | vnt.
2.8.1. | Distalinis galas ne daugiau 7.3 Fr. skersmens;
2.8.2. | Mova – ne daugiau 8 Fr. skersmens, link instrumento galo storėjanti iki 11,5 ± 2 Fr;
2.8.3. | Turi būti ne mažiau kaip vienas 5 ± 0,5 Fr. skersmens instrumentinis kanalas;
2.8.4. | Instrumentas su kampiniu okuliaru, matymo kryptis 6 ± 2°;
2.8.5. | Instrumento ilgis 43 ± 2 cm;
2.8.6. | Instrumentas turi būti autoklavuojamas.
2.8.7. | Komplekte pateikiamas vielinis krepšys instrumento laikymui, plovimui ir sterilizavimui.
2.9. | Optinio uretrotomo komplektas | 1 | vnt.
2.9.1. | Optika
2.9.2. | Matymo kampas 30˚;
2.9.3. | Skersmuo 4 ± 0,2 mm;
2.9.4. | Ilgis 30 ± 2 cm;
2.9.5. | Autoklavuojama;
2.9.6. | Su konteineriu sterilizavimui bei laikymui.
2.10. | Šviesolaidis | 1 | vnt.
2.10.1. | Fibrooptinis;
2.10.2. | Skersmuo 3,5 ± 0,8 mm
2.10.3. | Ilgis 250 ± 50 cm;
2.10.4. | Su tiesia jungtimi.
2.11. | Uretrotomo mova | 1 | vnt.
2.11.1. | SACHSE tipo arba lygiavertė;
2.11.2. | Dydis 20 ± 2 Fr.;
2.11.3. | Su kanalu;
2.11.4. | Komplekte obturatorius.
2.12. | Teleskopinis tiltelis | 1 | vnt.
2.12.1. | Skirtas 5 ± 1 Fr. diametro instrumentams
2.13. | Darbinis elementas | 1 | vnt.
2.13.1. | Monopolinis;
2.13.2. | Ramybės būsenoje elektrodas yra movos viduje
2.14. | Peilis | 1 | vnt.
2.14.1. | SACHSE tipo arba lygiavertis
2.14.2. | Tinkantis darbiniam elementui
2.15. | Peilis | 1 | vnt.
2.15.1. | Apvalus
2.15.2. | Tinkantis darbiniam elementui
2.16. | Konteineris optinio uretrotomo komplektui laikyti ir sterilizuoti | 1 | vnt.
2.16.1. | Perforuotas;
2.16.2. | Su permatomu dangčiu;
2.16.3. | Su silikoniniu arba lygiavertės medžiagos kilimėliu.
2.16.4. | Bendri reikalavimai chirurginiams instrumentams:
2.16.5. | Būtinas žymėjimas CE ženklu;
2.16.6. | Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai.
2.16.7. | Instrumentai turi būti daugkartinio naudojimo, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo/dezinfekavimo mašinose ir autoklavavimui.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
3. DALIS | LAPAROSKOPINEI CHIRURGIJAI (INSTRUMENTŲ IR PRIEMONIŲ KOMPLEKTAS) - 1 KOMPL.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jei turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr. (puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
3. | Laparoskopinei chirurgijai (instrumentų ir priemonių komplektas) - 1 kompl.
3.1. | Optika | 2 | vnt.
3.1.1. | Matymo kryptis 30°;
3.1.2. | Skersmuo 10 mm;
3.1.3. | Ilgis 30-34 cm, autoklavuojama
3.2. | Vielinis krepšys valymui, sterilizacijai bei laikymui | 2 | vnt.
3.2.1. | Talpina vieną kietą optiką, su laikikliais optikai;
3.2.2. | Optikoms iki 10 mm skersmens ir 34 cm darbinio ilgio
3.3. | Fibrooptinis šviesolaidis | 2 | vnt.
3.3.1. | Ypač atsparus karščiui, su užraktu;
3.3.2. | Skersmuo 4,8-5 mm, ilgis 250-280 cm
3.4. | Verres adata su spyruokliniu mechanizmu | 40 | vnt.
3.4.1. | LUER-Lock jungtimi;
3.4.2. | Ilgis 13-15 cm
3.5. | Troakaras | 9 | vnt.
3.5.1. | Dydis 6 mm, ilgis 10-10,5 cm;
3.5.2. | Komplekte: piramidinis troakaras, kaniulė, multifunkcinis vožtuvas
3.6. | Troakaras | 6 | vnt.
3.6.1. | Dydis 11 mm, ilgis 10-10,5 cm;
3.6.2. | Komplekte: piramidinis troakaras, kaniulė, multifunkcinis vožtuvas
3.7. | Troakaras | 3 | vnt.
3.7.1. | Dydis 13,5 mm;
3.7.2. | Su piramidiniu smeigu ir multifunkciniu vožtuvu;
3.7.3. | Ilgis 11-11,5 cm
3.8. | Reduktorius | 3 | vnt.
3.8.1. | 11/5 mm
3.9. | Dvigubas reduktorius | 3 | vnt.
3.9.1. | 13/10 mm ir 13/5 mm
3.10. | Redukcinė mova | 2 | vnt.
3.10.1. | 11/5 mm
3.11. | Redukcinė mova | 2 | vnt.
3.11.1. | 13/5 mm
3.12. | Griebiančios žnyplės | 3 | vnt.
3.12.1. | Rotuojamos, su jungtimi monopolinei koaguliacijai;
3.12.2. | Dydis 5 mm, ilgis 35-40 cm;
3.12.3. | Atraumatinės, perforuotos, viena judanti žiauna
3.12.4. | Su plastikine rankena be užrakto
3.13. | Disekcinės ir griebiančios žnyplės | 3 | vnt.
3.13.1. | Rotuojamos, su jungtimi monopolinei koaguliacijai
3.13.2. | Dydis 5 mm, ilgis 35-40 cm;
3.13.3. | Abi judančios žiaunos;
3.13.4. | Su plastikine rankena be užrakto
3.14. | Disekcinės ir griebiančios žnyplės | 3 | vnt.
3.14.1. | Rotuojamos, su jungtimi monopolinei koaguliacijai;
3.14.2. | Dydis 5 mm, ilgis 35-40 cm;
3.14.3. | Aligatoriaus tipo, abi judančios žnyplių žiaunos;
3.14.4. | Su plastikine rankena su užraktu
3.15. | Griebiančios žnyplės | 2 | vnt.
3.15.1. | Atraumatines, rotuojamos, žiaunos su langeliu ir su horizontaliomis bangelėmis;
3.15.2. | 5 mm skersmens, 35-40 cm ilgio;
3.15.3. | Juda abi žiaunos;
3.15.4. | Rankena plastikinė su užraktu ir su jungtimi monopolinei koaguliacijai
3.16. | Babcock tipo spaustukas | 3 | vnt.
3.16.1. | Dydis 10 mm, ilgis 35-40 cm;
3.16.2. | Abi judančios žiaunos, su metaline rankena be užrakto
3.17. | Žirklės, rotuojamos, su jungtimi monopolinei koaguliacijai | 3 | vnt.
3.17.1. | Dydis 5 mm, ilgis 35-40 cm, išlenktos;
3.17.2. | Dantytos, šaukštelio formos žiaunos, abi judančios žiaunos, su metaline rankena be užrakto
3.18. | Metzenbaum tipo arba lygiavertis žirklių įdėklas | 3 | vnt.
3.18.1. | Žiaunos lenktos;
3.18.2. | Žiaunų ilgis 20 mm, skersmuo 5 mm, ilgis 35-40 cm
3.19. | Elektrodas koaguliacijai ir disekcijai | 3 | vnt.
3.19.1. | L-formos, su kontaktu monopoliniam koaguliavimui;
3.19.2. | Skersmuo 5 mm, ilgis 35-40 cm
3.20. | Monopolinis aukšto dažnio laidas | 4 | vnt.
3.20.1. | Su 5 mm jungtimi;
3.20.2. | Ilgis 300-450 cm
3.21. | Griebiančios žnyplės | 3 | vnt.
3.21.1. | Rotuojamos, išrenkamos, su jungtimi bipolinei koaguliacijai;
3.21.2. | Abi judančios žiaunos, žiaunos ilgos, ypatingai tinkančios disekcijai;
3.21.3. | Dydis 5 mm, ilgis 35-40 cm, su plastikine rankena be užrakto
3.22. | Bipolinis aukšto dažnio laidas | 4 | vnt.
3.22.1. | Ilgis 300-450 cm
3.23. | Siurbimo irigacijos kaniulė | 3 | vnt.
3.23.1. | Su lateralinėmis skylutėmis, su dvipusiu vožtuvu;
3.23.2. | Dydis 5 mm, ilgis 33-36 cm
3.24. | Punkcinė adata | 3 | vnt.
3.24.1. | Skersmuo 1.5-1,6 mm;
3.24.2. | Dydis 5 mm, ilgis 33-36 cm
3.25. | Laparoskopinis adatkotis | 8 | vnt.
3.25.1. | Su aksialine rankena, su atsegamu užraktu dešinėje pusėje;
3.25.2. | Tiesios žiaunos;
3.25.3. | Skersmuo 5 mm, ilgis 33 cm (± 1 cm)
3.26. | L formos stovas - laikiklis | 1 | vnt.
3.26.1. | Aukštis 48 cm (± 1 cm);
3.26.2. | Operacinio lauko dydis 66 cm (± 1 cm)
3.27. | Laikiklis optikų ir instrumentų tvirtinimui | 1 | vnt.
3.27.1. | Intervalas nuo 4,8 iki 12,5 mm
3.28. | Užraktas | 1 | vnt.
3.28.1. | Skirtas laikiklio sistemos tvirtinimui prie operacinio stalo bėgelio
3.29. | Nathanson tipo arba lygiavertis laparoskopinis kepenų retraktorius | 3 | vnt.
3.29.1. | Dideliam paviršiaus plotui
3.30. | Nathanson tipo arba lygiavertis laparoskopinis kepenų retraktorius | 3 | vnt.
3.30.1. | Vidutinio dydžio paviršiaus plotui
3.31. | Klipatorius ML dyžio. | 2 | vnt.
3.31.1. | Komplekte ne mažiau nei 20 vnt. kasečių (vienoje kasetėje 6 vnt. kabučių)
3.32. | Plastikinis konteineris instrumentų sterilizavimui bei laikymui | 2 | vnt.
3.32.1. | Perforuotas, su permatomu dangčiu, dviejų lygių;
3.32.2. | Išoriniai matmenys: 520-580 mm x 250-280 mm x 145-150 mm
3.33. | Retraktorius Kocher tipo arba lygiavertis | 3 | vnt.
3.33.1. | 3 aštrūs dantys, 22 cm (± 1 cm)
3.34. | Retraktorius Langenbeck tipo arba lygiavertis | 3 | vnt.
3.34.1. | Mentelė 30x14 cm., 22 cm (± 1 cm) ilgio
3.35. | Retraktorius Volkmann tipo arba lygiavertis | 3 | vnt.
3.35.1. | Aštrus, 21,5 cm (± 1 cm)
3.36. | Pincetas | 3 | vnt.
3.36.1. | 1x2, 15 cm (± 1 cm)
3.37. | Pincetas anatominis | 3 | vnt.
3.37.1. | 14,5 cm (± 1 cm)
3.38. | Skalpelio rankena | 3 | vnt.
3.39. | Korncangas | 3 | vnt.
3.39.1. | Gross-Maier tipo arba lygiavertis;
3.39.2. | Tiesus, 27 cm (± 1 cm)
3.40. | Rochester-Pean tipo arba lygiavertės žnyplės | 3 | vnt.
3.40.1. | Tiesios, 22 cm (± 1 cm)
3.41. | Rochester-Pean žnyplės arba lygiavertės | 3 | vnt.
3.41.1. | Lenktos, 16 cm (± 1 cm)
3.42. | Mikulicz tipo arba lygiavertės žnyplės | 3 | vnt.
3.42.1. | Stipriai lenktos, 20 cm (± 1 cm)
3.43. | Mayo-Hegar tipo arba lygiavertis adatkotis | 3 | vnt.
3.43.1. | 16 cm (± 1 cm)
3.44. | Mayo-Hegar tipo arba lygiavertis adatkotis | 3 | vnt.
3.44.1. | 20 cm (± 1 cm)
3.45. | Mayo-Hegar tipo arba lygiavertis adatkotis | 3 | vnt.
3.45.1. | 24 cm (± 1 cm)
3.46. | Backhaus tipo arba lygiavertės žnyplės medžiagai | 3 | vnt.
3.46.1. | 15 cm (± 1 cm)
3.47. | Kocher tipo arba lygiavertės žnyplės | 3 | vnt.
3.47.1. | 1x2, tiesios, delikačios;
3.47.2. | 16 cm (± 1 cm)
3.48. | Žirklės | 3 | vnt.
3.48.1. | Lenktos, galai aštrūs
3.48.2. | 17,5 cm (± 1 cm)
3.49. | Mayo tipo arba lygiavertės chirurginės žirklės | 3 | vnt.
3.49.1. | Tiesios, 23 cm (± 1 cm)
3.50. | Metalinis indas | 3 | vnt.
3.50.1. | 0,45 - 0,5 litrų talpos
3.51. | Metalinis indas | 3 | vnt.
3.51.1. | 0,5 - 0,6 litrų talpos
3.52. | Metalinė tacelė | 3 | vnt.
3.52.1. | Inksto formos
3.52.2. | Bendriniai reikalavimai:
3.52.3. | Instrumentai turi būti skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui).
3.52.4. | Chirurginiams instrumentams suteikiama garantija – 24 mėnesiai.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
4584 2025-12-22 14:51:58