## 11591
SPS priedas Nr.1
Ortodontinių priemonių techninė specifikacija (11591)
1.Visos prekės turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 reikalavimus, būti paženklintos CE ženklu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti tai patvirtinantys dokumentai.
2.Tiekėjas turi pateikti gamintojo techninių duomenų lapus arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius siūlomų prekių charakteristikas.
3. *Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
5. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pat eikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
6.Prekių pavyzdžiai kartu su pasiūlymu iš tiekėjų būtų reikalaujami tik tuo atveju, jei to prireiktų pasiūlymų vertinimo metu.Pavyzdžių pristatymo adresas: Žalgirio g. 115, LT-08217 Vilnius, Laima Orliukaitė tel. Nr.+370 5 278 06 67 . Pristatymo laikas: darbo dienomis nuo 7.00 iki 15.00 val.
7.Prekių galiojimo terminas jų pristatymo metu ne trumpenis nei 12 mėn.
[5 empty] | PLANUOJAMA |  |  | SIŪLOMA TIEKĖJO
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai* | Mato vnt. | Maksimalus kiekis | Mato vnt. įkainis be PVM (EUR) | PVM dydis, % | Mato vnt. įkainis su PVM (EUR) | Prekės originalus pavadinimas gaminto jas | Siūloma parametro reikšmė (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę) | Mato vnt. įkainis be PVM (EUR) | PVM dydis, % | Viso kaina be PVM (EUR) | PVM suma (EUR) | Viso kaina su PVM (EUR)
1 | Elastikai | Mini‑StiK A-1 dydžio ortodontinės ligatūros, sidabrinės spalvoss , 42 stikai arba 1008 vienetai pakuotėje. | Pak. | 3 | 66.6 | 21 | 80.586
2 | Elastikai | Mini‑StiK A-1 dydžio ortodontinės ligatūros, Įvairių spalvų rinkinys , 42 stikai arba 1008 vienetai pakuotėje. | Pak. | 3 | 66.6 | 21 | 80.586
3 | Elastikai | Mini‑StiK A-3 dydžio ortodontinės ligatūros, sidabrinės spalvoss , 42 stikai arba 1008 vienetai pakuotėje. | Pak. | 3 | 66.6 | 21 | 80.586
4 | Elastikai | Mini‑StiK A-3 dydžio ortodontinės ligatūros, Šviesiai mėlynos spalvos, 42 stikai arba 1008 vienetai pakuotėje. | Pak. | 3 | 66.6 | 21 | 80.586
5 | Elastikai | „AlastiK“ lengvai uždedamos radikaliai raudonos spalvos ligatūros yra su 45˚ kampu; pakuotėje 1000 vnt; | Pak. | 3 | 43 | 21 | 52.03
6 | Elastikai | „AlastiK“ lengvai uždedamos"Screaming Pink" spalvos ligatūros yra su 45˚ kampu; pakuotėje 1000 vnt; | Pak. | 3 | 43 | 21 | 52.03
7 | Elastikai | Skaidrus poliuretano elastiinis siūlas 7.62m pakuotėje Ø 0.51mm | Pak. | 3 | 34 | 21 | 41.14
8 | Elastikai | Skaidrus poliuretano elastiinis siūlas 7.62m pakuotėje Ø 0.64mm | Pak. | 3 | 34 | 21 | 41.14
9 | Elastikai | Skaidrus poliuretano elastiinis siūlas 7.62m pakuotėje Ø 0.76mm | Pak. | 15 | 34 | 21 | 41.14
10 | Elastikai | Natūralios spalvos elastinis tuščiavidūris vamzdelis, 7.62m pakuotėje Ø 0.51mm | Pak. | 15 | 34 | 21 | 41.14
11 | Elastikai | Natūralios spalvos elastinis tuščiavidūris vamzdelis, 7.62m pakuotėje Ø 0.64mm | Pak. | 15 | 34 | 21 | 41.14
12 | Elastikai | Natūralios spalvos elastinis tuščiavidūris vamzdelis, 7.62m pakuotėje Ø 0.76mm | Pak. | 15 | 34 | 21 | 41.14
13 | Vidiniai ortodontiniai aparatai | Vertikalūs liežuviniai lankai 0,036 col. (0,91 mm) skersmens vidutinio kietumo permachromo viela. Lankai su apvalkalu liečiasi dviejuose taškuose dviem distaliniais kaiščiais – vienu dvigubu, kitu viengubu. Ilgis nuo 52mm iki 70mm, kiekvieno atskiro ilgio pakuotėje 10vnt | Pak. | 2 | 75 | 21 | 90.75
14 | Išorinis distalizavimo aparatas | Vidinis ortodontinis aparatas reguliuojami veido lankai su trinties stabdžiu, Ilgas In .045 Pakuotėje 1vnt. | Pak. | 1 | 63 | 21 | 76.23
15 | Išorinis distalizavimo aparatas | Vidinis ortodontinis aparatas reguliuojami veido lankai su trinties stabdžiu, Trumpas In .046 ir .051 Pakuotėje 1vnt. | Pak. | 1 | 63 | 21 | 76.23
16 | Išorinis distalizavimo aparatas | Vidinis ortodontinis aparatas reguliuojami veido lankai su trinties stabdžiu,labai Trumpas In .045 Pakuotėje 1vnt. | Pak. | 1 | 63 | 21 | 76.23
17 | Išorinio tempimo aparatas | Stūmiklio matavimo gidas, 5 vnt./pakuotėje | Pak. | 1 | 105 | 21 | 127.05
18 | Išorinio tempimo aparatas | Forsus aparato, stūmiklis, labai trumpas 22 mm, kairė pusė pak 5vnt | Pak. | 1 | 77 | 21 | 93.17
19 | Išorinio tempimo aparatas | Forsus aparato, stūmiklis, labai trumpas 22 mm, dešinė pusė | Pak. | 1 | 77 | 21 | 93.17
20 | Išorinio tempimo aparatas | Forsus aparato,L-Pin spyruoklės modulus , 5 vnt./pakuotėje | Pak. | 1 | 145 | 21 | 175.45
21 | Išorinio tempimo aparatas | Forsus aparato,stūmiklis, labai ilgas, kairė pusė (be stabdžio), pak 5vnt | Pak. | 1 | 77 | 21 | 93.17
22 | Išorinio tempimo aparatas | Forsus aparato,stūmiklis, labai ilgas, dešinė pusė (be stabdžio), pak 5vnt | Pak. | 1 | 77 | 21 | 93.17
23 | Išorinio tempimo aparatas | Forsus aparato, stūmiklis, labai trumpas 22 mm, dešinė pusė pak 5vnt | Pak. | 1 | 77 | 21 | 93.17
24 | Išorinio tempimo aparatas | Forsus aparato,stūmiklis, trumpas, kairė pusė (be stabdžio), pak 5vnt 25mm | Pak. | 1 | 77 | 21 | 93.17
25 | Išorinio tempimo aparatas | Forsus aparato,stūmiklis, trumpas, dešinė pusė (be stabdžio), pak 5vnt 25mm | Pak. | 1 | 77 | 21 | 93.17
26 | Išorinio tempimo aparatas | Forsus aparato,stūmiklis, medium, kairė arba dešinė pusė (be stabdžio), pak 5vnt 29mm | Pak. | 1 | 77 | 21 | 93.17
27 | Išorinio tempimo aparatas | Forsus aparato,stūmiklis, trumpas, kairė pusė (be stabdžio), pak 5vnt 32mm | Pak. | 1 | 77 | 21 | 93.17
28 | Išorinio tempimo aparatas | Forsus aparato,stūmiklis, trumpas, dešinė pusė (be stabdžio), pak 5vnt 32mm | Pak. | 1 | 77 | 21 | 93.17
29 | Išorinio tempimo aparatas | Forsus aparato,stūmiklis, XL, kairė pusė (be stabdžio), pak 5vnt 35mm | Pak. | 1 | 77 | 21 | 93.17
30 | Išorinio tempimo aparatas | Forsus aparato,stūmiklis, XL, dešinė pusė (be stabdžio), pak 5vnt 35mm | Pak. | 1 | 77 | 21 | 93.17
31 | Išorinio tempimo aparatas | L-Pin modulio Forsus aparato rinkinys pacientui 5 pacientų rinkinys | Pak. | 1 | 440 | 21 | 532.4
32 | Išorinio tempimo aparatas | L-Pin modulio Forsus aparato rinkinys pacientui 20 pacientų rinkinys | Pak. | 1 | 1240 | 21 | 1500.4
33 | Išorinio tempimo aparatas | EZ2 modulis,Forsus aparato rinkinys 5 pacientų rinkinys | Pak. | 1 | 400 | 21 | 484
34 | Išorinio tempimo aparatas | EZ2 modulis,Forsus aparato rinkinys 20 pacientų rinkinys | Pak. | 1 | 1395 | 21 | 1687.95
35 | Išorinio tempimo aparatas | EZ2 moduliai Forsus aparato spyruoklė, kairė pusė, 5 vnt./pakuotėje | Pak. | 1 | 140 | 21 | 169.4
36 | Išorinio tempimo aparatas | EZ2 moduliai Forsus aparato spyruoklė,dešinė pusė, 5 vnt./pakuotėje | Pak. | 1 | 140 | 21 | 169.4
37 | Išorinio tempimo aparatas | Gofruoti stopai forsus aparatui. Pakuotėje 50vnt. | Pak. | 1 | 140 | 21 | 169.4
38 | Klijai | Ėsdinimo gelis 35%Transbond XT*9ml.buteliukas ar lygiavertis | Pak. | 3 | 58.2 | 21 | 70.422
39 | Klijai | Ortodontinis surišėjas atsparus drėgmei, 6 ml | Pak. | 3 | 118 | 21 | 142.78
40 | Klijai | Klijų rinkinys sausam klijavimui kapsulėse,kietinamas šviesa, pakuotėje 25 kapsules po 0,2 g ir primeris 6 ml, 1 dispenseris kapsulėms, 60vnt šepetėlių galvučių ir kotelis 1vnt | Pak. | 3 | 252 | 21 | 304.92
41 | Klijai | Šviesoje kietėjančių klijų rinkinys skirtas reteiniariams arba vidiniams breketams kapsulėse, pakuotėje 25 kapsules po 0,2 g ir primeris 6 ml. 1 dispenseris kapsulėms, 60vnt šepetėlių galvučių ir kotelis 1vntTransbond LR* ar lygiavertis | Pak. | 3 | 252 | 21 | 304.92
42 | Klijai | Klijavimo surišėjas , 6 ml..Transbond XT* ar lygiavertis | Pak. | 3 | 85 | 21 | 102.85
43 | Klijai | Švirkštų rinkinys su klijais_2 švirkštai po 4g ir primeris 6 ml.. , 60vnt šepetėlių galvučių ir kotelis 1vnt Transbond XT* ar lygiavertis | Pak. | 3 | 135 | 21 | 163.35
44 | Klijai | Švirkštų rinkinys su klijais_4 vnt./pakuotėje po 4g .Transbond XT* ar lygiavertis | Pak. | 3 | 220 | 21 | 266.2
45 | Klijai | Šviesa kietinami Klijai skirtas reteiniariams arba vidiniams breketams kapsulėse, ,pakuotėje 25 vnt po .0.2g Transbond LR* ar lygiavertės | Pak. | 3 | 175 | 21 | 211.75
46 | Klijai | Stiklo jonomerinis ortodontinis dvigubo kietėjimo cementas skirtas cementuoti žiedams, kietinamas ir cheminiu būdu ir šviesa, pakuotėje 35g miltukų, 25 g skysčio, šaukštelis ir 2vnt maišymo popierius | Pak. | 3 | 175 | 21 | 211.75
47 | Klijai | Šviesa kietinami ortodontiniai klijai švirkštuose po 4g, pakuotė 2vnt | Pak. | 3 | 113 | 21 | 136.73
48 | Klijai | Šviesa kietinamas klijų rinkinys, skirtas ortodontiniams žiedams, pakuotėje 5 švirkštai po 4gr..ir 2 dėžutės po 25 vnt lipnių aplikatorių Transbond Plus* ar lygiavertis | Pak. | 3 | 218 | 21 | 263.78
49 | Klijai | Šviesa kietinamas klijų rinkinys, skirtas ortodontiniams žiedams, pakuotėje 1 švirkštai.ir 10 vnt lipnių aplikatorių Transbond Plus* ar lygiavertis | Pak. | 3 | 53 | 21 | 64.13
50 | Klijai | Savaime besiėsdantys klijai vienlartinėje pakuotėje, besiėsdinantys iek sausoje tiek drėgnoje aplinkoje., pakuotėje 100 vnt.;Transbond Plus* ar lygiavertis | Pak. | 2 | 180 | 21 | 217.8
51 | Klijai | Savaime besiėsdantys klijai vienlartinėje pakuotėje, besiėsdinantys iek sausoje tiek drėgnoje aplinkoje., pakuotėje 20 vnt.;Transbond Plus* ar lygiavertis | Pak. | 3 | 48 | 21 | 58.08
52 | Klijai | Šviesa kietinami ortodontiniai, spalvą keičiantys klijai švirkštuose po 4g, pakuotė 2vnt;Transbond Plus Color* ar lygiavertis | Pak. | 2 | 142 | 21 | 171.82
53 | Klijai | Šviesa kietinami ortodontiniai, spalvą keičiantys klijai švirkštuose po 4g, pakuotė 4vnt;Transbond Plus Color* ar lygiavertis | Pak. | 2 | 282 | 21 | 341.22
54 | Klijai | Šviesa kietinami ortodontiniai, spalvą keičiantys klijai švirkštuose po 4g, pakuotė 1vnt;Transbond Plus Color* ar lygiavertis | Pak. | 1 | 76 | 21 | 91.96
55 | Klijai | Šviesa kietinami ortodontiniai, spalvą keičiantys klijų rinkinys, kurį sudaro Šviesa kietinami ortodontiniai, spalvą keičiantys klijai švirkštuose po 4g, pakuotė 2vnt;Transbond Plus Color* ar lygiavertis Savaime besiėsdantys klijai vienlartinėje pakuotėje, besiėsdinantys iek sausoje tiek drėgnoje aplinkoje., pakuotėje 20 vnt.;Transbond Plus* ar lygiavertis Transbond Plus Color* ar lygiavertis | Pak. | 2 | 175 | 21 | 211.75