TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė

  - Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

  - Šalis – Užsakovas arba Rangovas, kiekvienas atskirai. Šalys – Užsakovas ir Rangovas kartu.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

  - Darbai – Antžeminių vamzdynų ir metalo konstrukcijų techninio aptarnavimo ir remonto paslaugų, medžiagų pirkimas

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Rangovui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Užsakovo nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomos Darbų apimtys, atlikimo adresai ir terminas.

  - Techninis prižiūrėtojas – Užsakovo pasirinktas atestuotas statybos darbų techninis prižiūrėtojas.

  - Techninė specifikacija – Šis dokumentas, įskaitant visus jo priedus.

  - DPK – Užsakovo paskirta Darbų priėmimo komisija, priimanti Rangovo atliktus Darbus

  - Aktas – įvykdžius Sutartyje numatytus Darbus Rangovo ir Užsakovo tarpusavyje pasirašomas Darbų perdavimo – priėmimo aktas.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Antžeminių vamzdynų ir metalo konstrukcijų techninio aptarnavimo ir remonto paslaugų, medžiagų pirkimas

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Darbų apimtys nurodytos Techninės specifikacijos priede Nr. 1

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Darbai turės būti atliekami Paneriškių g. 21, Vilnius

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

Pirkimo objekto aprašymas

  - UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė eksploatuojamo Antžeminių vamzdynų ir metalo konstrukcijų techninio aptarnavimo ir remonto paslaugų, medžiagų pirkimas.

  - Darbų užsakymų eiga:

    - Darbai bus perkami pagal poreikį ir tik pagal atskirus Kliento Užsakymus Sutarties galiojimo laikotarpiu.

    - Sutarties galiojimo laikotarpiu Klientas perka Darbus, teikdamas Paslaugų teikėjui rašytinius Užsakymus.

    - Kliento Užsakyme (Techninės specifikacijos priedas Nr. 2) nurodoma darbų apimtis, pavadinimas, suteikimo vieta, vykdymo pradžia ir pabaiga bei Darbams reikalingų medžiagų techniniai reikalavimai.

  - Darbų suteikimo tvarka:

    - Darbai teikiami pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus, normas ir  taisykles. Darbams teikti naudojamos Lietuvos Respublikoje ir ES sertifikuotos medžiagos, gaminiai ir konstrukcijos.

    - Paslaugų teikėjas privalės suteikti Darbus naudodamasis savais ištekliais, infrastruktūra ir įranga, savo rizika ir lėšomis įsigydamas konstrukcijas, įrenginius, įtaisus, gaminius, medžiagas ir kitą įrangą, reikalingą Darbams teikti.

    - Paslaugų teikėjas savo lėšomis apsirūpina įranga reikalinga atlikti darbams aukštyje. Kainą įtraukdamas į Techninės specifikacijos priedo Nr. 1 paslaugas.

    - Paslaugų teikėjas Darbams suteikti galės naudotis Kliento teritorijoje sumontuota stacionaria specializuota įranga.

    - Paslaugų teikėjo įsipareigojimai:

    - Paslaugų teikėjas atlikdamas sutartyje numatytus darbus objekte bus atsakingas už darbų saugą.

    - Paslaugų teikėjas, likus 5 (penkioms) darbo dienoms prieš darbų pradžią, užpildęs laisvos formos dokumentą pateikia Klientui du sąrašus.

5.2.8 Darbuotojų,  kurie suteiks Darbus ar kontroliuos Darbų eigą bei kokybę. Sąraše turi būti nurodyta darbuotojų kvalifikacija, pareigos, asmens kodas.

5.2.9 Paslaugų teikėjo  darbuotojai turi dėvėti spec. rūbus su firmos skiriamaisiais ženklais, o techninis darbuotojas turi nešioti ženklą, kuriame nurodyta pavardė ir pareigos.

5.2.10 Paslaugų teikėjo darbuotojai turi laikytis Kliento vidaus darbo tvarkos taisyklių. Kliento teritorijoje rūkyti draudžiama, išskyrus tam tikslui skirtose ir pažymėtose vietose.

5.2.11 Paslaugų teikėjas ne vėliau kaip prieš 3 (tris) d. d. iki Darbų pradžios  Klientui pateikia raštišką paraišką savo elektros įrenginių prijungimui prie Kliento elektros tinklo, paraiškoje nurodo atsakingą asmenį už elektros ūkį.

5.2.12 Paslaugų teikėjas, suteikdamas darbus,  pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus ir norminius dokumentus turi užtikrinti saugias darbo sąlygas aptarnaujančiam personalui ir kitiems Kliento rangovams, vykdantiems darbus toje pačioje darbo zonoje.

    - Paslaugų teikėjas savo lėšomis remontuoja savo įrankius, įrangą ir mechanizacijos priemones.

5.2.14 Paslaugų teikėjas savo lėšomis apsirūpina būtinomis apsaugos, higieninėmis ir priešgaisrinėmis priemonėmis.

5.2.15 Paslaugų teikėjas savo lėšomis apsirūpina techninėmis priemonėmis, reikalingomis atlikti darbus aukštyje.

5.2.16 Darbų suteikimo metu atsiradusias atliekas Paslaugų teikėjas šalina iš darbo vietos, palieka ją sutvarkytą kiekvienos darbo dienos pabaigoje. Atliekas kaupia savo konteineriuose, juos pripildžius ir baigus teikti Darbus, prieš išvežant privalo pateikti Klientui kiekį, kurį išveža. Paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad visos išvežamos užterštos atliekos bus nuvežtos utilizuoti į įmonę, turinčią teisę atlikti šią paslaugą. Paslaugų teikėjas privalo Klientui pateikti originalo pažymą apie atliekų utilizavimą. Remonto metu atsiradusį metalo laužą Paslaugų teikėjas paruošia transportavimui, nuveža savo transportu, dalyvaujant Kliento atsakingam asmeniui ir priduoda Kliento vardu į Kliento nurodytą metalo laužo supirkimo įmonę.

5.2.17 Klientas suteikia teisę Paslaugų teikėjui pasinaudoti turimais kėlimo mechanizmais Paslaugų teikėjo kvalifikuotam personalui darbui su stacionariais kėlimo mechanizmais, valdomais distanciniu būdu iš darbo vietos.

5.2.18  Paslaugų teikėjas, pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus ir teisės aktus turės parūpinti, gauti, suderinti, tvarkyti visus Darbų suteikimui reikalingus leidimus, pažymas, pažymėjimus, suderinimus, sutikimus, pavizavimus, išskyrus tuos, kuriuos pagal Sutartį privalo pateikti Klientas.

    - Paslaugų teikėjas privalės laikytis Kliento teritorijoje transporto judėjimo tvarkos.

  - Avarinės paslaugos:

5.3.1 Atsiradus gamybiniam būtinumui ar ištikus avarinei situacijai Klientas turi teisę išsikviesti Paslaugų teikėjas avarinių defektų šalinimui.

    - Klientas avarinių darbų užsakymą pateikia Paslaugų teikėjui telefonu ir elektroniniu paštu.

    - Darbų užsakymo gavimas priimamas nuo el. laiško gavimo datos ir laiko.

    - Paslaugų teikėjas gavęs užsakymą iš Kliento apie avarinius darbus privalo ne ilgiau kaip per 3 val. nuo užsakymo gavimo atvykti į Kliento teritoriją avariniams defektams šalinti.

    - Paslaugų teikėjo techninio personalo darbo valandinis laikas pradedamas skaičiuoti nuo nurodyme/pavedime užsakytoms avarinėms darbams išrašytos darbų pradžios, darbų pabaigos laikas atžymimas nurodymo/pavedimo užsakytų avarinių darbų uždaryme.

    - Į faktines darbo valandas už kurias Klientas pagal Sutartyje numatytus įkainius atsiskaitys,

Paslaugų teikėjas privalo įtraukti:

      - Komandiruotpinigius;

      - Transporto išlaidas;

      - Apgyvendinimą viešbutyje;

      - Atvykimo laiką į Kliento teritoriją iki faktinės paslaugų pradžios;

      - Darbams atlikti reikalingus įrankius (pjovimo diskeliai, raktai, suvirinimo aparatai, dujų balionai ir kiti.)

  - Reikalavimai  medžiagoms ir  atsarginėms dalims:

    - Paslaugų teikėjo pateikiamos Medžiagos turi atitikti galiojančių Lietuvos Respublikos standartų reikalavimus.

    - Antžeminių vamzdynų ir metalo konstrukcijų techninio aptarnavimui ir remontui turi būti naudojamos naujos (nenaudotos) detalės, atitinkančius kiekinius, funkcinius ir techninius reikalavimus, turinčios gamintojo sertifikatus.

    - Kartu su sąmata Paslaugų teikėjas turi pateikti naudojamų medžiagų sertifikatus, kokybės pažymėjimus, kurie patvirtina Lietuvoje galiojančių standartų reikalavimų atitikimą.

    - Užsakyme bus nurodyta, kokias Medžiagas turės pateikti Paslaugų teikėjas ir/ arba, kokias medžiagas pateiks Klientas. Kliento pateikiamos atsarginės dalys ir medžiagos bus pateikiamos Kliento teritorijos sandėliuose. Po Kliento pateikto ir rašytinio sąmatos patvirtinimo, bus surašomas medžiagų priėmimo - perdavimo aktas, po kurio visa atsakomybė už perduotas medžiagas pereina  Paslaugų teikėjui. Perduotų medžiagų atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika nuo medžiagų priėmimo – perdavimo momento iki tinkamo suteiktų Paslaugų perdavimo pagal Sutartį momento tenka Paslaugų teikėjui.

    - Antžeminių vamzdynų ir metalo konstrukcijų techninio aptarnavimui ir remontui, metalinėms konstrukcijoms remontuoti turi būti naudojamos tinkamos medžiagos. Medžiagos turi būti parenkamos pagal gamintojo pateiktą Antžeminių vamzdynų ir metalo techninę dokumentaciją. Skaičiuojamųjų elementų ir detalių, naudojamų Antžeminių vamzdynų ir metalo konstrukcijų techninio aptarnavimui ir remontui, metalo kokybė turi būti patvirtinta gamintojo kokybės sertifikatais. Tais atvejais, kai remontuojamo Antžeminių vamzdynų ir metalo konstrukcijų techninėje dokumentacijoje metalinių konstrukcijų medžiagų markės bei savybės nenurodytos, tinkamos medžiagos parenkamos, atlikus gamintojo naudotų medžiagų tyrimus

    - Remontuojant Antžeminių vamzdynų ir metalo konstrukcijų metalines konstrukcijas, skaičiuojamieji elementai turi būti suvirinami pagal galiojančiuose standartuose nustatyta tvarka parengtus ir patvirtintus suvirinimo procedūrų aprašus. Suvirinti skaičiuojamuosius metalinių konstrukcijų elementus turi būti leidžiama tik atestuotiems ir turintiems galiojantį kvalifikacijos pažymėjimą (sertifikatą) suvirintojams. Kiekvienas suvirintasis sujungimas turi būti paženklintas asmenine suvirintojo žyma. Suvirinimo darbų kokybės dokumentai (naudotų medžiagų sąrašas, jų sertifikatai, suvirinimo procedūrų aprašai, suvirintojo atestavimo duomenys ir identifikavimo ženklai ir kt.) turi būti pateikti savininkui. Šiuos dokumentus privalo pateikti juridinis asmuo, atlikęs remonto paslaugas.

    - Antžeminių vamzdynų ir metalo konstrukcijų techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas atliekantys darbuotojai turi būti pasitikrinę sveikatą ir turėti galiojančią sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų išvadą apie tinkamumą šių paslaugų atlikimui.

  - Reikalavimai suvirinimo darbų atlikimui :

    - Visi suvirintojai turi turėti savo asmeninį žymeklį, kurie turi būti užrašomi į suvirinimo siūlių formuliarą bei šalia suvirinimo siūlės, kad būtų matoma kiekvieno suvirintojo darbų apimtis.

    - Klientas pasilieka teisę pareikalauti iš Paslaugų teikėjo, kad suvirintojai prieš paslaugų pradžią suvirintų kontrolinius pavyzdžius, dalyvaujant Kliento atsakingam asmeniui.

    - Paslaugų teikėjas likus 3 (trims) d. d iki Darbų pradžios pateikia Klientui suderinimui tokią dokumentaciją:

- suvirinimo procedūros aprašą (SPA);

- suvirintojo pažymėjimo kopiją;

- suvirinimo darbų priežiūros meistro pažymėjimo kopiją;

- suvirinimo siūlių formuliarą;

- suvirinimo medžiagų sertifikatus;

- naudojamų medžiagų sertifikatus;

- kontrolinių pavyzdžių suvirinimo patikrinimo protokolus (pagal atskirą reikalavimą).

SPA darbo metu turi būti pas suvirintoją.

    - Suvirinimo siūlės numeruojamos pagal suvirinimo formuliare numatytą numeraciją.

    - Draudžiama pradėti suvirinimo darbus, nesant medžiagų sertifikatų.

    - Suvirinimas turi būti atliekamas laikantis sudarytų ir Kliento patvirtintų SPA (suvirinimo procedūrų aprašas) reikalavimų.

    - Nustačius suvirinimo technologijos pažeidimus, sustabdomos Paslaugos ir surašomas aktas, kurio vienas egzempliorius perduodamas darbų vadovui, kitas lieka pas Kliento atsakingą asmenį.

    - Suvirinimo darbus Paslaugų teikėjas gali tęsti tik pašalinus pažeidimus. Apie pažeidimų pašalinimą atžymima paslaugų sustabdymo akte.

    - Atlikus suvirinimo ir kontrolės paslaugas, Klientui turi būti pateikta suvirinimo ir kontrolės paslaugų dokumentacija patikrinimui:

- suvirinimo siūlių formuliaras;

- suvirinimo darbų vykdymo žurnalas

- personalo kvalifikacinių pažymėjimų kopijos;

- SPA;

- naudotų medžiagų sertifikatai;

- suvirinimo medžiagų sertifikatai;

- detalių ir elementų įvadinės kontrolės dokumentai;

- suvirinimo siūlių vizualinės apžiūros protokolai;

- suvirinimo siūlių kontrolės neardančiais metodais protokolai.

- DARBŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Darbai turės būti pradėti teikti  ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo nuo Užsakymo pateikimo Paslaugų teikėjui dienos.

  - Paslaugų teikėjas turės suteikti Darbus Techninės specifikacijos 4 dalyje nurodytu adresu (-ais) Kliento darbo laiku (I-IV 7.30-16.30 val. V 7.30-15.15 val.).

  - Darbai bus teikiami tik pagal atskirus Kliento pateiktus Užsakymus Sutarties galiojimo metu.

  - Nustatomas 5 (penkių) darbo dienų, per kurį Klientas turi priimti suteiktus  Darbus (t. y. pasirašyti  Darbų rezultato perdavimo – priėmimo aktą)

- DARBŲ KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Darbų ir (ar) Darbų rezultato trūkumais laikomi neatitikimai Techninės specifikacijos reikalavimams ir teisės aktams, reglamentuojantiems Darbų kokybę

  - Klientas turi teisę kreiptis į Paslaugų teikėją dėl Darbų ir (ar) Darbų rezultato trūkumų pašalinimo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo suteiktų Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo.

  - Kliento nustatytiems Darbų rezultato trūkumams šalinti nustatomas 3 (trijų) dienų terminas.

- APMOKĖJIMO SĄLYGOS

  - Klientas sumoka Paslaugų teikėjui už faktiškai suteiktas kokybiškus Darbus per 30 (trisdešimt) dienų nuo Darbų rezultato perdavimo - priėmimo akto pasirašymo ir Sąskaitos gavimo dienos.

  - Sąskaitas už faktiškai suteiktus Darbus ir Darbų perdavimo - priėmimo aktus Paslaugų teikėjas pateikia Klientui iki einamojo mėnesio 5 (penktos) kalendorinės dienos

- KARTU SU ATLIKTAIS DARBAIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

9.1 Suteikus Darbus Klientui turi būti pateikta remonto dokumentacija:

    - Suteiktų darbų perdavimo-priėmimo aktas;

    - Bandymų protokolai, formuliarai;

    - Faktiškai suteiktų darbų sąmata;

    - Suvirinimo darbų dokumentacija;

    - Panaudotų medžiagų atitikties sertifikatai, kokybės pažymėjimai.

    - Suteiktų darbų dokumentacija turi būti pateikta lietuvių kalba (išimtinais atvejais, suderinus su Klientu, gali būti pateikta kita kalba).

10. RANGOVO SUTARTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

10.1. Rangovas turi būti apsirūpinęs būtina kėlimo technika, įrankiais, įranga, kita Darbų atlikimui būtina įranga, medžiagomis ir kitais resursais. Užsakovas nesuteiks Rangovui jokių techninių priemonių, transporto, ryšio ar kitų priemonių ir mechanizmų, reikalingų Sutarties vykdymui.

10.2. Atliekant Darbus, Rangovas privalo saugoti greta sumontuotus įrenginius ir juos supančią aplinką, o juos užteršus ir/ar sugadinus, sutvarkyti arba padengti su tuo susijusius Užsakovo nuostolius.

10.3. Rangovas, atlikdamas Darbus, privalo saugoti Užsakovo turtą. Jį sugadinus/apgadinus, turi sutvarkyti arba padengti su tuo susijusius Užsakovo nuostolius;

10.4.Rangovas privalo vadovautis Darbų vykdymą reglamentuojančių teisės aktų ir norminių dokumentų aktualiomis redakcijomis.

10.5. Rangovas atsako už saugaus darbo ir priešgaisrinės saugos organizavimą, bei registruoja ir tiria visus įvykusius nelaimingus atsitikimus savo ir savo subrangovų darbuotojams, susijusius su atliekamais Darbais, nuo Darbų pradžios iki jų pabaigos. Rangovas ir/ar jo subrangovai (jei pasitelkiami) turi užtikrinti saugaus darbo sąlygas, kad neįvyktų nelaimingas atsitikimas. Rangovas ir/ar jo subrangovai (jei pasitelkiami) turės vykdyti visus saugaus darbo reikalavimus, numatytus atitinkamuose Lietuvos Respublikos norminiuose aktuose, įstatymuose.

10.6. Užbaigus Darbus, Rangovas savo lėšomis sutvarko Darbų vykdymo vietą, išveža ir utilizuoja atliekas teisės aktų nustatyta tvarka. Nuo Sutarties pasirašymo Rangovas yra materialiai atsakingas už visų atliekų, susidariusių Darbų vykdymo metu, tinkamą utilizavimą, pateikiant Užsakovui teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais tai patvirtinančius dokumentus.

10.7. Darbų atlikimo metu gali būti rengiami Užsakovo ir Rangovo pasitarimai Darbų eigai apsvarstyti. Užsakovui pakvietus, Rangovas privalo dalyvauti susitikimuose, posėdžiuose ir pasitarimuose. Už dalyvavimą posėdžiuose papildomai Rangovui neatlyginama. Kiekviena šalis apie ketinamą organizuoti susitikimą gyvai privalo informuoti kitą šalį raštu ne vėliau kaip likus 3 (trims) darbo dienoms iki susitikimo pradžios. Užsakovui pageidaujant, Rangovas privalo atvykti pas Užsakovą ir dalyvauti susitikime gyvai.

11. UŽSAKOVO SUTARTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

11.1. Užsakovas suteiks Rangovui galimybę susipažinti ir įsivertinti darbų atlikimo vietą ir įsivertinti galimas Darbų apimtis. Prieš atvykstant, būtina apžiūros laiką iš anksto susiderinti su kontaktiniu asmeniu, nurodytu pirkimo dokumentuose.

11.2. Esant galimybei, Sutarties galiojimo laikotarpiu Klientas tik Paslaugų suteikimo pagal Sutartį tikslu sudarys galimybę Paslaugų teikėjui neatlygintinai naudotis šias ištekliais:

    - Suspaustu oru;

    - Techniniu vandeniu;

    - Nestacionariose darbo vietose reikalinga elektros energija.

Klientas įsipareigoja Paslaugų teikėjui Techninės specifikacijos 9.1. punkte nurodytus išteklius tiekti tokia pačia tvarka kaip ir savo reikmėms, tačiau Klientas negarantuoja, kad šių išteklių technologiniai parametrai bus pakankami Paslaugų teikimui.

Klientas tik Paslaugų suteikimo pagal Sutartį tikslu ir tik esant galimybei sudarys sąlygas Paslaugų teikėjui neatlygintinai naudotis šiomis paslaugomis ir įranga:

    - Kliento turimais krovininiais liftais (tik Paslaugų teikėjo atestuotiems darbuotojams);

    - Nuo žemės valdomais kėlimo įrenginiais, esančiais Kliento gamybinėse patalpose(tik Paslaugų teikėjo atestuotiems darbuotojams);

    - Kliento turimais kėlimo kranais (tik Paslaugų teikėjo atestuotiems kėlimo kranų operatoriams);

    - Kita specialia įranga;

    - Vykdyti metalų technologinę kontrolę, kiek tai būtina Paslaugų teikėjo suteikiamų paslaugų ir Paslaugų teikėjo naudojamų medžiagų kokybei įvertinti.

12. PRIEDAI

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1 – Preliminarios Nurodytų paslaugų apimtys;