x priedas
ARCHITEKTŪRINĖS IR URBANISTINĖS KONCEPCIJOS VERTINIMAS.

1. Koncepcijoje sprendžiami Pastato architektūrinis bei teritorijos urbanistinis integralumas, tiek funkciniai, vizualiniai uždaviniai. 
2. Koncepcijos pasiūlymai bus vertinami pagal šiuos kriterijus:
2.1. Pasiūlymų vertinimas skaičiuojamas sumuojant svertinius kiekvieno kriterijaus įvertinimus. 
2.2. Galutinis rezultatas (atitinkamam projektui (koncepcijai) skiriama balų suma T) nustatomas pagal formulę:
[image: image1.png]



kur:

· T – galutinis projekto (koncepcijos) įvertinimas (maksimalus galimas balas – 100);
· K1 – už pirmąjį kriterijų skiriamas balas (R - nuo 0 iki 9); 
· K2 – už antrąjį kriterijų skiriamas balas (R - nuo 0 iki 9); 
· K3 – už trečiąjį kriterijų skiriamas balas (R - nuo 0 iki 20);
· 20, 40 ir 40 – lyginamieji svoriai.

2.3. K1 – K3 kriterijų reikšmės (R) balais nustatomos ekspertinio vertinimo būdu;
2.4. Kriterijaus balai apskaičiuojami pagal lentelės 4 stulpelyje nurodytas formules. 
2.5. Jei tiekėjo projekto (koncepcijos) įvertinimo (T) reikšmė, apskaičiuota pagal šio priedo reikalavimus, yra ≤ 7 balų, tokio tiekėjo pasiūlymas atmetamas.
2.6. Pagal šiame priede nustatytus vertinimo kriterijus bus vertinami techniniai dokumentai, kuriuos tiekėjai pateiks kartu su pasiūlymais iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Tiekėjas kartu su Pasiūlymu „Tinkamumo kriterijai“ ir „Techninis“ skiltyse privalo pateikti visus dokumentus, kuriais remiantis bus sprendžiamas balų paskirstymas pagal T vertinimo kriterijus. Po pasiūlymo pateikimo termino pabaigos šių dokumentų pateikti nebus galima. Tiekėjas turi atidžiai pateikti visą informaciją ir dokumentus, kad Perkančioji organizacija galėtų objektyviai suteikti balus pagal šio priedo reikalavimus.
	Eil. Nr. 
	Vertinimo kriterijus K
(kiekviena koncepcija vertinama atskirai)
	Lyginamasis kriterijaus svoris 
	Kriterijaus balai apskaičiuojami pagal formules:
	Kriterijaus apibūdinimas, paaiškinimas

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	K1
Urbanistinis integralumas (R - nuo 1 iki 9 balų)
	20
	[image: image2.png]



	Vertinama statinio ir teritorijos integracija į esamą urbanistinę struktūrą, sąveika su aplinkiniais pramoniniais, visuomeniniais ir gyvenamaisiais objektais, kraštovaizdžio ir želdynų išsaugojimas, mastelio ir kompozicijos atitikimas, vertikalių elementų integracija, viešosios erdvės sprendiniai bei įnašas į Vilniaus miesto įvaizdžio formavimą.

	2.
	K2
Architektūros reikalavimai (R - nuo 1 iki 9 balų)
	40
	[image: image3.png]



	Vertinama pastato architektūrinė išraiška, struktūros aiškumas, funkcionalumas, medžiagiškumo ir fasadų kokybė, inovatyvūs sprendiniai, inžinerinių elementų integracija, spalvinės raiškos santūrumas bei technologinio efektyvumo ir estetinės kokybės dermė.

	3.
	K3
Racionalumas ir funkcionalumas (R - nuo 1 iki 20 balų)
	40
	[image: image4.png]340
20




	Vertinamas pastato ir teritorijos sprendinių tinkamumas planuojamai funkcijai, funkcinis zonavimas, logistikos ir eksploatacijos patogumas, energetinis ir ekonominis efektyvumas, galimybė pritaikyti sprendinius technologijų modernizacijai bei suderinamumas su aplinkine gyvenamąja ir visuomenine aplinka.

	
	Viso
	Σ 100
	
	


2.6. Kiekvienos koncepcijos K1 – K3 kriterijų reikšmės (R) skiriamos atsižvelgiant į žemiau pateiktas vertinimo rekomendacijas. Ekspertai balais įvertina kiekvieną koncepciją pagal atitinkamą kriterijų. 

2.7. Nurodymai Ekspertų vertinimui:

K1 Urbanistinis integralumas (R - nuo 1 iki 9 balų):

Vertinimas grindžiamas urbanistinio integralumo kriterijais, kurie apibrėžia urbanistinių kompleksų erdvinę aplinką, struktūrą, erdvės organizaciją ir viešosios erdvės sprendinius bei ją formuojančius užstatymo sprendinius. Integralumas užtikrina darnų naujų statinių įsiliejimą į esamą Vilniaus miesto audinį, kraštovaizdį bei architektūrinę aplinką.

1.1 Integracija į urbanistinę struktūrą:

1.1.1 Statinys turi harmoningai įsilieti į esamą urbanistinę struktūrą, palaikyti darnią sąveiką su aplinkiniais pramoniniais, visuomeniniais ir gyvenamaisiais objektais. Sprendiniai negali išbalansuoti esamų funkcijų, bet turi jas papildyti ir stiprinti bei prisidėti prie viešosios erdvės formavimo.
1.2 Kraštovaizdžio ir želdynų išsaugojimas:

1.2.1 Esamas kraštovaizdis (reljefas, želdynai, želdiniai) turi būti saugomas, neužgožiamas ir architektūrinėmis priemonėmis pabrėžiamas. 

1.3 Projektuojama aplinka turi būti pagrįsta šiais principais:

1.3.1 Ekologinė kokybė – tausoti gamtą, naudoti tvarias medžiagas, užtikrinti energijos efektyvumą.

1.3.2 Ekonominė kokybė – racionaliai naudoti išteklius, siekti ilgalaikio atsiperkamumo.

1.3.3 Veikimo kokybė – garantuoti funkcionalumą, patikimumą ir saugumą.

1.3.4 Eksploatavimo kokybė – užtikrinti ilgaamžiškumą, paprastą priežiūrą ir vartotojų patogumą.

1.4 Mastelio ir kompozicijos atitikimas:

1.4.1 Pastato tūrinė kompozicija ir architektūriniai sprendiniai turi atitikti esamą urbanistinį kontekstą. Svarbu vengti disproporcijų ar vizualinių disonansų, užtikrinant harmoniją su aplinkiniais objektais ir viešąja erdve.
1.5 Vertikalių elementų integracija:

1.5.1 Vertikalūs architektūriniai elementai (dūmtraukiai, inžinerinės konstrukcijos ir kt.) turi būti organiškai įkomponuoti į architektūrinę idėją. Jie traktuojami kaip sąmoningi vizualiniai akcentai, stiprinantys pastato išraišką, o ne kaip atsitiktinės detalės.

1.6 Įnašas į miesto įvaizdį:

1.6.1 Statinys turi prisidėti prie miesto įvaizdžio formavimo, atspindėti šiuolaikišką architektūrinę raišką ir tapti aiškiai atpažįstamu energetinės infrastruktūros pastatu. Tokiu būdu jis tampa ne tik funkciniu, bet ir reprezentaciniu Vilniaus miesto elementu.
Balų skyrimo tvarka ir kriterijaus (K1) balų reikšmės:

	Eil. Nr.
	Kriterijaus balas
	Vertinimo aprašymas

	1.
	0
	Tiekėjo pateiktas projektas (koncepcija) neišpildo nė vieno (K1) užduoties atlikimo kokybei 1.1.1-1.6.1 papunkčiuose nustatyto reikalavimo.

	2.
	1
	Tiekėjo pateiktas projektas (koncepcija) išpildo 1 (vieną) iš (K1) 1.1.1-1.6.1 papunkčiuose nustatytų reikalavimų.

	3.
	2
	Tiekėjo pateiktas projektas (koncepcija) išpildo 2 (du) iš (K1) 1.1.1-1.6.1 papunkčiuose nustatytų reikalavimų.

	4.
	3
	Tiekėjo pateiktas projektas (koncepcija) išpildo 3 (tris) iš (K1) 1.1.1-1.6.1 papunkčiuose nustatytų reikalavimų.

	5.
	4
	Tiekėjo pateiktas projektas (koncepcija) išpildo 4 (keturis) iš (K1) 1.1.1-1.6.1 papunkčiuose nustatytų reikalavimų.

	6.
	5
	Tiekėjo pateiktas projektas (koncepcija) išpildo 5 (penkis) iš (K1) 1.1.1-1.6.1 papunkčiuose nustatytų reikalavimų.

	7.
	6
	Tiekėjo pateiktas projektas (koncepcija) išpildo 6 (šešis) (K1) 1.1.1-1.6.1 papunkčiuose nustatytus reikalavimus.

	8.
	7
	Tiekėjo pateiktas projektas (koncepcija) išpildo 7 (septynis) (K1) 1.1.1-1.6.1 papunkčiuose nustatytus reikalavimus.

	9.
	8
	Tiekėjo pateiktas projektas (koncepcija) išpildo 8 (aštuonis) (K1) 1.1.1-1.6.1 papunkčiuose nustatytus reikalavimus.

	10.
	9
	Tiekėjo pateiktas projektas (koncepcija) išpildo 9 (devynis) (K1) 1.1.1-1.6.1 papunkčiuose nustatytus reikalavimus.


K2 Architektūros reikalavimai (R - nuo 1 iki 9 balų):
Architektūrinė išraiška privalo atitikti šiuolaikinės architektūros principus: aiški struktūra, funkcionalumas, racionalūs ir inovatyvūs sprendimai. Projektas turi jungti technologinį efektyvumą su estetine kokybe, suteikdamas aplinkai pridėtinę vertę.

1.1 Fasadai ir medžiagiškumas:

1.1.1 Naudoti patvarias, ilgaamžes, nedaug priežiūros reikalaujančias medžiagas.

1.1.2 Siekti inovatyvumo, integruojant naujas technologijas ir medžiagas.

1.1.3 Medžiagos turi pabrėžti pastato technologinę funkciją, bet kartu derėti prie urbanistinės aplinkos.

1.2 Architektūrinė raiška:

1.2.1 Sprendiniai turi būti vientisi, su aiškia menine išraiška (mastelis, proporcijos, ryšiai tarp elementų).

1.2.2 Spalviniai sprendiniai privalo būti santūrūs, neutralūs, harmoningai įsiliejantys į urbanistinę aplinką.

1.2.3 Akcentinės spalvos gali būti naudojamos pastato technologinei paskirčiai pabrėžti (pvz., energetikos infrastruktūros elementams).

1.3 Inžinerinių elementų integracija:

1.3.1 Vamzdynai, dūmų valymo įrenginiai, dūmų kanalai ir kiti techniniai elementai turi būti traktuojami kaip architektūrinės kompozicijos dalis.

1.3.2 Jie įkomponuojami vientisai, išlaikant estetiką ir tvarkingą bendrą vaizdą.

1.4 Funkcionalumas ir prieinamumas:

1.4.1 Projektuoti erdvę taip, kad ji būtų patogi ne tik eksploatacijai, bet ir integruotųsi į bendrą urbanistinę aplinką. Sukurti Katilinės teritorijos vizualinę prieigą, suteikiančią miestiečiams galimybę pamatyti teritoriją, tačiau neužtikrinančią fizinės prieigos.
Balų skyrimo tvarka ir kriterijaus (K2) balų reikšmės:

	Eil. Nr.
	Kriterijaus balas
	Vertinimo aprašymas

	1.
	0
	Tiekėjo pateiktas projektas (koncepcija) neišpildo nė vieno (K2) užduoties atlikimo kokybei 1.1.1-1.4.1 papunkčiuose nustatyto reikalavimo.

	2.
	1
	Tiekėjo pateiktas projektas (koncepcija) išpildo 1 (vieną) iš (K2) 1.1.1-1.4.1 papunkčiuose nustatytų reikalavimų.

	3.
	2
	Tiekėjo pateiktas projektas (koncepcija) išpildo 2 (du) iš (K2) 1.1.1-1.4.1 papunkčiuose nustatytų reikalavimų.

	4.
	3
	Tiekėjo pateiktas projektas (koncepcija) išpildo 3 (tris) iš (K2) 1.1.1-1.4.1 papunkčiuose nustatytų reikalavimų.

	5.
	4
	Tiekėjo pateiktas projektas (koncepcija) išpildo 4 (keturis) iš (K2) 1.1.1-1.4.1 papunkčiuose nustatytų reikalavimų.

	6.
	5
	Tiekėjo pateiktas projektas (koncepcija) išpildo 5 (penkis) iš (K2) 1.1.1-1.4.1 papunkčiuose nustatytų reikalavimų.

	7.
	6
	Tiekėjo pateiktas projektas (koncepcija) išpildo 6 (šešis) (K2) 1.1.1-1.4.1 papunkčiuose nustatytus reikalavimus.

	8.
	7
	Tiekėjo pateiktas projektas (koncepcija) išpildo 7 (septynis) (K2) 1.1.1-1.4.1 papunkčiuose nustatytus reikalavimus.

	9.
	8
	Tiekėjo pateiktas projektas (koncepcija) išpildo 8 (aštuonis) (K2) 1.1.1-1.4.1 papunkčiuose nustatytus reikalavimus.

	10.
	9
	Tiekėjo pateiktas projektas (koncepcija) išpildo 9 (devynis) (K2) 1.1.1-1.4.1 papunkčiuose nustatytus reikalavimus.


K3 Racionalumas ir funkcionalumas (R - nuo 1 iki 20 balų):
Bus vertinama ar kuriamas kraštovaizdžio objektas atitinka planuojamai funkcijai ar yra galimybė pritaikyti kintant funkcijoms, ar lengva ir racionali siūlomų sprendinių priežiūra bei tvarkymas eksploatacijos metu.

Pagrindinė gamybinė zona:

1.1 Katilinės teritorijos funkcinės zonos:

1.1.1 Pagrindinė gamybinė zona - Pagrindinis Katilinės pastatas, biokuro sandėlis ir dūmų šalinimo įrenginiai bei valdymo zona turi atitikti nurodytą koncepcijos sprendiniuose. Kamino vieta – laukas. 

1.1.2 Biokuro sandėliavimo ir tiekimo zona – turi būti funkcionali ir patogi biokuro pristatymui ir išpylimui. 

1.1.3 Numatyti įvažiavimas į teritoriją, apsisukimo aikštelę, techninio transporto stovėjimo vietas, biokuro iškrovimo vietą. 

1.1.4 Numatyti parkavimo vietas Katilinės teritorijoje. Numatyti el. pakrovimo stoteles.

1.1.5 Numatyti žaliąją zoną teritorijoje. Užtikrinti, kad žalioji zona prisidėtų prie estetikos ir vizualinės aplinkos kokybės.

1.1.6 Parengti Katilinės teritorijos galimus apšvietimo sprendinius. 
Užtikrinti, kad apšvietimas dienos ir nakties metu neakintų aplinkinių daugiabučių gyvenamųjų namų.
1.1.7 Sukurti Katilinės teritorijos vizualinę prieigą, leidžiančią miestiečiams matyti teritoriją. Vizualinė prieiga negali užtikrinti fizinio patekimo į Katilinės teritoriją.

1.1.8 Įtraukti į vizualą suprojektuotą tvorą. Pateikti vizualinį sprendinį apsaugos/akustinei tvorai. 

1.1.9 Numatyti 5 Pav. Pažymėtoje E teritorijos dalyje viešąją erdvę, į kurią patekimas numatomas iš Didlaukio g. 67 teritorijos. 
1.2 Racionalumo reikalavimai:

1.2.1 Statinio architektūriniai ir funkciniai sprendiniai turi užtikrinti ilgalaikį objekto patvarumą, saugų eksploatavimą bei galimybę pritaikyti technologijų modernizacijai ateityje.
1.2.2 Teritorijos sprendiniai turi būti paremti funkciniu patogumu, kad visos zonos tarpusavyje derėtų ir susitikimų sklandų darbo procesą.

1.2.3 Kiekviena zona turi būti panaudota optimaliai išnaudojant teritorijos plotą.

1.2.4 Reikalaujama vengti perteklinių, nenaudojamų ar nefunkcinių erdvių.

1.2.5 Numatyti sprendinius, kurie mažina energijos sąnaudas ir teršalų sklaidą aplinkoje.

1.2.6 Projektuojant inžinerinius sprendimus, siekti, kad teritorija būtų kaip įmanoma energetiškai efektyvesnė.
1.2.7 Žalioji zona turi prisidėti prie aplinkos kokybės gerinimo ir oro taršos mažinimo.

1.2.8 Sprendiniai turi būti pagrįsti ekonominiu efektyvumu – projekto įgyvendinimo ir eksploatacijos kaštai turi būti proporcingi gaunamai naudai.

1.2.9 Projektuojant infrastruktūrą, būtina įvertinti ilgalaikę priežiūrą ir eksploatacijos išlaidas.

1.2.10 Teritorijos planiniai sprendiniai turi būti suderinti su aplinkine gyvenamąja ir visuomenine aplinka.

1.2.11 Katilinės teritorija neturi dominuoti ar vizualiai neigiamai paveikti aplinkinių daugiabučių ir Vilniaus miesto erdvės.
Balų skyrimo tvarka ir kriterijaus (K3) balų reikšmės:

	Eil. Nr.
	Kriterijaus balas
	Vertinimo aprašymas

	1.
	0
	Tiekėjo pateiktas projektas (koncepcija) neišpildo nė vieno (K3) užduoties atlikimo kokybei 1.1.1-1.2.11 papunkčiuose nustatyto reikalavimo.

	2.
	1
	Tiekėjo pateiktas projektas (koncepcija) išpildo 1 (vieną) iš (K3) 1.1.1-1.2.11 papunkčiuose nustatytų reikalavimų.

	3.
	2
	Tiekėjo pateiktas projektas (koncepcija) išpildo 2 (du) iš (K3) 1.1.1-1.2.11 papunkčiuose nustatytų reikalavimų.

	4.
	3
	Tiekėjo pateiktas projektas (koncepcija) išpildo 3 (tris) iš (K3) 1.1.1-1.2.11 papunkčiuose nustatytų reikalavimų.

	5.
	4
	Tiekėjo pateiktas projektas (koncepcija) išpildo 4 (keturis) iš (K3) 1.1.1-1.2.11 papunkčiuose nustatytų reikalavimų.

	6.
	5
	Tiekėjo pateiktas projektas (koncepcija) išpildo 5 (penkis) iš (K3) 1.1.1-1.2.11 papunkčiuose nustatytų reikalavimų.

	7.
	6
	Tiekėjo pateiktas projektas (koncepcija) išpildo 6 (šešis) (K3) 1.1.1-1.2.11 papunkčiuose nustatytus reikalavimus.

	8.
	7
	Tiekėjo pateiktas projektas (koncepcija) išpildo 7 (septynis) (K3) 1.1.1-1.2.11 papunkčiuose nustatytus reikalavimus.

	9.
	8
	Tiekėjo pateiktas projektas (koncepcija) išpildo 8 (aštuonis) (K3) 1.1.1-1.2.11 papunkčiuose nustatytus reikalavimus.

	10.
	9
	Tiekėjo pateiktas projektas (koncepcija) išpildo 9 (devynis) (K3) 1.1.1-1.2.11 papunkčiuose nustatytus reikalavimus.

	11.
	10
	Tiekėjo pateiktas projektas (koncepcija) išpildo 10 (dešimt) (K3) 1.1.1-1.2.11 papunkčiuose nustatytų reikalavimų.

	12.
	11
	Tiekėjo pateiktas projektas (koncepcija) išpildo 11 (vienuolika) (K3) 1.1.1-1.2.11 papunkčiuose nustatytų reikalavimų.

	13.
	12
	Tiekėjo pateiktas projektas (koncepcija) išpildo 12 (dvylika) (K3) 1.1.1-1.2.11 papunkčiuose nustatytų reikalavimų.

	14.
	13
	Tiekėjo pateiktas projektas (koncepcija) išpildo 13 (trylika) (K3) 1.1.1-1.2.11 papunkčiuose nustatytų reikalavimų.

	15.
	14
	Tiekėjo pateiktas projektas (koncepcija) išpildo 14 (keturiolika) (K3) 1.1.1-1.2.11 papunkčiuose nustatytų reikalavimų.

	16.
	15
	Tiekėjo pateiktas projektas (koncepcija) išpildo 15 (penkiolika) (K3) 1.1.1-1.2.11 papunkčiuose nustatytų reikalavimų.

	17.
	16
	Tiekėjo pateiktas projektas (koncepcija) išpildo 16 (šešiolika) (K3) 1.1.1-1.2.11 papunkčiuose nustatytų reikalavimų.

	18.
	17
	Tiekėjo pateiktas projektas (koncepcija) išpildo 17 (septyniolika) (K3) 1.1.1-1.2.11 papunkčiuose nustatytų reikalavimų.

	19.
	18
	Tiekėjo pateiktas projektas (koncepcija) išpildo 18 (aštuoniolika) (K3) 1.1.1-1.2.11 papunkčiuose nustatytų reikalavimų.

	20.
	19
	Tiekėjo pateiktas projektas (koncepcija) išpildo 19 (devyniolika) (K3) 1.1.1-1.2.11 papunkčiuose nustatytų reikalavimų.

	21.
	20
	Tiekėjo pateiktas projektas (koncepcija) išpildo 20 (dvidešimt) (K3) 1.1.1-1.2.11 papunkčiuose nustatytų reikalavimų.


