Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

_______________________

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS PIRKIMUI
GATVIŲ APŠVIETIMO INFRASTRUKTŪROS MODERNIZAVIMO DARBAI ŠVENČIONIŲ, ŠVENČIONĖLIŲ IR PABRADĖS MIESTŲ GATVĖSE

_____________ Nr. ______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas/ Ūkio subjektų grupės nariai: |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo kodas: |  |
| Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai): |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas: |  |
| Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos |  |
| Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas |  |

Privaloma užpildyti, jei tiekėjas ketina pasitelkti 1) subrangovus; 2) ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi); 3) kvazisubtiekėjus / kvazisubrangovus:

| Kito ūkio subjekto (subtiekėjo), kurio pajėgumais (t. y. kvalifikacija) remiamasi, pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Kito ūkio subjekto adresas |  |
| Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti kitą ūkio subjektą |  |
| Įsipareigojimai, kuriuos numatoma perduoti kitam ūkio subjektui |  |
| Specialistas, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, ir kuris pasiūlymo teikimo metu dar nėra tiekėjo, jungtinės veiklos partnerio, kito ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, ar subtiekėjo darbuotojas, tačiau yra ketinamas įdarbinti konkurso laimėjimo ir sutarties sudarymo atveju: |  |
| Kito ūkio subjekto (subtiekėjo), kurio pajėgumais (t. y. kvalifikacija) nesiremiama, pavadinimas |  |
| Kito ūkio subjekto adresas |  |
| Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti kitą ūkio subjektą |  |
| Įsipareigojimai, kuriuos numatoma perduoti kitam ūkio subjektui |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) skelbime apie pirkimą, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

2) šiose pirkimo sąlygose;

3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą.

2. Mes siūlome šiuos darbus: Gatvių apšvietimo infrastruktūros modernizavimo darbus Švenčionių, Švenčionėlių ir Pabradės miestų gatvėse

Mūsų siūlomų darbų kainos nurodytos šioje lentelėje:

| Pasiūlymo valiuta: |  |  |  |  | (Eur) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Vieneto kaina (įkainis) (be PVM) | Suma (be PVM) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Gatvės apšvietimo LED šviestuvai Nr. 1 | 500 | vnt. |  |  |
| 2. | Gatvės apšvietimo LED šviestuvai Nr. 2 | 200 | vnt. |  |  |
| 3. | Gatvės apšvietimo LED šviestuvai Nr. 3 | 5 | vnt. |  |  |
| 4. | Metaliniai kronšteinai | 400 | vnt. |  |  |
| 5. | Kūginis cinkuotas šviestuvo stulpas, įleidžiamas į pamatą (stulpo aukštis virš pamato - 6,0m) | 100 | vnt. |  |  |
| 6. | Pamatas su apsauginiu žiedu, stulpui, kurio aukštis virš pamato 5,0-6,0m | 100 | vnt. |  |  |
| 7. | Kūginis cinkuotas šviestuvo stulpas, įleidžiamas į pamatą (stulpo aukštis virš pamato - 8,0m) | 100 | vnt. |  |  |
| 8. | Pamatas su apsauginiu žiedu, stulpui, kurio aukštis virš pamato 8,0-10,0m | 100 | vnt. |  |  |
| 9. | Vienguba užmaunama cinkuota 1000mm aukščio ir 1000mm siekio šviestuvo gembė | 35 | vnt. |  |  |
| 10. | Vienguba užmaunama cinkuota 1000mm aukščio ir 1500mm siekio šviestuvo gembė | 100 | vnt. |  |  |
| 11. | Vienguba užmaunama cinkuota 1000mm aukščio ir 2000mm siekio šviestuvo gembė | 45 | vnt. |  |  |
| 12. | Vienguba užmaunama cinkuota 1500mm aukščio ir 1500mm siekio šviestuvo gembė | 20 | vnt. |  |  |
| 13. | Senų apšvietimo atramų (6 m aukščio) atnaujinimas | 100 | vnt. |  |  |
| 14. | Metalinės atramos keitimas nauja atrama (kartu su LED šviestuvu) | 200 | vnt. |  |  |
| 15. | Senų šviestuvų keitimas naujais LED šviestuvais ant esamų gelžbetoninių atramų | 400 | vnt. |  |  |
| 16. | Požeminės kabelio linijos, kurios skersmuo iki 35 kv. mm, keitimas (kartu su visomis medžiagomis) | 3000 | m |  |  |
| 17. | 0,4 kV jungiamosios kabelio movos montavimas iki 50mm2 skers. Kabelis (su žemės darbais ir visomis medžiagomis) | 20 | vnt. |  |  |
| 18. | Požeminės kabelio linijos, kurios skersmuo iki 35 kv. įrengimas betranšėju būdu (su visomis medžiagomis) | 800 | m |  |  |
| 19. | Medžio šakų šalinimas (1 medis) | 30 | vnt. |  |  |
| 20. | Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu (kartu su visomis medžiagomis) | 600 | kv. m. |  |  |
| 21. | Trinkelių dangos ardymas – atstatymas (kartu su medžiagomis) | 400 | kv. m. |  |  |
| Bendra suma be PVM |  |  |  |  |  |
| PVM (tarifas – nurodyti) suma: |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina su PVM |  |  |  |  |  |

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Pastabos:

1) kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

2) tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Teikėjui nereikia mokėti  PVM,  Teikėjas atitinkamų skilčių nepildo  ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

3. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius | Dokumento konfidencialumas (taip / ne) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | nurodomi pateikiami dokumentai |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Informuojame, kad šioje lentelėje nenurodyti dokumentai nebus laikomi konfidencialiais ir tiekėjo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, konfidencialiais nenurodyti dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 d., bus paviešinti kartu su sudaryta sutartimi.

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame	_.

(Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus)

Pasiūlymas galioja laikotarpį, nurodytą pirkimo dokumentuose.

| _________________ (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) | ____________ (Parašas) | ____________ (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- |