TEIKIAME ATSAKYMUS Į KLAUSIMUS

Klausimas

žiūrime, kad langai labai aukštai ir jie varstomi, nematome, kad būtų koks priėjimas, tai gal ten reikia kokios automatikos, nes ir prailginta rankena tokia ilga nebūna?

Atsakymas

Aukštai esantiems varstomiems langams turi būti numatyta automatika.

Klausimas

Prašome nurodyti tikslų rampos plotį (2,3 m / 2,5 m / 3,0 m ar kitas)

Atsakymas

Pirkimo dokumentų 3 PAGD PD TS 3.(24-07)-TP-SA dalies  20 psl. 36 pozicija yra nurodytas mobilios pakrovimo rampos- 1 vnt., plotis yra 3m (tikslus,  parinkus tikslų gaminį).

Klausimas

Prašome patikslinti darbinio aukščio diapazoną – ar nurodyti 1250 mm yra minimalus aukštis, ar reikalingas reguliuojamas aukštis (jei taip – koks).

Atsakymas

Mobilios pakrovimo rampos darbinio aukščio diapazonas prie rampos iki 1250mm.

Klausimas

Prašome patikslinti rampos eksploatavimo vietą (viduje, lauke ar mišrus naudojimas).

Atsakymas

Mobili pakrovimo rampa naudojama lauke.

Klausimas

Projekte nurodyti apšildymo elementai – prašome patikslinti, ar jie taikomi šiai rampai ir, jei taip, pateikti techninius reikalavimus.

Atsakymas
         Mobili pakrovimo rampa nėra apšildoma.

Klausimas

Prašome nurodyti spalvinį sprendimą (konkretus RAL kodas arba sprendimas derinamas prie pastato fasado).

Atsakymas

Mobiliai pakrovimo rampai nėra reikalavimo spalviniam sprendimui, tai yra gaminys.

Atkreipiame dėmesį, kad  Pirkimo dokumentų 3 PAGD PD TS 3.(24-07)-TP-SA dalies  20 psl. 36.1 punkte yra nurodytos  stacionarių 2 vnt. pakrovimo rampų charakteristikos. Stacionarių rampų spalviniai sprendimai pateikiami pagal fasado brėžinius.

Klausimas

SS sąlygų 1 priedo 4.2.p. 4.2.15 papunktyje nurodyta: .... Užsakovui paprašius, Rangovas turi per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos pateikti Užsakovui ataskaitą ir (ar) dokumentus, patvirtinančius nurodytų įsipareigojimų laikymąsi.
Prašome paaiškinti kokias ataskaitas ir/ar dokumentus patvirtinančius nurodytų įsipareigojimų laikymąsi

Atsakymas

Pirkimo dokumentų SS 1 priedo  4.2.15 punkte nurodyta: „4.2.15. Rangovas privalo vykdyti darbus pagal įdiegtus aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus), ar kitas tiekėjo viešajame pirkime pateiktas lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemones. Užsakovui paprašius, Rangovas turi per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos pateikti Užsakovui ataskaitą ir (ar) dokumentus, patvirtinančius nurodytų įsipareigojimų laikymąsi.“

Pagal LST EN ISO 14001 ar EMAS, pagrindiniai dokumentai yra sertifikatas (LST EN ISO 14001) ir Aplinkos deklaracija (EMAS),  ir kt. aplinkosauginių reikalavimų laikymąsi pagrindžiantys dokumentai (teisės aktai, sutartys), įrašai (mokymų, auditų, stebėsenos duomenys, ataskaitos). Priimtina visi dokumentai, kas įrodo, kad įmonė valdo savo poveikį aplinkai ir atitinka reikalavimus.

Klausimas

Pirkimo dokumentų specialiųjų sąlygų 4 lentelėje nurodyta, kad Rangovas turi turėti:
1) neypatingo statinio statybos darbų vadovą, turintį teisę eiti neypatingo statinio statybos darbų vadovo pareigas. Statinių tipas: negyvenamieji pastatai, visuomeninių pastatų grupė, specialiųjų pastatų paskirtis.
2) ne mažiau kaip po 1 (vieną) neypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovą šioms darbų sritims:
2.1.bendrieji statybos darbai:
a) žemės darbai (statybos sklypo reljefo tvarkymas, pamatų duobių, iškasų, tranšėjų kasimas ir užpylimas);
b) statybinių konstrukcijų (gelžbetonio, betono, metalo, hidroizoliacija, stogų įrengimas, apdailos darbai).
          Norime atkreipti dėmesį, kad už bendruosius statybos darbus atsakingas yra Statinio statybos vadovas, o Specialiųjų statybos darbų vadovas yra atsakingas tik už specialiuosius statybos darbus. Prašome pakoreguoti pirkimo sąlygas.

           Atsakymas

pateikta Pirkimo dokumentų specialiųjų sąlygų 2 PAGD PD SS redakciją (2 PAGD PD SS aktuali 2025-12-22), patikslinti 4 lentelės 4.1.1. p. kvalifikaciniai reikalavimai,  pateikta Pirkimo dokumentų 6 PAGD PD FK aktuali redakciją (6 PAGD PD FK aktuali 2025-12-22):

„Sutarties įgyvendinimui paskirtų

vadovaujančiųjų ir atsakingų darbuotojų patirtis ir kvalifikacija privalo būti ne

mažesnė negu nurodyta žemiau.

Rangovas turi turėti:

- bent vieną neypatingo statinio statybos darbų vadovą, turintį teisę eiti neypatingo statinio statybos darbų vadovo pareigas. Statinių tipas: negyvenamieji pastatai, visuomeninių pastatų grupė , specialiųjų pastatų paskirtis .

- ne mažiau kaip po 1 (vieną) neypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovą šioms darbų sritims:

specialieji statybos darbai:

  - mechanikos darbai (vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas, statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas, statinio šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas,  lauko gaisrinio vandentiekio tinklų įrengimas);

  - elektrotechnikos darbai (elektros tinklų tiesimas, statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) tinklų tiesimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos).“

Klausimas

Medžiagų ir kiekių žiniaraštyje (Sklypo plano dalis) 13 pozicijoje Automobilių aikštelė iš betoninių grindinio trinkelių įrengimas nurodyti grindinių trinkelių matmenys 250x100x80 mm. Prašome patvirtinti ar matmenys yra teisingi, nes pasiūloje yra tik 200x100x80 ar 260x130x80 mm.

Atsakymas

Trinkelės turi būti 200x100x80 kaip nurodyta Pirkimo dokumentų 3 PAGD PD TS  2. (24-07)-TP-SP 31- 32 lapuose.