1 priedas

ĮSLAPTintų PATALPų Elektroninių apsaugos sistemų PRAPLĖTIMO TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMAS IR PAGAL JĮ NUMATYTŲ DARBŲ   ADMINISTRACINIAME PASTATE, ESANČIAME KlaipėdOJE,

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. REIKALAVIMAI ATLIEKANT DARBUS

- Rangovas, vadovaudamasis teisės aktų nustatytais reikalavimais, privalo atlikti administraciniame pastate Klaipėdoje (Centro seniūnijoje, tikslus adresas bus pateiktas laimėtojui), įslaptintų patalpų elektroninių apsaugos sistemų praplėtimo techninio darbo projekto parengimą ir pagal jį įrengimo darbus (toliau – Darbai), kaip tai numatyta šioje techninėje specifikacijoje per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo.

- Rangovas privalo laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų, saugos darbe, aplinkos saugos taisyklių ir reikalavimų, vykdyti savo darbuotojų nelaimingų atsitikimų darbe tyrimą ir apskaitą.

- Rangovas garantuoja Užsakovui atsiradusių nuostolių atlyginimą, jei tokie nuostoliai atsirastų Rangovui pažeidus teisės aktų reikalavimus.

- Rangovas privalo Darbus atlikti naudojantis savo įrankiais, mechanizmais ir medžiagomis. Visos Darbų metu naudojamos detalės bei gaminiai turi būti nauji ir nenaudoti.

- Rangovas privalo Darbų vykdymo metu nepažeisti šalia Darbų zonos esančių komunikacijų, pastato konstrukcijų, apdailos bei patalpose esančių įrenginių. Rangovas, pažeidęs komunikacijas, pastato konstrukcijas, apdailą bei patalpose esančius įrenginius, per terminą, kurį raštu suderina su Užsakovu, pažeidimus turės atstatyti savo lėšomis. Rangovas taip pat įsipareigoja užtikrinti greta Darbų zonos ir joje esančių žmonių apsaugą nuo Darbų keliamų pavojų bei atsakyti už juos.

- Visom naudojamoms medžiagom ir įrenginiam rangovas pateikia statybos produktų atitikties deklaracijas ir atitikties sertifikatus arba eksploatacinių savybių deklaracijas ir įrenginių pasų kokybės pažymėjimus ar sertifikatus.

- Darbų metu padaryti kabelių kanalai, perėjimai per pastato konstrukcijas ar kiti Darbams atlikti reikalingi pastato ar jo apdailos pažeidimai, turi būti užsandarinti ir atlikta jų apdaila.

- Rangovas privalo kiekvieną dieną po Darbų išvalyti (išsiurbti, išplauti, nuvalyti dulkes nuo paviršių) patalpą, kurioje dirbo ir bendro naudojimo erdvę, kuriose vaikščiojo ar jomis naudojosi.

- Rangovas privalo į Darbų kainą įskaičiuoti:

  - medžiagų, įrangos ir jų transportavimo išlaidas;

  - palipimo/pakėlimo priemonių išlaidas;

  - laikinų atitvarų įrengimo išlaidas;

  - baldų, seifų išnešimo ar pervežimo ir sunešimo atgal baigus Darbus išlaidas;

  - paviršių uždengimo ir patalpų valymo išlaidas;

  - statybinių atliekų, šiukšlių išvežimo išlaidas;

  - visas kitas išlaidas reikalingas Darbams atlikti.

- Rangovas privalo laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų bei užtikrinti, kad visi Rangovo samdomi darbuotojai jų laikytųsi. Rangovas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Rangovas ar jo darbuotojai nesilaikytų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų.

- Rangovas privalo įsivertinti ir į kainą įtraukti apsaugos nuo įsibrovimo sistemos projektinės dokumentacijos parengimą (techninių specifikacijų, charakteristikų, schemų), kuri turės būti žymima slaptumo žyma ,,RIBOTO NAUDOJIMO, IPSS“, tik :

a.	Rangovo Įslaptintos informacijos ryšių ir informacinėje sistemoje (ĮIRIS), kuri teisės aktų nustatyta tvarka yra įteisinta ir turi galiojantį leidimą dirbti su tokio lygio įslaptinta informacija.

arba

b.	Pastato naudotojo patalpose, laikantis nustatytų informacijos apsaugos reikalavimų. Tiekėjui ir subtiekėjui draudžiama įslaptintą informaciją gabenti, saugoti, kopijuoti ar apdoroti savo patalpose ar savo ĮIRIS bei tinkluose. Su įslaptinta informacija Tiekėjas gali susipažinti tik tokioje vietoje ir tokiomis sąlygomis, kurios nurodytos šiame punkte.

- Rangovas, atlikęs Darbus, įsipareigoja iki Darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo, išgabenti po Darbų likusias statybines atliekas.

- Rangovas, gavęs nusiskundimų dėl triukšmo iš pastato naudotojų, privalo imtis priemonių triukšmui mažinti. Rangovas gręžimo Darbų laiką kabinetuose turi derinti atskirai su Užsakovo bei Pastato naudotojo atstovais.

- Rangovas privalo gręžimo Darbus atlikti naudodamasis papildomai ir dulkių siurbliu, siekdamas sumažinti dulkių kiekį.

- Rangovas turi Pastato naudotojui parengti ir perduoti darbų metu įrengtos inžinerinės įrangos išpildomąją dokumentaciją, įrenginių pasus, varžų matavimus, įrangos atitikties deklaracijas, įrangos pajungimo, išdėstymo schemas. Visi nurodyti dokumentai turi būti atspausdinti, pasirašyti ir perduodami su lydraščiu bei pažymėta įslaptinimo žinyne nurodyta slaptumo žyma. Įslaptinti dokumentai turi būti perduoti Sutarties 12.6 punkte nurodytiems pastato naudotojo darbuotojams. Dokumentų perdavimas įforminamas Rangovo ir Pastato naudotojo darbuotojams pasirašant atitinkamus dokumentų  perdavimo-priėmimo aktus.

- Įvykdžius įslaptintą sandorį ar jo vykdymą nutraukus prieš terminą, paslapčių subjektui perduoti visą gautą ar įslaptinto sandorio vykdymo metu sukurtą įslaptintą informaciją ir, jeigu sandorio vykdymo metu buvo naudojama tiekėjui priklausanti ĮIRIS įslaptintai informacijai apdoroti ar perduoti, neatkuriamai ištrinti šią informaciją;“ (33 str. Įslaptinti sandoriai https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F4CA26A706AF/asr ).

- Rangovas turi užtikrinti montuojamai įrangai garantinį aptarnavimą ne mažesniam, kaip 2 (dvejų) metų laikotarpiui.

- Siūloma įranga turi būti pagaminta NATO/Europos Sąjungos valstybių narių arba draugiškų joms šalių. Rangovas turi užtikrinti, kad siūlomų prekių kilmė nėra iš valstybių ar teritorijų, su kuriomis susijusiems pasiūlymams taikomos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 21 dalies nuostatos, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo“

- Rekomenduojama, kad Rangovas atliktų tikslius darbų ir medžiagų pamatavimus vietoje ir įvertintų galimus netikslumus bei darbų sudėtingumą, t.y. potencialus Rangovas gali apžiūrėti objektą, kas gali būti reikalinga rengiant pasiūlymą. Prieš atvykstant, būtina atvykimo laiką ir datą iš anksto suderinti su Užsakovo skirtu darbuotoju: Techninės priežiūros vykdymo grupės techninės priežiūros inžinieriumi Remigijumi Jurevičiumi, el. paštas: remigijus.jurevicius@turtas.lt  tel. +37066446416.

II. REIKALINGŲ ATLIKTI DARBŲ SĄRAŠAS IR KIEKIAI

- Kiekvienas paslėptų darbų etapas turi būti priduodamas su paslėptų darbų aktu pagal STR Užsakovo atstovui.

- Plečiama objekte įrengta apsaugos nuo įsibrovimo sistema patalpose Nr. C, Nr. A ir Nr. B. Apsaugos nuo įsibrovimo sistema projektuoja ir įrengiama taip, kad fiksuotu neteisėtą patekimą ar bandymą patekti į priskirtas patalpas ir įspėti už šių patalpų ir apsaugą atsakingus asmenis.   Patalpų apsauga realizuojama dviem būdais: 1 – sumontuoti poliarizuoti magnetiniai kontaktai ant durų ir langų bei skaitmeniniai su garso spektro analizatoriumi stiklo dūžio jutikliai (patalpose su langais); 2 – sumontuoti judesio PIR (arba lygiaverčiai) jutikliai su apsauga nuo maskavimo funkcija, saugantys patalpų tūrį Saugumo zonų patalpoms įsibrovimo sistema aliarmus ir gedimus turi būti perduodami į centralizuotą stebėjimo pultą ir (arba) už saugumo zonoms priskirtų patalpų ir teritorijų apsaugą atsakingo asmens nuotolinio ryšio priemonėmis.

- Plečiama objekte įrengta praėjimo kontrolės sistema ir patekimui į patalpą Nr. B montuojama durų praėjimo kontrolės sistema, šalia durų montuojamas nuotolinis kortelių skaitytuvas, ant durų elektromagnetas, išėjimui - nulenkiama rankena arba durų atidarymo mygtukas, durų uždarymui - durų pritraukėjas. Praėjimo kontrolės skaitytuvai turi nuskaityti naudojamas Mifare korteles (125 kHz ir 13,56 MHz dažniai) (arba lygiavertes), taip pat naujo (13,56 MHz) ir seno pavyzdžio (125 kHz) tarnybinius pažymėjimus. Elektroninė įeigos kontrolės sistema turi nustatyti į saugumo zoną įeinančio darbuotojo ar lankytojo tapatybę, užfiksuoti įėjimo laiką; į saugumo zoną įėjusio darbuotojo ar lankytojo asmens tapatybės bei jo buvimo saugumo zonoje duomenys turi būti saugomi ne trumpiau nei 6 mėnesius nuo duomenų užfiksavimo dienos.

- Plečiama objekte įrengta vaizdo stebėjimo sistema ir projektuojama papildoma spalvoto vaizdo stacionari IP kamera (arba lygiavertė), kuri skirta įėjimo į Nr. B patalpą stebėjimui. Vaizdo stebėjimo sistema privalo būti įdiegta taip, kad fiksuotų įeigos į saugumo zonas vietas, įvykio datą ir laiką, įrašytų vaizdo stebėjimo duomenis vaizdo įrašymo įrenginiuose ir juos saugotų ne mažiau kaip 30 dienų nuo vaizdo įrašymo dienos. Vaizdo stebėjimui ir peržiūrai kompiuterinė darbo vieta įrengta patalpoje D. Vaizdo stebėjimo sistemos įrenginiai turi būti sujungti į uždarą fizinį tinklą, neprijungtą prie viešųjų ryšių tinklų. Prireikus perduoti vaizdo stebėjimo duomenis, viešaisiais ryšių tinklais jie siunčiami užšifruoti.  Saugumo zonų ir jų prieigų apšvietimas turi užtikrinti, kad tamsiu paros metu būtų gerai apšviestos už saugumo zonoms priskirtų patalpų ir teritorijų apsaugą atsakingų asmenų tiesiogiai ir (ar) vaizdo stebėjimo sistema stebimos vietos.

- Įėjimui į esamą patalpą sumontuojamos durys, kurių varčia ir stakta yra iš mažesnio kaip 2 mm storio metalo lakštų, masyvinės medienos, drožlių plokščių, faneros, stiklo ar panašių, analogišką atsparumą įsilaužimui užtikrinančių medžiagų; duryse turi būti įrengtas vienas užraktas su cilindrine šerdimi arba plokštelinis užraktas. Papildomai po durų sumontavimo turi būti atlikta durų angokraščių ir dalinė sienų apdaila, naujai sumontuoti ir sureguliuoti durų atidarymo, uždarymo magnetiniai jutikliai, elektromagnetas bei automatinės durų varčios uždarymo įranga. Naujos durys komplektuojamos su elektromagnetu, varčios uždarymo įranga (durų pritaukėju).

- Rangovas turi užtikrinti montuojamai elektroniniai įrangai garantinį aptarnavimą ne mažesniam, kaip 2 (dvejų) metų laikotarpiui.

Preliminarūs darbų ir medžiagų kiekiai pateikiami lentelėje:

| Eil. Nr. | Preliminarūs darbų ir medžiagų kiekiai | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Elektroninių apsaugos sistemų praplėtimo techninio darbo projekto patalpoms Nr.: A, B, C paruošimas. | Kompl. | 1 |
| 1.2 | Statybiniai darbai (patalpos Nr.: B į durų angą (2,24 m x 1,03 m) bus formuojama pertvara, į kurią bus montuojamos 5 punkte nurodytos durys. Pertvara gali būti mūrijama, įrengiant sąramą, arba montuojama iš analogišką atsparumą įsilaužimui užtikrinančių medžiagų. | Kompl. | 1 |
| 1.3 | Objekte esamos apsaugos nuo įsibrovimo signalizacijos praplėtimas ir įrengimas patalpoms Nr.: A, B, C (tikslinama su Užsakovu techninio darbo projekto rengimo metu). | Kompl. | 1 |
| 1.4 | Objekte esamos durų praėjimo kontrolės sistemos praplėtimas – įrengiama vienų durų kontroleris patalpai Nr.: B ir pajungiama į bendrą objekto praėjimo kontrolės sistemą (tikslinama su Užsakovu techninio darbo projekto rengimo metu). | Kompl. | 1 |
| 1.5 | Objekte esamos apsaugos vaizdo stebėjimo sistemos praplėtimas – įrengiama stacionari vaizdo stebėjimo IP kamera ir pajungiama prie objekte esamos sistemos (tikslinama su Užsakovu techninio darbo projekto rengimo metu). | Kompl. | 1 |

PRIDEDAMA:

- Priedas Nr. 1 Patalpų planas

Priedas Nr. 1

Patalpų planas

_________________________