TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė.

  - Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

  - Šalis – Užsakovas arba Rangovas, kiekvienas atskirai. Šalys – Užsakovas ir Rangovas kartu.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

  - Darbai – atliekų katilo mūro remonto darbai.

  - Medžiagos – medžiagos, reikalingos Darbams atlikti.

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Rangovui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Užsakovo nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomos Darbų apimtys, atlikimo adresai ir terminas.

  - Techninė specifikacija – Šis dokumentas, įskaitant visus jo priedus.

  - Aktas – įvykdžius Sutartyje numatytus Darbus Rangovo ir Užsakovo tarpusavyje pasirašomas Darbų perdavimo – priėmimo aktas.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Atliekų katilo mūro remonto darbai

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Preliminarūs Darbų ir Medžiagų kiekiai nurodyti Techninės specifikacijos Priede Nr. 1

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Darbai turės būti atliekami Paneriškių g. 25, Vilnius, UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

Pirkimo objekto aprašymas

  - UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė eksploatuojamo Atliekų katilo mūro remonto darbai.

  - Darbų atlikimo tvarka:

    - Darbai teikiami pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus, normas ir  taisykles.

    - Darbams atlikti naudojamos Lietuvos Respublikoje ir/ar ES sertifikuotos medžiagos, gaminiai ir konstrukcijos.

    - Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos, vėliau kiekvienų Sutarties galiojimo metų sausio mėnesį arba pasikeitus informacijai, pateikti Užsakovui užpildytą Užsakovų rangovų Darbo organizavimo standarto priedą Nr. 1 "Prašymo Darbams atlikti forma".

    - Rangovo darbuotojai privalo dėvėti specialią aprangą su Rangovo logotipu, o techninis darbuotojas turi nešioti ženklą, kuriame nurodyta pavardė ir pareigos.

    - Rangovo darbuotojai privalo laikytis Užsakovo vidaus darbo tvarkos taisyklių, su kuriomis bus supažindinti instruktavimo metu.

    - Rangovas savo lėšomis užtikrina būtinas apsaugos, higienos ir gaisro gesinimo priemones.

    - Rangovas privalės atlikti Darbus naudodamasis savais ištekliais, infrastruktūra ir įranga, savo rizika ir lėšomis įsigydamas konstrukcijas, įrenginius, įtaisus, gaminius, medžiagas ir kitą įrangą, reikalingą Darbams atlikti.

    - Rangovas savo lėšomis apsirūpina įranga reikalinga atlikti Darbus aukštyje. Reikalingų resursų užtikrinimo kaštai turi būti įskaičiuoti į Darbų įkainį.

    - Rangovas, atlikdamas Darbus, pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus ir norminius dokumentus turi užtikrinti saugias darbo sąlygas aptarnaujančiam personalui ir kitiems Užsakovo rangovams, vykdantiems Darbus toje pačioje darbo zonoje.

    - Rangovas savo lėšomis remontuoja savo įrankius, įrangą ir mechanizacijos priemones.

    - Darbų atlikimo metu atsiradusias atliekas Rangovas šalina iš darbo vietos, palieka ją sutvarkytą kiekvienos darbo dienos pabaigoje. Atliekas kaupia savo konteineriuose, juos pripildžius ir baigus atlikti  Darbus, prieš išvežant privalo pateikti Užsakovui kiekį, kurį išveža. Rangovas turi užtikrinti, kad visos išvežamos užterštos atliekos bus nuvežtos utilizuoti į įmonę, turinčią teisę atlikti šią Paslaugą. Rangovas privalo Užsakovui pateikti originalo pažymą apie atliekų utilizavimą. Remonto metu atsiradusį metalo laužą Rangovas paruošia transportavimui, nuveža savo transportu, dalyvaujant Užsakovo atsakingam asmeniui ir priduoda Užsakovo vardu į Užsakovo nurodytą metalo laužo supirkimo įmonę.

    - Užsakovas suteikia teisę Rangovui pasinaudoti turimais kėlimo mechanizmais Rangovo kvalifikuotam personalui Darbui su stacionariais kėlimo mechanizmais, valdomais distanciniu būdu iš darbo vietos.

    - Rangovas, pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus ir teisės aktus turės parūpinti, gauti, suderinti, tvarkyti visus Darbų atlikimui reikalingus leidimus, pažymas, pažymėjimus, suderinimus, sutikimus, pavizavimus, išskyrus tuos, kuriuos pagal Sutartį privalo pateikti Užsakovas.

    - Rangovas Darbams atlikti galės naudotis Užsakovo teritorijoje sumontuota stacionaria specializuota įranga.

    - Rangovas privalės laikytis Užsakovo teritorijoje nustatytos transporto judėjimo tvarkos.

  - Reikalavimai  medžiagoms:

    - Rangovo pateikiamos Medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos ir/ar Europos Sąjungoje galiojančių standartų reikalavimus. Už ES ribų sertifikuotos medžiagos turi būti lygiavertės ir atitikti Lietuvos ir (ar) ES sertifikatų reikalavimus.

    - Atliekų katilo mūro remonto Darbams turi būti naudojamos naujos (nenaudotos) medžiagos, atitinkančius kiekinius, funkcinius ir techninius reikalavimus, turinčios gamintojo sertifikatus, medžiagos nurodytos Techninės specifikacijos Priedas Nr. 1.

    - Rangovas turi pateikti naudojamų medžiagų sertifikatus, kokybės pažymėjimus, kurie patvirtina Lietuvoje galiojančių standartų reikalavimų atitikimą.

    - Užsakyme bus nurodyta, kokias Medžiagas turės pateikti Rangovas ir/ arba, kokias medžiagas pateiks Užsakovas. Užsakovo pateikiamos medžiagos bus pateikiamos Užsakovo teritorijos sandėliuose. Po Užsakovo pateikto ir rašytinio sąmatos patvirtinimo, bus surašomas medžiagų priėmimo - perdavimo aktas, po kurio visa atsakomybė už perduotas medžiagas pereina  Rangovui. Perduotų medžiagų atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika nuo medžiagų priėmimo – perdavimo momento iki tinkamo suteiktų Darbų perdavimo pagal Sutartį momento tenka Rangovui.

    - Atliekų katilo mūro remonto darbus gali atlikti tik kvalifikuoti darbuotojai, turintys tai patvirtinančius dokumentus.

- DARBŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Darbai bus perkami pagal poreikį ir tik pagal atskirus Užsakovo Užsakymus Sutarties galiojimo laikotarpiu.

  - Darbai turi būti atlikit Darbų užsakyme nurodytais terminais. Darbų atlikimo terminas gali būti nuo 1 kalendorinės dienos iki 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Konkretus terminas bus nurodomas Užsakyme.

  - Darbai turės būti atliekami Techninės specifikacijos 4 dalyje nurodytu adresu Užsakovo darbo laiku (I-IV 7.30-16.30 val. V 7.30-15.15 val.).

- DARBŲ KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Darbams suteikiamas Lietuvos Respublikos statybos įstatyme numatytas kokybės garantijos terminas, tačiau ne trumpesnis kaip 12 mėn. nuo Darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo datos.

  - Užsakovo nustatytiems Darbų rezultato trūkumams pašalinti nustatomas 5 (penkių) darbo dienų terminas.

  - Darbų ir (ar) Darbų rezultato trūkumais laikomi neatitikimai Techninės specifikacijos reikalavimams ir teisės aktams, reglamentuojantiems Darbų kokybę.

  - Jei per 3 (tris) darbo dienas Užsakovas nepatvirtina leidimo pratęsti trūkumų šalinimo terminą, tai laikoma atsisakymu pratęsti trūkumų šalinimo terminą..

  - Šalys susitaria, kad atskiras susitarimas dėl trūkumų šalinimo termino pratęsimo pasirašomas nebus. Lygiaverčiu dokumentu bus laikomas Rangovo prašymas bei rašytinis Užsakovo sutikimas. Visi Rangovo pateikti dokumentai bei Užsakovo sutikimas laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

- APMOKĖJIMO SĄLYGOS

  - Rangovui pilnai įvykdžius Užsakymą ir Šalims pasirašius Darbų atlikimo Aktą, Užsakovas sumoka Rangovui per 30 (trisdešimt) dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos.

  - Sąskaitas už faktiškai atliktus Darbus ir Darbų perdavimo - priėmimo aktus Rangovas pateikia Užsakovui iki sekančio mėnesio 2 (antros) kalendorinės dienos .

  - Jei Užsakymo vykdymo metu paaiškėjo, kad dalis Užsakymo Darbų neatliekami ar jų kiekiai yra mažesni, Užsakovas moka tik už faktiškai atliktus Darbus.

- KARTU SU ATLIKTAIS DARBAIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Atlikus Darbus Užsakovui turi būti pateikta remonto dokumentacija:

    - Atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktas;

    - Bandymų protokolai, formuliarai;

    - Panaudotų medžiagų atitikties sertifikatai, kokybės pažymėjimai.

  - Atliktų darbų dokumentacija turi būti pateikta lietuvių kalba (išimtinais atvejais, suderinus su Užsakovu, gali būti pateikta kita kalba).

10. RANGOVO SUTARTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

10.1 Atliekant Darbus, Rangovas privalo saugoti greta sumontuotus įrenginius ir juos supančią aplinką, o juos užteršus ir/ar sugadinus, sutvarkyti arba padengti su tuo susijusius Užsakovo nuostolius.

10.3. Rangovas, atlikdamas Darbus, privalo saugoti Užsakovo turtą. Jį sugadinus/apgadinus, turi sutvarkyti arba padengti su tuo susijusius Užsakovo nuostolius;

10.4.Rangovas privalo vadovautis Darbų vykdymą reglamentuojančių teisės aktų ir norminių dokumentų aktualiomis redakcijomis.

10.5. Rangovas atsako už saugaus darbo ir priešgaisrinės saugos organizavimą, bei registruoja ir tiria visus įvykusius nelaimingus atsitikimus savo ir savo subrangovų darbuotojams, susijusius su atliekamais Darbais, nuo Darbų pradžios iki jų pabaigos. Rangovas ir/ar jo subrangovai (jei pasitelkiami) turi užtikrinti saugaus darbo sąlygas, kad neįvyktų nelaimingas atsitikimas. Rangovas ir/ar jo subrangovai (jei pasitelkiami) turės vykdyti visus saugaus darbo reikalavimus, numatytus atitinkamuose Lietuvos Respublikos norminiuose aktuose, įstatymuose.

10.6. Darbų atlikimo metu gali būti rengiami Užsakovo ir Rangovo pasitarimai Darbų eigai apsvarstyti. Užsakovui pakvietus, Rangovas privalo dalyvauti susitikimuose, posėdžiuose ir pasitarimuose. Už dalyvavimą posėdžiuose papildomai Rangovui neatlyginama. Kiekviena šalis apie ketinamą organizuoti susitikimą gyvai privalo informuoti kitą šalį raštu ne vėliau kaip likus 3 (trims) darbo dienoms iki susitikimo pradžios. Užsakovui pageidaujant, Rangovas privalo atvykti pas Užsakovą ir dalyvauti susitikime gyvai.

11. UŽSAKOVO SUTARTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

11.1. Užsakovas suteiks Rangovui galimybę susipažinti ir įsivertinti darbų atlikimo vietą ir įsivertinti galimas Darbų apimtis. Prieš atvykstant, būtina apžiūros laiką iš anksto susiderinti su kontaktiniu asmeniu, nurodytu pirkimo dokumentuose.

11.2. Užsakovas neatlygintinai aprūpina Rangovą techniniu vandeniu ir elektros energija, reikalinga Darbų atlikimui, esant galimybei skiria darbuotojų persirengimui patalpą, bei leidžia naudotis WC;

12. PRIEDAI

12.1. Priedas Nr. 1 - Preliminarios darbų apimtys