DĖL (2024-ESO-1310) 0,4-10 KV ET PROJEKTAVIMO, PANEVĖŽIO REG., PASLAUGOS PIRKIMO

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus, gautus vykdant (2024-ESO-1310) 0,4-10 kV ET projektavimo, Panevėžio reg., paslaugos pirkimą (toliau – Pirkimas).

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).

| Eil.Nr.** | Pirkimo dokumento, kuriam teikiamas klausimas / siūlymas, rūšis (įrašyti iš pateiktų trumpinių)* | Nurodyti punktą ar eilės numerį dėl kurio teikiamas klausimas / siūlymas | Klausimas / teikiamo siūlymo tekstas | Atsakymai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  | Pirkimo dokumentuose pridėtų prijungimo sąlygų Nr. TS24-94194 p.4.2 taip pat nurodyta ir: "... Kabelių prijungimui atramose įrengti vertikalius oro linijos skyriklius, prijungiamoms atramoms įrengiant ramsčius. Nereikalingą vidutinės įtampos OL ruožą išmontuoti." Jeigu tikrai reikia įrengti skyriklius, prašome nurodyti kuriose atramose, taip pat nurodyti atramų numerius tarp kurių OL išmontuoti. | Pirkimo dokumentuose nurodyta „skyrikliai“ ir „atramos“ tam atvejui, jei nepavyktų suderinti prijungimo nuo 400/26 atramos ir reiktų rinktis kitą atramą. Išmontuojamas nereikalingas vidutinės įtampos OL ruožas turi būti pasirinktas priklausomai nuo atramos, nuo kurios bus suderintas prijungimas. |

* SP – Sutarties projektas

* DĮK – Darbų įkainių lentelė

* MĮK – Medžiagų įkainių lentelė

* SK – Sistelos koeficientai

* ENVM – Ekonominio naudingumo vertinimo metodika

* PSVS – Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos

* Kita

** Eilutė paryškinta, jeigu po klausimo-atsakymo buvo koreguojamos pirkimo sąlygos.

*** Klausimų ir prašymų paaiškinti pirkimo sąlygas teikimo tvarka nurodyta BPS 12-ame skyriuje.

Rengė: Pirkimų projektų vadovas Ilona Kiselienė, tel. nr. +370 611 05591

AB „Ignitis grupė“ įmonių grupėje netoleruojame jokių korupcijos apraiškų ir pasisakome už aukštus etikos, sąžiningumo ir skaidrumo veikloje standartus. Mums svarbu dirbti sąžiningai, kuriant patikimus ryšius – su savo klientais, partneriais, tiekėjais, institucijomis. Todėl siekiame, kad rinkoje, kurioje veikiame, būtų laikomasi etikos ir skaidrumo principų, pirmiausia – netoleruojama korupcija. Prie šio bendro tikslo kviečiame prisijungti ir Jus. Jei esate pastebėję arba turite informacijos apie netinkamą mūsų darbuotojų elgesį ar kitus veiksmus, kurie gali kelti korupcijos riziką, prašome apie tai pranešti elektroniniu paštu pasitikejimolinija@ignitis.lt  arba telefonu +370 640 88889. Esame įsipareigoję saugoti pranešimų teikėjų konfidencialumą ir būsime dėkingi Jums už pagalbą mūsų įmonių grupei vykdyti efektyvią, skaidrią ir pasitikėjimą kuriančią veiklą.