Patvirtinta

Klaipėdos turizmo mokyklos

direktoriaus 2025 m. gruodžio 23 d.

įsakymu Nr. VK- 357

KLAIPĖDOS TURIZMO MOKYKLOS MAŽOS VERTĖS, SKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU, PLATFORMINIO KELTUVO PIRKIMO KONKURSO SĄLYGOS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

- Perkančioji organizacija – Klaipėdos turizmo mokykla (toliau – Perkančioji organizacija).

- Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (VPĮ), Perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, VPĮ 86 straipsnio reikalavimais ir kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais.

- Skelbimas apie pirkimą paskelbtas CVP IS priemonėmis, adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt.

- Pirkimas vykdomas laikantis VPĮ nustatytų principų: lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, proporcingumo, abipusio pripažinimo, konfidencialumo ir racionalaus lėšų panaudojimo.

- Perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja.

- Visa su pirkimu susijusi informacija, paaiškinimai, patikslinimai ir dokumentai teikiami tik CVP IS priemonėmis.

- Dalyvauti pirkime gali tik CVP IS registruoti tiekėjai.

- Pirkimo dokumentai: skelbimas, techninė specifikacija, pasiūlymo forma, paaiškinimai (jei bus).

- Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis, pasiūlymai teikiami tik elektronine forma.

- PIRKIMO OBJEKTAS

- Pirkimo objektas – vidinis platforminis keleivinis keltuvas su straigtine pavara arba kita lygiaverte technologija. (BVPŽ kodas 42112100-1).

- Techniniai reikalavimai:

11.1. Keliamoji galia: ne mažiau kaip 400 kg;

11.2. Greitis: ne mažesnis kaip 0,15 m/s;

11.3. Platformos išmatavimai:  ne mažiau kaip 1100 × 1400 mm;

  - Keltuvo konstrukcija turi tilpti į esamos šachtos matmenis – apie 1500 × 1460 mm;

  - Kėlimo aukštis: apie 11 280 mm;

  - Sustojimų skaičius: ne mažiau kaip 5;

  - Konstrukcijos spalva: šviesiai pilka / metalinė (RAL 9006 arba lygiavertė);

  - Šachtos apatinis rėmas – dažytas arba kita gamintojo standartinė konstrukcija, tinkama vidaus patalpoms.

  - Elektros įtampa: 380–400 V, 3 fazės, 50 Hz, tinkama pastato elektros tinklui;

  - Valdymo sistema turi užtikrinti sklandų paleidimą ir stabdymą (pvz., naudojant dažnio keitiklį arba lygiavertę technologiją).

  - Durys – aliuminio profilio su stiklu arba lygiavertės;

  - Durų matmenys – apie 900 × 2000 mm;

  - Atidarymas – rankinis;

  - Atidarymo kryptys:

    - 1 vnt. – dešinės pusės;

    - 4 vnt. – kairės pusės;

  - Valdymo klaviatūra lietuvių kalba.

  - Keltuvas turi būti suprojektuotas ir pagamintas vadovaujantis Mašinų direktyva 2006/42/EB ir turi atitikti Europos standartą EN 81-41:2010 arba lygiavertį standartą.

  - Keltuvas turi atitikti galiojančius aplinkos apsaugos teisės aktų reikalavimus ir būti paženklintas CE ženklu;

  - Keltuvo elektros komponentai ir naudojamos medžiagos turi atitikti RoHS direktyvos reikalavimus (2011/65/ES);

  - Tiekėjas privalo užtikrinti montavimo metu susidariusių atliekų surinkimą ir perdavimą teisėtiems atliekų tvarkytojams;

- Tiekėjas privalo pateikti užpildytą Pasiūlymo platforminio keltuvo formą (1 priedas).

- Pirkimas neskaidomas į dalis, nes pirkimo objektas yra technologiškai ir funkciškai vientisasSutartis sudaroma vienkartiniam pirkimui raštu.

- Vertinimo kriterijus – mažiausia kaina, atitinkanti techninius reikalavimus.

- Maksimali pasiūlymo kaina – 40 912,00 Eur be PVM.

- Alternatyvūs pasiūlymai neleidžiami.

- Perkančioji organizacija pasilieka teisę įsigyti papildomų prekių ar paslaugų iki 10 % sutarties vertės.

- TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

- Kvalifikaciniai reikalavimai netaikomi.

- Tiekėjų pašalinimo pagrindai netaikomi, išskyrus VPĮ nustatytus atvejus.

- Minimalūs techniniai ir aplinkosaugos reikalavimai:

20.1.  Pirkimo objektas turi turėti CE ženklinimą pagal EN 81-41;

- KAINOS) VERTINIMO KRITERIJAI

- Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas nustatomas pagal mažiausią kainą.

- Pasiūlymai teikiami tik CVP IS priemonėmis iki 2026-01-07 10:00 val.

- Pavėluoti pasiūlymai nenagrinėjami.

- Pasiūlymo galiojimo terminas – ne trumpesnis kaip 60 dienų nuo pateikimo termino pabaigos.

- Kaina turi apimti visas išlaidas, mokesčius, pristatymą ir montavimą.

- Konfidenciali informacija žymima atskirame faile „Konfidencialu“.

- Tiekėjas gali atsiimti arba pakeisti pasiūlymą iki jo pateikimo termino pabaigos.

- Vienas tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą.

V. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

- Paaiškinimai pirkimo dokumentams teikiami CVP IS.

- Prašymai paaiškinti sąlygas gali būti teikiami ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

- Perkančioji organizacija atsako tik į laiku pateiktus klausimus.

- Visi paaiškinimai teikiami anonimiškai CVP IS.

- Jei atsakymai nepateikiami laiku, pasiūlymų teikimo terminas pratęsiamas.

- PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS

- Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo nereikalaujama.

- SUSIPAŽINIMO SU PASIŪLYMAIS, NAGRINĖJIMO IR VERTINIMO PROCEDŪROS

- Pasiūlymai nagrinėjami uždaroje procedūroje, tiekėjams nedalyvaujant.

- Kaina vertinama pagal sumą, nurodytą skaičiais ir žodžiais.

- Papildomi paaiškinimai gali būti prašomi nekeičiat pasiūlymo esmės.

- Pasiūlymas atmetamas, jei:

  - neatitinka pirkimo dokumentų;

  - viršija maksimalią kainą;

  - pateiktas pavėluotai.

- Nustatytos neatitikties gali lemti dalies ar viso pasiūlymo atmetimą.

- Jei kainos vienodos – pirmenybė teikiama anksčiau pateiktam pasiūlymui.

- PASIŪLYMŲ EILĖS SUDARYMAS IR LAIMĖTOJO NUSTATYMAS

- Pasiūlymai surašomi pagal didėjančios kainos eilę.

- Laimėjusiu laikomas mažiausios kainos pasiūlymas.

- Laimėjęs tiekėjas kviečiamas pasirašyti sutartį.

- Jei tiekėjas atsisako, kviečiamas kitas eilėje.

- GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

- Pretenzijos nagrinėjamos VPĮ VII skyriaus nustatyta tvarka iki sutarties sudarymo.

- Pirkimo procedūros stabdomos iki sprendimo dėl pretenzijos.

X. PIRKIMO SUTARTIES PASIRAŠYMAS IR SĄLYGOS

48. Sutartis sudaroma eurais.

49. Sutarties vykdymo metu komunikacija gali vykti ne tik per CVP IS.

50.Sąskaitos faktūros teikiamos per SABIS (www.sabis.nbfc.lt), išskyrus atvejus, kai tai neįmanoma.

51. Sutartis pasirašoma raštu tarp Perkančiosios organizacijos ir laimėjusio tiekėjo.