Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR SĄLYGOS

- Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainą ir su pirkimo objektu susijusius kriterijus, vadovaudamasi šiame priede nustatyta vertinimo tvarka.

- Pasiūlyme nurodyta pirkimo objekto kaina laikoma neįprastai maža, jeigu ji atrodo neįprastai maža ir visais atvejais laikoma neįprastai maža, jeigu ji yra 30 ir daugiau procentų mažesnės už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių ir kurių pasiūlyta kaina neviršija pirkimui skirtų lėšų, nustatytų ir užfiksuotų perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, pasiūlytos kainos aritmetinį vidurkį.

- Pasiūlymų eilė sudaroma ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka. Tais atvejais, kai kelių tiekėjų pasiūlymų ekonominis naudingumas bus vienodas, sudarant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiau.

- Pasiūlymų vertinimo kriterijai:

| Pirkimo objekto dalies Nr. – 1 (iš 1) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Vertinimo kriterijaus pavadinimas / aprašymas | Balų skyrimo tvarka | Lyginamasis svoris / Maksimalus skiriamų balų skaičius | Kartu su pasiūlymu pateikiami dokumentai / informacija |
|  | Kaina |  | 80,01 | Pasiūlymo forma (Pirkimo sąlygų 5 priedas). |
|  | Kokybė: |  | 19,99 | Žr. žemiau. |
| 2.1. | Dažnių diapazonas |  |  |  |
|  | Techninės specifikacijos 5.1 p. Charakteristikos reikšmė, parametrai – Ne siauresnis kaip nuo 9 kHz iki 8 GHz | Ne siauresnis kaip nuo 9 kHz iki 12 GHz | 2,175 | 1) Pasiūlymo forma (Pirkimo sąlygų 5 priedas). |
|  |  | Ne siauresnis kaip nuo 9 kHz iki 18GHz | 4,35 |  |
| 2.2. | Dažnių juostos panoraminio skenavimo greitis |  |  |  |
|  | Techninės specifikacijos 5.13 p. Charakteristikos reikšmė, parametrai – Ne mažesnis nei 110 GHz/s su 25 kHz skiriamąja geba | Už kiekvieną papildomą GHz/s – 0,145 balo | 1,45 | 1) Pasiūlymo forma (Pirkimo sąlygų 5 priedas). |
| 2.3. | Dažnių diapazonas |  |  |  |
|  | Techninės specifikacijos 7.1.2.1 p. Ne siauresnis kaip nuo 1,5 GHz iki 8 GHz | Ne siauresnis kaip nuo 1GHz iki 14 GHz | 2,175 | 1) Pasiūlymo forma (Pirkimo sąlygų 5 priedas). |
|  |  | Ne siauresnis kaip nuo 0,9 GHz iki 18 GHz | 4,35 |  |
| 2.4. | Techniniai reikalavimai stebėsenos visakryptinėms antenoms |  |  |  |
|  | Techninės specifikacijos 7.4 p. | Tiekėjui siūlant aktyvinę stebėsenos visakryptinę anteną, kurioje būtų galima atlikti stebėseną horizontalioje ir vertikalioje poliarizacijose lygiagrečiai (naudojant abu imtuvo įėjimus) arba atlikti stebėseną pasirinktinai horizontalioje arba vertikalioje poliarizacijoje | 0,43 | 1) Pasiūlymo forma (Pirkimo sąlygų 5 priedas). |
|  |  | Tiekėjui siūlant aktyvinę stebėsenos visakryptinę anteną, kurioje būtų galima pasirinkti antenos veikimo režimus – aktyvinis arba pasyvinis | 0,72 |  |
|  |  | Tiekėjui siūlant aktyvinę stebėsenos visakryptinę anteną, kurioje būtų integruoti atmetimo filtrai (rejecting filters) | 0,72 |  |
| 2.5. | Techniniai reikalavimai antenų komutatoriui |  |  |  |
|  | Techninės specifikacijos 7.6 p. | a) Antenų komutatorius su juostinių (angl. band-pass filter) ir juostos slopinimo / išpjovos (angl. band-stop / notch filter) filtrų komplektu, kiekis iki 10 filtrų. Už kiekvieną papildomą filtrą – 0,145 balo | 1,45 | 1) Pasiūlymo forma (Pirkimo sąlygų 5 priedas). |
|  |  | b) Antenų komutatorius su signalų slopinimo funkcija (angl. Attenuator option) su ne mažiau kaip 5 fiksuotomis vertėmis 3 dB, 6 dB, 10 dB, 20 dB, 40 dB Kiekviena papildoma vertė – 0,145 balo | 1,45 |  |
|  |  | c) Antenų komutatorius su signalų stiprinimo funkcija. Papildomi balai skiriami už „a)“ ir „b)“ kriterijus surinkus maksimalų balų skaičių. | 0,72 |  |
| 2.6. | Antenos tipas |  |  |  |
|  | Techninės specifikacijos 7.10.2 p. Aktyvinė CRPA tipo antena | Už kiekvieną, viršijantį 4 vnt., papildomą elementą – 0,29 balo | 1,45 | 1) Pasiūlymo forma (Pirkimo sąlygų 5 priedas). |
| 2.7. | Įėjimo signalo lygio slopintuvas |  |  |  |
|  | Techninės specifikacijos 8.17 p. Ne mažiau nei 30 dB su 1 dB perjungimo žingsniu (perjungimas pasirenkamas rankinis arba automatinis) | Už kiekvienus papildomus 2 dB – 0,145 balo | 1,45 | 1) Pasiūlymo forma (Pirkimo sąlygų 5 priedas). |
| 2.8. | Spektro nuskaitymo greitis, atvaizduojant visą dažnių diapazoną |  |  |  |
|  | Techninės specifikacijos 8.21 p. Ne mažesnis kaip: 60 GHz/s (at 1 MHz RBW), 55 GHz/s (at 100 kHz RBW), 45 GHz/s (at 25 kHz RBW) | Už kiekvieną viršytą GHz/s – 0,145 balo | 1,45 | 1) Pasiūlymo forma (Pirkimo sąlygų 5 priedas). |

- Ekonominis naudingumas apskaičiuojamas vadovaujantis pirkimo dokumentuose pateikta Viešųjų pirkimų tarnybos parengta ir perkančiosios organizacijos pagal pirkimo dokumentus dalinai užpildyta skaičiuokle (formulė – Telgen (absoliutinė)) (skaičiuoklė pridedama). Pagal šią formulę laimėtoju pripažįstamas pasiūlymas, surinkęs didžiausią balų skaičių. Pasiūlymams, kuriuose nurodyta kaina viršija PSetMax, už kainą suteikiamas neigiamas balas. Jeigu pasiūlymo kaina lygi PSetMax, tuomet pasiūlymui už kainą suteikiama 0 balų, o pasiūlymams, kurių kaina artėja link PSetMin, atitinkamai suteikiamas vis didesnis teigiamas balų skaičius. Pasiūlymams, kurių kaina žemesnė už PSetMin, suteikiamų balų skaičius bus didesnis už lyginamąjį svorį. Perkančioji organizacija nustato, kad PsetMin lygi 0, PsetMax lygi 5 634 999,74 Eur su PVM.

- Pasiūlymai bus vertinami eurais. Jeigu pasiūlymuose kaina ar įkainis nurodyta užsienio valiuta, jie bus perskaičiuojami eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.