## SAMAT
L o k a l i n ė s ą m a t a N r. | 158 |  | 110
L o k a l i n ė s ą m a t a N r. 10
Sudaryta 2025.04 kainų lygiu.
Kompleksas: | Administracinės paskirties pastato ir mokslo paskirties pastato rekonstravimo į vieną mokslo paskirties pastatą projektas
Objektas: | Keramikų g. 98, Pabiržio k., Neveronių sen., Kauno r. sav.
Žiniaraštis: | Gaisro aptikimas ir signalizavimas I etapas |  |  |  |  | Iš viso |  | 0
Eil. | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Tiesioginės išlaidos su prisk. |  |  | Vieneto | Iš viso
Nr. | aprašymai | vnt |  | Darbas | Medžiagos | Mecha-nizmai | kaina
Skyrius Gaisrinė signalizacija (medžiagos)
1 | Adresinės gaisrinės signalizacijos pultas 2 kilpų komplekte su maitinimo šaltiniu | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
2 | Akumuliatorius 12V/18Ah | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0
3 | Adresuojamas optinis dūmų detektorius | vnt. | 107 |  |  |  |  | 0
4 | Nuotolinis optinis pavojaus indikatorius | vnt. | 56 |  |  |  |  | 0
5 | Adresuojamas temperatūros detektorius | vnt. | 8 |  |  |  |  | 0
6 | Adresuojamas rankinis mygtukas | vnt. | 13 |  |  |  |  | 0
7 | Vidinė adresuojama sirena | vnt. | 5 |  |  |  |  | 0
8 | Vidinė adresuojama sirena su blykste (WC ŽN) | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0
9 | Adresuojama lauko sirena su blykste | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
10 | Priešgaisrinės signalizacijos centralės 4 išėjimų modulio montavimas | vnt. | 4 |  |  |  |  | 0
11 | Detektorių montavimo bazė | vnt. | 82 |  |  |  |  | 0
12 | Detektorių montavimo bazė su izoliatoriumi | vnt. | 33 |  |  |  |  | 0
13 | Mikroprocesorinės priešgaisrinės adresinės sistemos derinimas, kai sistemoje iki 252 jutiklių | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
14 | Grafinio atvaizdavimo ir vizualizacijos programinė įranga | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už skyrių Gaisrinė signalizacija (medžiagos) | [6 empty] | 0,00
Skyrius Kabeliai ir kitos instaliacinės medžiagos
15 | Gaisro signalizacijos kabelis 2x1,5 mm² behalogeninis, ekranuotas, degumo klasė Cca s1,d1,a1 E60 | m | 1470 |  |  |  |  | 0
16 | Kabelis Cu 4x1,0mm² Cca | m | 80 |  |  |  |  | 0
17 | Kabelis FTP 6kat 4x2x0,5mm | m | 20 |  |  |  |  | 0
18 | Iki 25 mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudamu tvirtinimu | m | 580 |  |  |  |  | 0
19 | Kabelių ir vamzdžių tvirtinimo medžiagos | Kompl. | 1 |  |  |  |  | 0
20 | Technologinių ertmių sienose ir lubose užtaisymo mišinys-medžiagos gaisro sklidimo ribojimui | Kompl. | 1 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už skyrių Kabeliai ir kitos instaliacinės medžiagos | [6 empty] | 0,00
Iš viso #1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| PVM | 21% | [5 empty] | 0
Iš viso #2 | [7 empty] | 0