## SAMAT
L o k a l i n ė s ą m a t a N r. | 158 |  | 110
L o k a l i n ė s ą m a t a N r. 11
Sudaryta 2025.04 kainų lygiu.
Kompleksas: | Administracinės paskirties pastato ir mokslo paskirties pastato rekonstravimo į vieną mokslo paskirties pastatą projektas
Objektas: | Keramikų g. 98, Pabiržio k., Neveronių sen., Kauno r. sav.
Žiniaraštis: | Procesų valdymas ir automatizacija I etapas |  |  |  |  | Iš viso |  | 0
Eil. | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Tiesioginės išlaidos su prisk. |  |  | Vieneto | Iš viso
Nr. | aprašymai | vnt |  | Darbas | Medžiagos | Mecha-nizmai | kaina
ĮRANGA
Skyrius Vėdinimo sistemos AHU-1 – AHU-5
1 | Gamyklinės automatikos komplektas (Įtraukta ŠVOK dalyje) | kompl | 5 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už skyrių Vėdinimo sistemos AHU-1 – AHU-5 | [6 empty] | 0,00
Skyrius Oro šalinimo gaubtų sistema
2 | Laisvai programuojamas valdiklis – WEB serveris 6AI, 3AO, 4DI, 7DO | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
3 | Saugumo jungiklis | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0
4 | Greičio uždaviklis | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
5 | Dažnio keitiklis, 400 V, 1,1 kW | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
6 | Dažnio keitiklis, 400 V, 2,2 kW | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
7 | Jungiklis (klavišinis) | vnt. | 4 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už skyrių Oro šalinimo gaubtų sistema | [6 empty] | 0,00
Skyrius Darbų klasės vėdinimo sistema
8 | Saugumo jungiklis | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
9 | Greičio uždaviklis | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
10 | Dažnio keitiklis, 400 V, 1,1 kW | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už skyrių Darbų klasės vėdinimo sistema | [6 empty] | 0,00
Skyrius Patalpų grindinio šildymo sistema
11 | Patalpos oro termostatas | vnt. | 29 |  |  |  |  | 0
12 | Kolektoriaus valdymo blokas | vnt. | 10 |  |  |  |  | 0
13 | Grindinio šildymo pavara | vnt. | 64 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už skyrių Patalpų grindinio šildymo sistema | [6 empty] | 0,00
Skyrius Ugnies vožtuvas, stoglangis
14 | Dūmų šalinimo mygtukas (geltonas) | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
15 | Galinės padėties jungiklis | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
16 | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis 1000 VA | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už skyrių Ugnies vožtuvas, stoglangis | [6 empty] | 0,00
Skyrius Šilumos gamybos sistema
17 | Šilumos siurblių automatika (Įtraukta ŠT dalyje) | vnt. | 4 |  |  |  |  | 0
18 | Vandens temperatūros jutiklis (Įtraukta ŠT dalyje) | vnt. | 3 |  |  |  |  | 0
19 | Lauko oro temperatūros jutiklis (Įtraukta ŠT dalyje) | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
20 | Vandens slėgio relė (Įtraukta ŠT dalyje) | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
21 | Vandens vožtuvo pavara (Įtraukta ŠT dalyje) | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už skyrių Šilumos gamybos sistema | [6 empty] | 0,00
| Viso ĮRANGA |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0,00
Skyrius Valdymo automatizacijos skydai
22 | VAS-TOŠ1,2/I1 | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
23 | VAS-SL | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
24 | VAS-ŠG | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už skyrių Valdymo automatizacijos skydai | [6 empty] | 0,00
Skyrius Montavimo medžiagos
25 | Kabelių kanalas 50x40 mm | m | 50 |  |  |  |  | 0
26 | Kabelių kanalas 100x60 mm | m | 50 |  |  |  |  | 0
27 | Instaliacinis vamzdelis Ø16 mm | m | 900 |  |  |  |  | 0
28 | Gofruotas vamzdelis Ø16 mm | m | 350 |  |  |  |  | 0
29 | Gofruotas vamzdelis Ø25 mm | m | 250 |  |  |  |  | 0
30 | Sujungimų dėžutė | vnt. | 180 |  |  |  |  | 0
31 | Kabelių tvirtinimo elementai | kompl. | 1 |  |  |  |  | 0
32 | Kabelių ir įrenginių ženklinimo elementai | kompl. | 1 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už skyrių Montavimo medžiagos | [6 empty] | 0,00
KABELIAI
Skyrius Vėdinimo sistemos AHU-1 – AHU-5
33 | 2x0,75 | m | 200 |  |  |  |  | 0
34 | 3x0,75 | m | 60
35 | 10x0,75 ekr. | m | 80 |  |  |  |  | 0
36 | 4x2x0,5 ekr. | m | 200 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už skyrių Vėdinimo sistemos AHU-1 – AHU-5 | [6 empty] | 0,00
Skyrius Oro šalinimo gaubtų sistema
37 | 2x0,75 | m | 320 |  |  |  |  | 0
38 | 3x0,75 | m | 240
39 | 4x1,5 | m | 20 |  |  |  |  | 0
40 | 4x1,5 ekr. | m | 200 |  |  |  |  | 0
41 | 4x2x0,5 ekr. | m | 20 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už skyrių Oro šalinimo gaubtų sistema | [6 empty] | 0,00
Skyrius Darbų klasės vėdinimo sistema
42 | 2x0,75 | m | 280 |  |  |  |  | 0
43 | 4x1,5 | m | 10
44 | 4x1,5 ekr. | m | 100 |  |  |  |  | 0
45 | 4x2x0,5 ekr. | m | 10 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už skyrių Darbų klasės vėdinimo sistema | [6 empty] | 0,00
Skyrius Ugnies vožtuvas, stoglangis
46 | 2x0,75 | m | 100 |  |  |  |  | 0
47 | 2x1,5 | m | 65
48 | 2x0,8 E90 | m | 70 |  |  |  |  | 0
49 | 3x1,5 E90 | m | 100 |  |  |  |  | 0
50 | 3x0,75 | m | 65 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už skyrių Ugnies vožtuvas, stoglangis | [6 empty] | 0,00
Skyrius Oro šalinimo gaubtų sistema
51 | 4x0,75 | vnt. | 600 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už skyrių Oro šalinimo gaubtų sistema | [6 empty] | 0,00
Skyrius Šilumos gamybos sistema
52 | 2x0,75 | m | 130 |  |  |  |  | 0
53 | 3x0,75 | m | 20
54 | 4x0,75 | m | 20 |  |  |  |  | 0
55 | 3x1,5 | m | 50 |  |  |  |  | 0
56 | 4x2x0,5 ekr. | m | 120 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už skyrių Šilumos gamybos sistema | [6 empty] | 0,00
| Viso KABELIAI |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0,00
Skyrius Montavimo darbai
57 | AHU-1 – AHU-5 gamyklinės automatikos montavimo darbai | Kompl. | 5 |  |  |  |  | 0
58 | Šilumos gamybos sistemos montavimo, paleidimo-derinimo darbai | Kompl. | 1 |  |  |  |  | 0
59 | Oro šalinimo gaubtų sistemos montavimo, paleidimoderinimo darbai | Kompl. | 1 |  |  |  |  | 0
60 | Darbų klasės vėdinimo sistemos montavimo, paleidimoderinimo darbai | Kompl. | 1 |  |  |  |  | 0
61 | Grindinio šildymo sistemos montavimo, paleidimo-derinimo darbai | Kompl. | 1 |  |  |  |  | 0
62 | Ugnies vožtuvo sistemos montavimo, paleidimo-derinimo darbai | Kompl. | 1 |  |  |  |  | 0
63 | Stoglangio sistemos montavimo, paleidimo-derinimo darbai | Kompl. | 1 |  |  |  |  | 0
64 | Bendrieji montavimo darbai | Kompl. | 1 |  |  |  |  | 0
65 | Darbo projekto ruošimas | Kompl. | 1 |  |  |  |  | 0
66 | Personalo apmokymas (+ paleidimas derinimas) | Kompl. | 1 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už skyrių Montavimo darbai | [6 empty] | 0,00
Iš viso #1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| PVM | 21% | [5 empty] | 0
Iš viso #2 | [7 empty] | 0