## SAMAT
L o k a l i n ė s ą m a t a N r. 7 | 224 |  | 172
L o k a l i n ė s ą m a t a N r. 4
Sudaryta 2025.04 kainų lygiu.
Kompleksas: | Administracinės paskirties pastato ir mokslo paskirties pastato rekonstravimas į vieną mokslo paskirties pastatą projektas
Objektas: | Keramikų g. 98, Pabiržio k., Neveronių sen., Kauno r. sav.
Žiniaraštis: | VIDAUS VANDENTIEKIS IR NUOTEKOS I ETAPAS |  |  |  |  | Iš viso |  | 0
Eil. | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Tiesioginės išlaidos su prisk. |  |  | Vieneto | Iš viso
Nr. | aprašymai | vnt |  | Darbas | Medžiagos | Mecha-nizmai | kaina
Skyrius Karšto vandentiekio sistema
Vamzdynai ir montavimo darbai
1 | PPR stabilizuoti vamzdžiai Dn20x3,4mm, PN20, montuojami užmaunamosiomis movinėmis, fasoninėmis dalimis | m | 100 |  |  |  |  | 0
2 | PPR stabilizuoti vamzdžiai Dn25x 4,2mm, „-„ | m | 15 |  |  |  |  | 0
3 | PPR stabilizuoti vamzdžiai Dn32x 5,4mm, „-„ | m | 40 |  |  |  |  | 0
4 | PPR stabilizuoti vamzdžiai Dn40x6,7mm, „-„ | m | 10 |  |  |  |  | 0
5 | Aukšto slėgio Pex vandentiekio vamzdžiai (skirstomieji vamzdynai), montuojami grindyse ir sienose šiltinančiame apvalkale su užmaunamsiomis movinėmis fasoninėmis dalimis Dn16x2,0 mm | m | 60 |  |  |  |  | 0
6 | „-„ Dn20 x 2,25 mm | m | 20 |  |  |  |  | 0
7 | „-„ Dn25 x 2,5 mm | m | 2 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už poskyrių Vamzdynai ir montavimo darbai | [6 empty] | 0,00
Kitos medžiagos ir jų montavimas
8 | Rutuliniai ventiliai d15 su atvamzdžiu (vandens išleid.) | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0
9 | Rutuliniai ventiliai d15 | vnt. | 21 |  |  |  |  | 0
10 | Rutuliniai ventiliai d20 | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
11 | Rutulinis ventilis 1“ | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0
12 | Termo reguliatorius d15 | vnt. | 4 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už poskyrių Kitos medžiagos ir jų montavimas | [6 empty] | 0,00
Vamzdynų izoliacijos darbai
13 | Lankstūs vamzdžių kevalai vamzdžiams Dn20, izol. storis 20mm (termoiz.) | m | 100 |  |  |  |  | 0
14 | Lankstūs vamzdžių kevalai vamzdžiams Dn25, izol. storis 30mm (termoiz.) | m | 15 |  |  |  |  | 0
15 | Lankstūs vamzdžių kevalai vamzdžiams Dn32, izol. storis 30mm (termoiz.) | m | 33 |  |  |  |  | 0
16 | Lankstūs vamzdžių kevalai vamzdžiams Dn40, izol. storis 40mm (termoiz.) | m | 10 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už poskyrių Vamzdynų izoliacijos darbai | [6 empty] | 0,00
Kiti darbai
17 | Vandentiekio vamzdžių, kurių Dn iki 50, hidraulinis išbandymas | m | 238 |  |  |  |  | 0
18 | Vandentiekio vamzdžių, kurių Dn iki 50mm, dezinfekavimas ir praplovimas | m | 238 |  |  |  |  | 0
19 | Vamzdžių laikikliai | kompl | 1 |  |  |  |  | 0
20 | T4 pajungimas prie šilumos punkto Dn25 | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
21 | T3 pajungimas prie šilumos punkto Dn40 | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už poskyrių Kiti darbai | [6 empty] | 0,00
| Iš viso už skyrių Karšto vandentiekio sist | [6 empty] | 0,00
Skyrius ŠALTO VANDENTIEKIO SIST.
Vamzdynai ir montavimo darbai
22 | PPR stabilizuoti vamzdžiai Dn20x3,4mm, PN20, montuojami užmaunamosiomis movinėmis, fasoninėmis dalimis | m | 10 |  |  |  |  | 0
23 | PPR stabilizuoti vamzdžiai Dn25x 3,5mm, „-„ | m | 70 |  |  |  |  | 0
24 | PPR vamzdžiai Dn32x4,4mm, „-„ | m | 25 |  |  |  |  | 0
25 | PPR vamzdžiai Dn40x5,6mm, „-„ | m | 2 |  |  |  |  | 0
26 | PPR vamzdžiai Dn63x8,6mm, „-„ | m | 45 |  |  |  |  | 0
27 | Aukšto slėgio Pex vandentiekio vamzdžiai (skirstomieji vamzdynai), montuojami grindyse ir sienose šiltinančiame apvalkale su užmaunamsiomis movinėmis fasoninėmis dalimis Dn16x2,0 mm | m | 70 |  |  |  |  | 0
28 | „-„ Dn20 x 2,25 mm | m | 40 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už poskyrių Vamzdynai ir montavimo darbai | [6 empty] | 0,00
Kitos medžiagos ir jų montavimas
29 | Rutuliniai ventiliai d15 su atvamzdžiu (vandens išleid.) | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
30 | Rutuliniai ventiliai d15 | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
31 | Rutuliniai ventiliai d20 | vnt. | 7 |  |  |  |  | 0
32 | Rutulinis ventilis d25 | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
33 | Rutulinis ventilis d32 | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
34 | Rutulinis ventilis d50 | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0
35 | Laistymo čiaupas su ventiliu d20 | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už poskyrių Kitos medžiagos ir jų montavimas | [6 empty] | 0,00
Vamzdynų izoliacijos darbai
36 | Lankstūs vamzdžių kevalai vamzdžiams Dn20, izol. storis 20mm (termoiz.) | m | 30 |  |  |  |  | 0
37 | Lankstūs vamzdžių kevalai vamzdžiams Dn25, izol. storis 20mm (kond. iz.) | m | 10 |  |  |  |  | 0
38 | Lankstūs vamzdžių kevalai vamzdžiams Dn32, izol. storis 20mm (kond. iz.) | m | 25 |  |  |  |  | 0
39 | Lankstūs vamzdžių kevalai vamzdžiams Dn40, izol. storis 10mm (kond. iz.) | m | 2 |  |  |  |  | 0
40 | Lankstūs vamzdžių kevalai vamzdžiams Dn63, izol. storis 20mm (kond. iz.) | m | 45 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už poskyrių Vamzdynų izoliacijos darbai | [6 empty] | 0,00
Kiti darbai
41 | Vandentiekio vamzdžių, kurių Dn iki 63mm, hidraulinis išbandymas | m | 262 |  |  |  |  | 0
42 | Vandentiekio vamzdžių, kurių Dn iki 63mm, dezinfekavimas ir praplovimas | m | 262 |  |  |  |  | 0
43 | Vamzdžių laikikliai | kompl | 1 |  |  |  |  | 0
44 | V1 pajungimas prie šilumos punkto Dn63 | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už poskyrių Kiti darbai | [6 empty] | 0,00
| Iš viso už skyrių ŠALTO VANDENTIEKIO SIST. | [6 empty] | 0,00
Skyrius BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI
Medžiagos ir darbai
45 | PP vamzdžiai (neslėginių) Dn50 su movomis ir jų montavimas | m | 70 |  |  |  |  | 0
46 | Nuotekų sistemos mažatriukšmiai Magnaplast Skolan dB (arba analogiški), PP DN75 mm vamzdžiai su movomis ir kitomis fasoninėmis dalimis su montavimo darbais grindų konstrukcijoje arba šachtose. | m | 3 |  |  |  |  | 0
47 | Nuotekų sistemos mažatriukšmiai Magnaplast Skolan dB (arba analogiški), PP DN110 mm vamzdžiai su movomis ir kitomis fasoninėmis dalimis su montavimo darbais grindų konstrukcijoje arba šachtose. | m | 64 |  |  |  |  | 0
48 | Nuotekų sistemos PVC DN110 mm vamzdžiai su movomis ir kitomis fasoninėmis dalimis. Klojimas atviru tranšėjiniu būdu, sausame grunte (klojami po grindimis iki išorinės sienos) | m | 108 |  |  |  |  | 0
49 | Kalaus ketaus vamzdis Dn110 | m | 3 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už poskyrių Medžiagos ir darbai | [6 empty] | 0,00
Dėklai vamzdynams
50 | PE dėklas Dn315 klojamas atviroje tranšėjoje, į kurį įtraukiamas PE vamzdis Dn110 | m | 6 |  |  |  |  | 0
51 | Dėklų galų Dn315 užtaisymas betonu | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už poskyrių Dėklai vamzdynams | [6 empty] | 0,00
Kitos medžiagos (neslėginiai) ir darbai
52 | PVC, PP fasoninių dalių kaina 80% vamzdynų kainos | kompl | 1 |  |  |  |  | 0
53 | PP revizija Dn110 | vnt. | 7 |  |  |  |  | 0
54 | Revizinės durelės aptarnavimui 400x300mm (Dn110) | vnt. | 7 |  |  |  |  | 0
55 | PVC pravala su danteliu Dn110 | vnt. | 4 |  |  |  |  | 0
56 | PVC pravala su danteliu Dn110 (hermetizuojami) | vnt. | 9 |  |  |  |  | 0
57 | Trapas Dn50 (vertikalus) | kompl. | 3 |  |  |  |  | 0
58 | Trapas Dn50 (horizontalus) | kompl. | 2 |  |  |  |  | 0
59 | Trapas Dn50 (vertikalus) (hermetizuojami) | kompl. | 5 |  |  |  |  | 0
60 | Trapas Dn110 (vertikalus) (hermetizuojami) | kompl. | 1 |  |  |  |  | 0
61 | Techninis kalaus ketaus trapas Dn110 (vertikalus) | kompl. | 1 |  |  |  |  | 0
62 | Buitinių nuotekų tinklų hermetizavimas per grindis d50 | vnt. | 20 |  |  |  |  | 0
63 | Buitinių nuotekų tinklų hermetizavimas per grindis d100 | vnt. | 25 |  |  |  |  | 0
64 | Buitinių stovų ventiliacijos kaminėlis Dn110 ir įrengimo darbai | vnt. | 4 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už poskyrių Kitos medžiagos (neslėginiai) ir darbai | [6 empty] | 0,00
Kiti darbai
65 | Priešgaisrinė įvorė Dn50 vamzdžiui (perdangose), bei konstrukcijų užtaisymas ugniai atspariomis mastikomis | vnt. | 3 |  |  |  |  | 0
66 | Priešgaisrinė įvorė Dn110 vamzdžiui (perdangose), bei konstrukcijų užtaisymas ugniai atspariomis mastikomis | vnt. | 11 |  |  |  |  | 0
67 | Buitinių nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas Dn50 | m | 70 |  |  |  |  | 0
68 | Buitinių nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas Dn75 | m | 3 |  |  |  |  | 0
69 | Buitinių nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas (pastato viduje iki lauko sienos) Dn110 | m | 175 |  |  |  |  | 0
70 | Smėlis pagrindui po vamzdžiais ir virš vamzdžių (pagal galimybę panaudojant esamą smėlį) | m3 | 50 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už poskyrių Kiti darbai | [6 empty] | 0,00
| Iš viso už skyrių BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI | [6 empty] | 0,00
Skyrius KONDENSATO NUVEDIMUI NUO KONDICIONIERIŲ
Vamzdynai ir montavimo darbai
71 | PPR vamzdžiai, montuojami grindyse ir sienose palubėje su užmaunamosiomis movinėmis fasoninėmis dalimis Dn25 mm | m | 150 |  |  |  |  | 0
72 | PPR vamzdžiai, montuojami grindyse ir sienose palubėje su užmaunamosiomis movinėmis fasoninėmis dalimis Dn32 mm | m | 40 |  |  |  |  | 0
73 | HL sifonas | vnt. | 6 |  |  |  |  | 0
74 | Sifonų vietose durelės aptarnavimui 200x200 mm | vnt. | 6 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už poskyrių Vamzdynai ir montavimo darbai | [6 empty] | 0,00
| Iš viso už skyrių KONDENSATO NUVEDIMUI NUO KONDICIONIERIŲ | [6 empty] | 0,00
Skyrius LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI (VAKUUMINĖ)
Vamzdynai ir montavimo darbai
75 | HDPE Vamzdis 40 x 3.0, (5 m) | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
76 | HDPE Vamzdis 50 x 3.0, (5 m) | vnt. | 3 |  |  |  |  | 0
77 | HDPE Vamzdis 63 x 3.0, (5 m) | vnt. | 5 |  |  |  |  | 0
78 | HDPE Vamzdis 75 x 3.0, (5 m) | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0
79 | HDPE Vamzdis 90 x 3.5, (5 m) | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0
80 | HDPE Vamzdis 160 x 6,2, (5 m) | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
81 | Alkūnė 45° 40 mm | vnt. | 3 |  |  |  |  | 0
82 | Alkūnė 45° 50 mm | vnt. | 8 |  |  |  |  | 0
83 | Alkūnė 45° 63 mm | vnt. | 4 |  |  |  |  | 0
84 | Alkūnė 45° 75 mm | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0
85 | Alkūnė 45° 90 mm | vnt. | 4 |  |  |  |  | 0
86 | Alkūnė 45° 160 mm | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0
87 | Trišakis 45° 63 x 50 | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
88 | Trišakis 45° 75 x 40 | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
89 | Trišakis 45° 90 x 50 | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
90 | Ekscentrinis perėjimas 75 x 63 | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
91 | Ekscentrinis perėjimas 90 x 75 | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0
92 | Ekscentrinis perėjimas 110 x 75 | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
93 | Ekscentrinis perėjimas 160 x 110 | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
94 | Elektromova, WaviDuo 40 mm | vnt. | 6 |  |  |  |  | 0
95 | Elektromova, WaviDuo 50 mm | vnt. | 17 |  |  |  |  | 0
96 | Elektromova, WaviDuo 63 mm | vnt. | 14 |  |  |  |  | 0
97 | Elektromova, WaviDuo 75 mm | vnt. | 7 |  |  |  |  | 0
98 | Elektromova, WaviDuo 90 mm | vnt. | 11 |  |  |  |  | 0
99 | Elektromova, WaviDuo 110 mm | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
100 | Elektromova, WaviDuo 160 mm | vnt. | 3 |  |  |  |  | 0
101 | Įlajos atvamzdis 2.5" 40 mm | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
102 | Įlajos atvamzdis 2.5" 50 mm | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0
103 | Įlajos atvamzdis 2.5" 63 mm | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
104 | QS-P+ įlaja | vnt. | 4 |  |  |  |  | 0
105 | Met. flanšas bituminiam stogui | vnt. | 4 |  |  |  |  | 0
106 | El. šildymo elementas | vnt. | 4 |  |  |  |  | 0
107 | Bėgelis 30 x 30, (6 m) | vnt. | 8 |  |  |  |  | 0
108 | Bėgelio jungtis 30x30/30x45 | vnt. | 6 |  |  |  |  | 0
109 | Trapecinis elementas | vnt. | 28 |  |  |  |  | 0
110 | Bėgelio laikiklis 30 x 30, 30 x 45 - M10 | vnt. | 28 |  |  |  |  | 0
111 | Srieginis strypas M8x1000 | vnt. | 6 |  |  |  |  | 0
112 | Srieginis strypas M10x1000 | vnt. | 29 |  |  |  |  | 0
113 | Srieginis strypas ½''x95 | vnt. | 4 |  |  |  |  | 0
114 | Veržlė M8 | vnt. | 112 |  |  |  |  | 0
115 | Veržlė M10 | vnt. | 112 |  |  |  |  | 0
116 | Tvirtinimo plokštelė M10 - (120x40) | vnt. | 6 |  |  |  |  | 0
117 | Tvirtinimo plokštelė ½'' - (120x40) | vnt. | 4 |  |  |  |  | 0
118 | Slankiojantis bėgelio laikiklis 50 mm | vnt. | 11 |  |  |  |  | 0
119 | Slankiojantis bėgelio laikiklis 63 mm | vnt. | 28 |  |  |  |  | 0
120 | Slankiojantis bėgelio laikiklis 75 mm | vnt. | 3 |  |  |  |  | 0
121 | Slankiojantis bėgelio laikiklis 90 mm | vnt. | 7 |  |  |  |  | 0
122 | Fiksuotas bėgelio laikiklis 50 mm | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0
123 | Fiksuotas bėgelio laikiklis 63 mm | vnt. | 4 |  |  |  |  | 0
124 | Fiksuotas bėgelio laikiklis 75 mm | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0
125 | Fiksuotas bėgelio laikiklis 90 mm | vnt. | 4 |  |  |  |  | 0
126 | Laikiklis 75 mm ½'' | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0
127 | Laikiklis 90 mm ½'' | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0
128 | Laikiklis 75mm M10 | vnt. | 4 |  |  |  |  | 0
129 | Laikiklis 90mm M10 | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0
130 | Indėklas 50 mm | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0
131 | Indėklas 63 mm | vnt. | 4 |  |  |  |  | 0
132 | Indėklas 75 mm | vnt. | 4 |  |  |  |  | 0
133 | Indėklas 90 mm | vnt. | 6 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už poskyrių Vamzdynai ir montavimo darbai | [6 empty] | 0,00
Kiti darbai
134 | Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas, lietaus nuotekų | m | 67 |  |  |  |  | 0
135 | Pūsto poliuretano kevalai vamzdžiams Dn40, izoliacijos storis 10mm (izoliacija nuo rasojimo) | m | 2 |  |  |  |  | 0
136 | Pūsto poliuretano kevalai vamzdžiams Dn50, izoliacijos storis 10mm (izoliacija nuo rasojimo) | m | 15 |  |  |  |  | 0
137 | Pūsto poliuretano kevalai vamzdžiams Dn63, izoliacijos storis 10mm (izoliacija nuo rasojimo) | m | 25 |  |  |  |  | 0
138 | Izoliacija nuo rasojimo chemiškai kryžmintu putintu polietilenu, uždarų porų 10 mm storio izoliacija DN75 mm | m | 10 |  |  |  |  | 0
139 | Izoliacija nuo rasojimo chemiškai kryžmintu putintu polietilenu, uždarų porų 10 mm storio izoliacija DN90 mm | m | 10 |  |  |  |  | 0
140 | Priešgaisrinis žiedas Dn110 vamzdžiui (perdangose), bei perdangų užtaisymas ugniai atspariomis mastikomis | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
141 | Smėlis pagrindui po vamzdžiais fr.0-2mm | m3 | 1 |  |  |  |  | 0
142 | Smėlis apsauginiam vamzdžio užpylimui fr.0-2mm | m3 | 2 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už poskyrių Kiti darbai | [6 empty] | 0,00
| Iš viso už skyrių LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI (VAKUUMINĖ) | [6 empty] | 0,00
Skyrius SANITARINIAI PRIETAISAI
143 | Unitazas komplekte, su nuplovimo bakeliu vandens užsukimo čiaupu d15, su WC jungtimi ir kitomis reikalingomis jungtimis. | kompl. | 16 |  |  |  |  | 0
144 | Unitazas komplekte žmonėms su fizine negalia, su nuplovimo bakeliu vandens užsukimo čiaupu d15, su WC jungtimi ir kitomis reikalingomis jungtimis | kompl. | 2 |  |  |  |  | 0
145 | Praustuvas su sifonu, maišytuvu (šaltam ir karštam vandeniui), su 2xd15 kampiniais ventiliais ir kitomis visomis reikalingomis detalėmis | kompl. | 16 |  |  |  |  | 0
146 | Praustuvas didesnių parametrų žmonėms su fizine negalia su sifonu, maišytuvu (šaltam ir karštam vandeniui), su 2xd15 kampiniais ventiliais ir kitomis visomis reikalingomis detalėmis | kompl. | 2 |  |  |  |  | 0
147 | Pisuarai komplekte su potinkiniu rėmu, sifonu ir vandens nuleidimo automatikos komplektu ir kitomis reikalingomis jungtimis | vnt. | 8 |  |  |  |  | 0
148 | Valytojos kriauklė su sifonu, maišytuvu (šaltam ir karštam vandeniui), su 2xd15 kampiniais ventiliais ir kitomis visomis reikalingomis detalėmis | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
149 | Viduaras su vandens užsukimo čiaupu d15, su WC jungtimi ir kitomis reikalingomis jungtimis | kompl. | 1 |  |  |  |  | 0
150 | Plieninės plautuvė su sifonu (įmontuojamos į stalviršį), maišytuvu (šaltam ir karštam vandeniui), su 2xd15 kampiniais ventiliais ir visomis reikalingomis detalėmis | kompl. | 1 |  |  |  |  | 0
151 | Praustuvės (klasėje) su sifonu, maišytuvu (šaltam ir karštam vandeniui), su 2xd15 kampiniais ventiliais ir visomis reikalingomis detalėmis | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
152 | Įmontuojamos praustuvės (klasėje) su sifonu (įmontuojamos į stalviršį), maišytuvu (šaltam ir karštam vandeniui), su 2xd15 kampiniais ventiliais ir visomis reikalingomis detalėmis | kompl. | 2 |  |  |  |  | 0
153 | Lanksti žarna su maža dušo galvute (šaltam ir karštam vandeniu), su 2xd15 kampiniais ventiliais ir visomis reikalingomis detalėmis (higieninis dušiukas) | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0
154 | Vandens gyvatukas su bangomis, cirkuliacinei sistemai, galia apie 120W , T3, T4 pajungimas iš viršaus | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už skyrių SANITARINIAI PRIETAISAI | [6 empty] | 0,00
Skyrius Vandens apskaitos mazgas
155 | PE vamzdis Dn110, PN10 | m | 1 |  |  |  |  | 0
156 | Grindų hermetizacija | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
157 | Flanšas su PE atvamzdžiu Dn110xd100 | kompl. | 1 |  |  |  |  | 0
158 | Kalaus ketaus flanšinis trišakis d50xd50 | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
159 | Laikikliai (dvi metalinės atramos su laikikliais, kiekvieno laikiklio h=0,45m) | kompl. | 1 |  |  |  |  | 0
160 | Kalaus ketaus flanšinė sklendė d50 | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0
161 | Flanšas – vidinis sriegis d50/1 1/4“ | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0
162 | Šalto vandens skaitiklis d32 | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
163 | Vandens ištuštinimo ventilis d15 | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
164 | Manometras | kompl. | 1 |  |  |  |  | 0
165 | Kalaus ketaus flanšinis d50 su privirinimu Dn65 PPR vamzdžiu | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
166 | Alkūnė D25 | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
167 | Flanšinė sklendė d25 | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0
168 | Šalto vandens skaitiklis d15 | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
169 | Flanšas – vidinis sriegis d25/d32 | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
170 | Flanšas – vidinis sriegisd25/1/2“ | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0
171 | Atbulinis vožtuvas su srovės nutraukimo prevencija d25 | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
172 | Kalaus ketaus flanšinis perėjimas d100xd50 | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už skyrių Vandens apskaitos mazgas | [6 empty] | 0,00
Iš viso #1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| PVM | 21% | [5 empty] | 0
Iš viso #2 | [7 empty] | 0