## SAMAT
L o k a l i n ė s ą m a t a N r. | 158 |  | 110
L o k a l i n ė s ą m a t a N r. 7
Sudaryta 2025.04 kainų lygiu.
Kompleksas: | Administracinės paskirties pastato ir mokslo paskirties pastato rekonstravimo į vieną mokslo paskirties pastatą projektas
Objektas: | Keramikų g. 98, Pabiržio k., Neveronių sen., Kauno r. sav.
Žiniaraštis: | Elektrotechnika I etapas |  |  |  |  | Iš viso |  | 0
Eil. | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Tiesioginės išlaidos su prisk. |  |  | Vieneto | Iš viso
Nr. | aprašymai | vnt |  | Darbas | Medžiagos | Mecha-nizmai | kaina
Skyrius Skydai
1 | Skydo ĮSS-1 komplektacija: - virštinkinio montavimo, plieninio korpuso, plieninių rakinamų durų, IP31 su spyna, skirtas montuoti pastato viduje: (palikti 30% laisvos vietos). Komplektuojama įranga pagal brėžinį: B-06 | kompl. | 1 |  |  |  |  | 0
2 | Skydas potinkinio montavimo, ne mažiau 120 modulių, IP40 korpusu (palikti 30% laisvos vietos)(JS-1- 02) | kompl. | 1 |  |  |  |  | 0
3 | Skydas potinkinio montavimo, ne mažiau 72 modulių, IP40 korpusu (palikti 30% laisvos vietos) JS-1-01 | kompl. | 1 |  |  |  |  | 0
4 | Skydas potinkinio montavimo, ne mažiau 72 modulių, IP40 korpusu (palikti 30% laisvos vietos) JSV-S-1 | kompl. | 1 |  |  |  |  | 0
5 | Skydas potinkinio montavimo, ne mažiau 72 modulių, IP40 korpusu (palikti 30% laisvos vietos) JS-2-01 | kompl. | 1 |  |  |  |  | 0
6 | Skydas potinkinio montavimo, ne mažiau 72 modulių, IP40 korpusu (palikti 30% laisvos vietos) JS-2-02 | kompl. | 1 |  |  |  |  | 0
7 | Skydas potinkinio montavimo, ne mažiau 54 modulių, IP40 korpusu (palikti 30% laisvos vietos) JS-1-03 | kompl. | 1 |  |  |  |  | 0
8 | Skydas potinkinio montavimo, ne mažiau 54 modulių, IP40 korpusu (palikti 30% laisvos vietos) JSV-S-2 | kompl. | 1 |  |  |  |  | 0
9 | Skydas potinkinio montavimo, ne mažiau 36 modulių, IP40 korpusu (palikti 30% laisvos vietos) AS-1-01 | kompl. | 1 |  |  |  |  | 0
10 | Skydas potinkinio montavimo, ne mažiau 36 modulių, IP40 korpusu (palikti 30% laisvos vietos) AS-2-01 | kompl. | 1 |  |  |  |  | 0
11 | Skydas paviršinio montavimo, ne mažiau 72 modulių, IP44 korpusu (palikti 30% laisvos vietos)(JS-ŠP) | kompl. | 1 |  |  |  |  | 0
12 | Skydas paviršinio montavimo, ne mažiau 54 modulių, IP31 korpusu (palikti 30% laisvos vietos)(PS-EV) | kompl. | 1 |  |  |  |  | 0
13 | Kištukinių lizdų skydas su vienu 3f16A ir dviem 1f16A kištukiniais lizdais, IP54 (komplektinis gaminys) | kompl. | 7 |  |  |  |  | 0
14 | Reaktyviosios galios kompensavimo skydas RGKĮ su kondensatorių baterijomis 100kVAr | kompl. | 1 |  |  |  |  | 0
15 | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS) 1kW/230V ≥1h veikimo. | kompl. | 1 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už skyrių Skydai | [6 empty] | 0,00
Skyrius Saulės elektrinė
16 | Saulės elektrinės 30kW įranga: -1 x trifazis keitiklis (analogas Sungrow SG10.0RT); -25vnt. x ±435W saulės moduliai (analogas Trina Solar VertexS+435W double glass) (šiame etape numatyta modulių 10kW galiai, o II etape bus 20kW galiai); -1 x apskaitos prietaisas saulės elektrinei; -1 x komplektas: skydas, montavimo elementai; - 1 x modulius laikančios konstrukcijos ir balastai-projektinė dokumentacija sprendinių tikslinimui. | kompl. | 1 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už skyrių Saulės elektrinė | [6 empty] | 0,00
Skyrius Kabeliai
17 | Cu kabelis 3x2,5, Dca; 300/500 V | m | 20 |  |  |  |  | 0
18 | Cu kabelis 5x2,5, Dca; 300/500 V | m | 21 |  |  |  |  | 0
19 | Cu kabelis 5x4, Dca; 0,6/1 kV | m | 74 |  |  |  |  | 0
20 | Cu kabelis 5x6, Dca; 0,6/1 kV | m | 20 |  |  |  |  | 0
21 | Cu kabelis 5x35, Dca; 0,6/1 kV | m | 15 |  |  |  |  | 0
22 | Cu kabelis 3x1,5, Cca; 300/500 V | m | 1950 |  |  |  |  | 0
23 | Cu kabelis 2x1,5, Cca; 300/500 V | m | 1900 |  |  |  |  | 0
24 | Cu kabelis 3x2,5, Cca; 300/500 V | m | 5100 |  |  |  |  | 0
25 | Cu kabelis 3x4, Cca; 300/500 V | m | 400 |  |  |  |  | 0
26 | Cu kabelis 3x6, Cca; 300/500 V | m | 80 |  |  |  |  | 0
27 | Cu kabelis 5x4, Cca; 0,6/1 kV | m | 90 |  |  |  |  | 0
28 | Cu kabelis 5x6, Cca; 0,6/1 kV | m | 310 |  |  |  |  | 0
29 | Cu kabelis 5x16, Cca; 0,6/1 kV | m | 300 |  |  |  |  | 0
30 | Kabelis Cu-5x25mm² Cca | m | 115 |  |  |  |  | 0
31 | Al kabelis 5x35, Cca; 0,6/1 kV | m | 135 |  |  |  |  | 0
32 | Al kabelis 5x50, Cca; 0,6/1 kV | m | 150 |  |  |  |  | 0
33 | Kabelis UTP 6E Cca | m | 90 |  |  |  |  | 0
34 | Cu kabelis 3x2,5, E60; 300/500 V | m | 110 |  |  |  |  | 0
35 | Cu kabelis 3x2,5, Eca; 0,6/1 kV | m | 125 |  |  |  |  | 0
36 | Cu kabelis 5x4, Eca; 0,6/1 kV | m | 60 |  |  |  |  | 0
37 | Cu kabelis 5x6, Eca; 0,6/1 kV | m | 175 |  |  |  |  | 0
38 | Cu kabelis 5x16, Eca; 0,6/1 kV | m | 35 |  |  |  |  | 0
39 | Al kabelis 5x25, Eca; 0,6/1 kV | m | 8 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už skyrių Kabeliai | [6 empty] | 0,00
Skyrius Montažiniai gaminiai
40 | Kištukinis lizdas, 1f, 3p, 250V, 16A, potinkinis, su savaime užsidarančiais kontaktais, IP20 | vnt. | 102 |  |  |  |  | 0
44 | Kištukinis lizdas, 1f, 3p, 250V, 16A, potinkinis, su savaime užsidarančiais kontaktais , IP44 | vnt. | 14 |  |  |  |  | 0
48 | Kištukinis lizdas, 1f, 3p, 250V, 16A, potinkinis, IP20 | vnt. | 16 |  |  |  |  | 0
52 | Kištukinis lizdas, 1f, 3p, 250V, 16A, potinkinis, IP44 | vnt. | 52 |  |  |  |  | 0
56 | Kištukinis lizdas, 3f, 5p, 400V, 16A, potinkinis, IP44 | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
58 | Kištukinių lizdų blokas į stalą ne mažiau kaip: 2vnt.- 1f,3p,250V,16A ir 1vnt.-RJ45. | vnt. | 10 |  |  |  |  | 0
60 | Kištukinio lizdo priedas su "D" apsauga nuo viršįtampių | vnt. | 69 |  |  |  |  | 0
61 | 1 klavišo jungiklis momentinis, potinkinis, 230V, 10A, IP20, komplekte su rėmeliu ir montažine dėžute | vnt. | 5 |  |  |  |  | 0
65 | 1 klavišo jungiklis momentinis, potinkinis, 230V, 10A, IP44, komplekte su rėmeliu ir montažine dėžute | vnt. | 5 |  |  |  |  | 0
69 | 2 klavišo jungiklis momentinis, potinkinis, 230V, 10A, IP20, komplekte su rėmeliu ir montažine dėžute | vnt. | 14 |  |  |  |  | 0
73 | 2 klavišo jungiklis momentinis, potinkinis, 230V, 10A, IP44, komplekte su rėmeliu ir montažine dėžute | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0
75 | 1 klavišo perjungiklis momentinis, potinkinis, 230V, 10A, IP20, komplekte su rėmeliu ir montažine dėžute | vnt. | 10 |  |  |  |  | 0
76 | Montažinė dėžutė kištukiniam lizdui | vnt. | 185 |  |  |  |  | 0
77 | Montažinės atšakų dėžutės paviršinės* | vnt. | 100 |  |  |  |  | 0
78 | Montažinės atšakų dėžutės potinkinės | vnt. | 100 |  |  |  |  | 0
79 | Galinė kabelio mova 0,4kV 5x16 mm2 Cu kab. | vnt. | 14 |  |  |  |  | 0
80 | Galinė kabelio mova 0,4kV 5x25 mm2 kab. | vnt. | 6 |  |  |  |  | 0
81 | Galinė kabelio mova 0,4kV 5x35 mm2 kab. | vnt. | 6 |  |  |  |  | 0
82 | Galinė kabelio mova 0,4kV 5x50 mm2 Al kab. | vnt. | 4 |  |  |  |  | 0
83 | Antgaliai kabelio 0,4kV 5x16 mm2 kab. | vnt. | 70 |  |  |  |  | 0
84 | Antgaliai kabelio 0,4kV 5x25 mm2 kab. | vnt. | 30 |  |  |  |  | 0
85 | Antgaliai kabelio 0,4kV 5x35 mm2 kab. | vnt. | 30 |  |  |  |  | 0
86 | Antgaliai kabelio 0,4kV 5x50 mm2 kab. | vnt. | 20 |  |  |  |  | 0
87 | Behalogenis PP vamzdis gofruotas Ø63 mm** | m | 110 |  |  |  |  | 0
88 | Behalogenis PP vamzdis gofruotas Ø50 mm | m | 170 |  |  |  |  | 0
89 | Behalogenis PP vamzdis gofruotas Ø40 mm | m | 270 |  |  |  |  | 0
90 | Behalogenis PP vamzdis gofruotas Ø32 mm | m | 480 |  |  |  |  | 0
91 | Behalogenis PP vamzdis gofruotas Ø25 mm | m | 90 |  |  |  |  | 0
92 | Behalogenis PP vamzdis gofruotas Ø20 mm | m | 1340 |  |  |  |  | 0
93 | Behalogenis PP vamzdis gofruotas Ø16 mm | m | 530 |  |  |  |  | 0
94 | Vamzdelis (spiralinis), skirtas kabeliams kloti iki įmontuotų į stalą kištukinių lizdų bloko, diametras ≥25mm, PP (polipropilenas be halogenų) | m | 100 |  |  |  |  | 0
95 | Kabelinės kopėčios KS20, cinkuotos, 60mm aukščio, 200mm pločio, 3m arba 6m ilgio, naudojimas C1-C2 aplinkoje, su sujungimo, tvirtinimo detalėmis, kampais ir atsišakojimais, ir su dangčiais montuojant vertikaliai | m | 300 |  |  |  |  | 0
96 | Technologinių ertmių sienose ir lubose užtaisymo mišinys | m3 | 0.1 |  |  |  |  | 0
97 | Įvairios metalinės cinkuotos montažinės medžiagos | kg | 100 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už skyrių Montažiniai gaminiai | [6 empty] | 0,00
Skyrius Potencialų išlyginimo kontūras
98 | Ekvipotencialusis gnybtynas su dangteliu ir gnybtais | kompl. | 2 |  |  |  |  | 0
99 | Įžeminimo kabelis Cu(1x16) žaliasgeltonas varinis | m | 60 |  |  |  |  | 0
100 | Įžeminimo kabelis Cu(1x6) žaliasgeltonas varinis | m | 100 |  |  |  |  | 0
101 | Cinkuota plieno juosta 30x4mm | m | 50 |  |  |  |  | 0
102 | Aliuminio viela d-8mm | vnt. | 100 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už skyrių Potencialų išlyginimo kontūras | [6 empty] | 0,00
Skyrius Įlajų šildymas
103 | Termostatas (įlajų šildymui) | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už skyrių Įlajų šildymas | [6 empty] | 0,00
Skyrius Šviestuvai
104 | Įleidžiamas į pakabinamas lubas šviestuvas su Dali 600x600mm, LED 40,2W, 4000K, IP20 (plane Nr.1) | kompl. | 151 |  |  |  |  | 0
105 | Įleidžiamas į pakabinamas lubas šviestuvas su Dali 600x600mm, LED 25,9W, 4000K, IP44 (plane Nr.3) | kompl. | 135 |  |  |  |  | 0
106 | Įleidžiamas į pakabinamas lubas šviestuvas su Dali LED 18,4W, 4000K, IP44 (plane Nr.4) | kompl. | 36 |  |  |  |  | 0
107 | Pramoninis paviršinis pailgas šviestuvas su Dali LED 52,3W, 4000K, IP66 (plane Nr.6) | kompl. | 3 |  |  |  |  | 0
108 | Paviršinio tvirtinimo, laisvai nuleidžiamas šviestuvas, pailgas su Dali LED 50W, 4000K, IP20 (plane Nr.7) | kompl. | 3 |  |  |  |  | 0
109 | Paviršinio tvirtinimo linijinis šviestuvas su Dali LED 25W, 4000K, IP44, L=1200 (plane Nr.8) | kompl. | 3 |  |  |  |  | 0
110 | Paviršinio tvirtinimo šviestuvas, fasadui, LED 10W, 4000K, IP65 (plane ant fasadų) (plane Nr.9) | kompl. | 3 |  |  |  |  | 0
111 | Paviršinio tvirtinimo šviestuvas su judesio davikliu, fasadui, LED 9W, 4000K, IP65 (plane ant fasadų) (plane Nr.10) | kompl. | 4 |  |  |  |  | 0
112 | Įleidžiamas į pakabinamas lubas šviestuvas, LED 3W, IP65 (skirtas avariniam apšvietimui) komplekte su 3 val. akumuliatoriumi | kompl. | 23 |  |  |  |  | 0
113 | Evakuacinis šviestuvas, LED 3W, IP66, komplekte su 3 val. akumuliatoriumi | vnt. | 15 |  |  |  |  | 0
114 | Dali būvio jutiklis 360°, 230V | vnt. | 30 |  |  |  |  | 0
115 | DALI valdiklis 3 kanalų | vnt. | 3 |  |  |  |  | 0
116 | DALI valdymo modulis (momentiniams jungikliams) | vnt. | 36 |  |  |  |  | 0
117 | Apšviestumo jutiklis | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už skyrių Šviestuvai | [6 empty] | 0,00
Iš viso #1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| PVM | 21% | [5 empty] | 0
Iš viso #2 | [7 empty] | 0