## SAMAT
L o k a l i n ė s ą m a t a N r. | 158 |  | 110
L o k a l i n ė s ą m a t a N r. 10
Sudaryta 2025.04 kainų lygiu.
Kompleksas: | Administracinės paskirties pastato ir mokslo paskirties pastato rekonstravimo į vieną mokslo paskirties pastatą projektas
Objektas: | Keramikų g. 98, Pabiržio k., Neveronių sen., Kauno r. sav.
Žiniaraštis: | Gaisro aptikimas ir signalizavimas II etapas |  |  |  |  | Iš viso |  | 0
Eil. | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Tiesioginės išlaidos su prisk. |  |  | Vieneto | Iš viso
Nr. | aprašymai | vnt |  | Darbas | Medžiagos | Mecha-nizmai | kaina
Skyrius Gaisrinė signalizacija (medžiagos)
1 | Adresuojamas optinis dūmų detektorius | vnt. | 31 |  |  |  |  | 0
2 | Nuotolinis optinis pavojaus indikatorius | vnt. | 12 |  |  |  |  | 0
3 | Adresuojamas rankinis mygtukas | vnt. | 3 |  |  |  |  | 0
4 | Vidinė adresuojama sirena | vnt. | 3 |  |  |  |  | 0
5 | Vidinė adresuojama sirena su blykste (WC ŽN) | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0
6 | Priešgaisrinės signalizacijos centralės 4 išėjimų modulio montavimas | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
7 | Detektorių montavimo bazė | vnt. | 29 |  |  |  |  | 0
8 | Detektorių montavimo bazė su izoliatoriumi | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0
9 | Mikroprocesorinės priešgaisrinės adresinės sistemos derinimas, kai sistemoje iki 252 jutiklių | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už skyrių Gaisrinė signalizacija (medžiagos) | [6 empty] | 0,00
Skyrius Kabeliai ir kitos instaliacinės medžiagos
10 | Gaisro signalizacijos kabelis 2x1,5 mm² behalogeninis, ekranuotas, degumo klasė Cca s1,d1,a1 E60 | m | 620 |  |  |  |  | 0
11 | Iki 25 mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudamu tvirtinimu | m | 120 |  |  |  |  | 0
12 | Kabelių ir vamzdžių tvirtinimo medžiagos | kompl. | 1 |  |  |  |  | 0
13 | Technologinių ertmių sienose ir lubose užtaisymo mišinys-medžiagos gaisro sklidimo ribojimui | kompl. | 1 |  |  |  |  | 0
14 | Dokumentacija (programų aprašymas, vartotojo instrukcijos, išpildomoji dokumentacija). Personalo apmokymas. | kompl. | 1 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už skyrių Kabeliai ir kitos instaliacinės medžiagos | [6 empty] | 0,00
Iš viso #1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| PVM | 21% | [5 empty] | 0
Iš viso #2 | [7 empty] | 0