## SAMAT
L o k a l i n ė s ą m a t a N r. | 98 |  | 53
L o k a l i n ė s ą m a t a N r. 2
Sudaryta 2025.04 kainų lygiu.
Kompleksas: | Administracinės paskirties pastato ir mokslo paskirties pastato rekonstravimas į vieną mokslo paskirties pastatą projektas
Objektas: | Keramikų g. 98, Pabiržio k., Neveronių sen., Kauno r. sav.
Žiniaraštis: | Architektūra II etapas |  |  |  |  | Iš viso |  | 0
Eil. | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Tiesioginės išlaidos su prisk. |  |  | Vieneto | Iš viso
Nr. | aprašymai | vnt |  | Darbas | Medžiagos | Mecha-nizmai | kaina
Skyrius GRIOVIMAS DEMONTAVIMAS
1 | Esamų durų demontavimas | m2 | 3.5 |  |  |  |  | 0
2 | Mineralinės vatos izoliacijos ardymas | m2 | 45.45 |  |  |  |  | 0
3 | Fibrocementinės plokštės apdailos su tvirtinimais sienų ardymas | m2 | 52.61 |  |  |  |  | 0
4 | Parapetų mūro ardymas | m2 | 6.52 |  |  |  |  | 0
5 | Plokščių stogų parapetų apskardinimo ardymas | m | 6.95 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už skyrių GRIOVIMAS DEMONTAVIMAS | [6 empty] | 0,00
Skyrius SIENOS
6 | S3. Išorinis - fibrocementinė plokštė smėlio RAL 1002 TE30 Lygi (smulkiagrūdė) faktūra; d= 8 mm | m2 | 382.34 |  |  |  |  | 0
7 | S4. Išorinis - fibrocementinė plokštė grafito RAL 7024 LT85 Vertikaliai rifliuota (frezuota) faktūra; d= 10 mm. | m2 | 56.72 |  |  |  |  | 0
8 | S5. Išorinis - fibrocementinė plokštė smėlio RAL 1002 TE30 Lygi (smulkiagrūdė) faktūra; d= 8 mm | m2 | 571.49 |  |  |  |  | 0
9 | S6. Išorinis - fibrocementinė plokštė grafito RAL 7024 LT85 Vertikaliai rifliuota (frezuota) faktūra; d= 10 mm. | m2 | 48.59 |  |  |  |  | 0
10 | Aliumininės žaliuzės vertikaliai, montuojamos plokščių jungimo vietose, ant bendro karkaso (Žingsnis kas 1m. spalva RAL7022) | m2 | 620.08 |  |  |  |  | 0
11 | SV1. Silikatinių blokų mūro siena EI60, netinkuota, dažyta mūro dažais balta RAL 9010 | m2 | 223.04 |  |  |  |  | 0
12 | C1. Cokolio apdaila - tinkas, hidrofobiniai dažai RAL 7015 | m2 | 47.4 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už skyrių SIENOS | [6 empty] | 0,00
Skyrius ANGOKRAŠČIAI
13 | S1 angokraščiai. Išorinis - fibrocementinė plokštė smėlio RAL 1002 TE30 Lygi (smulkiagrūdė) faktūra; d= 8 mm | m2 | 17.96 |  |  |  |  | 0
14 | S2 angokraščiai. Išorinis - fibrocementinė plokštė grafito RAL 7024 LT85 Vertikaliai rifliuota (frezuota) faktūra; d= 10 mm. | m2 | 8.81 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už skyrių ANGOKRAŠČIAI | [6 empty] | 0,00
Skyrius PERTVAROS
15 | P5. Iš vienos pusės viengubo, priešgaisrinio, gipso kartono plokščių atitvarų su akmens vatos užpildu montavimas (50 mm karkasas). | m2 | 7.74 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už skyrių PERTVAROS | [6 empty] | 0,00
Skyrius GRINDYS
16 | GD1. Ruloninė PVC danga (spalva - bazalto pilka 6980) | m2 | 580.31 |  |  |  |  | 0
17 | GD5. Keraminių plytelių (pilka, granito) danga ant klijų ir teptinės hidroizoliacijos sluoksnio | m2 | 193.57 |  |  |  |  | 0
18 | GR7 Sportinė spec. vinilinė danga >8 mm | m2 | 619.46 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už skyrių GRINDYS | [6 empty] | 0,00
Skyrius GRINDJUOSTĖS
19 | Grindų dangų sujungimo Al profiliai | m | 6.55 |  |  |  |  | 0
20 | PVC dangos užbaigimo profilis ant sienos | m | 174.19 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už skyrių GRINDJUOSTĖS | [6 empty] | 0,00
Skyrius LUBOS
21 | CL1 Lubos pakabinamossu karkasu (KORIDORIUOSE) Užpildo plokštės - Akustinės, beržo faneros lukštu dengtos gipso lamelės, orientuotos išilgai patalpos ilgosios kraštinės krypčiai. | m2 | 53.5 |  |  |  |  | 0
22 | CL2 Lubos pakabinamos 600x600 karkase (KLASĖSE) Užpildo plokštės - Akustinės, mineralinės. | m2 | 53.45 |  |  |  |  | 0
23 | CL3 Lubos pakabinamos 600x600 karkase (DRĖGNOSE PAT., LABORATORIJOJE) Užpildo plokštės - Temptas plieninis tinklas dažytas RAL 9006. | m2 | 79.12 |  |  |  |  | 0
24 | CL5 Lubų paviršius dažytas RAL 7015 (sporto salė) | m2 | 587.56 |  |  |  |  | 0
25 | AKU1 Pakabinami smūgiams atsparūs vertikalūs sienų absorbciniai (A sugerties klasės) akustiniai elementai (baffle) | m2 | 129.86 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už skyrių LUBOS | [6 empty] | 0,00
Skyrius SKARDINIMO DARBAI
26 | LP1 Lauko palangė 2100x250 Lygaus cinkuoto plieno lakšto dengtu poliesteriu RR23 (19vnt) | m | 39.9 |  |  |  |  | 0
27 | R3. Grūdinto stiklo stogelis, pakabinamas nerudijančio plieno furnitūra. | m2 | 5.28 |  |  |  |  | 0
28 | SK2. Lygaus cinkuoto plieno lakšto dengtu poliesteriu RR23 parapeto apskardinimas w=630 mm | m2 | 41.96 |  |  |  |  | 0
29 | SK3. Lygaus cinkuoto plieno lakšto dengtu poliesteriu RR23 parapeto apskardinimas w=630 mm | m2 | 63.85 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už skyrių SKARDINIMO DARBAI | [6 empty] | 0,00
Skyrius PRIEŠGAISRINĖS STOGO KOPĖČIOS
30 | PK1. 600mm pločio priešgaisrinės cinkuotos plieninės kopėčios, pakopos žingsnis 360 mm. L-16000mm | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už skyrių PRIEŠGAISRINĖS STOGO KOPĖČIOS | [6 empty] | 0,00
Skyrius LANGAI, VITRINOS
31 | L1 PVC profilio RAL 7016 langas 2050x2050h (anga 2050x2070h) U = 0,8 (W/m²K) | vnt. | 18 |  |  |  |  | 0
32 | SL1 1000x1000; U = 0,8 (W/m2K). Kupolinis skaidraus polikarbonato stoglangis. Varstomas. | m2 | 8 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už skyrių LANGAI, VITRINOS | [6 empty] | 0,00
Skyrius DURYS
33 | DL15 Lauko durys 1500x2300 (Angos matmenys 1650x2400) U=1.4 W/m²K. Dvivėrės, skirtingų varčių pločių 1000 ir 500 mm, aliuminio profilio rėmų RAL 7016 Dviejų dvikameriu paketu stiklintų sekcijų. Su rankenomis, su užraktu ir pritraukimo mechanizmu. Evakuacinės anti- panikos rankenos iš vidinės pusės. | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0
34 | DL18 Lauko durys 1750x2850 (Angos matmenys 1900x2950) U=1.4 W/m²K. Priešgaisrinės durys EI260-C3 Dvivėrės, skirtingų varčių pločių 1150 ir 600 mm, aliuminio profilio rėmų RAL 7016 Trijų dvikameriu paketu stiklintų sekcijų. Nevarstomas sekcija viršutinėje angos dalyje. Su rankenomis, su užraktu ir pritraukimo mechanizmu. Evakuacinės anti- panikos rankenos iš vidinės pusės. | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
35 | DV1 1000x2200h (anga 1150x2300h) Medinės, skydinės dažytos RAL9016 vidaus durys. | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0
36 | DV1d 1000x2200h (anga 1150x2300h) Plastikinės RAL9016 vidaus durys drėgnoms patalpoms. Su rankenomis. | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0
37 | DV1g 1000x2200h Priešgaisrinės durys EI230-C3 Plieninės dažytos RAL9016 vidaus durys. | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0
38 | DV16 2000x2200h (angos matmenys 2150x2350) Priešgaisrinės durys EI30 Ugniaatsparios EI45 sienoje, Dvivėrės vidaus durys, vienodų varčių pločių 1000 mm. Metalinės, dažytos RAL7016. Evakuacinės anti- panikos rankenos iš vidinės pusės. | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0
39 | DV20 700x2100h (anga 850x2200h) Plastikinės RAL9016 vidaus durys drėgnoms patalpoms. Su rankenomis. | vnt. | 4 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už skyrių DURYS | [6 empty] | 0,00
Skyrius VIDAUS PALANGĖS
40 | VP1 Balta MDP dengta HPL vidaus palangė 400x2100 (19vnt) | m | 39.9 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už skyrių VIDAUS PALANGĖS | [6 empty] | 0,00
Skyrius PATALPŲ APDAILA
41 | Sienų dengimas plytelėmis Keraminės plytelės h=2100mm | m2 | 97.68 |  |  |  |  | 0
42 | Teptinės hidroizoliacijos įrengimas | m2 | 97.68 |  |  |  |  | 0
43 | Glaistymas, gruntavimas, dažymas hidrofobiniais dažais RAL9010 | m2 | 49.38 |  |  |  |  | 0
44 | Glaistymas, gruntavimas, dažymas dispersiniais dažais RAL9010 | m2 | 128.87 |  |  |  |  | 0
45 | Silikatinių blokų mūro sienos, gruntavimas giluminiu gruntu, dažymas be tinkavimo dispersiniais betono/ mūro dažais. | m2 | 796.28 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už skyrių PATALPŲ APDAILA | [6 empty] | 0,00
Skyrius APSAUGINIAI ATITVARAI TURĖKLAI IR ATMUŠOS
46 | ATV1 Apsauginės stogo tvorelės įrengimas | m | 99.6 |  |  |  |  | 0
47 | ATM1 Sienų atmuša – HPL plokštės, klijuojamos prie aliuminio profilių h=500 mm apat alt. +0.400 Nuo grindų. Beržo fanieros spalvos. | m2 | 8.66 |  |  |  |  | 0
48 | Apsauginiai tinklai ant langų (SPORTO SALĖJE) su tvirtinimo elementais 2000x2050 | vnt | 17 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už skyrių APSAUGINIAI ATITVARAI TURĖKLAI IR ATMUŠOS | [6 empty] | 0,00
Skyrius KITI GAMINIAI IR ĮRANGA
49 | Tūrinių raidžių iškaba su LED pašvietimu 0.5 x 8.0 x 0.2 m | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
50 | Lifto montavimas | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
51 | Krepšinio stovai su lentomis | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0
52 | Lygiagretės | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
53 | Gimnastikos suolelis | vnt. | 4 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už skyrių KITI GAMINIAI IR ĮRANGA | [6 empty] | 0,00
Iš viso #1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| PVM | 21% | [5 empty] | 0
Iš viso #2 | [7 empty] | 0