## SAMAT
L o k a l i n ė s ą m a t a N r. | 186 |  | 129
L o k a l i n ė s ą m a t a N r. 4
Sudaryta 2025.04 kainų lygiu.
Kompleksas: | Administracinės paskirties pastato ir mokslo paskirties pastato rekonstravimas į vieną mokslo paskirties pastatą projektas
Objektas: | Keramikų g. 98, Pabiržio k., Neveronių sen., Kauno r. sav.
Žiniaraštis: | VIDAUS VANDENTIEKIS IR NUOTEKOS II ETAPAS |  |  |  |  | Iš viso |  | 0
Eil. | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Tiesioginės išlaidos su prisk. |  |  | Vieneto | Iš viso
Nr. | aprašymai | vnt |  | Darbas | Medžiagos | Mecha-nizmai | kaina
Skyrius KARŠTO VANDENTIEKIO SIST.
Vamzdynai ir montavimo darbai
1 | PPR stabilizuoti vamzdžiai Dn20x3,4mm, PN20, montuojami užmaunamosiomis movinėmis, fasoninėmis dalimis | m | 48 |  |  |  |  | 0
2 | PPR stabilizuoti vamzdžiai Dn32x 5,4mm, „-„ | m | 18 |  |  |  |  | 0
3 | Aukšto slėgio Pex vandentiekio vamzdžiai (skirstomieji vamzdynai), montuojami grindyse ir sienose šiltinančiame apvalkale su užmaunamsiomis movinėmis fasoninėmis dalimis Dn16x2,0 mm | m | 35 |  |  |  |  | 0
4 | „-„ Dn20 x 2,25 mm | m | 5 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už poskyrių Vamzdynai ir montavimo darbai | [6 empty] | 0,00
Kitos medžiagos ir jų montavimas
5 | Rutuliniai ventiliai d15 | vnt. | 6 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už poskyrių Kitos medžiagos ir jų montavimas | [6 empty] | 0,00
Vamzdynų izoliacijos darbai
6 | Lankstūs vamzdžių kevalai vamzdžiams Dn20, izol. storis 20mm (termoiz.) | m | 48 |  |  |  |  | 0
7 | Lankstūs vamzdžių kevalai vamzdžiams Dn32, izol. storis 30mm (termoiz.) | m | 18 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už poskyrių Vamzdynų izoliacijos darbai | [6 empty] | 0,00
Kiti darbai
8 | Vandentiekio vamzdžių, kurių Dn iki 32, hidraulinis išbandymas | m | 106 |  |  |  |  | 0
9 | Vandentiekio vamzdžių, kurių Dn iki 32mm, dezinfekavimas ir praplovimas | m | 106 |  |  |  |  | 0
10 | Vamzdžių laikikliai | kompl | 1 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už poskyrių Kiti darbai | [6 empty] | 0,00
| Iš viso už skyrių KARŠTO VANDENTIEKIO SIST. | [6 empty] | 0,00
Skyrius ŠALTO VANDENTIEKIO SIST.
Vamzdynai ir montavimo darbai
11 | PPR stabilizuoti vamzdžiai Dn20x2,8mm, PN20, montuojami užmaunamosiomis movinėmis, fasoninėmis dalimis | m | 16 |  |  |  |  | 0
12 | PPR vamzdžiai Dn32x4,4mm, „-„ | m | 18 |  |  |  |  | 0
13 | Aukšto slėgio Pex vandentiekio vamzdžiai (skirstomieji vamzdynai), montuojami grindyse ir sienose šiltinančiame apvalkale su užmaunamsiomis movinėmis fasoninėmis dalimis Dn16x2,0 mm | m | 40 |  |  |  |  | 0
14 | „-„ Dn20 x 2,25 mm | m | 5 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už poskyrių Vamzdynai ir montavimo darbai | [6 empty] | 0,00
Kitos medžiagos ir jų montavimas
15 | Rutuliniai ventiliai d15 | vnt. | 4 |  |  |  |  | 0
16 | Laistymo čiaupas su ventiliu d20 | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už poskyrių Kitos medžiagos ir jų montavimas | [6 empty] | 0,00
Vamzdynų izoliacijos darbai
17 | Lankstūs vamzdžių kevalai vamzdžiams Dn20, izol. storis 10mm (kond. iz.) | m | 16 |  |  |  |  | 0
18 | Lankstūs vamzdžių kevalai vamzdžiams Dn32, izol. storis 10mm (kond. iz.) | m | 18 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už poskyrių Vamzdynų izoliacijos darbai | [6 empty] | 0,00
Kiti darbai
19 | Vandentiekio vamzdžių, kurių Dn iki 32mm, hidraulinis išbandymas | m | 79 |  |  |  |  | 0
20 | Vandentiekio vamzdžių, kurių Dn iki 32mm, dezinfekavimas ir praplovimas | m | 79 |  |  |  |  | 0
21 | Vamzdžių laikikliai | kompl | 1 |  |  |  |  | 0
22 | V1 pajungimas prie I etapu proj. V1 tinklo Dn32 | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už poskyrių Kiti darbai | [6 empty] | 0,00
| Iš viso už skyrių ŠALTO VANDENTIEKIO SIST. | [6 empty] | 0,00
Skyrius BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI
Medžiagos ir darbai
23 | PVC vamzdžiai (neslėginių) Dn50 su movomis ir jų montavimas | m | 18 |  |  |  |  | 0
24 | PVC vamzdžiai (neslėginių) Dn110 su movomis ir jų montavimas | m | 6 |  |  |  |  | 0
25 | Nuotekų sistemos PVC DN110 mm vamzdžiai su movomis ir kitomis fasoninėmis dalimis. Klojimas atviru tranšėjiniu būdu, sausame grunte (klojami po grindimis iki išorinės sienos) | m | 32 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už poskyrių Medžiagos ir darbai | [6 empty] | 0,00
Kitos medžiagos (neslėginiai) ir darbai
26 | PVC fasoninių dalių kaina 80% vamzdynų kainos | kompl | 1 |  |  |  |  | 0
27 | PVC revizija Dn110 | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
28 | Revizinės durelės aptarnavimui 400x300mm (Dn110) | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
29 | PVC pravala su danteliu Dn110 (hermetizuojami) | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
30 | Trapas Dn50 (vertikalus) (hermetizuojami) | kompl. | 6 |  |  |  |  | 0
31 | Trapas Dn110 (vertikalus) (hermetizuojami) | kompl. | 2 |  |  |  |  | 0
32 | Buitinių nuotekų tinklų hermetizavimas per grindis d50 | vnt. | 14 |  |  |  |  | 0
33 | Buitinių nuotekų tinklų hermetizavimas per grindis d100 | vnt. | 8 |  |  |  |  | 0
34 | Buitinių stovų ventiliacijos kaminėlis Dn110 ir įrengimo darbai | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už poskyrių Kitos medžiagos (neslėginiai) ir darbai | [6 empty] | 0,00
Kiti darbai
35 | Priešgaisrinė įvorė Dn110 vamzdžiui (perdangose), bei konstrukcijų užtaisymas ugniai atspariomis mastikomis | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
36 | Buitinių nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas Dn50 | m | 18 |  |  |  |  | 0
37 | Buitinių nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas (pastato viduje iki lauko sienos) Dn110 | m | 38 |  |  |  |  | 0
38 | Smėlis pagrindui po vamzdžiais ir virš vamzdžių (pagal galimybę panaudojant esamą smėlį) | m3 | 15 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už poskyrių Kiti darbai | [6 empty] | 0,00
| Iš viso už skyrių BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI | [6 empty] | 0,00
Skyrius Kondensato nuvedimas nuo kondicionierių
Vamzdynai ir montavimo darbai
39 | PPR vamzdžiai, montuojami grindyse ir sienose palubėje su užmaunamosiomis movinėmis fasoninėmis dalimis Dn32 mm | m | 40 |  |  |  |  | 0
40 | PPR vamzdžiai, montuojami grindyse ir sienose palubėje su užmaunamosiomis movinėmis fasoninėmis dalimis Dn40 mm | m | 5 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už poskyrių Vamzdynai ir montavimo darbai | [6 empty] | 0,00
Kitos medžiagos ir jų montavimas
41 | HL sifonas | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
42 | Sifonų vietose durelės aptarnavimui 200x200 mm | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už poskyrių Kitos medžiagos ir jų montavimas | [6 empty] | 0,00
| Iš viso už skyrių Kondensato nuvedimas nuo kondicionierių | [6 empty] | 0,00
Skyrius LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI (PAPRASTA)
Vamzdynai ir montavimo darbai
43 | PVC vamzdžiai (neslėginių) Dn110 su movomis ir jų montavimas | m | 10 |  |  |  |  | 0
44 | PVC vamzdžiai Dn110x3.2, klasė N. Klojimas atviru tranšėjiniu būdu, sausame grunte (klojami po grindimis) | m | 15 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už poskyrių Vamzdynai ir montavimo darbai | [6 empty] | 0,00
Kitos medžiagos (slėginės) ir jų darbai
45 | PVC fasoninių dalių kaina 60% vamzdynų kainos | kompl | 1 |  |  |  |  | 0
46 | Revizijos Dn110 | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0
47 | Revizinės durelės aptarnavimui 400x300mm (Dn110) | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0
48 | PP lietaus įlajos Dn110 su apšiltinimu (el. kabeliu 2m ilgio, 220V/50 Hz, 10W) | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0
49 | Kompensacinės movos Dn110 | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0
50 | L1 nuotekų tinklų hermetizavimas per grindis Dn110 | kompl | 2 |  |  |  |  | 0
51 | PVC pravala su užsukamais danteliu Dn110, hermetizuojama | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už poskyrių Kitos medžiagos (slėginės) ir jų darbai | [6 empty] | 0,00
Kiti darbai
52 | Nuotekų vamzdynų hidraulinis band.Dn110 | m | 25 |  |  |  |  | 0
53 | Pūsto poliuretano kevalai vamzdžiams Dn110, izoliacijos storis 10mm (izoliacija nuo rasojimo) | m | 10 |  |  |  |  | 0
54 | Priešgaisrinis žiedas Dn110 vamzdžiui (perdangose), bei perdangų užtaisymas ugniai atspariomis mastikomis | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0
55 | Smėlis pagrindui po vamzdžiais fr.0-2mm | m3 | 2 |  |  |  |  | 0
56 | Smėlis apsauginiam vamzdžio užpylimui fr.0-2mm | m3 | 4 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už poskyrių Kiti darbai | [6 empty] | 0,00
| Iš viso už skyrių LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI (PAPRASTA) | [6 empty] | 0,00
Skyrius LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI (VAKUUMINĖ)
Vamzdynai ir montavimo darbai
57 | HDPE Vamzdis 40 x 3.0, (5 m) | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
58 | HDPE Vamzdis 50 x 3.0, (5 m) | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
59 | HDPE Vamzdis 56 x 3.0, (5 m) | vnt. | 8 |  |  |  |  | 0
60 | HDPE Vamzdis 63 x 3.0, (5 m) | vnt. | 4 |  |  |  |  | 0
61 | HDPE Vamzdis 75 x 3.0, (5 m) | vnt. | 4 |  |  |  |  | 0
62 | HDPE Vamzdis 160 x 6,2, (5 m) | vnt. | 3 |  |  |  |  | 0
63 | Alkūnė 45° 40 mm | vnt. | 6 |  |  |  |  | 0
64 | Alkūnė 45° 50 mm | vnt. | 6 |  |  |  |  | 0
65 | Alkūnė 45° 56 mm | vnt. | 8 |  |  |  |  | 0
66 | Alkūnė 45° 63 mm | vnt. | 3 |  |  |  |  | 0
67 | Alkūnė 45° 75 mm | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0
68 | Alkūnė 45° 160 mm | vnt. | 4 |  |  |  |  | 0
69 | Trišakis 45° 56 x 50 | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
70 | Trišakis 45° 63 x 40 | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0
71 | Trišakis 45° 63 x 50 | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
72 | Trišakis 45° 75 x 63 | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
73 | Ekscentrinis perėjimas 56 x 50 | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0
74 | Ekscentrinis perėjimas 63 x 56 | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0
75 | Ekscentrinis perėjimas 75 x 56 | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
76 | Ekscentrinis perėjimas 75 x 63 | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
77 | Ekscentrinis perėjimas 110 x 56 | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
78 | Ekscentrinis perėjimas 160 x 110 | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
79 | Elektromova, WaviDuo 40 mm | vnt. | 12 |  |  |  |  | 0
80 | Elektromova, WaviDuo 50 mm | vnt. | 16 |  |  |  |  | 0
81 | Elektromova, WaviDuo 56 mm | vnt. | 24 |  |  |  |  | 0
82 | Elektromova, WaviDuo 63 mm | vnt. | 13 |  |  |  |  | 0
83 | Elektromova, WaviDuo 75 mm | vnt. | 10 |  |  |  |  | 0
84 | Elektromova, WaviDuo 110 mm | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
85 | Elektromova, WaviDuo 160 mm | vnt. | 7 |  |  |  |  | 0
86 | Įlajos atvamzdis 2.5" 40 mm | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0
87 | Įlajos atvamzdis 2.5" 50 mm | vnt. | 4 |  |  |  |  | 0
88 | QS-P+ įlaja | vnt. | 6 |  |  |  |  | 0
89 | Met. flanšas bituminiam stogui | vnt. | 6 |  |  |  |  | 0
90 | El. šildymo elementas | vnt. | 6 |  |  |  |  | 0
91 | Bėgelis 30 x 30, (6 m) | vnt. | 12 |  |  |  |  | 0
92 | Bėgelio jungtis 30x30/30x45 | vnt. | 10 |  |  |  |  | 0
93 | Trapecinis elementas | vnt. | 39 |  |  |  |  | 0
94 | Bėgelio laikiklis 30 x 30, 30 x 45 - M10 | vnt. | 39 |  |  |  |  | 0
95 | Srieginis strypas M8x1000 | vnt. | 8 |  |  |  |  | 0
96 | Srieginis strypas M10x1000 | vnt. | 40 |  |  |  |  | 0
97 | Srieginis strypas ½''x95 | vnt. | 4 |  |  |  |  | 0
98 | Veržlė M8 | vnt. | 156 |  |  |  |  | 0
99 | Veržlė M10 | vnt. | 156 |  |  |  |  | 0
100 | Tvirtinimo plokštelė M10 - (120x40) | vnt. | 9 |  |  |  |  | 0
101 | Tvirtinimo plokštelė ½'' - (120x40) | vnt. | 4 |  |  |  |  | 0
102 | Slankiojantis bėgelio laikiklis 56 mm | vnt. | 36 |  |  |  |  | 0
103 | Slankiojantis bėgelio laikiklis 63 mm | vnt. | 24 |  |  |  |  | 0
104 | Slankiojantis bėgelio laikiklis 75 mm | vnt. | 17 |  |  |  |  | 0
105 | Fiksuotas bėgelio laikiklis 56 mm | vnt. | 7 |  |  |  |  | 0
106 | Fiksuotas bėgelio laikiklis 63 mm | vnt. | 5 |  |  |  |  | 0
107 | Fiksuotas bėgelio laikiklis 75 mm | vnt. | 3 |  |  |  |  | 0
108 | Laikiklis 56 mm ½'' | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0
109 | Laikiklis 75mm ½'' | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0
110 | Laikiklis 56 mm M10 | vnt. | 4 |  |  |  |  | 0
111 | Laikiklis 75 mm M10 | vnt. | 5 |  |  |  |  | 0
112 | Indėklas 56 mm | vnt. | 9 |  |  |  |  | 0
113 | Indėklas 63 mm | vnt. | 5 |  |  |  |  | 0
114 | Indėklas 75 mm | vnt. | 5 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už poskyrių Vamzdynai ir montavimo darbai | [6 empty] | 0,00
Kiti darbai
115 | Nuotekų vamzdynų hidraulinis band. iki Dn110 | m | 89 |  |  |  |  | 0
116 | Pūsto poliuretano kevalai vamzdžiams Dn40, izoliacijos storis 10mm (izoliacija nuo rasojimo) | m | 5 |  |  |  |  | 0
117 | Pūsto poliuretano kevalai vamzdžiams Dn50, izoliacijos storis 10mm (izoliacija nuo rasojimo) | m | 5 |  |  |  |  | 0
118 | Pūsto poliuretano kevalai vamzdžiams Dn50, izoliacijos storis 10mm (izoliacija nuo rasojimo) | m | 40 |  |  |  |  | 0
119 | Pūsto poliuretano kevalai vamzdžiams Dn63, izoliacijos storis 10mm (izoliacija nuo rasojimo) | m | 16 |  |  |  |  | 0
120 | Izoliacija nuo rasojimo chemiškai kryžmintu putintu polietilenu, uždarų porų 10 mm storio izoliacija DN75 mm | m | 16 |  |  |  |  | 0
121 | Priešgaisrinis žiedas Dn110 vamzdžiui (perdangose), bei perdangų užtaisymas ugniai atspariomis mastikomis | vnt. | 7 |  |  |  |  | 0
122 | Smėlis pagrindui po vamzdžiais fr.0-2mm | m3 | 2 |  |  |  |  | 0
123 | Smėlis apsauginiam vamzdžio užpylimui fr.0-2mm | m3 | 1 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už poskyrių Kiti darbai | [6 empty] | 0,00
| Iš viso už skyrių LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI (VAKUUMINĖ) | [6 empty] | 0,00
Skyrius SANITARINIAI PRIETAISAI
124 | Unitazas komplekte, su nuplovimo bakeliu vandens užsukimo čiaupu d15, su WC jungtimi ir kitomis reikalingomis jungtimis | kompl. | 2 |  |  |  |  | 0
125 | Unitazas komplekte žmonėms su fizine negalia, su nuplovimo bakeliu vandens užsukimo čiaupu d15, su WC jungtimi ir kitomis reikalingomis jungtimis | kompl. | 2 |  |  |  |  | 0
126 | Praustuvas su sifonu, maišytuvu (šaltam ir karštam vandeniui), su 2xd15 kampiniais ventiliais ir kitomis visomis reikalingomis detalėmis | kompl. | 6 |  |  |  |  | 0
127 | Praustuvas didesnių parametrų žmonėms su fizine negalia su sifonu, maišytuvu (šaltam ir karštam vandeniui), su 2xd15 kampiniais ventiliais ir kitomis visomis reikalingomis detalėmis | kompl. | 2 |  |  |  |  | 0
128 | Lanksti žarna su maža dušo galvute (šaltam ir karštam vandeniu), su 2xd15 kampiniais ventiliais ir visomis reikalingomis detalėmis (higieninis dušiukas) | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0
129 | Dušo įranga: maišytuvas (šaltam ir karštam vandeniui), ir viso kitos detalėmis | vnt. | 6 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už skyrių SANITARINIAI PRIETAISAI | [6 empty] | 0,00
Iš viso #1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| PVM | 21% | [5 empty] | 0
Iš viso #2 | [7 empty] | 0