## SAMAT
L o k a l i n ė s ą m a t a N r. | 158 |  | 110
L o k a l i n ė s ą m a t a N r. 7
Sudaryta 2025.04 kainų lygiu.
Kompleksas: | Administracinės paskirties pastato ir mokslo paskirties pastato rekonstravimo į vieną mokslo paskirties pastatą projektas
Objektas: | Keramikų g. 98, Pabiržio k., Neveronių sen., Kauno r. sav.
Žiniaraštis: | Elektrotechnika II etapas |  |  |  |  | Iš viso |  | 0
Eil. | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Tiesioginės išlaidos su prisk. |  |  | Vieneto | Iš viso
Nr. | aprašymai | vnt |  | Darbas | Medžiagos | Mecha-nizmai | kaina
Skyrius Skydai
1 | Skydas potinkinio montavimo, ne mažiau 54 modulių, IP40 korpusu (palikti 30% laisvos vietos) JS-1- 04 | kompl. | 1 |  |  |  |  | 0
2 | Skydas potinkinio montavimo, ne mažiau 54 modulių, IP40 korpusu (palikti 30% laisvos vietos) JSV-1-1 | kompl. | 1 |  |  |  |  | 0
3 | Skydas potinkinio montavimo, ne mažiau 54 modulių, IP40 korpusu (palikti 30% laisvos vietos) AS-1-01 | kompl. | 1 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už skyrių Skydai | [6 empty] | 0,00
Skyrius Saulės elektrinė
4 | Saulės elektrinės moduliai 20kW su laikančiomis konstrukcijomis (kita reikalinga įranga priimta I etape): -48vnt. x ±435W saulės moduliai (analogas Trina Solar VertexS+ 435W double glass); -1 x komplektas: montavimo elementai; 1 x modulius laikančios konstrukcijos ir balastai-1 x apskaitos prietaisas saulės elektrinei; -1 x komplektas: skydas, montavimo elementai; - 1 x modulius laikančios konstrukcijos ir balastai-projektinė dokumentacija sprendinių tikslinimui. | kompl. | 1 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už skyrių Saulės elektrinė | [6 empty] | 0,00
Skyrius Kabeliai
5 | Cu kabelis 3x1,5, Cca; 300/500 V | m | 540 |  |  |  |  | 0
6 | Cu kabelis 2x1,5, Cca; 300/500 V | m | 540 |  |  |  |  | 0
7 | Cu kabelis 3x2,5, Cca; 300/500 V | m | 760 |  |  |  |  | 0
8 | Cu kabelis 5x4, Cca; 0,6/1 kV | m | 95 |  |  |  |  | 0
9 | Cu kabelis 5x6, Cca; 0,6/1 kV | m | 160 |  |  |  |  | 0
10 | Kabelis Cu-5x25mm² Cca | m | 35 |  |  |  |  | 0
11 | Al kabelis 5x35, Cca; 0,6/1 kV | m | 70 |  |  |  |  | 0
12 | Kabelis UTP 6E Cca | m | 46 |  |  |  |  | 0
13 | Cu kabelis 5x25, Cca; 0,6/1 kV | m | 20 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už skyrių Kabeliai | [6 empty] | 0,00
Skyrius Montažiniai gaminiai
14 | Kištukinis lizdas, 1f, 3p, 250V, 16A, potinkinis, su savaime užsidarančiais kontaktais , IP44 | vnt. | 13 |  |  |  |  | 0
15 | Kištukinis lizdas, 1f, 3p, 250V, 16A, potinkinis, IP20 | vnt. | 13 |  |  |  |  | 0
16 | Kištukinio lizdo priedas su "D" apsauga nuo viršįtampių | vnt. | 3 |  |  |  |  | 0
17 | 2 klavišo jungiklis, momentinis, potinkinis, 230V, 10A, IP20, komplekte su rėmeliu ir montažine dėžute | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
18 | 1 klavišo perjungiklis, momentinis, potinkinis, 230V, 10A, IP20, komplekte su rėmeliu ir montažine dėžute | vnt. | 12 |  |  |  |  | 0
19 | Montažinė dėžutė kištukiniam lizdui | vnt. | 26 |  |  |  |  | 0
20 | Montažinės atšakų dėžutės paviršinės* | vnt. | 50 |  |  |  |  | 0
21 | Montažinės atšakų dėžutės potinkinės | vnt. | 50 |  |  |  |  | 0
22 | Galinė kabelio mova 0,4kV 5x16 mm2 Cu kab. | vnt. | 14 |  |  |  |  | 0
23 | Galinė kabelio mova 0,4kV 5x25 mm2 kab. | vnt. | 6 |  |  |  |  | 0
24 | Galinė kabelio mova 0,4kV 5x35 mm2 kab. | vnt. | 6 |  |  |  |  | 0
25 | Galinė kabelio mova 0,4kV 5x50 mm2 Al kab. | vnt. | 4 |  |  |  |  | 0
26 | Antgaliai kabelio 0,4kV 5x25 mm2 kab. | vnt. | 4 |  |  |  |  | 0
27 | Antgaliai kabelio 0,4kV 5x35 mm2 kab. | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0
28 | Behalogenis PP vamzdis gofruotas Ø63 mm** | m | 30 |  |  |  |  | 0
29 | Behalogenis PP vamzdis gofruotas Ø50 mm | m | 20 |  |  |  |  | 0
30 | Behalogenis PP vamzdis gofruotas Ø40 mm | m | 20 |  |  |  |  | 0
31 | Behalogenis PP vamzdis gofruotas Ø32 mm | m | 20 |  |  |  |  | 0
32 | Behalogenis PP vamzdis gofruotas Ø20 mm | m | 200 |  |  |  |  | 0
33 | Behalogenis PP vamzdis gofruotas Ø16 mm | m | 100 |  |  |  |  | 0
34 | Kabelinės kopėčios KS20, cinkuotos, 60mm aukščio, 200mm pločio, 3m arba 6m ilgio, naudojimas C1-C2 aplinkoje, su sujungimo, tvirtinimo detalėmis, kampais ir atsišakojimais, ir su dangčiais montuojant vertikaliai | m | 30 |  |  |  |  | 0
35 | Technologinių ertmių sienose ir lubose užtaisymo mišinys | m3 | 0.05 |  |  |  |  | 0
36 | Įvairios metalinės cinkuotos montažinės medžiagos | kg | 50 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už skyrių Montažiniai gaminiai | [6 empty] | 0,00
Skyrius Potencialų išlyginimo kontūras
37 | Įžeminimo kabelis Cu(1x6) žaliasgeltonas varinis | m | 50 |  |  |  |  | 0
38 | Cinkuota plieno juosta 30x4mm | m | 80 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už skyrių Potencialų išlyginimo kontūras | [6 empty] | 0,00
Skyrius Šviestuvai
39 | Įleidžiamas į pakabinamas lubas šviestuvas su Dali 600x600mm, LED 40,2W, 4000K, IP20 (plane Nr.1) | kompl. | 2 |  |  |  |  | 0
40 | Įleidžiamas į pakabinamas lubas šviestuvas su Dali 600x600mm, LED 25,9W, 4000K, IP44 (plane Nr.3) | kompl. | 15 |  |  |  |  | 0
41 | Paviršinio tvirtinimo šviestuvas, pailgas su Dali LED 171W, 4000K, ≥IP20 (plane Nr.2) skirtas sporto salei su apsauginėmis grotelėmis (iš milteliniu būdu dažytos plieninės vielos) su difuzoriu mažinančiniu akinimą | kompl. | 15 |  |  |  |  | 0
42 | Įleidžiamas į pakabinamas lubas šviestuvas su Dali LED 18,4W, 4000K, IP44 (plane Nr.4) | kompl. | 8 |  |  |  |  | 0
43 | leidžiamas į pakabinamas lubas šviestuvas su Dali LED 18,4W, 4000K, IP65 (plane Nr.5) | kompl. | 4 |  |  |  |  | 0
44 | Paviršinio tvirtinimo šviestuvas su judesio davikliu, fasadui, LED 9W, 4000K, IP65 (plane ant fasadų) (plane Nr.10) | kompl. | 3 |  |  |  |  | 0
45 | Įleidžiamas į pakabinamas lubas šviestuvas, LED 3W, IP65 (skirtas avariniam apšvietimui) komplekte su 3 val. akumuliatoriumi | kompl. | 3 |  |  |  |  | 0
46 | Evakuacinis šviestuvas, LED 3W, IP66, komplekte su 3 val. akumuliatoriumi | vnt. | 4 |  |  |  |  | 0
47 | Dali būvio jutiklis 360°, 230V | vnt. | 10 |  |  |  |  | 0
48 | Avarinis modulis LED šviestuvui | vnt. | 3 |  |  |  |  | 0
49 | DALI valdiklis 3 kanalų | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
50 | DALI valdymo modulis (momentiniams jungikliams) | vnt. | 13 |  |  |  |  | 0
51 | Apšviestumo jutiklis | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už skyrių Šviestuvai | [6 empty] | 0,00
Iš viso #1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| PVM | 21% | [5 empty] | 0
Iš viso #2 | [7 empty] | 0