## SAMAT
L o k a l i n ė s ą m a t a N r. | 154 |  | 97
L o k a l i n ė s ą m a t a N r. 9
Sudaryta 2025.04 kainų lygiu.
Kompleksas: | Administracinės paskirties pastato ir mokslo paskirties pastato rekonstravimas į vieną mokslo paskirties pastatą projektas
Objektas: | Keramikų g. 98, Pabiržio k., Neveronių sen., Kauno r. sav.
Žiniaraštis: | Apsauginė signalizacija II etapas |  |  |  |  | Iš viso |  | 0
Eil. | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Tiesioginės išlaidos su prisk. |  |  | Vieneto | Iš viso
Nr. | aprašymai | vnt |  | Darbas | Medžiagos | Mecha-nizmai | kaina
Skyrius Apsauginė signalizacija
1 | Apsauginės signalizacijos centralės 8 zonų išplėtimo modulio montavimas | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
2 | Maitinimo šaltinio su dėže montavimas | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
3 | Akumoliatoriaus montavimas | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
4 | Mažo talpumo automatinių telefonų stočių praplėtimo modulių montavimas | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
5 | Sirenos montavimas patalpos viduje | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
6 | Apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas | vnt. | 3 |  |  |  |  | 0
7 | Magnetinio kontakto montavimas | vnt. | 10 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už skyrių Apsauginė signalizacija | [6 empty] | 0,00
Skyrius Pasikalbėjimo sistema (telefonspynės)
8 | Valdiklio montavimas | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
9 | Video telefonspynės iškvietimo panelės montavimas, tvirtinant prie sienos | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
10 | Durų atidarymo mygtukų montavimas | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už skyrių Pasikalbėjimo sistema (telefonspynės) | [6 empty] | 0,00
Skyrius Kabeliai
11 | Kabelių 6x0,22 tiesimas | m | 130 |  |  |  |  | 0
12 | Kabelių 4x0,22 tiesimas | m | 520 |  |  |  |  | 0
13 | Kabelių 3x1,5 tiesimas | m | 5 |  |  |  |  | 0
14 | Kabelių FTP4x2x0,5 tiesimas | m | 75 |  |  |  |  | 0
15 | Kabelių FTP4x2x0,5 lauko tiesimas | m | 35 |  |  |  |  | 0
16 | Iki 25 mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudamu tvirtinimu | m | 50 |  |  |  |  | 0
17 | Papildomos instaliacinės medžiagos | kompl. | 1 |  |  |  |  | 0
18 | Technologinių ertmių sienose ir lubose užtaisymo mišinys-medžiagos gaisro sklidimo ribojimui | kompl. | 1 |  |  |  |  | 0
19 | Visi darbai, kurie reikalingi instaliuoti, markiruoti ir testuoti šiame projekte numatytas sistemas pagal instaliuojamų medžiagų gamintojų reikalavimus, šio projekto reikalavimus. Dokumentacija (programų aprašymas, vartotojo instrukcijos, išpildomoji dokumentacija). Personalo apmokymas. | žm. val. | 1 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už skyrių Kabeliai | [6 empty] | 0,00
Skyrius Vaizdo stebėjimo sistema
20 | Ilgintuvas (Ethernet extender) CNFE1RPT FTP kabelio atstumo padidinimui (prideda papildomą 100m) | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0
21 | Apsauga nuo viršįtampų montavimas (1 kanalas) | vnt. | 9 |  |  |  |  | 0
22 | Videosignalo moduliatoriaus/demoduliatoriaus derinimas (1 kanalas) | vnt. | 9 |  |  |  |  | 0
23 | Kabelių 5 cat. Cca s1,d1,a1 tiesimas | m | 750 |  |  |  |  | 0
24 | Iki 25 mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudamu tvirtinimu | m | 200 |  |  |  |  | 0
25 | Papildomos instaliacinės medžiagos | kompl. | 1 |  |  |  |  | 0
26 | Technologinių ertmių sienose ir lubose užtaisymo mišinys | kompl. | 1 |  |  |  |  | 0
27 | Visi darbai, kurie reikalingi instaliuoti, markiruoti ir testuoti šiame projekte numatytas sistemas pagal instaliuojamų medžiagų gamintojų reikalavimus, šio projekto reikalavimus. Dokumentacija (programų aprašymas, vartotojo instrukcijos, išpildomoji dokumentacija). Personalo apmokymas. | kompl. | 1 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už skyrių Vaizdo stebėjimo sistema | [6 empty] | 0,00
Skyrius Neįgaliųjų pagalbos iškvietimo sistema
28 | Vienos zonos valdikliso montavimas | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0
29 | Lubinio iškvietimo mygtuko su virvute montavimas | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0
30 | Indikacinės lemputės virš durų monatavimas | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0
31 | Atstatymo mygtukao montavimas | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0
32 | Prietaisų postuose, relinėse spintose ir dėžėse ženklinimas (100 prietaisų) | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0
33 | Kabelių 4x1,5 mm² tiesimas | m | 50 |  |  |  |  | 0
34 | Kabelių 4x0,22 Cca s1,d1,a1 tiesimas | m | 90 |  |  |  |  | 0
35 | Dokumentacija (programų aprašymas, vartotojo instrukcijos, išpildomoji dokumentacija). Personalo apmokymas. | kompl. | 2 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už skyrių Neįgaliųjų pagalbos iškvietimo sistema | [6 empty] | 0,00
Skyrius Lauko darbų žiniaraštis
36 | Kabelio FTP6 tiesimas vamzdyje | m | 35 |  |  |  |  | 0
37 | Visi darbai susiję su gerbūvio sutvarkymu. | kompl. | 1 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už skyrių Lauko darbų žiniaraštis | [6 empty] | 0,00
Iš viso #1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| PVM | 21% | [5 empty] | 0
Iš viso #2 | [7 empty] | 0