VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

TVIRTINU

Viešosios tvarkos grupės vadovas

Andžej Dinikis

2024 -___-___

VAIZDO TRANSLIAVIMO, ĮRANGOS ĮRENGIMO, PRIEŽIŪROS IR REMONTO PASLAUGŲ TARPTAUTINĖS VERTĖS PIRKIMO ATVIRO KONKURSO BŪDU SĄLYGOS

TURINYS

| I. Bendrosios nuostatos | 2 |
| --- | --- |
| II. Pirkimo objektas | 2 |
| III. Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir, jeigu taikytina, reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai, tarp jų ir reikalavimai atskiriems bendrą pasiūlymą pateikiantiems tiekėjų grupės nariams. Patvirtinančių dokumentų sąrašas | 4 |
| IV. Tiekėjų grupės dalyvavimas pirkimo procedūrose | 11 |
| V. Pasiūlymų galiojimo užtikrinimo reikalavimai | 12 |
| VI. Pasiūlymų rengimas, pateikimas, keitimas | 13 |
| VII. Pasiūlymų kainos šifravimas | 15 |
| VIII. Būdai, kuriais tiekėjai gali prašyti pirkimo dokumentų paaiškinimų, sužinoti, ar perkančioji organizacija ketina rengti dėl to susitikimą su tiekėjais, taip pat būdai, kuriais perkančioji organizacija savo iniciatyva gali paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus | 16 |
| IX. Susipažinimo su pasiūlymais ir jų nagrinėjimo procedūros | 17 |
| X. Perkančiosios organizacijos siūlomos šalims sudaryti pirkimo sutarties sąlygos ir (arba) pirkimo sutarties projektas | 20 |
| XI. Informacija apie atidėjimo termino taikymą, ginčų nagrinėjimo tvarką | 22 |
| XII. Baigiamosios nuostatos | 22 |
| Pirkimo sąlygų priedai: |  |
| 1. Techninė specifikacija | 24 |
| 2. Pasiūlymo forma | 71 |
| 3. Pirkimo sutarties projektas: |  |
| 3.1. Paslaugų pirkimo sutarties bendrosios sąlygos | 105 |
| 3.2. Paslaugų pirkimo sutarties specialiosios sąlygos | 118 |
| 4. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo formos: |  |
| 4.1. Pasiūlymo galiojimo garantijos forma | 123 |
| 4.2. Pasiūlymo laidavimo draudimo rašto forma | 125 |
| 5. Pirkimo sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo formos |  |
| 5.1. Pirkimo sutarties sąlygų įvykdymo garantijos forma | 127 |
| 5.2. Pirkimo sutarties sąlygų įvykdymo laidavimo draudimo rašto forma | 128 |
| 6. Tiekėjų pašalinimo pagrindai | 130 |
| 7. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (pateikiamas atskiru dokumentu) |  |
| 8. Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija | 137 |
| 9. Savo jėgomis suteiktų paslaugų sąrašo forma | 139 |
| 10. Paslaugų gavėjo pažymos forma | 141 |
| 11. Specialistų, kurie bus atsakingi už pirkimo sutarties vykdymą, sąrašas | 142 |

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

- Šiose pirkimo sąlygose vartojamos sąvokos:

  - CVP IS – Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema;

  - EBVPD – Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas;

  - kvazisubtiekėjai – kvalifikacijos reikalavimų atitikčiai pasitelkiami specialistai, kurie pasiūlymo teikimo metu dar nėra tiekėjo ar subtiekėjo darbuotojai, tačiau juos ketinama įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu;

  - finansinio ir ekonominio pajėgumo atitikčiai pasitelkiami subjektai – finansinio ir ekonominio pajėgumo kvalifikacijos reikalavimų atitikčiai tiekėjo pasitelkiami kiti ūkio subjektai;

  - subtiekėjai – tiekėjo pasitelkti kiti ūkio subjektai savo prievolėms įvykdyti ir kurie savo aktyviais veiksmais prisidės prie pirkimo sutarties vykdymo (t. y. vykdant pirkimo sutartį dalyvaus šių pasitelktų ūkio subjektų darbo jėga);

  - pirkimo sutartis – su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu dalyviu sudaroma Viešųjų pirkimų įstatyme apibrėžta viešojo pirkimo-pardavimo sutartis, apimanti bendrąsias ir specialiąsias sutarties sąlygas;

  - techninio pajėgumo atitikčiai pasitelkiami subjektai – ūkio subjektai, kurių veikla apsiriboja tik prievoliniais santykiais su tiekėju (įrenginių, patalpų nuoma ir pan.) ir iš kurių tiekėjas, siekdamas atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, jo pasiūlymo laimėjimo atveju ketina pasitelkti įrenginius, mechanizmus ir pan.

- Kitos šių pirkimo sąlygų sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme apibrėžtas sąvokas.

- Perkančioji organizacija – Vilniaus miesto savivaldybės administracija, kodas 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT–09601 Vilnius.

- Perkančiosios organizacijos ir tiekėjų bendravimas ir keitimasis informacija, atliekant šį pirkimą, vyksta naudojantis CVP IS. Šiame punkte nustatytų reikalavimų gali būti nesilaikoma tik išimtinais Viešųjų pirkimų įstatyme nurodytais atvejais.

- Perkančiosios organizacijos sprendimo neatlikti pirkimo naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos paslaugomis argumentai, kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 1 punkte: centralizuotų pirkimų kataloge tokių paslaugų nėra.

Nuorodos į išankstinį informacinį skelbimą, paskelbtą Europos Sąjungos leidinių biuro, taip pat paskelbtą CVP IS, kituose leidiniuose ir internete, jeigu apie pirkimą buvo skelbta iš anksto

- Išankstinio informacinio skelbimo apie šį pirkimą nebuvo.

Informacija apie numatomą skelbti savanoriško ex ante skaidrumo skelbimą

- Šiame pirkime perkančioji organizacija nenumato skelbti savanoriško ex ante skaidrumo skelbimo.

Informacija apie tai, ar į Komisijos posėdžius kviečiami dalyvauti stebėtojai, jų dalyvavimo sąlygos

- Į šio pirkimo Komisijos posėdžius perkančioji organizacija nenumato kviesti dalyvauti stebėtojų.

II SKYRIUS

PIRKIMO OBJEKTAS

Pirkimo objekto pavadinimas, kiekis (apimtis), paslaugų teikimo terminai

- Pirkimo objekto pavadinimas – vaizdo transliavimo, įrangos įrengimo, priežiūros ir remonto paslaugos (toliau – paslaugos, pirkimo objektas).

- Perkamų paslaugų apimtis – nurodyta techninėje specifikacijoje (1 priede).

- Perkančioji organizacija nereikalauja, kad esmines užduotis atliktų pats pasiūlymą pateikęs dalyvis, o jeigu pasiūlymą pateikė tiekėjų grupė, – tos grupės partneris.

- Paslaugų teikimo terminai: 96 (devyniasdešimt šeši) mėn. nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. Paslaugų teikimo terminų detalizavimas nurodytas techninėje specifikacijoje (pirkimo sąlygų 1 priede).

Perkančiosios organizacijos sprendimo dėl tarptautinės vertės ar statinio statybos darbų ir statinio projektavimo paslaugų pirkimo objekto neskaidymo į dalis pagrindimas, kaip nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 28 straipsnio 2 dalyje

- Pirkimo objektas neskaidomas į dalis. Tiekėjai privalo siūlyti visą pirkimo objekto kiekį (apimtį).

- Tarptautinės vertės pirkimo objekto neskaidymo į dalis argumentai:

  - perkančioji organizacija įsigydama vaizdo transliavimo įrangos diegimo, vaizdo transliavimo, priežiūros ir remonto paslaugas siekia į Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje veikiančią integruotą vaizdo stebėjimo sistemą integruoti papildomai įrengiamas naujas vaizdo stebėjimo kameras. Vienam tiekėjui teikiant paslaugas bus užtikrintas paslaugos teikime naudojamų komponentų integralumas, o išplėstos sistemos konfigūracija garantuos nepertraukiamą sistemos veikimą bei aukštą sistemos patikimumo lygį;

  - išskaidžius pirkimo objektą į dalis, galimiems paslaugų teikėjams mažos apimties ir vertės projektai nėra patrauklūs, todėl jie arba nedalyvauja mažos vertės pirkimuose arba jų siūloma kaina yra ženkliai didesnė, nes nedidelio skaičiaus įrangos ar atskirų jos komponentų užsakymas ir atsiuntimas iš gamintojų (tiekėjų) yra brangesnis;

  - išskaidžius pirkimo objektą iškiltų rizika integraliam sistemos funkcionavimui ir greitaveikai dėl tiekėjų naudojamų skirtingų darbo metodų ir tai keltų riziką netinkamai įvykdyti pirkimo sutartį, o perkančiajai organizacijai atsirastų būtinybė koordinuoti atskirų dalių tiekėjų veiklas, taip sutarčių vykdymas taptų „per daug brangus“ administravimo požiūriu. Susidarytų atsakomybių „pilkosios zonos“, kuomet už vientisą vaizdo stebėjimo sistemos veikimą nebūtų pilnai atsakingas nei vienas tiekėjas.

- Šiuo pirkimu nėra perkami statinio statybos darbai su statinio projektavimo paslaugomis, todėl jam netaikomi sprendimo dėl statinio statybos darbų ir statinio projektavimo paslaugų pirkimo objekto neskaidymo į dalis pagrindimo reikalavimai.

Techninė specifikacija

- Pirkimo objekto savybės apibūdintos techninėje specifikacijoje (pirkimo sąlygų 1 priede). Jeigu techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos, tiekėjas gali pateikti lygiavertį sprendinį (kitų gamintojų lygiavertė produkcija ar įranga, pan.) nurodytajam. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga. Jei siūlomas lygiavertis objektas ar standartas, iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos kartu su pasiūlymu turi būti pateikti lygiavertiškumą įrodantys dokumentai.

- Perkančioji organizacija laiko, kad prekės ar paslaugos kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai:

  - prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose;

  - paslaugų teikimas būtų vykdomas iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

- Jeigu prekių gamintojas ar paslaugų teikėjas, ar jį kontroliuojantis asmuo yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, taip pat valstybės valdoma bendrovė ir jų dukterinės bendrovės, išvardytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, šiems subjektams Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalis netaikoma.

- Perkančioji organizacija, tikrindama pasiūlymo atitiktį Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalies reikalavimams, iš tiekėjo reikalauja pateikti Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaraciją (pirkimo sąlygų 8 priedą), o iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo – vieną ar kelis šiuos dokumentus: juridinio asmens vadovo patvirtintą juridinio asmens steigimo dokumentų kopiją, Juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą su istorija, Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos išrašą, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (tapatybės kortelės ar paso) kopiją, leidimo verstis atitinkama ūkine veikla patvirtinančio dokumento (pavyzdžiui, verslo liudijimo, individualios veiklos pažymėjimo ir pan.) kopiją, pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba atitinkamus valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentus ar kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus. Dokumentai, kuriuose nenurodytas jų galiojimo terminas, turi būti išduoti ar atspausdinti iš informacinės sistemos ne anksčiau kaip likus 3 mėnesiams iki tos dienos, kurią perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas turi pateikti dokumentus.

Prekių, paslaugų ar darbų energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos, socialiniai kriterijai, jeigu taikytina

- Perkančioji organizacija nėra Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme nustatytas Lietuvos Respublikos centrinio valstybinio administravimo subjektas (veiklos teritorija nėra visa valstybės teritorija), todėl energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai jai neprivalomi.

- Šiame pirkime taikomi aplinkos apsaugos kriterijai (žaliųjų pirkimų reikalavimai). Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (aktualios redakcijos) 4.3 papunktį. Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pirkimo sąlygų 45.1 punkte.

- Šis pirkimas nėra rezervuotas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 ir 24 straipsnių nuostatas.

Kriterijai dėl statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir (ar) jos įgaliotos institucijos nustatytais atvejais ir tvarka, jeigu taikytina

- Perkamam objektui netaikomi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 8 d. nutarime Nr. 1061 „Dėl reikalavimų ir (arba) kriterijų dėl statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo“ nurodyti atvejai.

Informacija, ar perkančioji organizacija leidžia, neleidžia ar reikalauja pateikti alternatyvius pasiūlymus, šių pasiūlymų reikalavimai

- Perkančioji organizacija neleidžia pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą (alternatyvius pasiūlymus), jo pasiūlymas ir alternatyvūs pasiūlymai bus atmesti.

III SKYRIUS

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI, KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR, JEIGU TAIKYTINA, REIKALAUJAMI KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTAI, TARP JŲ IR REIKALAVIMAI ATSKIRIEMS BENDRĄ PASIŪLYMĄ PATEIKIANTIEMS TIEKĖJŲ GRUPĖS NARIAMS. PATVIRTINANČIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

- Šiame pirkime bus taikoma Viešųjų pirkimų įstatymo 59 straipsnio 4 dalyje nurodyta galimybė pirmiausia vertinti dalyvių pateiktus pasiūlymus, o įvertinus pasiūlymus bus tikrinama, ar nėra ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio dalyvio pašalinimo pagrindų, ar šio dalyvio kvalifikacija atitinka nustatytus reikalavimus ir, jeigu taikytina, ar šis dalyvis laikosi kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų.

- Perkančioji organizacija tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu jis atitinka bent vieną iš pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų.

- Tiekėjo kvalifikacija ir, jeigu taikytina, atitiktis kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimams turi būti įgyta iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (susipažinimo su pasiūlymais dienos).

- Perkančioji organizacija nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams ir, jeigu taikytina, kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, jeigu ji:

  - turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi CVP IS priemonėmis;

  - šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų.

Tiekėjų pašalinimo pagrindai

- Pašalinimo pagrindai, jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti pirkimo sąlygų 6 priede.

- Deklaruodami, kad nėra pagrindo pašalinti iš pirkimo, kartu su pasiūlymu užpildytą EBVPD turi pateikti:

  - pasiūlymą pateikęs dalyvis;

  - kiekvienas tiekėjų grupės partneris, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė;

  - kiekvienas subtiekėjas, kurio pajėgumais, t. y. siekdamas atitikti kvalifikacijos reikalavimus, remiasi tiekėjas;

  - kiekvienas finansinio ir ekonominio pajėgumo atitikčiai pasitelkiamas subjektas, jei tokie kvalifikacijos reikalavimai yra keliami ir jei tiekėjas šių reikalavimų atitikčiai pasitelkia tokius subjektus.

- Subtiekėjai, kurių pajėgumais, t. y. siekdamas atitikti kvalifikacijos reikalavimus, tiekėjas nesiremia, techninio pajėgumo atitikčiai pasitelkiami subjektai ir kvazisubtiekėjai neprivalo teikti EBVPD ir pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų, perkančioji organizacija netikrina šių asmenų pašalinimo pagrindų.

- Tiekėjas turi užpildyti EBVPD tokiu būdu:

  - kompiuteryje išsaugoti EBVPD formą XML formatu;

  - įkelti (importuoti) EBVPD duomenis Viešųjų pirkimų tarnybos EBVPD paslaugos puslapyje http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/;

  - pateikti atsakymus į EBVPD nurodytus klausimus. EBVPD pildymo rekomendacijos tiekėjams: http://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/EBVPD%20pildymas(Tiek%C4%97jas).pdf;

  - kompiuteryje išsaugoti PDF formatu gautą formą su pateiktais atsakymais;

  - teikiant pasiūlymą, prie jo prisegti išsaugotą EBVPD formą su atsakymais PDF formatu kartu su kitais pasiūlymo dokumentais, t. y. pasiūlymo pateikimo lango skiltyje „Prisegti dokumentus“.

- Kiekvienas PDF formatu teikiamas EBVPD turi būti pasirašytas originaliu saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu teisės aktų reikalavimus arba atspausdinamas, pasirašomas ir pateikiamas skenuotas dokumentas.

- Prieš nustatydama laimėjusį pasiūlymą, perkančioji organizacija reikalaus, kad ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs dalyvis pateiktų aktualius dokumentus, patvirtinančius jo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, ir jeigu taikytina, patvirtinančius jo atitiktį kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams.

- Jeigu tiekėjas negali pateikti reikalaujamų dokumentų, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų pirkimo sąlygų 6 priedo 1, 2 punktuose keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

  - priesaikos deklaracija;

  - oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali tiekėjo deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Informacija apie Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 3 ir 10 dalyse nustatytas galimybes nepašalinti iš pirkimo procedūros dalyvio, neatitinkančio tam tikrų jam keliamų reikalavimų

- Už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus tiekėjas iš pirkimo procedūros pašalinamas, jeigu perkančioji organizacija sužino, kad tiekėjas už tai nuteistas, kaip apibrėžta Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. Ši nuostata netaikoma, jeigu:

  - tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus;

  - įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų);

  - tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 36.1 papunkčio nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu.

- Jeigu tiekėjas neatitinka reikalavimų, nustatytų pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1, 4 ir 6 dalis, perkančioji organizacija jo nepašalina iš pirkimo procedūros, kai yra abi šios sąlygos kartu:

  - tiekėjas pateikė perkančiajai organizacijai informaciją apie tai, kad ėmėsi šių priemonių:

    - savanoriškai sumokėjo arba įsipareigojo sumokėti kompensaciją už žalą, padarytą dėl Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1, 4 ar 6 dalyse nurodytos nusikalstamos veikos arba pažeidimo, jeigu taikytina;

    - bendradarbiavo, aktyviai teikė pagalbą ar ėmėsi kitų priemonių, padedančių ištirti, išaiškinti jo padarytą nusikalstamą veiką ar pažeidimą, jeigu taikytina;

    - ėmėsi techninių, organizacinių, personalo valdymo priemonių, skirtų tolesnių nusikalstamų veikų ar pažeidimų prevencijai;

  - perkančioji organizacija įvertino tiekėjo informaciją, pateiktą pagal 37.1 punktą, ir priėmė motyvuotą sprendimą, kad priemonės, kurių ėmėsi tiekėjas, siekdamas įrodyti savo patikimumą, yra pakankamos. Šių priemonių pakankamumas vertinamas atsižvelgiant į nusikalstamos veikos ar pažeidimo rimtumą ir aplinkybes. Perkančioji organizacija pateikia tiekėjui motyvuotą sprendimą raštu ne vėliau kaip per 10 dienų nuo 37.1 punkte nurodytos tiekėjo informacijos gavimo dienos.

- Tiekėjas negali pasinaudoti 37 punkte nustatyta galimybe, kai jis priimtu ir įsiteisėjusiu teismo sprendimu pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų, teismo sprendime nurodytą laikotarpį.

- Kai priimtu ir įsiteisėjusiu teismo sprendimu tiekėjui yra nustatytas pirkimo sąlygų 6 priede nurodytų pašalinimo pagrindų laikotarpis, perkančioji organizacija tiekėją iš pirkimo procedūros šalina teismo sprendime nurodytą laikotarpį.

- Perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytus pašalinimo pagrindus ir tuo atveju, kai ji turi įtikinamų duomenų, kad tiekėjas yra įsteigtas arba dalyvauja pirkime vietoj kito asmens, siekiant išvengti Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytų pašalinimo pagrindų taikymo.

Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai

- Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai bei reikalaujami dokumentai ir informacija, patvirtinantys šiuos reikalavimus:

| Eil. nr. | Kvalifikacijos reikalavimai | Patvirtinančių dokumentų sąrašas |
| --- | --- | --- |
| Techninis ir profesinis pajėgumas |  |  |
| 41.1. | Tiekėjas (tiekėjų grupės partneriai kartu) per paskutinius 3 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pagal vieną ar daugiau sutartį (-is) yra savo jėgomis tinkamai: - įdiegęs ne mažiau kaip 150 (vieno šimto penkiasdešimties) vaizdo stebėjimo kamerų sistemą; - teikęs vaizdo transliavimo, vaizdo stebėjimo kamerų ir su jų veikimu susijusios įrangos priežiūros ir remonto paslaugas. Pastaba. Nepriklausomai nuo įvykdytos (-ų) ir (ar) vykdomos (-ų) sutarties (-čių) paslaugų teikimo pradžios ir pabaigos, į bendrą vertę bus skaičiuojama tik per paskutiniuosius 3 metus įvykdytos paslaugų dalies vertė iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. | - EBVPD. - Pagrindinių per paskutinius 3 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos suteiktų paslaugų sąrašas parengtas pagal pirkimo sąlygų 9 priedą. - Įrodymui apie paslaugų suteikimą pateikiama (-os) paslaugų gavėjo (-ų) pažyma (-os), parengta (-os) pagal pirkimo sąlygų 10 priedą. |
| 41.2. | Tiekėjas, tiekėjų grupės partneriai kartu (kiekvienas partneris toje srityje, kurioje vykdys veiklą), subtiekėjai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas (kiekvienas toje srityje, kurioje vykdys veiklą) turi teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija žymima ne žemesne slaptumo žyma kaip „Riboto naudojimo“. | - EBVPD; - Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima ne žemesne slaptumo žyma kaip „Riboto naudojimo“. |
| 41.3. | Tiekėjas (tiekėjų grupės partneriai kartu) pirkimo sutarties vykdymui turi pasiūlyti specialistą (-us), kuris (-ie) atitiktų šiuos reikalavimus: 41.3.1. specialistą, kuris turi: - vaizdo stebėjimo programinės įrangos „Digifort“ gamintojo išduotą sertifikatą ne žemesnei nei „Digifort Enterprise Version 7.4“ programinės įrangos versijai; - ir, kuris turi ne žemesnį kaip 3-io lygio „Expert“ sertifikatą (Digifort Level 3: Expert). 41.3.2. specialistą, kuris: - turi vaizdo stebėjimo programinės įrangos „Digifort“ gamintojo išduotą Digifort VCA analitikos sertifikatą; - ir, kuris turi ne žemesnį kaip 2-io lygio „Advanced“ sertifikatą (Digifort VCA Level 2: Advanced). PASTABOS: - tas pats specialistas gali būti siūlomas į abi pozicijas (dėl 41.3.1 ir 41.3.2 punktuose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų). - Tiekėjas privalo paskirti reikiamą skaičių specialistų, kad užtikrintų tinkamą pirkimo sutarties vykdymą. | - EBVPD. - Specialistų atitinkančių nurodytą kvalifikaciją ir, kurie bus atsakingi už pirkimo sutarties vykdymą, sąrašas, parengtas pagal pirkimo sąlygų 8 priedą; - Specialistų, nurodytų sąraše parengtame pagal pirkimo sąlygų 8 priedą turimi sertifikatai arba kiti lygiaverčiai dokumentai. |

- Perkančioji organizacija laiko, kad tiekėjas turi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui, ir draudžia pirkime dalyvauti tiekėjams, jų subtiekėjams ar ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiamasi, kurie patys ar juos kontroliuojantys asmenys yra registruoti (jeigu tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose.

- Jeigu tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, ar juos kontroliuojantys asmenys yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, taip pat valstybės valdoma bendrovė ir jų dukterinės bendrovės, išvardytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, šiems subjektams Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 9 dalis netaikoma.

- Perkančioji organizacija, tikrindama pasiūlymo atitiktį Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 9 dalies reikalavimams, iš tiekėjo reikalauja pateikti Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaraciją (pirkimo sąlygų 8 priedą), o iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo – vieną ar kelis šiuos dokumentus: juridinio asmens vadovo patvirtintą juridinio asmens steigimo dokumentų kopiją, Juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą su istorija, Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos išrašą, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (tapatybės kortelės ar paso) kopiją, leidimo verstis atitinkama ūkine veikla patvirtinančio dokumento (pavyzdžiui, verslo liudijimo, individualios veiklos pažymėjimo ir pan.) kopiją, pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba atitinkamus valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentus ar kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus. Dokumentai, kuriuose nenurodytas jų galiojimo terminas, turi būti išduoti ar atspausdinti iš informacinės sistemos ne anksčiau kaip likus 3 mėnesiams iki tos dienos, kurią perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas turi pateikti dokumentus.

Reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai

- Reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai:

| Eil. nr. | Reikalavimai | Patvirtinančių dokumentų sąrašas |
| --- | --- | --- |
| 45.1. | Tiekėjas teikiamoms paslaugoms* taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais. * Sertifikavimo sritis: technologinių inžinerinių sistemų arba komunikacijų technologijų įrengimas ir priežiūra. | EBVPD. Nepriklausomos įstaigos išduotas sertifikatas, patvirtinantis, kad tiekėjas laikosi tam tikrų aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų. Perkančioji organizacija pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Taip pat priima ir kitus lygiaverčius aplinkos apsaugos vadybos priemonių įrodymus, jeigu tiekėjas įrodo, kad dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių jis negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką. |

Informacija, kad jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys

- Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Perkančiajai organizacijai pareikalavus, tiekėjas turės pateikti dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdo ar vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Rėmimasis kitų ūkio subjektų pajėgumais

- Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytą reikalavimą turėti specialų leidimą arba būti tam tikrų organizacijų nariu, nustatytus finansinio ir ekonominio pajėgumo reikalavimus ar techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimus, neatsižvelgiant į ryšio su tais ūkio subjektais teisinį pobūdį. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tokiu atveju, jeigu tie subjektai suteiks paslaugas, atliks darbus, kuriems reikia jų turimų pajėgumų.

- Jeigu reikalaujama išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos, kaip nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 51 straipsnio 7 dalies 7 punkte, ar profesinės patirties, tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys suteiks paslaugas, atliks darbus, kuriems reikia jų turimų pajėgumų. Ši nuostata taikoma nepažeidžiant pirkimo sąlygų 11 punkte nustatyto reikalavimo.

- Kai tiekėjas pageidauja remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, jis privalo perkančiajai organizacijai pasiūlyme įrodyti, kad vykdant pirkimo sutartį ūkio subjektų, kurių pajėgumais jis remiasi, ištekliai jam bus prieinami per visą pirkimo sutarties vykdymo laikotarpį, t. y. pateikti šių ūkio subjektų sutikimus.

- Perkančioji organizacija patikrina, ar ūkio subjektai, nurodyti dalyvio pasiūlyme, kurių pajėgumais ketina remtis tiekėjas, tenkina jiems keliamus kvalifikacijos reikalavimus ir ar nėra tokio ūkio subjekto pašalinimo pagrindų. Jeigu ūkio subjektas, nurodytas tiekėjo pasiūlyme, netenkina jam keliamų kvalifikacijos reikalavimų arba jo padėtis atitinka bent vieną pagal perkančiosios organizacijos nustatytą pašalinimo pagrindą, perkančioji organizacija turi pareikalauti per jos nustatytą terminą pakeisti jį reikalavimus atitinkančiu ūkio subjektu.

- Kai tiekėjas remiasi kitų ūkio subjektų pajėgumais, atsižvelgdamas į pirkimo dokumentuose nustatytus ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimus, perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, prisiimtų solidarią atsakomybę už pirkimo sutarties įvykdymą. Jei remiamasi ūkio subjekto pajėgumais, siekiant atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimus, perkančiajai organizacijai su pasiūlymu turi būti pateikta šio ūkio subjekto pasirašyta neatšaukiama laidavimo sutartis, patvirtinanti, kad subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, įsipareigoja solidariai atsakyti už tiekėjo įsipareigojimų pagal pirkimo sutartį vykdymą ir atlyginti bet kokią žalą, kuri kiltų dėl tiekėjo netinkamo įsipareigojimų vykdymo ar nevykdymo. Jeigu ūkio subjektas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pateiktame pasiūlyme nėra nurodomas, šio ūkio subjekto pajėgumais remtis negalima.

- Jeigu tiekėjas ketina kvalifikacijos reikalavimų atitikčiai ir pirkimo sutarties vykdymui pasitelkti specialistą – fizinį asmenį, tačiau laimėjimo ir pirkimo sutarties sudarymo atveju neketina jo įdarbinti, tokiu atveju specialistas (fizinis asmuo) pasiūlymo formoje (pirkimo sąlygų 2 priede) turi būti nurodomas kaip subtiekėjas (pateikiant įrodymus, kad jo ištekliai bus prieinami ir galimi naudoti visą pirkimo sutarties vykdymo laikotarpį).

- Jeigu tiekėjas ketina kvalifikacijos reikalavimų atitikčiai ir pirkimo sutarties vykdymui pasitelkti specialistą – fizinį asmenį, kurį laimėjimo ir pirkimo sutarties sudarymo atveju ketina įdarbinti, jis turi būti nurodytas pasiūlymo formoje (pirkimo sąlygų 2 priede) kaip siūlomas specialistas (kvazisubtiekėjas) ir tiekėjas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos turėtų sudaryti su šiuo specialistu susitarimą arba ketinimų protokolą, arba kitą dokumentą, kuris pagrįstų, kad toks ketinimas buvo iki tiekėjui pateikiant pasiūlymą ir, kad laimėjimo ir pirkimo sutarties sudarymo atveju specialistas bus įdarbintas. Šiuos dokumentus tiekėjas pateikia kartu su pasiūlymu.

2022 m. balandžio 8 d. Tarybos Reglamento (ES) 2022/576 reikalavimai

- Laikoma, kad 2022 m. balandžio 8 d. Tarybos reglamento (ES) 2022/576, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje (toliau – Reglamentas) reikalavimų neatitinka tiekėjas, subtiekėjas (tais atvejais, jeigu jo vykdomos pirkimo sutarties vertės dalis yra didesnė kaip 10 proc.) ir kitas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi (tais atvejais, jeigu jo vykdomos pirkimo sutarties vertės dalis yra didesnė kaip 10 proc.), kuris yra:

  - Rusijos pilietis, fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, įsisteigęs Rusijoje;

  - juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, kuriuose daugiau kaip 50 proc. nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso šiam 54.1 punkte nurodytam subjektui;

  - fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, veikiantys 54.1 arba 54.2 punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu.

- Vadovaudamasi Reglamento reikalavimais perkančioji organizacija prašo kiekvieno dalyvio savo pasiūlyme (pirkimo sąlygų 2 priede) deklaruoti, kad jam netaikomi Reglamente nustatyti ribojimai. Įrodančių dokumentų bus prašoma tik kilus įtarimui.

Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 21 dalies nacionalinio saugumo reikalavimai

- Perkančioji organizacija atmes pasiūlymą, jei yra bent viena iš šių sąlygų ar sąlygos dalių:

  - tiekėjas (kiekvienas tiekėjų grupės partneris), jo subtiekėjas, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys  yra juridiniai asmenys, registruoti šiose valstybėse ar teritorijose:

    - Rusijos Federacija;

    - Baltarusijos Respublika;

    - Rusijos Federacijos aneksuotas Krymas;

    - Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojama Padniestrės teritorija;

    - Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijos;

  - tiekėjas (kiekvienas tiekėjų grupės partneris), jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys yra fiziniai asmenys, nuolat gyvenantys pirkimo sąlygų 56.1 punkte numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose arba turintys šių valstybių pilietybę;

  - prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) kilmė yra ar paslaugos teikiamos iš pirkimo sąlygų 56.1 punkte numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų;

  - Lietuvos Respublikos Vyriausybė, vadovaudamasi Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme įtvirtintais kriterijais, yra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad pirkimo sąlygų 56.1 ir 56.2 punktuose nurodyti subjektai ar su jais ketinamas sudaryti (sudarytas) sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų;

  - perkančioji organizacija turi kompetentingų institucijų informacijos, kad pirkimo sąlygų 56.1 ir 56.2 punktuose nurodyti subjektai turi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui;

  - tiekėjas (kiekvienas tiekėjų grupės partneris), jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, vykdo veiklą pirkimo sąlygų 56.1 punkte numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose arba yra ūkio subjektų grupės, kurios bet kuris narys vykdo veiklą pirkimo sąlygų 56.1 punkte numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose, narys arba jos vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo (kiti asmenys), turintis (turintys) teisę atstovauti tiekėjui, subtiekėjui, ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi, ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ir tokiu būdu dalyvauja tokių ūkio subjektų grupių ir (ar) ūkio subjektų veikloje.

- Perkančioji organizacija reikalauja tiekėjo pateikiamame pasiūlyme deklaruoti, kad nei pasiūlymo pateikimo metu, nei pirkimo sutarties vykdymo metu tiekėjas (kiekvienas tiekėjų grupės partneris), jo pasitelkti asmenys (subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi), tiekėjo siūlomos prekės (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes), šių prekių gamintojai, paslaugos ir jas teikiantys subjektai, taip pat tiekėjo ir visų nurodytų subjektų kontroliuojantys asmenys nekelia ir nekels grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai apibrėžta Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 21 dalyje. Jeigu perkančiajai organizacijai kyla abejonių dėl tiekėjo nurodytos informacijos teisingumo, ji privalo paprašyti ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio dalyvio pateikti informaciją patvirtinančius Viešųjų pirkimų įstatymo 51 straipsnio 12 dalyje nurodytus (vieną ar kelis) ar kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus ir (ar) paaiškinimus. Perkančioji organizacija šių dokumentų ir (ar) paaiškinimų gali paprašyti ir iš dalyvių bet kuriuo pirkimo procedūros metu, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

IV SKYRIUS

TIEKĖJŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE

- Pasiūlymą gali pateikti tiekėjų grupė. Tiekėjų grupė, teikianti bendrą pasiūlymą, privalo pateikti jungtinės veiklos sutartį.

- Jungtinės veiklos sutartyje turi būti:

  - nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies (partnerio) įsipareigojimai vykdant su perkančiąja organizacija numatomą sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis (apimtis eurais ar procentais) bendroje pirkimo sutarties vertėje;

  - jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidariąją visų šios sutarties partnerių atsakomybę už prievolių perkančiajai organizacijai nevykdymą. Jeigu jungtinės veiklos sutartyje ši nuostata nėra numatyta, laikoma, kad už prievolių perkančiajai organizacijai nevykdymą jungtinės veiklos partneriai atsako solidariai;

  - numatyta, kuris partneris (toliau – atsakingas partneris) atstovauja tiekėjų grupei (su kuo perkančioji organizacija turėtų bendrauti kvalifikacijos nagrinėjimo ir pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir kam teikti su šiais klausimais susijusią informaciją).

- Tuo atveju, jei tiekėjų grupės pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu šį viešąjį pirkimą, perkančioji organizacija palaikys ryšius tik su atsakingu partneriu, su juo bus sudaroma pirkimo sutartis ir jam bus atliekami mokėjimai, išskyrus tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais atvejus.

- Perkančioji organizacija nereikalauja, kad, tiekėjų grupės pateiktą pasiūlymą nustačius laimėjusiu ir jai pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši tiekėjų grupė įgytų tam tikrą teisinę formą.

- Tiekėjai turi įsivertinti, kad pirkimo procedūrų metu nebus galima keisti tiekėjų grupės partnerių, todėl partnerius tiekėjas turi rinktis atsakingai.

V SKYRIUS

PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMO REIKALAVIMAI

Pasiūlymų galiojimo užtikrinimo reikalavimai

- Pasiūlymas turi būti užtikrinamas bet kuriuo iš tiekėjo pasirinktų užtikrinimo būdų – užstatu, banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo draudimu (toliau – laidavimo drausimas):

  - užstatas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos turi būti pervestas į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (kodas 188710061) sąskaitas LT 077180 3000 0113 0388 AB Šiaulių banke arba LT50 4010 0424 0394 3983 Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus banke;

  - banko garantija, laidavimo draudimas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pateikiamas elektronine forma, atskiru failu, pasirašytas pasiūlymo galiojimo užtikrinimą išdavusio banko ar draudimo bendrovės originaliu saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu teisės aktų reikalavimus. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą išdavusio banko ar draudimo bendrovės saugų elektroninį parašą perkančioji organizacija turi galėti nekliudomai patikrinti. Jeigu tiekėjas pateikia draudimo bendrovės išduotą pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą, tai kartu su pasiūlymo laidavimo draudimo raštu tiekėjas turi pateikti ir pasirašytą draudimo liudijimą (polisą) bei mokestinį pavedimą, kad draudimo įmoka už šį išduotą pasiūlymo laidavimo draudimo raštą yra sumokėta.

- Reikalaujama pasiūlymo galiojimo užtikrinimo suma: ne mažiau kaip 180 000,00 EUR.

- Banko garantijai ir laidavimo draudimui keliami šie reikalavimai:

  - tiekėjas privalo pateikti užpildytą pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą pagal pasiūlymo galiojimo užtikrinimo formas (pirkimo sąlygų 4 priedą);

  - pateiktoje garantijoje (laidavimo draudime) turi būti nurodytas jos galiojimo terminas. Garantija (laidavimo draudimas) turi galioti ne trumpiau nei 3 mėnesius nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos;

  - gavęs perkančiosios organizacijos rašytinį reikalavimą, garantiją suteikęs bankas ar laidavimo draudimą suteikusi draudimo bendrovė privalo per 10 darbo dienų sumokėti perkančiajai organizacijai garantijoje (laidavimo draudime) nurodytą pinigų sumą, nereikalaudami, kad perkančioji organizacija savo reikalavimą pagrįstų, su sąlyga, kad perkančioji organizacija pažymės, jog reikalaujama suma priklauso nuo vienos iš 67 punkte nurodytų sąlygų, įvardindama šią sąlygą.

- Perkančioji organizacija atsisako reikalavimų pagal pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą arba grąžina pasiūlymo galiojimo užtikrinimą esant bent vienai iš šių sąlygų:

  - pasibaigia pasiūlymų užtikrinimo galiojimo laikas;

  - įsigalioja pirkimo sutartis;

  - nutraukiamos pirkimo procedūros;

  - dalyvio pasiūlymas yra atmestas, t. y. dalyviui pranešta apie jo pasiūlymo atmetimą, ir šio pasiūlymo atmetimas dėl pasibaigusio apskundimo termino negali būti ginčijamas, išskyrus atvejį, kai dalyvis iki perkančiosios organizacijos nurodyto termino pabaigos nepateikia jokios prašomos informacijos dėl pateikto pasiūlymo patikslinimo, papildymo arba paaiškinimo, neįprastai mažos kainos pagrindimo ar aritmetinių klaidų ištaisymo, nepateikia informacijos dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo ar kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų.

- Dalyvis netenka pasiūlymo galiojimo užtikrinimo esant bent vienai šių sąlygų:

  - dalyvis iki perkančiosios organizacijos nurodyto termino pabaigos nepateikia jokios prašomos informacijos dėl pateikto pasiūlymo patikslinimo, papildymo arba paaiškinimo, neįprastai mažos kainos pagrindimo ar aritmetinių klaidų ištaisymo, nepateikia informacijos dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo ar kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų;

  - dalyvis atsisako savo pasiūlymo arba jo dalies (pasiūlyme nurodyto pirkimo objekto, jo kiekio (apimties), siūlomų kainų, tiekimo ar mokėjimo terminų, kitų pasiūlyme nurodytų sąlygų), nors pasiūlymo galiojimo terminas dar nebus pasibaigęs;

  - laimėjęs viešąjį pirkimą dalyvis atsisako sudaryti pirkimo sutartį pagal šiose pirkimo sąlygose pateiktą pirkimo sutarties projektą (pirkimo sąlygų 3 priedą). Jei iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko nepasirašo pirkimo sutarties, laikoma, kad dalyvis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį;

  - dalyvis, kurio pasiūlymas laimėjo viešąjį pirkimą, per 10 darbo dienų nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos neperveda pirkimo sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo – užstato arba nepateikia sutarties sąlygų įvykdymą užtikrinančio dokumento – banko garantijos arba laidavimo draudimo.

VI SKYRIUS

PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

Pasiūlymų rengimo reikalavimai

- Tiekėjai yra atsakingi už rūpestingą visų pirkimo dokumentų išnagrinėjimą, t. y. tiekėjai turi įvertinti pirkimo objektą pagal techninės specifikacijos reikalavimus ir įsivertinti visas galimas rizikas.

- Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiais pirkimo dokumentais ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

- Perkančioji organizacija reikalauja pasiūlymus teikti tik elektroninėmis priemonėmis naudojant CVP IS. Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz., pdf, jpg, doc ir kt.).

- Perkančioji organizacija nereikalauja, kad pateiktas pasiūlymas būtų pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73).

- Pasiūlymas turi būti pateikiamas lietuvių kalba. Su užsienio kalbomis (išskyrus anglų kalbą) pateikiamais dokumentais pasiūlyme turi būti pateiktas jų vertimas į lietuvių kalbą, patvirtintas vertėjo parašu ir, jei turi, vertimo biuro antspaudu. Perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas privalo pateikti dokumentų anglų kalba vertimą į lietuvių kalbą.

- Tiekėjas (fizinis ar juridinis asmuo) gali pateikti perkančiajai organizacijai tik vieną pasiūlymą, nepriklausomai nuo to, ar teikiant pasiūlymą jis bus atskiru tiekėju, ar tiekėjų grupės partneriu (jungtinės veiklos sutarties šalimi).

- Tiekėjas prisiima visas išlaidas, susijusias su pasiūlymo rengimu ir įteikimu, perkančioji organizacija nėra atsakinga ar įpareigota dėl šių išlaidų. Perkančioji organizacija neatsakys ir neprisiims šių išlaidų, nepriklausomai nuo to, kaip vyktų ir baigtųsi viešasis pirkimas.

- Iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos tiekėjo pateiktame pasiūlyme turi būti:

  - įgaliojimas ar kitas dokumentas (pvz., pareigybės aprašymas), suteikiantis teisę pasirašyti tiekėjo pasiūlymą, kai pasiūlymą pasirašo ne juridinio asmens vadovas, o jo įgaliotas asmuo;

  - užpildytas ir pasirašytas pasiūlymas pagal pasiūlymo formą (pirkimo sąlygų 2 priedas);

  - pasiūlymo galiojimo užtikrinimo – užstato sumokėjimą patvirtinantis dokumentas arba užpildytas pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentas pagal pasiūlymo galiojimo užtikrinimo formas (pirkimo sąlygų 4 priedas) elektronine forma, pateikiamas atskiru failu, pasirašytas pasiūlymo galiojimo užtikrinimą išdavusio banko arba draudimo bendrovės originaliu saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu teisės aktų reikalavimus. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą išdavusio banko ar draudimo bendrovės saugų elektroninį parašą perkančioji organizacija turi galėti nekliudomai patikrinti. Jeigu tiekėjas pateikia draudimo bendrovės išduotą pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą, tai kartu su pasiūlymo laidavimo draudimo raštu tiekėjas turi pateikti ir pasirašytą draudimo liudijimą (polisą) bei mokestinį pavedimą, kad draudimo įmoka už šį išduotą pasiūlymo laidavimo draudimo raštą yra sumokėta;

  - užpildytas ir pasirašytas EBVPD (pirkimo sąlygų 7 priedas). EBVPD turi užpildyti, pasirašyti ir pateikti tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės partneris (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė), kiekvienas subtiekėjas, kurio pajėgumais, t. y. siekdamas atitikti kvalifikacijos reikalavimus, ketina remtis tiekėjas;

  - jungtinės veiklos sutartis, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė;

  - užpildyta Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija (pirkimo sąlygų 8 priedas);

  - techninėje specifikacijoje prašoma informacija ir dokumentai pagal techninės specifikacijos (1 priedas) 12.1 ir 12.2 punktų reikalavimus;

  - kita pirkimo dokumentuose prašoma medžiaga.

Informacija, kaip turi būti apskaičiuota ir išreikšta pasiūlymuose nurodoma kaina. Į kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai

- Pasiūlyme nurodoma pirkimo kaina turi būti apskaičiuota ir išreikšta taip, kaip nurodyta pirkimo sąlygų 2 priede. Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina pasiūlymo kaina yra 10 890 000,00 EUR įskaitant visus mokesčius. Apskaičiuojant kainą turi būti atsižvelgta į visus pirkimo objekto kiekius (apimtis), į pasiūlymo kainos sudėtines dalis, į techninės specifikacijos (pirkimo sąlygų 1 priedo) reikalavimus, į pirkimo sutarties projekte numatytą atsiskaitymo terminą bei į visus kitus šių pirkimo dokumentų reikalavimus. Į kainą turi būti įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios išlaidos.

- Tuo atveju, kai pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaitmenimis, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.

- Įkainiai ir kainos įskaitant visus mokesčius visuose pasiūlymo dokumentuose turi būti įrašomos tikslumo lygiu iki euro šimtųjų dalių, t. y. suapvalinama paliekant du skaitmenis po kablelio.

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga, vieta ir būdas

- Pasiūlymas turi būti pateiktas perkančiajai organizacijai CVP IS  priemonėmis iki skelbime apie pirkimą nurodyto termino pabaigos Lietuvos laiku. Vėliau teikiamas pasiūlymas yra nepriimtinas ir nenagrinėjamas. Perkančioji organizacija neatsako už elektros tiekimo, CVP IS sutrikimus ar už pavėluotai teikiamą pasiūlymą.

- Kol nesuėjo pasiūlymų priėmimo terminas, dalyvis CVP IS priemonėmis gali pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą neprarasdamas teisės į pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, jeigu jo buvo reikalaujama.

Data, iki kada turi galioti pasiūlymas, arba laikotarpis, kurį turi galioti pasiūlymas

- Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 3 mėnesius nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta pirkimo dokumentuose, t. y. 3 mėnesius nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Informacija apie tai, kad tiekėjas privalo nurodyti, ar jo pasiūlyme yra konfidencialios informacijos, ir kuri informacija, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi, yra konfidenciali

- Tiekėjas pasiūlymo formoje (pirkimo sąlygų 2 priede) privalo nurodyti, ar jo pasiūlyme yra konfidencialios informacijos, ir kuri informacija, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi, yra konfidenciali. Konfidenciali taip pat yra informacija, kurią atskleidus būtų pažeisti Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimai.

- Konfidencialia negalima laikyti informacijos:

  - jeigu tai pažeistų įstatymus, nustatančius informacijos atskleidimo ar teisės gauti informaciją reikalavimus, ir šių įstatymų įgyvendinamuosius teisės aktus;

  - jeigu tai pažeistų Viešųjų pirkimų įstatymo 33 ir 58 straipsniuose ir 86 straipsnio 9 dalyje nustatytus reikalavimus dėl paskelbimo apie sudarytą pirkimo sutartį, kandidatų ir dalyvių informavimo, laimėjusio dalyvio pasiūlymo, sudarytos pirkimo sutarties ir šios sutarties pakeitimų paskelbimo, įskaitant informaciją apie pasiūlyme nurodytus paslaugų įkainius, išskyrus jų sudedamąsias dalis;

  - pateiktos tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams patvirtinančiuose dokumentuose, išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis, – tuo atveju, kai ši informacija reikalinga tiekėjui jo teisėtiems interesams ginti;

  - informacija apie pasitelktus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, ir subtiekėjus – tuo atveju, kai ši informacija reikalinga tiekėjui jo teisėtiems interesams ginti.

- Siekiant, kad perkančioji organizacija galėtų užtikrinti dalyvio informacijos konfidencialumą, pasiūlyme esanti konfidenciali informacija turi būti pateikta atskiru failu. Tiekėjas failo pavadinime nurodo „konfidencialu“ arba ant kiekvieno pasiūlymo lapo, kuriame yra konfidenciali informacija, lapo pradžioje, viršutinės paraštės dešinėje pusėje paryškintomis raidėmis rašo žodį „Konfidencialu“. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiekėjo pasiūlyme nėra.

Asmens duomenų tvarkymas

- Informuojame, kad vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) nuostatomis, tiekėjui išreiškus norą dalyvauti perkančiosios organizacijos organizuojamame pirkime, perkančioji organizacija (duomenų tvarkytojas) teisinių prievolių vykdymo pagrindais tvarkys tiekėjo asmens duomenis, būtinus pagal viešųjų pirkimų teisinius santykius reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

- Nurodytais pagrindais bus tvarkomi tiesiogiai tiekėjų pateikti asmens duomenys.

- Tiekėjų pateikti duomenys bus saugomi teisės aktuose nustatytais terminais.

- Įgyvendindami teisės aktuose numatytas pareigas, tiekėjų asmens duomenis teiksime Viešųjų pirkimų tarnybai, teismams, kitoms valstybės ar savivaldybės institucijoms ir kitiems subjektams.

- Asmens duomenų tvarkymą perkančiojoje organizacijoje reglamentuoja perkančiosios organizacijos direktoriaus 2024 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 30-157/24 patvirtintos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos asmens duomenų tvarkymo taisyklės.

Subtiekimo reikalavimai, nustatyti vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 88 straipsnio nuostatomis

- Perkančioji organizacija reikalauja, kad dalyvis savo pasiūlyme (pirkimo sąlygų 2 priede) nurodytų, kokiai pirkimo sutarties daliai (apimtis eurais ar dalis procentais) ir kokius subtiekėjus, jeigu jie yra žinomi, jis ketina pasitelkti.

VII SKYRIUS

PASIŪLYMŲ KAINOS ŠIFRAVIMAS

- Tiekėjo teikiamas pasiūlymas gali būti užšifruojamas. Tiekėjas, nusprendęs pateikti užšifruotą pasiūlymą, turi:

  - iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos naudodamasis CVP IS priemonėmis pateikti užšifruotą pasiūlymą (užšifruojamas visas pasiūlymas arba pasiūlymo dokumentas, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina). Informaciją apie pasiūlymų šifravimą ir instrukciją, kaip tiekėjui užšifruoti pasiūlymą galima rasti https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/LT_versija/CVP_IS/Mokymu_medziaga/Tiekejams/Uzsifravimo_instrukcija.pdf;

  - per 30 minučių nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti slaptažodį,  su kuriuo perkančioji organizacija galės iššifruoti pateiktą pasiūlymą. Iškilus CVP IS techninėms problemoms, kai tiekėjas neturi galimybės pateikti slaptažodžio per CVP IS susirašinėjimo priemonę, tiekėjas turi teisę slaptažodį pateikti kitomis priemonėmis pasirinktinai: perkančiosios organizacijos oficialiu elektroniniu paštu, faksu arba raštu. Tokiu atveju tiekėjas turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą (pavyzdžiui, susisiekęs su perkančiąja organizacija oficialiu jos telefonu ir (arba) kitais būdais). Taip pat tiekėjui rekomenduojama patikrinti, ar gautą slaptažodį perkančioji organizacija įkėlė į sistemą CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

- Tiekėjui užšifravus visą pasiūlymą ir per 30 minučių nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nepateikus (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikus neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasi perkančioji organizacija negalėjo iššifruoti pasiūlymo, perkančioji organizacija, vertindama pasiūlymus, vadovaujasi šiomis taisyklėmis:

  - jeigu perkančioji organizacija dėl šios aplinkybės negali atplėšti ir vertinti nei vieno tiekėjo pasiūlymo dokumento – tiekėjo pasiūlymas laikomas nepateiktu ir nėra vertinamas;

  - jeigu dalis pasiūlymo dokumentų jau yra įvertinti arba gali būti atplėšiami ir vertinami – perkančioji organizacija tiekėjo pasiūlymą atmeta kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (tiekėjas nepateikė pasiūlymo kainos);

  - jeigu pirkimo metu teikiami pirminiai ir galutiniai pasiūlymai ir pirkimo dokumentuose nurodoma, kad tiekėjui nepateikus galutinio pasiūlymo, pirminis pasiūlymas vertinamas kaip galutinis pasiūlymas, tiekėjo pasiūlymas nėra atmetamas, o vertinama pirminiame pasiūlyme (įskaitant derybų metu atliktus patikslinimus ir (ar) papildymus, jei tokie atlikti) pateikta informacija.

VIII SKYRIUS

BŪDAI, KURIAIS TIEKĖJAI GALI PRAŠYTI PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMŲ, SUŽINOTI, AR PERKANČIOJI ORGANIZACIJA KETINA RENGTI DĖL TO SUSITIKIMĄ SU TIEKĖJAIS, TAIP PAT BŪDAI, KURIAIS PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SAVO INICIATYVA GALI PAAIŠKINTI (PATIKSLINTI) PIRKIMO DOKUMENTUS

- Perkančiosios organizacijos ir tiekėjų paklausimai ir atsakymai vieni kitiems, atliekant viešųjų pirkimų procedūras, turi būti lietuvių kalba. Paaiškinimai ar patikslinimai skelbiami CVP IS ir siunčiami visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams, nenurodant iš ko gautas prašymas.

- Tiekėjai savo prašymus dėl papildomos su pirkimo dokumentais susijusios informacijos gali teikti ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

- Jeigu papildomos su pirkimo dokumentais susijusios informacijos paprašoma laiku, perkančioji organizacija ją pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip likus 6 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

- Tuo atveju, kai tikslinama pirkimo skelbimuose paskelbta informacija, Viešųjų pirkimų įstatymo 34 straipsnyje nustatyta tvarka skelbiami klaidų ištaisymo skelbimai.

- Perkančioji organizacija neketina rengti susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų, tačiau tiekėjai turi teisę CVP IS priemonėmis kreiptis į perkančiąją organizaciją dėl teisės susipažinti su jau įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų parengtais projektais. Šiame punkte numatytas prašymas gali būti pateiktas ne vėliau kaip prieš 12 kalendorinių dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Perkančioji organizacija, gavusi šiame punkte numatytą tiekėjo prašymą, jį CVP IS priemonėmis informuoja apie tikslią datą, kuomet tiekėjas turi galimybę susipažinti su jau įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų parengtais projektais. Susipažinimo su jau įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų parengtais projektais metu jokia informacija nebus teikiama. Tiekėjas, 93–95 punktuose nustatyta tvarka, turi kreiptis dėl papildomos su pirkimo dokumentais susijusios informacijos.

- Perkančioji organizacija savo iniciatyva gali paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus ne vėliau kaip likus 6 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Tuo atveju, jei perkančioji organizacija nespės parengti ir paskelbti atsakymo laiku, pasiūlymų pateikimo termino pabaiga bus nukelta ir apie tai bus informuoti tiekėjai.

IX SKYRIUS

SUSIPAŽINIMO SU PASIŪLYMAIS IR JŲ NAGRINĖJIMO PROCEDŪROS

- Tiekėjai nedalyvauja susipažinimo su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais, pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūrose.

Susipažinimo su pasiūlymais data

- Susipažįstama su gautais pasiūlymais bus skelbime apie pirkimą nurodytą datą.

- Atsižvelgiant į tai, kad pasiūlymai pateikiami elektroninėmis priemonėmis, apie protokolu įformintus susipažinimo su pasiūlymais procedūros rezultatus nebus pranešama to pageidaujantiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams (dalyviams).

Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos

- Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:

  - dalyvis perkančiosios organizacijos prašymu nepratęsia pasiūlymo galiojimo;

  - pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, sąlygų ir kriterijų;

  - dalyvis turi būti pašalintas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio nuostatomis;

  - dalyvis neatitinka bent vieno pirkimo dokumentuose nustatyto kvalifikacijos reikalavimo ir (ar), jeigu taikytina, kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarto;

  - dalyvis per perkančiosios organizacijos nustatytą terminą nepateikė, nepatikslino, nepapildė, nepaaiškino informacijos;

  - pasiūlyta kaina viršija pirkimui skirtas lėšas, nustatytas perkančiosios organizacijos prieš pradedant pirkimo procedūrą;

  - pasiūlyme nurodyta neįprastai maža kaina ir dalyvis nepateikia tinkamų pasiūlytos neįprastai mažos kainos pagrįstumo įrodymų;

  - pasiūlymas, kuriame nurodyta neįprastai maža kaina, neatitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų;

  - paaiškindamas savo pasiūlymą dalyvis faktiškai pateikia naują pasiūlymą, t. y. atlieka esminį pasiūlymo keitimą (pvz., pakeičia pasiūlymo įkainį (-ius) be PVM (fiksuotos kainos atveju – pasiūlymo kainą be PVM), pasiūlymas iš netinkamo tampa tinkamu, pakeičiamas siūlomas pirkimo objektas ir pan.);

  - yra bent viena iš sąlygų ar sąlygos dalių, nurodytų pirkimo sąlygų III skyriaus skirsnyje „Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 21 dalies nacionalinio saugumo reikalavimai“;

  - prekės ar paslaugos kelia grėsmę nacionaliniam saugumui;

  - egzistuoja Reglamento 5k str. 1 d. nurodytos aplinkybės ir nėra taikoma Reglamento 5k str. 2 d. nustatyta išimtis;

  - dalyvis, iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, nepateikė pirkimo sąlygų 75.7 punkte reikalaujamų dokumentų.

- Perkančioji organizacija gali nevertinti viso pasiūlymo, jei patikrinusi jo dalį nustato, kad pasiūlymas turi būti atmestas.

- Šiame pirkime ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas bus išrenkamas pagal kainos ir kokybės santykį.

  - Pasiūlymų vertinimo kriterijai:

| Eil. Nr. | Vertinimo kriterijai | Lyginamasis kriterijaus svoris ekonominio naudingumo vertinime |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pirmas kriterijus – pasiūlymo kaina (A) | X=90 |
| 2. | Antras kriterijus – naujų vaizdo stebėjimo kamerų bei vaizdo transliavimo įrangos, nurodytų (-os) techninės specifikacijos (pirkimo sąlygų 1 priedo) 1 lentelės 1 – 54 eilutėse įrengimo terminas (B) | Y1=2 |
| 3. | Trečias kriterijus – naujų vaizdo stebėjimo kamerų bei vaizdo transliavimo įrangos, nurodytų (-os) techninės specifikacijos (pirkimo sąlygų 1 priedo) 1 lentelės 55 ir 56 eilutėse įrengimo terminas (C) | Y2=2 |
|  | Ketvirtas kriterijus – esamų nesaugių vaizdo stebėjimo kamerų demontavimo ir naujų vaizdo stebėjimo kamerų bei vaizdo transliavimo įrangos, nurodytų (-os) techninės specifikacijos (pirkimo sąlygų 1 priedo) 2 lentelėje demontavimo ir įrengimo terminas (D) | Y3=2 |
| 3. | Trečias kriterijus – tinklo išsiuntimo (angl. upload) greitaveika (iš vaizdo stebėjimo kameros į centrinį pultą) (E) | Y4=4 |

  - Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant visų kriterijų balus:

S= A + B+ C + D+ E

  - Pasiūlymo kainos (A) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Amin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Ap) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

A=AminAp·X

  - Antro kriterijaus (B) „Naujų vaizdo stebėjimo kamerų bei vaizdo transliavimo įrangos, nurodytų (-os) techninės specifikacijos (pirkimo sąlygų 1 priedo) 1 lentelės 1 – 54 eilutėse įrengimo terminas“, balai priskiriami taip:

### 1 lentelė

| Naujų vaizdo stebėjimo kamerų bei vaizdo transliavimo įrangos, nurodytų (-os) techninės specifikacijos (pirkimo sąlygų 1 priedo) 1 lentelės 1 – 54 eilutėse įrengimo terminas (B) | Ekonominio naudingumo balai, kurie bus suteikti šiam kriterijui |
| --- | --- |
| Vertinamas tiekėjo siūlomas, techninės specifikacijos 1 lentelės 1 – 54 eilutėse nurodytose vietose, naujų vaizdo stebėjimo kamerų bei vaizdo transliavimo įrangos įrengimo terminas. |  |
| Techninės specifikacijos 1 lentelės 1 – 54 eilutėse nurodytose vietose, naujų vaizdo stebėjimo kamerų bei vaizdo transliavimo įrangos įrengimas bus atliktas ne vėliau kaip per 12 (dvylika) mėnesių nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. | 0 |
| Techninės specifikacijos 1 lentelės 1 – 54 eilutėse nurodytose vietose, naujų vaizdo stebėjimo kamerų bei vaizdo transliavimo įrangos įrengimas bus atliktas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) mėnesių nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. | 2 |

  - Trečio kriterijaus (C) „Naujų vaizdo stebėjimo kamerų bei vaizdo transliavimo įrangos, nurodytų (-os) techninės specifikacijos (pirkimo sąlygų 1 priedo) 1 lentelės 55 ir 56 eilutėse įrengimo terminas“, balai priskiriami taip:

### 2 lentelė

| Naujų vaizdo stebėjimo kamerų bei vaizdo transliavimo įrangos, nurodytų (-os) techninės specifikacijos (pirkimo sąlygų 1 priedo) 1 lentelės 55 ir 56 eilutėse įrengimo terminas (C) | Ekonominio naudingumo balai, kurie bus suteikti šiam kriterijui |
| --- | --- |
| Vertinamas tiekėjo siūlomas, techninės specifikacijos 1 lentelės 55 ir 56 eilutėse nurodytose vietose, naujų vaizdo stebėjimo kamerų bei vaizdo transliavimo įrangos įrengimo terminas. |  |
| Techninės specifikacijos 1 lentelės 55 ir 56 eilutėse nurodytose vietose, naujų vaizdo stebėjimo kamerų bei vaizdo transliavimo įrangos įrengimas bus atliktas ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. | 0 |
| Techninės specifikacijos 1 lentelės 55 ir 56 eilutėse nurodytose vietose, naujų vaizdo stebėjimo kamerų bei vaizdo transliavimo įrangos įrengimas bus atliktas ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. | 2 |

  - Ketvirto kriterijaus (D) „Esamų nesaugių vaizdo stebėjimo kamerų demontavimo ir naujų vaizdo stebėjimo kamerų bei vaizdo transliavimo įrangos, nurodytų (-os) techninės specifikacijos (pirkimo sąlygų 1 priedo) 2 lentelėje demontavimo ir įrengimo terminas“, balai priskiriami taip:

### 3 lentelė

| Esamų nesaugių vaizdo stebėjimo kamerų demontavimo ir naujų vaizdo stebėjimo kamerų bei vaizdo transliavimo įrangos, nurodytų (-os) techninės specifikacijos (pirkimo sąlygų 1 priedo) 2 lentelėje demontavimo ir įrengimo terminas (D) | Ekonominio naudingumo balai, kurie bus suteikti šiam kriterijui |
| --- | --- |
| Vertinamas tiekėjo siūlomas, techninės specifikacijos 2 lentelėje nurodytose vietose, esamų nesaugių vaizdo stebėjimo kamerų demontavimo ir naujų vaizdo stebėjimo kamerų bei vaizdo transliavimo įrangos demontavimo ir įrengimo terminas. |  |
| Techninės specifikacijos 2 lentelėje nurodytose vietose, esamų nesaugių vaizdo stebėjimo kamerų demontavimas ir naujų vaizdo stebėjimo kamerų bei vaizdo transliavimo įrangos įrengimas bus atliktas ne vėliau kaip per 12 (dvylika) mėnesių nuo techninės specifikacijos 2 lentelėje nurodytos pajungimo pradžios. | 0 |
| Techninės specifikacijos 2 lentelėje nurodytose vietose, esamų nesaugių vaizdo stebėjimo kamerų demontavimas ir naujų vaizdo stebėjimo kamerų bei vaizdo transliavimo įrangos įrengimas bus atliktas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) mėnesių nuo techninės specifikacijos 2 lentelėje nurodytos pajungimo pradžios. | 2 |

  - Penkto kriterijaus (E) „Tinklo išsiuntimo (angl. upload) greitaveika (iš vaizdo stebėjimo kameros į centrinį pultą)“, balai priskiriami taip:

### 4 lentelė

| Tinklo išsiuntimo (ang. upload) greitaveika (iš vaizdo stebėjimo kameros į centrinį pultą) (E) | Ekonominio naudingumo balai, kurie bus suteikti šiam kriterijui |
| --- | --- |
| Vienai vaizdo stebėjimo kamerai bus užtikrinta ne mažesnė negu 10 Mbps tinklo išsiuntimo (angl. upload) greitaveika (iš vaizdo stebėjimo kameros į centrinį pultą). | 0 |
| Vienai vaizdo stebėjimo kamerai bus užtikrinta ne mažesnė negu 20 Mbps tinklo išsiuntimo (angl. upload) greitaveika (iš vaizdo stebėjimo kameros į centrinį pultą). | 4 |

  - Dalyvių surinkti ekonominio naudingumo balai bus perskaičiuojami, jei dalyvio pasiūlymas, kurio pirkimo metu nustatyto kriterijaus reikšmė buvo geriausia ir su ja buvo lyginamos kitų dalyvių kriterijų reikšmės:

    - yra atmetamas;

    - dalyvis atšaukia savo pasiūlymą;

    - dalyvis atsisako sudaryti pirkimo sutartį;

    - dalyvis nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinančio dokumento (jei buvo reikalauta) arba neįvykdo kitų pirkimo sutartyje nustatytų jos įsigaliojimo sąlygų.

  - Kriterijų balai apvalinami paliekant 2 (du) skaitmenis po kablelio.

- Tais atvejais, kai kelių dalyvių pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas dalyvis, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.

Informacija, kad pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais

- Pasiūlymai bus vertinami eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.

X SKYRIUS

PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS SIŪLOMOS ŠALIMS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS IR (ARBA) PIRKIMO SUTARTIES PROJEKTAS

- Perkančioji organizacija gali nuspręsti nesudaryti pirkimo sutarties su ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusiu tiekėju, jeigu paaiškėja, kad pasiūlymas neatitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų.

- Pirkimo sutarties projektas pateikiamas pirkimo sąlygų 3 priede. Pirkimo sutarties projekto sąlygos yra privalomos šio viešojo pirkimo dalyviams ir sudarant pirkimo sutartį su laimėtoju nebus keičiamos. Pirkimo sutarties valiuta – eurai. Jei viešąjį pirkimą laimėjusio dalyvio pasiūlymo kaina bus nurodyta užsienio valiuta, pasiūlymo kaina pirkimo sutartyje bus perskaičiuota eurais pagal Europos centrinio banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos centrinis bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.

- Jeigu dalyvis, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko nepasirašo pirkimo  sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį Viešųjų pirkimų įstatyme ir pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tokiu atveju, jeigu tiekėjas iki perkančiosios organizacijos nurodyto termino nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinančio dokumento (jei buvo reikalauta) arba neįvykdo kitų pirkimo sutartyje nustatytų jos įsigaliojimo sąlygų, perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį dalyviui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po dalyvio, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį, nepateikusio pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo (jei buvo reikalauta) ar neįvykdžiusio kitų pirkimo sutarties įsigaliojimo sąlygų, jeigu šis pasiūlymas nėra atmetamas.

- Vykdant pirkimo sutartį, sąskaitos faktūros priimamos ir apdorojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymo 6 straipsnio 4 dalimi, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus.

- Pirkimo sutartyje ir šios pirkimo sutarties galimiems pakeitimo atvejams yra pasirinktas šis kainos apskaičiavimo būdas: fiksuoto įkainio.

- Sudarius pirkimo sutartį, tačiau ne vėliau negu pirkimo sutartis pradedama vykdyti, tiekėjas įsipareigoja perkančiajai organizacijai pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Perkančioji organizacija taip pat reikalauja, kad tiekėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

- Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju (-ais) galimybė yra numatyta pirkimo sutarties projekte (pirkimo sąlygų 3 priede).

- Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu.

- Sudarius viešojo pirkimo sutartį tiekėjui draudžiama tiekti, o perkančiajai organizacijai – įsigyti Reglamente nurodytas prekes, kurių įsigijimas yra draudžiamas. Sutarties vykdymo metu tiekėjas privalės pateikti prekių kilmės sertifikatą, gamintojo deklaraciją ar kitą dokumentą, patvirtinantį ketinamų įsigyti prekių kilmę.

Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo reikalavimai

- Pirkimo sutartis bus užtikrinama joje nurodytomis netesybomis.

- Perkančioji organizacija taip pat reikalauja, kad prekių tiekimo (paslaugų teikimo, darbų atlikimo) laikotarpiui pirkimo sutarties įvykdymas būtų užtikrinamas vienu iš šių būdų:

  - užstatu, pervedant jį per 10 darbo dienų nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (kodas 188710061) sąskaitas LT 077180 3000 0113 0388 AB Šiaulių banke, arba LT50 4010 0424 0394 3983 Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus banke. Tuo atveju, jei pasiūlymas buvo užtikrintas užstatu, pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimui lieka pervesta užstato suma ir papildomai pervedamas pirkimo sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo skirtumas;

  - besąlygine ir neatšaukiama banko garantija (toliau – garantija);

  - besąlyginiu ir neatšaukiamu draudimo bendrovės laidavimo draudimu (toliau – laidavimo draudimas).

- Pirkimo sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo garantijos ir laidavimo draudimo rašto formos pateiktos pirkimo sąlygų 5 priede.

- Užstato, garantijos, laidavimo draudimo suma: 450 000,00 EUR.

- Jei perkančioji organizacija pasinaudoja pirkimo sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimu, tiekėjas, siekdamas toliau vykdyti pirkimo sutarties įsipareigojimus, privalo per 10 darbo dienų pervesti perkančiajai organizacijai naują užstatą ar pateikti naują garantiją (laidavimo draudimą) 119 punkte nurodytai sumai. Vėlesni pirkimo sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų pakeitimai ar papildymai neturės įtakos tiekėjo įsipareigojimų pagal pirkimo sutarties sąlygų įvykdymo užstatu, garantija ar laidavimo draudimu vykdytinumui ar apimčiai ir neatleis dalyvio nuo pilnutinio įsipareigojimų pagal pirkimo sutarties sąlygų įvykdymo užstatu, garantija ar laidavimo draudimu vykdymo.

- Dalyviui ir garantui (bankui ir draudimo bendrovei) keliami šie pirkimo sutarties sąlygų įvykdymo garantijos (laidavimo) pateikimo, jos turinio ir formos reikalavimai:

  - dalyvis, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, per 10 darbo dienų nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos privalės perkančiajai organizacijai pateikti atitinkančią Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, banko arba draudimo bendrovės besąlygišką ir neatšaukiamą pirkimo sutarties sąlygų įvykdymo garantiją (laidavimo draudimą), pasirašytą saugiu elektroniniu parašu. Jeigu dalyvis pateikia draudimo bendrovės išduotą pirkimo sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo galiojimą užtikrinantį dokumentą, tai kartu su pirkimo sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštu dalyvis turi pateikti ir pasirašytą saugiu elektroniniu parašu draudimo liudijimo (poliso) originalą bei mokestinio pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka už šį išduotą pirkimo sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą yra sumokėta;

  - garantijos (laidavimo draudimo) galiojimo terminas: ne trumpiau kaip 97 (devyniasdešimt septyni) mėn. nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos;

  - garantijos (laidavimo draudimo) dalykas: pirkimo sutarties sąlygų esminiai pažeidimai ir (ar) kiti pirkimo sutarties specialiosiose sąlygose numatyti atvejai;

  - garantijos (laidavimo draudimo) sumos išmokėjimo sąlygos ir tvarka: per 10 darbo dienų nuo pirmo raštiško perkančiosios organizacijos pranešimo garantui apie pirkimo sutarties sąlygų esminį (-ius) pažeidimą (-us) ir (ar) kitus specialiosiose sutarties sąlygose numatytus atvejus. Garantas neturi teisės reikalauti, kad perkančioji organizacija pagrįstų savo reikalavimą. Perkančioji organizacija pranešime garantui nurodys, kad garantijos (laidavimo draudimo) suma jai priklauso dėl to, kad tiekėjas pažeidė esminę (-es) pirkimo sutarties sąlygą (-as) ir (ar) kitus specialiosiose sutarties sąlygose numatytus atvejus.

XI SKYRIUS

INFORMACIJA APIE ATIDĖJIMO TERMINO TAIKYMĄ, GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKĄ

- Pirkimo sutartis turi būti sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau, negu pasibaigė atidėjimo terminas, kuris negali būti trumpesnis kaip 10 dienų, o jeigu pranešimas apie sprendimą nustatyti laimėjusį pirkimo pasiūlymą nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, negali būti trumpesnis kaip 15 dienų. Atidėjimo terminas gali būti netaikomas, kai:

  - vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis, ir nėra suinteresuotų kandidatų;

  - pirkimo sutartis sudaroma dinaminės pirkimo sistemos pagrindu arba preliminariosios sutarties pagrindu;

  - pirkimo sutartis sudaroma žodžiu;

  - pirkimas atliekamas Viešųjų pirkimų įstatymo 72 straipsnio 3 dalyje nustatytais atvejais.

- Ginčų nagrinėjimas, žalos atlyginimas, pirkimo sutarties pripažinimas negaliojančia, alternatyvios sankcijos reglamentuojamos Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.

XII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- Šio pirkimo dokumentuose neaprašytos pirkimo procedūros vykdomos vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatomis.

- Pirkimo sąlygų priedai yra neatskiriama šių pirkimo dokumentų dalis.

Informacija apie patikrą

- Jei pirkimo metu bus atliekama patikra dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams, tiekėjas turės pateikti tokiai patikrai atlikti reikalingus dokumentus.

Perkančiosios organizacijos valstybės tarnautojų ar darbuotojų arba Komisijos narių (vieno ar kelių), kurie įgalioti palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų (ne tarpininkų) pranešimus, susijusius su pirkimų procedūromis, vardai, pavardės, kontaktinė informacija

- Perkančiosios organizacijos atstovai, įgalioti palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų (ne tarpininkų) pranešimus, susijusius su pirkimų procedūromis:

  - techniniais klausimais Viešosios tvarkos grupės patarėjas Vladimiras Michailovas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius;

  - viešųjų pirkimų procedūrų klausimais Viešųjų pirkimų skyriaus Dokumentų rengimo poskyrio vyr. specialistė Janina Škoda, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

____________________

Pirkimo sąlygų 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Žemiau esančioje lentelėje pateikiamos pagrindinės techninėje specifikacijoje naudojamos sąvokos, trumpiniai ir jų paaiškinimai.

| Sąvokos ir trumpiniai | Paaiškinimai |
| --- | --- |
| Klientas | Vilniaus miesto savivaldybės administracija |
| VTSĮ | Vaizdo transliavimo ir stebėjimo įranga bei licencijų išplėtimas |

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI

- Pirkimo objektą sudaro –  vaizdo stebėjimo kamerų, vaizdo transliavimo ir vaizdo transliavimui reikalingos įrangos diegimas, nesaugių vaizdo kamerų demontavimas, nuolatiniam elektros energijos tiekimui užtikrinti būtinų elektros energijos tinklų ir apskaitos prietaisų įrengimas bei atsiskaitymas už suvartotą elektros energiją (149-ių naujai įrengiamų vaizdo stebėjimo kamerų, nurodytų 1 lentelėje, keičiamų ir pajungiamų vaizdo stebėjimo kamerų, nurodytų 2 lentelėje, ir šiuo metu veikiančių, bet pasibaigus galiojančioms paslaugų teikimo sutartims pajungiamų vaizdo stebėjimo kamerų, nurodytų 3 lentelėje nuo 1-os iki 48-os eilutės imtinai, o nuo 49-os iki 78-os eilutės elektros tiekimą užtikrina ugdymo įstaigos), esamos Digifort programinės įrangos atnaujinimas ir nuolatinis naujinimas visą paslaugų teikimo sutarties laikotarpį, esamos vaizdo stebėjimo kamerų sistemos gamintojo Digifort (arba lygiavertis) licencijų išplėtimas, esamos vaizdo stebėjimo infrastruktūros atnaujinimas bei pagal numatomą sudaryti paslaugų teikimo sutartį įdiegtų vaizdo stebėjimo kamerų, vaizdo transliavimo, elektros energijos tiekimo įrangos ir infrastruktūros priežiūros paslaugos.

- Pirkimo tikslas – išplėsti Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje esančių viešųjų vietų stebėjimą vaizdo stebėjimo kameromis. Šiuo metu vaizdo stebėjimo sistema naudoja programinę įrangą keturiuose Digifort serveriuose, kuriuose įdiegta Digifort 7.4., kurios HLCK kodai yra:

30D4-DGF-07FA008-C7508*E00B65/B054-HLCK-24FFA5;

0B68-DGF-1DD099D-595EA*034FE5/98D8-HLCK-0B7560;

425A-DGF-2572BDE-6A6EB*D9DC1F/1358-HLCK-B6174D;

8A67-DGF-FD30A1E-9267C*C8DBE9/B843-HLCK-406F9E.

- Paslaugos turi apimti:

  - 126-ių (vieno šimto dvidešimt šešių: 124 valdomų ir 2 stacionarių) naujų vaizdo stebėjimo kamerų, nurodytų techninės specifikacijos 1 lentelėje (1-54 eilutės) įrengimą ir parengimą eksploatacijai numatant reikalingą vaizdo stebėjimo sistemos gamintojo Digifort (arba lygiavertis) plėtimo licencijų kiekį bei užtikrinant jų integraciją į esamą gamintojo Digifort (arba lygiavertis) vaizdo stebėjimo sistemą, įskaitant vaizdo stebėjimo kamerų tiekimą, montavimą, AB „ESO“ elektros energijos tiekimo tinklų atvedimą, elektros energijos apskaitos prietaisų įrengimą bei išpildomosios kabelių trasos topografinės nuotraukos pateikimą Klientui po įrengimo, vaizdo stebėjimo kameroms tvirtinti reikalingų laikiklių įrengimą (kur reikia tinkamam vaizdo filmavimui), duomenų perdavimui skirtų ryšio linijų įvedimą ir kitos būtinos infrastruktūros sukūrimą. Vaizdo stebėjimo kameros turi būti įrengtos techninės specifikacijos 1 lentelėje (1-54 eilutės) nurodytose vietose pagal Paslaugų teikėjo parengtus ir su Klientu bei kitomis institucijomis, įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis nustatyta tvarka suderintus projektus. Suderinto projekto kopiją Paslaugų teikėjas turės pateikti Klientui prieš atliekant vaizdo stebėjimo kamerų įrengimo darbus. Naujai įrengiamų vaizdo stebėjimo kamerų ir kitos vaizdo transliavimui reikalingos įrangos išorinių įrenginių (pvz.: vaizdo stebėjimo kamerų korpusai, vaizdo stebėjimo kamerų tvirtinimo laikikliai, alkūnės, vaizdo stebėjimo kamerų valdymo skydai ir kt.) spalva turi būti Vilniaus miesto savivaldybės gatvių infrastruktūros standarte https://gatviustandartas.vilnius.lt/wp-content/uploads/2022/02/Vilniaus-miesto-savivaldybes-gatviu-infrastrukturos-standartas.pdf, kuris patvirtintas Kliento administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. 30-1315/22 nurodytos spalvos RAL 9004 (arba lygiavertė), senamiesčio teritorijoje RAL 7026 (arba lygiavertė).

  - 17-os (septyniolikos) valdomų vaizdo stebėjimo kamerų Japoniškame sode, nurodytų techninės specifikacijos 1 lentelėje (55 eilutė) pakeitimą ir parengimą eksploatacijai numatant reikalingą vaizdo stebėjimo sistemos gamintojo Digifort (arba lygiavertis) plėtimo licencijų kiekį bei užtikrinant jų integraciją į esamą gamintojo Digifort (arba lygiavertis) vaizdo stebėjimo sistemą, įskaitant vaizdo stebėjimo kamerų tiekimą, montavimą, vaizdo stebėjimo kameroms tvirtinti reikalingų laikiklių įrengimą (kur reikia tinkamam vaizdo filmavimui), duomenų perdavimą ir su tuo susijusią įrangą. Vaizdo stebėjimo kamerų korpusai, laikikliai ir kiti išoriniai įrenginiai turi būti identiški jau įrengtoms atramoms/infrastruktūrai, t. y. RAL 9004 spalvos (arba lygiavertės). Vaizdo stebėjimo kameros turi būti montuojamos ant esamų atramų (apšvietimo stulpų) prie kurių įrengti komutaciniai skydai. Iki komutacinių skydų elektra yra atvesta, o nuo jų į atramas reikia atvesti elektros kabelius, kad būtų paduodamas 230 V elektros maitinimas kameroms. Laisva ryšių kanalizacija nutiesta iki komutacinių skydų, o nuo jų į atramas. Šviesolaidinis kabelis neatvestas.

  - 6-ių (šešių) valdomų vaizdo stebėjimo kamerų Vingrių skvere, nurodytų techninės specifikacijos 1 lentelėje (56 eilutė) pakeitimą ir parengimą eksploatacijai numatant reikalingą vaizdo stebėjimo sistemos gamintojo Digifort (arba lygiavertis) plėtimo licencijų kiekį bei užtikrinant jų integraciją į esamą gamintojo Digifort (arba lygiavertis) vaizdo stebėjimo sistemą, įskaitant vaizdo stebėjimo kamerų tiekimą, montavimą, vaizdo stebėjimo kameroms tvirtinti reikalingų laikiklių įrengimą (kur reikia tinkamam vaizdo filmavimui), duomenų perdavimą ir su tuo susijusią įrangą. Vaizdo stebėjimo kamerų korpusai, laikikliai ir kiti išoriniai įrenginiai turi būti identiški jau įrengtoms atramoms/infrastruktūrai, t. y. RAL 9004 spalvos (arba lygiavertės). Vaizdo stebėjimo kameros turi būti montuojamos ant esamų atramų (apšvietimo stulpų). Visos 6-ios vaizdo kameros turi būti prijungtos prie esamo komutacinio skydo, panaudojant esamą ryšių kanalizaciją. Šviesolaidinis kabelis neatvestas.

  - 177-ių (vieno šimto septyniasdešimt septynių) esamų, nesaugių vaizdo stebėjimo kamerų demontavimą ir 206-ių (dviejų šimtų šešių: 199 valdomų ir 7 stacionarių) naujų vaizdo stebėjimo kamerų įrengimą ir parengimą eksploatacijai numatant reikalingą vaizdo stebėjimo sistemos gamintojo Digifort (arba lygiavertis) plėtimo licencijų kiekį bei užtikrinant jų integraciją į esamą gamintojo Digifort (arba lygiavertis) vaizdo stebėjimo sistemą, įskaitant vaizdo stebėjimo kamerų tiekimą, montavimą, vaizdo stebėjimo kameroms tvirtinti reikalingų laikiklių įrengimą (kur reikia tinkamam vaizdo filmavimui), duomenų perdavimui skirtų ryšio linijų įvedimą, AB „ESO“ elektros energijos tiekimo tinklų atvedimą, elektros energijos apskaitos prietaisų įrengimą bei išpildomosios kabelių trasos topografinės nuotraukos pateikimą Klientui po įrengimo ir kitos būtinos infrastruktūros sukūrimą. Vaizdo stebėjimo kameros turi būti įrengtos techninės specifikacijos 2 lentelėje nurodytose vietose pagal Paslaugų teikėjo parengtus ir su Klientu bei kitomis institucijomis, įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis nustatyta tvarka suderintus projektus. Suderinto projekto kopiją Paslaugų teikėjas turės pateikti Klientui prieš atliekant vaizdo stebėjimo kamerų įrengimo darbus. Naujai įrengiamų vaizdo stebėjimo kamerų ir kitos vaizdo transliavimui reikalingos įrangos išorinių įrenginių (pvz. vaizdo stebėjimo kamerų korpusai, vaizdo stebėjimo kamerų tvirtinimo laikikliai, alkūnės, vaizdo stebėjimo kamerų valdymo skydai ir kt.) spalva turi būti Vilniaus miesto savivaldybės gatvių infrastruktūros standarte https://gatviustandartas.vilnius.lt/wp-content/uploads/2022/02/Vilniaus-miesto-savivaldybes-gatviu-infrastrukturos-standartas.pdf, kuris patvirtintas Kliento administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. 30-1315/22 nurodytos spalvos RAL 9004 (arba lygiavertė), senamiesčio teritorijoje RAL7026 (arba lygiavertė).

  - Vilniaus apskrities vyriausiajame policijos komisariate (toliau – AVPK) esančiose patalpose, Birželio 23-iosios g. 16, Vilniuje, per 6 mėnesius nuo paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo, turi būti atlikti šie darbai (įranga turi atitikti techninės specifikacijos 2 priede nurodytus parametrus):

    - AVPK techninėje patalpoje turi būti sumontuoti 3 nauji vaizdo stebėjimo sistemos serveriai.

      - Iš dviejų esamų vaizdo stebėjimo sistemos serverių turi būti perkeliamos esamos Digifort licencijos į du naujai sumontuotus serverius. Licencijų perkėlimo metu ir jas perkėlus, turi būti užtikrinamas esamų įrašų išsaugojimas su peržiūros galimybe dar 45 kalendorines dienas. Po 45 kalendorinių dienų, suderinus su Klientu iš abiejų serverių turi būti ištrinti visi įrašai, nereikalinga programinė įranga ir serveriai turi būti pristatyti Klientui į Konstitucijos pr. 3, Vilniuje.

      - Vienas naujas serveris turi būti įdiegtas tam, kad būtų galimybė atsiradus poreikiui plėsti vaizdo stebėjimo sistemą, papildomai pajungiant į ją per visą paslaugų teikimo sutarties laikotarpį iki 200 viešųjų vietų vaizdo stebėjimo kamerų. Serveris turi būti pristatytas su visa reikiama programine įranga ir su iš anksto įdiegta Digifort programine įranga su 200 Digifort licencijų. Paslaugų teikėjas turi įsivertinti visų planuojamų įdiegti vaizdo stebėjimo kamerų suintegravimą į Digifort sistemą;

      - Turi būti numatytas papildomas Digifort programinės įrangos plėtimas su 100 Digifort programinės įrangos licencijų, kurios turės būti  paskirstytos ir įdiegtos į esamus serverius, kad būtų galimybė atsiradus poreikiui plėsti vaizdo stebėjimo sistemą, papildomai pajungiant į ją per visą paslaugų teikimo sutarties laikotarpį iki 100 viešųjų vietų vaizdo stebėjimo kamerų, paskirstant jas per visus esamus serverius.

    - AVPK techninėje patalpoje turi būti sumontuotas vienas naujas vaizdo stebėjimo sistemos serveris ir sukonfigūruotas dirbti kaip Digifort Fail-Over serveris. Šis serveris turės stebėti 2-jų esamų bei 3-jų naujų serverių (viso 5 serverių) darbą ir vieno iš jų gedimo atveju turi perimti ir užtikrinti visas sugedusio serverio funkcijas. Šiam serveriui turi būti numatytos 200 Digifort Fail over kanalų licencijų.

    - AVPK esančioje patalpoje, kurioje 24/7 stebimi vaizdo stebėjimo kamerų transliuojami vaizdai, turi būti įrengtos dvi naujos vaizdo stebėjimui skirtos darbo vietos (kompiuteriai su monitoriais, klaviatūra, pelė, Digifort klaviatūra ir kita būtina įranga tinkamam darbo vietos veikimui užtikrinti) ir vaizdo siena (du kompiuteriai ir 6 monitoriai). Tuo tikslu, turės būti atlikti šie darbai:

      - AVPK techninėje patalpoje turės būti sumontuota nauja 42U komutacinė spinta (spintos montavimo vietą derinti įrangos montavimo metu su Klientu);

      - Naujai įrengtoje spintoje turės būti įrengti 4 (keturi) nauji kompiuteriai (2 kompiuteriai skirti dvejoms darbo vietoms ir 2 kompiuteriai skirti vaizdo sienos pajungimui);

      - Esama vaizdo stebėjimo siena turės būti išmontuota (išmontuota įranga pristatyta Klientui į Konstitucijos pr. 3, Vilniuje) ir pakeista nauja. Turi būti įrengiami nauji monitoriai, pritaikyti dirbti 24/7 režimu;

      - Tarp spintos ir darbo vietos stalų bei monitorių, turės būti pakloti nauji plastikiniai loviai tvarkingam kabelių sumontavimui (visi naujai montuojami kabeliai, turės būti montuojami paslėptu būdu);

      - Darbo vietos kompiuterių monitoriai, klaviatūros, pelės, vaizdo stebėjimo klaviatūros, garso kolonėlės ar kita būtina įranga darbo vietos veikimo užtikrinimui turės būti sujungti su naujais kompiuteriais (tarp spintos ir darbo stalo) naudojant naujus kabelius ir/ar jei reikia kabelių prailginimo priemones (Pvz. USB extender, KVM ar pan.);

      - AVPK  techninėje patalpoje naujai sumontuotoje spintoje ir  esamoje spintoje turės būti sumontuota po vieną naują nepertraukiamą maitinimo šaltinį (NMŠ). NMŠ galia turi būti ne mažesnė nei 11000VA/10000W, o autonomijos laikas, esant pilnai apkrovai, turi būti ne mažiau nei 5 minutės. Šiose spintose turės būti sumontuota po du 16-os kištukų elektros paskirstymo įrenginius, kurie turi matuoti prijungtos įrangos elektros suvartojimą (atskirai kiekvienam prijungtam įrenginiui) ir esant nukrypimas nuo įprastų parametrų, turi siųsti pranešimą Kliento nurodytu el. pašto adresu.

      - AVPK įrengiamuose naujuose kompiuteriuose, naujuose serveriuose ir dviejuose esamuose serveriuose, turės būti sukonfigūruota serverių bei kompiuterių gamintojo monitoringo ir  administravimo programinė įranga, įgalinanti atlikti nuolatinį įrangos parametrų stebėjimą, kaupti istorinę veiklos duomenų statistiką ne mažiau kaip 2 metus ir atlikti jų analizę bei Kliento nurodytu el. paštu siųsti informaciją apie standžiųjų diskų, valdiklių, maitinimo šaltinių gedimus, kitus sutrikimus ir nukrypimus nuo normalaus darbo.

      - Atsižvelgiant į tai, kad AVPK patalpose yra dirbama 24/7, šie darbai turės būti atlikti, su Klientu suderinus darbų atlikimo grafiką, kuris turi būti suderintas per 2 (du) mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Bet kuriuo atveju darbai turi būti atliekami ne ilgiau nei 5 (penkias) darbo dienas, užtikrinant sistemos naudojimosi galimybes 24/7.

  - Paslaugų teikėjas turi įsivertinti šias paslaugas:

    - esamos Digifort programinės įrangos (visų serverių bei visų darbų vietų (ne daugiau nei  35 darbo vietos) atnaujinimas ir nuolatinis naujinimas iki naujausios Digifort programinės įrangos versijos (ne dažniau kaip 1 kartą į metus) nuo 2026 m. lapkričio 23 d. iki paslaugų teikimo sutarties pabaigos. Dalis darbo vietų yra Riboto Naudojimo patalpose, todėl paslaugas šiose patalpose galės teikti Paslaugų teikėjo specialistas, kuris turės leidimą dirbti su Riboto naudojimo medžiaga bei turi Digifort gamintojo išduotą sertifikatą ne žemenei nei „Digifort Enterprise Version 7.4“ programinės įrangos versijai ir turi 3-io lygio „Expert“ sertifikatą (Digifort Level 3: Expert);

    - vaizdo stebėjimų kamerų perkonfigūravimą, optimizuojant vaizdo srautus, jų kokybę, darbo vietų „live“ bei įrašymo srautus;

    - vaizdo stebėjimo kamerų sąrašo sutvarkymą, grupavimą, pavadinimų atnaujinimą, visose darbo vietose;

    - atlikti visų kamerų privačios erdvės (angl. „Privacy masking“) perkonfigūravimą.

  - AVPK patalpose Birželio 23-iosios g. 16, Vilniuje, ne vėliau nei per 8 mėnesius nuo paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo, turi būti įdiegta aparatinė ir programinė įranga, skirta vaizdo stebėjimo sistemos Digifort vaizdo analitikos įrengimui:

    - AVPK diegiama techninė ir programinė įranga turi atitikti techninės specifikacijos 2 priede nurodytus parametrus;

    - AVPK techninėse patalpose naujai įrengtoje spintoje turės būti sumontuoti ir sukonfigūruoti 2 kompiuteriai, skirti  Digifort analitikos programinei įrangai įdiegti ir jos veikimui užtikrinti. Šie kompiuteriai turės būti prijungti prie 3.5.3.7, papunktyje numatytos programinės įrangos;

    - abiejuose 3.7.2 papunktyje nurodytuose kompiuteriuose turės būti įdiegta po 50 Digifort VCA analitikos kanalų licencijų (viso 100 kanalų licencijų);

    - Paslaugų teikėjas turės sukonfigūruoti analitikos taisykles, suderintas su Klientu jo nurodytose kamerose, per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo dienos. Analitikos taisyklių konfigūravimas turi apimti, bet neapsiriboti, šių taisyklių sukonfigūravimu: slampinėjimas tam tikroje zonoje; žmonių/automobilių skaičiavimas nurodytose zonose; automobilių statymo aptikimas neleistinoje zonoje; automobilio važiavimo aptikimas nurodytoje zonoje; objekto spalvinės gamos identifikavimas; paieškos pagal metaduomenis taisyklės sukonfigūravimas;

    - Paslaugų teikėjas, turi įsivertinti, kad per visą paslaugų teikimo laikotarpį turės pravesti ne daugiau kaip 80 valandų mokymų Kliento ir AVPK personalui, išmokinant jį naudotis Digifort programine įranga bei Digifort VCA analitika. Mokymai turės apimti ir VCA analitikos konfigūravimo taisykles, kad Kliento ir AVPK personalas pats galėtų atlikti analitikos konfigūravimą be Paslaugų teikėjo pagalbos;

    - Paslaugų teikimo sutarties vykdymo laikotarpiu Paslaugų teikėjas turi pagal Kliento  pateiktą poreikį bei pasiūlymo formoje numatytą įkainį atlikti vaizdo analitikos taisyklių koregavimą, patikslinimą, ar jų perkėlimą kitoms kameroms. Vaizdo analitikos taisyklės turi būti sukonfigūruotos ne ilgiau nei per 3 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos. Preliminarus galimas užsakyti analitikos taisyklių konfigūravimo kiekis ne daugiau nei 600 valandų per visą paslaugų teikimo sutarties laikotarpį.

- Paslaugų teikėjas turi demontuoti 18-ą vaizdo stebėjimo kamerų, nurodytų techninės specifikacijos 4 lentelėje.

- Paslaugų teikėjas per paslaugų teikimo laikotarpį turi užtikrinti nuolatinį ir nenutrūkstamą vaizdo duomenų perdavimą į AVPK patalpas Birželio 23-iosios g. 16, Vilniuje, iš naujose vietose įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų, nurodytų 1 lentelėje (1–54 eilutės), esamose vietose pakeistų (papildomai įrengtų) ir pajungtų vaizdo stebėjimo kamerų, nurodytų 1 lentelėje (55–56 eilutės) bei 2 lentelėje (1–105 eilutės) ir pasibaigus galiojančioms paslaugų teikimo sutartims pajungtų vaizdo stebėjimo kamerų, nurodytų 3 lentelėje (1–78 eilutės).

- Paslaugų teikėjas turi užtikrinti realiu laiku vaizdo stebėjimo kamerų siunčiamų duomenų (vaizdo ir garso) perdavimui reikalingą ryšio užtikrinimo infrastruktūrą į AVPK patalpas Birželio 23-iosios g. 16, Vilniuje.

- Paslaugų teikėjas turi numatyti, kad per visą 96 (devyniasdešimt šešių) mėnesių paslaugų teikimo laikotarpį atsiradus poreikiui (pvz. keičiant stulpus (atramas), tvarkant pastatus (statinius), ant kurių sumontuotos vaizdo stebėjimo kameros, turės suteikti vaizdo stebėjimo kamerų nuėmimo bei vėlesnio sumontavimo paslaugas, bet ne daugiau kaip 30 kartų.

- Paslaugų teikėjas turi numatyti, kad per visą 96 (devyniasdešimt šešių) mėnesių paslaugų teikimo laikotarpį atsiradus poreikiui plėsti vaizdo stebėjimo sistemą, papildomai turės pajungti į ją iki 300 viešųjų vietų vaizdo stebėjimo kamerų. Vaizdo stebėjimo kamerų pajungimo paslaugos bus apmokamos pagal Kliento pateiktus užsakymus už Paslaugų teikėjo pasiūlyme nurodytą įkainį kiekvienai kamerai pajungti.

- Turi būti pagamintos ir įrengtos informacinės lentelės prie patekimų į vaizdo stebėjimo kamerų filmuojamą teritoriją. Įrengiamų informacinių lentelių kiekis nurodytas techninės specifikacijos 1 lentelės stulpelyje „Informacinių lentelių kiekis“. Informacinės lentelės pagal galimybes turi būti įrengiamos ant esamų stulpų, atramų. Informacinių lentelių matmenys turi būti 600x400 mm. Informacinių lentelių pagrindas turi būti pagamintas iš cinkuotos arba aliuminio skardos. Informacinių lentelių nugarėlių spalva turi būti Vilniaus miesto savivaldybės gatvių infrastruktūros standarte https://gatviustandartas.vilnius.lt/wp-content/uploads/2022/02/Vilniaus-miesto-savivaldybes-gatviu-infrastrukturos-standartas.pdf, kuris patvirtintas Kliento administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. 30-1315/22 nurodytos spalvos RAL 9004 (arba lygiavertės), senamiesčio teritorijoje RAL7026 (arba lygiavertė). Informacinės lentelės teksto maketas pateiktas techninės specifikacijos 1 priede.

- VTSĮ priežiūros ir remonto paslaugos, aprašytos techninės specifikacijos III dalyje, turi būti teikiamos visą paslaugų teikimo laikotarpį.

- Šioje techninėje specifikacijoje Klientas numato minimalius reikalavimus VTSĮ techninei ir duomenų perdavimo įrangai. Klientui yra priimtini pasiūlymai, kuriuose siūlomų VTSĮ sudėtinių dalių techniniai rodikliai (techninės charakteristikos) yra tokie patys arba lygiaverčiai nurodytiems šioje techninėje specifikacijoje.

- Paslaugų teikėjas:

  - techniniame pasiūlymo aprašyme privalo įvardinti visą siūlomą įrangą (išplėtimo licencijas, vaizdo stebėjimo kameras, ryšio įrangą), taip pat turi pateikti šios įrangos gamintojų pavadinimus, modelius, nuorodas į įrangos išsamų aprašymą (specifikaciją) gamintojo interneto svetainėje arba pateikti gamintojo aprašymą (specifikacijas) dėl kiekvieno parametro atskirai kartu su pasiūlymu užpildant Pirkimo sąlygų pasiūlymo formoje (pirkimo sąlygų 2 priedas) pateiktą siūlomos įrangos techninių parametrų atitikties lentelę;

  - iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pateiktame pasiūlyme turi pateikti esamos vaizdo stebėjimo sistemos išplėtimo licencijų gamintojo raštą, kad Paslaugų teikėjo siūlomos vaizdo stebėjimo sistemos išplėtimo licencijos skirtos šio pirkimo Kliento sistemos plėtimui, kuriame būtų nurodyti HLCK kodai;

  - ne vėliau nei per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo paslaugų teikimo sutarties pasirašymo dienos, turi pateikti informaciją nurodant kiekvienos vaizdo stebėjimo kameros siūlomą duomenų perdavimo būdą:

- jei paslaugų teikimui bus naudojamas bevielis ryšis, tuomet turi būti naudojami licencijuoti radijo dažniai (kartu su pasiūlymu turi būti pateikti RRT leidimai arba jų kopijos naudoti dažnius). Visa atsakomybė ir išlaidos už radijo dažnių licencijavimą, naudojimą bei su tuo susiję mokesčiai tenka Paslaugų teikėjui;

- jei paslaugų teikimui bus naudojamos ryšio linijos, tuomet Paslaugų teikėjas turi būti ryšio linijų savininkas arba, jeigu Paslaugų teikėjas ryšio linijas ketina nuomoti, turi pateikti susitarimą su ryšio linijų savininku, kad ryšio linijų savininkas paslaugų teikimo terminu leis naudotis Paslaugų teikėjui jo ryšio linijomis.

- Visa pasiūlyme nurodyta techninė įranga, kuri turės būti įrengta techninės specifikacijos 1 lentelėje nurodytose vietose (1 – 56 eilutės) ir 2 lentelėje nurodytose vietose (1–105 eilutės) turi būti nauja, nenaudota ir atitikti šioje techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Techninė įranga privalo turėti atitikties pažymėjimus, sertifikatus ir gamintojo deklaracijas (CE), kurias ne vėliau nei per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Kliento pareikalavimo, turės pateikti Paslaugų teikėjas.

- Klientas mėnesio paslaugos mokestį už kiekvieną konkrečią vaizdo stebėjimo kamerų įrengimo vietą pradės mokėti Paslaugų teikėjui tik po to, kai kiekvienoje konkrečioje vietoje įrengus visas numatytas vaizdo stebėjimo kameras bus pradėta teikti vaizdo transliavimo paslauga (bus pasirašytas aktas, patvirtinantis vaizdo stebėjimo kamerų tinkamą įrengimą ir pradėtą vaizdo transliavimą kiekvienoje vietoje).

  - Vaizdo stebėjimo kamerų bei vaizdo transliavimo įrangos įrengimas šios techninės specifikacijos 1 lentelėje nurodytose vietose (1–54 eilutės) turi būti atliktas per Paslaugų teikėjo pasiūlyme nurodytą terminą, bet ne vėliau kaip per 12 (dvylika) mėnesių nuo paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo dienos. Priežiūros, remonto ir vaizdo transliavimo paslauga turi būti pradedama teikti nuo tos dienos, kai pasirašomas aktas, patvirtinantis vaizdo stebėjimo kamerų tinkamą įrengimą ir pradėtą vaizdo transliavimą kiekvienoje vietoje (1 lentelės 1–54 eilutės). Priežiūros, remonto ir vaizdo transliavimo paslauga turi būti teikiama iki paslaugų teikimo termino pabaigos.

  - Vaizdo stebėjimo kamerų bei vaizdo transliavimo įrangos įrengimas šios techninės specifikacijos 1 lentelėje nurodytose vietose (55 ir 56 eilutės) turi būti atliktas per Paslaugų teikėjo pasiūlyme nurodytą terminą, bet ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo dienos. Priežiūros, remonto ir vaizdo transliavimo paslauga turi būti pradedama teikti nuo tos dienos, kai pasirašomas aktas, patvirtinantis vaizdo stebėjimo kamerų tinkamą įrengimą ir pradėtą vaizdo transliavimą kiekvienoje vietoje (1 lentelės 55 ir 56 eilutės). Priežiūros, remonto ir vaizdo transliavimo paslauga turi būti teikiama iki paslaugų teikimo termino pabaigos.

- Esamų nesaugių vaizdo stebėjimo kamerų demontavimas ir naujų vaizdo stebėjimo kamerų bei vaizdo transliavimo įrangos įrengimas šios techninės specifikacijos 2 lentelėje nurodytose vietose per Paslaugų teikėjo pasiūlyme nurodytą terminą, bet ne vėliau kaip per 12 (dvylika) mėnesių nuo 2 lentelėje nurodytos pajungimo pradžios. AB „ESO“ elektros energijos tiekimo tinklų atvedimas, elektros energijos apskaitos prietaisų įrengimas turi būti įrengtas per 12 (dvylika) mėnesių nuo paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo dienos. Priežiūros, remonto ir vaizdo transliavimo paslauga turi būti pradedama teikti nuo tos dienos, kai pasirašomas aktas, patvirtinantis vaizdo stebėjimo kamerų tinkamą įrengimą ir pradėtą vaizdo transliavimą kiekvienoje vietoje. Priežiūros, remonto ir vaizdo transliavimo paslauga turi būti teikiama iki paslaugų teikimo termino pabaigos.

- Vaizdo kamerų įrengtų ir veikiančių vietose, nurodytose 3 lentelėje pajungimo ir garantijos terminai:

  - Visų 3 lentelėje (1–25 eilutės) nurodytose vietose įrengtų ir veikiančių vaizdo stebėjimo kamerų pajungimas ir vaizdo transliavimas turi būti užtikrintas per 1 (vieną)  mėnesį nuo 3 lentelėje nurodytos pajungimo pradžios. Vaizdo stebėjimo kamerų (3 lentelė 1–25 eilutės) garantija galioja:

- 4 vaizdo stebėjimo kamerų, veikiančių nuo 2022 m. gruodžio 5 d., garantija galioja iki 2025 m. gruodžio 5 d.,

- 5 vaizdo stebėjimo kamerų, veikiančių nuo 2022 m. gruodžio 13 d., garantija galioja iki 2025 m. gruodžio 13 d.,

- 8 vaizdo stebėjimo kamerų, veikiančių nuo 2022 m. gruodžio 20 d., garantija galioja iki 2025 m. gruodžio 20 d.,

- 11 vaizdo stebėjimo kamerų, veikiančių nuo 2022 m. gruodžio 30 d., garantija galioja iki 2025 m. gruodžio 30 d.,

- 7 vaizdo stebėjimo kamerų, veikiančių nuo 2023 m. sausio 10 d., garantija galioja iki 2026 m. sausio 10 d.,

- 2 vaizdo stebėjimo kamerų, veikiančių nuo 2023 m. sausio 19 d., garantija galioja iki 2026 m. sausio 19 d.,

- 2 vaizdo stebėjimo kamerų, veikiančių nuo 2023 m. sausio 27 d., garantija galioja iki 2026 m. sausio 27 d.,

- 9 vaizdo stebėjimo kamerų, veikiančių nuo 2023 m. vasario 2 d., garantija galioja iki 2026 m. vasario 2 d.,

- 2 vaizdo stebėjimo kamerų, veikiančių nuo 2023 m. gegužės 25 d., garantija galioja iki 2026 m. gegužės 25 d.,

- 4 vaizdo stebėjimo kamerų, veikiančių nuo 2023 m. birželio 5 d., garantija galioja iki 2026 m. birželio 5 d.

  - Visų 3 lentelėje (26–39 eilutės) nurodytose vietose įrengtų ir veikiančių vaizdo stebėjimo kamerų pajungimas ir vaizdo transliavimas turi būti užtikrintas per 1 (vieną) mėnesį nuo 3 lentelėje nurodytos pajungimo pradžios. Vaizdo stebėjimo kamerų (3 lentelė 26, 28, 30–39 eilutės) garantija galioja:

- 15 vaizdo stebėjimo kamerų, veikiančių nuo 2023 m. vasario 9 d., garantija galioja iki 2026 m. vasario 9 d.,

- 2 vaizdo stebėjimo kamerų, veikiančių nuo 2023 m. liepos 19 d., garantija galioja iki 2026 m. liepos 19 d.,

- 7 vaizdo stebėjimo kamerų, veikiančių nuo 2023 m. rugsėjo 5 d., garantija galioja iki 2026 m. rugsėjo 5 d.,

- 6 vaizdo stebėjimo kamerų, veikiančių nuo 2023 m. rugsėjo 7 d., garantija galioja iki 2026 m. rugsėjo 7 d.,

- 8 vaizdo stebėjimo kamerų, veikiančių nuo 2023 m. spalio 10 d., garantija galioja iki 2026 m. spalio 10 d.

- 3 vaizdo stebėjimo kamerų  veikiančių nuo 2023 m. gruodžio 13 d., garantija galioja iki 2025 m. gegužės 25 d.

- 13 vaizdo stebėjimo kamerų (3 lentelė 27 ir 29 eilutės) gamintojo suteikta garantija yra pasibaigusi.

  - Priežiūros, remonto ir vaizdo transliavimo paslauga turi būti teikiama nuo tos dienos, kai pasirašomas aktas, patvirtinantis vaizdo stebėjimo kamerų (3 lentelės 1–39 eilutėse) tinkamą pajungimą ir pradėtą vaizdo transliavimą. Priežiūros, remonto ir vaizdo transliavimo paslauga turi būti teikiama iki paslaugų teikimo termino pabaigos bei apima vaizdo kamerų remontą (keitimą), jei jos sugestų pasibaigus garantijai.

  - Visų 3 lentelėje (40–78 eilutės) nurodytose vietose įrengtų ir veikiančių vaizdo stebėjimo kamerų pajungimas ir vaizdo transliavimas turi būti užtikrintas per 1 (vieną) mėnesį nuo 3 lentelėje nurodytos pajungimo pradžios. Priežiūros, remonto ir vaizdo transliavimo paslauga turi būti teikiama nuo tos dienos, kai pasirašomas aktas, patvirtinantis vaizdo stebėjimo kamerų (3 lentelės 40–78 eilutėse) tinkamą pajungimą ir pradėtą vaizdo transliavimą. Priežiūros, remonto ir vaizdo transliavimo paslauga turi būti teikiama iki paslaugų teikimo termino pabaigos bei apima vaizdo kamerų remontą (keitimą), jei jos sugestų pasibaigus garantijai.

  - Prie bendrojo ugdymo įstaigų įrengtų 30-ies vaizdo stebėjimo kamerų įrengtų, veikiančių vietose, nurodytose 3 lentelėje (49-78 eilutės) garantija galioja: 25 vaizdo stebėjimo kamerų, veikiančių nuo 2022 m. vasario 18 d., garantija galioja iki 2025 m. vasario 18 d., 5 vaizdo stebėjimo kamerų, veikiančių nuo 2022 m. kovo 22 d., garantija galioja iki 2025 m. kovo 22 d. Elektros energiją šioms vaizdo stebėjimo kameroms nemokamai užtikrina bendrojo ugdymo įstaigos.

- Visų 18-os įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų demontavimas šios techninės specifikacijos 4 lentelėje nurodytose vietose turi būti atliktas per 4 (keturis) mėnesius nuo paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo dienos. Jei paslaugų teikimo sutartis įsigalioja iki 2025 m. kovo 14 d., vaizdo stebėjimo kamerų demontavimas turi būti užtikrintas per 4 (keturis) mėnesius nuo 2025 m. kovo 14 d.

- Visa demontuota nenaudotina įranga (senos vaizdo stebėjimo kameros) turi būti grąžinta Klientui į Konstitucijos pr. 3, Vilniuje, pasirašius įrangos perdavimo-priėmimo aktą.

- REIKALAVIMAI DUOMENŲ PERDAVIMUI

- Visa duomenų perdavimo įranga naudojant bet kurias ryšio technologijas turi būti tokio pralaidumo, patikimumo ir žemo užlaikymo laiko, kad būtų išlaikomi šioje techninėje specifikacijoje aprašyti reikalavimai (vaizdo kokybei, vaizdo įrašymui, vaizdo stebėjimo kamerų valdymui ir kt.). Vaizdo perdavimui naudojamas duomenų perdavimo patikimumas turi būti ne mažiau 99 % per 12 mėnesių.

- Paslaugų teikėjas vykdymas paslaugų teikimo sutartį pasirinktinai gali įrengti ir (ar) naudotis įrengto šviesolaidinio ryšio ir (ar) kitų technologijų ryšio nuoma arba naudoti bevielio ryšio sprendimus. Bet kokiu atveju Paslaugų teikėjas turi užtikrinti duomenų perdavimą šioje techninėje specifikacijoje nurodytais reikalavimais.

- Paslaugų teikėjas turi užtikrinti duomenų perdavimo saugumą tinkle nepriklausomai nuo naudojamo duomenų perdavimo būdo.

- Duomenų perdavimo tinklas turi būti apsaugotas nuo neautentifikuotos prieigos ir nesankcionuoto duomenų perėmimo.

- Siekiant apsisaugoti nuo DDoS tipo atakų, duomenų perdavimo paslaugos turi būti teikiamos uždaru, neturinčiu išėjimo į internetą tinklu ir negali būti paremtos tuneliavimo per atvirus interneto tinklus technologijomis (GRE, IPSeC ir t.t.). Duomenų perdavimo tinkle turi būti užtikrintas maršrutizavimas tarp visų paslaugos teikimo taškų. Paslaugų teikėjas ne vėliau nei per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo paslaugų teikimo sutarties pasirašymo dienos turi pateikti Klientui integracijos su esama infrastruktūra priemones, planą bei schemą, kuriame būtų detalizuota principinė fizinė ir loginė integracijos schema, IP adresacija ir maršrutizacija, ryšio tarp esamo saugaus duomenų tinklo (serverio) ir vaizdo stebėjimo kameromis būdas (siūloma VPN technologija) atitinkantis visus šiame skyriuje nurodytus saugos reikalavimus.

- Paslaugų teikėjas privalo pasirūpinti visais leidimais ir suderinimais VTSĮ įrengimui.

- Sistemos duomenų perdavimo tinkle (perduodant informaciją tiek iš vaizdo stebėjimo kamerų į vaizdo stebėjimo pultą, tiek pačiame vaizdo stebėjimo pulte) informacija (vaizdas, garsas, duomenys) turi būti perduodama TCP/IP protokolu.

- Tinklo prieigos (paskutinės mylios) pateikiamumas privalo būti ne mažesnis kaip 99 %. Paslaugų teikėjas ne vėliau nei per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo paslaugų teikimo sutarties pasirašymo dienos turi pateikti tinklo prieigos (paskutinės mylios) pateikiamumą įrodančius skaičiavimus arba matavimo rezultatus.

- Vienai vaizdo stebėjimo kamerai turi būti užtikrinta ne mažesnė negu 10 Mbps tinklo išsiuntimo (angl. upload) greitaveika (iš vaizdo stebėjimo kameros į centrinį pultą), o parsiuntimo (download) greitaveika turi būti ne mažesnė nei 2 Mbps (iš centrinio pulto į vaizdo stebėjimo kamerą).

- Paslaugų teikėjo siūlomas vaizdo stebėjimo sistemos duomenų perdavimo tinklas turi būti integruotas į esamą saugų DDoS atakoms atsparų, uždarą, neturintį išėjimo į internetą (naudojant vidinius IP adresus) tinklą.

- Po vaizdo stebėjimo sistemos (įskaitant ir duomenų perdavimo tinklą) įrengimo ir Klientui kilus įtarimų dėl parametrų neatitikimo, jis pasilieka teisę samdyti trečiąją šalį sąlygų išpildymui ir matavimams patikrinti, o nustačius neatitikimus reikalauti jų ištaisymo Paslaugų teikėjo sąskaita.

- Visa siūloma duomenų perdavimo įranga turi būti sumontuota ir veikianti Lietuvos klimatinėmis sąlygomis, t. y. ne mažiau nei vieną žiemos sezoną (ne mažiau nei 4 mėn.) veikiant neigiamai temperatūrai ir kitiems nepalankiems veiksniams. Lauko sąlygomis dirbantys duomenų perdavimo sistemos įrenginiai, atsižvelgiant į specifines, meteorologines sąlygas turi nepriekaištingai veikti esant temperatūrai ne mažesniame intervale, kaip nuo - 30°C iki + 50°C.

III. REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKIMO KOKYBEI

- Paslaugų tiekėjas privalo turėti visą parą veikiančią gedimų, susijusių su visų perkamų paslaugų teikimu, registravimo galimybę, pasiekiamą iš visų tinklų vienu telefono numeriu ir/ar elektroniniu paštu. Ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas nuo paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo dienos Paslaugų teikėjas turi pateikti kontaktus, kuriais būtų galima susisiekti dėl gedimų susijusių su visų perkamų paslaugų teikimu.

- Paslaugų teikėjas privalės užtikrinti teikiamų paslaugų ir jas sudarančių elementų (pvz., techninės įrangos veikimo, priežiūros, remonto, duomenų perdavimo) kokybę. Remontuojant ar keičiant sugedusius įrenginius, jų charakteristikos negali būti bloginamos.

- Perkamos paslaugos apima įdiegtos techninės įrangos sutrikimų šalinimą.

- Esant bet kurio Paslaugų teikėjo teikiamo įrenginio sutrikimui paslaugų suteikimo laikotarpiu, per 3 val. nuo pranešimo apie įrenginio darbo sutrikimą Paslaugų teikėjo specialistai privalo imtis priemonių nustatyti ir pašalinti gedimą. Paslaugų teikėjas turi užtikrinti technines priemones, kurios leistų tiksliai nustatyti gedimo pradžią ir trukmę (pvz., formuoti ataskaitas apie įrenginių neveikimą). Pranešimai Paslaugų teikėjui bus siunčiami el. pašto adresu, kurį Paslaugų teikėjas nurodys Klientui ne vėliau nei iki vaizdo transliavimo iš pirmos įrengtos vaizdo stebėjimo kameros pradžios.

- Paslaugų teikėjo teikiamo įrenginio sutrikimu laikoma situacija, kai vaizdo transliavimo ir stebėjimo įrangos naudotojai dėl Paslaugų teikėjo teikiamos įrangos funkcionalumo trūkumų negali atlikti numatytų sistemos funkcijų ar funkcijos veikia nekorektiškai.

- Jei teikdamas paslaugas Paslaugų teikėjas turės atlikti įrangos pakeitimus, dėl kurių įranga nustos tinkamai funkcionuoti arba Klientas dėl neteisėtų Paslaugų teikėjo veiksmų praras turimos techninės įrangos garantiją, tai tokiu atveju Paslaugų teikėjas turės atstatyti įrangos darbą, kad ji tinkamai funkcionuotų.

- Visus reikalingus veiksmus pagal garantinius įsipareigojimus Paslaugų teikėjas turi atlikti be papildomų mokesčių.

- Visos sumontuotos įrangos priežiūra ir remontas turi būti vykdomi visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį nuo vaizdo transliavimo paslaugos teikimo pradžios.

- Turi būti atliekamos ne mažiau kaip dvi profilaktinės kiekvienos vaizdo stebėjimo kameros apžiūros ir nuvalymas per 12 mėnesių nuo kiekvienos vaizdo stebėjimo kameros vaizdo transliavimo paslaugos teikimo pradžios.

- Paslaugos tiekėjas atskiru rašytiniu Kliento prašymu privalės išjungti prašyme nurodytą(-as) vaizdo kamerą(-as), kad nefiksuotų, ir(ar) netransliuotų ir(ar) nedarytų vaizdo įrašo. Vaizdo kamerų veikimo atstatymas gali būti atnaujintas gavus atskirą Kliento prašymą. Vaizdo kamerų veikimas turi būti atstatytas kiek įmanoma greičiau, bet ne ilgiau nei per 5 darbo dienas nuo Kliento prašymo gavimo dienos. Šiame punkte numatytu atveju Klientas už vaizdo stebėjimo kamerų neveikimą turės atsikaityti įprasta tvarka pagal sutartyje numatytus įkainius.

IV. REIKALAVIMAI TEISINEI APLINKAI

- Paslaugų teikėjas paslaugų teikimo metu turi vadovautis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir užtikrinti asmens duomenų apsaugą.

1 lentelė. Viešųjų vietų, kuriose naujai įrengiamos vaizdo stebėjimo kameros, sąrašas:

| Eil. Nr. | Vaizdo stebėjimo kamerų adresas ir kamerų kiekis* | Koordinatės | Pastabos*** | Informacinių lentelių kiekis** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V. Kudirkos aikštė, 4 valdomos vaizdo stebėjimo kameros | Koordinatės 54.6871220, 25.2801636 ir 54.6868662, 25.2808084 | Vaizdo stebėjimo kameros montuojamos ant esamų 2 atramų skirtingose Gedimino pr. pusėse, 3-6 m aukštyje | - |
|  | Vilniaus gatvė, 2 valdomos vaizdo stebėjimo kameros | Koordinatės 54.6874304, 25.2795722 | Vaizdo stebėjimo kameros montuojamos ant esamos atramos, 3-6 m aukštyje | - |
|  | Gedimino pr. ir Jogailos g. sankryža, 1 valdoma vaizdo stebėjimo kamera | Koordinatės 54.6873069, 25.2789489 | Vaizdo stebėjimo kamera montuojama ant esamos atramos su 1 alkūne vaizdo stebėjimo kameroms montuoti. Vaizdo stebėjimo kameros montavimo aukštis 3-6 m | - |
|  | Gedimino pr. ir A. Jakšto g. sankryža, 2 valdomos vaizdo stebėjimo kameros | Koordinatės 54.6879978, 25.2749819 | Vaizdo stebėjimo kameros montuojamos ant esamos atramos su 1 alkūne vaizdo stebėjimo kameroms montuoti. Vaizdo stebėjimo kamerų montavimo aukštis 3-6 m | - |
|  | Gedimino pr. ir A. Goštauto g. sankryža, 2 valdomos vaizdo stebėjimo kameros | Koordinatės 54.6906412, 25.2603424 | Vaizdo stebėjimo kameros montuojamos ant esamos atramos, 3-6 m aukštyje | - |
|  | Pilies g. 8, 2 valdomos vaizdo stebėjimo kameros | Koordinatės 54.6841147, 25.2895728 | Vaizdo stebėjimo kameros montuojamos ant esamos atramos, 3-4 m aukštyje | 1 vnt. |
|  | Katedros aikštė, 3 valdomos vaizdo stebėjimo kameros | Koordinatės 54.6850464, 25.2878867 ir 54.6850301, 25.2864816 | Vaizdo stebėjimo kameros montuojamos ant esamų 2 skirtingų atramų, 3-6 m aukštyje | - |
|  | Rotušės aikštė, 3 valdomos vaizdo stebėjimo kameros | Koordinatės 54.6794917, 25.2878150 | Vaizdo stebėjimo kameros montuojamos ant esamos atramos, 3-6 m aukštyje | - |
|  | Geležinio Vilko g. ir Ukmergės g. sankryža, 2 valdomos ir 2 stacionarios vaizdo stebėjimo kameros | Koordinatės 54.7021109, 25.2636650 ir 54.7019534, 25.2618871 | Vaizdo stebėjimo kameros montuojamos ant esamų 2 skirtingų atramų, 3-6 m aukštyje | 2 vnt. |
|  | Trakų g. ir Pylimo g. sankryža, 2 valdomos vaizdo stebėjimo kameros | Koordinatės 54.6798228, 25.2781473 | Vaizdo stebėjimo kameros montuojamos ant esamos atramos, 3-6 m aukštyje | - |
|  | Sodų g., Seinų ir Stoties g. sankryža, 3 valdomos vaizdo stebėjimo kameros | Koordinatės 54.6719405, 25.2828472 | Vaizdo stebėjimo kameros montuojamos ant esamos atramos, 3-6 m aukštyje | - |
|  | Aušros Vartų g. ir Pasažo skg., 3 valdomos vaizdo stebėjimo kameros | Koordinatės 54.6763771, 25.2881491 | Vaizdo stebėjimo kameros montuojamos ant esamos atramos, 3-6 m aukštyje | - |
|  | Didžioji g. ir Pilies g. sankryža, 2 valdomos vaizdo stebėjimo kameros | Koordinatės 54.6813068, 25.2890920 | Vaizdo stebėjimo kameros montuojamos ant esamos atramos, 3-6 m aukštyje | - |
|  | Liejyklos g. ir Totorių g. sankryža, 1 valdoma vaizdo stebėjimo kamera | Koordinatės 54.6835276, 25.2826799 | Vaizdo stebėjimo kamera montuojama ant esamos atramos, 3-6 m aukštyje | - |
|  | Šv. Jono g. ir Pilies g. sankryža, 2 valdomos vaizdo stebėjimo kameros | Koordinatės 54.6823150, 25.2890608 | Vaizdo stebėjimo kameros montuojamos ant esamos atramos, 3-6 m aukštyje | - |
|  | Islandijos g. 1, 2 valdomos vaizdo kameros | Koordinatės 54.683825, 25.278980 | Vaizdo stebėjimo kameros montuojamos ant esamos atramos, 3-6 m aukštyje | - |
|  | Viršuliškių g. ir Laisvės pr. sankryža, 3 valdomos vaizdo kameros | Koordinatės 54.7073766, 25.2269419 | Vaizdo stebėjimo kameros montuojamos ant esamos atramos, 3-6 m aukštyje | - |
|  | Musninkų g. ir Šeškinės g. sankryža, 2 valdomos vaizdo kameros | Koordinatės 54.7165878, 25.2444173 | Vaizdo stebėjimo kameros montuojamos ant esamos atramos, 3-6 m aukštyje | - |
|  | Liongino Baliukevičiaus-Dzūko g. ir P. Žadeikos g. sankryža, 1 valdoma vaizdo kamera | Koordinatės 54.735293, 25.246444 | Vaizdo stebėjimo kamera montuojama ant esamos atramos, 3-6 m aukštyje | - |
|  | L. Asanavičiūtės g. 29, 2 valdomos vaizdo kameros | Koordinatės 54.6928280, 25.2166529 | Vaizdo stebėjimo kameros montuojamos ant esamos atramos, 3-6 m aukštyje | - |
|  | Ateities g. ir Baltupio g. sankryža, 2 valdomos vaizdo kameros | Koordinatės 54.7368151, 25.2659898 | Vaizdo stebėjimo kameros montuojamos ant esamos atramos, 3-6 m aukštyje | 4 vnt. |
|  | Ozo g. 18 prie p/c „Ozas“, 4 valdomos vaizdo stebėjimo kameros | Koordinatės 54.7158091, 25.2774321 ir 54.7149849, 25.2773751 | Vaizdo stebėjimo kameros montuojamos ant esamų 2 skirtingų atramų, 3-6 m aukštyje | 2 vnt. |
|  | Žaliųjų Ežerų g., Naujanerių g. ir Krakiškių g. sankryža, 2 valdomos vaizdo kameros | Koordinatės 54.8017327, 25.3478750 | Vaizdo stebėjimo kameros montuojamos ant esamos atramos, 3-6 m aukštyje | 3 vnt. |
|  | Ožkinių g. ir Vindaubos g. sankryža, 1 valdoma vaizdo kamera | Koordinatės 54.7682648, 25.3658910 | Vaizdo stebėjimo kamera montuojama ant esamos atramos, 3-6 m aukštyje | 3 vnt. |
|  | Antakalnio g. ir Šilo g. sankryža, 2 valdomos vaizdo kameros | Koordinatės 54.7049761, 25.3107696 | Vaizdo stebėjimo kameros montuojamos ant esamos atramos, 3-6 m aukštyje | 3 vnt. |
|  | Verkių g. ir Kareivių g. sankryža, 3 valdomos vaizdo kameros | Koordinatės 54.7174419, 25.2952376 | Vaizdo stebėjimo kameros montuojamos ant esamos atramos, 3-6 m aukštyje | 3 vnt. |
|  | Subačiaus g. 111, 2 valdomos vaizdo kameros | Koordinatės 54.674895, 25.318404 | Vaizdo stebėjimo kameros montuojamos ant esamos atramos, 3-6 m aukštyje | 2 vnt. |
|  | Gariūnų g. ir Paneriškių g. sankryža, 4 valdomos vaizdo kameros | Koordinatės 54.6590058, 25.1603993 ir 54.658982, 25.159188 | Vaizdo stebėjimo kameros montuojamos ant esamų 2 skirtingų atramų, 3-6 m aukštyje | 2 vnt. |
|  | Šv. Jono g. ir Universiteto g. sankryža, 2 valdomos vaizdo stebėjimo kameros | Koordinatės 54.681707, 25.286507 | Vaizdo stebėjimo kameros montuojamos ant esamos atramos, 3-6 m aukštyje | 3 vnt. |
|  | Vokiečių g. 13, 2 valdomos vaizdo stebėjimo kameros | Koordinatės 54.6802290, 25.2832643 | Vaizdo stebėjimo kameros montuojamos ant esamos atramos, 3-6 m aukštyje | - |
|  | Maironio g. 14A (Bernardinų sodas), 1 valdoma vaizdo stebėjimo kamera | Koordinatės 54.683578, 25.296083 | Vaizdo stebėjimo kamera montuojama ant esamos atramos, 3-6 m aukštyje | - |
|  | Kintų g. 6, 2 valdomos vaizdo stebėjimo kameros | Koordinatės 54.6999223, 25.2767351 ir 54.6996049, 25.2766825 | Vaizdo stebėjimo kameros montuojamos ant esamų 2 skirtingų atramų, 3-6 m aukštyje | 3 vnt. |
|  | Savanorių pr. 59, 2 valdomos vaizdo kameros | Koordinatės 54.670521, 25.241353 | Vaizdo stebėjimo kameros montuojamos ant esamos atramos, 3-6 m aukštyje | - |
|  | Smalinės gatvėje, 2 valdomos vaizdo kameros | Koordinatės 54.705837, 25.189163 | Vaizdo stebėjimo kameros montuojamos ant esamos atramos, 3-6 m aukštyje | 1 vnt. |
|  | Karaliaučiaus g. 11, 2 valdomos vaizdo kameros | Koordinatės 54.708297, 25.173367 | Vaizdo stebėjimo kameros montuojamos ant esamos atramos, 3-6 m aukštyje | 1 vnt. |
|  | Kalvarijų g. ir Turgaus g. sankryža, 2 valdomos vaizdo stebėjimo kameros | Koordinatės 54.69949, 25.28291 | Vaizdo stebėjimo kameros montuojamos ant esamos atramos, 3-6 m aukštyje | - |
|  | Žaliųjų Ežerų g. ir Balsių g. sankryža, 2 valdomos vaizdo stebėjimo kameros | Koordinatės 54.786150, 25.347646 | Vaizdo stebėjimo kameros montuojamos ant esamos atramos, 3-6 m aukštyje | 1 vnt. |
|  | Malkų skveras, Pylimo g. 21, 4 valdomos vaizdo stebėjimo kameros | Koordinatės 54.678164, 25.278360 ir 54.677861, 25.277897 | Vaizdo stebėjimo kameros montuojamos ant esamų 2 skirtingų atramų, 3-6 m aukštyje | - |
|  | M. K. Čiurlionio gatvė, įėjimas į Vingio parką, 2 valdomos vaizdo stebėjimo kameros | Koordinatės 54.682446, 25.246335 | Kameros montuojamos ant esamos atramos su 1 alkūne kameroms montuoti, 3-6 m aukštyje | 1 vnt. |
|  | Tolminkiemio g. ir I. Kanto al. sankryža, 2 valdomos vaizdo kameros | Koordinatės 54.7047274, 25.1796136 | Vaizdo stebėjimo kameros montuojamos ant esamos atramos, 3-6 m aukštyje | 4 vnt. |
|  | Prie požeminės pėsčiųjų perėjos, esančios Oslo gatvėje prie Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės (Šiltnamių g. 29), 5 valdomos vaizdo kameros | Koordinatės 54.6708238, 25.2084843 ir 54.6699885, 25.2085942 | Vaizdo stebėjimo kameros montuojamos ant esamų 2 skirtingų atramų, 3-6 m aukštyje | 3 vnt. |
|  | Požeminėje pėsčiųjų perėjoje, esančioje prie Vingio parko, šalia S. Konarskio g. 26, 2 valdomos vaizdo kameros | https://maps.app.goo.gl/4HAsNyZF95L6RLCN7 | Vaizdo stebėjimo kameros montuojamos ant požeminės perėjos sienų 3 m aukštyje | 2 vnt. |
|  | Požeminėje pėsčiųjų perėjoje, esančioje prie prekybos centro „Panorama“ (Saltoniškių g. 9), 8 valdomos vaizdo kameros | https://maps.app.goo.gl/dNAuByJt2dYP6XMv6 | Vaizdo stebėjimo kameros montuojamos ant požeminės perėjos sienų ir lubų | 4 vnt. |
|  | - Goštauto g. ir Gynėjų g. sankryža, 3 valdomos vaizdo kameros | Koordinatės 54.6949734, 25.2644828 | Vaizdo stebėjimo kameros montuojamos ant esamos atramos, 3-6 m aukštyje | 2 vnt. |
|  | Upės gatvėje, 2 valdomos vaizdo kameros | Koordinatės 54.6961746, 25.2631356 | Vaizdo stebėjimo kameros montuojamos ant esamos atramos, 3-6 m aukštyje | 2 vnt. |
|  | Subačiaus g. 127, 2 valdomos vaizdo kameros | Koordinatės 54.6741855, 25.3225968 | Vaizdo stebėjimo kameros montuojamos ant esamos atramos, 3-6 m aukštyje | 2 vnt. |
|  | Subačiaus gatvėje šalia Zarasų stotelės, 3 valdomos vaizdo kameros | Koordinatės 54.6765051, 25.3097816 | Vaizdo stebėjimo kameros montuojamos ant esamos atramos, 3-6 m aukštyje | 1 vnt. |
|  | Kaukysos g. ir Manufaktūrų g. sankryža, 2 valdomos vaizdo kameros | Koordinatės 54.6772359, 25.3183425 | Vaizdo stebėjimo kameros montuojamos ant esamos atramos, 3-6 m aukštyje | 4 vnt. |
|  | Šilo tiltas, 2 valdomos vaizdo kameros | Koordinatės 54.7053436, 25.3090617 ir 54.7054662, 25.3068100 | Vaizdo stebėjimo kameros montuojamos ant esamų 2 skirtingų atramų, 3-6 m aukštyje | - |
|  | Žirmūnų tiltas, 2 valdomos vaizdo kameros | Koordinatės 54.6946429, 25.3016833 ir 54.6955743, 25.2997652 | Vaizdo stebėjimo kameros montuojamos ant esamų 2 skirtingų atramų, 3-6 m aukštyje | - |
|  | Karaliaus Mindaugo tiltas (Žygimantų gatvė), 1 valdoma vaizdo kamera | Koordinatės 54.6884120, 25.2878958 | Vaizdo stebėjimo kamera montuojama ant esamos atramos, 3-6 m aukštyje | - |
|  | Karaliaus Mindaugo tiltas (Žvejų g. ir Rinktinės g. sankryža), 1 valdoma vaizdo kamera | Koordinatės 54.6896972, 25.2884503 | Vaizdo stebėjimo kamera montuojama ant esamos atramos, 3-6 m aukštyje | - |
|  | Žaliasis tiltas (Upės gatvė), 1 valdoma vaizdo kamera | Koordinatės 54.6920955, 25.2777721 | Vaizdo stebėjimo kamera montuojama ant esamos atramos, 3-6 m aukštyje | - |
|  | Liubarto tiltas (A. Goštauto gatvė), 1 valdoma vaizdo kamera | Koordinatės 54.6883752, 25.2594030 | Vaizdo stebėjimo kamera montuojama ant esamos atramos, 3-6 m aukštyje | - |
|  | Japoniškas sodas (Linkmenų g. 2A) (17 valdomų vaizdo stebėjimo kamerų) |  | Esamų vaizdo stebėjimo kamerų demontavimas ir 17 naujų kamerų įrengimas ant esamų atramų ir pajungimas (įrengimo ir pajungimo terminas nurodytas techninės specifikacijos 15 punkte) | 3 vnt. |
|  | Vingrių skveras, 6 valdomos vaizdo stebėjimo kameros | Teritorija tarp Mindaugo g. – Vingrių g. ir Vingrių g. – Pylimo g. | Esamų vaizdo stebėjimo kamerų demontavimas ir 6 naujų kamerų įrengimas ant esamų atramų ir pajungimas (įrengimo ir pajungimo terminas nurodytas techninės specifikacijos 15 punkte | 2 vnt. |

2 lentelė. Viešųjų vietų, kuriose reikia pakeisti ir pajungti vaizdo stebėjimo kameras, sąrašas

| Eil. Nr. | Vaizdo stebėjimo kamerų adresas/koordinatės* | Numatomi darbai*** | Pajungimo pradžia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Geležinkelio stotis ties 19 ir 82 autobusų stotele. Koordinatės 54.6711765, 25.2842231 | Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 2 naujų valdomų vaizdo stebėjimo kamerų įrengimas ir pajungimas | 2025-03-14 |
|  | Geležinkelio stotis ties 1, 2, 7 troleibusų stotele. Koordinatės 54.6704843, 25.2843858 | Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos ir 1 naujos stacionarios vaizdo kamerų įrengimas ir pajungimas | 2025-03-14 |
|  | Geležinkelio stotis ties 1G ir 53 autobusų stotele. Koordinatės 54.6703850, 25.2840367 | Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos vaizdo kameros įrengimas ir pajungimas | 2025-03-14 |
|  | Šventaragio g. prie Odminių skvero. Koordinatės 54.685356, 25.285913 | Esamų 3 vaizdo stebėjimo kamerų demontavimas ir 3 naujų valdomų vaizdo kamerų įrengimas ir pajungimas | 2025-03-14 |
|  | Bazilijonų g. ir Pylimo g. sankryža. | Esamų 2 vaizdo stebėjimo kamerų demontavimas ir 2 naujų valdomų ir 1 naujos stacionarios vaizdo kameros įrengimas ir pajungimas | 2025-03-14 |
|  | Bazilijonų g. ir Aušros Vartų g. sankryža. | Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos ir 1 naujos stacionarios vaizdo kameros įrengimas ir pajungimas | 2025-03-14 |
|  | S. Dariaus ir S. Girėno g. ir F. Vaitkaus g. sankryža. | Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 2 naujų valdomų vaizdo kamerų įrengimas ir pajungimas | 2025-03-14 |
|  | Rūdninkų g. ir Dysnos g. sankryža. | Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos vaizdo kameros įrengimas ir pajungimas | 2025-03-14 |
|  | Aušros Vartų g. 15. | Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos vaizdo kameros įrengimas ir pajungimas | 2025-03-14 |
|  | Aušros Vartų g. 19. | Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos vaizdo kameros įrengimas ir pajungimas | 2025-03-14 |
|  | Didžioji g. 31 „Vilniaus rotušė“. | Esamų 3 vaizdo stebėjimo kamerų demontavimas ir 4 naujų valdomų vaizdo kamerų įrengimas ir pajungimas | 2025-03-14 |
|  | Pilaitės pr. ir Laisvės pr. sankryža. | Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos vaizdo kameros įrengimas ir pajungimas | 2025-03-14 |
|  | Vokiečių g. ir Šv. Mikalojaus g. sankryža. | Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos vaizdo kameros įrengimas ir pajungimas | 2025-03-14 |
|  | Vokiečių g.-Dominikonų g.-Trakų g. sankryža. | Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos vaizdo kameros įrengimas ir pajungimas | 2025-03-14 |
|  | Taikos g. ir Rygos g. sankryža. | Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos vaizdo kameros įrengimas ir pajungimas | 2025-03-14 |
|  | Pilies g. ir Literatų g. sankryža. | Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos vaizdo kameros įrengimas ir pajungimas | 2025-03-14 |
|  | Šventaragio g. 2. | Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 2 naujų valdomų vaizdo kamerų įrengimas ir pajungimas | 2025-03-14 |
|  | Gedimino pr. ir Šventaragio g. sankryža. | Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos vaizdo kameros įrengimas ir pajungimas | 2025-03-14 |
|  | Gedimino pr. ir Totorių g. sankryža. | Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos vaizdo kameros įrengimas ir pajungimas | 2025-03-14 |
|  | Gedimino pr. ir Kudirkos a. sankryža. | Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos vaizdo kameros įrengimas ir pajungimas | 2025-03-14 |
|  | Kranto g. ir Lentvario g. sankryža. Koordinatės 54.673290, 25.080463 | Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos vaizdo kameros įrengimas ir pajungimas. Turi būti įrengtos 4 informacinės lentelės. | 2025-03-14 |
|  | Linksmoji g. ir Parko g. sankryža. Koordinatės 54.685581, 25.430091 | Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos vaizdo kameros įrengimas ir pajungimas | 2025-03-14 |
|  | Vilniaus g. ir Liejyklos g. sankryža. | Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 2 naujų valdomų vaizdo kamerų įrengimas ir pajungimas | 2025-03-14 |
|  | Vilniaus g. ir Klaipėdos g. sankryža. | Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos vaizdo kameros įrengimas ir pajungimas | 2025-03-14 |
|  | Gedimino pr. ir Jogailos g. sankryža. | Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos vaizdo kameros įrengimas ir pajungimas | 2025-03-14 |
|  | - Vienuolio g. ir J. Lelevelio g. sankryža. | Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 2 naujų valdomų vaizdo kamerų įrengimas ir pajungimas | 2025-03-14 |
|  | Gedimino pr. ir Jakšto g. sankryža. | Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos vaizdo kameros įrengimas ir pajungimas | 2025-03-14 |
|  | Gedimino pr. ir Vasario 16-osios g. sankryža. | Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 2 naujų valdomų vaizdo kamerų įrengimas ir pajungimas | 2025-03-14 |
|  | Gedimino pr. ir V. Kudirkos g. sankryža. | Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 2 naujų valdomų vaizdo kamerų įrengimas ir pajungimas | 2025-03-14 |
|  | Gedimino pr. 60 (LR Seimo viešbutis). | Esamų 2 vaizdo stebėjimo kamerų demontavimas ir 2 naujų valdomų vaizdo kamerų įrengimas ir pajungimas | 2025-03-14 |
|  | Gedimino pr. ir A. Goštauto g. sankryža. | Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos vaizdo kameros įrengimas ir pajungimas | 2025-03-14 |
|  | Žvejų g. – Upės g. – Kalvarijų g. sankryža. | Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 3 naujų valdomų vaizdo kamerų įrengimas ir pajungimas | 2025-03-14 |
|  | Šeimyniškių g. ir Kalvarijų g. sankryža. | Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 2 naujų valdomų vaizdo kamerų įrengimas ir pajungimas | 2025-03-14 |
|  | Konstitucijos pr. ties Europos a. | Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos vaizdo kameros įrengimas ir pajungimas | 2025-03-14 |
|  | Konstitucijos pr. 11. | Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos vaizdo kameros įrengimas ir pajungimas | 2025-03-14 |
|  | Kalvarijų g. ir Turgaus g. sankryža. | Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 2 naujų valdomų vaizdo kamerų įrengimas ir pajungimas | 2025-03-14 |
|  | Rinktinės g. ir Turgaus g. sankryža | Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos vaizdo kameros įrengimas ir pajungimas | 2025-03-14 |
|  | Konstitucijos pr. ir L. Kačinskio g. sankryža. | Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos vaizdo kameros įrengimas ir pajungimas | 2025-03-14 |
|  | Maironio g. ir Šv. Mykolo g. sankryža. | Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos vaizdo kameros įrengimas ir pajungimas | 2025-03-14 |
|  | Maironio g. ir Aukštaičių g. sankryža. | Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 2 naujų valdomų vaizdo kamerų įrengimas ir pajungimas | 2025-03-14 |
|  | Kauno g. ir Švitrigailos g. sankryža. | Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 2 naujų valdomų vaizdo kamerų įrengimas ir pajungimas | 2025-03-14 |
|  | Savanorių pr. 40. | Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos vaizdo kameros įrengimas ir pajungimas | 2025-03-14 |
|  | Savanorių pr. ir Gerosios Vilties g. sankryža. | Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos vaizdo kameros įrengimas ir pajungimas | 2025-03-14 |
|  | Savanorių pr. ir Žemaitės g. sankryža. | Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos vaizdo kameros įrengimas ir pajungimas | 2025-03-14 |
|  | S. Dariaus ir S. Girėno g. ir Pelesos g. sankryža. | Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos ir 1 naujos stacionarios vaizdo kamerų įrengimas ir pajungimas | 2025-03-14 |
|  | Pelesos g. ties pėsčiųjų tiltu. | Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 2 naujų valdomų vaizdo kamerų įrengimas ir pajungimas | 2025-03-14 |
|  | Šaltkalvių g. – Kapsų g. – S. Dariaus ir S. Girėno g. sankryža. | Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 2 naujų valdomų vaizdo kamerų įrengimas ir pajungimas | 2025-03-14 |
|  | Šventaragio g. ir Gedimino pr. prie Odminių skvero. | Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos vaizdo kameros įrengimas ir pajungimas | 2025-03-14 |
|  | Šviesos g. ir Kovo 11-osios g. sankryža. Koordinatės 54.669155, 25.097357 | Esamų 2 vaizdo stebėjimo kamerų demontavimas ir 2 naujų valdomų vaizdo kamerų įrengimas ir pajungimas. Turi būti įrengtos 4 informacinės lentelės | 2025-03-14 |
|  | F. Vaitkaus g. (tarptautinis oro uostas). | Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos vaizdo kameros įrengimas ir pajungimas | 2025-03-14 |
|  | Pylimo g. ir Šv. Stepono g. sankryža. | Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos vaizdo kameros įrengimas ir pajungimas | 2025-03-14 |
|  | Pylimo g. - Vingrių g. – Ligoninės g sankryža. | Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos vaizdo kameros įrengimas ir pajungimas | 2025-03-14 |
|  | Pylimo g. - Lydos g. – Naugarduko g sankryža. | Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos vaizdo kameros įrengimas ir pajungimas | 2025-03-14 |
|  | P. Lukšio ir Žirmūnų g sankryža. | Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos vaizdo kameros įrengimas ir pajungimas | 2025-03-14 |
|  | V. Kudirkos - J. Basanavičiaus g. - Švitrigailos g. sankryža. | Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos ir 1 naujos stacionarios vaizdo kamerų įrengimas ir pajungimas | 2025-03-14 |
|  | M.K. Čiurlionio g. ir Geležinio Vilko g. viadukas. | Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos vaizdo kameros įrengimas ir pajungimas | 2025-03-14 |
|  | Savanorių pr. ir Tūkstantmečio g. sankryža. | Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 2 naujų valdomų vaizdo kamerų įrengimas ir pajungimas | 2025-03-14 |
|  | Gedimino pr. ir A. Vienuolio g. sankryža. | Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 2 naujų valdomų vaizdo kamerų įrengimas ir pajungimas | 2025-03-14 |
|  | T. Kosciuškos - Olandų g. - Antakalnio g. sankryža. | Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 2 naujų valdomų ir 1 naujos stacionarios vaizdo kamerų įrengimas ir pajungimas | 2025-03-14 |
|  | Kalvarijų g. ir Žalgirio g. sankryža. | Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos vaizdo kameros įrengimas ir pajungimas | 2025-03-14 |
|  | Tuskulėnų g. - Apkasų g. – Rinktinės g. sankryža. | Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 2 naujų valdomų vaizdo kamerų įrengimas ir pajungimas | 2025-03-14 |
|  | Šeimyniškių g. ir Rinktinės g. sankryža. | Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos vaizdo kameros įrengimas ir pajungimas | 2025-03-14 |
|  | Edukologijos žiedas. | Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos vaizdo kameros įrengimas ir pajungimas | 2025-03-14 |
|  | Geležinio Vilko g. ir Ukmergės g. sankryža. | Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos vaizdo kameros įrengimas ir pajungimas | 2025-03-14 |
|  | Ozo g. - Kareivių g. – Kalvarijų g. sankryža. | Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos vaizdo kameros įrengimas ir pajungimas | 2025-03-14 |
|  | Liudo Giros g. 129. | Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos vaizdo kameros įrengimas ir pajungimas | 2025-03-14 |
|  | Erfurto g. 1. | Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos vaizdo kameros įrengimas ir pajungimas | 2025-03-14 |
|  | Pergalės g. ir S. Batoro g. sankryža | Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos vaizdo kameros įrengimas ir pajungimas | 2025-03-14 |
|  | Pergalės g. ir Parko g. sankryža. | Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos ir 1 naujos stacionarios vaizdo kamerų įrengimas ir pajungimas | 2025-03-14 |
|  | Parko g. ir Žvirblių g. sankryža. | Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos vaizdo kameros įrengimas ir pajungimas | 2025-03-14 |
|  | Arsenalo g. ir T. Vrublevskio g. sankryža. | Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 2 naujų valdomų vaizdo kamerų įrengimas ir pajungimas | 2025-03-14 |
|  | Konstitucijos pr. 26 „Forum Palace“. | Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos vaizdo kameros įrengimas ir pajungimas | 2025-03-14 |
|  | Žirmūnų g. ir Minties g. sankryža. | Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos vaizdo kameros įrengimas ir pajungimas | 2025-03-14 |
|  | Pylimo g. ir Pamėnkalnio skveras. | Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 2 naujų valdomų vaizdo kamerų įrengimas ir pajungimas | 2025-03-14 |
|  | Kauno g. ir Šv. Stepono g. sankryža. | Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos vaizdo kameros įrengimas ir pajungimas | 2025-03-14 |
|  | J. Tumo-Vaižganto g. ir Lukiškių g. sankryža. | Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos vaizdo kameros įrengimas ir pajungimas | 2025-03-14 |
|  | Lukiškių g. ir Mečetės g. sankryža. | Esamos 1vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos vaizdo kameros įrengimas ir pajungimas | 2025-03-14 |
|  | A.Tumėno g. ir Gynėjų g. sankryža. | Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos vaizdo kameros įrengimas ir pajungimas | 2025-03-14 |
|  | Bernardinų sodas (Sereikiškių parkas). | Esamų 12 vaizdo stebėjimo kamerų demontavimas ir 12 naujų valdomų kamerų įrengimas ir pajungimas | 2025-03-14 |
|  | Rasų kapinės. | Esamų 10 vaizdo stebėjimo kamerų demontavimas ir 10 naujų valdomų vaizdo kamerų įrengimas ir pajungimas | 2025-10-11 |
|  | Linkmenų g. 26 ir Ozo g. teritorija | Esamų 11 vaizdo stebėjimo kamerų demontavimas ir 11 naujų valdomų vaizdo kamerų įrengimas ir pajungimas | 2025-10-11 |
|  | Žirmūnų skveras. | Esamų 5 vaizdo stebėjimo kamerų demontavimas ir 5 naujų valdomų vaizdo kamerų įrengimas ir pajungimas | 2025-10-11 |
|  | Trakų Vokės dvaro sodyba Žalioji g. 2A. | Esamų 8 vaizdo stebėjimo kamerų demontavimas ir 8 naujų valdomų vaizdo kamerų įrengimas ir pajungimas | 2025-10-11 |
|  | Prie Baltojo tilto | Esamų 6 vaizdo stebėjimo kamerų demontavimas ir 6 naujų valdomų vaizdo kamerų įrengimas ir pajungimas | 2025-10-11 |
|  | Vingio parkas. Koordinatės 54.6837823, 25.2380425 | Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos vaizdo kameros įrengimas ir pajungimas | 2026-11-23 |
|  | Vingio parkas. Koordinatės 54.683366, 25.235050 | Esamos 1 vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ir 1 naujos valdomos vaizdo kameros įrengimas ir pajungimas | 2026-11-23 |
|  | Įvažiavimas į Vingio parką. Koordinatės 54.673288, 25.240273 | Esamų 2 vaizdo stebėjimo kamerų demontavimas ir 2 naujų valdomų vaizdo kamerų įrengimas ir pajungimas | 2026-11-23 |
|  | Įėjimas į Vingio parką (Žvėryno pusė). Koordinatės 54.692318, 25.245842 | Esamų 2 vaizdo stebėjimo kamerų demontavimas ir 2 naujų valdomų vaizdo kamerų įrengimas ir pajungimas | 2026-11-23 |
|  | Ozo g. ir Kernavės g. sankryža (prie Vilniaus licėjaus). | Esamų 2 vaizdo stebėjimo kamerų demontavimas ir 2 naujų valdomų vaizdo kamerų įrengimas ir pajungimas | 2026-11-23 |
|  | Upės gatvėje. | Esamų 2 vaizdo stebėjimo kamerų demontavimas ir 2 naujų valdomų vaizdo kamerų įrengimas ir pajungimas | 2026-11-23 |
|  | Ozo g. ir Gelvonų g. sankryža. | Esamų 2 vaizdo stebėjimo kamerų demontavimas ir 2 naujų valdomų vaizdo kamerų įrengimas ir pajungimas | 2026-11-23 |
|  | Savanorių pr. ir Vaduvos g. sankryža. | Esamų 2 vaizdo stebėjimo kamerų demontavimas ir 2 naujų valdomų vaizdo kamerų įrengimas ir pajungimas | 2026-11-23 |
|  | Kalvarijų g. ir Ateities g. sankryža. | Esamų 2 vaizdo stebėjimo kamerų demontavimas ir 2 naujų valdomų vaizdo kamerų įrengimas ir pajungimas | 2026-11-23 |
|  | Geležinio Vilko g. ir Mokslininkų g. sankryža. | Esamų 2 vaizdo stebėjimo kamerų demontavimas ir 2 naujų valdomų vaizdo kamerų įrengimas ir pajungimas | 2026-11-23 |
|  | Žaliųjų ežerų g. ir Visalaukio g. sankryža. | Esamų 2 vaizdo stebėjimo kamerų demontavimas ir 2 naujų valdomų vaizdo kamerų įrengimas ir pajungimas | 2026-11-23 |
|  | Nemenčinės pl. ir Svajonių g. sankryža. | Esamų 2 vaizdo stebėjimo kamerų demontavimas ir 2 valdomų vaizdo naujų kamerų įrengimas ir pajungimas | 2026-11-23 |
|  | Santariškių transporto žiedas. | Esamų 2 vaizdo stebėjimo kamerų demontavimas ir 2 naujų valdomų vaizdo kamerų įrengimas ir pajungimas | 2026-11-23 |
|  | Salininkų g., P. Žvirkos g. ir Barčių g. sankryža. | Esamų 2 vaizdo stebėjimo kamerų demontavimas ir 2 naujų valdomų vaizdo kamerų įrengimas ir pajungimas | 2026-11-23 |
|  | Justiniškių g. ir Rygos g. sankryža. | Esamų 2 vaizdo stebėjimo kamerų demontavimas ir 2 naujų valdomų vaizdo kamerų įrengimas ir pajungimas | 2026-11-23 |
|  | Juodasis kelias ir Tolimoji g. sankryža. | Esamų 2 vaizdo stebėjimo kamerų demontavimas ir 2 naujų valdomų vaizdo kamerų įrengimas ir pajungimas | 2026-11-23 |
|  | S. Batoro g. ir Olandų g. sankryža. | Esamų 2 vaizdo stebėjimo kamerų demontavimas ir 2 naujų valdomų vaizdo kamerų įrengimas ir pajungimas | 2026-11-23 |
|  | S. Dariaus ir S. Girėno g. bei Eišiškių pl. sankryža. | Esamų 2 vaizdo stebėjimo kamerų demontavimas ir 2 naujų valdomų vaizdo kamerų įrengimas ir pajungimas | 2026-11-23 |
|  | Galvės g. ir J. Tiškevičiaus g. sankryža. | Esamų 2 vaizdo stebėjimo kamerų demontavimas ir 2 naujų valdomų vaizdo kamerų įrengimas ir pajungimas | 2026-11-23 |
|  | V. Kudirkos g. ir Pamėnkalnio g. sankryža. | Esamų 2 vaizdo stebėjimo kamerų demontavimas ir 2 naujų valdomų vaizdo kamerų įrengimas ir pajungimas | 2026-11-23 |
|  | Žvalgų ir Verkių gatvių sankryža. Koordinatės 54.722610,25.294770 | Esamų 2 vaizdo stebėjimo kamerų demontavimas ir 2 naujų valdomų vaizdo kamerų įrengimas ir pajungimas | 2026-11-23 |

3 lentelė. Viešosiose vietose įrengtų ir veikiančių bei pasibaigus galiojančioms paslaugų teikimo sutartims į sistemą pajungiamų vaizdo stebėjimo kamerų, sąrašas

| Eil. Nr. | Vaizdo stebėjimo kamerų adresas/koordinatės* | Numatomi darbai*** | Pajungimo pradžia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dariaus ir Girėno g. 8. Koordinatės 54.662968,25.274119. | Esamų 2 valdomų vaizdo stebėjimo kamerų pajungimas | 2025-12-30 |
|  | Telšių gatvė. Koordinatės 54.663300,25.276699. | Esamų 2 valdomų vaizdo stebėjimo kamerų pajungimas | 2025-12-30 |
|  | Dzūkų g. 37. Koordinatės 54.663918,25.283890. | Esamų 3 valdomų vaizdo stebėjimo kamerų pajungimas | 2026-02-02 |
|  | Naujininkų g. 1. Koordinatės 54.668639,25.290452. | Esamų 2 valdomų vaizdo stebėjimo kamerų pajungimas | 2025-12-05 |
|  | Dzūkų g. 1. Koordinatės 54.665451,25.276007. | Esamų 2 valdomų vaizdo stebėjimo kamerų pajungimas | 2026-05-25 |
|  | Dzūkų g. ir Liepkalnio g. sankryža. Koordinatės 54.662455,25.300516. | Esamų 3 valdomų vaizdo stebėjimo kamerų pajungimas | 2026-01-10 |
|  | Darbininkų g. ir Šaltkalvių g. sankryža. Koordinatės 54.661830,25.270894. | Esamų 2 valdomų vaizdo stebėjimo kamerų pajungimas | 2026-06-05 |
|  | Gudų g. 22. Koordinatės 54.665741,25.287666. | Esamų 2 valdomų vaizdo stebėjimo kamerų pajungimas | 2026-01-19 |
|  | Vilkpėdės gatvė. Koordinatės 54.664644,25.242142. | Esamų 2 valdomų vaizdo stebėjimo kamerų pajungimas | 2025-12-20 |
|  | Sodų g. 22. Koordinatės 54.670056,25.282118. | Esamų 3 valdomų vaizdo stebėjimo kamerų pajungimas | 2026-02-02 |
|  | Pylimo g. ir Geležinkelio g. sankryža. Koordinatės 54.671820,25.288039. | Esamų 2 valdomų vaizdo stebėjimo kamerų pajungimas | 2026-06-05 |
|  | Sodų g. ir Gėlių g. sankryža. Koordinatės 54.673405,25.283632. | Esamų 2 valdomų vaizdo stebėjimo kamerų pajungimas | 2025-12-13 |
|  | Užupio g., Malūnų g. ir Paupio g. sankryža. Koordinatės 54.680697,25.295081; 54.680501,25.295231. | Esamų 3 valdomų vaizdo stebėjimo kamerų pajungimas | 2026-02-02 |
|  | A.Savičiaus g. ir Bokšto g. sankryža. Koordinatės 54.679423,25.290654. | Esamų 2 valdomų vaizdo stebėjimo kamerų pajungimas | 2025-12-30 |
|  | Vilniaus g. ir Labdarių g. sankryža. Koordinatės 54.684945,25.279502. | Esamų 2 valdomų vaizdo stebėjimo kamerų pajungimas | 2026-01-27 |
|  | Sodų g. 22. Koordinatės 54.670973,25.282309. | Esamų 2 valdomų vaizdo stebėjimo kamerų pajungimas | 2025-12-30 |
|  | Parko g. 34A. Koordinatės 54.685538,25.425004. | Esamų 2 valdomų vaizdo stebėjimo kamerų pajungimas | 2026-01-10 |
|  | Valakupių g. 5. Koordinatės 54.727149,25.316359. | Esamų 2 valdomų vaizdo stebėjimo kamerų pajungimas | 2026-01-10 |
|  | Įvažiavime į Žirmūnų gatvės kiemus ties Žirmūnų g. 72. Koordinatės 54.721989,25.300933. | Esamų 2 valdomų vaizdo stebėjimo kamerų pajungimas | 2025-12-20 |
|  | Įvažiavime į Žirmūnų gatvės kiemus priešais Žirmūnų g. 139. Koordinatės 54.726412,25.298005. | Esamų 2 valdomų vaizdo stebėjimo kamerų pajungimas | 2025-12-20 |
|  | S. Žukausko gatvė. Koordinatės 54.711386,25.302719. | Esamų 2 valdomų vaizdo stebėjimo kamerų pajungimas | 2025-12-20 |
|  | Žaliųjų Ežerų g. Balsio ežero paplūdimio automobilių stovėjimo aikštelėje. Koordinatės 54.783206,25.335402. | Esamos 1 valdomos vaizdo stebėjimo kameros pajungimas | 2025-12-13 |
|  | Žaliųjų Ežerų gatvė. Koordinatės 54.777201,25.337417. | Esamų 2 valdomų vaizdo stebėjimo kamerų pajungimas | 2025-12-13 |
|  | Architektų g. 43. Koordinatės 54.674187,25.201579. | Esamų 3 valdomų vaizdo stebėjimo kamerų pajungimas | 2025-12-30 |
|  | Karaliaučiaus g. 13A. Koordinatės 54.710242,25.172541. | Esamų 2 valdomų vaizdo stebėjimo kamerų pajungimas | 2025-12-05 |
|  | Reformatų skvere (Reformatų skv. 1). | Esamų 15 valdomų vaizdo stebėjimo kamerų pajungimas | 2025-10-11 |
|  | Lukiškių aikštė. | Esamų 8 valdomų vaizdo stebėjimo kamerų pajungimas | 2025-10-11 |
|  | Amatų g. 1. | Esamų 3 valdomų vaizdo stebėjimo kamerų pajungimas | 2025-10-11 |
|  | Kaukysos g. 18 (Kaukysos sporto aikštynas). | Esamų 5 valdomų vaizdo stebėjimo kamerų pajungimas | 2025-10-11 |
|  | V. Druskio g. ir L. Asanavičiūtės g. sankryža. Koordinatės 54.685400,25.205782. | Esamų 2 valdomų vaizdo stebėjimo kamerų pajungimas | 2025-10-11 |
|  | Č. Sugiharos gatvė. Koordinatės 54.703465,25.231657. | Esamų 2 valdomų vaizdo stebėjimo kamerų pajungimas | 2026-01-24 |
|  | Architektų g. 152. Koordinatės 54.682479,25.213507. | Esamų 2 valdomų vaizdo stebėjimo kamerų pajungimas | 2026-01-24 |
|  | Jonažolių g. 1. Koordinatės 54.667676,25.216302. | Esamų 2 valdomų vaizdo stebėjimo kamerų pajungimas | 2025-12-19 |
|  | S. Neries g. 71. Koordinatės 54.740997,25.229872. | Esamų 2 valdomų vaizdo stebėjimo kamerų pajungimas | 2025-12-21 |
|  | Gelvonų g. ir S. Stanevičiaus g. sankryža. Koordinatės 54.720791,25.256241. | Esamų 2 valdomų vaizdo stebėjimo kamerų pajungimas | 2025-12-19 |
|  | Ateities g. ir Fabijoniškių g. sankryža. Koordinatės 54.730743,25.244954. | Esamų 4 valdomų vaizdo stebėjimo kamerų pajungimas | 2025-12-21 |
|  | Žemynos g. ir Laisvės pr. sankryža. Koordinatės 54.726248,25.233393. | Esamų 3 valdomų vaizdo stebėjimo kamerų pajungimas | 2025-12-19 |
|  | Ukrainos Didvyrių g. 2 prie Rusijos Federacijos ambasados. Koordinatės 54.696018,25.242910; 54.694967,25.241751; 54.696006,25.240415. | Esamų 3 valdomų vaizdo stebėjimo kamerų pajungimas | 2026-01-24 |
|  | Mindaugo g. 13 prie Baltarusijos Respublikos ambasados. Koordinatės 54.677653,25.273923. | Esamos 1 valdomos vaizdo stebėjimo kameros pajungimas | 2026-01-24 |
|  | Viršuliškių g. ir Šešuolių g. sankryža. Koordinatės 54.708565,25.221545. | Esamų 2 valdomų vaizdo stebėjimo kamerų pajungimas | 2026-11-23 |
|  | L. Asanavičiūtės gatvė. Koordinatės 54.693134,25.214866. | Esamų 2 valdomų vaizdo stebėjimo kamerų pajungimas | 2026-11-23 |
|  | A.J. Povilaičio g. 24. Koordinatės 54.698206,25.222016. | Esamų 2 valdomų vaizdo stebėjimo kamerų pajungimas | 2026-11-23 |
|  | Šeškinės g. 22A. Koordinatės 54.715741,25.248873. | Esamų 2 valdomų vaizdo stebėjimo kamerų pajungimas | 2026-11-23 |
|  | Fabijoniškių g. 2A. Koordinatės 54.721625,25.245633. | Esamų 2 valdomų vaizdo stebėjimo kamerų pajungimas | 2026-11-23 |
|  | A.Tumėno g. ir A. Goštauto g. sankryža. Koordinatės 54.692458,25.260835. | Esamų 2 valdomų vaizdo stebėjimo kamerų pajungimas | 2026-11-23 |
|  | A.Goštauto g. ir J. Tumo-Vaižganto g. sankryža. Koordinatės 54.692227,25.271980. | Esamų 2 valdomų vaizdo stebėjimo kamerų pajungimas | 2026-11-23 |
|  | Smalinės g. ir Gilužio g. sankryža. Koordinatės 54.701011,25.181378. | Esamų 2 valdomų vaizdo stebėjimo kamerų pajungimas | 2026-11-23 |
|  | Tauro kalno parkas. Tauro kln., Vilnius, Vilniaus m. sav. | Esamų 9 valdomų vaizdo stebėjimo kamerų pajungimas | per 1 (vieną) mėnesį nuo sutarties įsigaliojimo |
|  | Vilniaus „Ateities“ mokykla, S. Stanevičiaus g. 98. | Esamos 1 valdomos vaizdo stebėjimo kameros pajungimas | 2026-11-23 |
|  | Vilniaus „Laisvės“ gimnazija, Darželio g. 2/15. | Esamos 1 valdomos vaizdo stebėjimo kameros pajungimas | 2026-11-23 |
|  | Vilniaus „Minties“ gimnazija, Erfurto g. 23. | Esamos 1 valdomos vaizdo stebėjimo kameros pajungimas | 2026-11-23 |
|  | Vilniaus „Ryto“ progimnazija, D. Gerbutavičiaus g. 9. | Esamos 1 valdomos vaizdo stebėjimo kameros pajungimas | 2026-11-23 |
|  | Vilniaus„Sietuvos“ progimnazija, Taikos g. 47. | Esamos 1 valdomos vaizdo stebėjimo kameros pajungimas | 2026-11-23 |
|  | Vilniaus „Vilnios“ pagrindinė mokykla, Palydovo g. 29A. | Esamos 1 valdomos vaizdo stebėjimo kameros pajungimas | 2026-11-23 |
|  | Vilniaus A. Kulviečio klasikinė gimnazija, Gedvydžių g. 8. | Esamos 1 valdomos vaizdo stebėjimo kameros pajungimas | 2026-11-23 |
|  | Vilniaus A. Puškino gimnazija, Gabijos g. 8. | Esamos 1 valdomos vaizdo stebėjimo kameros pajungimas | 2026-11-23 |
|  | Vilniaus „Atgajos“ specialioji mokykla, Viršuliškių g. 103. | Esamos 1 valdomos vaizdo stebėjimo kameros pajungimas | 2026-11-23 |
|  | Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjus, Antakalnio g. 120. | Esamos 1 valdomos vaizdo stebėjimo kameros pajungimas | 2026-11-23 |
|  | Vilniaus J. Basanavičiaus gimnazija, S. Konarskio g. 34. | Esamos 1 valdomos vaizdo stebėjimo kameros pajungimas | 2026-11-23 |
|  | Vilniaus J. Basanavičiaus progimnazija, S. Konarskio g. 27. | Esamos 1 valdomos vaizdo stebėjimo kameros pajungimas | 2026-11-23 |
|  | Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazija, Rygos g. 10. | Esamos 1 valdomos vaizdo stebėjimo kameros pajungimas | 2026-11-23 |
|  | Vilniaus J. Vienožinskio dailės mokykla, Tremtinių g. 1. | Esamos 1 valdomos vaizdo stebėjimo kameros pajungimas | 2026-11-23 |
|  | Vilniaus Karoliniškių gimnazija, Sausio 13-osios g. 17. | Esamos 1 valdomos vaizdo stebėjimo kameros pajungimas | 2026-11-23 |
|  | Vilniaus Lazdynų mokykla, Žėručio g. 4. | Esamos 1 valdomos vaizdo stebėjimo kameros pajungimas | 2026-11-23 |
|  | Vilniaus L. Karsavino mokykla, Justiniškių g. 43. | Esamos 1 valdomos vaizdo stebėjimo kameros pajungimas | 2026-11-23 |
|  | Vilniaus Liepkalnio mokykla, Liepkalnio g. 18. | Esamos 1 valdomos vaizdo stebėjimo kameros pajungimas | 2026-11-23 |
|  | Vilniaus Naujininkų mokykla, Šaltkalvių g. 32. | Esamos 1 valdomos vaizdo stebėjimo kameros pajungimas | 2026-11-23 |
|  | Vilniaus M. Mažvydo progimnazija, Vydūno g. 17A. | Esamos 1 valdomos vaizdo stebėjimo kameros pajungimas | 2026-11-23 |
|  | Vilniaus Pavilnio pagrindinė mokykla, J. Kolaso g. 18. | Esamos 1 valdomos vaizdo stebėjimo kameros pajungimas | 2026-11-23 |
|  | Vilniaus S. Nėries progimnazija, Vilniaus g. 32. | Esamos 1 valdomos vaizdo stebėjimo kameros pajungimas | 2026-11-23 |
|  | Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazija, Kovo 11-osios g. 21. | Esamos 1 valdomos vaizdo stebėjimo kameros pajungimas | 2026-11-23 |
|  | Vilniaus S. Daukanto progimnazija, Naugarduko g. 7. | Esamos 1 valdomos vaizdo stebėjimo kameros pajungimas | 2026-11-23 |
|  | Vilniaus Tuskulėnų gimnazija, Tuskulėnų g. 31. | Esamos 1 valdomos vaizdo stebėjimo kameros pajungimas | 2026-11-23 |
|  | Vilniaus V. Kačialovo gimnazija, A. J. Povilaičio g. 1. | Esamos 1 valdomos vaizdo stebėjimo kameros pajungimas | 2026-11-23 |
|  | Vilniaus Žemynos gimnazija, Čiobiškio g. 16. | Esamos 1 valdomos vaizdo stebėjimo kameros pajungimas | 2026-11-23 |
|  | Vilniaus Žvėryno gimnazija, Žalioji g. 4. | Esamos 1 valdomos vaizdo stebėjimo kameros pajungimas | 2026-11-23 |
|  | Vilniaus „Juventos“ gimnazija, Telšių g. 2. | Esamos 1 valdomos vaizdo stebėjimo kameros pajungimas | 2026-11-23 |
|  | Vilniaus Žygimanto Augusto pagrindinė mokykla, Šeškinės g. 25. | Esamos 1 valdomos vaizdo stebėjimo kameros pajungimas | 2026-11-23 |

* Naujai įrengiamų vaizdo kamerų vietų adresai negali būti keičiami, tačiau koordinatės gali būti tikslinamos priklausomai nuo institucijų, įmonių, įstaigų ar organizacijų, kurios derina vaizdo stebėjimo kamerų įrengimo projektus, prieštaravimų ar nurodymų, taip pat esant galimybei ženkliai sumažinti vaizdo stebėjimo kamerų įrengimo kaštus, tuo pačiu nepabloginant teritorijos stebėjimo galimybių, arba esant kitoms objektyvioms ir Klientui palankioms bei priimtinoms aplinkybėms.

** Informacinių lentelių įrengimo vietos nurodytos interneto https://maps.vilnius.lt/saugus-miestas?zoom=1&x=581205.6175000002&y=6064062.254000001&safeCityLayer=999!0!7!&allLayers=999!&basemap=base-dark&identify= , kur violetine spalva pažymėtos planuojamų įrengti informacinių lentelių vietos.

*** Tikslią vaizdo stebėjimo kameros montavimo padėtį derinti su Klientu projekto derinimo metu.

4 lentelė. Viešosiose vietose esančių vaizdo stebėjimo kamerų, kurias reikia demontuoti, sąrašas:

| Eil. Nr. | Vaizdo stebėjimo kameros adresas | Koordinatės |
| --- | --- | --- |
|  | Geležinkelio g. 6 (pėsčiųjų tilto prieigose), 1 valdoma vaizdo stebėjimo kamera | Koordinatės 54.669551, 25.282590 |
|  | Sodų g. 17 – Šopeno g. 1, 1 valdoma vaizdo stebėjimo kamera | Koordinatės 54.672109, 25.282480 |
|  | Aušros Vartų g. 3, 1 valdoma vaizdo stebėjimo kamera | Koordinatės 54.676675, 25.288317 |
|  | Didžiosios g. ir Švarco g. sankryža, 1 valdoma vaizdo stebėjimo kamera |  |
|  | Seinų g. 4, 1 valdoma vaizdo stebėjimo kamera | Koordinatės 54.672003, 25.283955 |
|  | Liejyklos g. – Totorių g. sankryža, 1 valdoma vaizdo stebėjimo kamera |  |
|  | Bokšto g. – Didžioji g. sankryža, 1 valdoma vaizdo stebėjimo kamera |  |
|  | Pilies g. – Šv. Jono g. sankryža, 1 valdoma vaizdo stebėjimo kamera |  |
|  | Pilies g. – S. Skapo g. sankryža, 1 valdoma vaizdo stebėjimo kamera |  |
|  | Vilniaus g. – Islandijos g. sankryža, 1 valdoma vaizdo stebėjimo kamera | Koordinatės 54.683705, 25.279251 |
|  | S. Dariaus ir S. Girėno g. 96, 1 valdoma vaizdo stebėjimo kamera |  |
|  | Viršuliškių g. 40 p/c Mada, 1 valdoma vaizdo stebėjimo kamera | Koordinatės 54.708184, 25.227345 |
|  | Musninkų ir Šeškinės g. sankryža, 1 valdoma vaizdo stebėjimo kamera | Koordinatės 54.716776, 25.244424 |
|  | Laisvės pr. 107, 1 valdoma vaizdo stebėjimo kamera |  |
|  | Vilniaus A. Kulviečio klasikinė gimnazija, Gedvydžių g. 8, 1 valdoma vaizdo stebėjimo kamera | Koordinatės 54.737297, 25.237705 |
|  | Liongino Baliukevičiaus-Dzūko g. 15, restoranas Baltazaras, 1 valdoma vaizdo stebėjimo kamera | Koordinatės 54.735426, 25.247082 |
|  | V. Maciulevičiaus g. 20, 1 valdoma vaizdo stebėjimo kamera | Koordinatės 54.688145, 25.206980 |
|  | L. Asanavičiūtės g.27A, Karoliniškių poliklinika, 1 valdoma vaizdo stebėjimo kamera | Koordinatės 54.692985, 25.215345 |

V. REIKALAVIMAI DOKUMENTACIJAI

- Visa projektinė dokumentacija (supaprastinti projektai) turi būti pateikta lietuvių kalba arba, nesant galimybės, anglų kalba. Paslaugų teikėjas turės užtikrinti visus reikalingus leidimus, atestatus VTSĮ įrengimui, projektinės dokumentacijos paruošimui, jeigu jų reikės paslaugų pasiruošimo metu.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- Bendravimas tarp Paslaugų teikėjo ir Kliento turi vykti lietuvių kalba (Paslaugų teikėjas gali naudotis ir vertėjų paslaugomis).

- Paslaugų teikėjas neturi teisės atskleisti jokios su paslaugų teikimu susijusios informacijos trečiosioms šalims be raštiško Kliento leidimo.

- Pasibaigus paslaugų teikimo terminui ir paslaugų teikimo sutarties galiojimui, visa perdavimo-priėmimo aktu perduota VTSĮ įranga, vaizdo stebėjimo kamerų tvirtinimo medžiagos ir elektros ryšių infrastruktūra nuosavybės teise lieka Klientui. Likus ne mažiau kaip 1 (vienam) mėnesiui iki paslaugų teikimo termino pabaigos Paslaugų teikėjas turės nurodyti jo įrengtos VTSĮ įrangos, vaizdo stebėjimo kamerų tvirtinimo medžiagų ir elektros ryšių infrastruktūros kainas, kurios bus įrašytos perdavimo - priėmimo akte prie kiekvieno perduodamo turto vieneto.

- Techninėje specifikacijoje konkretūs modeliai, šaltiniai, standartai konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai konkreti kilmė arba gamyba apima ir jiems lygiagrečius produktus ar procesus, t. y. Paslaugų teikėjas gali siūlyti ir atitinkamus lygiaverčius produktus ar procesus, nepriklausomai nuo to, ar šalia yra prierašas arba „lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra Rangovo pareiga.

- Paslaugų teikėjas privalo pateikti vaizdo stebėjimo kameras su naujausiais vaizdo stebėjimo kamerų gamintojo siūlomais programinės įrangos atnaujinimais, kuriuose būtų ištaisytos žinomos saugumo spragos ir pažeidžiamumai, nurodyti pateiktoje nuorodoje: https://www.nksc.lt/doc/biuleteniai/2020-05-27%20Hikvision%20ir%20Dahua%20kameru%20kibernetinio%20saugumo%20vertinimas.pdf.

- Paslaugų teikėjas turi organizuoti naujai įrengiamų vaizdo stebėjimo kamerų programinės įrangos atnaujinimų atsisiuntimą iš Europos Sąjungos ir NATO šalyse esančių serverių. Paslaugų teikėjas, ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas nuo paslaugų teikimo sutarties pasirašymo dienos, turi pateikti nuorodą ir (ar) pagrindžiančius dokumentus, kur būtų matoma iš kur yra gauti vaizdo stebėjimo kamerų atsisiunčiami programinės įrangos atnaujinimai.

- Paslaugų teikėjas privalo pateikti vaizdo stebėjimo kameras tik su funkcionalumais, kurių reikalauja techninė specifikacija, o papildomi, Kliento nenurodyti funkcionalumai, turėtų būti deaktyvuoti.

- Vaizdo stebėjimo kameros turi būti izoliuotos atskirame fiziniame arba specifiškai parametrizuotame loginiame tinkle, neturinčiame prieigos prie tarnybinių, vietinių ar viešųjų interneto tinklų.

- Paslaugų teikėjas negali naudoti įrangos, pagamintos valstybėse bei teritorijose, nurodytose Valstybių ar teritorijų, kurių paslaugos tiekėjai, jų subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais yra remiamasi, gamintojai, techninės ar programinės įrangos priežiūrą ir palaikymą vykdantys asmenys ar juos kontroliuojantys asmenys nelaikomi patikimais, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo“, taip pat Paslaugų teikėjas (įskaitant subteikėjus ir jungtinės veiklos partnerius) ir jį kontroliuojantys asmenys negali būti įsteigti minėtame sąraše išvardintose šalyse.

Techninės specifikacijos 1 priedas

Techninės specifikacijos 2 priedas

Turinys:

  - Valdoma vaizdo stebėjimo kamera

  - Stacionari vaizdo stebėjimo kamera

  - Vaizdo stebėjimo sistemos serveris

  - Darbo stotis/Analitikos kompiuteris

  - Nepertraukiamas maitinimo šaltinis

  - Komutacinė spinta

  - 55‘‘ monitorius 24/7 veikimo

  - 24‘‘ monitorius 24/7 veikimo

  - Valdoma vaizdo stebėjimo kamera

| Kliento nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Vaizdo stebėjimo kameros tipas | Spalvoto vaizdo |
|  | Standartas | Turi atitikti ONVIF Profile S/G/T (arba lygiavertis) ir EN 62676-4 (arba lygiavertis) standartų reikalavimus |
|  | Optinis priartinimas | Ne mažesnis negu 25 kartų (valdomos vaizdo stebėjimo kameros optinis priartinimas turi būti valdomas iš operatoriaus pulto) |
|  | Naktinis režimas | Automatinis Dienos/Nakties režimas, į vaizdo stebėjimo kameros korpusą integruotas arba išorinis IR pašvietimas (atstumas ne mažesnis kaip 100 m) |
|  | Vaizdo jutiklis | CMOS ne prastesnis kaip 1/2.8” |
|  | Bendras taškų skaičius | Ne mažesnis negu 2 Megapikseliai |
|  | Raiška | Ne mažesnė negu 1920×1080 |
|  | Kadrų skaičius per sekundę (FPS) | Ne mažesnis negu vieno srauto H.265/H.264: Max. 60fps/50fps |
|  | Srautų kiekis | Ne mažiau kaip 2 |
|  | Kompresijos metodai | H.264 / H.265 / MJPEG arba lygiaverčiai |
|  | Fokusavimas | Automatinis ir rankinis (Oneshot AF, Focus save) |
|  | Vaizdo stabilizavimas | Skaitmeninis vaizdo stabilizavimas, turi būti integruotas giroskopas (built-in gyro sensor) |
|  | Diafragma: | Ne blogiau kaip F1.6 ~ F3.9 |
|  | Objektyvas | Ne siauresnis nei ribose: 4.44~111 mm. Horizontalus matymo kampas ne siauresnis nei: 64.66 – 2.99; vertikalus matymo kampas ne siauresnis nei: 38.08 – 1.68. |
|  | Minimalus apšvietimas | Spalvotam vaizdui: 0.05Lux@F1.6, 1/30 sek; Nespalvotam vaizdui: 0Lux (su įjungtu IR pašvietimu) |
|  | Jungtys: | Ne mažiau nei viena RJ-45(10/100BASE-T), aliarminis įėjimas arba komplektuojama su išorine, to paties gamintojo, tinkline I/O dėžute su aliarmų įėjimais |
|  | Palaikomi protokolai: | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP (TCP, UDP Unicast) arba lygiaverčiai, užtikrinantys pilną vaizdo stebėjimo kameros integraciją su Digifort programine įranga. |
|  | Intelektika | - Virtualios linijos kirtimo aptikimo funkcija; - Judesio aptikimas; - Judėjimo krypties nustatymas; - Įėjimo/išėjimo aptikimas. |
|  | Eksploatacinės savybės | - Privačios erdvės maskavimas; - Vidinės atminties kortelės palaikymas ne mažiau kaip 256 GB; - Vidinė atmintis 1024Mb RAM. |
|  | Maitinimo įtampa: | PoE+(IEEE802.3at, Class4) |
|  | Galingumas: | Maksimalus galingumas ne didesnis nei 25.5W |
|  | Darbo sąlygos: | Nuo - 30°C iki + 50°C |
|  | Apsaugos klasė: | Ne mažesnė nei IP65, IK10, NEMA4X |
|  | Tvirtinimas | Specialus (originalus) tvirtinimo laikiklis |
|  | Kameros gaubtas | Polikarbonatinis, kietai dengtas kupolas. Gaubtas, kiek tai yra įmanoma neprastinant kameros savybių, turi maskuoti kameros matymo kryptį. Pavyzdžiui: |
|  | Pasukimo greitis ir kampas | Vaizdo stebėjimo kameros pasukimo greitis: Rankinio valdymo: 0.024/sec~250/sec; Kampas: Horizontalus - 360° neribotas sukimas, vertikalus ne mažiau 110° (-20 ~90 ). |
|  | Saugumas | Vaizdo stebėjimo kameros programinė aparatinė (ang. „firmware“) įranga turi būti apsaugota nuo nesankcionuotų įsilaužimų, duomenų dešifravimo ir nutekėjimo ir turėti šias funkcijas: - HTTPS saugus komunikavimas; - Digest Authentication; - IP Address Filtering; - User access log; - 802.1X Authentication (EAP-TLS, EAP-LEAP); Atsižvelgiant į Nacionalinio kibernetinio saugumo centro prie Krašto apsaugos ministerijos išaiškinimą, negali būti siūlomos vaizdo stebėjimo kameros, galinčios kelti grėsmę nacionaliniam saugumui. |

1.2. Stacionari vaizdo stebėjimo kamera

| Kliento nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Vaizdo stebėjimo kameros tipas | Spalvoto vaizdo |
|  | Standartas | Turi atitikti ONVIF Profile S/G/T (arba lygiavertis) ir EN 62676-4 (arba lygiavertis) standartų reikalavimus |
|  | Optinis priartinimas | Ne mažesnis negu 3,5 karto motorizuotas objektyvas |
|  | Naktinis režimas | Automatinis Dienos/Nakties režimas, į vaizdo stebėjimo kameros korpusą integruotas arba išorinis IR pašvietimas (atstumas ne mažesnis kaip 40 m) |
|  | Vaizdo jutiklis | Progressive CMOS ne prastesnis kaip 1/2.8” |
|  | Bendras taškų skaičius | Ne mažesnis negu 4 Megapikseliai |
|  | Raiška | Ne mažesnė negu 2592x1520 |
|  | Kadrų skaičius per sekundę (FPS) | Ne mažesnis negu vieno srauto H.265/H.264: Max. 60fps/50fps |
|  | Srautų kiekis | Ne mažiau kaip 2 |
|  | Kompresijos metodai | H.264 / H.265 / MJPEG arba lygiaverčiai |
|  | Fokusavimas | Automatinis (Simple focus) ir rankinis |
|  | Vaizdo stabilizavimas | Skaitmeninis vaizdo stabilizavimas, turi būti integruotas giroskopas (built-in gyro sensor) |
|  | Diafragma: | Ne blogiau kaip F1.4 ~ F3.0 |
|  | Objektyvas | Ne siauresnis nei ribose: 2.8~10 mm. Horizontalus matymo kampas ne siauresnis nei: 109.7 – 30.4; vertikalus matymo kampas ne siauresnis nei: 60.8 – 17.8. |
|  | Minimalus apšvietimas | Spalvotam vaizdui: 0.038 Lux @F1.4, 1/30 sek; Nespalvotam vaizdui: 0.0038 Lux @F1.4, 1/30 sek 0.0038 Lux arba 0 Lux (su įjungtu IR pašvietimu) |
|  | Jungtys: | Ne mažiau nei viena RJ-45(10/100BASE-T), aliarminis įėjimas/išėjimas. Garso įėjimas/išėjimas |
|  | Palaikomi protokolai: | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP (TCP, UDP Unicast) arba lygiaverčiai, užtikrinantys pilną vaizdo stebėjimo kameros integraciją su Digifort programine įranga. |
|  | Intelektika | - Virtualios linijos kirtimo aptikimo funkcija; - Judesio aptikimas; - Įėjimo/išėjimo aptikimas. |
|  | Eksploatacinės savybės | - Privačios erdvės maskavimas; - Vidinės atminties kortelės palaikymas ne mažiau kaip 512 GB; - Vidinė atmintis 2 GB RAM. |
|  | Maitinimo įtampa: | PoE (IEEE802.3af, Class3), 12VDC |
|  | Galingumas: | Maksimalus galingumas ne didesnis nei 12,95W |
|  | Darbo sąlygos: | Nuo - 30°C iki + 50°C |
|  | Apsaugos klasė: | Ne mažesnė nei IP66/IP67/NEMA4X, IK10 |
|  | Tvirtinimas | Specialus (originalus) tvirtinimo laikiklis |
|  | Saugumas | Vaizdo stebėjimo kameros programinė aparatinė (ang. „firmware“) įranga turi būti apsaugota nuo nesankcionuotų įsilaužimų, duomenų dešifravimo ir nutekėjimo ir turėti šias funkcijas: - HTTPS (SSL) Login Authentication; - Digest Login Authentication; - IP Address Filtering; - User access log; - 802.1X Authentication (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP MSCHAPv2); Atsižvelgiant į Nacionalinio kibernetinio saugumo centro prie Krašto apsaugos ministerijos išaiškinimą, negali būti siūlomos vaizdo stebėjimo kameros, galinčios kelti grėsmę nacionaliniam saugumui. |

  - Vaizdo stebėjimo sistemos serveris

| Kliento nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Serverių gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos pavadinimas, gamintojas ir modelis arba kodas (jei taikoma). |
|  | Procesorius | 64 bitų architektūros serveris, galintis talpinti ne mažiau kaip 2 procesorius (x86-64 tipo). Turi palaikyti 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas. Sistema pateikiama su ne mažiau kaip 16 fiziniais branduoliais bei ne mažiau kaip 8 atminties kanalai viename procesoriuje. |
|  | Procesoriaus našumas | Siūlomų procesorių našumo parametrai turi būti viešai publikuojami puslapyje www.spec.org ir pateikiami atspausdinti. Procesoriaus testas turi būti atliktas siūlomoje tarnybinės soties platformoje ir turi atitikti siūlomos sistemos procesorių bazinio našumo rodiklį. Matavimai turi būti atlikti 2 procesorių sistemai ir būti ne mažesni nei: SPECrate2017_int_base – 131 SPECrate2017_fp_ base - 149 |
|  | Operatyvioji atmintis | Ne mažiau ir ne lėčiau kaip: 64 GB DDR4 3200 MTs RDIMM. Turi būti galimybė padvigubinti operatyvinės atminties kiekį tokio pačio dydžio atminties moduliais. Atmintis turi būti sukonfigūruota maksimaliai spartai. Sistema turi palaikyti NVDIMM, Optane ar lygiaverčio tipo atmintį. |
|  | Vidinė įkrovos atmintis | Sistema turi turėti galimybę įstatyti vidinį modulį su ne mažiau kaip 2 vnt. SD arba SSD karšto keitimo tipo laikmenomis, kurios būtų apjungtos į aparatinį RAID1 masyvą. |
|  | Vidiniai diskai | Serveris turi palaikyti ne mažiau kaip 14 vnt. SAS/SATA karšto keitimo (angl. „Hot-swap“) tipo diskus. Privalomas SED arba lygiaverčių diskų palaikymas (ang. „Self Encrypting Drives/ Savaime Užsikoduojantys Diskai“). Serveryje turi ne mažesnės talpos ir ne mažiau kaip: 12 vnt. – 20 TB HDD SATA diskų 2 vnt. – 480 GB SSD SATA, kurio DWPD (ang. Drive Writes Per Day) ne mažiau 1. |
|  | Tinklo plokštė: | Ne mažiau kaip 2 vnt. 1GB Base-T tipo prievadų 2 vnt. 10/25GbE SFP28 tipo prievadų. |
|  | Kitos išorinės jungtys | Ne mažiau kaip: 3x USB, 2 x VGA (iš jų 1 x USB ir 1 x VGA turi būti priekinėje panelėje). |
|  | PCI jungtys | Ne mažiau kaip 4 vnt PCI-E 4.0 tipo lizdai |
|  | Konstrukcija | Serveris turi būti montuojamas į standartinę 19“ spintą. Bėgiai turi būti pritaikyti greitam montavimui bei serverio ištraukimui („sliding rails“). Korpuso aukštis neturi viršyti 2U. Tarnybinės stoties priekinėje dalyje turi būti sumontuota užrakinama apsauga. |
|  | Tarnybinės stoties būsenos indikacija | LCD (arba lygiavertė) gedimų indikacijos ir lokalizacijos sistema korpuso išorėje (priekinėje serverio panelėje). Turi rodyti serverio IP adresą/klaidos pavadinimą, turėti galimybę programuoti klaidų pranešimus. |
|  | Maitinimo šaltiniai | Ne mažiau kaip du nepriklausomi „karšto keitimo“ (angl.Hot-plug) ~230 V 50 Hz įrenginiai, ne mažesnio kaip 1100W galingumo su atskirais įvadais. |
|  | Aušinimas | Dubliuoti aušinimo moduliai, ne mažiau nei gamintojo numatyta rezervavimui užtikrinti, „karšto keitimo“ („Hot-plug“) tipo. |
|  | Valdymo sistema | Dedikuotas valdymo kontroleris, nepriklausantis nuo OS, turintis dedikuotą valdymo tinklo jungtį 10/100/1000 baseT Ethernet RJ-45 bei galimybę prisijungti per USB jungtį iš serverio priekio. Ethernet ryšys turi būti apsaugotas ne silpnesniu nei 128 bitų raktu (SSL). Valdymo kontroleris turi gauti ir registruoti pranešimus apie procesoriaus, atminties, diskų valdiklio, diskų ir kitų serverinės sistemos dalių darbo parametrų nukrypimus nuo normos. Turi palaikyti automatinio informavimo apie sistemos sutrikimus siuntimą elektroniniu paštu. Valdymo kontroleris turi stebėti bei palaikyti serverio komponentų sisteminio kodo (firmware) atnaujinimus. Turi būti „KVM over IP“ funkcionalumas (grafinė nepriklausoma nuo operacinės sistemos sąsaja, virtuali grafinė konsolė, virtualių CD-ROM įrenginių valdymas). HTML 5 arba lygiavertė vartotojo sąsaja tiek vartotojo aplinkai, tiek virtualiai konsolei. Turi palaikyti nuotolinį pilną serverio įtampos išjungimą. Turi palaikyti saugų visišką duomenų sunaikinimą nuotoliniu būdu visų tipų laikmenose, sunaikinant saugomus duomenis (HDD, SSD, NVMe). Turi palaikyti pilną sistemos nustatymų, bei sisteminio kodo atnaujinimų užrakinimą nuo neautorizuotų veiksmų, nepriklausomai nuo vartotojų teisių. Programinė valdymo įranga, įgalinanti atlikti visų tarnybinių stočių centralizuotą administravimą. |
|  | Monitoringo ir administravimo programinė įranga | Programinė stebėjimo (monitoringo) įranga, įgalinanti atlikti nuolatinį įrangos parametrų stebėjimą, kaupti istorinę veiklos duomenų statistiką ne mažiau kaip 2 metus ir atlikti jų analizę. Duomenys turi būti pateikiami grafiškai, įvairiais pjūviais (pagal laiko periodą, įrangos elementus). Turi būti pateikta pilnaverčiam (maksimaliai detaliam) ilgalaikiam (iki 2 metų) statistinių duomenų saugojimui reikalinga diskinė talpa ir veiklai reikalingi virtualizuoti resursai, kuri nebūtų įskaičiuojama į tarnybinių stočių naudingą talpą (arba istorinė informacija ne mažiau kaip 2 metus turi būti saugoma gamintojo debesijos resursuose be papildomo mokesčio). Stebėjimo ir analizės duomenys turi būti matomi ir pakeitimai atliekami tiek interneto naršyklėje, tiek ir specializuotoje programėlėje mobiliuose įrenginiuose (veikiančiuose iOS bei Android operacinėje sistemose). Tarnybinė stotis turi informuoti valdymo sąsajoje bei el. paštu apie standžiųjų diskų, valdiklių, maitinimo šaltinių gedimus, kitus sutrikimus ir nukrypimus nuo normalaus darbo. Programinė įranga turi palaikyti visą gamintojo aparatinę įrangą - įskaitant ir neapsiribojant – tarnybines stotis, saugyklas, rezervinio kopijavimo įrangą, SAN bei LAN komutatorius. Siūlomos tarnybinės stotys turi būti pilnai suderinamos su Kliento naudojama programine valdymo įranga „Open Manage Enterprise“ bei pilnai integruotis su esamos infrastruktūros centralizuotu administravimu, turi būti pateiktos tam būtinos licencijos. Nesant integracijos galimybės, turi būti pateikta programinė valdymo įranga, pilnai suderinama su Kliento naudojamomis tarnybinėmis stotimis, įgalinanti atlikti visų tarnybinių stočių, įskaitant Kliento turimas bei naudojamas tarnybines stotis, centralizuotą administravimą. Programinė įranga turi integruotis į Microsoft Admin Center, VMware vCenter, turi stebėti, valdyti bei centralizuotai atnaujinti visas tarnybines stotis, palaikyti greitą serverių instaliavimą panaudojant šablonus. Siūlant naują administravimo programinę įrangą, turi būti įskaičiuotos visos išlaidos, susijusios su jos instaliavimu bei migracija iš dabartinės sistemos, taip pat licencijos Kliento turimoms tarnybinėms stotims. Siūlomos tarnybinės stotys turi būti pilnai suderinamos su Kliento naudojama stebėjimo (monitoringo) programine įranga CloudIQ, turi būti pateiktos tam būtinos licencijos. Nesant integracijos galimybės, turi būti pateikta stebėjimo (monitoringo) programinė įranga, pilnai suderinama su Kliento naudojamomis tarnybinėmis stotimis, įgalinanti atlikti nuolatinį įrangos parametrų stebėjimą, kaupti istorinę veiklos duomenų statistiką ne mažiau kaip 2 metus ir atlikti jų analizę. Duomenys turi būti pateikiami grafiškai, įvairiais pjūviais (pagal laiko periodą, įrangos elementus). Turi būti pateikta pilnaverčiam (maksimaliai detaliam) ilgalaikiam (iki 2 metų) statistinių duomenų saugojimui reikalinga diskinė talpa ir veiklai reikalingi virtualizuoti resursai, kuri nebūtų įskaičiuojama į tarnybinių stočių naudingą talpą (arba istorinė informacija ne mažiau 2 metus turi būti saugoma gamintojo debesijos resursuose be papildomo mokesčio). Stebėjimo ir analizės duomenys turi būti matomi ir pakeitimai atliekami tiek interneto naršyklėje, tiek ir specializuotoje programėlėje mobiliuose įrenginiuose (veikiančiuose iOS bei Android operacinėje sistemose). Tarnybinė stotys turi informuoti valdymo sąsajoje bei el. paštu apie standžiųjų diskų, valdiklių, maitinimo šaltinių gedimus, kitus sutrikimus ir nukrypimus nuo normalaus darbo. Stebėjimo (monitoringo) programinė įranga turi palaikyti visą gamintojo aparatinę įrangą - įskaitant ir neapsiribojant – tarnybines stotis, saugyklas, rezervinio kopijavimo įrangą, SAN bei LAN komutatorius. Siūlant naują stebėjimo (monitoringo) programinę įrangą, turi būti įskaičiuotos visos išlaidos, susijusios su jos instaliavimu bei migracija iš dabartinės sistemos, taip pat licencijos Kliento turimoms tarnybinėms stotims. |
|  | Komplektacija | Turi būti pateikti visi reikiami jungiamieji kabeliai, jungtys, tvirtinimo detalės bei priemonės, skirtos įrangos pajungimui ir montavimui į 19“ montažinę spintą, bei apjungimui su tinklo įranga. |
|  | Suderinamumas | Siūlomas serverio modelis privalo būti sertifikuotas darbui su operacinėmis sistemomis: - Microsoft Windows Server; - Red Hat Enterprise, SUSE LINUX Enterprise Server; - VMware vSphere. Informacija apie sertifikavimą turi būti pateikta oficialiame gamintojo tinklapyje. |
|  | Garantinė techninė priežiūra | - Ne mažesnė kaip 36 mėnesių trukmės garantija įrangos buvimo vietoje, gedimų registravimas gamintojo sistemoje arba telefonu 24 valandas per parą. - Turi būti su pratęsta gamintojo garantija ne mažiau kaip iki 7 metų išlaikant visas aukščiau paminėtas sąlygas. - Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai procesorių, atminties, diskų, maitinimo šaltinių, aušinimo modulių pakeitimas, jei įvyko išankstinis įspėjimas apie galimą jų gedimą („prefailure warranty“). - Tarnybinės stoties diskams gedimo atveju negrąžinami. - Turi būti užtikrinta galimybė gamintojo svetainėje pagal serijinį numerį pasitikrinti serverio garantijos galiojimą bei lygį, taip pat serverio konfigūraciją. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta nuoroda į gamintojo interneto svetainę, kurioje būtu galima patikrinti tarnybinės stoties garantiją ir jos konfigūraciją. Visi išvardyti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo, kartu su pasiūlymu pateikiant tai liudijantį gamintojo patvirtinimą. |
|  | Surinkimo reikalavimai | Siūloma tarnybinė stotis turi būti nauja ir anksčiau nenaudota ar gamykliškai atnaujinti (angl. Renewed, Refurbished, Remarketed) komponentai neleistini. Visos komplektuojamos serverio dalys privalo būti komplektuojamos serverio gamintojo ir pažymėtos gamintojo gamykliniais kodais. |

  - Darbo stotis/Analitikos kompiuteris

| Kliento nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Darbo stoties gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos pavadinimas, gamintojas ir modelis arba kodas (jei taikoma). |
|  | Procesorius | Turi būti ne mažiau kaip 12 branduolių, palaikantis dažnio mažinimo (esant nedideliam apkrovimui) ir virtualizacijos technologijas. Turi surinkti ne mažiau kaip 24 000 taškų pagal testą Passmark CPU Mark. Rezultatai viešai skelbiami http://www.cpubenchmark.net arba pateikti oficialius siūlomo gamintojo testų duomenis |
|  | Operatyvioji atmintis | Turi turėti ne mažiau nei 32GB DDR5 4800 MHz RDIMM. |
|  | Vaizdo grafikos plokštė | Turi surinkti ne mažiau kaip 13000 taškų pagal testą Passmark G3D Mark. Rezultatai viešai skelbiami http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php. Turi turėti ne mažiau nei 12GB GDDR6 atminties ir ne mažiau nei 4 vnt. mDP 1.4 (Mini DisplayPort) jungčių palaikančių ne žemesnę nei 5120 x 2880 rezoliuciją. Turi būti ne prastesnio nei RTX tipo, kad būtų suderinama su Digifort VCA analitikos programine įranga. |
|  | Vidiniai diskai | Turi būti ne mažiau kaip 1 vnt. 512GB Ultra-Speed Drive NVME M.2 SSD |
|  | Nuotolinis valdymas | Turi būti realizuotas nuotolinis stoties valdymas, užtikrinantis ne prastesnį nei šį funkcionalumą: - nuotolinio KVM palaikymas; - nuotolinis stoties įjungimas/ išjungimas. |
|  | Korpusas | Turi būti „RACK“ tipo su bėgeliais ir kabelių tvarkykle; turi būti komplektuojamas su vidiniu maitinimo šaltiniu, užtikrinančiu visų maksimaliai instaliuotų komponentų galios poreikius. |
|  | Integruoti prievadai | Ne mažiau kaip 1 vnt. Micro USB 2.0, skirto tiesiogiai prisijungti darbo stoties valdymui ir 1 vnt. USB 2.0 išvesti į kompiuterio priekį; Ne mažiau nei 2 vnt. RJ-45 RJ45 Ethernet ports 1GbE LOM |
|  | Operacinė sistema ir programinė įranga | MS Windows 11 Pro for Workstations arba lygiavertė operacinė sistema (kompiuteris turi būti sertifikuotas šiai operacinei sistemai). |
|  | Apsaugos ypatybės | Turi būti integruota ne prastesnė kaip TPM 2.0 (arba lygiaverčius) standartus atitinkanti mikroschema. |
|  | Suderinamumas | Visos siūlomos stacionaraus kompiuterio dalys (sisteminis blokas, procesorius, pagrindinė plokštė, operatyvinė atmintis, kietasis diskas ir kt.) privalo būti sukomplektuotos vieno stacionarių kompiuterių gamintojo ir ženklintos jo kodais bei prekiniais ženklais. |
|  | Monitoringo ir administravimo programinė įranga | Programinė stebėjimo (monitoringo) įranga, įgalinanti atlikti nuolatinį įrangos parametrų stebėjimą, kaupti istorinę veiklos duomenų statistiką ne mažiau kaip 2 metus ir atlikti jų analizę. Duomenys turi būti pateikiami grafiškai, įvairiais pjūviais (pagal laiko periodą, įrangos elementus). Turi būti pateikta pilnaverčiam (maksimaliai detaliam) ilgalaikiam (iki 2 metų) statistinių duomenų saugojimui reikalinga diskinė talpa ir veiklai reikalingi virtualizuoti resursai, kuri nebūtų įskaičiuojama į naudingą talpą (arba istorinė informacija ne mažiau 2 metus turi būti saugoma gamintojo debesijos resursuose be papildomo mokesčio). Stebėjimo ir analizės duomenys turi būti matomi ir pakeitimai atliekami tiek interneto naršyklėje, tiek ir specializuotoje programėlėje mobiliuose įrenginiuose (veikiančiuose iOS bei Android operacinėje sistemose). Darbo stotis turi informuoti valdymo sąsajoje bei el. paštu apie standžiųjų diskų, valdiklių, maitinimo šaltinių gedimus, kitus sutrikimus ir nukrypimus nuo normalaus darbo. Programinė įranga turi palaikyti visą gamintojo aparatinę įrangą - įskaitant ir neapsiribojant – tarnybines stotis, saugyklas, rezervinio kopijavimo įrangą, SAN bei LAN komutatorius. Siūlomos tarnybinės stotys turi būti pilnai suderinamos su Kliento naudojama programine valdymo įranga „Open Manage Enterprise“ bei pilnai integruotis su esamos infrastruktūros centralizuotu administravimu, turi būti pateiktos tam būtinos licencijos. Nesant integracijos galimybės, turi būti pateikta programinė valdymo įranga, pilnai suderinama su Kliento naudojamomis tarnybinėmis stotimis, įgalinanti atlikti visų darbo stočių, įskaitant Kliento turimas bei naudojamas tarnybines stotis, centralizuotą administravimą. Programinė įranga turi integruotis į Microsoft Admin Center, VMware vCenter, turi stebėti, valdyti bei centralizuotai atnaujinti visas darbo stotis. |
|  | Garantinė techninė priežiūra | Turi būti taikoma ne mažiau kaip 3 (trejų) metų garantija. Turi būti garantuojamas nemokamas Prekių dalių tiekimas ir nemokami Prekių / jų dalių remonto darbai. Visi šiame punkte išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami Prekių gamintojo (tiekiant Prekes, pateikti tai liudijančią gamintojo dokumentaciją, jei tai yra standartiniai oficialūs gamintojo įsipareigojimai, arba komplektuoti papildomus gamintojo serviso paketus, pasiūlyme nurodant jų kodus ir pavadinimus). |

  - Nepertraukiamas maitinimo šaltinis (NMŠ)

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Veikimo tipas | Turi būti dvigubos konversijos „on-line“ topologija; |
| 2. | Montavimo tipas | Turi būti Rack tipo, NMŠ aukštis (be papildomų akumuliatorių blokų) – ne daugiau kaip 6U |
| 3. | Galios faktorius | ≥ 0.9 |
| 4. | Efektyvumas | ≥94.5 % dvigubos konversijos režime prie pilnos apkrovos |
| 5. | NMŠ pajungimas | Turi būti laidinis (prie NMŠ gnybtų) |
| 6. | NMŠ išvestis | laidinis + ne mažiau 4 x IEC C19 |
| 7. | NMŠ komplektacija | NMŠ turi būti komplektuojamas su išoriniu, mechaniniu apėjimo kirtikliu (MBP). Apėjimas turi būti išpildytas taip, kad būtų galima pakeisti NMŠ neatjungiant apkrovos |
| 8. | NMŠ plėtimas | Turi būti galima pajungti iki 6 vnt. papildomų išorinių akumuliatorių blokų (EBM), autonomijos laikui prailginti |
| 9. | Ekranas | Turi būti grafinis, pasukamas LCD ekranas |
| 10. | Apsauga | Turi būti apsauga nuo įtampos viršijimo |
| 11. | Akumuliatoriai | Turi būti keičiami akumuliatoriai „hot-swap“ būdu |
| 12. | Autonomijos laikas | Turi leisti maitini įrangą ne mažiau nei 5 min. |
| 13. | Akumuliatorių valdymas | Turi būti pažangi akumuliatorių valdymo technologija (ABM arba analogas) prailginanti baterijų tarnavimo laiką |
|  | Akumuliatorių apsauga | Turi būti apsauga nuo gilaus baterijų išsikrovimo; Turi turėti akumuliatorių iškrovimo signalizavimą. |
|  | Indikacijos | Turi turėti darbo būsenos ir gedimų indikaciją |
|  | UPS darbo režimai | „Normal Mode“; „Bartery Mode“, „Bypass Mode“, „Standby Mode“ |
|  | Įėjimo įtampa | nuo 176 iki 276V intervale, nominali pasirinktinai 200V, 208V, 220V, 230V, 240V |
|  | Įėjimo dažnis | Nuo 40 iki 70 Hz |
|  | Baterijų įėjimo įtampa | 240V DC ±5% |
|  | Išėjimo įtampa | ~230V sinuso formos |
|  | NMŠ galia | ne mažiau 11000VA/10000W |
|  | Tinklo plokštė | ETHERNET, 10/100/1000 Mbits, autonegotiation, HTTP, HTTPS 1.1, TLS 1.2, SNMP V1, SNMP V3, NTP, SMTP, SMTPS BOOTP/DHCP IPv6, CLI, SSH, ARP |
|  | Tinklo plokštės suderinamas | su SNMP v1/v3 and IP v4/v6 |
|  | NMŠ darbo aplinka | nuo 0°C iki +40°C Santykinei drėgmei nuo iki 95%, nesant vandens kondensatui |
|  | Triukšmo lygis | < 50dB |
|  | Standartų atitikimas | - IEC/EN 62040-1, UL 1778, CSA 22.2 - IEC/EN 62040 -2, FCC Class A |
|  | Patvirtinimas ir ženklinimas | CE /CB report (TUV) / |

  - Komutacinė spinta

| Kliento nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Matmenys | Ne mažesnė nei 42U, 800x1000x2055 ±10% |
|  | Spalva | Juodos spalvos |
|  | Komplektacija | Turi būti pilnai sukomplektuota (su ventiliatorių bloku, reikiamu kiekiu maitinimo panelių, lentynomis, vertikaliomis ir horizontaliomis kabelių sutvarkymo panelėmis |
|  | Apkrova | Turi atlaikyti ne mažiau nei 750 kg apkrovą. |

  - 55“ Monitorius 24/7 veikimo

| Kliento nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ekrano dydis | Turi būti ne mažesnis nei 55“ |
|  | Ekrano technologija | Turi būti ne prastesnė nei IPS ekrano technologija |
|  | Ekrano rezoliucija | Ne mažesnė nei 3,840 x 2,160 (4K UHD) |
|  | Ekrano ryškumas | Ne mažiau nei 500 nit |
|  | Kontrastas | Turi būti ne prastesnis nei 1,100:1 |
|  | Matymo kampas | Turi būti ne prastesnis nei 178 x 178 |
|  | Reakcijos laikas | Turi būti ne prastesnis nei Tr : 8ms / Tf :10ms |
|  | Veikimo laikas | Turi būti ne mažesnis nei 50,000Hrs |
|  | Veikimo laikas | Turi galėti veiki 24/7 (valandos/dienos) rėžimu |
|  | Tvirtinimas | Turi būti ne prastesnis nei VESA. Turi būti komplektuojamas su visais reikiamas laikikliais, skirtais sumontuoti monitorius pagal užduotį. |
|  | Galia | Turi būti ne didesnė nei 130 W nominali suvartojama galia. Maksimalia galia neturi viršyti 180 W. |

  - 24“ Monitorius 24/7 veikimo

| Kliento nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ekrano dydis | Turi būti ne mažesnis nei 23,8“ |
|  | Ekrano technologija | Turi būti ne prastesnė nei IPS arba VA ekrano technologija |
|  | Ekrano rezoliucija | Ne mažesnė nei 1920,1080 |
|  | Veikimo laikas | Turi galėti veiki 24/7 (valandos/dienos) rėžimu |

Pirkimo sąlygų 2 priedas

(pasiūlymo forma)

PASIŪLYMAS

20___-___-___

### VAIZDO TRANSLIAVIMO, ĮRANGOS ĮRENGIMO, PRIEŽIŪROS

### IR REMONTO PASLAUGOS

Informacija apie dalyvį:

| Dalyvio (kiekvieno tiekėjų grupės partnerio) pavadinimas (-ai) ir juridinio asmens kodas (-ai), fizinio asmens verslo pažymėjimo numeris ar pan. |  |
| --- | --- |
| Dalyvio (kiekvieno tiekėjų grupės partnerio) registracijos šalis (-ys) ir adresas (-ai), o jei fizinis asmuo – nuolatinės gyvenamosios vietos šalis, adresas ir pilietybė (-ės) |  |
| Ar dalyvis (kiekvienas tiekėjų grupės partneris) turi kontroliuojantį (-čius) asmenį (-is)? (nurodoma kiekvienam tiekėjų grupės partneriui atskirai) Jei ne, nurodomas pagrindimas (pvz. nė vienas dalyvio (juridinio asmens) asmuo tiesiogiai ar netiesiogiai, ar kartu su susijusiais asmenimis nevaldo daugiau kaip 50 proc. akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens (dalyvio įmonės) dalyvių susirinkime) | [pavadinimas] ☐ Taip ☐ Ne [pagrindimas] [pavadinimas] ☐ Taip ☐ Ne [pagrindimas] |
| Dalyvį (kiekvieną tiekėjų grupės partnerį) kontroliuojančio (-ių) asmens (-ų) pavadinimas (-ai) (tuo atveju, jei kontroliuojantis (-ys) asmuo (-ys) yra juridinis (-iai) asmuo (-ys) arba vardas (-ai) pavardė (-ės) (tuo atveju, jei kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo) |  |
| Dalyvio (kiekvieno tiekėjų grupės partnerio) kontroliuojančio (-ių) asmens (-ų) registracijos šalis (-ys) (tuo atveju, jei kontroliuojantis asmuo yra juridinis asmuo) arba nuolatinės gyvenamosios vietos šalis, pilietybė (-ės) (tuo atveju, jei kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo) |  |
| Dalyvio (tiekėjų grupės partnerių) įgaliotas asmuo pasirašyti pasiūlymą |  |
| Dalyvio (tiekėjų grupės partnerių) įgaliotas asmuo bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais |  |
| Dalyvio (kiekvieno tiekėjų grupės partnerio) vadovo vardas (-ai) ir pavardė (-ės) |  |
| Asmens (-ų), turinčio (-ių) teisę surašyti ir pasirašyti dalyvio (kiekvieno tiekėjų grupės partnerio) finansinės apskaitos dokumentus, vardas (-ai) ir pavardė (-ės) |  |
| Dalyvio (kiekvieno tiekėjų grupės partnerio) valdymo (stebėtojų tarybos), priežiūros organo (valdybos) narių ar kitų asmenų, turinčių teisę atstovauti dalyviui (kiekvienam tiekėjų grupės partneriui) ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį12, vardai ir pavardės |  |

Žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitikties:

| Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, fizinio asmens verslo pažymėjimo numeris ar pan. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Subtiekėjo registracijos šalis, o jei fizinis asmuo – nuolatinės gyvenamosios vietos šalis, adresas ir pilietybė (-ės) |  |  |  |
| Subtiekėją kontroliuojančio (-ių) asmens (-ų) pavadinimas (-ai) arba vardas pavardė. Nesant kontroliuojančio asmens, čia nurodomas pagrindimas |  |  |  |
| Subtiekėją kontroliuojančio (-ių) asmens (-ų) registracijos šalis (-ys) arba nuolatinės gyvenamosios vietos ir pilietybės (-ių) šalys |  |  |  |
| Subtiekėjui perduodamų sutartinių įsipareigojimų dalis procentais nuo pasiūlymo kainos ar suma (EUR su PVM) |  |  |  |

Kiti ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį:

| Pasitelkiamo ūkio subjekto statusas: subtiekėjas; finansinio ir ekonominio pajėgumo atitikčiai pasitelkiamas subjektas; techninio pajėgumo atitikčiai pasitelkiamas subjektas; kvazisubtiekėjas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, fizinio asmens verslo pažymėjimo numeris ar pan. |  |  |  |
| Ūkio subjekto registracijos šalis, o jei fizinis asmuo – nuolatinės gyvenamosios vietos šalis, adresas ir pilietybė (-ės) |  |  |  |
| Ūkio subjektą kontroliuojančio (-ių) asmens (-ų) pavadinimas (-ai) arba vardas pavardė. Nesant kontroliuojančio asmens, čia nurodomas pagrindimas |  |  |  |
| Ūkio subjektą kontroliuojančio (-ių) asmens (-ų) registracijos šalis (-ys) arba nuolatinės gyvenamosios vietos ir pilietybės (-ių) šalys |  |  |  |
| Ūkio subjektui perduodamų sutartinių įsipareigojimų dalis procentais nuo pasiūlymo kainos ar suma (EUR su PVM) |  |  |  |

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

Pateikiame siūlomų paslaugų kiekybės kriterijų aprašymą:

| Eil. nr. | Kiekybės kriterijai | Siūlomų kriterijų rodiklių reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Antras kriterijus – naujų vaizdo stebėjimo kamerų bei vaizdo transliavimo įrangos, nurodytų (-os) techninės specifikacijos (pirkimo sąlygų 1 priedo) 1 lentelės 1 – 54 eilutėse įrengimo terminas (B) | Pažymėti siūlomą naujų vaizdo stebėjimo kamerų bei vaizdo transliavimo įrangos įrengimo terminą (simboliu „x“ pažymėti tik vieną langelį): Techninės specifikacijos 1 lentelės 1 – 54 eilutėse nurodytose vietose, naujų vaizdo stebėjimo kamerų bei vaizdo transliavimo įrangos įrengimas bus atliktas ne vėliau kaip per 12 (dvylika) mėnesių nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.; □. Techninės specifikacijos 1 lentelės 1 – 54 eilutėse nurodytose vietose, naujų vaizdo stebėjimo kamerų bei vaizdo transliavimo įrangos įrengimas bus atliktas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) mėnesių nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.; □. (Pastaba. Jei bus pažymėtas daugiau nei vienas langelis arba bus nepažymėtas nei vienas iš jų, bus laikoma, kad techninės specifikacijos 1 lentelės 1 – 54 eilutėse nurodytose vietose, naujų vaizdo stebėjimo kamerų bei vaizdo transliavimo įrangos įrengimas bus atliktas ne vėliau kaip per 12 (dvylika) mėnesių nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos ir už tai dalyviui bus skiriama 0 balų.) |
|  | Trečias kriterijus – „Naujų vaizdo stebėjimo kamerų bei vaizdo transliavimo įrangos, nurodytų (-os) techninės specifikacijos (pirkimo sąlygų 1 priedo) 1 lentelės 55 ir 56 eilutėse įrengimo terminas“ (C) | Pažymėti siūlomą naujų vaizdo stebėjimo kamerų bei vaizdo transliavimo įrangos įrengimo terminą (simboliu „x“ pažymėti tik vieną langelį): Techninės specifikacijos 1 lentelės 55 ir 56 eilutėse nurodytose vietose, naujų vaizdo stebėjimo kamerų bei vaizdo transliavimo įrangos įrengimas bus atliktas ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.; □. Techninės specifikacijos 1 lentelės 55 ir 56 eilutėse nurodytose vietose, naujų vaizdo stebėjimo kamerų bei vaizdo transliavimo įrangos įrengimas bus atliktas ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.; □. (Pastaba. Jei bus pažymėtas daugiau nei vienas langelis arba bus nepažymėtas nei vienas iš jų, bus laikoma, kad techninės specifikacijos 1 lentelės 55 ir 56 eilutėse nurodytose vietose, naujų vaizdo stebėjimo kamerų bei vaizdo transliavimo įrangos įrengimas bus atliktas ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos ir už tai dalyviui bus skiriama 0 balų.) |
|  | Ketvirtas kriterijus – „Esamų nesaugių vaizdo stebėjimo kamerų demontavimo ir naujų vaizdo stebėjimo kamerų bei vaizdo transliavimo įrangos, nurodytų (-os) techninės specifikacijos (pirkimo sąlygų 1 priedo) 2 lentelėje demontavimo ir įrengimo terminas“ (D) | Pažymėti siūlomą esamų nesaugių vaizdo stebėjimo kamerų demontavimo ir naujų vaizdo stebėjimo kamerų bei vaizdo transliavimo įrangos įrengimo terminą (simboliu „x“ pažymėti tik vieną langelį): Techninės specifikacijos 2 lentelėje nurodytose vietose, esamų nesaugių vaizdo stebėjimo kamerų demontavimas ir naujų vaizdo stebėjimo kamerų bei vaizdo transliavimo įrangos įrengimas bus atliktas ne vėliau kaip per 12 (dvylika) mėnesių nuo techninės specifikacijos 2 lentelėje nurodytos pajungimo pradžios.; □. Techninės specifikacijos 2 lentelėje nurodytose vietose, esamų nesaugių vaizdo stebėjimo kamerų demontavimas ir naujų vaizdo stebėjimo kamerų bei vaizdo transliavimo įrangos įrengimas bus atliktas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) mėnesių nuo techninės specifikacijos 2 lentelėje nurodytos pajungimo pradžios.; □. (Pastaba. Jei bus pažymėtas daugiau nei vienas langelis arba bus nepažymėtas nei vienas iš jų, bus laikoma, kad techninės specifikacijos 2 lentelėje nurodytose vietose, esamų nesaugių vaizdo stebėjimo kamerų demontavimas ir naujų vaizdo stebėjimo kamerų bei vaizdo transliavimo įrangos įrengimas bus atliktas ne vėliau kaip per 12 (dvylika) mėnesių nuo techninės specifikacijos 2 lentelėje nurodytos pajungimo pradžios ir už tai dalyviui bus skiriama 0 balų.) |
| 2. | Penktas kriterijus – tinklo išsiuntimo (angl. upload) greitaveika (iš vaizdo stebėjimo kameros į centrinį pultą) (E) | Pažymėti siūlomą tinklo išsiuntimo (angl. upload) greitaveika (iš vaizdo stebėjimo kameros į centrinį pultą), (simboliu „x“ pažymėti tik vieną langelį): Vienai vaizdo stebėjimo kamerai bus užtikrinta ne mažesnė negu 10 Mbps tinklo išsiuntimo (angl. upload) greitaveika (iš vaizdo stebėjimo kameros į centrinį pultą); □. Vienai vaizdo stebėjimo kamerai bus užtikrinta ne mažesnė negu 20 Mbps tinklo išsiuntimo (angl. upload) greitaveika (iš vaizdo stebėjimo kameros į centrinį pultą); □. (Pastaba. Jei bus pažymėtas daugiau nei vienas langelis arba bus nepažymėtas nei vienas iš jų, bus laikoma, kad vienai vaizdo stebėjimo kamerai bus užtikrinta ne mažesnė negu 10 Mbps tinklo išsiuntimo (angl. upload) greitaveika (iš vaizdo stebėjimo kameros į centrinį pultą) ir už tai dalyviui bus skiriama 0 balų.) |

Siūlome šią bendrą maksimalią pasiūlymo kainą, suskaičiuotą pagal pasiūlymo formos 1 priedą:

| 1. | Bendra maksimali pasiūlymo kaina be PVM | ................................................... EUR (skaičiais ir žodžiais) |
| --- | --- | --- |
| 2. | 21% PVM | ................................................... EUR (skaičiais ir žodžiais) |
| 3. | Bendra maksimali pasiūlymo kaina su PVM (pasiūlymų palyginimui)* | ................................................... EUR (skaičiais ir žodžiais) |

* Perkančiajai organizacijai priimtina maksimali pasiūlymo kaina yra 10.890.000,00 EUR įskaitant visus mokesčius. Pasiūlymas, kuriame nurodyta kaina yra didesnė, bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

Pastabos:

1. užpildytas pasiūlymo formos 1 priedas turi būti pateikiamas kartu su pasiūlymo forma (xls, xlsx arba lygiaverčiu elektroninės skaičiuoklės formatu);

2. bendra preliminari pasiūlymo kaina (EUR su PVM) negali būti neigiama arba „0“. Jeigu dalyvis bendrą preliminarią pasiūlymo kainą (EUR su PVM) nurodys neigiamą arba „0“ bus laikoma, kad dalyvio bendra preliminari pasiūlymo kaina (EUR su PVM) yra „0,01“.

Į bendrą preliminarią pasiūlymo kainą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, tame tarpe elektroninių sąskaitų faktūrų pateikimo, išlaidos.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus dalyviui nereikia mokėti PVM, jis nurodo bendrą pasiūlymo kainą be PVM ir priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Siūlomas pirkimo objektas visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jo savybės tokios:

| Eil. nr. | Perkamo objekto techniniai rodikliai | Siūlomos rodiklių reikšmės | Rodiklio reikšmę patvirtinantis dokumentas, bei vieta dokumente, kurioje jis patvirtintas/aprašytas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. VALDOMŲ VAIZDO STEBĖJIMO KAMERŲ TECHNINIAI PARAMETRAI |  |  |  |
| 1.1. | Valdomos vaizdo stebėjimo kameros gamintojas, modelis: | Nurodomas siūlomų vaizdo stebėjimo kamerų gamintojas ir modelis | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 1.2. | Valdomos vaizdo stebėjimo kameros tipas: Spalvoto vaizdo | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 1.3. | Standartas: turi atitikti ONVIF Profile S/G/T (arba lygiavertis) ir EN 62676-4 (arba lygiavertis) standartų reikalavimus | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 1.4. | Optinis priartinimas: ne mažesnis negu 25 kartų (valdomos vaizdo stebėjimo kameros optinis priartinimas turi būti valdomas iš operatoriaus pulto) | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 1.5. | Naktinis režimas: automatinis Dienos/Nakties režimas, į vaizdo stebėjimo kameros korpusą integruotas arba išorinis IR pašvietimas (atstumas ne mažesnis kaip 100 m) | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 1.6. | Vaizdo jutiklis: CMOS ne prastesnis kaip 1/2.8” | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 1.7. | Bendras taškų skaičius: ne mažesnis negu 2 Megapikseliai | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 1.8. | Raiška: ne mažesnė negu 1920×1080 | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 1.9. | Kadrų skaičius per sekundę (FPS): ne mažesnis negu vieno srauto H.265/H.264: Max. 60fps/50fps | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 1.10. | Srautų kiekis: ne mažiau kaip 2 | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 1.11. | Kompresijos metodai - H.264 / H.265 / MJPEG arba lygiaverčiai | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 1.12. | Fokusavimas: automatinis ir rankinis (Oneshot AF, Focus save) | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 1.13. | Vaizdo stabilizavimas: skaitmeninis vaizdo stabilizavimas, turi būti integruotas giroskopas (built-in gyro sensor) | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 1.14. | Diafragma: ne blogiau kaip F1.6 ~ F3.9 | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 1.15. | Objektyvas: ne siauresnis nei ribose: 4.44~111 mm. Horizontalus matymo kampas ne siauresnis nei: 64.66 – 2.99; vertikalus matymo kampas ne siauresnis nei: 38.08 – 1.68. | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 1.16. | Minimalus apšvietimas: spalvotam vaizdui: 0.05Lux@F1.6, 1/30 sek; Nespalvotam vaizdui: 0Lux (su įjungtu IR pašvietimu) | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 1.17. | Jungtys: ne mažiau nei viena RJ-45(10/100BASE-T), aliarminis įėjimas arba komplektuojama su išorine, to paties gamintojo, tinkline I/O dėžute su aliarmų įėjimais | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 1.18. | Palaikomi protokolai: IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP (TCP, UDP Unicast) arba lygiaverčiai, užtikrinantys pilną vaizdo stebėjimo kameros integraciją su Digifort programine įranga. | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 1.19. | Intelektika: - Virtualios linijos kirtimo aptikimo funkcija; - Judesio aptikimas; - Judėjimo krypties nustatymas; - Įėjimo/išėjimo aptikimas. | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 1.20. | Eksploatacinės savybės: - privačios erdvės maskavimas; - vidinės atminties kortelės palaikymas ne mažiau kaip 256 GB; - vidinė atmintis 1024Mb RAM. | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 1.21. | Maitinimo įtampa: PoE+(IEEE802.3at, Class4) | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 1.22. | Galingumas: maksimalus galingumas ne didesnis nei 25.5W | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 1.23. | Darbo sąlygos: nuo - 30°C iki + 50°C | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 1.24. | Apsaugos klasė: ne mažesnė nei IP65, IK10, NEMA4X | Nurodomas siūlomas techninis parametras ir nurodomas siūlomų licencijų kiekis | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 1.25. | Tvirtinimas: specialus (originalus) tvirtinimo laikiklis | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 1.26. | Kameros gaubtas: polikarbonatinis, kietai dengtas kupolas. Gaubtas, kiek tai yra įmanoma neprastinant kameros savybių, turi maskuoti kameros matymo kryptį. | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 1.27. | Pasukimo greitis ir kampas: vaizdo stebėjimo kameros pasukimo greitis: Rankinio valdymo: 0.024/sec~250/sec; Kampas: Horizontalus - 360° neribotas sukimas, vertikalus ne mažiau 110° (-20 ~90 ). | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 1.28. | Saugumas: vaizdo stebėjimo kameros programinė aparatinė (ang. „firmware“) įranga turi būti apsaugota nuo nesankcionuotų įsilaužimų, duomenų dešifravimo ir nutekėjimo ir turėti šias funkcijas: - HTTPS saugus komunikavimas; - Digest Authentication; - IP Address Filtering; - User access log; - 802.1X Authentication (EAP-TLS, EAP-LEAP); Atsižvelgiant į Nacionalinio kibernetinio saugumo centro prie Krašto apsaugos ministerijos išaiškinimą, negali būti siūlomos vaizdo stebėjimo kameros, galinčios kelti grėsmę nacionaliniam saugumui. | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 2. STACIONARIOS VAIZDO STEBĖJIMO KAMEROS TECHNINIAI PARAMETRAI |  |  |  |
| 2.1. | Stacionarios vaizdo stebėjimo kameros gamintojas, modelis: | Nurodomas siūlomų vaizdo stebėjimo kamerų gamintojas ir modelis | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 2.2. | Vaizdo stebėjimo kameros tipas: spalvoto vaizdo | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 2.3. | Standartas: turi atitikti ONVIF Profile S/G/T (arba lygiavertis) ir EN 62676-4 (arba lygiavertis) standartų reikalavimus | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 2.4. | Optinis priartinimas: ne mažesnis negu 3,5 karto motorizuotas objektyvas | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 2.5. | Naktinis režimas: automatinis Dienos/Nakties režimas, į vaizdo stebėjimo kameros korpusą integruotas arba išorinis IR pašvietimas (atstumas ne mažesnis kaip 40 m) | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 2.6. | Vaizdo jutiklis: Progressive CMOS ne prastesnis kaip 1/2.8” | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 2.7. | Bendras taškų skaičius: ne mažesnis negu 4 Megapikseliai | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 2.8. | Raiška: ne mažesnė negu 2592x1520 | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 2.9. | Kadrų skaičius per sekundę (FPS): ne mažesnis negu vieno srauto H.265/H.264: Max. 60fps/50fps | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 2.10. | Srautų kiekis: ne mažiau kaip 2 | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 2.11. | Kompresijos metodai: H.264 / H.265 / MJPEG arba lygiaverčiai | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 2.12. | Fokusavimas: automatinis (Simple focus) ir rankinis | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 2.13. | Vaizdo stabilizavimas: skaitmeninis vaizdo stabilizavimas, turi būti integruotas giroskopas (built-in gyro sensor) | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 2.14. | Diafragma: ne blogiau kaip F1.4 ~ F3.0 | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 2.15. | Objektyvas: ne siauresnis nei ribose: 2.8~10 mm. Horizontalus matymo kampas ne siauresnis nei: 109.7 – 30.4; vertikalus matymo kampas ne siauresnis nei: 60.8 – 17.8. | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 2.16. | Minimalus apšvietimas: spalvotam vaizdui: 0.038 Lux @F1.4, 1/30 sek; Nespalvotam vaizdui: 0.0038 Lux @F1.4, 1/30 sek 0.0038 Lux arba 0 Lux (su įjungtu IR pašvietimu) | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 2.17. | Jungtys: ne mažiau nei viena RJ-45(10/100BASE-T), aliarminis įėjimas/išėjimas. Garso įėjimas/išėjimas | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 2.18. | Palaikomi protokolai: IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP (TCP, UDP Unicast) arba lygiaverčiai, užtikrinantys pilną vaizdo stebėjimo kameros integraciją su Digifort programine įranga. | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 2.19. | Intelektika: - Virtualios linijos kirtimo aptikimo funkcija; - Judesio aptikimas; - Įėjimo / išėjimo aptikimas. | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 2.20. | Eksploatacinės savybės: - Privačios erdvės maskavimas; Vidinės atminties kortelės palaikymas ne mažiau kaip 512 GB; - Vidinė atmintis 2 GB RAM. | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 2.21. | Maitinimo įtampa: PoE (IEEE802.3af, Class3), 12VDC | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 2.22. | Galingumas: maksimalus galingumas ne didesnis nei 12,95W | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 2.23. | Darbo sąlygos: nuo - 30°C iki + 50°C | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 2.24. | Apsaugos klasė: ne mažesnė nei IP66/IP67/NEMA4X, IK10 | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 2.25. | Tvirtinimas: specialus (originalus) tvirtinimo laikiklis | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 2.26. | Saugumas: vaizdo stebėjimo kameros programinė aparatinė (ang. „firmware“) įranga turi būti apsaugota nuo nesankcionuotų įsilaužimų, duomenų dešifravimo ir nutekėjimo ir turėti šias funkcijas: - HTTPS (SSL) Login Authentication; - Digest Login Authentication; - IP Address Filtering; - User access log; - 802.1X Authentication (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP MSCHAPv2); Atsižvelgiant į Nacionalinio kibernetinio saugumo centro prie Krašto apsaugos ministerijos išaiškinimą, negali būti siūlomos vaizdo stebėjimo kameros, galinčios kelti grėsmę nacionaliniam saugumui. | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 3. VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMOS SERVERIO TECHNINIAI PARAMETRAI |  |  |  |
| 3.1. | Vaizdo stebėjimo sistemos serverių gamintojas, modelis: | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos pavadinimas, gamintojas ir modelis arba kodas (jei taikoma). | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 3.2. | Procesorius: 64 bitų architektūros serveris, galintis talpinti ne mažiau kaip 2 procesorius (x86-64 tipo). Turi palaikyti 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas. Sistema pateikiama su ne mažiau kaip 16 fiziniais branduoliais bei ne mažiau kaip 8 atminties kanalai viename procesoriuje. | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 3.3. | Procesoriaus našumas: siūlomų procesorių našumo parametrai turi būti viešai publikuojami puslapyje www.spec.org ir pateikiami atspausdinti. Procesoriaus testas turi būti atliktas siūlomoje tarnybinės soties platformoje ir turi atitikti siūlomos sistemos procesorių bazinio našumo rodiklį. Matavimai turi būti atlikti 2 procesorių sistemai ir būti ne mažesni nei: SPECrate2017_int_base – 131 SPECrate2017_fp_ base - 149 | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 3.4. | Operatyvioji atmintis: ne mažiau ir ne lėčiau kaip: 64 GB DDR4 3200 MTs RDIMM. Turi būti galimybė padvigubinti operatyvinės atminties kiekį tokio pačio dydžio atminties moduliais. Atmintis turi būti sukonfigūruota maksimaliai spartai. Sistema turi palaikyti NVDIMM, Optane ar lygiaverčio tipo atmintį. | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 3.5. | Vidinė įkrovos atmintis: sistema turi turėti galimybę įstatyti vidinį modulį su ne mažiau kaip 2 vnt. SD arba SSD karšto keitimo tipo laikmenomis, kurios būtų apjungtos į aparatinį RAID1 masyvą. | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 3.6. | Vidiniai diskai: serveris turi palaikyti ne mažiau kaip 14 vnt. SAS/SATA karšto keitimo (angl. „Hot-swap“) tipo diskus. Privalomas SED arba lygiaverčių diskų palaikymas (ang. „Self Encrypting Drives/ Savaime Užsikoduojantys Diskai“). Serveryje turi ne mažesnės talpos ir ne mažiau kaip: 12 vnt. – 20 TB HDD SATA diskų 2 vnt. – 480 GB SSD SATA, kurio DWPD (ang. Drive Writes Per Day) ne mažiau 1. | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 3.7. | Tinklo plokštė: ne mažiau kaip 2 vnt. 1GB Base-T tipo prievadų 2 vnt. 10/25GbE SFP28 tipo prievadų. | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 3.8. | Kitos išorinės jungtys: ne mažiau kaip: 3x USB, 2 x VGA (iš jų 1 x USB ir 1 x VGA turi būti priekinėje panelėje). | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 3.9. | PCI jungtys: ne mažiau kaip 4 vnt. PCI-E 4.0 tipo lizdai | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 3.10. | Konstrukcija: serveris turi būti montuojamas į standartinę 19“ spintą. Bėgiai turi būti pritaikyti greitam montavimui bei serverio ištraukimui („sliding rails“). Korpuso aukštis neturi viršyti 2U. Tarnybinės stoties priekinėje dalyje turi būti sumontuota užrakinama apsauga. | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 3.11. | Tarnybinės stoties būsenos indikacija: LCD (arba lygiavertė) gedimų indikacijos ir lokalizacijos sistema korpuso išorėje (priekinėje serverio panelėje). Turi rodyti serverio IP adresą/klaidos pavadinimą, turėti galimybę programuoti klaidų pranešimus. | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 3.12. | Maitinimo šaltiniai: ne mažiau kaip du nepriklausomi „karšto keitimo“ (angl.Hot-plug) ~230 V 50 Hz įrenginiai, ne mažesnio kaip 1100W galingumo su atskirais įvadais. | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 3.13. | Aušinimas: dubliuoti aušinimo moduliai, ne mažiau nei gamintojo numatyta rezervavimui užtikrinti, „karšto keitimo“ („Hot-plug“) tipo. | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 3.14. | Valdymo sistema: dedikuotas valdymo kontroleris, nepriklausantis nuo OS, turintis dedikuotą valdymo tinklo jungtį 10/100/1000 baseT Ethernet RJ-45 bei galimybę prisijungti per USB jungtį iš serverio priekio. Ethernet ryšys turi būti apsaugotas ne silpnesniu nei 128 bitų raktu (SSL). Valdymo kontroleris turi gauti ir registruoti pranešimus apie procesoriaus, atminties, diskų valdiklio, diskų ir kitų serverinės sistemos dalių darbo parametrų nukrypimus nuo normos. Turi palaikyti automatinio informavimo apie sistemos sutrikimus siuntimą elektroniniu paštu. Valdymo kontroleris turi stebėti bei palaikyti serverio komponentų sisteminio kodo (firmware) atnaujinimus. Turi būti „KVM over IP“ funkcionalumas (grafinė nepriklausoma nuo operacinės sistemos sąsaja, virtuali grafinė konsolė, virtualių CD-ROM įrenginių valdymas). HTML 5 arba lygiavertė vartotojo sąsaja tiek vartotojo aplinkai, tiek virtualiai konsolei. Turi palaikyti nuotolinį pilną serverio įtampos išjungimą. Turi palaikyti saugų visišką duomenų sunaikinimą nuotoliniu būdu visų tipų laikmenose, sunaikinant saugomus duomenis (HDD, SSD, NVMe). Turi palaikyti pilną sistemos nustatymų, bei sisteminio kodo atnaujinimų užrakinimą nuo neautorizuotų veiksmų, nepriklausomai nuo vartotojų teisių. Programinė valdymo įranga, įgalinanti atlikti visų tarnybinių stočių centralizuotą administravimą. | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 3.15. | Monitoringo ir administravimo programinė įranga: programinė stebėjimo (monitoringo) įranga, įgalinanti atlikti nuolatinį įrangos parametrų stebėjimą, kaupti istorinę veiklos duomenų statistiką ne mažiau kaip 2 metus ir atlikti jų analizę. Duomenys turi būti pateikiami grafiškai, įvairiais pjūviais (pagal laiko periodą, įrangos elementus). Turi būti pateikta pilnaverčiam (maksimaliai detaliam) ilgalaikiam (iki 2 metų) statistinių duomenų saugojimui reikalinga diskinė talpa ir veiklai reikalingi virtualizuoti resursai, kuri nebūtų įskaičiuojama į tarnybinių stočių naudingą talpą (arba istorinė informacija ne mažiau kaip 2 metus turi būti saugoma gamintojo debesijos resursuose be papildomo mokesčio). Stebėjimo ir analizės duomenys turi būti matomi ir pakeitimai atliekami tiek interneto naršyklėje, tiek ir specializuotoje programėlėje mobiliuose įrenginiuose (veikiančiuose iOS bei Android operacinėje sistemose). Tarnybinė stotis turi informuoti valdymo sąsajoje bei el. paštu apie standžiųjų diskų, valdiklių, maitinimo šaltinių gedimus, kitus sutrikimus ir nukrypimus nuo normalaus darbo. Programinė įranga turi palaikyti visą gamintojo aparatinę įrangą - įskaitant ir neapsiribojant – tarnybines stotis, saugyklas, rezervinio kopijavimo įrangą, SAN bei LAN komutatorius. Siūlomos tarnybinės stotys turi būti pilnai suderinamos su Kliento naudojama programine valdymo įranga „Open Manage Enterprise“ bei pilnai integruotis su esamos infrastruktūros centralizuotu administravimu, turi būti pateiktos tam būtinos licencijos. Nesant integracijos galimybės, turi būti pateikta programinė valdymo įranga, pilnai suderinama su Kliento naudojamomis tarnybinėmis stotimis, įgalinanti atlikti visų tarnybinių stočių, įskaitant Kliento turimas bei naudojamas tarnybines stotis, centralizuotą administravimą. Programinė įranga turi integruotis į Microsoft Admin Center, VMware vCenter, turi stebėti, valdyti bei centralizuotai atnaujinti visas tarnybines stotis, palaikyti greitą serverių instaliavimą panaudojant šablonus. Siūlant naują administravimo programinę įrangą, turi būti įskaičiuotos visos išlaidos, susijusios su jos instaliavimu bei migracija iš dabartinės sistemos, taip pat licencijos Kliento turimoms tarnybinėms stotims. Siūlomos tarnybinės stotys turi būti pilnai suderinamos su Kliento naudojama stebėjimo (monitoringo) programine įranga CloudIQ, turi būti pateiktos tam būtinos licencijos. Nesant integracijos galimybės, turi būti pateikta stebėjimo (monitoringo) programinė įranga, pilnai suderinama su Kliento naudojamomis tarnybinėmis stotimis, įgalinanti atlikti nuolatinį įrangos parametrų stebėjimą, kaupti istorinę veiklos duomenų statistiką ne mažiau kaip 2 metus ir atlikti jų analizę. Duomenys turi būti pateikiami grafiškai, įvairiais pjūviais (pagal laiko periodą, įrangos elementus). Turi būti pateikta pilnaverčiam (maksimaliai detaliam) ilgalaikiam (iki 2 metų) statistinių duomenų saugojimui reikalinga diskinė talpa ir veiklai reikalingi virtualizuoti resursai, kuri nebūtų įskaičiuojama į tarnybinių stočių naudingą talpą (arba istorinė informacija ne mažiau 2 metus turi būti saugoma gamintojo debesijos resursuose be papildomo mokesčio). Stebėjimo ir analizės duomenys turi būti matomi ir pakeitimai atliekami tiek interneto naršyklėje, tiek ir specializuotoje programėlėje mobiliuose įrenginiuose (veikiančiuose iOS bei Android operacinėje sistemose). Tarnybinė stotys turi informuoti valdymo sąsajoje bei el. paštu apie standžiųjų diskų, valdiklių, maitinimo šaltinių gedimus, kitus sutrikimus ir nukrypimus nuo normalaus darbo. Stebėjimo (monitoringo) programinė įranga turi palaikyti visą gamintojo aparatinę įrangą - įskaitant ir neapsiribojant – tarnybines stotis, saugyklas, rezervinio kopijavimo įrangą, SAN bei LAN komutatorius. Siūlant naują stebėjimo (monitoringo) programinę įrangą, turi būti įskaičiuotos visos išlaidos, susijusios su jos instaliavimu bei migracija iš dabartinės sistemos, taip pat licencijos Kliento turimoms tarnybinėms stotims. | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 3.16. | Komplektacija: turi būti pateikti visi reikiami jungiamieji kabeliai, jungtys, tvirtinimo detalės bei priemonės, skirtos įrangos pajungimui ir montavimui į 19“ montažinę spintą, bei apjungimui su tinklo įranga. | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 3.17. | Suderinamumas: siūlomas serverio modelis privalo būti sertifikuotas darbui su operacinėmis sistemomis: - Microsoft Windows Server; - Red Hat Enterprise, SUSE LINUX Enterprise Server; - VMware vSphere. Informacija apie sertifikavimą turi būti pateikta oficialiame gamintojo tinklapyje. | Nurodomas siūlomas techninis parametras Turi būti pateikta nuoroda į gamintojo interneto svetainę, kurioje būtu galima patikrinti tarnybinės stoties garantiją ir jos konfigūraciją. Visi išvardyti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo, kartu su pasiūlymu pateikiant tai liudijantį gamintojo patvirtinimą. | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 3.18. | Garantinė techninė priežiūra: - ne mažesnė kaip 36 mėnesių trukmės garantija įrangos buvimo vietoje, gedimų registravimas gamintojo sistemoje arba telefonu 24 valandas per parą. - Turi būti su pratęsta gamintojo garantija ne mažiau kaip iki 7 metų išlaikant visas aukščiau paminėtas sąlygas. - Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai procesorių, atminties, diskų, maitinimo šaltinių, aušinimo modulių pakeitimas, jei įvyko išankstinis įspėjimas apie galimą jų gedimą („prefailure warranty“). - Tarnybinės stoties diskams gedimo atveju negrąžinami. - Turi būti užtikrinta galimybė gamintojo svetainėje pagal serijinį numerį pasitikrinti serverio garantijos galiojimą bei lygį, taip pat serverio konfigūraciją. | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 3.19. | Surinkimo reikalavimai: siūloma tarnybinė stotis turi būti nauja ir anksčiau nenaudota ar gamykliškai atnaujinti (angl. Renewed, Refurbished, Remarketed) komponentai neleistini. Visos komplektuojamos serverio dalys privalo būti komplektuojamos serverio gamintojo ir pažymėtos gamintojo gamykliniais kodais. | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 4. DARBO STOTIES / ANALITIKOS KOMPIUTERIO TECHNINIAI PARAMETRAI |  |  |  |
| 4.1. | Darbo stoties gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos pavadinimas, gamintojas ir modelis arba kodas (jei taikoma). | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 4.2. | Procesorius: turi būti ne mažiau kaip 12 branduolių, palaikantis dažnio mažinimo (esant nedideliam apkrovimui) ir virtualizacijos technologijas. Turi surinkti ne mažiau kaip 24 000 taškų pagal testą Passmark CPU Mark. Rezultatai viešai skelbiami http://www.cpubenchmark.net arba pateikti oficialius siūlomo gamintojo testų duomenis | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 4.3. | Operatyvioji atmintis: turi turėti ne mažiau nei 32GB DDR5 4800 MHz RDIMM. | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 4.4. | Vaizdo grafikos plokštė: turi surinkti ne mažiau kaip 13000 taškų pagal testą Passmark G3D Mark. Rezultatai viešai skelbiami http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php. Turi turėti ne mažiau nei 12GB GDDR6 atminties ir ne mažiau nei 4 vnt. mDP 1.4 (Mini DisplayPort) jungčių palaikančių ne žemesnę nei 5120 x 2880 rezoliuciją. Turi būti ne prastesnio nei RTX tipo, kad būtų suderinama su Digifort VCA analitikos programine įranga. | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 4.5. | Vidiniai diskai: turi būti ne mažiau kaip 1 vnt. 512GB Ultra-Speed Drive NVME M.2 SSD | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 4.6. | Nuotolinis valdymas: turi būti realizuotas nuotolinis stoties valdymas, užtikrinantis ne prastesnį nei šį funkcionalumą: - nuotolinio KVM palaikymas; - nuotolinis stoties įjungimas/ išjungimas. | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 4.7. | Korpusas: turi būti „RACK“ tipo su bėgeliais ir kabelių tvarkykle; turi būti komplektuojamas su vidiniu maitinimo šaltiniu, užtikrinančiu visų maksimaliai instaliuotų komponentų galios poreikius. | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 4.8. | Integruoti prievadai: ne mažiau kaip 1 vnt. Micro USB 2.0, skirto tiesiogiai prisijungti darbo stoties valdymui ir 1 vnt. USB 2.0 išvesti į kompiuterio priekį; Ne mažiau nei 2 vnt. RJ-45 RJ45 Ethernet ports 1GbE LOM | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 4.9. | Operacinė sistema ir programinė įranga: MS Windows 11 Pro for Workstations arba lygiavertė operacinė sistema (kompiuteris turi būti sertifikuotas šiai operacinei sistemai). | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 4.10. | Apsaugos ypatybės: turi būti integruota ne prastesnė kaip TPM 2.0 (arba lygiaverčius) standartus atitinkanti mikroschema. | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 4.11. | Suderinamumas: visos siūlomos stacionaraus kompiuterio dalys (sisteminis blokas, procesorius, pagrindinė plokštė, operatyvinė atmintis, kietasis diskas ir kt.) privalo būti sukomplektuotos vieno stacionarių kompiuterių gamintojo ir ženklintos jo kodais bei prekiniais ženklais. | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 4.12. | Monitoringo ir administravimo programinė įranga: programinė stebėjimo (monitoringo) įranga, įgalinanti atlikti nuolatinį įrangos parametrų stebėjimą, kaupti istorinę veiklos duomenų statistiką ne mažiau kaip 2 metus ir atlikti jų analizę. Duomenys turi būti pateikiami grafiškai, įvairiais pjūviais (pagal laiko periodą, įrangos elementus). Turi būti pateikta pilnaverčiam (maksimaliai detaliam) ilgalaikiam (iki 2 metų) statistinių duomenų saugojimui reikalinga diskinė talpa ir veiklai reikalingi virtualizuoti resursai, kuri nebūtų įskaičiuojama į naudingą talpą (arba istorinė informacija ne mažiau 2 metus turi būti saugoma gamintojo debesijos resursuose be papildomo mokesčio). Stebėjimo ir analizės duomenys turi būti matomi ir pakeitimai atliekami tiek interneto naršyklėje, tiek ir specializuotoje programėlėje mobiliuose įrenginiuose (veikiančiuose iOS bei Android operacinėje sistemose). Darbo stotis turi informuoti valdymo sąsajoje bei el. paštu apie standžiųjų diskų, valdiklių, maitinimo šaltinių gedimus, kitus sutrikimus ir nukrypimus nuo normalaus darbo. Programinė įranga turi palaikyti visą gamintojo aparatinę įrangą - įskaitant ir neapsiribojant – tarnybines stotis, saugyklas, rezervinio kopijavimo įrangą, SAN bei LAN komutatorius. Siūlomos tarnybinės stotys turi būti pilnai suderinamos su Kliento naudojama programine valdymo įranga „Open Manage Enterprise“ bei pilnai integruotis su esamos infrastruktūros centralizuotu administravimu, turi būti pateiktos tam būtinos licencijos. Nesant integracijos galimybės, turi būti pateikta programinė valdymo įranga, pilnai suderinama su Kliento naudojamomis tarnybinėmis stotimis, įgalinanti atlikti visų darbo stočių, įskaitant Kliento turimas bei naudojamas tarnybines stotis, centralizuotą administravimą. Programinė įranga turi integruotis į Microsoft Admin Center, VMware vCenter, turi stebėti, valdyti bei centralizuotai atnaujinti visas darbo stotis. | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 5. NEPERTRAUKIAMO MAITINIMO ŠALTINIO (NMŠ) TECHNINIAI PARAMETRAI |  |  |  |
| 5.1. | Nepertraukiamo maitinimo šaltinio (NMŠ) gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos pavadinimas, gamintojas ir modelis arba kodas (jei taikoma). | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 5.2. | Veikimo tipas: turi būti dvigubos konversijos „on-line“ topologija | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 5.3. | Montavimo tipas: turi būti Rack tipo, NMŠ aukštis (be papildomų akumuliatorių blokų) – ne daugiau kaip 6U | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 5.4. | Galios faktorius: ≥ 0.9 | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 5.5. | Efektyvumas: ≥94.5 % dvigubos konversijos režime prie pilnos apkrovos | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 5.6. | NMŠ pajungimas: turi būti laidinis (prie NMŠ gnybtų) | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 5.7. | NMŠ išvestis: laidinis + ne mažiau 4 x IEC C19 | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 5.8. | NMŠ komplektacija: NMŠ turi būti komplektuojamas su išoriniu, mechaniniu apėjimo kirtikliu (MBP). Apėjimas turi būti išpildytas taip, kad būtų galima pakeisti NMŠ neatjungiant apkrovos | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 5.9. | NMŠ plėtimas: turi būti galima pajungti iki 6 vnt. papildomų išorinių akumuliatorių blokų (EBM), autonomijos laikui prailginti | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 5.10. | Ekranas: turi būti grafinis, pasukamas LCD ekranas | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 5.11. | Apsauga: turi būti apsauga nuo įtampos viršijimo | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 5.12. | Akumuliatoriai: turi būti keičiami akumuliatoriai „hot-swap“ būdu | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 5.13. | Autonomijos laikas: turi leisti maitini įrangą ne mažiau nei 5 min. | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 5.14. | Akumuliatorių valdymas: turi būti pažangi akumuliatorių valdymo technologija (ABM arba analogas) prailginanti baterijų tarnavimo laiką | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 5.15. | Akumuliatorių apsauga: turi būti apsauga nuo gilaus baterijų išsikrovimo; Turi turėti akumuliatorių iškrovimo signalizavimą. | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 5.16. | Indikacijos: turi turėti darbo būsenos ir gedimų indikaciją | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 5.17. | UPS darbo režimai: „Normal Mode“; „Bartery Mode“, „Bypass Mode“, „Standby Mode“ | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 5.18. | Įėjimo įtampa: nuo 176 iki 276V intervale, nominali pasirinktinai 200V, 208V, 220V, 230V, 240V | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 5.19. | Įėjimo dažnis: nuo 40 iki 70 Hz | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 5.20. | Išėjimo įtampa: ~230V | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 5.21 | NMŠ galia: ne mažiau 11000VA/10000W | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 5.22. | Tinklo plokštė: ETHERNET, 10/100/1000 Mbits, autonegotiation, HTTP, HTTPS 1.1, TLS 1.2, SNMP V1, SNMP V3, NTP, SMTP, SMTPS BOOTP/DHCP IPv6, CLI, SSH, ARP | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 5.23. | Tinklo plokštės suderinamas: su SNMP v1/v3 and IP v4/v6 | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 5.24. | NMŠ darbo aplinka: nuo 0°C iki +40°C Santykinei drėgmei nuo iki 95%, nesant vandens kondensatui | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 5.25. | Triukšmo lygis: < 50dB | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 5.26. | Standartų atitikimas: - IEC/EN 62040-1, UL 1778 - IEC/EN 62040 -2, FCC Class A, | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 5.27. | Patvirtinimas ir ženklinimas: CE /CB report (TUV) | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 6. KOMUTACINĖS SPINTOS TECHNINIAI PARAMETRAI |  |  |  |
| 6.1. | Matmenys: ne mažesnė nei 42U, 800x1000x2055 ±10% | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 6.2. | Spalva: juodos spalvos | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 6.3. | Komplektacija: turi būti pilnai sukomplektuota (su ventiliatorių bloku, reikiamu kiekiu maitinimo panelių, lentynomis, vertikaliomis ir horizontaliomis kabelių sutvarkymo panelėmis | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 6.4. | Apkrova: turi atlaikyti ne mažiau nei 750 kg apkrovą. | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 7. 55“ MONITORIAUS 24/7 VEIKIMO TECHNINIAI PARAMETRAI |  |  |  |
| 7.1. | Ekrano dydis: turi būti ne mažesnis nei 55“ | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 7.2. | Ekrano technologija: turi būti ne prastesnė nei IPS ekrano technologija | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 7.3. | Ekrano rezoliucija: ne mažesnė nei 3,840 x 2,160 (4K UHD) | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 7.4. | Ekrano ryškumas: ne mažiau nei 500 nit | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 7.5. | Kontrastas: turi būti ne prastesnis nei 1,100:1 | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 7.6. | Matymo kampas: turi būti ne prastesnis nei 178 x 178 | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 7.7. | Reakcijos laikas: turi būti ne prastesnis nei Tr : 8ms / Tf :10ms | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 7.8. | Veikimo laikas: turi būti ne mažesnis nei 50,000Hrs | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 7.9. | Veikimo laikas: turi galėti veiki 24/7 (valandos/dienos) rėžimu | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 7.10. | Tvirtinimas: turi būti ne prastesnis nei VESA. Turi būti komplektuojamas su visais reikiamas laikikliais, skirtais sumontuoti monitorius pagal užduotį. | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 7.11. | Galia: turi būti ne didesnė nei 130 W nominali suvartojama galia. Maksimalia galia neturi viršyti 180 W. | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 8. 24“ MONITORIAUS 24/7 VEIKIMO TECHNINIAI PARAMETRAI |  |  |  |
| 8.1. | Ekrano dydis: turi būti ne mažesnis nei 23,8“ | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 8.2. | Ekrano technologija: turi būti ne prastesnė nei IPS arba VA ekrano technologija | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 8.3. | Ekrano rezoliucija: ne mažesnė nei 1920,1080 | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |
| 8.4. | Veikimo laikas: turi galėti veiki 24/7 (valandos/dienos) rėžimu | Nurodomas siūlomas techninis parametras | Pateikiami dokumentai, nuorodos ir kt. reikalinga informacija pagal techninę specifikaciją (jeigu reikalaujama) |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. nr. | Dokumentų pavadinimai |
| --- | --- |
| 1. | Užpildytas ir pasirašytas EBVPD. |
| 2. | Užpildyta Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija. |
| 3. | Informacija ir dokumentai, pagal techninės specifikacijos (1 priedas) 13.1 – 13.4 punktų reikalavimus. |
| 4. | Užpildytas pasiūlymo formos 1 priedas. |

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

| Eil. nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija) | Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |
|  | ... |  |  |
|  | ... |  |  |

Užtikriname pasiūlymo galiojimą pirkimo dokumentuose nurodytomis sąlygomis                 ________________________________________________________________________________

(nurodyti užtikrinimo būdą, sąlygas ir dydį)

Deklaruojame, kad nei pasiūlymo pateikimo metu, nei pirkimo sutarties vykdymo metu dalyvis (kiekvienas tiekėjų grupės partneris), jo pasitelkti asmenys (subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi), dalyvio siūlomos prekės (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes), šių prekių gamintojai, paslaugos ir jas teikiantys subjektai, taip pat dalyvio ir visų nurodytų subjektų kontroliuojantys asmenys nekelia ir nekels grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai apibrėžta Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 21 dalyje.

Deklaruojame, kad dalyvis (kiekvienas tiekėjų grupės partneris), subtiekėjas (tais atvejais, jeigu jo vykdomos pirkimo sutarties vertės dalis yra didesnė kaip 10 proc.) ir kitas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi (tais atvejais, jeigu jo vykdomos pirkimo sutarties vertės dalis yra didesnė kaip 10 proc.) nėra:

a) Rusijos pilietis, fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, įsisteigęs Rusijoje;

b) juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, kuriuose daugiau kaip 50 proc. nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso a punkte nurodytam subjektui;

c) fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, veikiantys a arba b punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu.

Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

__________________________	__________		__________________________

Dalyvis  arba jo  įgaliotas asmuo	parašas		vardas ir pavardė

Pirkimo sąlygų 3.1 priedas

PASLAUGŲ PIRKIMO SUTARTIES

Bendrosios SĄLYGOS

I. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

  - Pagrindinės paslaugų pirkimo sutarties bendrųjų sąlygų (toliau – Bendrosios sutarties sąlygos) sąvokos:

    - pirkimo sutartis (toliau vadinama – Sutartis) – ši Sutartis susideda iš 3.1 punkte išvardintų dokumentų;

    - Klientas – Vilniaus miesto savivaldybės administracija, perkanti paslaugų pirkimo sutarties specialiosiose sąlygose (toliau vadinama – Specialiosios sutarties sąlygos) nurodytas paslaugas iš Paslaugų teikėjo;

    - Paslaugų teikėjas – viešąjį pirkimą laimėjęs ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, teikiantis paslaugas, pagal Sutartį;

    - Šalis – Klientas arba Paslaugų teikėjas, kiekvienas atskirai. Šalys – Klientas ir Paslaugų teikėjas abu kartu;

    - trečioji šalis – bet kuris fizinis arba juridinis asmuo, kuris nėra Sutarties šalis;

    - Kliento patalpos – Klientui nuosavybės teise priklausantis, nuomojamas ar kitu pagrindu naudojamas pastatas;

    - techninė specifikacija – dokumentas, kuriame nustatyti Paslaugoms taikomi reikalavimai;

    - Paslaugos – Specialiosios sutarties sąlygose nurodytos, Paslaugų teikėjo parduodamos ir Kliento perkamos, paslaugos.

  - Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, kitos Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka pirkimo dokumentuose ir Viešųjų pirkimų įstatyme vartojamas sąvokas.

  - Jei pateikiamos nuorodos į teisės aktus, turi būti taikomos aktualios teisės aktų redakcijos, jeigu nenurodyta kitaip.

II. BENDRŲJŲ SUTARTIES SĄLYGŲ TAIKYMAS

  - Bendrosios sutarties sąlygos taikomos Kliento vykdomiems Paslaugų pirkimams, jeigu Šalys raštu nesutaria kitaip.

  - Atsižvelgiant į pirkimų pobūdį ir mastą, vadovaujantis Sutarties nuostatomis kiekvienam atskiram Paslaugų pirkimui taikomos Specialiosios sutarties sąlygos.

  - Esant prieštaravimams ar neatitikimams tarp Bendrųjų sutarties sąlygų ir Specialiųjų sutarties sąlygų, pastarosios yra viršesnės.

III. SUTARTIES SUDĖTIS IR ĮSIGALIOJIMAS

  - Ši Sutartis yra vientisas ir nedalomas dokumentas, kurį sudaro dokumentai, kurie ginčo atveju, taikomi tokia prioriteto tvarka:

    - Specialiosios sutarties sąlygos (su priedais, jeigu jie pridedami);

    - Bendrosios sutarties sąlygos (su priedais, jeigu jie pridedami);

    - pirkimo dokumentai;

    - Sutarties pakeitimai;

    - Paslaugų teikėjo pasiūlymas.

  - Šalims pasirašius Sutartį, ši Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja, kai Šalys pasirašo Sutartį ir, jei taikoma, Paslaugų teikėjas pateikia pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo arba Sutarties nutraukimo dienos. Jei per nustatytą terminą Sutarties įvykdymo užtikrinimas nepateikiamas, Sutartis, nepaisant to, kad yra pasirašyta abiejų Šalių, laikoma nesudaryta ir neįsigalioja.

  - Sutarčiai, iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

  - Paslaugų kiekis, terminai, kaina/įkainiai nustatyti Specialiosiose sutarties sąlygose.

IV. ŠALIŲ PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS

  - Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:

    - Sutartį sudarė turėdamos tikslą realizuoti jos nuostatas bei galėdamos realiai įvykdyti Sutartyje nurodytus įsipareigojimus;

    - Sutartį sudarė nepažeisdamos ir neturėdamos tikslo pažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų bei jų veiklą reglamentuojančių dokumentų bei sutartinių įsipareigojimų.

  - Paslaugų teikėjas pareiškia ir garantuoja, kad:

    - visiškai susipažino su visa informacija, susijusia su Sutarties dalyku bei kita Kliento pateikta dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems įsipareigojimams įvykdyti bei Paslaugoms suteikti, ir ši dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visiškai ir pilnai pakankama tam, kad Paslaugų teikėjas galėtų užtikrinti tinkamą ir visišką visų Sutartimi prisiimamų įsipareigojimų vykdymą ir jų kokybę;

    - turi visas licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius pažymėjimus, taip pat visą kitą reikiamą kvalifikaciją ir kompetenciją Paslaugoms suteikti ir įsipareigojimams, numatytiems Sutartyje, vykdyti;

    - turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes, reikalingas ir leidžiančias jam deramai vykdyti Sutarties sąlygas;

    - neturi jokių įsiskolinimų ar įsipareigojimų tretiesiems asmenims, kurie kliudytų tinkamai vykdyti šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, ir įsipareigoja neprisiimti tokių įsipareigojimų visu Sutarties galiojimo laikotarpiu.

  - Pasikeitus aplinkybėms, nurodytoms Bendrųjų sutarties sąlygų 4.2.2, 4.2.4 papunkčiuose, Šalis įsipareigoja apie tai raštu informuoti kitą Šalį ne vėliau kaip per 3 (tris) kalendorines dienas nuo aplinkybių pasikeitimo.

  - Šalys pareiškia ir garantuoja, kad kiekvienas Bendrųjų sutarties sąlygų 4.1 punkte nurodytų pareiškimų Sutarties sudarymo dieną yra tikras ir teisingas.

V. PASLAUGŲ TEIKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

  - Paslaugų teikėjas įsipareigoja:

    - nuosekliai vykdyti Sutartį, nustatytu terminu ir sąlygomis teikti Paslaugas, atlikti kitus  prisiimtus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir techninėje specifikacijoje, įskaitant ir Paslaugų trūkumų šalinimą. Paslaugų teikėjas pasirūpina visa būtina įranga, darbų sauga ir darbo jėga, reikalinga Sutarties vykdymui;

    - (su)teikti Paslaugas, atitinkančias Sutartyje ir jos prieduose nurodytus reikalavimus;

    - laikytis visų galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrinti, kad Paslaugų teikėjas ir jo darbuotojai jų laikytųsi. Paslaugų teikėjas garantuoja Klientui jo patirtų išlaidų ir (ar) nuostolių atlyginimą, jei Paslaugų teikėjas ir (ar) darbuotojai nesilaikytų įstatymų, teisės aktų reikalavimų ir dėl to Klientui būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai prieš Klientą;

    - vykdant Sutartį taikyti priemones, nurodytas aprašant atitiktį Kliento nustatytiems pasiūlymo ekonominio naudingumo vertinimo kriterijams (jeigu jie buvo numatyti), bei laikytis kitų techniniame pasiūlyme nurodytų įsipareigojimų.

    - užtikrinti iš Kliento Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą ir apsaugą;

    - per Kliento nustatytą terminą savo lėšomis atlyginti Kliento visus nuostolius ar žalą, susidariusius dėl Paslaugų teikėjo netinkamo Sutarties įvykdymo arba nevykdymo;

    - nutraukus Sutartį dėl Paslaugų teikėjo kaltės, atlyginti Klientui visus jo patirtus nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant kainų skirtumą, susidarantį Klientui įsigyjant trūkstamas Paslaugas iš Trečiosios šalies;

    - užtikrinti, kad vykdydamas Sutartį nepažeis jokių Trečiosios šalies teisių, įskaitant, bet neapsiribojant intelektinės nuosavybės teisėmis, taip pat atlyginti nuostolius Klientui, atsiradusius dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl konfidencialumo pažeidimo, autorinių teisių, patentų, licencijų, brėžinių, modelių, prekių ženklų naudojimo, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl Kliento kaltės, taip pat sumokėti visus su tuo sietinus mokesčius ir (arba) galimas baudas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Kliento pareikalavimo dienos;

    - informuoti Vilniaus miesto bendruomenę Paslaugų teikimo vietoje tiksliai nurodant sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminus (jei perkamos Paslaugos teikiamos viešose vietose). Jei Paslaugų suteikimo vieta nėra konkreti, tai tuomet Paslaugų teikimo terminai turi būti nurodyti Kliento interneto svetainėje;

    - jeigu Paslaugų teikėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Paslaugų teikėjas Klientui įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Klientui pareikalavus, Paslaugų teikėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius, kad Sutartį vykdo tik tokią teisę turintys asmenys;

    - Klientui raštu paprašius, grąžinti visus iš Kliento gautus Sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus;

    - operatyviai bei savo sąskaita pašalinti visus pastebėtus teikiamų Paslaugų trūkumus ir netikslumus ir savo kompetencijos ribose išspręsti visus su tuo susijusius klausimus bei problemas;

    - tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje, jos prieduose ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose;

    - neperleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su Sutartimi, įskaitant reikalavimo teisę į Kliento mokėtinas sumas, be išankstinio Kliento rašytinio sutikimo. Be Kliento išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar pareigų pagal šią Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento;

    - savo sąskaita atlyginti nuostolius Klientui ir tretiesiems asmenims, kurie atsirado dėl netinkamo Sutarties vykdymo ar jos nevykdymo;

    - Klientui paprašius, neatlygintinai, per Kliento nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 5 (penkias) darbo dienos, raštu pateikti išsamią informaciją apie Sutarties vykdymą: pateikti Paslaugų teikimo ataskaitą, nurodydamas, kokios Paslaugos buvo suteiktos, bei pateikdamas papildomą Kliento nurodytą su Paslaugų teikimu susijusią informaciją;

    - teikiant Paslaugas laikytis šių aplinkos apsaugos reikalavimų: mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, dokumentacija, perdavimo-priėmimo aktai Klientui turi būti pateikiami elektroniniu formatu ir pasirašomi elektroniniu būdu, sąskaitas faktūras už suteiktas Paslaugas teikti tik elektroniniu būdu, Kliento prašomą informaciją teikti tik elektroniniu formatu;

    - siekti, kad teikiant Paslaugas būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių, t. y. siekti, kad Paslaugų teikėjo darbuotojai, teikiantys Paslaugas, atvykimui į Paslaugų teikimo vietą pasirinktų optimalų maršrutą ir rinktųsi netaršias transporto priemones, kad Paslaugų teikimo metu nebūtų teršiama aplinka ir keliamas pavojus sveikatai.

  - Paslaugų teikėjas turi teisę gauti apmokėjimą už Paslaugas su sąlyga, kad jis tinkamai vykdo šią Sutartį.

  - Paslaugų teikėjas turi kitas teises, numatytas Sutartyje ir Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose.

VI. KLIENTO TEISĖS IR PAREIGOS

  - Klientas įsipareigoja:

    - priimti Šalių sutartu laiku suteiktas Paslaugas, jeigu jos atitinka Sutarties ir Paslaugoms taikomus kitus kokybės reikalavimus;

    - jeigu tai įmanoma pagal Paslaugų pobūdį, priėmimo metu patikrinti suteiktas Paslaugas bei Sutartyje nustatytomis sąlygomis pasirašyti perdavimo-priėmimo dokumentus;

    - sumokėti Sutarties kainą Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;

    - bendradarbiauti, suteikti Paslaugų teikėjui visą turimą informaciją ir (ar) dokumentus, būtinus tinkamam Sutarties vykdymui;

    - teikti atsakymus į Paslaugų teikėjo klausimus, susijusius su Paslaugų teikimu;

    - tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose;

    - Klientas turi teisę vienašališkai įskaityti priskaičiuotas netesybas iš Paslaugų teikėjui mokėtinų sumų.

  - Klientas turi teisę sustabdyti mokėjimus Paslaugų teikėjui, jeigu Paslaugų teikėjas nevykdo arba netinkamai vykdo bet kokius Sutartimi prisiimtus ar teisės aktuose numatytus įsipareigojimus, iki kol šie įsipareigojimai bus tinkamai įvykdyti.

  - Klientas turi kitas teises, numatytas Sutartyje ir Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose.

VII. KAINA, KAINOS PERSKAIČIAVIMAS, APMOKĖJIMO TVARKA

  - Sutarties kaina (įkainiai) (toliau Bendrosiose sutarties sąlygose vadinama – Sutarties kaina) bei kainodaros taisyklės nustatytos Specialiosiose sutarties sąlygose.

  - Visą riziką dėl Sutarties kainos padidėjimo prisiima Paslaugų teikėjas. Sutarties kaina apima visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su Paslaugų teikimu. Sutarties kainai įtakos negali turėti Paslaugų teikimo terminų pažeidimai, darbo užmokesčio ir kitų panašių išlaidų išaugimas.

  - Šalys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokėjimo pavedimuose, Klientui atlikus mokėjimus pagal sutartį, įmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksčiausiai atsiradusiems įsiskolinimams pagal sutartį, antrąja eile - delspinigiams apmokėti (jeigu jie buvo priskaičiuoti pagal sutartį), trečiąja eile - palūkanoms apmokėti (jeigu jos buvo priskaičiuotos pagal sutartį).

  - Šalys susitaria ir sutinka, kad Sutarties kaina (įkainiai) dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojama tokia tvarka:

    - mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojama Sutarties kaina (įkainiai): pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, Sutarties kaina (įkainiai) nebus perskaičiuojama;

    - perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, pagal kurį keičiasi PVM mokesčio tarifas;

    - perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui Sutarties kainoje (įkainiuose) esantis PVM tarifas nesuteiktoms paslaugoms keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

    - Sutarties kainos (įkainių) pakeitimas įforminamas papildomu šalių susitarimu;

    - perskaičiuota Sutarties kaina (įkainiai) pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, pagal kurį keičiasi šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

  - Klientas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais subteikėjais tokiomis sąlygomis:

    - sudarius Sutartį, Paslaugų teikėjas ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, įsipareigoja Klientui raštu pateikti tuo metu žinomų subteikėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Klientas taip pat reikalauja, kad Paslaugų teikėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subteikėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau;

    - Klientas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Bendrųjų sutarties sąlygų 7.5.1 punkte nurodytos informacijos gavimo dienos raštu informuoja subteikėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę;

    - subteikėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Klientui. Kai subteikėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Kliento, Paslaugų teikėjo ir šio subteikėjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subteikėju tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus. Trišalėje sutartyje atsiskaitymo su subteikėju tvarka bus nustatoma vadovaujantis Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka;

    - Paslaugų teikėjas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, pateikdamas raštišką tokio prieštaravimo Klientui ir subteikėjui pagrindimą;

    - tiesioginio atsiskaitymo su subteikėjais galimybė nekeičia Paslaugų teikėjo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.

  - Atsižvelgiant į Sutarties pobūdį ir ypatumus, Šalys susitaria, kad už suteiktas Paslaugas Klientas sumoka Paslaugų teikėjui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Klientas iš Paslaugų teikėjo priima perdavimo-priėmimo aktą ir gauna PVM sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą. Tais atvejais, kai yra objektyviai pagrįsta (pvz., vėluoja finansavimas iš Biudžeto), mokėjimai gali būti atidedami, vėlavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo perdavimo-priėmimo akto ir PVM sąskaitos faktūros pateikimo Klientui dienos.

  - Vykdant Sutartį, sąskaitos faktūros priimamos ir apdorojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymo 6 straipsnio 4 dalimi, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus.

  - Sutarties kaina (įkainiai) be PVM pagal bendro kainų lygio kitimą bus perskaičiuojama (-i) tokia tvarka:

    - duomenys, kuriais remiamasi vertinant kainų (įkainių) lygio kitimą: BĮ Valstybės duomenų agentūros Oficialiosios statistikos portalo svetainėje (https://osp.stat.gov.lt/) skelbiamas indeksas;

    - perskaičiavimo formulė:

P = Ln/Lo;

čia:

P – pataisymo daugiklis. Pataisymo daugiklis skaičiuojamas keturių skaitmenų po kablelio tikslumu;

Ln – n mėnesio kainos indeksas (perskaičiavimo metu skelbiamas naujausias indeksas);

## Lo – bazinės kainos indeksas (pasiūlymų pateikimo termino pabaigos indeksas, o jei įkainiai jau buvo perskaičiuoti – perskaičiavimui taikytas paskutinis indeksas);

## Perskaičiavimo metu galiojantys Sutarties įkainiai perskaičiuojami padauginant juos iš pataisymo daugiklio P;

    - perskaičiuotos kainos (įkainių) įforminimas: kainos (įkainių) perskaičiavimas įforminamas dvišaliu Kliento ir Paslaugų teikėjo pasirašomu papildomu susitarimu. Nei viena iš Šalių neturi teisės atsisakyti pasirašyti tokio susitarimo be pagrįstų priežasčių. Prie Sutarties kainos perskaičiavimo yra būtina pridėti šiuos Sutarties šalių įgaliotų atstovų pasirašytus priedus: kainos Eur be PVM perskaičiavimą pagrindžiančius dokumentus, skaičiavimą pagrindžiančius dokumentus;

    - kaina Eur be PVM laikoma perskaičiuota, kai Sutarties Šalys pasirašo susitarimą dėl kainos perskaičiavimo. Perskaičiuota kaina (įkainiai) pradedama (-i) taikyti nuo kitos dienos po susitarimo dėl Sutarties kainos perskaičiavimo pasirašymo;

    - Šalys privalo sudaryti papildomą susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo dienos. Šalys privalo papildomame susitarime nurodyti bazinės kainos indeksą (Lo) ir jo datą, n mėnesio kainos indeksą (Ln) ir jo datą, pataisymo daugiklį (P), perskaičiuotą fiksuotos kainos sumą arba perskaičiuotus fiksuotus įkainius, perskaičiuotą pradinės Sutarties vertę ir kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją;

    - perskaičiuota kaina (įkainiai) taikoma tik nesuteiktoms Paslaugoms, dėl kurių nėra pasirašyti perdavimo-priėmimo aktai;

    - jeigu Paslaugos vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Paslaugų teikėjas neįgyja teisės į Paslaugų teikimo terminų pratęsimą, uždelstų Paslaugų kaina (įkainiai) neperskaičiuojami dėl kainų lygio kilimo, bet turi būti perskaičiuojami dėl kainų lygio kritimo.

  - Paslaugų teikėjui gali būti mokamas avansas. Konkretus avanso dydis nustatomas Specialiosiose sutarties sąlygose. Paslaugų teikėjui išmokėto avanso suma išskaičiuojama iš pirmiausiai mokėtinų sumų. Reikalavimai avanso užtikrinimui nustatyti Bendrųjų sutarties sąlygų VIII skyriuje „Sutarties įvykdymo užtikrinimas“.

VIII. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

  - Sutarties įvykdymas turi būti užtikrinamas užstatu, besąlygine ir neatšaukiama banko garantija arba besąlyginiu ir neatšaukiamu draudimo bendrovės laidavimo draudimu (toliau – laidavimo draudimas). Sutarties įvykdymo užtikrinimo konkretus dydis ir būdas yra numatytas Specialiosiose sutarties sąlygose.

  - Paslaugų teikėjas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos privalo pateikti Klientui Specialiosiose sutarties sąlygose nurodytos sumos dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

  - Jei per nustatytą terminą Sutarties įvykdymo užtikrinimas nepateikiamas, Sutartis, nepaisant to, kad yra pasirašyta abiejų Šalių, laikoma nesudaryta ir neįsigalioja, o pagal Viešųjų pirkimų įstatymą tai yra laikoma atsisakymu sudaryti Sutartį.

  - Jeigu Paslaugų teikėjas Sutarties vykdymą užtikrina užstatu, jis turi Specialiosiose sutarties sąlygose nurodytą sumą pervesti į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (kodas 188710061) sąskaitą: LT 077180 3000 0113 0388 AB Šiaulių banke arba LT50 4010 0424 0394 3983 Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus banke.

  - Jeigu Paslaugų teikėjas Sutarties vykdymą užtikrina banko garantija ar laidavimo draudimu, Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas turi būti parengtas pagal pirkimo dokumentuose pateiktą formą tokiomis sąlygomis:

    - Paslaugų teikėjas privalo pateikti atitinkančią Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, banko arba draudimo bendrovės besąlygišką ir neatšaukiamą Sutarties sąlygų įvykdymo garantiją (laidavimo draudimą), pasirašytą saugiu elektroniniu parašu. Jeigu Paslaugų teikėjas pateikia draudimo bendrovės išduotą Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo galiojimą užtikrinantį dokumentą, tai kartu su Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštu Paslaugų teikėjas turi pateikti ir pasirašytą saugiu elektroniniu parašu draudimo liudijimo (poliso) originalą bei mokestinio pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka už šį išduotą Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą yra sumokėta;

    - garantas – bankas arba draudimo bendrovė;

    - garantijos (laidavimo draudimo) dalykas: Klientas turi teisę pasinaudoti garantija (laidavimo draudimu) dėl to, kad Paslaugų teikėjas pažeidė esminę (-es) Sutarties sąlygą (-as) ir (ar) kitus Specialiosiose sutarties sąlygose numatytus atvejus;

    - garantijos (laidavimo draudimo) sumos išmokėjimo sąlygos ir tvarka: per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pirmo raštiško Kliento pranešimo bankui ar draudimo bendrovei apie Paslaugų teikėjo padarytą esminį (-ius) pažeidimą (-us) ir (ar) kitus Specialiosiose sutarties sąlygose numatytus atvejus. Bankas arba draudimo bendrovė neturi teisės reikalauti, kad Klientas pagrįstų savo reikalavimą. Klientas pranešime bankui arba draudimo bendrovei nurodys, kad garantijos (laidavimo draudimo) suma jam priklauso dėl to, kad Paslaugų teikėjas pažeidė esminę (-es) Sutarties sąlygą (-as) ir (ar) kitus Specialiosiose sutarties sąlygose numatytus atvejus.

  - Nepaisant Bendrųjų sutarties sąlygų 8.5 punkto nuostatų, Paslaugų teikėjas atlygina Klientui dėl Paslaugų teikėjo kaltės atsiradusius nuostolius dėl esminių Sutarties sąlygų pažeidimo ir (ar) kitais Specialiosiose sutarties sąlygose numatytais atvejais.

  - Tuo atveju, kai Paslaugų teikimo terminas yra pratęsiamas ar sustabdomas, Sutarties įvykdymo užtikrinimas užstatu paliekamas Kliento sąskaitoje, užtikrinant Paslaugų teikėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymą likusiam Paslaugų teikimo laikotarpiui (taikoma, kai Sutarties įvykdymas užtikrinamas užstatu).

  - Tuo atveju, kai Paslaugų teikimo terminas yra pratęsiamas ar sustabdomas, taip pat turi būti atitinkamai pratęstas ir banko garantijos (laidavimo draudimo) galiojimo terminas, užtikrinant Paslaugų reikėjo įsipareigojimų įvykdymą likusiam Paslaugų teikimo laikotarpiui (taikoma, kai Sutarties įvykdymas turi užtikrinamas banko garantija arba laidavimo draudimu).

  - Jei Paslaugų teikimo terminas yra ilgesnis negu 2 metai, Paslaugų teikėjas turi teisę pateikti 25 mėnesius galiojantį Sutarties įvykdymo užtikrinimą, tačiau privalo pratęsti šį užtikrinimo galiojimo terminą 8.10 punkte nustatyta tvarka.

  - Tuo atveju, kai Sutarties vykdymo metu iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo (garantijos ar laidavimo draudimo) galiojimo pabaigos lieka ne mažiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų, Paslaugų teikėjas įsipareigoja pateikti Klientui pratęstą arba naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą.

  - Jei Klientas pasinaudoja Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimu, Paslaugų teikėjas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 10 (dešimt) darbo dienų pervesti naują užstatą ar pateikti naują banko garantiją (laidavimo draudimą) šiame Sutarties skyriuje nustatytomis sąlygomis. Vėlesni Sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų pakeitimai ar papildymai neturės įtakos Paslaugų teikėjo įsipareigojimų pagal Sutarties sąlygų įvykdymo užstatu, banko garantija ar laidavimo draudimu vykdytinumui ar apimčiai ir neatleis Paslaugų teikėjo nuo pilnutinio įsipareigojimų pagal Sutarties sąlygų įvykdymo užstatu, banko garantija ar laidavimo draudimu vykdymo.

  - Jei Paslaugų teikėjas šio skyriaus 8.8–8.11 punktuose nustatytais atvejais ir terminais nepateikia Klientui Sutarties įvykdymo užtikrinimo atnaujinimo ar pratęsimo, Klientas sulaiko Sutarties įvykdymo užtikrinimą atitinkančią sumą iš Paslaugų teikėjui mokėtinų sumų, kuri tampa Sutarties įvykdymo užtikrinimu – užstatu. Tokiu atveju šiai sulaikytų pinigų sumai (užstatui) taikomos visos šio skyriaus sąlygos.

  - Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas gavus rašytinį Paslaugų teikėjo prašymą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, jeigu Paslaugų teikėjas tinkamai ir laiku įvykdė visus sutartinius įsipareigojimus.

Jeigu Paslaugų teikėjui gali būti išmokamas avansas ir prašoma avanso grąžinimo užtikrinimo garantijos:

  - Paslaugų teikėjas, norėdamas gauti avansą, kreipdamasis dėl avanso išmokėjimo, kartu su išankstinio mokėjimo sąskaita, turi pateikti Klientui avanso užtikrinimą ne mažesnei kaip prašomo avanso dydžio sumai – banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimą (kartu su pasiūlymo laidavimo draudimo raštu turi būti pateiktas laidavimo draudimo liudijimas (polisas) su nuoroda į taisykles, kurių pagrindu buvo nustatytos draudimo sąlygos bei mokestinio pavedimo, patvirtinančio draudimo polise nurodytos draudimo įmokos apmokėjimą, kopija).

  - Avanso užtikrinimu garantas (laiduotojas) privalo neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoti ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo raštiško pranešimo iš Kliento gavimo apie Sutarties neįvykdymą ar Sutarties nutraukimą dėl Paslaugų teikėjo kaltės, sumokėti Klientui sumą, neviršijančią išmokėto avanso sumos ir užtikrinimo sumos, pinigus pervedant į Kliento nurodytą sąskaitą. Negali būti nurodyta, kad garantas (laiduotojas) atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą. Garantas (laiduotojas) neturi teisės reikalauti, kad Klientas pagrįstų savo reikalavimą. Klientas pranešime garantui (laiduotojui) nurodys, kad avanso užtikrinimo suma jam priklauso dėl to, kad Paslaugų teikėjas iš dalies ar visiškai neįvykdė Sutarties sąlygų ir (arba) ji buvo nutraukta dėl Paslaugų teikėjo kaltės ir Paslaugų teikėjas negrąžino avanso. Avanso užtikrinimas, neatitinkantis šiame Sutarties skyriuje nustatytų reikalavimų, nebus priimamas.

  - Jeigu Paslaugų teikėjui buvo išmokėtas avansas ir Paslaugų teikėjas vėluoja suteikti Paslaugas, jis, papildomai prie pagal Sutarties 9.3 punktą mokėtinų sumų, turi mokėti 10 procentų dydžio metines palūkanas už vėlavimo laiką nuo jam išmokėtos avanso sumos, bet ne ilgiau kaip už 1 (vieną) mėnesį.

  - Nutraukus Sutartį Paslaugų teikėjas privalo grąžinti Klientui gautą avansą per 7 (septynias) darbo dienas (jeigu dalis Paslaugų suteikta – grąžinama ta avanso dalis, kuri viršija suteiktų Paslaugų kainą). Jei Paslaugų teikėjas negrąžina gauto avanso, Klientas pasinaudoja avanso užtikrinimu.

IX. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

  - Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

  - Uždelsus laiku atsiskaityti už suteiktas Paslaugas, Klientas Paslaugų teikėjui reikalaujant moka 0,02 proc. delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną vėlavimo dieną. Šalys susitaria, kad šiuo atveju palūkanos nemokamos.

  - Kiekvienu atveju Paslaugų teikėjui praleidus bet kurios pareigos įvykdymo terminą, nustatytą Sutartyje, Paslaugų teikėjas moka Klientui 0,02 proc. delspinigius nuo nesuteiktų Paslaugų vertės už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigiai skaičiuojami iki baudos skyrimo, jei Specialiosiose sutarties sąlygose už sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą ar netinkamą vykdymą yra numatytos baudos.

  - Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

  - Paslaugų teikėjui pagal Sutartį priskaičiuoti delspinigiai ir (ar) baudos  gali būti išskaičiuojami iš Kliento mokėtinų sumų Paslaugų teikėjui.

  - Šalys susitaria, kad kilus teisminiam ginčui dėl atsiskaitymo už suteiktas Paslaugas, Paslaugų teikėjas gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkių) procentų metines palūkanas nuo nesumokėtos sumos, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso  6.210 str. 1 d.

  - Tuo atveju, kai Klientas pagal Sutarties sąlygas inicijuoja papildomo susitarimo sudarymą, Paslaugų teikėjo vengimas ar nepagrįstas atsisakymas sudaryti tokį papildomą susitarimą sudaro pagrindą Klientui sustabdyti mokėjimus Paslaugų teikėjui iki 3 (trijų) procentų nuo pradinės Sutarties vertės.

  - Specialiosiose sutarties sąlygose gali būti numatytos papildomos sankcijos (baudos) už netinkamą sutartinių įsipareigojimų vykdymą ar nevykdymą.

X. SUBTEIKĖJAI IR JŲ KEITIMO TVARKA

  - Sutarčiai vykdyti pasitelkiami (jeigu tokie yra) subteikėjai nurodomi Specialiosiose sutarties sąlygose.

  - Sutarties galiojimo metu subteikėjų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subteikėjų, didesnės (mažesnės) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subteikėjui, papildomų ar naujų (tuo atveju kai teikiant pasiūlymą subteikėjai nebuvo žinomi) subteikėjų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subteikėjų atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Klientą.

  - Klientas reikalauja, kad kartu su informacija apie naujus subteikėjus (kai jų pajėgumais remiamasi kvalifikacijai pagrįsti) būtų pateikti jų pašalinimo pagrindų nebuvimo ir atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams (jei jie buvo keliami) patvirtinantys dokumentai. Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Paslaugų teikėjas kreipiasi į Klientą su prašymu pakeisti subteikėjus.

  - Jei Sutartyje keičiami subteikėjai, kurių pajėgumais kvalifikacijai pagrįsti rėmėsi Paslaugų teikėjas, kartu su informacija apie naujus subteikėjus turi būti pateikti naujo subteikėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Paslaugų teikėjas kreipiasi į Klientą su prašymu pakeisti subteikėjus. Klientas reikalauja, kad naujo subteikėjo kvalifikacija būtų ne žemesnė nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

  - Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagrįsti Paslaugų teikėjas nesiremia subteikėjų pajėgumais, Klientas netikrina šių subteikėjų pašalinimo pagrindų.

  - Pakeitus Sutartyje numatytus subteikėjus vietomis, perdavus didesnę (mažesnę)  Sutarties dalį (veiklą), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subteikėjui, ir (ar) pasitelkus papildomus ar naujus subteikėjus, subteikėjai gali pradėti vykdyti Sutartį, tik Klientui ir Paslaugų teikėjui pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Šiame susitarime nurodoma pagrindinė informacija apie subteikėją ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis papildomas susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

Jei buvo keliami kvalifikacijos reikalavimai specialistams:

  - Specialisto keitimas ar naujo skyrimas galimas, tik esant vienai iš šių priežasčių:

    - Sutartyje numatytas specialistas atleidžiamas, atsistatydina iš pareigų, išeina iš darbo, negali eiti savo pareigų dėl ligos ar traumos;

    - siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį būtina padidinti Paslaugų teikimo spartą;

    - esant kitoms nenumatytoms pagrįstoms aplinkybėms.

  - Bendrųjų sutarties sąlygų 10.7 punkte nurodytu atveju Paslaugų teikėjas privalo pateikti Kliento atstovui – atsakingam Sutarties vykdytojui:

    - pagrįstą prašymą, pridedant jį pagrindžiančius dokumentus;

    - naujo specialisto dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, keliamus specialistui;

    - naujo specialisto paskyrimas įforminamas Paslaugų teikėjo įmonės vadovo įsakymu, kurio kopija pateikiama Kliento atstovui – atsakingam Sutarties vykdytojui.

XI. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (FORCE MAJEURE)

  - Sutarties Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už savo įsipareigojimų nevykdymą jei tai atsitinka dėl nenugalimos jėgos, apibrėžtos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje, veikimo. Šalis, kuri savo įsipareigojimų nevykdymą grindžia „force majeure" aplinkybėmis, privalo iš karto po jų atsiradimo informuoti raštu kitą Šalį ir, šiai pareikalavus, pristatyti dokumentus, patvirtinančius „force majeure" aplinkybių atsiradimą.

  - Nenugalima jėga (force majeure) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

XII. KONFIDENCIALUMO ĮSIPAREIGOJIMAI

  - Sutarties Šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams.

XIII. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

  - Sutarčiai ir visoms iš  Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

  - Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš Sutarties ar susijusį su Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, Šalys spręs derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Kliento buveinės vietą.

XIV. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

  - Sudarydamos Sutartį Šalys patvirtina, kad supranta, jog nuo 2018 m. gegužės 25 d. yra tiesiogiai taikomas 2016 m. balandžio 27 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau – Reglamentas). Šalys patvirtina, kad jeigu siekiant užtikrinti tinkamą Sutarties vykdymą bus tvarkomi asmens duomenys, Šalys įsipareigoja sudaryti atskirą susitarimą dėl duomenų tvarkymo, kuriuo nustato duomenų tvarkymo dalyką ir trukmę, duomenų tvarkymo pobūdį ir tikslą, asmens duomenų rūšis ir duomenų subjektų kategorijas bei duomenų valdytojo prievoles ir teises.

  - Jeigu poreikis tvarkyti asmens duomenis paaiškėja po Sutarties sudarymo, Šalys įsipareigoja nedelsiant sudaryti papildomą susitarimą dėl duomenų tvarkymo prie Sutarties ir imtis kitų būtinų priemonių siekiant užtikrinti atitiktį Reglamento reikalavimams. Šalys pripažįsta, kad papildomo susitarimo dėl duomenų tvarkymo pasirašymas nebus laikomas esminiu Sutarties sąlygų pakeitimu.

XV. GARANTIJA

  - Paslaugų teikėjas garantuoja Paslaugų kokybę bei paslėptų trūkumų nebuvimą. Paslaugų kokybė privalo atitikti techninėje specifikacijoje ir Sutarties sąlygose pateiktus reikalavimus, taip pat perkamų Paslaugų aprašymus, Paslaugų kokybę nustatančių dokumentų reikalavimus.

  - Paslaugoms (jei tai įmanoma pagal jų pobūdį) suteikiama konkreti garantija nurodoma Specialiosiose sutarties sąlygose.

  - Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Jeigu Paslaugų patikrinimo metu Klientas nustatys trūkumų Sutarties reikalavimams, garantinio laikotarpio skaičiavimo pradžia bus laikoma diena, kai Paslaugų teikėjas ištaisys trūkumus.

  - Net ir pasibaigus garantiniam laikotarpiui, Paslaugų teikėjas, gavęs Kliento pranešimą, privalo savo sąskaita pašalinti paslėptus Paslaugų trūkumus, kurie egzistavo perdavimo-priėmimo metu, tačiau Klientas pagrįstai negalėjo žinoti apie juos ar jų nustatyti priėmimo ir (ar) patikrinimo ar garantinio laikotarpio metu.

XVI. PAKEITIMAI. KIEKIO (APIMTIES) KEITIMO SĄLYGOS

  - Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatas.

  - Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatomis, Klientas, esant būtinybei, pagal šią Sutartį gali įsigyti papildomų paslaugų arba atsisakyti kai kurių Sutartyje numatytų paslaugų. Papildomos paslaugos – Sutartyje nenumatytos, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytomis Paslaugomis, susijusios ir būtinos Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) paslaugos. Atsisakomos paslaugos – paslaugos, kurios Sutartyje buvo numatytos, tačiau Sutarties įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad tokio pobūdžio paslaugų teikimas yra netikslingas. Pakeitimais negali būti ženkliai išplečiama Sutarties apimtis į Sutartį įtraukiant paslaugas, kurios nebuvo numatytos pradinėje sutartyje.

  - Paslaugų kiekio (apimties) pakeitimai gali būti atliekami šiais atvejais:

    - kai techninėje specifikacijoje/kitame dokumente nurodytos Paslaugos dėl objektyvių priežasčių tampa nebereikalingos;

    - kai nėra skiriamas pakankamas finansavimas Paslaugoms apmokėti;

    - kai dėl paaiškėjusių techninių priežasčių ir aplinkybių tam tikras Paslaugas pirkti tampa neracionalu;

    - kai atsiranda būtinybė įsigyti papildomų paslaugų ar paslaugų neteikti dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Klientas negalėjo numatyti, bet iš esmės nesikeičia Paslaugų pobūdis.

  - Atskirų neatliekamų ir reikalingų suteikti Paslaugų vertė negali viršyti 50 procentų pradinės Sutarties vertės, o bendra atskirų pakeitimų vertė negali viršyti 100 procentų pradinės Sutarties vertės. Pakeitimo verte laikoma atsisakomų ir papildomai įsigyjamų paslaugų suma.

  - Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia suteikti papildomas paslaugas, kurių Paslaugų teikėjas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo jas numatyti pagal Kliento pateiktą techninę specifikaciją, pirkimo ir kitus dokumentus, projektinę dokumentaciją, taip pat kitą viešai prieinamą informaciją, ir jos yra būtinos Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šias paslaugas Paslaugų teikėjas suteikia savo sąskaita.

  - Papildomų paslaugų, o esant reikalui ir atsisakomų paslaugų, būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Klientu. Motyvuotą siūlymą dėl papildomų paslaugų, o esant reikalui taip pat ir dėl neteikiamų paslaugų, būtinybės ir jį pagrindžiančius dokumentus Klientui raštu pateikia Paslaugų teikėjas. Klientas prašo Paslaugų teikėjo pateikti motyvuotą paaiškinimą dėl papildomų ir (ar) neatliekamų paslaugų pagrįstumo. Klientas, išnagrinėjęs pateiktus papildomų ir (ar) neteikiamų paslaugų būtinybę pagrindžiančius dokumentus, per 5 darbo dienas įformina papildomas ir (ar) atsisakomas paslaugas, ir nurodo papildomų ir (ar) atsisakomų paslaugų pavadinimus, vienetus, kiekius, taip pat pateikia argumentus, pagrindžiančius papildomų ir (ar) atsisakomų paslaugų būtinybę, įkainių (kainos) nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis Sutarties nuostatomis).

  - Atsisakomų arba įsigyjamų papildomų paslaugų kainos apskaičiuojamos vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1S-13 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 56 punkto nuostatomis.

  - Kiti Sutarties pakeitimai atliekami vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2–5 punktų ir 89 straipsnio 2 dalies nuostatomis.

  - Taikant fiksuoto įkainio kainodarą ir esant poreikiui, Klientas gali įsigyti paslaugų sąraše nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių paslaugų neviršijant 10 procentų pradinės sutarties vertės. Už paslaugų sąraše nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias paslaugas bus apmokėta ne didesnėmis nei užsakymo dieną Paslaugų teikėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių paslaugų kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Paslaugų teikėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis.

  - Susitarimai dėl peržiūros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo turi būti įforminami raštu, pagrįsti dokumentais, Šalių suderinti ir laikomi sudėtine Sutarties dalimi. Turi būti aiškiai įvardintos atsisakomos paslaugos, papildomai perkamos paslaugos, nurodomi papildomų ir (ar) atsisakomų paslaugų pavadinimai, kiekiai, pateikti argumentai, pagrindžiantys papildomų ir (ar) atsisakomų paslaugų būtinybę, įkainių (kainos) nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą.

XVII. STABDYMAS

  - Paslaugų ar jų dalies teikimas, atitinkamai terminų skaičiavimas, gali būti sustabdytas dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima teikti Paslaugų ir, kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo, o Paslaugų teikėjas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos.

  - Paslaugų ar jų dalies teikimo terminas gali būti sustabdomas įskaitant, bet neapsiribojant, šiomis aplinkybėms:

    - Klientas neturi galimybės vykdyti savo įsipareigojimų pagal Sutartį;

    - dėl bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Klientui arba Trečiajai šaliai, Trečiosios šalies neveikimo arba netinkamo veikimo;

    - būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų paslaugų viešąjį pirkimą;

    - išskirtinai nepalankios gamtinės sąlygos (taikoma Paslaugoms, kurių teikimui daro įtaką gamtinės sąlygos);

    - fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis, teikiant Paslaugas, ir tų kliūčių ar sąlygų Paslaugų teikėjas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;

    - kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos iki Sutarties pasirašymo ir su kuriomis susidurtų bet kuris Paslaugų teikėjas. Aplinkybės, kurios yra priskiriamos Paslaugų teikėjo rizikai, pvz. subteikėjų neveikimas ar netinkamas veikimas, nėra laikomos aplinkybėmis, dėl kurių gali būti sustabdomi Paslaugų teikimo terminai.

  - Jeigu Paslaugų ar jų dalies suteikimo terminas stabdomas Kliento iniciatyva, tokiu atveju Klientas, raštu nurodęs atsiradusias aplinkybes pagal Sutarties 17.2 punktą ir įspėjęs Paslaugų teikėją prieš 3 (tris) darbo dienas, stabdo visų Paslaugų arba jų dalies teikimą nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis.

  - Jeigu Paslaugų teikėjas, teikdamas Paslaugas, susiduria su sąlygomis, kurių jis iki Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti ir dėl kurių Paslaugų teikėjas neturi galimybės teikti Paslaugų, Paslaugų teikėjas apie tai privalo nedelsdamas (ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas) raštu pranešti Klientui, detaliai nurodydamas aplinkybes bei prašydamas pripažinti, kad nurodytos aplinkybės suteikia teisę Paslaugų teikėjui sustabdyti Paslaugų ar jų dalies teikimą ir Paslaugų teikimo termino skaičiavimą. Klientas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Paslaugų teikėjo prašymo gavimo dienos priima sprendimą, ar stabdyti Paslaugų teikimą ir informuoja apie priimtą sprendimą Paslaugų teikėją. Jei priimtas sprendimas – sustabdyti Paslaugų ar jų dalies teikimą, tokiu atveju, Paslaugų teikimo termino sustabdymas skaičiuojamas nuo Paslaugų teikėjo pranešimo gavimo dienos.

  - Sustabdytų Paslaugų arba jų dalies teikimas (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neatliekamas iki Paslaugų teikimo termino atnaujinimo. Paslaugų ar jų dalies teikimo terminas atnaujinamas išnykus aplinkybėms, dėl kurių jis buvo sustabdytas, Klientui apie tai pranešus raštu. Atnaujinus Paslaugų teikimą, Paslaugos teikiamos per joms likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki jų teikimo sustabdymo, ir Paslaugų teikėjas neturi teisės Paslaugų sustabdymo pagrindu reikalauti Paslaugų teikimo termino pratęsimo.

  - Bendras Paslaugų ar jų dalies teikimo sustabdymo terminas negali būti ilgesnis nei nurodytas Specialiosiose sutarties sąlygose. Paslaugų teikimo sustabdymo metu paaiškėjus, kad aplinkybės, dėl kurių buvo sustabdytas Paslaugų ar jų dalies teikimas, truks ilgiau nei numatytas Sutartyje Paslaugų sustabdymo terminas, Klientas turi teisę Paslaugų sustabdymo terminą pratęsti iki šių aplinkybių visiško pasibaigimo, arba spręsti dėl Sutarties nutraukimo.

  - Paslaugų ar jų dalies suteikimo termino sustabdymas ir (ar) Paslaugų ar jų dalies suteikimo termino atnaujinimas įforminamas Kliento raštu. Paslaugų teikimas privalo būti pradėtas ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo Kliento rašto apie Paslaugų teikimo atnaujinimą gavimo dienos.

XVIII. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

  - Paslaugos ir su jomis susijusios teisės, įgytos vykdant Sutartį, įskaitant autorių turtines (nurodytas Lietuvos Respublikos autorių ir gretutinių teisių įstatymo 15 str.) ir pramoninės nuosavybės teises ar kitas intelektinės nuosavybės teises, išskyrus asmenines neturtines teises į intelektinės veiklos rezultatus, yra Kliento nuosavybė.

  - Paslaugų teikėjas užtikrina, kad jokios Trečiosios šalies teisės nėra pažeidžiamos Sutarties vykdymo metu ir Sutarties vykdymui nėra naudojami intelektinės nuosavybės teisės saugomi objektai, į kuriuos Paslaugų teikėjas neturi intelektinės nuosavybės teisių.

  - Autorių turtinės teisės į Paslaugas Klientui pereina nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo momento.

  - Paslaugų teikėjas įsipareigoja atlyginti Klientui nuostolius, patirtus dėl Trečiosios šalies ieškinių dėl patentinių, prekių ženklų, autorių ir gretutinių teisių pažeidimų, kylančių dėl Sutarties vykdymo.

  - Paslaugų teikėjas nedelsdamas praneša Klientui apie tai, kad jam yra pateiktas ieškinys ar bet koks kitas reikalavimas dėl bet kokių su Sutartimi susijusių autorių teisių ir intelektinės nuosavybės teisės pažeidimo ar įtariamo pažeidimo.

XIX. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

  - Sutartis gali būti nutraukta abiejų Šalių rašytiniu susitarimu;

  - Klientas, įspėjęs Paslaugų teikėją prieš 15 dienų, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį:

    - dėl esminio Sutarties pažeidimo ir pasinaudoti Sutarties užtikrinimu arba pritaikyti Paslaugų teikėjui baudą, jeigu Sutarties įvykdymo užtikrinimas nebuvo taikytas. Esminiai Sutarties sąlygų pažeidimai išvardinti Specialiosiose sutarties sąlygose;

    - Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 str. nurodytais atvejais ir tvarka;

    - kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka priima sprendimą, patvirtinantį, kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesų.

  - Klientas taip pat gali nutraukti Sutartį ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais atvejais, įskaitant Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.721 str. numatytą atvejį.

XX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  - Šalys, vykdydamos Sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais bei 3.1 punkte išvardintais dokumentais.

  - Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dėl Sutarties ar jos vykdymo turi būti įforminta raštu lietuvių kalba ir išsiųsta registruotu paštu per kurjerį, faksu ar elektroniniu paštu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu paštu, ji laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Šalis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elektroniniu paštu patvirtina jos gavimo faktą.

  - Pasikeitus Šalies buveinės adresui, banko sąskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Šalis privalo apie tai pranešti kitai Šaliai. Neįvykdžius šių reikalavimų Šalis neturi teisės reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties sąlygų, arba kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal paskutinius turimus rekvizitus.

  - Sutarčiai, iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

  - Sutartis sudaryta lietuvių kalba. Šalys sutaria, kad elektroniniu parašu pasirašytas Sutarties egzempliorius turi originalaus dokumento galią.

  - Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

  - Sutarties Šalys, keisdamos Bendrųjų sutarties sąlygų nuostatas, apie tai nurodo Specialiosiose sutarties sąlygose.

_________________________

Pirkimo sąlygų 3.2 priedas

PASLAUGŲ PIRKIMO SUTARTIES

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

20____-____-____ Nr. ___________

Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, esanti Konstitucijos pr. 3, Vilnius (kodas 188710061) (toliau – Klientas), atstovaujama ............. (įrašyti), veikiančio pagal ................ (įrašyti),, ir .................... (įrašyti sutarties šalies pavadinimą, teisinę formą), juridinio asmens kodas ................ (įrašyti), kurios registruota buveinė yra ............... (įrašyti adresą), duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama ...................... (įrašyti pareigas, vardą, pavardę), veikiančio(s) pagal bendrovės įstatus, patvirtintus .................. (įrašyti dokumento pavadinimą, datą ir numerį) ir įregistruotus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (jei tai ūkio subjektų grupė – atitinkami duomenys apie kiekvieną partnerį) (toliau – Paslaugų teikėjas), sutartyje Klientas ir Paslaugų teikėjas vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaujantis tarptautinės vertės pirkimo atviro konkurso būdu atlikto viešojo pirkimo „Vaizdo transliavimo, įrangos įrengimo, priežiūros ir remonto paslaugos“ (pirkimo numeris – ........... (įrašyti pirkimo numerį)) (toliau – pirkimas) sąlygomis bei Paslaugų teikėjo pateiktu pasiūlymu susitarė ir sudarė šią paslaugų teikimo sutartį (toliau – Sutartis).

I. Sutarties dalykas

  - Sutarties dalykas yra vaizdo transliavimo, įrangos įrengimo, priežiūros ir remonto paslaugos (toliau – Paslaugos).

  - Paslaugų teikėjas įsipareigoja Sutartyje nustatytomis sąlygomis, laikydamasis teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų ir geriausios praktikos, suteikti Klientui Paslaugas, kurių detalus aprašymas, jų kokybė nustatyti techninėje specifikacijoje (1 priedas) ir pasiūlyme (3 priedas), o Klientas įsipareigoja Sutartyje nustatytomis sąlygomis priimti Paslaugas ir apmokėti už jas Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais.

  - Perkamų Paslaugų apimtis: nurodyta techninėje specifikacijoje (1 priedas), kuri yra neatskiriama šios Sutartis dalis.

  - Paslaugų teikimo terminai: 96 (devyniasdešimt šeši) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Paslaugų teikimo terminų detalizavimas nurodytas techninėje specifikacijoje (1 priede).

  - Bendrųjų sutarties sąlygų  XVII skyrius „Stabdymas“ netaikomas.

  - Kitos Paslaugų teikimo sąlygos, kiek nėra aptartos Sutartyje, yra nustatytos pirkimo dokumentuose, techninėje specifikacijoje (1 priedas) ir yra Sutarties Šalims privalomos.

II. PASLAUGŲ KAINA IR APMOKĖJIMAS

  - Pradinės Sutarties vertė yra 9.000.000,00 EUR be PVM. Sutartyje nurodytų Paslaugų įkainiai yra Sutarties 2 priede „Paslaugų įkainiai“.

  - Sutartyje ir jos galimiems keitimo atvejams yra pasirinktas šis kainos apskaičiavimo būdas: fiksuoto įkainio. Šis kainos apskaičiavimo būdas yra viena iš esminių Sutarties sąlygų, kuri negali būti keičiama.

  - Paslaugų įkainiai bus perskaičiuojami pagal bendrą kainų lygio kitimą. Peržiūros momentas ir dažnumas: kai indeksas pakis 2 arba daugiau proc. lyginant su bazinės kainos indeksu, o jei Paslaugų įkainiai jau buvo perskaičiuoti – su perskaičiavimui taikytu paskutiniu indeksu. Indeksas, kuriuo bus remiamasi vertinant kainų lygio kitimą: BĮ Valstybės duomenų agentūros Oficialiosios statistikos portalo svetainėje (https://osp.stat.gov.lt/) skelbiamas indeksas – Ūkio subjektams suteiktų paslaugų kainų indeksas – „J61 Telekomunikacijos“.

2.4. Bendrųjų sutarties sąlygų 7.9 punktas netaikomas.

III. Paslaugų priėmimas, atsiskaitymo tvarka

  - Paslaugų perdavimas ir priėmimas įforminamas Paslaugų perdavimo – priėmimo aktu, kuris pasirašomas Paslaugų teikėjo ir Kliento įgaliotų atstovų, jeigu Paslaugos suteiktos laikantis Sutarties nuostatų. Paslaugų teikėjas iki einamojo mėnesio 15-os dienos pateikia Klientui Paslaugų perdavimo – priėmimo aktą už praėjusį mėnesį suteiktas Paslaugas. Klientas turi ne vėliau kaip po 5 (penkių) darbo dienų pasirašyti perdavimo – priėmimo aktą arba atmesti Paslaugų teikėjo prašymą pasirašyti perdavimo – priėmimo aktą, nurodydamas savo sprendimo motyvus bei priemones, kurių Paslaugų teikėjas privalo imtis, kad perdavimo – priėmimo aktas būtų pasirašytas.

  - Jeigu suteiktos Paslaugos neatitinka Sutartyje nustatytų kokybės reikalavimų Klientas turi teisę per 3 (tris) darbo dienas pareikšti Paslaugų teikėjui pretenziją, nurodant trūkumus, ir savo pasirinkimu pareikalauti, kad:

    - Paslaugų teikėjas neatlygintinai per 7 (septynias) darbo dienas pašalintų ar ištaisytų Paslaugų trūkumus arba atlygintų Kliento išlaidas joms ištaisyti arba pašalinti;

    - Paslaugų teikėjas grąžintų už kokybės reikalavimų neatitinkančias Paslaugas sumokėtas sumas ir nutraukti Sutartį, kai netinkamos kokybės Paslaugų suteikimas yra esminis Sutarties pažeidimas.

  - Jeigu Paslaugų teikėjas nepašalina trūkumų, Klientas turi teisę reikalauti proporcingai sumažinti mokėtinas sumas ir mokėti tik už tas Paslaugas ar jų dalį, kurios atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus.

  - Suteiktų Paslaugų kaina, kiekvienos vaizdo kameros atskirai, per kalendorinį mėnesį apskaičiuojama pagal šią formulę:

M = Įmen. – (H * Ival.), kur

Imen.– vieno mėn. Paslaugų įkainis (EUR su PVM);

H – neveikusių vaizdo kamerų visas neveikimo laikas, t. y. valandų skaičius (skaičiuojamos tik pilnos neveikimo valandos neapvalinant minučių);

Ival. – vienos vaizdo kameros valandos veikimo kaina (EUR su PVM), kuri apskaičiuojama:

vienos vaizdo kameros valandos veikimo kaina (Įval.) apskaičiuojama pagal formulę:

Ival. = Imen *12 / 365 / 24 /, kur

12 – metuose mėnesių skaičius, 365 – metuose dienų skaičius, 24 – paroje valandų skaičius.

Pagal formulę apskaičiuota kaina apvalinama iki 2 skaitmenų po kablelio. Jeigu po paskutinio skaitmens, iki kurio apvalinama, skaitmuo yra 5 arba didesnis negu 5, prie paskutinio skaitmens yra pridedamas vienetas, jeigu skaitmuo po paskutinio skaitmens, iki kurio apvalinama, yra mažesnis negu 5, paskutinis skaitmuo lieka nepakitęs.

Pirmojo mėnesio suteiktų paslaugų kaina Imen1 apskaičiuojama:

Imen1 = (Imen. / Y)*Z, kur

Imen.– vieno mėn. konkrečios vaizdo kameros Paslaugų įkainis (EUR su PVM);

Y – pirmojo mėnesio dienų skaičius;

Z – dienų skaičius, kurias buvo teikiamos paslaugos pirmąjį mėnesį, kai pasirašytas Pasiruošimo paslaugų suteikimo aktas.

IV. EKONOMINIO NAUDINGUMO KRITERIJAI

  - Paslaugų teikėjas įsipareigoja, kad naujų vaizdo stebėjimo kamerų bei vaizdo transliavimo įrangos, nurodytų (-os) techninės specifikacijos (1 priedo) 1 lentelės 1 – 54 eilutėse įrengimas bus atliktas ne vėliau kaip per ............... (nurodyti įrengimo terminą, nurodytą Paslaugų teikėjo pasiūlyme) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;

  - Paslaugų teikėjas įsipareigoja, kad naujų vaizdo stebėjimo kamerų bei vaizdo transliavimo įrangos, nurodytų (-os) techninės specifikacijos (1 priedo) 1 lentelės 55 ir 56 eilutėse įrengimas bus atliktas ne vėliau kaip per ............... (nurodyti įrengimo terminą, nurodytą Paslaugų teikėjo pasiūlyme) mėnesių (-ius) nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;

  - Paslaugų teikėjas įsipareigoja, kad esamų nesaugių vaizdo stebėjimo kamerų demontavimas ir naujų vaizdo stebėjimo kamerų bei vaizdo transliavimo įrangos, nurodytų (-os) techninės specifikacijos (1 priedo) 2 lentelėje demontavimas ir įrengimas bus atliktas ne vėliau kaip per ............... (nurodyti įrengimo terminą, nurodytą Paslaugų teikėjo pasiūlyme) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;

  - Paslaugų teikėjas įsipareigoja, kad vienai vaizdo stebėjimo kamerai bus užtikrinta ne mažesnė negu .......... (nurodyti greitaveiką, nurodytą Paslaugų teikėjo pasiūlyme) Mbps tinklo išsiuntimo (angl. upload) greitaveika (iš vaizdo stebėjimo kameros į centrinį pultą).

V. SUTARTIES PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

  - Sutarčiai yra taikomas Bendrųjų sutarties sąlygų VIII skyrius Sutarties įvykdymo užtikrinimas. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma – 450 000,00 EUR. Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas – 97 (devyniasdešimt septyni) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

VI. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

  - Paslaugų teikėjui Klientas gali skirti šias baudas už Sutarties pažeidimus, padarytus ne dėl Kliento kaltės:

6.1.1. jeigu vaizdo stebėjimo kameros vaizdo transliavimo paslauga neteikiama (vaizdo kameros vaizdas nėra transliuojamas ar transliuojamas nekokybiškai, pažeidžiant techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus) ilgiau kaip 7 (septynias) darbo dienas nuo Kliento pateiktos pretenzijos pagal Sutarties 3.2.1 papunktį, Paslaugų teikėjui papildomai prie Sutarties 3.3 papunktyje nurodytų pasekmių, bus taikoma 50,00 EUR dydžio bauda, kuri skaičiuojama už kiekvienos kameros vaizdo transliavimo paslaugos neteikimo dieną, kol nebus atnaujintas kokybiškas vaizdo stebėjimo kameros vaizdo transliavimo paslaugos teikimas;

6.1.2. jeigu naujų vaizdo stebėjimo kamerų bei vaizdo transliavimo įrangos, nurodytų (-os) techninės specifikacijos (1 priedo) 1 lentelės 1 – 54 eilutėse įrengimas nebus atliktas per ............... (nurodyti įrengimo terminą, nurodytą Paslaugų teikėjo pasiūlyme) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos bei Klientas neturės galimybės matyti vaizdo pilna apimtimi su techninėje specifikacijoje (1 priedas) numatytais funkcionalumais Paslaugų teikėjas moka Klientui 22,00 EUR dydžio baudą už kiekvienos vaizdo stebėjimo kameros neteikiamą arba netinkamai teikiamą vaizdo transliavimo paslaugą už kiekvieną dieną;

6.1.3. jeigu naujų vaizdo stebėjimo kamerų bei vaizdo transliavimo įrangos, nurodytų (-os) techninės specifikacijos (1 priedo) 1 lentelės 55 ir 56 eilutėse įrengimas nebus atliktas per ............... (nurodyti įrengimo terminą, nurodytą Paslaugų teikėjo pasiūlyme) mėnesių (-ius) nuo Sutarties įsigaliojimo dienos bei Klientas neturės galimybės matyti vaizdo pilna apimtimi su techninėje specifikacijoje (1 priedas) numatytais funkcionalumais Paslaugų teikėjas moka Klientui 22,00 EUR dydžio baudą už kiekvienos vaizdo stebėjimo kameros neteikiamą arba netinkamai teikiamą vaizdo transliavimo paslaugą už kiekvieną dieną;

6.1.4. jeigu esamų nesaugių vaizdo stebėjimo kamerų demontavimas ir naujų vaizdo stebėjimo kamerų bei vaizdo transliavimo įrangos, nurodytų (-os) techninės specifikacijos (Sutarties 1 priedo) 2 lentelėje demontavimas ir įrengimas nebus atliktas per ............... (nurodyti įrengimo terminą, nurodytą Paslaugų teikėjo pasiūlyme) mėnesius nuo techninės specifikacijos 2 lentelėje nurodytos pajungimo pradžios bei Klientas neturės galimybės matyti vaizdo pilna apimtimi su techninėje specifikacijoje (1 priedas) numatytais funkcionalumais Paslaugų teikėjas moka Klientui 22,00 EUR dydžio baudą už kiekvienos vaizdo stebėjimo kameros neteikiamą arba netinkamai teikiamą vaizdo transliavimo paslaugą už kiekvieną dieną;

    - jeigu vienai vaizdo stebėjimo kamerai nebus užtikrinta ne mažesnė negu .......... (nurodyti greitaveiką, nurodytą Paslaugų teikėjo pasiūlyme) Mbps tinklo išsiuntimo (angl. upload) greitaveika (iš vaizdo stebėjimo kameros į centrinį pultą) Paslaugų teikėjas moka Klientui 22,00 EUR dydžio baudą už kiekvienos vaizdo stebėjimo kameros neužtikrintą Mbps tinklo išsiuntimo (angl. upload) greitaveiką (iš vaizdo stebėjimo kameros į centrinį pultą) už kiekvieną dieną;

    - po vaizdo stebėjimo sistemos (įskaitant ir duomenų perdavimo tinklą) įrengimo ir Klientui kilus įtarimų dėl parametrų neatitikimo, jis pasilieka teisę samdyti trečiąją šalį sąlygų išpildymui ir matavimams patikrinti, o nustačius neatitikimus reikalauti jų ištaisymo Paslaugų teikėjo sąskaita ir Paslaugų teikėjui bus taikoma 1 000,00 EUR bauda.

  - Jei Paslaugų teikėjas nutraukia Sutartį vienašališkai ne dėl Kliento kaltės, Klientas turi teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu ir Paslaugų teikėjas atlygina Klientui dėl Paslaugų teikėjo kaltės atsiradusius nuostolius kiek jų nepadengia Sutarties įvykdymo užtikrinimas.

VII. SUBTEIKĖJAI

  - Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subteikėjai: (surašyti pasiūlyme nurodytus, subteikėjus, jeigu tokių nėra parašyti žodį „nėra“).  Paslaugų teikėjas įsipareigoja ne vėliau kaip iki Sutarties vykdymo pradžios raštu pranešti Kliento atstovui subteikėjų kontaktinius duomenis ir subteikėjų atstovus.

VIII. SUTARTIES ESMINIAI PAŽEIDIMAI

  - Sutarties esminiu pažeidimu bus laikoma:

8.1.1. jeigu naujų vaizdo stebėjimo kamerų bei vaizdo transliavimo įrangos, nurodytų (-os) techninės specifikacijos (1 priedo) 1 lentelės 1 – 54 eilutėse įrengimas nebus atliktas per ............... (nurodyti įrengimo terminą, nurodytą Paslaugų teikėjo pasiūlyme pridedant 1-ą mėnesį) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos bei Klientas neturės galimybės matyti vaizdo pilna apimtimi su techninėje specifikacijoje (1 priedas) numatytais funkcionalumais;

8.1.2. jeigu naujų vaizdo stebėjimo kamerų bei vaizdo transliavimo įrangos, nurodytų (-os) techninės specifikacijos (1 priedo) 1 lentelės 55 ir 56 eilutėse įrengimas nebus atliktas per ............... (nurodyti įrengimo terminą, nurodytą Paslaugų teikėjo pasiūlyme pridedant 1-ą mėnesį) mėnesių (ius) nuo Sutarties įsigaliojimo dienos bei Klientas neturės galimybės matyti vaizdo pilna apimtimi su techninėje specifikacijoje (1 priedas) numatytais funkcionalumais;

8.1.3. jeigu esamų nesaugių vaizdo stebėjimo kamerų demontavimas ir naujų vaizdo stebėjimo kamerų bei vaizdo transliavimo įrangos, nurodytų (-os) techninės specifikacijos (1 priedo) 2 lentelėje demontavimas ir įrengimas nebus atliktas per ............... (nurodyti įrengimo terminą, nurodytą Paslaugų teikėjo pasiūlyme pridedant 1-ą mėnesį) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos bei Klientas neturės galimybės matyti vaizdo pilna apimtimi su techninėje specifikacijoje (1 priedas) numatytais funkcionalumais;

8.1.4. jeigu per vieną kalendorinį mėnesį užfiksuojama daugiau kaip 10 atvejų, kai bent vienai vaizdo stebėjimo kamerai nėra užtikrinta ne mažesnė negu .......... (nurodyti greitaveiką, nurodytą Paslaugų teikėjo pasiūlyme) Mbps tinklo išsiuntimo (angl. upload) greitaveika (iš vaizdo stebėjimo kameros į centrinį pultą);

8.1.3. jeigu Paslaugų teikėjas per 1 (vieną) mėnesį nuo techninės specifikacijos 3 lentelėje nurodytos pajungimo pradžios nepajungs visų techninės specifikacijos 3 lentelės 1 – 25 eilutėse nurodytose vietose įrengtų 54 (penkiasdešimt keturių) valdomų vaizdo stebėjimo kamerų bei Klientas neturės galimybės matyti vaizdo pilna apimtimi su techninėje specifikacijoje numatytais funkcionalumais;

8.1.4. jeigu Paslaugų teikėjas per 1 (vieną) mėnesį nuo 3 lentelėje nurodytos pajungimo pradžios nepajungs visų techninės specifikacijos 3 lentelės 26 – 39 eilutėse nurodytose vietose įrengtų 54 (penkiasdešimt keturių) valdomų vaizdo stebėjimo kamerų bei Klientas neturės galimybės matyti vaizdo pilna apimtimi su techninėje specifikacijoje (1 priedas) numatytais funkcionalumais;

8.1.5. jeigu Paslaugų teikėjas per 1 (vieną) mėnesį nuo 3 lentelėje nurodytos pajungimo pradžios nepajungs visų techninės specifikacijos 3 lentelės 40 – 78 eilutėse nurodytose vietose įrengtų 57 (penkiasdešimt septynių) valdomų vaizdo stebėjimo kamerų bei Klientas neturės galimybės matyti vaizdo pilna apimtimi su techninėje specifikacijoje (1 priedas) numatytais funkcionalumais;

8.1.6. jeigu Paslaugų teikėjas per 4 (keturis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (tuo atveju, jeigu Sutartis įsigaliotų iki 2025 m. kovo 14 d., per 4 (keturis mėnesius) nuo 2025 m. kovo 14 d.) nedemontuos visų techninės specifikacijos 4 lentelėje nurodytose vietose įrengtų 18 (aštuoniolikos) valdomų vaizdo stebėjimo kamerų.

8.1.7. jeigu vaizdo perdavimui naudojamas duomenų perdavimo patikimumas yra mažesnis kaip 99% per 12 (dvylika) mėnesių;

8.1.8.	jeigu vaizdo stebėjimo kameros vaizdo transliavimo paslauga neteikiama (vaizdo stebėjimo kameros vaizdas nėra transliuojamas ar transliuojamas nekokybiškai, pažeidžiant techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus) ilgiau negu 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Kliento pateiktos pretenzijos pagal Sutarties 3.2.1 papunktį;

8.1.9. jeigu Paslaugų teikėjas neužtikrina duomenų perdavimo saugumo ir (ar) duomenų perdavimo tinklas neatitinka techninėje specifikacijoje (1 priedas) numatytų reikalavimų;

8.1.10. jeigu Paslaugų teikėjas Paslaugų teikimo metu nesivadovauja Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimais ir (ar) neužtikrina asmens duomenų apsaugos;

8.1.11. jeigu Paslaugų teikėjas siekia padidinti Paslaugų įkainius (t. y. nevykdo Sutarties už Paslaugų teikėjo pasiūlyme nurodytus Paslaugų įkainius);

8.1.12. naujo arba pratęsto Sutarties užtikrinimo nepateikimas nurodyta tvarka (išskyrus pirminį Sutarties užtikrinimą);

8.1.13. Paslaugų teikėjas pažeidžia Sutartyje nustatytus įsipareigojimus dėl konfidencialumo;

8.1.14. Paslaugų teikėjas be Kliento žinios pasitelkia Sutarčiai vykdyti naują subteikėją;

8.1.15. Paslaugas teikia tokios teisės neturintis (-ys) asmuo (-enys);

8.2. Nustačius esminį Sutarties pažeidimą, Klientas turi teisę:

8.2.1. vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjus Paslaugų teikėją prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų;

8.2.2. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu;

8.2.3. gali taikyti abu aukščiau išvardytus atvejus.

IX. GARANTIJA

  - Bendrųjų sutarties sąlygų XV skyrius netaikomas, išskyrus 15.1 papunktį.

X. KITOS NUOSTATOS

  - Paslaugų teikėjas Sutarčiai vykdyti skiria atsakingą Sutarties vykdytoją (us): ..................................., tel. ............................., el. paštas: ............................

  - Klientas Sutarčiai vykdyti skiria atsakingą Sutarties vykdytoją: Vladimirą Michailovą, tel.: +3706 861 6584, el. paštas: vladimiras.michailovas@vilnius.lt.

  - Jei Paslaugų teikėjas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos nepateikia Klientui techninėje specifikacijoje reikalaujamų dokumentų, Sutartis, nepaisant to, kad yra pasirašyta abiejų Šalių, laikoma nesudaryta ir neįsigalioja, o pagal Viešųjų pirkimų įstatymą tai yra laikoma atsisakymu sudaryti Sutartį bei Užsakovas turi teisę pasinaudoti pasiūlymo galiojimo užtikrinimu.

XI. SUTARTIES PRIEDAI

  - Techninė specifikacija – 1 priedas;

  - Paslaugų įkainiai – 2 priedas.

  - Paslaugų teikėjo pateiktas pasiūlymas – 3 priedas.

XII. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

| Klientas: |  | Paslaugų teikėjas: |
| --- | --- | --- |

Pirkimo sąlygų 4.1 priedas

(pasiūlymo galiojimo garantijos forma)

__________________________________________

Prekių (paslaugų, darbų) gavėjo pavadinimas, kodas, adresas

(toliau – Garantijos gavėjas)

PASIŪLYMO GALIOJIMO GARANTIJA

20______________ ____ d. Nr. _________

/miesto pavadinimas/

/kliento pavadinimas, adresas/ (toliau – Klientas), pateikė pasiūlymą dalyvauti /pirkimo pavadinimas/ viešajame pirkime.

/pavadinimas/ bankas, atstovaujamas /(banko filialo pavadinimas)/ filialo /adresas/ (toliau – Garantas), šioje garantijoje nustatytomis sąlygomis neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti Garantijos gavėjui ne daugiau kaip _____ (/suma žodžiais, valiutos pavadinimas/) per 10 (dešimt) darbo dienų, el. pašto adresu ___________________ gavęs pirmą raštišką garantijos sąlygas atitinkantį Garantijos gavėjo reikalavimą mokėti (elektroninės formos), kuriame nurodytas garantijos Nr. __________. Garantijos gavėjas neprivalo pagrįsti savo reikalavimo, tačiau savo rašte turi nurodyti, kad reikalaujama suma priklauso jam pagal vieną ar kelias žemiau nustatytas sąlygas:

1. Klientas iki nurodyto termino pabaigos nepateikia jokios prašomos informacijos dėl pateikto pasiūlymo patikslinimo, papildymo arba paaiškinimo, neįprastai mažos kainos pagrindimo ar aritmetinių klaidų ištaisymo, nepateikia informacijos dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo ar kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų;

2. Klientas atsisako savo pasiūlymo arba jo dalies (pasiūlyme nurodyto pirkimo objekto, jo kiekio (apimties), siūlomų kainų, tiekimo ar mokėjimo terminų, kitų pasiūlyme nurodytų sąlygų), nors pasiūlymo galiojimo terminas dar nebus pasibaigęs;

3. laimėjęs viešąjį pirkimą Klientas nepasirašo pirkimo sutarties pagal viešojo pirkimo dokumentuose pateiktą pirkimo sutarties projektą.

4. Klientas, kurio pasiūlymas laimėjo viešąjį pirkimą, per 10 darbo dienų nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos nepateikia pirkimo sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo.

5. Klientas, kurio pasiūlymas laimėjo viešąjį pirkimą, per 5 darbo dienas nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos nepateikia Garantijos gavėjui techninėje specifikacijoje reikalaujamų dokumentų.

Šis įsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisių perėmėjams.

Garantas įsipareigoja tik Garantijos gavėjui, todėl ši garantija yra neperleistina ir neįkeistina.

Šioje garantijoje nurodyta suma atitinkamai sumažės po kiekvieno Garanto mokėjimo pagal šią garantiją.

Reikalavimas mokėti ir visi kiti Garantijos gavėjo raštiški pranešimai pagal šią garantiją turi būti pasirašyti Garantijos gavėjo vadovo ar tinkamai įgalioto asmens  elektroniniu parašu, atitinkančiu kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus. Jeigu reikalavimą mokėti ar kitus raštiškus pranešimus pasirašo įgaliotas asmuo, turi būti pateikiamas įgaliojimas. Jeigu pateikiamas elektroninės formos įgaliojimas, jis turi būti pasirašytas elektroniniu parašu, atitinkančiu kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus.

Reikalavimas mokėti ir visi kiti raštiški pranešimai pagal šią garantiją turi būti siunčiami Garantui el. paštu aukščiau nurodytu Garanto el. pašto adresu.

Ši garantija galioja iki 20__ m. ________________ ____ d. imtinai.

Visi Garanto garantiniai įsipareigojimai Garantijos gavėjui pagal šią garantiją baigiasi, jeigu yra kuri nors iš šių sąlygų:

1. sueina garantijoje nustatytas garantijos galiojimo terminas;

2. Garantijos gavėjas raštu praneša Garantui, kad atsisako savo teisių pagal šią garantiją.

Bet kokie Garantijos gavėjo reikalavimai mokėti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti aukščiau nurodytu Garanto el. pašto adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Šiai garantijai taikomos Bendrosios garantijų taisyklės (Uniform Rules for Demand Guarantees (URDG) 2010 Revision, ICC Publication No.758) su išimtimis, nustatytomis šioje garantijoje ir (ar) imperatyviose Lietuvos Respublikos teisės aktų normose.

Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

/įgalioto asmens pareigos/		/parašas/		/vardas ir pavardė/

Pirkimo sąlygų 4.2 priedas

(pasiūlymo galiojimo draudimo rašto forma)

Vilniaus miesto savivaldybės administracijai

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

PASIŪLYMO LAIDAVIMO DRAUDIMO RAŠTAS

20__ m. _____________ ____ d. Nr. ____________

/miesto pavadinimas/

Šis laidavimo draudimo raštas galioja kartu su draudimo liudijimu (polisu) Nr. [įrašykite draudimo sutarties numerį].

Šiuo laidavimo draudimo raštu klientas [įrašykite viešojo pirkimo dalyvio pavadinimą; jei tai jungtinė veikla, išvardinkite pilnus ūkio subjektų grupės narių pavadinimus arba pažymėkite, kad dalyvis pateikia pasiūlymą jungtinės veiklos, kuri teikia pasiūlymą, vardu, nurodydami jungtinės veiklos sutarties datą] (toliau – Tiekėjas) ir laiduotojas [įrašykite laiduotojo pavadinimą, juridinį statusą ir adresą], (toliau – Draudimo bendrovė), neatšaukiamai įsipareigoja Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, Konstitucijos pr. 3, Vilnius (toliau – Perkančioji organizacija) [įrašykite laidavimo sumą skaičiais] ([įrašykite laidavimo sumą žodžiais ir valiutos pavadinimą]) suma ir ją tinkamai išmokėti pagal šį laidavimo draudimo raštą. Šis įsipareigojimas yra privalomas Draudimo bendrovei ir jos teisių perėmėjams ir patvirtintas Draudimo bendrovės įgalioto asmens parašu ir antspaudu [įrašykite laidavimo draudimo rašto išdavimo datą].

KADANGI Tiekėjas pateikė raštišką pasiūlymą [tiekti prekes / teikti paslaugas / atlikti darbus – pasirinkite tinkamą variantą] (toliau – pasiūlymas) Perkančiajai organizacijai, dalyvaudamas viešajame pirkime [įrašykite pirkimo pavadinimą ir pirkimo numerį],

TODĖL ŠIO LAIDAVIMO DRAUDIMO SĄLYGOS YRA TOKIOS:

1. Tiekėjas iki Perkančiosios organizacijos nurodyto termino pabaigos nepateikia jokios prašomos informacijos dėl pateikto pasiūlymo patikslinimo, papildymo arba paaiškinimo, neįprastai mažos kainos pagrindimo ar aritmetinių klaidų ištaisymo, nepateikia informacijos dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo ar kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų;

2. Tiekėjas atsisako savo pasiūlymo arba jo dalies (pasiūlyme nurodyto pirkimo objekto, jo kiekio (apimties), siūlomų kainų, tiekimo ar mokėjimo terminų, kitų pasiūlyme nurodytų sąlygų), nors pasiūlymo galiojimo terminas dar nebus pasibaigęs;

3. laimėjęs viešąjį pirkimą Tiekėjas atsisako pasirašyti pirkimo sutartį pagal pirkimo dokumentuose pateiktą pirkimo sutarties projektą. Jei iki Perkančiosios organizacijos nurodyto laiko jis nepasirašo pirkimo sutarties, laikoma, kad Tiekėjas atsisakė pasirašyti pirkimo sutartį;

4. Tiekėjas, kurio pasiūlymas laimėjo viešąjį pirkimą, per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos nepateikia pirkimo sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo.

5. Tiekėjas, kurio pasiūlymas laimėjo viešąjį pirkimą, per 5 darbo dienas nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos nepateikia Perkančiajai organizacijai techninėje specifikacijoje reikalaujamų dokumentų.

Draudimo bendrovė besąlygiškai įsipareigoja per 10 (dešimt) darbo dienų sumokėti Perkančiajai organizacijai aukščiau nurodytą sumą, gavus Perkančiosios organizacijos pirmą raštišką reikalavimą.

Perkančioji organizacija neprivalo pagrįsti, kurių sąlygų Tiekėjas neįvykdė, bet turi nurodyti, kurią iš aukščiau minėtų sąlygų pažeidė.

Draudimo bendrovė įsipareigoja tik Perkančiajai organizacijai, todėl šis laidavimo draudimo raštas yra neperleistinas ir neįkeistinas.

Tiekėjui neįvykdžius savo įsipareigojimų numatytų šiame laidavimo draudimo rašte, Perkančioji organizacija neprivalo pirmiausia nukreipti išieškojimą į Tiekėjo turtą.

Draudimo bendrovės įsipareigojimai įsigalioja nuo viešojo pirkimo susipažinimo su pasiūlymais dienos t. y. [įrašykite laidavimo galiojimo pradžios datą] ir galioja įskaitytinai iki Pasiūlymo galiojimo termino pabaigos, t. y. [įrašykite laidavimo galiojimo pabaigos datą].  Perkančiajai organizacijai nepareiškus reikalavimo per 3 mėnesius po šio laidavimo draudimo rašto pabaigos, jis nustoja galioti.

Perkančiajai organizacijai paprašius pratęsti pasiūlymų galiojimo laikotarpį, Tiekėjas įsipareigoja pranešti Draudimo bendrovei apie tokį pratęsimą ir šio laidavimo draudimo rašto galiojimas Tiekėjo prašymu Draudimo bendrovės gali būti pratęstas. Draudimo bendrovė ir (arba) Tiekėjas anksčiau laiko nutraukti sudarytą laidavimo draudimo sutartį ir šį išduotą laidavimo draudimo raštą turi teisę tik gavę raštišką Perkančiosios organizacijos sutikimą.

Išduotam laidavimo draudimo raštui taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Šis laidavimo draudimo raštas išduotas Draudimo bendrovės 202_ m. ___ mėn. ___ dienos __________________ patvirtintų ________________________ laidavimo draudimo taisyklių Nr.__ (toliau – Taisyklės) pagrindu. Esant prieštaravimams tarp šio laidavimo draudimo rašto teksto ir Taisyklių nuostatų, pirmumo teisė bus teikiama šio laidavimo draudimo rašto tekstui.

Draudimo bendrovė:  /Draudimo bendrovės pavadinimas/

Įgaliotas asmuo:	/parašas/	/vardas ir pavardė/

A.V.

Pirkimo sąlygų 5.1 priedas

(pirkimo sutarties sąlygų įvykdymo garantijos forma)

__________________________________________

Prekių (paslaugų, darbų) gavėjo pavadinimas, kodas, adresas

(toliau – Garantijos gavėjas)

PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGŲ ĮVYKDYMO GARANTIJA

20__ m. _____________ ____ d. Nr. ____________

/miesto pavadinimas/

/kliento pavadinimas, adresas/ (toliau – Klientas) pranešė, kad laimėjo Garantijos gavėjo) /pirkimo pavadinimas/ viešąjį pirkimą ir yra pakviestas sudaryti viešojo pirkimo-pardavimo sutartį dėl /aprašyti sutarties objektą/ (toliau – Sutartis).

/pavadinimas/ bankas, atstovaujamas /banko filialo pavadinimas/ filialo, /adresas/ (toliau – Bankas), šioje garantijoje nustatytomis sąlygomis neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti Garantijos gavėjui ne daugiau kaip ____ (/suma žodžiais, valiutos pavadinimas/) per 10 (dešimt) darbo dienų, el. pašto adresu _______________________ gavęs pirmą raštišką garantijos sąlygas atitinkantį  Garantijos gavėjo reikalavimą mokėti (elektroninės formos), kuriame nurodytas garantijos Nr. ________________, patvirtinantį, kad Klientas neįvykdė Sutarties sąlygų, nurodant, kokios Sutarties sąlygos nebuvo įvykdytos. Garantijos gavėjas neprivalo pagrįsti reikalavime nurodyto Sutarties sąlygų nevykdymo.

Šis įsipareigojimas privalomas Bankui ir jo teisių perėmėjams.

Reikalavimas mokėti ir visi kiti raštiški pranešimai pagal šią garantiją turi būti pasirašyti Garantijos gavėjo vadovo ar tinkamai įgalioto asmens elektroniniu parašu, atitinkančiu kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus. Jeigu reikalavimą mokėti ar kitus raštiškus pranešimus pasirašo įgaliotas asmuo, turi būti pateikiamas įgaliojimas. Jeigu pateikiamas elektroninės formos įgaliojimas, jis turi būti pasirašytas elektroniniu parašu, atitinkančiu kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus.

Reikalavimas mokėti ir visi kiti raštiški pranešimai pagal šią garantiją turi būti siunčiami Bankui el. paštu aukščiau nurodytu Banko el. pašto adresu.

Bankas įsipareigoja tik Garantijos gavėjui, todėl ši garantija yra neperleistina ir neįkeistina.

Šioje garantijoje nurodyta suma atitinkamai sumažės po kiekvieno Banko mokėjimo pagal šią garantiją.

Ši garantija galioja iki 20__ m. ________________ ____ d. imtinai.

Visi Banko garantiniai įsipareigojimai Garantijos gavėjui pagal šią garantiją baigiasi, jeigu yra kuri nors iš šių sąlygų:

1. sueina garantijoje nustatytas garantijos galiojimo terminas;

2. Garantijos gavėjas raštu praneša Bankui, kad atsisako savo teisių pagal šią garantiją.

Bet kokie Garantijos gavėjo reikalavimai mokėti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti aukščiau nurodytu Banko el. pašto adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Vėlesni Sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų pakeitimai ar papildymai neturės įtakos Banko įsipareigojimų pagal šią garantiją vykdytinumui ir (ar) apimčiai ir neatleis Banko nuo visiško įsipareigojimų pagal šią garantiją vykdymo.

Šiai garantijai taikomos Bendrosios garantijų taisyklės (Uniform Rules for Demand Guarantees (URDG) 2010 Revision, ICC Publication No.758) su išimtimis, nustatytomis šioje garantijoje ir (ar) imperatyviose Lietuvos Respublikos teisės aktų normose.

Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

/įgalioto asmens pareigos/		/parašas/		/vardas ir pavardė/

Pirkimo sąlygų 5.2 priedas

(pirkimo sutarties sąlygų įvykdymo laidavimo draudimo rašto forma)

Vilniaus miesto savivaldybės administracijai

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGŲ ĮVYKDYMO LAIDAVIMO DRAUDIMO RAŠTAS

20__ m. _____________ ____ d. Nr. ____________

/miesto pavadinimas/

/Pirkimo sutarties pasirašymo data ir numeris/

/Pirkimo sutarties pavadinimas/ (toliau – Sutartis)

Šis laidavimo draudimo raštas galioja kartu su draudimo liudijimu (polisu) Nr. [įrašykite draudimo sutarties numerį].

Mums buvo pranešta, kad [įrašykite viešąjį pirkimą laimėjusio dalyvio pavadinimą; jei tai jungtinė veikla, išvardinkite pilnus ūkio subjektų grupės narių pavadinimus,  nurodydami jungtinės veiklos sutarties datą] (toliau – Tiekėjas) yra sudaręs Sutartį, kurioje yra numatyta, kad Tiekėjas privalo pateikti sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą.

Šiuo laidavimo draudimo raštu Tiekėjas ir laiduotojas [įrašykite laiduotojo pavadinimą, juridinį statusą ir adresą], (toliau – Draudimo bendrovė), neatšaukiamai įsipareigoja Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, Konstitucijos pr. 3, Vilnius (toliau – Užsakovas) [įrašykite laidavimo sumą skaičiais] ([įrašykite laidavimo sumą žodžiais ir valiutos pavadinimą]) suma dėl patirtų nuostolių atlyginimo ir ją tinkamai išmokėti pagal šį išduotą laidavimo draudimo raštą. Šis įsipareigojimas yra privalomas Draudimo bendrovei ir jos teisių perėmėjams ir patvirtintas Draudimo bendrovės įgalioto atstovo elektroniniu parašu [įrašykite laidavimo draudimo rašto išdavimo datą].

KADANGI Tiekėjas pagal Sutartį su Užsakovu įsipareigojo [tiekti prekes/teikti paslaugas/atlikti darbus – pasirinkite tinkamą variantą] Užsakovui,

TODĖL ŠIO LAIDAVIMO DAUDIMO SĄLYGOS YRA TOKIOS:

atlyginami Užsakovo patirti nuostoliai dėl Sutarties sąlygų esminio (-ių) pažeidimo (-ų) ir (ar) kitų Specialiosiose sutarties sąlygose numatytų atvejų. Draudimo bendrovė neatsako už netesybų, palūkanų sumokėjimą bei Sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (Force Majeure).

Draudimo bendrovė besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja atlyginti Užsakovui patirtus nuostolius ir per 10 (dešimt) darbo dienų sumokėti Užsakovui ne didesnę nei aukščiau nurodytą sumą, gavusi Užsakovo pirmą raštišką reikalavimą. Užsakovas neprivalo pagrįsti, kurių Sutarties sąlygų Tiekėjas neįvykdė ar jas įvykdė netinkamai, bet turi nurodyti, kurią iš Sutarties sąlygų Tiekėjas pažeidė.

Laiduojama suma atitinkamai bus mažinama pagal šį laidavimo draudimo raštą išmokėtomis sumomis.

Draudimo bendrovė įsipareigoja tik Užsakovui, todėl šis laidavimo draudimo raštas yra neperleistinas ir neįkeistinas.

Tiekėjui neįvykdžius savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba juos įvykdžius netinkamai, Užsakovas neprivalo pirmiausia nukreipti išieškojimą dėl patirtų nuostolių atlyginimo į Tiekėjo turtą.

Draudimo bendrovės įsipareigojimai įsigalioja nuo Tiekėjo sumokėtos draudimo įmokos už išduotą laidavimo draudimo raštą dienos, t. y. iki [įrašykite laidavimo draudimo galiojimo pradžios datą] ir galioja iki [įrašykite laidavimo draudimo galiojimo datą] imtinai. Užsakovui nepareiškus reikalavimo per 3 mėnesius po šio laidavimo draudimo rašto pabaigos, jis nustoja galioti ir turi būti grąžintas Draudimo bendrovei.

Užsakovui paprašius pratęsti laidavimo draudimo rašto galiojimo laikotarpį, Tiekėjas įsipareigoja pranešti Draudimo bendrovei apie tokį pratęsimą ir šio laidavimo draudimo rašto galiojimas Tiekėjo prašymu Draudimo bendrovės gali būti pratęstas. Draudimo bendrovė ir (arba) Tiekėjas anksčiau laiko nutraukti sudarytą laidavimo draudimo sutartį ir šį išduotą laidavimo draudimo raštą turi teisę tik gavę raštišką Užsakovo sutikimą.

Išduotam laidavimo draudimo raštui taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Šis laidavimo draudimo raštas išduotas Draudimo bendrovės 20_ m. ___ mėn. ___ dienos __________________ patvirtintų ________________________ laidavimo draudimo taisyklių Nr.__ (toliau - Taisyklės) pagrindu. Esant prieštaravimams tarp šio laidavimo draudimo rašto teksto ir Taisyklių nuostatų, pirmumo teisė bus teikiama šio laidavimo draudimo rašto tekstui.

Draudimo bendrovė: 		/Draudimo bendrovės pavadinimas/

Įgaliotas asmuo:	/parašas/			/vardas ir pavardė/

A.V.

Pirkimo sąlygų 6 priedas

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

Šiame priede sąvoka „tiekėjas“ suprantamas kaip tiekėjas, tiekėjų grupės partneris, subtiekėjas, kurio pajėgumais, t. y. siekdamas atitikti kvalifikacijos reikalavimus, remiasi tiekėjas, taip pat finansinio ir ekonominio pajėgumo atitikčiai pasitelkiamas subjektas.

Perkančioji organizacija visų pirma reikalauja tokios rūšies pažymų ir tokių dokumentinių įrodymų formų, apie kuriuos pateikta informacija Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“. Be EBVPD lentelės trečiame stulpelyje nurodomi dokumentai, kuriuos turi pateikti Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai. Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją perkančioji organizacija pasitikrina „e-Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/.

| Eil. nr. | Pašalinimo pagrindai | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | #### (46.1) Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką: #### 1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; #### 2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; #### 3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje; #### 4) nusikalstamą bankrotą; #### 5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą; #### 6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą; #### 7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą; #### 8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose. #### Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: #### 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; #### 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; #### 3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. | EBVPD. Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - išrašo iš teismo sprendimo arba - Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba - valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD pateikimo termino pabaiga, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. |
| 2. | (46.3) Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus, kaip tai apibrėžta Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba perkančioji organizacija turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu: 1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus; 2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų); 3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu. | EBVPD. 1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: - išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba - Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento, - arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: • atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD pateikimo termino pabaiga, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: 2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/. Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. 2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD pateikimo termino pabaiga, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. |
| 3. | (46.4.1) Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų. | EBVPD. |
| 4. | (46.4.2) Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatoms. | EBVPD. |
| 5. | (46.4.3) Pažeista konkurencija, kaip nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. | EBVPD. |
| 6. | (46.4.4) Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį Viešųjų pirkimų įstatymo 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 50 straipsnį. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų Viešųjų pirkimų įstatymo, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos. | EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 52 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-6/ |
| 7. | (46.4.5) Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. | EBVPD. |
| 8. | (46.4.6) Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. | EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/ |
| 9. | (46.4.7) Perkančioji organizacija bet kokiomis tinkamomis priemonėmis gali įrodyti, kad tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis: a) yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai; b) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje; c) yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. | EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros (a) punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php paskelbtą informaciją, taip pat į Viešųjų pirkimų tarnybos informaciniame pranešime pateiktą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/nepateike-finansiniu-ataskaitu-tiekejai-gali-buti-pasalinti-is-pirkimo-proceduros-1/. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros (b) punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros (c) punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją. |
| 10. | (46.6.3) Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą (išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 4 dalies 7 punkte nurodytą pažeidimą), dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu ir šį pažeidimą gali įrodyti bet kokiomis tinkamomis priemonėmis. Šiuo pagrindu perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu nuo pažeidimo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. | EBVPD. |

_____________________

Pirkimo sąlygų 8 priedas

Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties

deklaracijos tipinė forma,

patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos

direktoriaus 2022 m. gruodžio 29 d.

įsakymu Nr. 1S-233

(Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracijos tipinė forma)

(tiekėjo pavadinimas)

(adresatas (perkančiosios organizacijos / perkančiojo subjekto pavadinimas)

NACIONALINIO SAUGUMO REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

20__ m._____________ d. Nr. ______

__________________________

(Sudarymo vieta)

Aš, ___________________________________________________________________ ,

(tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

patvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))____________________________ ,

(tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) ______________________________________________________________

(perkančiosios organizacijos)

vykdomame  _____________________________________, atitinka toliau nurodomus reikalavimus:

(pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo paskelbimo CVP IS data)

| × | tiekėjo siūlomos prekės nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui – vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 37 straipsnio 9 dalies 1 punktu, prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo nėra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose. |
| --- | --- |

| × | tiekėjo siūlomos teikti paslaugos nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui – vadovaujantis VPĮ 37 straipsnio 9 dalies 2 punktu, paslaugų teikimas nebus vykdomas iš VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų. |
| --- | --- |

| × | tiekėjas neturi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui – vadovaujantis VPĮ 47 straipsnio 9 dalimi, jis pats, jo subtiekėjai ar ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi ar juos kontroliuojantys asmenys nėra registruoti (jeigu tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose. |
| --- | --- |

Patvirtinu, kad šie duomenys yra teisingi ir aktualūs pasiūlymo pateikimo dieną.

Suprantu, kad vadovaudamasis VPĮ 39 straipsnio 4 dalimi perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių atitiktį VPĮ 37 straipsnio 9 dalies reikalavimams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

Suprantu, kad jeigu pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, turės būti pateikti perkančiosios organizacijos nurodyti atitiktį nacionalinio saugumo reikalavimams patvirtinantys dokumentai.

________________		_________________		_______________

(pareigos)                                                           (parašas)                                                 (vardas ir pavardė)

Pirkimo sąlygų 9 priedas

(savo jėgomis suteiktų paslaugų sąrašo forma)

SAVO JĖGOMIS SUTEIKTŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS

(PIRKIMO SĄLYGŲ 41.1 PUNKTO REIKALAVIMAS)

| Eil. nr. | Sutarties (-čių), pagal kurią (-ias) buvo suteiktos paslaugos, pavadinimas, registracijos data (-os) ir registracijos numeris (-iai) | Įdiegtų vaizdo stebėjimo kamerų sistemų skaičius | Nurodoma informacija, kokios konkrečiai paslaugos buvo teikiamos | Paslaugų gavėjai (tiek viešieji, tiek privatieji) bei jų kontaktai, neatsižvelgiant į tai, ar jie yra perkančiosios organizacijos ar ne. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ......................................................... (nurodomas paslaugų teikimo sutarties pavadinimas) ....................................................... (nurodoma sutarties registracijos data) ......................................................... (nurodomas sutarties registracijos numeris) | .................................... (nurodomas įdiegtų vaizdo stebėjimo kamerų skaičius) | ........................ (nurodoma informacija, kokios konkrečiai paslaugos buvo teikiamos | ......................................................... (nurodomas paslaugų gavėjo pavadinimas) ......................................................... (nurodomas paslaugų gavėjo telefono numeris) ......................................................... (nurodomas paslaugų gavėjo el. pašto adresas) |
| 2. | PASTABA: jeigu nereikalinga, šia eilutę išbraukti ......................................................... (nurodomas paslaugų teikimo sutarties pavadinimas) ....................................................... (nurodoma sutarties registracijos data) ......................................................... (nurodomas sutarties registracijos numeris) | .................................... (nurodomas įdiegtų vaizdo stebėjimo kamerų skaičius) | ........................ (nurodoma informacija, kokios konkrečiai paslaugos buvo teikiamos | ......................................................... (nurodomas paslaugų gavėjo pavadinimas) ......................................................... (nurodomas paslaugų gavėjo telefono numeris) ......................................................... (nurodomas paslaugų gavėjo el. pašto adresas) |
| 3. | PASTABA: jeigu nereikalinga, šia eilutę išbraukti ......................................................... (nurodomas paslaugų teikimo sutarties pavadinimas) ....................................................... (nurodoma sutarties registracijos data) ......................................................... (nurodomas sutarties registracijos numeris) | .................................... (nurodomas įdiegtų vaizdo stebėjimo kamerų skaičius) | ........................ (nurodoma informacija, kokios konkrečiai paslaugos buvo teikiamos | ......................................................... (nurodomas paslaugų gavėjo pavadinimas) ......................................................... (nurodomas paslaugų gavėjo telefono numeris) ......................................................... (nurodomas paslaugų gavėjo el. pašto adresas) |
| ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |

............................................................                                                     ....................................	.........................................

Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo	                             parašas	vardas, pavardė

Pirkimo sąlygų 10 priedas

(paslaugų gavėjo pažymos forma)

PASLAUGŲ GAVĖJO ................................................................. PAŽYMA

(nurodomas paslaugų gavėjo pavadinimas)

| Eil. Nr. | Nurodomas tiekėjo, kuris teikė paslaugas pavadinimas | Sutarties, pagal kurią buvo suteiktos paslaugos, pavadinimas, registracijos data ir registracijos numeris | Nurodomos, pagal 3 stulpelyje nurodytą paslaugų teikimo sutartį, paslaugų teikimo pradžios ir pabaigos datos | Nurodomas tikslus, pagal 3 stulpelyje nurodytą paslaugų teikimo sutartį, įdiegtų vaizdo stebėjimo kamerų sistemų skaičius | Nurodoma informacija, kokios konkrečiai paslaugos, pagal 3 stulpelyje nurodytą paslaugų teikimo sutartį, buvo teikiamos | Nurodyti informaciją ar paslaugos buvo suteiktos tinkamai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | ............................ (nurodomas tiekėjo pavadinimas) | ................................................ (nurodomas paslaugų teikimo sutarties pavadinimas) ................................................ (nurodoma sutarties registracijos data) ................................................ (nurodomas sutarties registracijos numeris) | Pagal 3 stulpelyje nurodytą paslaugų teikimo sutartį paslaugos buvo teiktos nuo 20... m. ........ mėn. ..... d. (nurodoma laikotarpio pradžia) iki 20.. m. .......... mėn. ..... d. (nurodoma laikotarpio pabaiga) | ............................... (nurodomas įdiegtų vaizdo stebėjimo kamerų sistemų skaičius) | ........................ (nurodoma informacija, kokios konkrečiai paslaugos buvo teikiamos | Paslaugos buvo suteiktos: (simboliu „x“ pažymėti vieną tinkamą variantą) Tinkamai □ Netinkamai □ |

| Paslaugų gavėjas arba jo įgaliotas asmuo |  | parašas |  | vardas ir pavardė |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pirkimo sąlygų 11 priedas

SPECIALISTŲ, KURIE BUS ATSAKINGI UŽ PIRKIMO SUTARTIES VYKDYMĄ, SĄRAŠAS

| #### Pirkimo sąlygų papunktis | #### Siūlomo specialisto vardas, pavardė | #### Paslaugų teikimo tiekėjui teisinė forma |
| --- | --- | --- |
| #### 41.3.1. | #### [įrašyti] | #### [įrašyti] |
| #### 41.3.2. | #### [įrašyti] | #### [įrašyti] |

PASTABA. Turi būti pateikiami šiame sąraše nurodytų specialistų turimi sertifikatai arba kiti lygiaverčiai dokumentai, kurių yra reikalaujama pirkimo sąlygų 41.3.1 ir 41.3.2 punktuose.

| #### (Pasirašiusio asmens pareigų pavadinimas) |  | #### (Parašas) |  | #### (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Savo jėgomis reiškia, kad tiekėjas patiekė prekes, suteikė paslaugas ar atliko darbus pats (savo jėgomis) kaip tiekėjas (rangovas), tiekėjų grupės partneris ar subtiekėjas, nepasitelkdamas trečiųjų asmenų.

Tinkamai suteiktomis paslaugomis laikomos paslaugos, kurių tinkamumą savo pažymoje patvirtina paslaugų gavėjas.

Atsižvelgiant į tai, kad pateikęs sąrašą dalyvis nebegalės jo papildyti, rekomenduojame sąraše nurodyti didesnį už reikalaujamą minimalų suteiktų paslaugų skaičių.

Jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė – reikalavimą turi atitikti tiekėjų grupės narys (-iai), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti; tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti; subtiekėjai turi laikytis reikalaujamų aplinkos apsaugos vadybos priemonių, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti.

Kontroliuojantis asmuo suprantamas taip, kaip tai apibrėžta Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 151 dalyje.

Ši prezumpcija taikoma tais atvejais, kai nėra aišku, dėl kurios kainos išraiškos formos (skaitinės ar žodinės) dalyvis padarė klaidą.

Kontroliuojantis asmuo suprantamas taip, kaip tai apibrėžta Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 151 dalyje: „Kontroliuojantis asmuo – individualios įmonės savininkas arba juridinis ar fizinis asmuo, kuris kitame juridiniame asmenyje:

1) tiesiogiai ar netiesiogiai valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime arba

2) kartu su susijusiais asmenimis valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime ir kurio valdoma dalis yra ne mažesnė kaip 10 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime. Susijusiu asmeniu laikomi:

a) juridinių asmenų atveju – asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymą, arba asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal kitų valstybių teisės aktus, įgyvendinančius Direktyvoje 2013/34/ES nustatytus reikalavimus;

b) fizinių asmenų atveju – sutuoktiniai, tėvai ir jų vaikai (įvaikiai).”

Tiekėjas privalo nurodyti visus kontroliuojančius asmenis.

Nurodyti priežastį, jei tokio (-ių) asmens (-ų) nėra.

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

a) priesaikos deklaracija;

b) oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.