Specialiųjų pirkimo sąlygų

- priedas

PASIŪLYMO FORMA

(pasiūlymo forma)

|  | (tiekėjo pavadinimas) |  |
| --- | --- | --- |

Greitosios medicinos pagalbos tarnybai

PASIŪLYMAS

DĖL PIRKIMO „OPERACINIS STALAS“

|  | (data) |  |
| --- | --- | --- |

I SKYRIUS

INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

1 lentelė. Informacija apie tiekėją

| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – vardas ir pavardė), adresas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) |  |
| Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, telefono numeris) |  |

II SKYRIUS

INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS

2 lentelė. Informacija apie žinomus subtiekėjus

| Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

III SKYRIUS

PASIŪLYMO KAINA

- Pasiūlyme kaina nurodomos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

- Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su pirkimo objekto tiekimu, įskaitant, bet neapsiribojant (išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į Sutarties kainą) elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos.

- Pasiūlyme nurodyta kaina ar kainos (įskaitant visus tarpinius skaičiavimus) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

3 lentelė. Pasiūlymo kaina

| Nr. | Pirkimo objektas | Mato vienetas | Kiekis | Galimas maksimalus mato vieneto įkainis, Eur be PVM | Mato vieneto įkainis, Eur be PVM | Perskaičiuotas suma, Eur be PVM | PVM tarifas, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x6 | 8 |
| 1. | Operacinis stalas | Vnt. | 1 | 21 000 |  |  | 21,0 |
| Pasiūlymo palyginamoji kaina iš viso, Eur be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo palyginamoji kaina iš viso, Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |  |

- Jei aukščiau esančios lentelės eilutės „PVM, Eur“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ________________.

IV SKYRIUS

PASIŪLYMO PARAMETRAI

4 lentelė. Siūlomo objekto parametrai

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Tiekėjo siūloma reikšmė | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Operacinis stalas | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį |  |  |
| 1. | Paskirtis | Operacinis stalas tinkamas naudoti bendrajai chirurgijai, ginekologijai, urologijai, ortopedijai. |  |  |
| 2 | Stalo konstrukcija | - Mobilus operacinis stalas su integruotais ratukais stalo pagrinde; - Stalas stabilizuojamas iš stalo pagrindo nuleidžiamomis specialiomis atramomis arba stabdžiu blokuojant ratukus |  |  |
| 3 | Stalo aukščio, pasvirimo kampų ir pozicijų reguliavimas | Elektrinis – hidraulinis arba lygiavertis |  |  |
| 4 | Motorizuotų operacinio stalo funkcijų valdymas | Laidiniu arba belaidžiu rankiniu valdymo pultu |  |  |
| 5 | Didžiausia leistina stalo apkrova | ≥ 280 kg |  |  |
| 6 | Ilgis | 2050 mm ± 50 mm |  |  |
| 7 | Plotis įskaitant šoninius bėgelius | 570 mm ± 20 mm |  |  |
| 8 | Minimalus aukštis neskaitant čiužinio | ≤ 700 mm |  |  |
| 9 | Maksimalus aukštis neskaitant čiužinio | ≥ 1000 mm |  |  |
| 10 | Paviršiai atsparūs valymo ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui | Būtina |  |  |
| 11 | Apsaugos klasė | ≥ IPX4 |  |  |
| 12 | Reikalavimai stalviršiui: |  |  |  |
| 12.1 | Stalo sekcijų skaičius | ≥ 4 (galvos atrama; nugaros dalies atrama; sėdmenų atrama; dviejų dalių kojų atrama) |  |  |
| 12.2 | Galvos atramos sekcija nuimama | Būtina |  |  |
| 12.3 | Dviejų dalių kojų atramos sekcija nuimama | Būtina |  |  |
| 12.4 | Prie stalviršio šonų primontuotas bėgelis stalo priedams tvirtinti | Būtinas abiejose stalo pusėse |  |  |
| 13 | Reikalavimai čiužiniui: |  |  |  |
| 13.1 | Čiužinys nepralaidus skysčiams | Būtina |  |  |
| 13.2 | Fiksuotas prie stalviršio konstrukcijos, nuimamas nenaudojant įrankių | Būtina |  |  |
| 13.3 | Čiužinio storis | ≥ 60 mm |  |  |
| 14 | Stalviršio padėties reguliavimas: |  |  |  |
| 14.1 | Motorizuotas Trendelenburgo/ Anti-trendelenburgo padėties nustatymas | ≥ 30° / ≥ 25° |  |  |
| 14.2 | Motorizuotas lateralinio pasvirimo reguliavimas | ≥ (-20 - +20)° |  |  |
| 14.3 | Motorizuotas nugarinės sekcijos kampo reguliavimas | ≥ (-35 - +75)° |  |  |
| 14.4 | Dvigubos kojinės sekcijos reguliavimas | ≥ (-85 - +25)° |  |  |
| 14.5 | Kojų atramų išskėtimo kampas | ≥ 180° |  |  |
| 14.6 | Galvinės dalies reguliavimas | ≥ (-85 - +45)° |  |  |
| 14.7 | Išilginis stalviršio poslinkis | ≥ 280 mm |  |  |
| 15 | Komplektacija: |  |  |  |
| 15.1 | Anestezinis lankas, „L“ formos arba lankstus, tvirtinamas prie operacinio stalo | 1 vnt. |  |  |
| 15.2 | Rankos atrama, tvirtinama prie operacinio stalo | 2 vnt. |  |  |
| 15.3 | Kūno fiksavimo diržas, pacientui prie stalo įtvirtinti | 2 vnt. |  |  |
| 15.4 | Pagalvėlė galvai, žiedo arba pasagos formos | 1 vnt. |  |  |
| 15.5 | Valdymo pultas | 1 vnt. |  |  |
| 16 | Akumuliatorius | Veikimo trukmė ≥ 60 min arba 50 operacijų |  |  |
| 17 | Maitinimas | 230 V, 50 Hz |  |  |

- Pasiūlymo kokybiniai parametrai (ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai):

5 lentelė.

| Vertinimo kriterijai |  |  | Parametro lyginamasis svoris | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime | Rodiklio reikšmė | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Kriterijus | Metodas |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| T1 | Motorizuotų operacinio stalo funkcijų valdymas (TS 4 p.) | Max - max balų, Min - 0 balų | L1 = 0,05 | Belaidis rankinis valdymo pultas – 2.5 balo; Laidinis rankinis valdymo pultas – 0 balų |  |  |
| T2 | Minimalus aukštis neskaitant čiužinio (TS 8 p.) | Max - max balų, Min - 0 balų | L2 = 0,1 | 680 mm ir žemiau – 5 balai; iki 680 mm – 0 balų |  |  |
| T3 | Apsaugos klasė (TS 11 p.) | Max - max balų, Min - 0 balų | L3 = 0,2 | IPX5 ir auksčiau – 10 balų; IPX4 – 0 balų |  |  |
| T4 | Čiužinio storis (TS 13.3. p.) | Max - max balų, Min - 0 balų | L4 = 0,1 | 80 mm ir daugiau – 5 balai; iki 80 mm – 0 balų |  |  |
| T5 | Motorizuotas nugarinės sekcijos kampo reguliavimas (TS 14.3. p.) | Max - max balų, Min - 0 balų | L5 = 0,15 | (-45 - +80)° ir daugiau – 7.5 balų; iki (-45 - +80)° – 0 balų |  |  |
| T6 | Dvigubos kojinės sekcijos reguliavimas (TS 14.4. p.) | Max - max balų, Min - 0 balų | L6 = 0,2 | (-90 - +35)° ir daugiau – 10 balų; iki (-90 - +35)° – 0 balai |  |  |
| T7 | Galvinės dalies reguliavimas (TS 14.6. p.) | Max - max balų, Min - 0 balų | L7 = 0,2 | (-90 - +55)° ir daugiau – 10 balų; iki (-90 - +55)° – 0 balų |  |  |

V SKYRIUS

PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

- Dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:

4 lentelė. Pridedami dokumentai

| Nr. | Dokumentas | Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne) | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir pagrindimas, kodėl ši informacija yra konfidenciali |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

1. esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

2. sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,

3. patvirtinu, kad tiekėjas ir pasitelkiami subtiekėjai neturi šio pašalinimo pagrindo: yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose;

4. pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

5. pasiūlymas galioja Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede nurodytą terminą.

| (tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Jeigu gamintojas techninėje dokumentacijoje duomenis apie gaminį pateikia su gamyboje leidžiamomis paklaidomis, tuomet tiekėjas pildydamas šį stulpelį informaciją apie gaminį turi pateikti be leidžiamų paklaidų. (pavyzdžiui, jeigu gamintojas nurodo, kad gaminio svoris yra 50±2 g, tokiu atveju tiekėjas turi nurodyti gaminio svorį 50 g). Pasiūlymų vertinimo metu bus vertinama, kaip tiekėjo siūlomas gamintojo gaminys, be gamyboje leidžiamų paklaidų, atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus gaminiui. Sutarties įgyvendinimo metu priimant gaminius bus laikoma, kad gaminys atitinka sutarties reikalavimus, jeigu faktinio gaminio parametrai pateks į gamyboje leidžiamą paklaidą. Pavyzdžiui, jeigu a) pirkimo dokumentuose nurodyta, kad gaminys turi būti ne lengvesnis kaip 50 g; b) gamintojas techninėje dokumentacijoje nurodo, kad gaminys sveria 50 g ir svorio paklaida yra ±2 g; c) tiekėjas pasiūlyme nurodo, kad gaminys bus 50 g svorio; d) tiekėjas sutarties įgyvendinimo metu pristato gaminį, kurio svoris 49 g; tai i) perkančioji organizacija pasiūlymo vertinimo metu laikys, kad pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus; ii) perkančioji organizacija sutarties įgyvendinimo metu laikys, kad pristatytas gaminys atitinka pirkimo dokumentų ir sutarties reikalavimus, kadangi faktiškai pristatytas gaminys patenka į gamyboje leidžiamą paklaidą.

Jeigu modelis turi modifikacijas, tai šioje eilutėje reikia nurodyti ir konkrečią modelio modifikaciją, kurią tiekėjas siūlo. Jeigu gamintojas prie modelio (ir atitinkamai modelio modifikacijos) pateikia gamintojo kodą ar kokį kitą unikalų numerį, pagal kurį būtų galima identifikuoti tiekėjo siūlomą produktą, tai šioje eilutėje turi būti pateikiamas iš šis kodas ar numeris. Šis reikalavimas taikomas visiems produktams nurodytiems šioje lentelėje.

Jeigu tiekėjas prie kriterijaus nepasirinko (nepažymėjo) nei vieno varianto, tuomet laikoma, kad tiekėjas pasirinko tą variantą už kurį suteikiamas mažiausias balų skaičius. Jeigu tiekėjas prie kriterijaus pasirinko (pažymėjo) kelis variantus, tuomet laikoma, kad tiekėjas pasirinko tą variantą (iš tiekėjo pasirink (pažymėtų)) už kurį suteikiamas mažesnis balų skaičius.