KLAUSIMYNAS

ERGOTERAPIJOS STALAS

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

ERGOTERAPIJOS STALAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- |
| 1 | Stalas skirtas ergoterapinėms veikloms, lavinimo pratimams, smulkiosios motorikos treniruotėms, grupinėms ar individualioms reabilitacijos procedūroms. |  |  |
| 2 | Bendras dydis: 4000 × 1200 mm ( ±150 mm) |  |  |
| 3 | Aukštis: reguliuojamas, min. 620 mm, max. 1270 mm ( ±50 mm) |  |  |
| 4 | Konstrukcija (rėmas): plieninis, milteliais dengtas. Spalva: pasirenkama iš gamintojo paletės (pvz., balta, juoda, pilka) |  |  |
| 5 | Stalviršio medžiaga: laminatas, MDF, arba faneruota plokštė, atspari drėgmei ir dezinfekcijai. Spalva: pasirenkama iš gamintojo paletės (pvz., balta, juoda, pilka, šviesus medis) |  |  |
| 6 | Stalviršio apkrova: ne mažiau kaip 120 kg |  |  |
| 7 | Garantija: ne mažiau kaip 24 mėn. |  |  |