Viešojo pirkimo UAB „Šilalės šilumos tinklai“ renovuotų daugiabučių namų patalpų (butų) ir pastatų bei jų dalių energinio naudingumo sertifikavimo paslaugos“ dokumentų  priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas –  UAB „Šilalės šilumos tinklai“ renovuotų daugiabučių namų patalpų (butų) ir pastatų bei jų dalių energinio naudingumo sertifikavimo paslaugų pirkimas (toliau – Paslaugos).

2. Pastato energinio naudingumo sertifikavimas – reglamentuotas procesas, kurio metu nustatomas pastato energijos sunaudojimas, įvertinamas pastato energinis naudingumas priskiriant pastatą energinio naudingumo klasei ir išduodamas pastato energinio naudingumo sertifikatas. Pastato (buto) energinio naudingumo sertifikatas (toliau – sertifikatas) - patalpų (butų) arba pastatų ir (ar) jų dalių energinis naudingumas įvertinamas ir jo Energinio naudingumo sertifikatas rengiamas bei išduodamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-754 patvirtintu statybos techniniu reglamentu STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“.

3. Tiksli Paslaugų sudėtis (kiekis)  priklausys nuo Pirkėjo faktinio poreikio.

4. Tiekėjo išduotas Pastato (buto) energinio naudingumo sertifikatas turi būti užregistruotas VŠĮ „Statybos sektoriaus vystymo agentūra“ ir pateiktas lietuvių kalba.

5. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą, pateikia Teikėjui nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų bylų ir nuosavybės teisę patvirtinančių dokumentų kopijas.

6. Užsakymas Tiekėjui pateikiamas laisvos formos (el. paštu arba raštu). Tiekėjas, gavęs užsakymą turi atlikti patalpų arba pastato ir (ar) jų dalių energinio naudingumo sertifikavimą, per 10 (dešimt) darbo dienų nuo užsakymo išsiuntimo dienos, pateikia Pirkėjui Pastato (buto) energinio naudingumo sertifikatą elektroninėmis priemonėmis.

Pirkimo objekto apibūdinimas:

Pastato energinio naudingumo sertifikatas rengiamas Vytauto Didžiojo g. 13, Šilalė daugiabučiam gyvenamąjam namui.

Vytauto Didžiojo  g.13, Šilalė objekto techniniai duomenys:

| Techniniai Rodikliai |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Namo konstrukcija (pagal sienų medžiagas) | Plytų mūras |
| 2. | Statybos metai | 1985 |
| 3. | Aukštų skaičius | 5 |
| 4. | Namo energinio naudingumo klasė (prieš renovacija) | F |
| 5. | Butų skaičius | 57 |
| 6. | Namo negyvenamosios paskirties patalpų skaičius | 1 |
| 7. | Butų naudingasis plotas | 2303,33 m² |
| 8. | Namo naudingasis plotas | 2345,19 m² |
| 9. | Bendras plotas | 3153,96 m² |
| 10. | Gyvenamasis plotas | 1328,29 m² |
| 11. | Tūris | 10416 m3 |
| 12. | Rūsio plotas | 538,46 m² |
| 13. | Išorinių sienų plotas (atėmus langų ir kt. angų plotą), įskaitant angokraščius | 2488 m² |
| 14. | Cokolio plotas (antžeminė ir požeminė dalis) | 304 m² |
| 15. | Stogo dangos plotas | 803 m² |
| 16. | Langų plotas | 250 m² |
| 17. | Balkonų (lodžijų) durų plotas | 96,86 m² |
| 18. | Bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių, šilumos punktų ir kitų) langai | 36,02 m² |
| 19. | Bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių, šilumos punktų ir kitų) lauko durys | 18,38 m² |

Parengė:

Bendrųjų reikalų specialistas DGN renovacijai                                                    Martynas Vydmantas