## 2021
| GRINDŲ IR SIENŲ PLYTELĖS | [5 empty] | 5 priedas
Tiekėjo pavadinimas:
Kainų pasiūlymo lentelė
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Orientacinis kiekis | Vnt. įkainis be PVM, EUR | Vnt. įkainis su PVM, EUR | Suma su PVM, EUR | Siūlomos prekės pavadinimas ir techninė specifikacija, gamintojas
1. | I Pirkimo dalis. Plytelės grindims
1.1 | Akmens masės plytelės dušo grindims turi atitikti tokius reikalavimus: Žaliava: akmens masė arba lygiavertė; Paviršius: glazūruotas, lengvai valomas, atsparus dezinfekcijos ir valymo priemonėms; Dydis: 20x20 cm(±2) mm; Storis: ne mažiau arba lygu 7 mm; Spalva: balta, pilka, smėlio; Matinė, tolygi spalva; Rūšis: ne žemesnė nei 1 (pirma); Paviršiaus slidumas basomis: B≥18° | m² | 300
1.2 | Akmens masės plytelės grindims turi atitikti tokius reikalavimus: Žaliava: akmens masė arba lygiavertė; Paviršius: lengvai valomas, atsparus dezinfekcijos ir valymo priemonėms; Dydis: 30x30 cm(±2) mm;; Storis: ne mažiau 7 mm; Spalva: pilka, smėlio; Matinė, tolygi spalva; Rūšis: ne žemesnė nei 1 (pirma); Panaudojimas: vidaus patalpoms; Paviršiaus slidumas: ne mažesnis kaip R10. | m² | 200
1.3 | Akmens masės plytelės grindims turi atitikti tokius reikalavimus: Žaliava: akmens masė arba lygiavertė; Paviršius: lengvai valomas, atsparus dezinfekcijos ir valymo priemonėms; Dydis: 30x30cm(±2) mm; Storis: ne mažiau arba lygu 7 mm; Spalva: pilka, smėlio; Matinė, tolygi spalva ; Rūšis: ne žemesnė nei 1 (pirma); Panaudojimas: lauko sąlygomis; Atsparumas šalčiui: taip; Paviršiaus slidumas: ne mažesnis kaip R10. | m² | 200
I Pirkimo dalies suma su PVM
2 | II Pirkimo dalis. Plytelės sienoms
2.1 | Glazūruotos plytelės sienoms turi atitikti tokius reikalavimus: Žaliava: baltmolis arba lygiavertė; Paviršius: glazūruotas, lengvai valomas, atsparus dezinfekcijos ir valymo priemonėms; Dydis: 20x20 cm(±2) mm; Storis: ne mažiau 6,00 mm; Spalva: balta; Matinė, tolygi spalva; Rūšis: ne žemesnė nei 1 (pirma). | m² | 200
2.2 | Glazūruotos plytelės sienoms turi atitikti tokius reikalavimus: Žaliava: baltmolis arba lygiavertė; Paviršius: glazūruotas, lengvai valomas, atsparus dezinfekcijos ir valymo priemonėms; Dydis: 20x20 cm(±2) mm; Storis: ne mažiau 6,00 mm; Spalva: balta. Blizgi, tolygi spalva; Rūšis: ne žemesnė nei 1 (pirma). | m² | 200
II Pirkimo dalies suma su PVM
Bendra pasiūlymo suma su PVM