8
5

TSD-1171
IZOLIUOTIEJI LAIDAI IR KABELIAI 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas ir charakteristika
	Mato vienetas
	Orientacinis kiekis

	I dalis. Izoliuoti laidai ir kabeliai

	1.1
	Apvalus varinis kabelis, turi atitikti technines charakteristikas:
Izoliacija: halogeno neskleidžiantis plastiko apvalkalas
Gyslų sk. ir skerspjūvis: 3x1,5 mm2 
Vardinė įtampa: ne mažesnė kaip 300/500 V
Reakcijos į ugnį klasė: ne žemesnė kaip Dca-s2, d2, a2
Vidaus darbams. 
	m
	800

	1.2
	Apvalus varinis kabelis, turi atitikti technines charakteristikas:
Izoliacija: halogeno neskleidžiantis plastiko apvalkalas
Gyslų sk. ir skerspjūvis: 3x2,5 mm2 
Vardinė įtampa: ne mažesnė kaip 300/500 V
Reakcijos į ugnį klasė: ne žemesnė kaip Dca-s2, d2, a2
Vidaus darbams.
	m
	800

	1.3
	Apvalus varinis kabelis, turi atitikti technines charakteristikas:
Izoliacija: halogeno neskleidžiantis plastiko apvalkalas
Gyslų sk. ir skerspjūvis: 4x1,5 mm2 
Vardinė įtampa: ne mažesnė kaip 300/500 V
Reakcijos į ugnį klasė: ne žemesnė kaip Dca-s2, d2, a2
Vidaus darbams.
	m
	400

	1.4
	Apvalus lankstus daugiavielis varinis kabelis, turi atitikti technines charakteristikas:
Izoliacija: halogeno neskleidžiantis plastiko apvalkalas
Gyslų sk. ir skerspjūvis: 2x0,75 mm2 
Vardinė įtampa: ne mažesnė kaip 300/500 V
Reakcijos į ugnį klasė: ne žemesnė kaip Dca-s2, d2, a2
Vidaus darbams.
	m
	200

	1.5
	Apvalus lankstus daugiavielis varinis kabelis, turi atitikti technines charakteristikas:
Izoliacija: halogeno neskleidžiantis plastiko apvalkalas
Gyslų sk. ir skerspjūvis: 5x1 mm2 
Vardinė įtampa: ne mažesnė kaip 300/500 V
Reakcijos į ugnį klasė: ne žemesnė kaip Dca-s2, d2, a2
Vidaus darbams.
	m
	200

	1.6
	Apvalus varinis kabelis, turi atitikti technines charakteristikas:
Izoliacija: halogeno neskleidžiantis plastiko apvalkalas
Gyslų sk. ir skerspjūvis: 5x1,5 mm2 
Vardinė įtampa: ne mažesnė kaip 300/500 V
Reakcijos į ugnį klasė: ne žemesnė kaip Dca-s2, d2, a2
Vidaus darbams.
	m
	200

	1.7
	Apvalus varinis kabelis, turi atitikti technines charakteristikas:
Izoliacija: halogeno neskleidžiantis plastiko apvalkalas
Gyslų sk. ir skerspjūvis: 5x2,5 mm2 
Vardinė įtampa: ne mažesnė kaip 300/500 V
Reakcijos į ugnį klasė: ne žemesnė kaip Dca-s2, d2, a2
Vidaus darbams.
	m
	100

	1.8
	Apvalus varinis viengyslis daugiavielis laidas, turi atitikti technines charakteristikas:
Izoliacija: halogeno neskleidžiantis plastiko apvalkalas
Gyslų sk. ir skerspjūvis: 1x6 mm2 
Vardinė įtampa: ne mažesnė kaip 300/500 V
Reakcijos į ugnį klasė: ne žemesnė kaip Dca-s2, d2, a2
Spalva: geltona - žalia
	m
	100

	1.9
	Apvalus varinis viengyslis daugiavielis laidas, turi atitikti technines charakteristikas:
Izoliacija: halogeno neskleidžiantis plastiko apvalkalas
Gyslų sk. ir skerspjūvis: 1x10 mm2 
Vardinė įtampa: ne mažesnė kaip 300/500 V
Reakcijos į ugnį klasė: ne žemesnė kaip Dca-s2, d2, a2
Spalva: geltona - žalia
	m
	100

	1.10
	Apvalus varinis viengyslis daugiavielis laidas, turi atitikti technines charakteristikas:
Izoliacija: halogeno neskleidžiantis plastiko apvalkalas
Gyslų sk. ir skerspjūvis: 1x16 mm2 
Vardinė įtampa: ne mažesnė kaip 300/500 V
Reakcijos į ugnį klasė: ne žemesnė kaip Dca-s2, d2, a2
Spalva: geltona - žalia
	m
	100

	1.11
	Apvalus varinis viengyslis daugiavielis laidas, turi atitikti technines charakteristikas:
Izoliacija: halogeno neskleidžiantis plastiko apvalkalas
Gyslų sk. ir skerspjūvis: 1x25 mm2 
Vardinė įtampa: ne mažesnė kaip 300/500 V
Reakcijos į ugnį klasė: ne žemesnė kaip Dca-s2, d2, a2
Spalva: geltona - žalia
	m
	100

	1.12
	Apvalus varinis viengyslis daugiavielis laidas, turi atitikti technines charakteristikas:
Izoliacija: halogeno neskleidžiantis plastiko apvalkalas
Gyslų sk. ir skerspjūvis: 1x35 mm2 
Vardinė įtampa: ne mažesnė kaip 300/500 V
Reakcijos į ugnį klasė: ne žemesnė kaip Dca-s2, d2, a2
Spalva: geltona - žalia
	m
	100

	1.13
	Apvalus varinis viengyslis daugiavielis laidas, turi atitikti technines charakteristikas:
Izoliacija: halogeno neskleidžiantis plastiko apvalkalas
Gyslų sk. ir skerspjūvis: 1x50 mm2 
Vardinė įtampa: ne mažesnė kaip 300/500 V
Reakcijos į ugnį klasė: ne žemesnė kaip Dca-s2, d2, a2
Spalva: geltona - žalia
	m
	50

	1.14
	Apvalus varinis viengyslis daugiavielis laidas, turi atitikti technines charakteristikas:
Izoliacija: halogeno neskleidžiantis plastiko apvalkalas
Gyslų sk. ir skerspjūvis: 1x70 mm2 
Vardinė įtampa: ne mažesnė kaip 300/500 V
Reakcijos į ugnį klasė: ne žemesnė kaip Dca-s2, d2, a2
Spalva: geltona - žalia
	m
	50

	1.15
	Apvalus varinis jėgos kabelis, turi atitikti technines charakteristikas:
Izoliacija: halogeno neskleidžiantis plastiko apvalkalas
Gyslų sk. ir skerspjūvis: 3x4 mm2 
Vardinė įtampa: ne mažesnė kaip 300/500 V
Reakcijos į ugnį klasė: ne žemesnė kaip Dca-s2, d2, a2
Vidaus darbams.
	m
	100

	1.16
	Apvalus varinis jėgos kabelis, turi atitikti technines charakteristikas:
Izoliacija: halogeno neskleidžiantis plastiko apvalkalas
Gyslų sk. ir skerspjūvis: 3x6 mm2 
Vardinė įtampa: ne mažesnė kaip 300/500 V
Reakcijos į ugnį klasė: ne žemesnė kaip Dca-s2, d2, a2
Vidaus darbams.
	m
	100

	1.17
	Apvalus varinis jėgos kabelis, turi atitikti technines charakteristikas:
Izoliacija: halogeno neskleidžiantis plastiko apvalkalas
Gyslų sk. ir skerspjūvis: 5x4 mm2 
Vardinė įtampa: ne mažesnė kaip 300/500 V
Reakcijos į ugnį klasė: ne žemesnė kaip Dca-s2, d2, a2
Vidaus darbams.
	m
	100

	1.18
	Apvalus varinis jėgos kabelis, turi atitikti technines charakteristikas:
Izoliacija: halogeno neskleidžiantis plastiko apvalkalas
Gyslų sk. ir skerspjūvis: 5x6 mm2 
Vardinė įtampa: ne mažesnė kaip 300/500 V
Reakcijos į ugnį klasė: ne žemesnė kaip Dca-s2, d2, a2
Vidaus darbams.
	m
	100

	1.19
	Apvalus varinis jėgos kabelis, turi atitikti technines charakteristikas:
Izoliacija: halogeno neskleidžiantis plastiko apvalkalas
Gyslų sk. ir skerspjūvis: 5x10 mm2 
Vardinė įtampa: ne mažesnė kaip 300/500 V
Reakcijos į ugnį klasė: ne žemesnė kaip Dca-s2, d2, a2
Vidaus darbams.
	m
	100

	1.20
	Apvalus varinis jėgos kabelis, turi atitikti technines charakteristikas:
Izoliacija: halogeno neskleidžiantis plastiko apvalkalas
Gyslų sk. ir skerspjūvis: 5x16 mm2 
Vardinė įtampa: ne mažesnė kaip 300/500 V
Reakcijos į ugnį klasė: ne žemesnė kaip Dca-s2, d2, a2
Vidaus darbams.
	m
	100

	1.21
	Apvalus varinis jėgos kabelis, turi atitikti technines charakteristikas:
Izoliacija: halogeno neskleidžiantis plastiko apvalkalas
Gyslų sk. ir skerspjūvis: 5x25 mm2 
Vardinė įtampa: ne mažesnė kaip 300/500 V
Reakcijos į ugnį klasė: ne žemesnė kaip Dca-s2, d2, a2
Vidaus darbams.
	m
	50

	1.22
	Apvalus varinis jėgos kabelis, turi atitikti technines charakteristikas:
Izoliacija: halogeno neskleidžiantis plastiko apvalkalas
Gyslų sk. ir skerspjūvis: 5x35 mm2 
Vardinė įtampa: ne mažesnė kaip 300/500 V
Reakcijos į ugnį klasė: ne žemesnė kaip Dca-s2, d2, a2
Vidaus darbams.
	m
	50

	1.23
	Apvalus varinis jėgos kabelis, turi atitikti technines charakteristikas:
Izoliacija: halogeno neskleidžiantis plastiko apvalkalas
Gyslų sk. ir skerspjūvis: 5x50 mm2 
Vardinė įtampa: ne mažesnė kaip 300/500 V
Reakcijos į ugnį klasė: ne žemesnė kaip Dca-s2, d2, a2
Vidaus darbams.
	m
	50

	1.24
	Apvalus varinis jėgos kabelis, turi atitikti technines charakteristikas:
Izoliacija: halogeno neskleidžiantis plastiko apvalkalas
Gyslų sk. ir skerspjūvis: 5x70 mm2 
Vardinė įtampa: ne mažesnė kaip 300/500 V
Reakcijos į ugnį klasė: ne žemesnė kaip Dca-s2, d2, a2
Vidaus darbams.
	m
	50

	1.25
	Apvalus varinis jėgos kabelis, turi atitikti technines charakteristikas:
Izoliacija: halogeno neskleidžiantis plastiko apvalkalas
Gyslų sk. ir skerspjūvis: 5x95 mm2 
Vardinė įtampa: ne mažesnė kaip 300/500 V
Reakcijos į ugnį klasė: ne žemesnė kaip Dca-s2, d2, a2
Vidaus darbams.
	m
	20

	1.26
	Apvalus varinis jėgos kabelis, turi atitikti technines charakteristikas:
Izoliacija: halogeno neskleidžiantis plastiko apvalkalas
Gyslų sk. ir skerspjūvis: 5x120 mm2 
Vardinė įtampa: ne mažesnė kaip 300/500 V
Reakcijos į ugnį klasė: ne žemesnė kaip Dca-s2, d2, a2
Vidaus darbams.
	m
	20

	II dalis. Silpnų srovių izoliuoti kabeliai

	2.1
	Monolitinis kompiuterinis UTP kabelis, turi atitikti technines charakteristikas:
Laidininkų kiekis ir skersmuo: 4 x 2 x 0,5 (24 AWG), 4 vytos poros, 6 kategorija.
Išorinis apvalkalas: halogeno neskleidžiantis plastiko apvalkalas
Atitikimas standartams: ISO/IEC 11801, TIA /EIA 568C arba lygiavertis 
	m
	3000

	2.2
	Monolitinis telefoninis kabelis, turi atitikti technines charakteristikas:
Laidininkų kiekis ir skersmuo: 20 x 2 x 0,5 (20 vytų porų)
Izoliacija: PE arba lygiavertė
Išorinis apvalkalas: halogeno neskleidžiantis plastiko apvalkalas
	m
	100

	2.3
	Monolitinis telefoninis kabelis, turi atitikti technines charakteristikas:
Laidininkų kiekis ir skersmuo: 50 x 2 x 0,5 (50 vytų porų)
Ekranas: AL juostos šarvas
Išorinis apvalkalas: halogeno neskleidžiantis plastiko apvalkalas
	m
	100

	2.4
	Monolitinis telefoninis kabelis, turi atitikti technines charakteristikas:
Laidininkų kiekis ir skersmuo: 100 x 2 x 0,5 (100 vytų porų)
Ekranas: AL juostos šarvas
Išorinis apvalkalas: halogeno neskleidžiantis plastiko apvalkalas
	m
	50

	2.5
	Televizinis koaksialinis varinis kabelis, turi atitikti technines charakteristikas:
Vidinis laidininkas: 1,13 mm 
Kabelio tipas: RG6U
Ekranavimas: 64/0.12 mm varinė alavuota pynė ir al. folija
Skersmuo: 6,8 mm2
Banginė varža: 75 Ω
	m
	50

	2.6
	Išorinis optinis kabelis, turi atitikti technines charakteristikas:
Skaidulų kiekis: 4
Skaidulų tipas: SM
	m
	1000

	2.7
	Išorinis optinis kabelis, turi atitikti technines charakteristikas:
Skaidulų kiekis: 8
Skaidulų tipas: SM
	m
	1000

	2.8
	Išorinis optinis kabelis, turi atitikti technines charakteristikas:
Skaidulų kiekis: 12
Skaidulų tipas: SM
	m
	1000

	2.9
	Monolitinis varinis priešgaisrinis ekranuotas kabelis, turi atitikti technines charakteristikas:
Laidininkų kiekis ir skersmuo: ne mažesnis 1x2x0,8
Izoliacija: polivinilchloridas arba lygiavertis
Išorinis apvalkalas: halogeno neskleidžiantis plastiko apvalkalas
	m
	2000

	2.10
	Daugiavielis apsaugos sistemų kabelis, turi atitikti technines charakteristikas: 
Alavuoto vario laidininkas, aliuminio folijos ekranas
Laidininkų kiekis ir skersmuo: 4 x 0,22 mm2
	m
	500

	2.11
	Daugiavielis apsaugos sistemų kabelis, turi atitikti technines charakteristikas: 
Alavuoto vario laidininkas, aliuminio folijos ekranas
Laidininkų kiekis ir skersmuo: 6 x 0,22 mm2
	m
	500

	2.12
	Daugiavielis apsaugos sistemų kabelis, turi atitikti technines charakteristikas: 
Alavuoto vario laidininkas, aliuminio folijos ekranas
Laidininkų kiekis ir skersmuo: 8 x 0,22 mm2
	m
	1000


Papildomi reikalavimai:

1. Prekes pardavėjas į Kauno klinikų nurodytą vietą (Kaune, Eivenių g. 2) turės pristatyti savo lėšomis. Tiekėjas pagal atskirą užsakymą įsipareigoja pristatyti Prekes ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo užsakymo pateikimo dienos.
2. Pridedamas priedas: Tiekėjų pasiūlymų lentelė .xlsx formatu. (Tiekėjui privaloma užpildyti visus stulpelius, teikiant pasiūlymą). Pasiūlyme turi būti nurodyti tikslūs ir konkretūs siūlomos prekės duomenys, nepaliekant lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka,“ „ne mažiau“ ir pan.
3. Siūlomos prekės techninės charakteristikos turi būti ne blogesnės nei reikalaujamos techninėje specifikacijoje, t.y. siūloma prekė savo savybėmis turi būti lygiavertė techninėje specifikacijoje reikalaujamai arba geresnių techninių parametrų. 

4. Prekes numatoma užsakyti pagal poreikį, tam tikro dydžio partijomis. Numatoma sutarties suma: I dalis - 65000,00 Eur su PVM, II dalis - 35000,00 Eur su PVM. 
5. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.5 punktu, siūlomos prekės, jų sudedamosios dalys ir (ar) jų pakuotė turi būti pažymėtos Mėbijaus (Mobius) juostos ar lygiaverčiu simboliu, patvirtinančiu, kad prekė ir (ar) jo pakuotė yra pagaminta iš medžiagų, kurias galima perdirbti. Teikiant pasiūlymą pateikti pakuotės nuotrauką ar kitą dokumentą, patvirtinantį šį reikalavimą. 
